PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ – VIAS, PRAÇAS E JARDINS

ITAJAÍ-SC

OUTUBRO/2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3

2. DESCRIÇÃO	3

2.1) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS	3

EQUIPES DE TRABALHO	4

2.2) RESPONSÁVEL TÉCNICO	8

3. CONTROLE DE QUALIDADE	8

4. FISCALIZAÇÃO	8

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	9

6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	9

ANEXO I

ANEXO II

# 1. INTRODUÇÃO

O presente tem como objetivo descrever, para fins de contratação por terceirização, de equipes de manutenção de iluminação pública para VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS. O presente faz-se necessário porque a Secretaria de Obras e Serviços Públicos não possui em seu quadro permanente profissionais para executarem esses serviços.

Por Vias Públicas entenda-se todas as Ruas, Estradas, Auto Estradas, Túneis, Viadutos, Passarelas e demais locais destinados à circulação de veículos do Município de Itajaí.

Por Praças e Jardins entenda-se todas as praças públicas, jardins e demais locais de entretenimento do Município de Itajaí.

Os eletricistas para manutenção de Vias Públicas, Praças e Jardins, deverão trabalhar com os sistemas energizados ou desenergizados, em horário noturno ou diurno.

O Município de Itajaí conta atualmente com três equipes dedicadas à manutenção de iluminação pública nos locais descritos, resultado da Concorrência Pública n° 001/2017, que resultou no Contrato n°085/2017. Porém, verificou-se um incremento nos pedidos solicitados pela comunidade desde então, saindo da casa do 300 pedidos mensais para mais de 500, provocando a necessidade da contratação de mais uma equipe (v. Anexo I). Como não é possível aditar-se o contrato atual, já que a porcentagem possível de 25% não pagaria uma nova equipe, optou-se pela realização de uma nova licitação.

# 2. DESCRIÇÃO

## 2.1) MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS

A execução dos serviços necessários para a manutenção de vias públicas, praças e jardins se dará através de ações preventivas e corretivas.

Os serviços de manutenção de vias públicas correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição e reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, incluindo a aplicação dos materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal.

Os serviços de manutenção de praças e jardins correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição e reparos em equipamentos elétricos, fios e cabos elétricos, postes e luminárias decorativas, tampas e caixas de passagem, painéis de comando, acessórios e redes elétricas, incluindo a aplicação dos materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal.

Os serviços serão acionados através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, que irá entregar à CONTRATADA, as solicitações de serviços em formulário próprio, constando basicamente o endereço do local de serviço. As reclamações dos munícipes serão também encaminhadas às equipes no mesmo formulário.

A manutenção corretiva será feita em função dos problemas encontrados pela equipe de ronda, pelo atendimento de solicitações dos munícipes, por determinação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, ou para atender situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato.

A CONTRATADA deverá observar as condições mecânicas das unidades de IP, inclusive soldas, parafusos, junções e outras, comunicando a CONTRATANTE quando estas apresentarem algum tipo de problema.

Preventivamente, para reduzir a perda de rendimento das luminárias, a municipalidade poderá determinar a programação da limpeza completa do conjunto da unidade, recomendando-se a periodicidade de dois anos. Também poderá promover a realização de rondas para detectar defeitos no parque de iluminação pública.

Para atendimento à demanda de manutenção da iluminação pública de vias, a CONTRATADA deverá disponibilizar a seguinte estrutura:

### EQUIPES DE TRABALHO

Quatro (4) equipes operacionais para pronto atendimento, cada qual formada por:

- Equipe 1

Um (1) profissional eletricista;

Um (1) motorista/ajudante de eletricista, com habilitação para conduzir o veículo de trabalho;

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 1,0ton., equipada com escada giratória ou cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em até 9,0m de altura em relação à rua, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão CELESC;

Um (1) caminhão equipado com guindauto, com cesto elevatório duplo, lanças hidráulicas, 4 (quatro) sapatas estabilizadoras, para trabalhos em até 22m de altura em relação ao pavimento, caixa de ferramenta (inclusive com load-buster e detector de tensão 23.1kV) e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão CELESC;  motorista/operador, com habilitação para conduzir/operar o equipamento.

O caminhão guindauto será utilizado quando solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais. A previsão de utilização é de 44 horas mensais.

- Equipe 2

Um (1) profissional eletricista;

Um (1) motorista/ajudante de eletricista, com habilitação para conduzir o veículo de trabalho;

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 1,0ton., equipada com escada giratória ou cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em até 9,0m de altura em relação à rua, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão CELESC.

Um (1) caminhão equipado com guindauto, com cesto elevatório duplo, lanças hidráulicas, 4 (quatro) sapatas estabilizadoras, para trabalhos em até 22m de altura em relação ao pavimento, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão CELESC;  motorista/operador, com habilitação para conduzir/operar o equipamento.

O caminhão guindauto será utilizado quando solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais. A previsão de utilização é de 44 horas mensais.

- Equipe 3

Um (1) profissional eletricista;

Um (1) motorista/ajudante de eletricista, com habilitação para conduzir o veículo de trabalho;

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 1,0ton., equipada com escada giratória ou cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em até 9,0m de altura em relação à rua, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão CELESC.

- Equipe 4

Um (1) profissional eletricista;

Um (1) motorista/ajudante de eletricista, com habilitação para conduzir o veículo de trabalho;

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 1,0ton., equipada com escada giratória ou cesto elevatório hidráulico, para trabalhos em até 9,0m de altura em relação à rua, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra de vidro, padrão CELESC.

O turno de trabalho das quatro equipes será de 44 horas semanais. Nos dias em que houver trabalho entre 22:00:00 e 5:00:00, haverá o cômputo de 52 minutos e 30 segundos por hora, além do pagamento do adicional de 20% no período noturno.

Prevê-se que o trabalho de cada equipe seja distribuído nos seguintes horários:

4 dias por semana: 15:07:30-19:00:00, 20:00:00-22:00:00 e 22:00:00-24:00:00 (36h – 31,5h pelo cômputo do trabalho noturno)

1 dia por semana: 13:00:00-17:00:00 e 18:00:00-22:00:00 (8h)

Prevê-se que os dias de trabalho das equipes sejam distribuídos ao longo da semana, de maneira que sábados, domingos e feriados também contem com pelo menos uma equipe disponível.

As equipes poderão ter seus horários alterados, para atendimento a demandas específicas, em comum acordo com a CONTRATADA. O tempo investido nos horários noturnos será ajustado à legislação vigente.

A CONTRATADA deverá identificar seus veículos através de adesivos, nas laterais e na parte traseira, contendo os seguintes dizeres:

SECRETARIA DE OBRAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAJAÍ

Todos os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção serão fornecidos pela Prefeitura de Itajaí. Os materiais deverão ser retirados pela CONTRATADA no almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, mediante apresentação de requisição de materiais a ser entregue pela FISCALIZAÇÃO. A retirada de material novo somente será possível mediante a entrega dos materiais com defeito.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nas Planilhas de Composição de Preços oferecidas pela(s) proponente(s).

Todos os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção serão fornecidos pela Prefeitura de Itajaí. Os materiais deverão ser retirados pela CONTRATADA no almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, mediante apresentação de requisição de materiais a ser entregue pela FISCALIZAÇÃO. A retirada de material novo somente será possível mediante a entrega dos materiais com defeito.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nas Planilhas de Composição de Preços oferecidas pela(s) proponente(s).

Todas as equipes operacionais deverão possuir as seguintes ferramentas e equipamentos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Alicate Universal c/ cabo isolado para 660V | pç | 1 |
| 02 | Alicate Bico Redondo | pç | 1 |
| 03 | Bolsa para Luva de BT | pc | 1 |
| 04 | Bota de Borracha padrão CELESC | PAR | 2 |
| 05 | Caneta Esferográfica | pc | 2 |
| 06 | Chave Ajustável (Inglesa) 200mm, abertura até 26mm (12’’) | pç | 1 |
| 07 | Chave de Fenda 3,3 x 150, comprimento total 250mm | pç | 1 |
| 08 | Chave de Fenda 4,5 x 150, comprimento total 150mm | pç | 1 |
| 09 | Chave de Fenda 6,3 x 200, comprimento total 300mm | pç | 1 |
| 10 | Chave de Fenda Neon – chave teste | pç | 1 |
| 11 | Canivete para eletricista | pç | 1 |
| 12 | Chave Allen de 1,5 a 10mm | jg | 1 |
| 13 | Carretilha para içamento - corda 16mm/250 kgf | pç | 1 |
| 14 | Lanterna Manual, com bateria | pc | 1 |
| 15 | Maleta de couro para ferramentas | pc | 1 |
| 16 | Uniforme completo, padrão CELESC | cj | 3 |
| 17 | Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s | cj | 1 |
| Tabela 1: Lista de e Equipamentos de uso Individual |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 01 | Alicate Volt/Amper. Analógico ou Digital | pç | 1 |
| 02 | Arco de serra ajustável - lâmina 370 a 480mm | pç | 1 |
| 03 | Bandeirola para sinalização, 30x30 cm, padrão CELESC | pç | 4 |
| 04 | Chave Allen de 6 a 12mm | cj | 1 |
| 05 | Carretilha p/ içamento, para corda 16mm, 250kgf | pc | 2 |
| 06 | Corda para içamento 16mm | m | 35 |
| 07 | Caixa para primeiros socorros | cx | 2 |
| 08 | Cone de Sinalização, padrão CELESC | pç | 5 |
| 09 | Escada Extensão de madeira laminada ou fibra, padrão CELESC | pç | 2 |
| 10 | Escala métrica, 50m. | pç | 1 |
| 11 | Farol de Milha, portátil, 12Vcc | pç | 1 |
| 12 | Lima Mursa Chata | pç | 1 |
| 13 | Martelo pena, 500kg, com cabo | pç | 1 |
| 14 | Martelo de unha, com cabo | pç | 1 |
| 15 | Escova de aço tipo “V” | pç | 1 |
| 16 | Prancheta com papel para outras anotações, com caneta | cj | 1 |
| 17 | Placa de sinalização, padrão CELESC | pç | 1 |
| 18 | Suporte giratório com escada | pç | 1 |
| 19 | Alicate bico redondo | pç | 1 |
| 20 | Colete refletivo | pç | 2 |
| 21 | Capa de chuva, padrão CELESC | pç | 2 |
| 22 | Chave combinada 6 à 22mm | jg | 1 |
| 23 | Reateste padrão CELESC | pç | 1 |
| 24 | Maleta de Couro para ferramentas | pç | 1 |
| 25 | Furadeira de impacto, com brocas e extensão elétrica de 35m | pç | 1 |
| 26 | Passa cabo grande | pç | 1 |

Tabela 2: Lista de Ferramentas dos Veículos.

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada equipe de trabalho um aparelho de telefonia móvel, para que a FISCALIZAÇÃO possa entrar em contato para solicitação de serviços e para que a equipe possa também comunicar-se com a FISCALIZAÇÃO.

## 2.2) RESPONSÁVEL TÉCNICO

A CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional com registro em Conselho Federal, com atribuição para assumir a Responsabilidade Técnica pelos serviços desenvolvidos pelas equipes, respondendo integralmente de forma ética, civil e penal pelos mesmos. Também caberá a este profissional, fazer o relatório dos serviços realizados por equipe.

Em planilha, este serviço está sendo pago estimando-se uma dedicação de 10h/mês por equipe, devendo este profissional estar à disposição para dar suporte técnico às equipes e orientá-las quanto a procedimentos de segurança do trabalho. Este valor é fixo por mês, como forma de remunerar este serviço de orientação técnica, e por entender-se que o tempo previsto é suficiente, já que as equipes são compostas por trabalhadores especializados.

Destaca-se o seguinte trecho da NR-1 do Ministério do Trabalho:

“... 1.7. Cabe ao empregador:  ...

c) informar aos trabalhadores:

I - os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;

II - os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa; ...”

# 3. CONTROLE DE QUALIDADE

A CONTRATADA deverá apresentar um registro de todos os serviços de manutenção, em formulário a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e em meio eletrônico. O período para entrega dos relatórios será semanal, e deverá conter as seguintes informações mínimas: data, local da manutenção (rua, praça, prédio), materiais aplicados, equipe de trabalho, observações gerais.

# 4. FISCALIZAÇÃO

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem ou isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva da(s) CONTRATADA(S), no que concerne ao objeto contratado e as suas conseqüências e implicações.

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de profissionais caso constate falhas técnicas na execução dos serviços, caso não adotem procedimentos de segurança adequados, ou caso cometam atos faltosos que possam remeter à justa causa conforme artigo 482 da CLT. Caso solicitado, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) afastar imediatamente o profissional.

# 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Prefeitura de Itajaí, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar(em), de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA é obrigada a zelar pelo Patrimônio Público Municipal, objeto do presente memorial, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.

A CONTRATADA obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, e manter atualizada toda a documentação do sistema de IP, devendo comunicar por escrito as alterações que vierem a ocorrer.

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.

A CONTRATADA deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço.

Caberá à CONTRATADA comunicar e obter a anuência da FISCALIZAÇÃO, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como CELESC Distribuição S.A., Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia, TV a cabo, rodovias e demais, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será da CONTRATADA.

A CONTRATADA se responsabiliza pela obtenção de autorização para realizar serviços no sistema de distribuição da CELESC Distribuição S.A.

# 6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Utilizou-se como referência as planilhas vencedoras da Concorrência Pública n° 001/2017 do Município de Itajaí, que também tratava da prestação de serviços de manutenção em iluminação pública, corrigidas pelo IPCA no período entre 06/2017 e 08/2019 (v. Anexo II).

# ANEXO I

Levantamento de atendimentos realizados pelas equipes de iluminação pública em diversos meses entre 11/2017 e 06/2019:

| MÊS | QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS |
| --- | --- |
| 11/2017 | 358 |
| 12/2017 | 329 |
| 01/2018 | 596 |
| 02/2018 | 451 |
| 03/2018 | 486 |
| 04/2018 | 475 |
| 05/2018 | 430 |
| ... |  |
| 04/2019 | 596 |
| 05/2019 | 631 |
| 06/2019 | 551 |

Detalhamento dos atendimentos realizados no mês 06/2019, conforme sistema da Secretaria Municipal de Obras:

# ANEXO II

Planilhas orçamentárias base para contratação das quatro equipes. Utilizou-se como referência as planilhas vencedoras da Concorrência Pública n° 001/2017 do Município de Itajaí, que também tratava da prestação de serviços de manutenção em iluminação pública, corrigidas pelo IPCA no período entre 06/2017 e 08/2019 (valor tomado da “calculadora do cidadão”, do Banco Central do Brasil, conforme abaixo), na porcentagem de 7,980200%.