## PLANILHA
ORÇAMENTO: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED NA AV. ABÍLIO OTÁVIO DO CANTO
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | LOCAL: AV. ABÍLIO OTÁVIO DO CANTO |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: RESSACADA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
1.01 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de piso de concreto com 6cm de espessura | m | 130 |  | 39.59 | 0 | 6176.04 | 6176.04 | 93358, 93382, 94992
1.02 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de grama | m | 695 |  | 24.57 | 0 | 20491.38 | 20491.38 | 93358, 93382, 98504
1.03 | Luminária LED TIPO 1, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 48 | 1190.04 | 67.03 | 68546.3 | 3860.93 | 72407.23
1.04 | Shorting Gap | pç | 48 | 12.31 | 3.69 | 709.06 | 212.54 | 921.6
1.05 | Poste de aço ornamental cônico continuo, altura livre de 10 metros com fixação com base flangeada e chumbadores. A coluna é cônica contínua circular, fabricada em peça única a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com o diâmetro na base de 186mm e no topo de 76mm. Deverá ser fornecido com uma janela para inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox. Dotado de dois braços ornamentais de 2,5 m de projeção cada, fabricados em tubo de aço carbono. O poste e os braços deverão ser fornecidos totalmente galvanizados a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT e posteriormente pintado na cor branca + chumbadores 3/4" x 500mm | pç | 24 | 3916.98 | 402.2 | 112809.02 | 11583.36 | 124392.38
1.06 | Base para poste flangeado ( Volume 0,20m³ ) | srv | 24 | 78.66 | 23.6 | 2265.41 | 679.68 | 2945.09 | 94975
1.07 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, AZUL | m | 845 | 5.67 | 1.7 | 5749.38 | 1723.8 | 7473.18 | 1020
1.08 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, PRETO | m | 700 | 5.67 | 1.7 | 4762.8 | 1428 | 6190.8 | 1020
1.09 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, BRANCO | m | 700 | 5.67 | 1.7 | 4762.8 | 1428 | 6190.8 | 1020
1.10 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, VERMELHO | m | 700 | 5.67 | 1.7 | 4762.8 | 1428 | 6190.8 | 1020
1.11 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, VERDE | m | 845 | 5.67 | 1.7 | 5749.38 | 1723.8 | 7473.18 | 1020
1.12 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 648 | 1.81 | 0.54 | 1407.46 | 419.9 | 1827.36 | 1022
1.13 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 648 | 1.81 | 0.54 | 1407.46 | 419.9 | 1827.36 | 1022
1.14 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | m | 696 | 1.81 | 0.54 | 1511.71 | 451.01 | 1962.72 | 1022
1.15 | Cabo de cobre nú, 16mm² | m | 48 | 8 | 2.4 | 460.8 | 138.24 | 599.04 | 857
1.16 | Conector sapata ou a compressão para cabo de cobre 16mm2 | pç | 24 | 3.71 | 1.11 | 106.85 | 31.97 | 138.82
1.17 | Interruptor diferencial residual, bipolar, 16A, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste metálico através da janela de inspeção | pç | 24 | 133.75 | 40.13 | 3852 | 1155.74 | 5007.74 | 39445
1.18 | Quadro de medição padrão CELESC, para instalação em poste, com lente, para medidor trifásico, com disjuntor. | cj | 2 | 153.66 | 46.1 | 368.78 | 110.64 | 479.42 | 39809
1.19 | DPS Classe I/II 12,5kA | pç | 6 | 164.23 | 49.27 | 1182.46 | 354.74 | 1537.2
1.20 | Quadro de comando, 60x40x25cm, IP65 (no mínimo), em aço inox, montado com barramentos, trilhos, etc. + acessórios de fixação ao poste | cj | 2 | 1240.06 | 372.02 | 2976.14 | 892.85 | 3868.99
1.21 | Chave seccionadora tripolar, fusivel NH 000, manobra com carga, corrente nominal até 100A | pç | 2 | 192.5 | 57.75 | 462 | 138.6 | 600.6 | 13369
1.22 | Fusivel NH 000, 40A | pç | 6 | 37.2 | 11.16 | 267.84 | 80.35 | 348.19 | 3295
1.23 | Disjuntor termomagnético, monofásico, 40A | pç | 6 | 12.88 | 3.86 | 92.74 | 27.79 | 120.53 | 34686
1.24 | Disjuntor termomagnético, monofásico, 10A | pç | 12 | 8.68 | 2.6 | 124.99 | 37.44 | 162.43 | 34653
1.25 | Contator tripolar 32A/380V em AC-3 | pç | 6 | 214.88 | 64.46 | 1547.14 | 464.11 | 2011.25 | 1614
1.26 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC + Base | cj | 6 | 27.12 | 8.14 | 195.26 | 58.61 | 253.87 | 2510, 39380
1.27 | Cabeçote de aluminio 1 1/2'' | pç | 2 | 5.74 | 1.72 | 13.78 | 4.13 | 17.91 | 1049
1.28 | Eletroduto de pvc rígido 1 1/2" | m | 6 | 5.61 | 1.68 | 40.39 | 12.1 | 52.49 | 2680
1.29 | Curva de 180º de pvc, para eletroduto 1 1/2" | pç | 2 | 6.94 | 2.08 | 16.66 | 4.99 | 21.65 | 12033
1.30 | Luva de pvc, para eletroduto 1 1/2" | pç | 2 | 5.61 | 1.68 | 13.46 | 4.03 | 17.49 | 2680
1.31 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 1 1/2" | cj | 6 | 2.52 | 0.76 | 18.14 | 5.47 | 23.61 | 39178, 39212
1.32 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 3/4" | m | 8 | 12.37 | 3.71 | 118.75 | 35.62 | 154.37 | 7700
1.33 | Curva de 90º de aço galvanizado 3/4'' | pç | 2 | 15.38 | 4.61 | 36.91 | 11.06 | 47.97 | 1804
1.34 | Luva para eletroduto de aço galvanizado 3/4" | pç | 2 | 5.76 | 1.73 | 13.82 | 4.15 | 17.97 | 3909
1.35 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 3/4" | cj | 2 | 1.12 | 0.34 | 2.69 | 0.82 | 3.51 | 39175, 39209
1.36 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 1 1/2" | m | 8 | 26.9 | 8.07 | 258.24 | 77.47 | 335.71 | 7697
1.37 | Curva de 90º de aço galvanizado 1 1/2'' | pç | 6 | 52.05 | 15.62 | 374.76 | 112.46 | 487.22 | 1809
1.38 | Luva para eletroduto de aço galvanizado 1 1/2" | pç | 4 | 16.04 | 4.81 | 76.99 | 23.09 | 100.08 | 3939
1.39 | Caixa de passagem subterranea 65x41x70cm em alvenaria, com tampa de ferro nodular 125kN, padrão Celesc | cj | 2 | 425.18 | 127.55 | 1020.43 | 306.12 | 1326.55 | 3279, 11301
1.40 | Caixa de inspeção 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de concreto | cj | 24 | 45.87 | 13.76 | 1321.06 | 396.29 | 1717.35 | 34641
1.41 | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícrons) + conector reforçado | pç | 26 | 39.31 | 11.79 | 1226.47 | 367.85 | 1594.32 | 3380
1.42 | Eletroduto corrugado reforçado 1" | m | 24 | 2.2 | 0.66 | 63.36 | 19.01 | 82.37 | 2690
1.43 | Eletroduto PEAD 2" tipo Kanalex ou similar, ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715 | m | 825 | 4.75 | 1.43 | 4702.5 | 1415.7 | 6118.2 | 2446
1.44 | Capa protetora com gel isolante. Modelo Ref. Shark 150 ou Similar | pç | 82 | 44.02 | 13.21 | 4331.57 | 1299.86 | 5631.43
1.45 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 10 x 10mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 10 | 2.37 | 0.71 | 28.44 | 8.52 | 36.96
1.46 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 10 x 2,5mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 72 | 2.06 | 0.62 | 177.98 | 53.57 | 231.55
1.47 | Fita isolante EPR | m | 10 | 1.87 | 0.56 | 22.44 | 6.72 | 29.16 | 404
1.48 | Fita isolante PVC | m | 20 | 0.69 | 0.21 | 16.56 | 5.04 | 21.6 | 20111
1.49 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas, desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 26 |  | 56.09 | 0 | 1750.01 | 1750.01 | 5928,88286,88264,88247
1.50 | Materiais de fixação, terminais, presilhas, conectores, etc., necessários à perfeita execução da obra | cj | 1 | 200 | 60 | 240 | 72 | 312
| TOTAL |  |  |  |  | 239975.98 | 34774.08 | 274750.06
2 | MATERIAIS PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
[6 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
2.01 | Luminária LED TIPO 1, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 2 | 1190.04 |  | 2856.1 | 0 | 2856.1
2.02 | Shorting Gap | pç | 2 | 12.31 |  | 29.54 | 0 | 29.54
2.03 | Poste de aço ornamental cônico continuo, altura livre de 10 metros com fixação com base flangeada e chumbadores. A coluna é cônica contínua circular, fabricada em peça única a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com o diâmetro na base de 186mm e no topo de 76mm. Deverá ser fornecido com uma janela para inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox. Dotado de dois braços ornamentais de 2,5 m de projeção cada, fabricados em tubo de aço carbono. O poste e os braços deverão ser fornecidos totalmente galvanizados a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT e posteriormente pintado na cor branca + chumbadores 3/4" x 500mm | pç | 2 | 3916.98 |  | 9400.75 | 0 | 9400.75
| TOTAL |  |  |  |  | 12286.39 | 0 | 12286.39
3 | PROJETO EXECUTIVOS |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
[6 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
3.01 | Elaboração de projeto executivo e aprovação na CELESC | cj | 1 |  | 6410.83 | 0 | 7693 | 7693 | SENGE
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 7693 | 7693
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 252262.37 | 42467.08 | 294729.45

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED
AV. ABÍLIO OTÁVIO DO CANTO
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
LOCAL: ABÍLIO OTÁVIO DO CANTO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: RESSACADA | Mat | MO
| 239975.98 | 34774.08 | 274750.06 |  |  | 201421.23 | 73328.83
MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO | Total (R$) |  | Total (R$)
| Mat | MO
| 12286.39 | 0 | 12286.39 |  |  |  | 12286.39
PROJETOS EXECUTIVOS E AS-BUILT | Total (R$) |  | Total (R$)
| Mat | MO
| 0 | 7693 | 7693 |  |  |  | 7693
|  |  |  | 0 | 0 | 201421.23 | 93308.22
|  |  |  | 0% | 0% | 68.34% | 31.66%
|  |  |  | 0 | 0 | 201421.23 | 294729.45
TOTAL GERAL | 252262.37 | 42467.08 | 294729.45 | 0% | 0% | 68.34% | 100%