## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Referência: | Planilha Orçamentária – Aquisição de Materiais de Combate e Prevenção de Incêndio
Prazo: | 12 (doze) meses
Local: | Edificações da Rede Municipal de Ensino de Itajaí/SC
Ref. Custo: | (SINAPI/SC 05/2019 - IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 01/2018)
Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 – MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO
1.1 – SISTEMA DE EXTINTORES
1.1.1 | SINAPI | 10886 | Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a | und | 2 | 101.15 | 202.3
1.1.2 | SINAPI | 10888 | Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 4 kg, classe bc | und | 5 | 320.12 | 1600.6
1.1.3 | SINAPI | 10891 | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc | und | 50 | 97.81 | 4890.5
1.1.4 | SINAPI | 10892 | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc | und | 20 | 115.6 | 2312
1.2 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
1.2.1 | SINAPI | 38774 | Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio | und | 350 | 32.19 | 11266.5
1.2.2 | IPPUJ | I21.20.05.05.0075 | Bloco autônomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de 55W | und | 150 | 374.22 | 56133
1.3 – SINALIZAÇÕES
1.3.1 | DEINFRA | 43730 | Placa de sinalização dupla face com lâmpada de led e cartela de setas avulsas – Saída de Emergência | und | 400 | 92.5 | 37000
1.3.2 | SINAPI | 37556 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 50 | 17.63 | 881.5
1.3.3 | SINAPI | 37558 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 50 | 28.43 | 1421.5
1.3.4 | IPPUJ | I16.25.05.10.3240 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. | und | 50 | 7.79 | 389.5
1.3.5 | IPPUJ | C10.72.49.90.005 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. | und | 50 | 10.64 | 532
1.3.6 | IPPUJ | C10.72.49.90.015 | Placa sinalizadora de hidrantes de pvc, auto colante | und | 50 | 10.64 | 532
1.4 – EQUIPAMENTOS
1.4.1 | IPPUJ | I16.25.05.10.3210 | Caixa de alumínio para proteção de extintor de incêndio | und | 20 | 139.4 | 2788
1.4.2 | IPPUJ | I16.25.05.05.0005 | Esguicho em latão jato solido p/ instalação predial combate a incêndio engate rápido 1 1/2" x 13mm | und | 20 | 21.83 | 436.6
1.4.3 | IPPUJ | I16.25.05.05.090 | Mangueira de incêndio c/ capa simples tecida fio poliester tubo int borracha sint abnt tp 1 p/ inst pr, comp c/ uniões e empat int latão c/ eng rap e aneis exp p/ emp mang cobre d = 1 1/2 l = 15m | und | 20 | 191.25 | 3825
1.4.4 | IPPUJ | I16.25.05.10.0050 | Caixa metalica incendio para abrigo de mangueiras c/ visor de embutir 60 x 90 x 17cm | und | 20 | 175.88 | 3517.6
Custo Total – Materiais Preventivos Contra Incêndio | [6 empty] | 127728.6
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 127728.6
DATA: | 2020-02-19 |  | ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA 140246-2 |  | Ass:
Matrícula: 2154403
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR