TERMO DE REFERÊNCIA – PARTE I

- – Objetivo.

A presente solicitação tem por objetivo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção, Instalação e desmontagem de materiais de iluminação decorativa para o Natal 2017 no município de Itajaí.

A contratada deverá efetuar os serviços apresentados neste termo, especialmente a manutenção, quando necessário em todos os arranjos, enfeites e materiais de iluminação apresentados no presente termo, deixando em perfeitas condições de funcionamento, durante o período apresentado.

2 – CONDIÇÕES GERAIS:

A mão-de-obra a ser empregada deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, sendo que todos os serviços deverão ter a melhor qualidade em execução e acabamento.

A Prefeitura fornecerá os materiais decorativos necessários para execução dos serviços, cabendo a empresa vencedora disponibilizar os instrumentos necessários (maquinários, EPI`S, Ferrementas, mão de obra,...) para a execução do objeto da licitação.

Poderá ser solicitado pelo fiscal do contrato manutenção de peças de decoração em aço, se necessário devera ser corrigido os pontos amarelos de oxidação, receber tratamento por galvanização a frio, e ter toda sua estrutura vistoriada e arrumada, o mesmo serve para as arvores de Natal de 15 e 22m.

As instalações elétricas das peças deverão ser testadas e restauradas,

A decoração do Natal de 2016 foi armazenada na Secretaria de Obras e Serviços Municipais do Município de Itajaí e está à disposição das empresas interessadas no processo licitatório e que queiram vistoriá-las.

3. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização ficará a cargo dos Servidores, Benicio Setti e Dilnei Jose Martins Fernandes.

4– PRAZO, PAGAMENTO E VALOR ESTIMADO.

4.1. O prazo contratual será de 12 (doze) meses consecutivos, a partir da assinatura do contrato.

4.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal assinada pelo fiscal do contrato.

4.2. O valor total da licitação será de R$ 719.217,15 (Setecentos e dezenove mil, duzentos e dezessete reais e quinze centavos) conforme planilha abaixo.

- Horas de serviços com Montadores: - montagem e desmontagem dos enfeites;

- Horas de serviços com Eletricistas – Serviços de recuperação de enfeites como: - Desconexão de Fios elétricos ligados a mangueiras luminosas (LED); instalação e emenda 220V para mangueiras luminosas; instalação de abraçadeiras nylon para fixar as mangueiras as peças decorativas; passagem de fios elétricos entre as decorações; manutenção em ‘strobol’ com a retirada da alimentação elétrica e substituição dos mesmos; Instalação e ligação de conjuntos de micro lâmpadas de LED em diversos pontos do Município de Itajaí; conserto ou troca de bocais amassados ou danificados; instalação e ligação de aproximadamente 1.000 conjuntos de micro lâmpadas de LED em diversos pontos do Município; instalação de enfeites, novos ou recuperados, bem como de 100 (cem) conjuntos (10.000 lâmpadas) nas copas de árvores do Município; Manutenção constante durante o período de Natal, de todos os enfeites, mangueiras luminosas LED, portais decorados, etc., bem como posterior retirada dos mesmos após período natalino e determinação desta Secretaria;

- Horas de serviços com Ajudante de Eletricista – Auxílio direto aos Eletricistas na recuperação (desconexão das mangueiras luminosas queimadas, retirada de silicone de proteção das mangueiras luminosas, retirada das abraçadeiras ficadas as mangueiras luminosas, substituição de ‘strobol’ nas diversas peças decorativas, auxilio no teste de aproximadamente 900 conjuntos de lâmpadas de LED, bem como nas lâmpadas ‘bolinhas’ (E27 e E14); auxilio na produção de novos enfeites, como transporte e carregamento dos materiais;

- Horas de serviços com Pintores Profissionais – Serviços de pintura e galvanização de figuras em diversos tamanhos de ferro; Serviços de lixamento e pintura de postes de ferros;

- Horas de serviços com Serralheiros – Serviços de conserto em ferro de peças quebras e/ou retorcidas; serviços de solda na reforma de enfeites;

- Horas de serviços com Decorador – Serviços de qualificação das peças existentes e de novas peças; acompanhamento de toda instalação dos enfeites; Acompanhar o armazenamento, após o período natalino, de todas as peças, novas ou reformadas, no local indicado pela Secretaria de Obras;

- Horas de serviços com Engenheiros Eletricistas – Serviços de acompanhamento na instalação de todas as peças; análise técnica na produção das novas peças de enfeites; fornecimento de ART (anotação de responsabilidade técnica);

- Horas de serviços com Encarregado – Serviços de fiscalização de produção, montagem, desmontagem, manutenção, etc;

- Horas de serviços com Auxiliares de Serviços Gerais – Serviços de limpeza do pavilhão, limpeza dos enfeites, auxilio aos montadores, e Decoradores;

  - Os quantitativos na tabela acima são estimativos, e serão contratados de acordo com a necessidade do Município.

  - Para critério de julgamento será considerado o valor global.

5– INSTALAÇÕES:

5.1. É de inteira responsabilidade do executor dos serviços observar e seguir as normas de segurança do trabalho.

5.2. Os Locais trabalhados deverão estar sempre livres de entulhos ou materiais que venham a prejudicar o bom andamento dos serviços e a segurança.

5.3. Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser entregue totalmente limpo, livre de entulhos, em condições iguais ou melhores as encontradas quando do início dos serviços, com os pisos; solos e forrações vegetais (grama) devidamente recuperados e em condições iguais as recebidas

5.4. A empresa contratada deverá ser responsável pela Manutenção de todas as estruturas citadas, Montagem, Instalação e desmontagem dos materiais decorativos.

6 – CRONOGRAMA

6.1. No dia 15/11/2017 deverá ocorrer o primeiro teste de funcionamento das iluminações decorativas das praças Gov. Irineu Bornhausen (Igreja Matriz), Vidal Ramos (frente Igreja Imaculada Conceição), Elizabeth Malburg (fundos Igreja Imaculada Conceição), R. Hercílio Luz, R. Tijucas e Av. Marcos Konder.

6.2. No dia 25/11/2017 deverá ser entregue a iluminação decorativa das praças Gov. Irineu Bornhausen (Igreja Matriz), Vidal Ramos (frente Igreja Imaculada Conceição), Elizabeth Malburg (fundos Igreja Imaculada Conceição), R. Hercílio Luz, R. Tijucas e Av. Marcos Konder.

6.3. No dia 02/12/2017 deverá ocorrer o primeiro teste de funcionamento das iluminações decorativas dos demais locais solicitados neste termo,

6.4. No dia 08/12/2017 devera ser entregue em funcionamento os locais indicados pelo item 6.3.

6.5.  As decorações instaladas deverão ser mantidas em perfeito funcionamento até o Dia 15/01/2018, quando serão todas desligadas e dado início à sua desmontagem – esta feita cuidadosamente, a fim de que o máximo possível de material seja reaproveitado no ano seguinte.

6.5. A desmontagem devera ocorrer a partir do dia 15/01/2018 e deverá ser finalizada até o dia 30/01/2018.

6.6. Os locais de armazenagem, após a desmontagem será(ao) indicados oportunamente pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

7  – RELAÇÃO DE LOCAIS A RECEBEREM DECORAÇÃO

7.1. Reitera-se que a decoração e descrição apontada na Parte II deste Termo de Referência deverá servir como referência para os serviços de decoração do Natal 2017

7.2. Descrição mais detalhada dos locais e serviços a serem feitos:

| Ítem | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | R. Tijucas – inclusa revisão e manutenção dos arcos que sustentam a decoração |
| 2 | R. Hercílio Luz – inclusa revisão e manutenção dos arcos que sustentam a decoração |
| 3 | R. Estefano José Vanolli – inclusa revisão e manutenção dos arcos que sustentam a decoração |
| 4 | Av. Min. Victor Konder (“Av. Beira-Rio”) – com revisão, manutenção e montagem de árvore de 22m |
| 5 | Av. Joca Brandão |
| 6 | Av. Marcos Konder |
| 7 | Pç. Genésio Miranda Lins (“Pç. Beira-Rio”) – com revisão, manutenção e montagem de árvore de 22m |
| 8 | CIS – bairro São Vicente– com revisão, manutenção e montagem de árvore de 15m |
| 9 | Av. Gov. Adolfo Konder |
| 10 | Pç. Gov. Irineu Bornhausen (“Pç. da Matriz”) – incluso o fornecimento de presépio, revisão, manutenção e montagem de árvore de 22m |
| 11 | Rod. Osvaldo Reis – inclusa revisão e manutenção da estrutura metálica das peças |
| 12 | Morro da Cruz – montagem de mensagem (p.ex. “FELIZ NATAL”) com material luminoso sobre estrutura metálica, fixada na encosta do morro, de maneira a ser vista do centro da cidade – inclusa revisão e manutenção da estrutura metálica do letreiro |
| 13 | Pç. Vidal Ramos (praça defronte ao píer turístico) |
| 14 | Pç. Elizabete Maria Malburg (praça nos fundos da Igreja Imaculada Conceição) |
| 15 | Portais de entrada da cidade |
| 16 | Mercado Público |
| 17 | Pç. da Alegria (rótula do bairro São João) |
| 18 | Instalação de peças decorativas (estruturas metálicas com arranjo de equipamentos de iluminação, mangueiras de led, estrobos, etc.) em postes e/ou braços de iluminação em ruas a serem determinadas pela fiscalização. Em 2016, foram escolhidas as ruas Sete de Setembro, Nilson Edson dos Santos, Gil Stein Ferreira, José Bonifácio Malburg, Samuel Heusi, Pedro Ferreira, XV de Novembro, Felipe Schmidt, Indaial, Pedro Rangel e Pç. do bairro Costa Cavalcanti. – inclusa revisão e manutenção da estrutura metálica das peças |
| 19 | Instalação de cordões de led, peças decorativas de jardim, mangueiras luminosas, peças decorativas, etc., conforme exemplo mostrado nos Anexos, nas Igrejas de São João Batista, Itaipava, Rio do Meio, Espinheirinho, Paciência, Limoeiro, Cabeçudas (como em 2016), além de São Judas, Murta, Baia, Espinheiro, Laranjeiras, São Cristóvão e São Pedro (também no Rio do Meio) |
| 20 | Parque Náutico de Cordeiros: decoração das árvores, semelhante à descrição nos Anexos para a Av. Marcos Konder |

8 – COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1. Será exigida a comprovação da capacidade técnica para realização dos serviços as empresas que apresentarem a seguinte documentação:

8.2. Registro / Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s)  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa, ou CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

8.3.  A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços que demonstrem a identificação do profissional.

8.3.1. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA/CAU, devidamente atualizada.

8.3.2. Quando se tratar de autônomo com contrato de prestação de serviços, o mesmo deverá constar do registro de pessoa jurídica, junto ao CREA/CAU.

8.3.3. Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

8.4. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA/CAU, engenheiro ou profissional habilitado detentor de atestado(s)/certidão(ões) de responsabilidade técnica de execução de serviços compatíveis com o ora licitado:

8.4.1. Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

8.4.1. Instalação de quadro de comando e controle;

8.4.1. Instalação de aterramento de instalações elétricas;

8.4.2. Instalações de figuras decorativas ou enfeites natalinos;

8.5.  Apresentar atestados/certidões provenientes de contratos, para atendimento das condições do exigido acima.

8.5.1. Somente serão aceitos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da região onde foram executados os serviços.

8.6. Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:

-  Nome do contratado e do contratante;

-  Identificação do objeto do contrato;

-  Localização e data da realização dos serviços;

-  Serviços executados.

8.7.  Apresentar cópia de contrato de Decoração Natalina (Empresa Pública ou Privada), bem como ART/RRT dos serviços executados através do Contrato.

9 - TRÂMITES JUNTO À CELESC

9.1. A empresa será responsável por realizar todos os trâmites para ligação de energia da decoração junto à CELESC. Faz parte disso, o levantamento da potência instalada da decoração por local, que será necessário para que a Prefeitura possa encaminhar à CELESC autorização para faturamento do consumo.

10 - DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, faz-se essencial os seguintes esclarecimentos referentes à planilha estimativa, ao qual deverá ser observado pelas empresas licitantes.

10.1. Para a elaboração da Planilha de Composição de preços dos serviços envolvidos na contratação, foi considerado a média de valores de 3 orçamentos recebidos.

10.2. Os valores a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Os serviços devem ser sempre em conformidade com as especificações exigidas no Edital e seus Anexos.

11.2. Responder por todas as despesas referentes às obrigações trabalhistas, previdenciárias, físicas, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios de qualquer natureza decorrentes da relação de emprego ou de trabalho, do pessoal que for designado para a execução dos serviços contratados

11.3. Prestar os serviços por meio de mão-de-obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à execução dos serviços contratados;

11.4. Substituir, sempre que exigido pela contratante, qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório a sua disciplina, até 24 (vinte e quatro) horas da notificação;

11.5. Apresentar Contrato de trabalho de cada funcionário que prestarão os serviços contratados;

11.6. Responder, civil e penalmente, por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da contratante e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenização;

11.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela contratante para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

11.8. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, incluindo a atualização de documentos de controle e arrecadação de tributos e contribuições federais e dados patrimoniais, junto ao setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Itajaí.

11.9. Alocar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-de-obra nos respectivos postos, horários e locais dimensionados pela contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o Posto, conforme o estabelecido;

11.10. Não transferir, em todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto desta contratação;

11.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho ou mal súbito, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência, assumindo ainda as responsabilidades civil e penal, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;

11.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

11.13. Apresentar mensalmente relatório de atividades;

11.14. Regularizar, quando notificada pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no Contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das especificações.

11.15. Recolher os encargos trabalhistas, cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e tributária em relação aos serviços contratados;

11.16. Todos os funcionários deverão usar uniforme, e EPI´s necessários para execução dos serviços.

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Esclarecer à licitante vencedora quais os procedimentos necessários para a melhor execução dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato.

12.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, incluindo os métodos para sua boa execução;

12.3. A contratante terá o direito de recusar todo e qualquer serviço, material ou equipamento que não esteja condizente para a prestação dos serviços.

12.4. Determinar o afastamento de funcionário contratado que não estiver cumprindo as designações ou obrigações estabelecidas no contrato ou ainda que não tenha comportamento adequado para o desenvolvimento dos serviços;

12.5. Disponibilizar instalações físicas e condições de trabalho para o pessoal designado;

12.6. Tratar os funcionários da contratada com respeito e dignidade, não permitindo a execução de funções em desacordo com o pactuado;

12.7. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do contrato;

12.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e faltas e defeitos;

12.9. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal e do recolhimento dos encargos sociais, em especial ao INSS e FGTS, além de outros;

13 – Dotação Orçamentária.

13.1. As despesas correrão por conta da dotação 79 orçamento do exercício de 2017 desta Secretaria de Obras.

Atenciosamente,

Marcio José Gonçalves                                                                                                                             Secretário de Obras e Serviços Municipais

PARTE II - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECULTADOS.

FOTOS DAS DECORAÇÕES NATALINAS EXECUTADA EM 2016, TOMAR COMO MODELO

RUA TIJUCAS

Para a decoração desta rua será utilizado aproximadamente 77 Peças de figuras Natalinas em ferro, totalizando 12 conjuntos + um Portal de entrada com desenho de Papai Noel e escrito Boas Festas. Nesta Rua serão utilizadas peças em ferro novas e peças de Natal do ano anterior, devera ser feito manutenções e modelagens para dar destaque visual. As cores das peças centrais são vermelho, verde e azul, com laterais em cores branco e morno. Serão confeccionadas algumas peças a mais para eventuais manutenção na perca total do conjunto da decoração. Materiais utilizados: Mangueiras de Led em várias cores, mangueira silicone luminosa, mangueira de led Flash, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, Tubo cilíndrico Snow fall 48 LEDs, Fios elétricos em diversas bitolas para ligação das mangueiras e peças, fitas isolantes, chave de iluminação com relé, conjunto de micro lâmpadas, cordão paralelo, abraçadeiras de nylon em diversos tamanhos, estanho para solda com pasta, base para relé, tinta branca para pintura dos arcos, lixa, thinner, pincel, armação secundaria de Pvc, capo pp isolado para ligação, ferragens de bitolas diferentes para fixação da figura natalina.

RUA HERCILIO LUZ

Para decoração desta rua serão utilizadas aproximadamente 128 Peças de figuras Natalinas em ferro, totalizando 24 conjuntos + 07 Portais de entrada com desenho de Papai Noel e escrito Boas Festas. Nesta Rua serão utilizadas Guirlandas em Festão aramados coloridos com micro lâmpadas, também serão utilizados peças em ferro novas e peças de Natal do ano anterior, devera ser feita manutenções e modelagens para dar destaque visual. As cores das peças centrais são vermelho, verde e azul, com laterais em cores branco e morno. Serão confeccionadas algumas peças a mais para eventuais manutenções na perca total do conjunto da decoração. Materiais utilizados: Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Fios elétricos em diversas bitolas para ligação das mangueiras e peças, fitas isolantes, chave de iluminação com relé, conjunto de micro lâmpadas, cordão paralelo, abraçadeiras de nylon em diversos tamanhos, estanho para solda com pasta, base para relé, tinta branca para pintura dos arcos, lixa, thinner, pincel, armação secundaria de Pvc, Mangueiras de Led em várias cores, mangueira silicone luminosa, mangueira de led Flash, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, ferragens de bitolas diferentes para fixação da figura natalina, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

RUA ESTEFANO JOSE VANOLLI

Para decoração desta rua serão utilizadas aproximadamente 130 Peças de figuras Natalinas em ferro, totalizando 24 conjuntos + 02 Portais de entrada com desenho de Papai Noel e escrito Boas Festas. Nesta Rua serão utilizadas peças em ferro novas e peças de Natal do ano anterior, devera ser feita manutenções e modelagens para dar destaque visual. As cores das peças centrais são vermelho, verde e azul, com laterais em cores branco e morno. serão confeccionadas algumas peças a mais para eventuais manutenções na perca total do conjunto da decoração. Materiais utilizados: Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Fios elétricos em diversas bitolas para ligação das mangueiras e peças, fitas isolantes, chave de iluminação com relé, conjunto de micro lâmpadas, cordão paralelo, abraçadeiras de nylon em diversos tamanhos, estanho para solda com pasta, base para relé, tinta branca para pintura dos arcos, lixa, thinner, pincel, armação secundaria de Pvc, Mangueiras de Led em várias cores, mangueira silicone luminosa, mangueira de led Flash, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, ferragens de bitolas diferentes para fixação da figura natalina.

AVENIDA MINISTRO VICTOR KONDER (BEIRA-RIO)

Os Postes Ornamentais serão decorados com elemento figuras de Velas com acoplamento de ondas em ferro galvanizado, contornadas com mangueira de várias cores em LEDs luminosa 13mm 220V, as mangueira utilizadas nas velas serão coloridas devendo ter STROBOL de 6W para efeitos de iluminação e também serão instaladas Mangueira luminosa de LED 24 Volts, medindo 3,00 metros de comprimento, 13mm de diâmetro, com 192 LEDs por peça. Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 39 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito semelhante a ondas abaixo das Velas. Serão confeccionadas algumas peças a mais para eventuais manutenções na perca total do conjunto da decoração. Nas Arvores de maior e médio porte ao longo do calçadão da Avenida serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Coloridas de 100 e 200 lâmpadas enroladas nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 7 e 15 W 220V coloridas, Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Conjunto de Meteoro com 80 e 120 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 0,80m e 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm²,consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo Também estão sendo decoradas os coqueiros com Mangueira Luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs verdes ou brancos por metro na tensão de 220v, LEDs na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira no tronco do coqueiro. Estão sendo utilizados materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x0,75 mm, 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, cabos de aço, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para micro lâmpadas, ferragens de bitolas diferentes para fixação da figura natalina, , Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

| AV. JOCA BRANDAO |
| --- |
| Todos os coqueiros (aproximadamente 82) serão decorados e contornados os troncos das arvores com micro lâmpadas de led cor cristal, conjuntos de 200 e 100 lâmpadas por peças. As folhas dos coqueiros serão decoradas com Tubos cilíndricos Snow fall em LEDs de 1,00m e 1.20m. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,75 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, grampo de fixação tipo U para micro lâmpadas, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores DiN com caixas proteção externa, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, capo pp isolado para ligação na rede elétrica, , Cabo multiplexados e conexões para mesmo. |
| AVENIDA MARCOS KONDER |  |
| Todas as Árvores do canteiro central e as árvores de médio e grande porte das laterais da avenida, serão decoradas da seguinte forma: As árvores serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Cristal de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 15 W 220V coloridas, Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Conjunto de Meteoro com 80 e 120 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 0,80m e 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x0,75 mm, 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, cabos de aço, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo. |  |

PRAÇA GENESIO MIRANDA LINS – Praça Beira Rio

Instalação de uma Árvore de natal com 22 metros de altura toda instalada com materiais novos, mangueiras verde, vermelhas de LED em PVC flexível extrusado transparente, rolo com 100 metros, 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs por metro na tensão de 220v,sendo 30 LEDs mornos fixos e 6 LEDs brancos, mangueira cristal LED, STROBOL de 6W em vários pontos para efeitos de iluminação noturna, instalação de caixa com Contactora e disjuntor para ligação automática e programação por um tempo determinado, aterramentos com hastes terra em torno do pinheiro. Instalado um Chafariz em ferro galvanizado de 10 elementos grande composto com mangueira luminosa cristal, micro lâmpadas cascata de 100 e 200 LEDs, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W. As arvores da praça de médio e grande porte, serão decoradas da seguinte forma: As árvores serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Coloridas de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 7W e 15 W 220V coloridas, Instalados Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Conjunto de Meteoro com 80 e 120 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 0,80m e 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x0,75 mm, 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

CIS – BAIRRO SÃO VICENTE

Instalação de uma Árvores de natal com 15 metros de altura toda instalada com materiais novos, mangueiras azul, vermelha e cristal Mangueira Luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, rolo com 100 metros, 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs por metro na tensão de 220v, posição dos LEDs na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira instalada na estrutura metálica do Pinheiro, serão instalados STROBOL de 6W em vários pontos para efeitos de iluminação noturna, instalação de caixa com Contactora e disjuntor para ligação automática e programação por um tempo determinado, aterramentos com hastes terra em torno do pinheiro. Na estrutura da Torre da Caixa de água será instalado em cabos de aço diversas estrelas em vários tamanhos e cores diferentes, peças estás contornadas com mangueira em LED luminosa colorida, montagem de Strobol e Tubo cilíndrico Snow fall de 1,20m, entre as estrelas. Foram confeccionados em estrutura de ferro letras grandes com dizeres de BOAS FESTAS contornadas com mangueira LED em PVC flexível extrusado transparente, rolo com 100 metros, 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs por metro na tensão de 220v, sendo 30 LEDs vermelhos fixos e 6 LEDs brancos, com instalação de Strobol em todas as letras que estarão fixas por cabos de aço e mordentes. Materiais utilizados: Mangueiras de Led em várias cores, mangueira silicone luminosa, mangueira de led Flash, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, Tubo cilíndrico Snow fall 48 LEDs, Fios elétricos em diversas bitolas para ligação das mangueiras e peças, fitas isolantes, chave de iluminação com relé, conjunto de micro lâmpadas, cordão paralelo, abraçadeiras de nylon em diversos tamanhos, estanho para solda com pasta, base para relé, tinta branca para pintura

AVENIDA GOVERNADOR ADOLFO KONDER

Todos os Coqueiro e árvores ao longo da avenida no canteiro central serão decorados com Conjunto de micro lâmpadas LEDs de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniformemente nos troncos e fixadas com grampo U, as cores utilizadas serão, vermelho, verde, morno, cristal, azul. será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico, disjuntores e caixas, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

PRAÇA GOV. IRINEU BORNHAUSEN - PRAÇA DA MATRIZ

Instalação de uma Árvore de natal em estrutura metálica com 22 metros de altura, instalada com mangueiras de Led em PVC flexível extrusado transparente, 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs por metro na tensão de 220v, cores Cristal, Vermelha, verde e Azul. Instalação de STROBOL de 6W em vários pontos para efeitos de iluminação noturna. Instalação de cabos de comando com aproximadamente 1700 pontos de conexões para fazer um efeito de movimentação da iluminação noturna, instalação de caixa com Contactora e disjuntor para ligação automática e programação por um tempo determinado, aterramentos com hastes terra em torno do pinheiro. Instalado um Chafariz em ferro galvanizado de 10 elementos grande composto com mangueira luminosa cristal, micro lâmpadas cascata de 100 e 200 LEDs, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W. As arvores e os coqueiros da praça de médio e grande porte, serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Coloridas de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 7W e 15 W 220V coloridas, Instalados também Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs e Conjunto de Meteoro com 80 e 120 LEDs brancos com movimento snow fall, medindo 0,80m e 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo. serão instalados alguns conjuntos de rabichos com bolas de Pvc e dentro lâmpadas de led coloridas. será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

AVENIDA OSVALDO REIS e MORRO DA CRUZ

Todos Postes Ornamentais ao longo da via até a divisa com balneário Camboriú, serão instalados peças em estrutura metálica contornados com mangueira de LEDs luminosa 13mm 220V, instalados TROBOL de 6W para efeitos de iluminação e também serão instaladas Mangueira luminosa de LED 24 Volts, medindo 2,00 e 3,00 metros de comprimento, 13mm de diâmetro, com 192 LEDs por peça. Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 39 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito de movimentação na peça. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x0,75 mm, 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, ferragens como abraçadeiras para fixação das peças nos postes, No Morro da Cruz será montado letreiro “FELIZ NATAL” com mangueira luminosa sobre estrutura metálica, em tamanho adequado para possibilitar a visualização a partir do centro da cidade.

PRAÇA VIDAL RAMOS – Praça defronte ao Píer Turístico de Itajaí

As arvores da praça serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Cristal de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 15 W 220V cor clara, Instalados Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Conjunto de Meteoro com 80 e 120 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 0,80m e 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x0,75 mm, 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo. Conjunto com 200 LEDs brancos para uso externo, medindo no mínimo 12,5m de comprimento, Fio elétrico verde 2 x 0,50mm² com plug e terminais macho e Femea com rosca nas extremidades permitindo a emenda, consumo médio de 13,2W de potência, na tensão de 220v. Conjunto com 100 LEDs brancos para uso externo, medindo no mínimo 8,5m de comprimento no setor onde tem LEDs, no mínimo 0,15m nas extremidades dos terminais com pinos macho e Femea com rosca que permitem a emenda de até 5 conjuntos e cabo de força de no mínimo 0,70m, medida mínima total do conjunto 9,5m. Fio elétrico cristal transparente2 x 0,50mm² , consumo máximo de 7W de potência, na tensão de 220v.

PRAÇA ELIZABETE MARIA MALBURG – Praça fundos da Igreja Imaculada Conceição

As arvores da praça serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Cristal de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 15 W 220V cor clara, serão instalados alguns conjuntos de rabichos com bolas de Pvc e dentro lâmpadas de led coloridas. Instalados Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Conjunto de Meteoro com 80 e 120 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 0,80m e 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x0,75 mm, 2x1,00 mm, 2x1,50 mm, 2x2,50 mm e 2x4,0 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes brancas e pretas, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, capo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo. Conjunto com 200 LEDs brancos para uso externo, medindo no mínimo 12,5m de comprimento, Fio elétrico verde 2 x 0,50mm² com plug e terminais macho e Femea com rosca nas extremidades permitindo a emenda, consumo médio de 13,2W de potência, na tensão de 220v. Conjunto com 100 LEDs brancos para uso externo, medindo no mínimo 8,5m de comprimento no setor onde tem LEDs, no mínimo 0,15m nas extremidades dos terminais com pinos macho e Femea com rosca que permitem a emenda de até 5 conjuntos e cabo de força de no mínimo 0,70m, medida mínima total do conjunto 9,5m. Fio elétrico cristal transparente2 x 0,50mm² , consumo máximo de 7W de potência, na tensão de 220v.

PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Na Decoração dos Portais serão utilizados figuras em ferro contornados com mangueira de led luminosa em várias cores. Conjunto de Meteoro com 120 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 1,20m de comprimento Tubos cilíndricos 1 metro Snow fall LEDs, Fios elétricos em diversas bitolas para ligação das mangueiras e peças, fitas isolantes, chave de iluminação com relé, cordão paralelo, abraçadeiras de nylon em diversos tamanhos, estanho para solda com pasta, base para relé, tinta branca para pintura dos arcos, lixa, thinner, pincel, armação secundaria de Pvc, Mangueiras de Led em várias cores, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, cabo pp isolado para ligação, ferragens de bitolas diferentes para fixação da figura natalina.

MERCADO PÚBLICO – Centro Cidade

As arvores e os coqueiros, serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Coloridas de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 15 W 220V coloridas, Instalados também Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs e Conjunto de Meteoro com 120 LEDs brancos com movimento snow fall, 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x1,00 mm e 2x2,50 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes pretas, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública com relé fotoelétrico, silicone bisnaga, cabo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

PRAÇA DA ALEGRIA – Rotula Bairro São João

As arvores e os coqueiros, serão decorados com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Coloridas de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 15 W 220V coloridas, Instalados também Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs e Conjunto de Meteoro com 120 LEDs brancos com movimento snow fall, 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x1,00 mm e 2x2,50 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes pretas, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública com relé fotoelétrico, silicone bisnaga, cabo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

IGREJAS: SÃO JOÃO BATISTA, ITAIPAVA, RIO DO MEIO, ESPINHEIRINHO, PACIÊNCIA, LIMOEIROS, CABEÇUDAS

Em algumas Igrejas será instalado Chafariz em ferro galvanizado de 10 elementos grande composto com mangueira luminosa cristal, micro lâmpadas cascata de 100 e 200 LEDs, mangueira de led 24V. 2 e 3 metros com transformador de voltagem 24v AC 5W. Será instalado nas Igrejas Mangueiras de led 13mm 220v em várias cores, peças de ferro decoradas com mangueira luminosa natalina, STROBOL de 6W em vários pontos para efeitos de iluminação noturna, As arvores serão decoradas com Conjunto de micro lâmpadas LEDs Coloridas de 100 e 200 lâmpadas enroladas uniforme fixadas com grampo U nos troncos das Árvores. Nas copas das árvores serão instalados Festão E27, com lâmpadas bolinhas de 7W e 15 W 220V coloridas, Instalados Tubos cilíndricos Snow fall 48 LEDs, Conjunto de Meteoro com 80 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo 0,80m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,50mm², consumo médio de 5W a 7W de potência na tensão 110/220V. Apropriado para uso externo. Será utilizado materiais como fios paralelos na seção de 2x0,50 mm, 2x1,50 mm e 2x2,50 mm, isoladores e armação secundaria, fitas isolantes, relé fotoelétrico com base, disjuntores e caixas, conectores, plug, abraçadeiras nylon em diversos tamanhos, chave de iluminação pública, silicone bastão cola quente, silicone bisnaga, Strobol STR 6W e 10W 220V, cabo pp isolado para ligação, grampo de fixação tipo U para fixar as micro lâmpadas nos troncos das árvores, Cabo multiplexados e conexões para mesmo.

RUAS: 7 de SETEMBRO, NILSON EDSON dos SANTOS, GIL STEIN FERREIRA, JOSÉ B. MALBURG, SAMUEL HEUSI, PEDRO FERREIRA, XV de NOVEMBRO, FELIPE SCHIMIDT, RUA INDAIAL, PEDRO RANGEL, PRAÇAS DO COSTA CAVALCANTE

Elementos em ferro contornados com mangueira luminosa natalina, Strobol e tubo cilíndrico de led, instalados nos braços da iluminação pública, cabos elétrico paralelo + chave de iluminação pública + relé fotoelétrico + conectores Pirceng perfurante + fitas isolantes + abraçadeiras plásticas + materiais de ferragens como parafusos, suportes, porcas e arruelas

DETALHES:

- AS 3 ÁRVORES (DE 22m E 15m) SÃO ARMAZENADAS DESMONTADAS. CABE À EMPRESA EXECUTORA DA DECORAÇÃO FAZER OS REPAROS NECESSÁRIOS NA ESTRUTURA, GALVANIZAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E MONTÁ-LAS NOS DEVIDOS LOCAIS.

- DETALHE DE USO DE COLA QUENTE PARA REFORÇAR A VEDAÇÃO DE UM ESTROBO

- DETALHE DE MONTAGEM DE PEÇAS DECORATIVAS

- PEÇAS DECORATIVAS E DAS ÁRVORES, PRONTAS PARA SEREM INSTALADAS

- DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA “AV. BEIRA-RIO”. NOTE-SE QUE DEVE SER FEITA UMA REDE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA PARA A DECORAÇÃO – A PREFEITURA FORNECERÁ OS CABOS MULTIPLEXADOS PARA TAL. A EMPRESA FICARÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER AS ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS OU MATERIAIS DE FIXAÇÃO SIMILARES.

- VISTA DA IGREJA MATRIZ. NOTEM-SE AS ÁRVORES COM SNOW-FALLS, CORDÕES DE LED NO TRONCO, LÂMPADAS “BOLINHA” NAS COPAS. O PRESÉPIO TAMBÉM FAZ PARTE DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA PARA FAZER AS INSTALAÇÕES DA ILUMINAÇÃO DE NATAL. INSTALÁ-LO NO GRAMADO NO LADO ESQUERDO DA ENTRADA PRINCIPAL DA IGREJA.

- ÁRVORE SENDO MONTADA NA PRAÇA DA AV. “BEIRA-RIO”

- AS RUAS HERCÍLIO LUZ, ESTEFANO JOSÉ VANOLLI E TIJUCAS, POSSUEM ARCOS QUE SERVEM PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS DE DECORAÇÃO. ELES DEVERÃO SER REVISADOS DA MESMA MANEIRA QUE AS PEÇAS, INCLUSIVE QUANTO À PONTOS DE OXIDAÇÃO E GALVANIZAÇÃO

- DETALHE DE PEÇAS DECORATIVAS INSTALADAS EM PRAÇAS

- DETALHE DE PEÇAS DECORATIVAS INSTALADAS EM POSTES E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Atenciosamente,

Marcio José Gonçalves                                                                                                                             Secretário de Obras e Serviços Municipais