## PLANILHA
ORÇAMENTO: OBRAS DE MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ruas Olimpio Gadotti, Jose Gottardi, Jose Russi, Antonio Tironi, Francisco Jose de Aviz, Osni Jose Jacinto, Radial Leste, Vereador Nabor Russi e Valdecir Bastos (Campo)
1 | LOCAL: OLIMPIO GADOTTI |  |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: LIMOEIRO | [5 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO | [5 empty] | MAT
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 256.6 | 14746.802 | 162427.2
1.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 36 | 0.92 | 0.598 | 39.74 | 25.83 | 65.57 | 412 | ULV REDE | 7.5 | 2181 | MO | 0.65
1.02 | 2188 | Adaptador estribo cunha cb 4-2awg | pc | 6 | 14.17 | 9.2105 | 102.02 | 66.32 | 168.34 | mercado | USC ILUM. | 53.1 | 3051.657 | 112912.801
1.03 | 6167 | Alça pré-formada estai cb aço 6,4mm | pc | 2 | 5.72 | 3.718 | 13.73 | 8.92 | 22.65 | mercado | TOTAL |  | 19979.459 | 111647.53
1.04 | 6155 | Alça Pré formada CA/CAA 1/0 AWG | pc | 4 | 9.86 | 6.409 | 47.33 | 30.76 | 78.09 | 11273
1.05 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 17 | 5.95 | 3.8675 | 121.38 | 78.9 | 200.28 | 11272
1.06 | 2270 | Armação sec. 1 estribo | pc | 2 | 18.78 | 12.207 | 45.07 | 29.3 | 74.37 | 1094
1.07 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 55 | 0.67 | 0.4355 | 44.22 | 28.74 | 72.96 | 379
1.08 | 5275 | Cabo Alumínio 2 AWG | kg | 60 | 38.65 | 25.1225 | 2782.8 | 1808.82 | 4591.62 | 25003
1.09 | 5332 | Cabo Cobre isolado extra flexivel 25mm² | mt | 2 | 13.75 | 8.9375 | 33 | 21.45 | 54.45 | 39232
1.10 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 14 | 59.47 | 38.6555 | 999.1 | 649.41 | 1648.51 | 868
1.11 | 30377 | Cabo coberto CU 16mm² 15kV | mt | 13 | 13.66 | 8.879 | 213.1 | 138.51 | 351.61 | mercado
1.12 | 229 | Cabo aço galvanizado 7 fios 6,4mm | kg | 8 | 14.37 | 9.3405 | 137.95 | 89.67 | 227.62 | mercado
1.13 | 34254 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x50 + 35mm² | mt | 170 | 14.13 | 9.1845 | 2882.52 | 1873.64 | 4756.16 | mercado
1.14 | 34255 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x70 + 50mm² | mt | 163 | 20.13 | 13.0845 | 3937.43 | 2559.33 | 6496.76 | mercado
1.15 | 17032 | Cartucho metalico azul | pc | 3 | 0.87 | 0.5655 | 3.13 | 2.04 | 5.17 | mercado
1.16 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 37 | 0.87 | 0.5655 | 38.63 | 25.11 | 63.74 | mercado
1.17 | 7753 | Chave Fus. 1p C gancho 100A 25kV | pc | 6 | 205.63 | 133.6595 | 1480.54 | 962.35 | 2442.89 | 5047
1.18 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 1 | 22.68 | 14.742 | 27.22 | 17.69 | 44.91 | mercado
1.19 | 2000 | Cinta Circular 210mm | pc | 1 | 23.24 | 15.106 | 27.89 | 18.13 | 46.02 | mercado
1.20 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 1 | 24.07 | 15.6455 | 28.88 | 18.77 | 47.65 | mercado
1.21 | 2002 | Cinta Circular 230mm | pc | 1 | 24.75 | 16.0875 | 29.7 | 19.31 | 49.01 | mercado
1.22 | 2003 | Cinta Circular 240mm | pc | 2 | 25.39 | 16.5035 | 60.94 | 39.61 | 100.55 | mercado
1.23 | 2005 | Cinta Circular 260mm | pc | 2 | 26.74 | 17.381 | 64.18 | 41.71 | 105.89 | mercado
1.24 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 12 | 3.76 | 2.444 | 54.14 | 35.19 | 89.33 | mercado
1.25 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 AWG 2 AWG | pc | 10 | 4.07 | 2.6455 | 48.84 | 31.75 | 80.59 | mercado
1.26 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 10 | 3.66 | 2.379 | 43.92 | 28.55 | 72.47 | mercado
1.27 | 6461 | Conector Cunha al 4/0 AWG 4 AWG | pc | 3 | 9.55 | 6.2075 | 34.38 | 22.35 | 56.73 | mercado
1.28 | 6786 | Conector Cunha cu 25 x 25 mm² | pc | 5 | 27.57 | 17.9205 | 165.42 | 107.52 | 272.94 | mercado
1.29 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 6 | 5.88 | 3.822 | 42.34 | 27.52 | 69.86 | mercado
1.30 | 6774 | Conector lv cu cb 16-120mm2 cb 10-70mm2 | pc | 6 | 43.37 | 28.1905 | 312.26 | 202.97 | 515.23 | mercado
1.31 | 18534 | Conector de Perfuração 50x120 - 50x120 | pc | 36 | 10.47 | 6.8055 | 452.3 | 294 | 746.3 | mercado
1.32 | 18274 | Conjunto grampo de suspensão | pc | 4 | 38.44 | 24.986 | 184.51 | 119.93 | 304.44 | mercado
1.33 | 13600 | Cruzeta Aço Tubular 90x90x2000 | pc | 7 | 153.51 | 99.7815 | 1289.48 | 838.16 | 2127.64 | mercado
1.34 | 7565 | Elo-fusivel 1A 500mm | pc | 6 | 4.7 | 3.055 | 33.84 | 22 | 55.84 | mercado
1.35 | 5264 | Fio Alumínio 4 AWG | kg | 1.4 | 26.2 | 17.03 | 44.02 | 28.61 | 72.63 | mercado
1.36 | 5627 | Fita Alumínio 1x10 mm | kg | 0.7 | 47.13 | 30.6345 | 39.59 | 25.73 | 65.32 | 407
1.37 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 11.7 | 21.6 | 14.04 | 35.64 | 404
1.38 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
1.39 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 6 | 40.76 | 26.494 | 293.47 | 190.76 | 484.23 | 3380
1.40 | 14168 | Isolador Bastao 23,1kV (Polimerico) | pc | 6 | 44.36 | 28.834 | 319.39 | 207.6 | 526.99 | mercado
1.41 | 13692 | Isolador Pilar 23,1kV | pc | 12 | 89.54 | 58.201 | 1289.38 | 838.09 | 2127.47 | mercado
1.42 | 5013 | Isolador roldana porcelana | pc | 2 | 4.01 | 2.6065 | 9.62 | 6.26 | 15.88 | 3398
1.43 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 6 | 8.16 | 5.304 | 58.75 | 38.19 | 96.94 | mercado
1.44 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 32 | 6.65 | 4.3225 | 255.36 | 165.98 | 421.34 | mercado
1.45 | 7626 | Para-raios 10ka 21kV | pc | 3 | 193.17 | 125.5605 | 695.41 | 452.02 | 1147.43 | 4276
1.46 | 1794 | Parafuso Cabeça abaulada 16x150x75mm c/ porca | pc | 1 | 5.72 | 3.718 | 6.86 | 4.46 | 11.32 | 436
1.47 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 5 | 3.38 | 2.197 | 20.28 | 13.18 | 33.46 | 442
1.48 | 1620 | Parafuso Cabeça quadrada 16x125x80mm c/ porca | pc | 7 | 5.12 | 3.328 | 43.01 | 27.96 | 70.97 | 430
1.49 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 4 | 5.64 | 3.666 | 27.07 | 17.6 | 44.67 | 441
1.50 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 12 | 6.81 | 4.4265 | 98.06 | 63.74 | 161.8 | 431
1.51 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 12 | 7.51 | 4.8815 | 108.14 | 70.29 | 178.43 | 432
1.52 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 8 | 8.63 | 5.6095 | 82.85 | 53.85 | 136.7 | 439
1.53 | 14183 | Pino de isolador pilar 140x60mm | pc | 12 | 6.24 | 4.056 | 89.86 | 58.41 | 148.27 | mercado
1.54 | 4637 | POSTE CONCRETO CIRC 11M 600DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1559.16 | 1013.454 | 1870.99 | 1216.14 | 3087.13 | mercado
1.55 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 4 | 736.7 | 478.855 | 3536.16 | 2298.5 | 5834.66 | mercado
1.56 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 967.75 | 629.0375 | 3483.9 | 2264.54 | 5748.44 | mercado
1.57 | 4815 | POSTE CONCRETO DT 11M 600DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1275.15 | 828.8475 | 1530.18 | 994.62 | 2524.8 | mercado
1.58 | 4820 | POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1034.86 | 672.659 | 1241.83 | 807.19 | 2049.02 | mercado
1.59 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 10 | 3.54 | 2.301 | 42.48 | 27.61 | 70.09 | 7581
1.60 | 2179 | Sela para cruzeta | pc | 1 | 7.42 | 4.823 | 8.9 | 5.79 | 14.69 | mercado
1.61 | 2086 | Suporte l chave/para-raio | pc | 6 | 17.29 | 11.2385 | 124.49 | 80.92 | 205.41 | mercado
1.62 | 2102 | Suporte trafo poste DT | pc | 2 | 56.66 | 36.829 | 135.98 | 88.39 | 224.37 | mercado
1.63 | 21133 | Terminal à compressão pré-isolado de BT - 50 mm2 | pc | 2 | 34.93 | 22.7045 | 83.83 | 54.49 | 138.32 | mercado
1.64 | 21134 | Terminal à compressão pré-isolado de BT - 70 mm2 | pc | 6 | 38.93 | 25.3045 | 280.3 | 182.19 | 462.49 | mercado
1.65 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 10 | 38.45 | 24.9925 | 461.4 | 299.91 | 761.31 | mercado
1.66 | 27278 | Trafo 3F 25KV 45KVA cód. Antigo 7183 | pc | 1 | 6288.2 | 4087.33 | 7545.84 | 4904.8 | 12450.64 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
1.67 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 18 | 0.67 | 0.4355 | 14.47 | 9.41 | 23.88 | 379
1.68 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 9 |  | 18.7 | 0 | 201.96 | 201.96
1.69 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 45 | 0.79 | 0.5135 | 42.66 | 27.73 | 70.39 | 1013
1.70 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 45 | 0.79 | 0.5135 | 42.66 | 27.73 | 70.39 | 1013
1.71 | 2005 | Cinta Circular 260mm | pc | 2 | 26.74 | 17.381 | 64.18 | 41.71 | 105.89 | mercado
1.72 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 11 | 3.44 | 2.236 | 45.41 | 29.52 | 74.93 | mercado
1.73 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 9 | 3.73 | 2.4245 | 40.28 | 26.18 | 66.46 | mercado
1.74 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
1.75 | 7421 | Lâmpada vapor de sódio tubular 250w E-40 | pc | 9 | 39.95 | 25.9675 | 431.46 | 280.45 | 711.91 | 3757
1.76 | 18440 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 250W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 9 |  | 67.03 | 0 | 723.92 | 723.92
1.77 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 2 | 2.78 | 1.807 | 6.67 | 4.34 | 11.01 | mercado
1.78 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 8 | 7.51 | 4.8815 | 72.1 | 46.86 | 118.96 | 432
1.79 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 8 | 8.63 | 5.6095 | 82.85 | 53.85 | 136.7 | 439
1.80 | 1626 | Parafuso Cabeça quadrada 16x350x270mm c/ porca | pc | 2 | 10.07 | 6.5455 | 24.17 | 15.71 | 39.88 | 433
1.81 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 9 | 17.17 | 11.1605 | 185.44 | 120.53 | 305.97 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 40754.96 | 27416.62 | 68171.58
2 | LOCAL: JOSE GOTTARDI |  |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: ESPINHEIROS | [5 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 152.0996 | 8741.164
2.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 25 | 0.92 | 0.598 | 27.6 | 17.94 | 45.54 | 412 | ULV REDE |  | 0
2.02 | 2188 | Adaptador estribo cunha cb 4-2awg | pc | 1 | 14.17 | 9.2105 | 17 | 11.05 | 28.05 | mercado | USC ILUM. | 33.6 | 1930.992
2.03 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 13 | 5.95 | 3.8675 | 92.82 | 60.33 | 153.15 | 11272 | TOTAL |  | 10672.156
2.04 | 2270 | Armação sec. 1 estribo | pc | 2 | 18.78 | 12.207 | 45.07 | 29.3 | 74.37 | 1094
2.05 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 19 | 0.67 | 0.4355 | 15.28 | 9.93 | 25.21 | 379
2.06 | 5275 | Cabo Alumínio 2 AWG | kg | 28 | 38.65 | 25.1225 | 1298.64 | 844.12 | 2142.76 | 25003
2.07 | 30377 | Cabo coberto CU 16mm² 15kV | mt | 2 | 13.66 | 8.879 | 32.78 | 21.31 | 54.09 | mercado
2.08 | 5332 | Cabo Cobre isolado extra flexivel 25mm² | mt | 2 | 13.75 | 8.9375 | 33 | 21.45 | 54.45 | 39232
2.09 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 16 | 59.47 | 38.6555 | 1141.82 | 742.19 | 1884.01 | 868
2.10 | 21839 | Cabo Multiplexado isolado al 2x1x35 + 35mm² | mt | 260 | 5.45 | 3.5425 | 1700.4 | 1105.26 | 2805.66 | mercado
2.11 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 10 | 0.87 | 0.5655 | 10.44 | 6.79 | 17.23 | mercado
2.12 | 7753 | Chave Fus. 1p C gancho 100A 25kV | pc | 1 | 205.63 | 133.6595 | 246.76 | 160.39 | 407.15 | 5047
2.13 | 1993 | Cinta Circular 160mm | pc | 1 | 20.45 | 13.2925 | 24.54 | 15.95 | 40.49 | mercado
2.14 | 1994 | Cinta Circular 170mm | pc | 1 | 21 | 13.65 | 25.2 | 16.38 | 41.58 | mercado
2.15 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 1 | 22.68 | 14.742 | 27.22 | 17.69 | 44.91 | mercado
2.16 | 2000 | Cinta Circular 210mm | pc | 5 | 23.24 | 15.106 | 139.44 | 90.64 | 230.08 | mercado
2.17 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 4 | 3.66 | 2.379 | 17.57 | 11.42 | 28.99 | mercado
2.18 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 5 | 3.76 | 2.444 | 22.56 | 14.66 | 37.22 | mercado
2.19 | 6784 | Conector Cunha al 4 e 4 AWG e 2 x 6 AWG | pc | 1 | 3.97 | 2.5805 | 4.76 | 3.1 | 7.86 | mercado
2.20 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 7 | 5.88 | 3.822 | 49.39 | 32.1 | 81.49 | mercado
2.21 | 6774 | Conector lv cu cb 16-120mm2 cb 10-70mm2 | pc | 1 | 43.37 | 28.1905 | 52.04 | 33.83 | 85.87 | mercado
2.22 | 18274 | Conjunto grampo de suspensão | pc | 2 | 38.44 | 24.986 | 92.26 | 59.97 | 152.23 | mercado
2.23 | 7565 | Elo-fusivel 1A 500mm | pc | 1 | 4.7 | 3.055 | 5.64 | 3.67 | 9.31 | mercado
2.24 | 5264 | Fio Alumínio 4 AWG | kg | 0.6 | 26.2 | 17.03 | 18.86 | 12.26 | 31.12 | mercado
2.25 | 5627 | Fita Alumínio 1x10 mm | kg | 0.3 | 47.13 | 30.6345 | 16.97 | 11.03 | 28 | 407
2.26 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 2 | 18 | 11.7 | 43.2 | 28.08 | 71.28 | 404
2.27 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 2 | 13.2 | 8.58 | 31.68 | 20.59 | 52.27 | 20111
2.28 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 7 | 40.76 | 26.494 | 342.38 | 222.55 | 564.93 | 3380
2.29 | 14168 | Isolador Bastao 23,1kV (Polimerico) | pc | 2 | 44.36 | 28.834 | 106.46 | 69.2 | 175.66 | mercado
2.30 | 13692 | Isolador Pilar 23,1kV | pc | 6 | 89.54 | 58.201 | 644.69 | 419.05 | 1063.74 | mercado
2.31 | 5013 | Isolador roldana porcelana | pc | 2 | 4.01 | 2.6065 | 9.62 | 6.26 | 15.88 | 3398
2.32 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 2 | 8.16 | 5.304 | 19.58 | 12.73 | 32.31 | mercado
2.33 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 12 | 6.65 | 4.3225 | 95.76 | 62.24 | 158 | mercado
2.34 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 7 | 2.78 | 1.807 | 23.35 | 15.18 | 38.53 | mercado
2.35 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 11 | 7.51 | 4.8815 | 99.13 | 64.44 | 163.57 | 432
2.36 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 1 | 8.63 | 5.6095 | 10.36 | 6.73 | 17.09 | 439
2.37 | 7626 | Para-raios 10ka 21kV | pc | 1 | 193.17 | 125.5605 | 231.8 | 150.67 | 382.47 | 4276
2.38 | 14185 | Pino de isolador pilar 200x110mm | pc | 4 | 7.51 | 4.8815 | 36.05 | 23.43 | 59.48 | mercado
2.39 | 14182 | Pino de isolador pilar 25x20mm | pc | 2 | 4.18 | 2.717 | 10.03 | 6.52 | 16.55 | mercado
2.40 | 4635 | POSTE CONCRETO CIRC 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 1108.41 | 720.4665 | 3990.28 | 2593.68 | 6583.96 | mercado
2.41 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 736.7 | 478.855 | 884.04 | 574.63 | 1458.67 | mercado
2.42 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 967.75 | 629.0375 | 2322.6 | 1509.69 | 3832.29 | mercado
2.43 | 4820 | POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1034.86 | 672.659 | 1241.83 | 807.19 | 2049.02 | mercado
2.44 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 9 | 3.54 | 2.301 | 38.23 | 24.85 | 63.08 | 7581
2.45 | 2179 | Sela para cruzeta | pc | 2 | 7.42 | 4.823 | 17.81 | 11.58 | 29.39 | mercado
2.46 | 2123 | Suporte T chave/para-raios, estrutura U | pc | 1 | 43.51 | 28.2815 | 52.21 | 33.94 | 86.15 | mercado
2.47 | 25587 | Terminal à compressão pré-isolado de BT - 35 mm2 | pc | 5 | 36.94 | 24.011 | 221.64 | 144.07 | 365.71 | mercado
2.48 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 10 | 38.45 | 24.9925 | 461.4 | 299.91 | 761.31 | mercado
2.49 | 27286 | Trafo 1F 25KV 10KVA cód. Antigo 7148 | pc | 1 | 2298.22 | 1493.843 | 2757.86 | 1792.61 | 4550.47 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
2.50 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 8 | 0.67 | 0.4355 | 6.43 | 4.18 | 10.61 | 379
2.51 | 7501 | Base para relé | pc | 7 | 9.82 | 6.383 | 82.49 | 53.62 | 136.11 | 39380
2.52 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 7 | 41.35 | 26.8775 | 347.34 | 225.77 | 573.11 | mercado
2.53 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 21 | 0.79 | 0.5135 | 19.91 | 12.94 | 32.85 | 1013
2.54 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 21 | 0.79 | 0.5135 | 19.91 | 12.94 | 32.85 | 1013
2.55 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 2 | 24.07 | 15.6455 | 57.77 | 37.55 | 95.32 | mercado
2.56 | 2003 | Cinta Circular 240mm | pc | 4 | 25.39 | 16.5035 | 121.87 | 79.22 | 201.09 | mercado
2.57 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 8 | 3.44 | 2.236 | 33.02 | 21.47 | 54.49 | mercado
2.58 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 8 | 3.73 | 2.4245 | 35.81 | 23.28 | 59.09 | mercado
2.59 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
2.60 | 26012 | Lâmpada vapor de sódio tubular 70w E-27 | pc | 7 | 20.27 | 13.1755 | 170.27 | 110.67 | 280.94 | mercado
2.61 | 20042 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-27 | pc | 7 | 80.54 | 52.351 | 676.54 | 439.75 | 1116.29 | mercado
2.62 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 6 | 2.78 | 1.807 | 20.02 | 13.01 | 33.03 | mercado
2.63 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 2 | 7.51 | 4.8815 | 18.02 | 11.72 | 29.74 | 432
2.64 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 6 | 8.63 | 5.6095 | 62.14 | 40.39 | 102.53 | 439
2.65 | 16461 | Reator externo para lâmpada vapor sódio 70w | pc | 7 | 46.22 | 30.043 | 388.25 | 252.36 | 640.61 | mercado
2.66 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 7 | 17.17 | 11.1605 | 144.23 | 93.75 | 237.98 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 21069.91 | 13695.5 | 34765.41
3 | LOCAL: JOSE RUSSI |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CAMPECHE |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 276.9694 | 15917.4291
3.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 94 | 0.92 | 0.598 | 103.78 | 67.45 | 171.23 | 412 | ULV REDE |  | 0
3.02 | 2188 | Adaptador estribo cunha cb 4-2awg | pc | 1 | 14.17 | 9.2105 | 17 | 11.05 | 28.05 | mercado | USC ILUM. | 113.1 | 6499.857
3.03 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 21 | 5.95 | 3.8675 | 149.94 | 97.46 | 247.4 | 11272 | TOTAL |  | 22417.2861
3.04 | 6153 | Alça Pré formada CA/CAA 4 AWG | pc | 2 | 2.38 | 1.547 | 5.71 | 3.71 | 9.42 | 11275
3.05 | 2270 | Armação sec. 1 estribo | pc | 2 | 18.78 | 12.207 | 45.07 | 29.3 | 74.37 | 1094
3.06 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 46 | 0.67 | 0.4355 | 36.98 | 24.04 | 61.02 | 379
3.07 | 30377 | Cabo coberto CU 16mm² 15kV | mt | 2 | 13.66 | 8.879 | 32.78 | 21.31 | 54.09 | mercado
3.08 | 5332 | Cabo Cobre isolado extra flexivel 25mm² | mt | 2 | 13.75 | 8.9375 | 33 | 21.45 | 54.45 | 39232
3.09 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 28 | 59.47 | 38.6555 | 1998.19 | 1298.82 | 3297.01 | 868
3.10 | 21839 | Cabo Multiplexado isolado al 2x1x35 + 35mm² | mt | 970 | 5.45 | 3.5425 | 6343.8 | 4123.47 | 10467.27 | mercado
3.11 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 19 | 0.87 | 0.5655 | 19.84 | 12.89 | 32.73 | mercado
3.12 | 7753 | Chave Fus. 1p C gancho 100A 25kV | pc | 1 | 205.63 | 133.6595 | 246.76 | 160.39 | 407.15 | 5047
3.13 | 1994 | Cinta Circular 170mm | pc | 2 | 21 | 13.65 | 50.4 | 32.76 | 83.16 | mercado
3.14 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 2 | 22.68 | 14.742 | 54.43 | 35.38 | 89.81 | mercado
3.15 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 8 | 3.66 | 2.379 | 35.14 | 22.84 | 57.98 | mercado
3.16 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 10 | 3.76 | 2.444 | 45.12 | 29.33 | 74.45 | mercado
3.17 | 6784 | Conector Cunha al 4 e 4 AWG e 2 x 6 AWG | pc | 1 | 3.97 | 2.5805 | 4.76 | 3.1 | 7.86 | mercado
3.18 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 11 | 5.88 | 3.822 | 77.62 | 50.45 | 128.07 | mercado
3.19 | 18532 | Conector de Perfuração 35x70 - 35x 70 | pc | 6 | 8.05 | 5.2325 | 57.96 | 37.67 | 95.63 | mercado
3.20 | 6774 | Conector lv cu cb 16-120mm2 cb 10-70mm2 | pc | 1 | 43.37 | 28.1905 | 52.04 | 33.83 | 85.87 | mercado
3.21 | 18274 | Conjunto grampo de suspensão | pc | 14 | 38.44 | 24.986 | 645.79 | 419.76 | 1065.55 | mercado
3.22 | 7565 | Elo-fusivel 1A 500mm | pc | 1 | 4.7 | 3.055 | 5.64 | 3.67 | 9.31 | mercado
3.23 | 5264 | Fio Alumínio 4 AWG | kg | 1.6 | 26.2 | 17.03 | 50.3 | 32.7 | 83 | mercado
3.24 | 5627 | Fita Alumínio 1x10 mm | kg | 0.8 | 47.13 | 30.6345 | 45.24 | 29.41 | 74.65 | 407
3.25 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 2 | 18 | 11.7 | 43.2 | 28.08 | 71.28 | 404
3.26 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 2 | 13.2 | 8.58 | 31.68 | 20.59 | 52.27 | 20111
3.27 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 11 | 40.76 | 26.494 | 538.03 | 349.72 | 887.75 | 3380
3.28 | 14168 | Isolador Bastao 23,1kV (Polimerico) | pc | 2 | 44.36 | 28.834 | 106.46 | 69.2 | 175.66 | mercado
3.29 | 13692 | Isolador Pilar 23,1kV | pc | 11 | 89.54 | 58.201 | 1181.93 | 768.25 | 1950.18 | mercado
3.30 | 5013 | Isolador roldana porcelana | pc | 2 | 4.01 | 2.6065 | 9.62 | 6.26 | 15.88 | 3398
3.31 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 2 | 8.16 | 5.304 | 19.58 | 12.73 | 32.31 | mercado
3.32 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 19 | 6.65 | 4.3225 | 151.62 | 98.55 | 250.17 | mercado
3.33 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 5 | 2.78 | 1.807 | 16.68 | 10.84 | 27.52 | mercado
3.34 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 5 | 6.81 | 4.4265 | 40.86 | 26.56 | 67.42 | 431
3.35 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 36 | 7.51 | 4.8815 | 324.43 | 210.88 | 535.31 | 432
3.36 | 7626 | Para-raios 10ka 21kV | pc | 1 | 193.17 | 125.5605 | 231.8 | 150.67 | 382.47 | 4276
3.37 | 14185 | Pino de isolador pilar 200x110mm | pc | 11 | 7.51 | 4.8815 | 99.13 | 64.44 | 163.57 | mercado
3.38 | 4628 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1050.71 | 682.9615 | 1260.85 | 819.55 | 2080.4 | mercado
3.39 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 10 | 736.7 | 478.855 | 8840.4 | 5746.26 | 14586.66 | mercado
3.40 | 4820 | POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1034.86 | 672.659 | 1241.83 | 807.19 | 2049.02 | mercado
3.41 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 16 | 3.54 | 2.301 | 67.97 | 44.18 | 112.15 | 7581
3.42 | 2123 | Suporte T chave/para-raios, estrutura U | pc | 1 | 43.51 | 28.2815 | 52.21 | 33.94 | 86.15 | mercado
3.43 | 25587 | Terminal à compressão pré-isolado de BT - 35 mm2 | pc | 10 | 36.94 | 24.011 | 443.28 | 288.13 | 731.41 | mercado
3.44 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 8 | 38.45 | 24.9925 | 369.12 | 239.93 | 609.05 | mercado
3.45 | 27286 | Trafo 1F 25KV 10KVA cód. Antigo 7148 | pc | 1 | 2298.22 | 1493.843 | 2757.86 | 1792.61 | 4550.47 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
3.46 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 46 | 0.67 | 0.4355 | 36.98 | 24.04 | 61.02 | 379
3.47 | 7501 | Base para relé | pc | 25 | 9.82 | 6.383 | 294.6 | 191.49 | 486.09 | 39380
3.48 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 25 | 41.35 | 26.8775 | 1240.5 | 806.33 | 2046.83 | mercado
3.49 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 75 | 0.79 | 0.5135 | 71.1 | 46.22 | 117.32 | 1013
3.50 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 75 | 0.79 | 0.5135 | 71.1 | 46.22 | 117.32 | 1013
3.51 | 1997 | Cinta Circular 190mm | pc | 2 | 23.42 | 15.223 | 56.21 | 36.54 | 92.75 | mercado
3.52 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 2 | 24.07 | 15.6455 | 57.77 | 37.55 | 95.32 | mercado
3.53 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 25 | 3.44 | 2.236 | 103.2 | 67.08 | 170.28 | mercado
3.54 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 25 | 3.73 | 2.4245 | 111.9 | 72.74 | 184.64 | mercado
3.55 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 2 | 13.2 | 8.58 | 31.68 | 20.59 | 52.27 | 20111
3.56 | 26012 | Lâmpada vapor de sódio tubular 70w E-27 | pc | 25 | 20.27 | 13.1755 | 608.1 | 395.27 | 1003.37 | mercado
3.57 | 20042 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-27 | pc | 25 | 80.54 | 52.351 | 2416.2 | 1570.53 | 3986.73 | mercado
3.58 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 4 | 2.78 | 1.807 | 13.34 | 8.67 | 22.01 | mercado
3.59 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 4 | 6.81 | 4.4265 | 32.69 | 21.25 | 53.94 | 431
3.60 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 14 | 7.51 | 4.8815 | 126.17 | 82.01 | 208.18 | 432
3.61 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 28 | 8.63 | 5.6095 | 289.97 | 188.48 | 478.45 | 439
3.62 | 16461 | Reator externo para lâmpada vapor sódio 70w | pc | 25 | 46.22 | 30.043 | 1386.6 | 901.29 | 2287.89 | mercado
3.63 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 25 | 17.17 | 11.1605 | 515.1 | 334.82 | 849.92 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 35449.04 | 23041.92 | 58490.96
4 | LOCAL: ANTONIO TIRONI |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: MURTA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 177.1747 | 10182.23
4.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 31 | 0.92 | 0.598 | 34.22 | 22.25 | 56.47 | 412 | ULV REDE |  | 0
4.02 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 28 | 5.95 | 3.8675 | 199.92 | 129.95 | 329.87 | 11272 | USC ILUM. | 58.5 | 3361.995
4.03 | 2270 | Armação sec. 1 estribo | pc | 16 | 18.78 | 12.207 | 360.58 | 234.37 | 594.95 | 1094 | TOTAL |  | 13544.225
4.04 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 24 | 0.67 | 0.4355 | 19.3 | 12.54 | 31.84 | 379
4.05 | 5275 | Cabo Alumínio 2 AWG | kg | 27 | 38.65 | 25.1225 | 1252.26 | 813.97 | 2066.23 | 25003
4.06 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 18 | 59.47 | 38.6555 | 1284.55 | 834.96 | 2119.51 | 868
4.07 | 34254 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x50 + 35mm² | mt | 175 | 14.13 | 9.1845 | 2967.3 | 1928.75 | 4896.05 | mercado
4.08 | 17032 | Cartucho metalico azul | pc | 4 | 0.87 | 0.5655 | 4.18 | 2.71 | 6.89 | mercado
4.09 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 23 | 0.87 | 0.5655 | 24.01 | 15.61 | 39.62 | mercado
4.10 | 6466 | Conector Cunha al 1/0 AWG 1/0 AWG | pc | 4 | 9.67 | 6.2855 | 46.42 | 30.17 | 76.59 | mercado
4.11 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 AWG 2 AWG | pc | 3 | 4.07 | 2.6455 | 14.65 | 9.52 | 24.17 | mercado
4.12 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 14 | 3.66 | 2.379 | 61.49 | 39.97 | 101.46 | mercado
4.13 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 6 | 3.76 | 2.444 | 27.07 | 17.6 | 44.67 | mercado
4.14 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 6 | 5.88 | 3.822 | 42.34 | 27.52 | 69.86 | mercado
4.15 | 6382 | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.6185 | 2.99 | 1.94 | 4.93 | mercado
4.16 | 18534 | Conector de Perfuração 50x120 - 50x120 | pc | 9 | 10.47 | 6.8055 | 113.08 | 73.5 | 186.58 | mercado
4.17 | 18274 | Conjunto grampo de suspensão | pc | 2 | 38.44 | 24.986 | 92.26 | 59.97 | 152.23 | mercado
4.18 | 5264 | Fio Alumínio 4 AWG | kg | 0.3 | 26.2 | 17.03 | 9.43 | 6.13 | 15.56 | mercado
4.19 | 5368 | Fio cobre isolado 10mm2 preto | mt | 2 | 5.17 | 3.3605 | 12.41 | 8.07 | 20.48 | 937
4.20 | 5627 | Fita Alumínio 1x10 mm | kg | 0.05 | 47.13 | 30.6345 | 2.83 | 1.84 | 4.67 | 407
4.21 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 11.7 | 21.6 | 14.04 | 35.64 | 404
4.22 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
4.23 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 6 | 40.76 | 26.494 | 293.47 | 190.76 | 484.23 | 3380
4.24 | 5013 | Isolador roldana porcelana | pc | 16 | 4.01 | 2.6065 | 76.99 | 50.04 | 127.03 | 3398
4.25 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 12 | 6.65 | 4.3225 | 95.76 | 62.24 | 158 | mercado
4.26 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 24 | 7.51 | 4.8815 | 216.29 | 140.59 | 356.88 | 432
4.27 | 16525 | Para-raios BT 280V 10kA | pc | 3 | 65.45 | 42.5425 | 235.62 | 153.15 | 388.77 | 4272
4.28 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 11 | 736.7 | 478.855 | 9724.44 | 6320.89 | 16045.33 | mercado
4.29 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 6 | 3.54 | 2.301 | 25.49 | 16.57 | 42.06 | 7581
4.30 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 8 | 38.45 | 24.9925 | 369.12 | 239.93 | 609.05 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
4.31 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 26 | 0.67 | 0.4355 | 20.9 | 13.59 | 34.49 | 379
4.32 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 13 | 0 | 18.7 | 0 | 291.72 | 291.72
4.33 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 65 | 0.79 | 0.5135 | 61.62 | 40.05 | 101.67 | 1013
4.34 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 65 | 0.79 | 0.5135 | 61.62 | 40.05 | 101.67 | 1013
4.35 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 18 | 3.44 | 2.236 | 74.3 | 48.3 | 122.6 | mercado
4.36 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 8 | 3.73 | 2.4245 | 35.81 | 23.28 | 59.09 | mercado
4.37 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 13 | 34.55 | 22.4575 | 538.98 | 350.34 | 889.32 | 12216
4.38 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 13 |  | 67.03 | 0 | 1045.67 | 1045.67
4.39 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 20 | 7.51 | 4.8815 | 180.24 | 117.16 | 297.4 | 432
4.40 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 6 | 8.63 | 5.6095 | 62.14 | 40.39 | 102.53 | 439
4.41 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 13 | 17.17 | 11.1605 | 267.85 | 174.1 | 441.95 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 18949.37 | 13654.5 | 32603.87
5 | LOCAL: FRANCISCO JOSE DE AVIZ |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: MURTA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 76.552 | 4399.4434
5.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 6 | 0.92 | 0.598 | 6.62 | 4.31 | 10.93 | 412 | ULV REDE |  | 0
5.02 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 14 | 5.95 | 3.8675 | 99.96 | 64.97 | 164.93 | 11272 | USC ILUM. | 22.5 | 1293.075
5.03 | 2270 | Armação sec. 1 estribo | pc | 12 | 18.78 | 12.207 | 270.43 | 175.78 | 446.21 | 1094 | TOTAL |  | 5692.5184
5.04 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 12 | 0.67 | 0.4355 | 9.65 | 6.27 | 15.92 | 379
5.05 | 5275 | Cabo Alumínio 2 AWG | kg | 22.5 | 38.65 | 25.1225 | 1043.55 | 678.31 | 1721.86 | 25003
5.06 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 9 | 59.47 | 38.6555 | 642.28 | 417.48 | 1059.76 | 868
5.07 | 34254 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x50 + 35mm² | mt | 45 | 14.13 | 9.1845 | 763.02 | 495.96 | 1258.98 | mercado
5.08 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 20 | 0.87 | 0.5655 | 20.88 | 13.57 | 34.45 | mercado
5.09 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 1 | 22.68 | 14.742 | 27.22 | 17.69 | 44.91 | mercado
5.10 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 AWG 2 AWG | pc | 5 | 4.07 | 2.6455 | 24.42 | 15.87 | 40.29 | mercado
5.11 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 12 | 3.66 | 2.379 | 52.7 | 34.26 | 86.96 | mercado
5.12 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 3 | 3.76 | 2.444 | 13.54 | 8.8 | 22.34 | mercado
5.13 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 3 | 5.88 | 3.822 | 21.17 | 13.76 | 34.93 | mercado
5.14 | 6382 | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.6185 | 2.99 | 1.94 | 4.93 | mercado
5.15 | 5264 | Fio Alumínio 4 AWG | kg | 0.3 | 26.2 | 17.03 | 9.43 | 6.13 | 15.56 | mercado
5.16 | 5368 | Fio cobre isolado 10mm2 preto | mt | 2 | 5.17 | 3.3605 | 12.41 | 8.07 | 20.48 | 937
5.17 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 11.7 | 21.6 | 14.04 | 35.64 | 404
5.18 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
5.19 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 3 | 40.76 | 26.494 | 146.74 | 95.38 | 242.12 | 3380
5.20 | 5013 | Isolador roldana porcelana | pc | 12 | 4.01 | 2.6065 | 57.74 | 37.53 | 95.27 | 3398
5.21 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 3 | 6.65 | 4.3225 | 23.94 | 15.56 | 39.5 | mercado
5.22 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 2 | 2.78 | 1.807 | 6.67 | 4.34 | 11.01 | mercado
5.23 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 10 | 7.51 | 4.8815 | 90.12 | 58.58 | 148.7 | 432
5.24 | 16525 | Para-raios BT 280V 10kA | pc | 3 | 65.45 | 42.5425 | 235.62 | 153.15 | 388.77 | 4272
5.25 | 4628 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1050.71 | 682.9615 | 1260.85 | 819.55 | 2080.4 | mercado
5.26 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 736.7 | 478.855 | 2652.12 | 1723.88 | 4376 | mercado
5.27 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 2 | 3.54 | 2.301 | 8.5 | 5.52 | 14.02 | 7581
5.28 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 4 | 38.45 | 24.9925 | 184.56 | 119.96 | 304.52 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
5.29 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 6 | 0.67 | 0.4355 | 4.82 | 3.14 | 7.96 | 379
5.30 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 5 | 0 | 18.7 | 0 | 112.2 | 112.2
5.31 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 25 | 0.79 | 0.5135 | 23.7 | 15.41 | 39.11 | 1013
5.32 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 25 | 0.79 | 0.5135 | 23.7 | 15.41 | 39.11 | 1013
5.33 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 4 | 24.07 | 15.6455 | 115.54 | 75.1 | 190.64 | mercado
5.34 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 7 | 3.44 | 2.236 | 28.9 | 18.78 | 47.68 | mercado
5.35 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 3 | 3.73 | 2.4245 | 13.43 | 8.73 | 22.16 | mercado
5.36 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 5 | 34.55 | 22.4575 | 207.3 | 134.75 | 342.05 | 12216
5.37 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 5 | 0 | 67.03 | 0 | 402.18 | 402.18
5.38 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 4 | 2.78 | 1.807 | 13.34 | 8.67 | 22.01 | mercado
5.39 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 6 | 7.51 | 4.8815 | 54.07 | 35.15 | 89.22 | 432
5.40 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 5 | 17.17 | 11.1605 | 103.02 | 66.96 | 169.98 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 8312.39 | 5917.44 | 14229.83
6 | LOCAL: OSNI JOSE JACINTO |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO VICENTE |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 41.5325 | 2386.8728
6.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 9 | 0.92 | 0.598 | 9.94 | 6.46 | 16.4 | 412 | ULV REDE |  | 0
6.02 | 2113 | Afastador armação secundaria 500x900mm | pc | 1 | 137.7 | 89.505 | 165.24 | 107.41 | 272.65 | mercado | USC ILUM. | 13.2 | 758.604
6.03 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 2 | 5.95 | 3.8675 | 14.28 | 9.28 | 23.56 | 11272 | TOTAL |  | 3145.4768
6.04 | 13813 | Alça Pré formada CU 16mm | pc | 4 | 31.02 | 20.163 | 148.9 | 96.78 | 245.68 | mercado
6.05 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 6 | 0.67 | 0.4355 | 4.82 | 3.14 | 7.96 | 379
6.06 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 3 | 59.47 | 38.6555 | 214.09 | 139.16 | 353.25 | 868
6.07 | 34254 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x50 + 35mm² | mt | 72 | 14.13 | 9.1845 | 1220.83 | 793.54 | 2014.37 | mercado
6.08 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 5 | 0.87 | 0.5655 | 5.22 | 3.39 | 8.61 | mercado
6.09 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 4 | 3.76 | 2.444 | 18.05 | 11.73 | 29.78 | mercado
6.10 | 6784 | Conector Cunha al 4 e 4 AWG e 2 x 6 AWG | pc | 1 | 3.97 | 2.5805 | 4.76 | 3.1 | 7.86 | mercado
6.11 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 1 | 5.88 | 3.822 | 7.06 | 4.59 | 11.65 | mercado
6.12 | 6382 | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.6185 | 2.99 | 1.94 | 4.93 | mercado
6.13 | 18274 | Conjunto grampo de suspensão | pc | 1 | 38.44 | 24.986 | 46.13 | 29.98 | 76.11 | mercado
6.14 | 5368 | Fio cobre isolado 10mm2 preto | mt | 2 | 5.17 | 3.3605 | 12.41 | 8.07 | 20.48 | 937
6.15 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 11.7 | 21.6 | 14.04 | 35.64 | 404
6.16 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
6.17 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 26.494 | 48.91 | 31.79 | 80.7 | 3380
6.18 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 5 | 6.65 | 4.3225 | 39.9 | 25.94 | 65.84 | mercado
6.19 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 2 | 2.78 | 1.807 | 6.67 | 4.34 | 11.01 | mercado
6.20 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 2 | 6.81 | 4.4265 | 16.34 | 10.62 | 26.96 | 431
6.21 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 2 | 7.51 | 4.8815 | 18.02 | 11.72 | 29.74 | 432
6.22 | 16525 | Para-raios BT 280V 10kA | pc | 3 | 65.45 | 42.5425 | 235.62 | 153.15 | 388.77 | 4272
6.23 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 736.7 | 478.855 | 1768.08 | 1149.25 | 2917.33 | mercado
6.24 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 2 | 3.54 | 2.301 | 8.5 | 5.52 | 14.02 | 7581
6.25 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 2 | 38.45 | 24.9925 | 92.28 | 59.98 | 152.26 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
6.26 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.67 | 0.4355 | 3.22 | 2.09 | 5.31 | 379
6.27 | 7501 | Base para relé | pc | 1 | 9.82 | 6.383 | 11.78 | 7.66 | 19.44 | 39380
6.28 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 1 | 41.35 | 26.8775 | 49.62 | 32.25 | 81.87 | mercado
6.29 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 22.44 | 22.44
6.30 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 8 | 0.79 | 0.5135 | 7.58 | 4.93 | 12.51 | 1013
6.31 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 8 | 0.79 | 0.5135 | 7.58 | 4.93 | 12.51 | 1013
6.32 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 5 | 3.44 | 2.236 | 20.64 | 13.42 | 34.06 | mercado
6.33 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 3 | 3.73 | 2.4245 | 13.43 | 8.73 | 22.16 | mercado
6.34 | 7421 | Lâmpada vapor de sódio tubular 250w E-40 | pc | 1 | 39.95 | 25.9675 | 47.94 | 31.16 | 79.1 | 3757
6.35 | 26012 | Lâmpada vapor de sódio tubular 70w E-27 | pc | 1 | 20.27 | 13.1755 | 24.32 | 15.81 | 40.13 | mercado
6.36 | 20042 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-27 | pc | 1 | 80.54 | 52.351 | 96.65 | 62.82 | 159.47 | mercado
6.37 | 18440 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 250W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 67.03 | 0 | 80.44 | 80.44
6.38 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 4 | 7.51 | 4.8815 | 36.05 | 23.43 | 59.48 | 432
6.39 | 16461 | Reator externo para lâmpada vapor sódio 70w | pc | 1 | 46.22 | 30.043 | 55.46 | 36.05 | 91.51 | mercado
6.40 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 2 | 17.17 | 11.1605 | 41.21 | 26.79 | 68 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 4561.96 | 3068.17 | 7630.13
7 | LOCAL: RADIAL LESTE |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CORDEIROS |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 87.6482 | 5037.1444
7.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 24 | 0.92 | 0.598 | 26.5 | 17.22 | 43.72 | 412 | ULV REDE |  | 0
7.02 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 2 | 5.95 | 3.8675 | 14.28 | 9.28 | 23.56 | 11272 | USC ILUM. | 68.4 | 3930.948
7.03 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 14 | 0.67 | 0.4355 | 11.26 | 7.32 | 18.58 | 379 | TOTAL |  | 8968.0924
7.04 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 6 | 59.47 | 38.6555 | 428.18 | 278.32 | 706.5 | 868
7.05 | 34254 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x50 + 35mm² | mt | 265 | 14.13 | 9.1845 | 4493.34 | 2920.67 | 7414.01 | mercado
7.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 6 | 0.87 | 0.5655 | 6.26 | 4.07 | 10.33 | mercado
7.07 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 3 | 3.66 | 2.379 | 13.18 | 8.56 | 21.74 | mercado
7.08 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 3 | 3.76 | 2.444 | 13.54 | 8.8 | 22.34 | mercado
7.09 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 2 | 5.88 | 3.822 | 14.11 | 9.17 | 23.28 | mercado
7.10 | 6382 | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.6185 | 2.99 | 1.94 | 4.93 | mercado
7.11 | 18274 | Conjunto grampo de suspensão | pc | 6 | 38.44 | 24.986 | 276.77 | 179.9 | 456.67 | mercado
7.12 | 5368 | Fio cobre isolado 10mm2 preto | mt | 2 | 5.17 | 3.3605 | 12.41 | 8.07 | 20.48 | 937
7.13 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 11.7 | 21.6 | 14.04 | 35.64 | 404
7.14 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
7.15 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 2 | 40.76 | 26.494 | 97.82 | 63.59 | 161.41 | 3380
7.16 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 15 | 6.65 | 4.3225 | 119.7 | 77.81 | 197.51 | mercado
7.17 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 4 | 6.81 | 4.4265 | 32.69 | 21.25 | 53.94 | 431
7.18 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 10 | 7.51 | 4.8815 | 90.12 | 58.58 | 148.7 | 432
7.19 | 16525 | Para-raios BT 280V 10kA | pc | 3 | 65.45 | 42.5425 | 235.62 | 153.15 | 388.77 | 4272
7.20 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 5 | 736.7 | 478.855 | 4420.2 | 2873.13 | 7293.33 | mercado
7.21 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 2 | 3.54 | 2.301 | 8.5 | 5.52 | 14.02 | 7581
7.22 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 2 | 38.45 | 24.9925 | 92.28 | 59.98 | 152.26 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
7.23 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 16 | 0.67 | 0.4355 | 12.86 | 8.36 | 21.22 | 379
7.24 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 12 | 0 | 18.7 | 0 | 269.28 | 269.28
7.25 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 60 | 0.79 | 0.5135 | 56.88 | 36.97 | 93.85 | 1013
7.26 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 60 | 0.79 | 0.5135 | 56.88 | 36.97 | 93.85 | 1013
7.27 | 2003 | Cinta Circular 240mm | pc | 2 | 25.39 | 16.5035 | 60.94 | 39.61 | 100.55 | mercado
7.28 | 2005 | Cinta Circular 260mm | pc | 4 | 26.74 | 17.381 | 128.35 | 83.43 | 211.78 | mercado
7.29 | 2008 | Cinta Circular 290mm | pc | 2 | 31.94 | 20.761 | 76.66 | 49.83 | 126.49 | mercado
7.30 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 16 | 3.44 | 2.236 | 66.05 | 42.93 | 108.98 | mercado
7.31 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 8 | 3.73 | 2.4245 | 35.81 | 23.28 | 59.09 | mercado
7.32 | 7421 | Lâmpada vapor de sódio tubular 250w E-40 | pc | 12 | 39.95 | 25.9675 | 575.28 | 373.93 | 949.21 | 3757
7.33 | 18440 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 250W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 12 | 0 | 67.03 | 0 | 965.23 | 965.23
7.34 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 8 | 2.78 | 1.807 | 26.69 | 17.35 | 44.04 | mercado
7.35 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 8 | 7.51 | 4.8815 | 72.1 | 46.86 | 118.96 | 432
7.36 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 8 | 8.63 | 5.6095 | 82.85 | 53.85 | 136.7 | 439
7.37 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 12 | 17.17 | 11.1605 | 247.25 | 160.71 | 407.96 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 11945.79 | 8999.26 | 20945.05
8 | LOCAL: VEREADOR NABOR RUSSI |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: PRAIA BRAVA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 18.39 | 1056.8733
8.01 | 23151 | Abraçadeira plastica flexivel | pc | 6 | 0.92 | 0.598 | 6.62 | 4.31 | 10.93 | 412 | ULV REDE |  | 0
8.02 | 6154 | Alça Pré formada CA/CAA 2 AWG | pc | 2 | 5.95 | 3.8675 | 14.28 | 9.28 | 23.56 | 11272 | USC ILUM. | 55.5 | 3189.585
8.03 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 2 | 0.67 | 0.4355 | 1.61 | 1.05 | 2.66 | 379 | TOTAL |  | 4246.4583
8.04 | 5230 | Cabo de Cobre 25mm² | kg | 3 | 59.47 | 38.6555 | 214.09 | 139.16 | 353.25 | 868
8.05 | 34254 | Cabo Multiplexado isolado al 3x1x50 + 35mm² | mt | 45 | 14.13 | 9.1845 | 763.02 | 495.96 | 1258.98 | mercado
8.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 5 | 0.87 | 0.5655 | 5.22 | 3.39 | 8.61 | mercado
8.07 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 AWG 4 AWG | pc | 3 | 3.66 | 2.379 | 13.18 | 8.56 | 21.74 | mercado
8.08 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 AWG 6 AWG | pc | 2 | 3.76 | 2.444 | 9.02 | 5.87 | 14.89 | mercado
8.09 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 1 | 5.88 | 3.822 | 7.06 | 4.59 | 11.65 | mercado
8.10 | 6382 | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.6185 | 2.99 | 1.94 | 4.93 | mercado
8.11 | 5368 | Fio cobre isolado 10mm2 preto | mt | 2 | 5.17 | 3.3605 | 12.41 | 8.07 | 20.48 | 937
8.12 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 11.7 | 21.6 | 14.04 | 35.64 | 404
8.13 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 8.58 | 15.84 | 10.3 | 26.14 | 20111
8.14 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 26.494 | 48.91 | 31.79 | 80.7 | 3380
8.15 | 2242 | Olhal parafuso 5000daN 16mm | pc | 3 | 6.65 | 4.3225 | 23.94 | 15.56 | 39.5 | mercado
8.16 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 2 | 7.51 | 4.8815 | 18.02 | 11.72 | 29.74 | 432
8.17 | 16525 | Para-raios BT 280V 10kA | pc | 3 | 65.45 | 42.5425 | 235.62 | 153.15 | 388.77 | 4272
8.18 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 736.7 | 478.855 | 884.04 | 574.63 | 1458.67 | mercado
8.19 | 2153 | Sapatilha cabo de aço ate 9,5mm | pc | 2 | 3.54 | 2.301 | 8.5 | 5.52 | 14.02 | 7581
8.20 | 4751 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | pc | 2 | 38.45 | 24.9925 | 92.28 | 59.98 | 152.26 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
8.21 | 1827 | Arruela lisa quadrada 18x38x38x3mm | pc | 14 | 0.67 | 0.4355 | 11.26 | 7.32 | 18.58 | 379
8.22 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 11 | 0 | 18.7 | 0 | 246.84 | 246.84
8.23 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 55 | 0.79 | 0.5135 | 52.14 | 33.89 | 86.03 | 1013
8.24 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 55 | 0.79 | 0.5135 | 52.14 | 33.89 | 86.03 | 1013
8.25 | 1997 | Cinta Circular 190mm | pc | 2 | 23.42 | 15.223 | 56.21 | 36.54 | 92.75 | mercado
8.26 | 2006 | Cinta Circular 270mm | pc | 2 | 27.53 | 17.8945 | 66.07 | 42.95 | 109.02 | mercado
8.27 | 2009 | Cinta Circular 300mm | pc | 2 | 29.52 | 19.188 | 70.85 | 46.05 | 116.9 | mercado
8.28 | 2012 | Cinta Circular 330mm | pc | 2 | 32.78 | 21.307 | 78.67 | 51.14 | 129.81 | mercado
8.29 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 21 | 3.44 | 2.236 | 86.69 | 56.35 | 143.04 | mercado
8.30 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 1 | 3.73 | 2.4245 | 4.48 | 2.91 | 7.39 | mercado
8.31 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 11 | 34.55 | 22.4575 | 456.06 | 296.44 | 752.5 | 12216
8.32 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 11 | 0 | 67.03 | 0 | 884.8 | 884.8
8.33 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 8 | 2.78 | 1.807 | 26.69 | 17.35 | 44.04 | mercado
8.34 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 12 | 7.51 | 4.8815 | 108.14 | 70.29 | 178.43 | 432
8.35 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 2 | 8.63 | 5.6095 | 20.71 | 13.46 | 34.17 | 439
8.36 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 11 | 17.17 | 11.1605 | 226.64 | 147.32 | 373.96 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3715 | 3546.41 | 7261.41
9 | LOCAL: VALDECIR BASTOS (CAMPO) |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: MURTA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC | 94.455 | 5428.3288
9.01 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 8 | 0 | 18.7 | 0 | 179.52 | 179.52 |  |  |  | 0
9.02 |  | Cabeçote de 1'' | pc | 5 | 3.35 | 2.1775 | 20.1 | 13.07 | 33.17 | 1050 |  |  | 0
9.03 |  | Cabo de cobre eletrolítico, 10mm², 1kV, AZUL | mt | 80 | 6.06 | 3.939 | 581.76 | 378.14 | 959.9 | 1020 | TOTAL |  | 5428.3288
9.04 |  | Cabo de cobre eletrolítico, 10mm², 1kV, PRETO | mt | 80 | 6.06 | 3.939 | 581.76 | 378.14 | 959.9 | 1020
9.05 |  | Cabo de cobre eletrolítico, 10mm², 1kV, VERDE | mt | 80 | 6.06 | 3.939 | 581.76 | 378.14 | 959.9 | 1020
9.06 |  | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | mt | 80 | 1.93 | 1.2545 | 185.28 | 120.43 | 305.71 | 1022
9.07 |  | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | mt | 80 | 1.93 | 1.2545 | 185.28 | 120.43 | 305.71 | 1022
9.08 |  | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | mt | 80 | 1.93 | 1.2545 | 185.28 | 120.43 | 305.71 | 1022
9.09 |  | Caixa de passagem subterranea 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de concreto | pc | 5 | 46.1 | 29.965 | 276.6 | 179.79 | 456.39 | 34641
9.10 |  | Caixa de passagem subterranea 65x41x70cm em alvenaria, com tampa de ferro nodular 125kN, padrão Celesc | pc | 1 | 422.04 | 274.326 | 506.45 | 329.19 | 835.64 | 3279, 11301
9.11 |  | Capa protetora com gel isolante. Modelo Ref. Shark 150 ou Similar | pc | 15 | 44.02 | 28.613 | 792.36 | 515.03 | 1307.39 | mercado
9.12 | 1997 | Cinta Circular 190mm | pc | 16 | 23.42 | 15.223 | 449.66 | 292.28 | 741.94 | mercado
9.13 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25 x 35 | pc | 5 | 5.88 | 3.822 | 35.28 | 22.93 | 58.21 | mercado
9.14 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 24 | 3.73 | 2.4245 | 107.42 | 69.83 | 177.25 | mercado
9.15 |  | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 10 x 10mm² | pc | 3 | 2.38 | 1.547 | 8.57 | 5.57 | 14.14 | mercado
9.16 |  | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 10 x 2,5mm² | pc | 12 | 2.38 | 1.547 | 34.27 | 22.28 | 56.55 | mercado
9.17 |  | Conjunto bucha + arruela de alumínio 1 1/2" | pc | 3 | 2.8 | 1.82 | 10.08 | 6.55 | 16.63 | 39178, 39212
9.18 |  | Conjunto bucha + arruela de alumínio 1" | pc | 1 | 2.19 | 1.4235 | 2.63 | 1.71 | 4.34 | 39176, 39210
9.19 |  | Conjunto bucha + arruela de alumínio 3/4" | pc | 1 | 1.24 | 0.806 | 1.49 | 0.97 | 2.46 | 39175, 39209
9.20 |  | Contator tripolar 32A/220 AC-3 | pc | 1 | 211.73 | 137.6245 | 254.08 | 165.15 | 419.23 | 1614
9.21 |  | Curva de 180º de pvc, para eletroduto 1" | pc | 1 | 4.77 | 3.1005 | 5.72 | 3.72 | 9.44 | 39276
9.22 |  | Curva de 90º de aço galvanizado 1 1/2'' | pc | 3 | 52.79 | 34.3135 | 190.04 | 123.53 | 313.57 | 1809
9.23 |  | Curva de 90º de aço galvanizado 3/4'' | pc | 1 | 15.6 | 10.14 | 18.72 | 12.17 | 30.89 | 1804
9.24 |  | Curva de 90º de pvc, para eletroduto 1" | pc | 4 | 2.75 | 1.7875 | 13.2 | 8.58 | 21.78 | 39273
9.25 |  | Disjuntor termomagnético monofásico 40A/220V | pc | 1 | 13.51 | 8.7815 | 16.21 | 10.54 | 26.75 | 34686
9.26 |  | DPS Classe I/II 12,5kA | pc | 1 | 131.34 | 85.371 | 157.61 | 102.45 | 260.06 | 39477
9.27 |  | Eletroduto de aço galvanizado pesado 1 1/2" | mt | 4 | 28.58 | 18.577 | 137.18 | 89.17 | 226.35 | 7697
9.28 |  | Eletroduto de aço galvanizado pesado 3/4" | mt | 4 | 13.15 | 8.5475 | 63.12 | 41.03 | 104.15 | 7700
9.29 |  | Eletroduto de pvc rígido 1 " | mt | 43 | 4.14 | 2.691 | 213.62 | 138.86 | 352.48 | 2685
9.30 |  | Eletroduto PEAD 2'', tipo Kanaflex ou similar | mt | 70 | 5.21 | 3.3865 | 437.64 | 284.47 | 722.11 | 2446
9.31 |  | Envelope de 5cm de concreto 15MPA para cobertura de dutos em vala (0,015 m3 / m) | m | 70 | 4.27 | 2.7755 | 358.68 | 233.14 | 591.82 | 94963
9.32 | 2167 | Haste aterramento aço + cobre 13mm 2400mm | pc | 5 | 40.76 | 26.494 | 244.56 | 158.96 | 403.52 | 3380
|  | Lâmpada vapor metálico tubular, 400W, E40 | pç | 8 | 64 | 41.6 | 614.4 | 399.36 | 1013.76 | 3752
9.33 |  | Luminária fechada IP66 para lâmpada 400W (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 8 | 0 | 67.03 | 0 | 643.49 | 643.49 | mercado
9.34 |  | Luva de pvc, para eletroduto 1" | pc | 21 | 1.29 | 0.8385 | 32.51 | 21.13 | 53.64 | 1892
9.35 |  | Luva para eletroduto de aço galvanizado 1 1/2" | pc | 2 | 16.27 | 10.5755 | 39.05 | 25.38 | 64.43 | 3939
9.36 |  | Luva para eletroduto de aço galvanizado 3/4" | pc | 1 | 5.85 | 3.8025 | 7.02 | 4.56 | 11.58 | 3909
9.37 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 32 | 2.78 | 1.807 | 106.75 | 69.39 | 176.14 | mercado
9.38 | 4635 | POSTE CONCRETO CIRC 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 4 | 1108.41 | 720.4665 | 5320.37 | 3458.24 | 8778.61 | mercado
9.39 |  | Proteção para poste composto de placa de EVA 20mm, 2,40m x 2,40m e LONA DE POLIETILENO GRAMATURA 180g/m² NBR11912 | pc | 4 | 474 | 308.1 | 2275.2 | 1478.88 | 3754.08 | mercado
9.40 |  | Quadro de comando em aço inox 30x30x20cm, IP65 (mínimo), montado com barramentos, trilhos, etc. | pc | 1 | 787.53 | 511.8945 | 945.04 | 614.27 | 1559.31 | mercado
9.41 |  | Quadro de medição padrão CELESC, para instalação em poste, com lente, para medidor monofásico, com disjuntor 40A. | pc | 1 | 51.57 | 33.5205 | 61.88 | 40.22 | 102.1 | 39808
9.42 |  | Reator integrado (reator+ignitor+capacitor), alto fator de potência, uso interno, para lâmpada de vapor metálico 400W | pç | 8 | 116.78 | 75.907 | 1121.09 | 728.71 | 1849.8 | 39374
9.43 |  | Shorting Gap (tampão para tomada de relé fotoelétrico) | pc | 8 | 12.31 | 8.0015 | 118.18 | 76.81 | 194.99 | mercado
9.44 |  | Temporizador digital para trilho din 220V | pc | 1 | 109.07 | 70.8955 | 130.88 | 85.07 | 215.95 | mercado
9.45 |  | Materiais de fixação, presilhas, terminais, conectores, etc., necessários à perfeita execução da obra | pc | 1 | 200 | 130 | 240 | 156 | 396
|  | TOTAL |  |  |  |  | 17668.78 | 12307.71 | 29976.49
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 162427.2 | 111647.53 | 274074.73
OBS.:
1) Já que trata-se de obra na rede da CELESC e que receberá fiscalização da mesma, todos os materiais fornecidos deverão seguir o padrão da concessionária;
2) Para referenciar o valor da mão-de-obra da presente planilha, foi estimado pelos projetistas a quantidade de horas de linha viva e linha morta para as atividades previstas, e aplicado o valor pago pela CELESC. O total foi dividido proporcionalmente de acordo com o custo dos materiais;
3) BDI utilizado na presente planilha: 20%;
4) Não serão aceitas propostas cujo valor TOTAL GERAL (materiais + mão-de-obra) seja maior do que o da presente planilha.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ruas Olimpio Gadotti, Jose Gottardi, Jose Russi, Antonio Tironi, Francisco Jose de Aviz, Osni Jose Jacinto, Radial Leste, Vereador Nabor Russi e Valdecir Bastos (Campo)
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
LOCAL: OLIMPIO GADOTTI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: LIMOEIRO | Mat | MO
| 40754.96 | 27416.62 | 68171.58 |  | 68171.58
LOCAL: JOSE GOTTARDI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: ESPINHEIROS | Mat | MO
| 21069.91 | 13695.5 | 34765.41 |  |  | 34765.41
LOCAL: JOSE RUSSI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CAMPECHE | Mat | MO
| 35449.04 | 23041.92 | 58490.96 |  | 58490.96
LOCAL: ANTONIO TIRONI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: MURTA | Mat | MO
| 18949.37 | 13654.5 | 32603.87 |  |  |  | 32603.87
LOCAL: FRANCISCO JOSE DE AVIZ | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: MURTA | Mat | MO
| 8312.39 | 5917.44 | 14229.83 |  |  |  | 14229.83
LOCAL: OSNI JOSE JACINTO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO VICENTE | Mat | MO
| 4561.96 | 3068.17 | 7630.13 |  |  |  | 7630.13
LOCAL: RADIAL LESTE | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CORDEIROS | Mat | MO
| 11945.79 | 8999.26 | 20945.05 |  |  | 20945.05
LOCAL: VEREADOR NABOR RUSSI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: PRAIA BRAVA | Mat | MO
| 3715 | 3546.41 | 7261.41 |  |  |  | 7261.41
LOCAL: VALDECIR BASTOS (CAMPO) | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: MURTA | Mat | MO
| 17668.78 | 12307.71 | 29976.49 |  |  |  | 29976.49
|  |  |  | 0 | 126662.54 | 55710.46 | 91701.73
|  |  |  | 0% | 43.96% | 19.36% | 36.68%
|  |  |  | 0 | 126662.54 | 182373 | 274074.73
TOTAL GERAL | 162427.2 | 111647.53 | 274074.73 | 0% | 43.96% | 63.32% | 100%