Itajaí, 07 de Maio de 2020.

Planilha orçamentária para aquisição de Contratação de empresa especializada para a implantação de cabeamento estruturado na Unidade do CRESCEM.

| Item | Qtd | Un Medida | Descrição dos Materiais | RD Comércio | Visão Digital | Intelbras | Média | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | Unid | Eletrocalha Larg 3x15x10 150 PZ |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | Unid | Curva Horiz. 150x50 90 PZ |  |  |  |  |  |
| 3 | 45 | Unid | Mão Francesa Simples 200 PZ |  |  |  |  |  |
| 4 | 160 | Met | Eletroduto Branco 1 Pol. Branco C/ Bolsa |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 | Unid | Curva 90 Graus 1 Pol. Branco C/ Bolsa |  |  |  |  |  |
| 6 | 100 | Unid | Adaptador 1 Pol. Branco |  |  |  |  |  |
| 7 | 50 | Unid | Caixa Condulete 6 Entradas 1 Pol. |  |  |  |  |  |
| 8 | 30 | Unid | Tampa Cega 1 Pol. Branco |  |  |  |  |  |
| 9 | 20 | Unid | Tampa 1 RJ 45 1 Pol. Branco |  |  |  |  |  |
| 10 | 48 | Unid | Emenda Eletrocalha 150x50 90 PZ |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | Unid | Derivação em T eletrocalha 150x50 PZ |  |  |  |  |  |
| 12 | 5 | Cx | Cabo Lan UTP CAT 5E CMX 4P |  |  |  |  |  |
| 13 | 22 | Unid | Tomada RJ45 CAT 5E Keystone 180 – Branca |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | Unid | Caixa Rack 19 – 6U X 470 MM |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Unid | Patch Panel 24 P CAT5E (NEXANS) |  |  |  |  |  |
| 16 | 50 | Unid | Conector Macho CAT5E UTP RJ-45 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Unid | Insumos (Buchas/Parafusos/F.Isol. ETC...) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR GERAL DOS MATERIAIS | 11.489,19 | 13.465,00 |  | 12.477,10 | 12.477,10 |
|  |  |  | Serviços de Mão de Obra |  |  |  |  |  |
| 18 | 51 | Met | Inst. Eletrocalha |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | Met | Inst. Eletroduto ¾ - 1 Pol. |  |  |  |  |  |
| 20 | 22 | Unid | Passagem Cabo UTP CAT5e (Ponto) |  |  |  |  |  |
| 21 | 50 | Unid | Inst. Caixas Condulete |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Unid | Clipagem Caixa Condulete RJ 45 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | Unid | Instal. Parede – RACK 19 – 6U |  |  |  |  |  |
| 24 | 22 | Unid | Clipagem Patch Panel RJ45 – CAT 5E |  |  |  |  |  |
| 25 | 22 | Unid | Furo em Alvenaria/Concreto até 15mm D x 30mm P |  |  |  |  |  |
| 26 | 4 | Unid | Furo ou Alargamento em Alvenaria/Concreto até 20cm |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | Unid | Organização identificação Patch Panel – Inst. Nova |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR GERAL DOS SERVIÇOS | 7.879,00 | 8.250,00 |  | 8.064,50 | 8.064,50 |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  | R$ 20.541,60 |