Itajaí (SC), 29 de maio de 2020.

# Processo de Compra nº 018/2020

De: Secretaria Municipal de Obras

Para: Secretaria Municipal de Governo.

Assunto: Abertura de Processo licitatório - Pregão Presencial para Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO.

Senhor Secretário,

Vimos por meio desta, solicitar a elaboração de processo licitatório, modalidade Registro de preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO, conforme especificados no Termo de Referência anexo, para utilização da Secretaria Municipal de Obras.

A aquisição desses materiais se dá em função da padronização de praças e parques, melhorando o aspecto e luminosidade dos locais, proporcionando mais segurança aos munícipes que dos locais desfrutam, considerando ainda que encontra-se em andamento, processos de reurbanização do Município, o que inclui a criação de novas praças e parques, o que torna necessária a sua aquisição.

A prestação do serviço terá validade de 12 (doze) meses a partir da assinatura da ATA de registro de preço e será pago com recursos próprios.

Visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e da possibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração pública, solicitamos também:

- Que não sejam consideradas as propostas apresentadas no certame com valores que excedam o valor médio previsto na estimativa de composição de preços;

- As Cláusulas deste termo deverão ser parte integrante de todo o processo licitatório.

O VALOR MÁXIMO PREVISTO é de R$ 3.204.086,25 (três milhões, duzentos e quatro mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Designamos para acompanhar e fiscalizar este processo licitatório o servidor, Mauricio Macedo Mussi, Engenheiro Eletricista, Matrícula nº 1925701.

As despesas correrão por conta da dotação 56 da Secretaria Municipal de Obras do orçamento para o exercício de 2020.

Anexos ao pedido:

- Termo de Referência PC 018/2020;

- Solicitação de Compra nº 638/2020;

- Designação Fiscal Portaria Nº 041/2020

- Orçamentos/Planilha Orçamentária Estimativa;

Atenciosamente,

Rogério Rocha

Secretário Municipal de Obras

ANEXO I

| Termo de Referência | PC 018/2020 |
| --- | --- |

1 – INTRODUÇÃO:

1.1. Processo licitatório na modalidade Pregão através do sistema de Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO.

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. A contratação desses serviços se dá em função da padronização de praças e parques do Município.

Considerando ainda que encontra-se em andamento processos de reurbanização do Município, o que inclui a criação de novas praças e parques, tornando necessária à sua aquisição;

Ademais esses serviços proporcionarão maior segurança aos munícipes, uma vez que, trarão mais luminosidade aos locais, com a instalação de novas luminárias em LED, além de evitar eventuais choques elétricos

Assim sendo, pensando no bem-estar social e principalmente na segurança de nossos munícipes, iremos instalar postes fabricados em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro que são imunes a corrosão e não condutor de energia, garantindo assim uma vida útil de até 80 anos.

3- OBJETO E VALORE DE REFERÊNCIA:

3.1. Objeto – A presente solicitação tem por objetivo a Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Luminárias de LED e postes de fibra de vidro em parques e praças do Município.

3.2. Itens e Valor de Referência.

3.2.1 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Luminárias de LED e postes de fibra de vidro em parques e praças do Município.

O VALOR MÁXIMO PREVISTO é de R$ 3.204.086,25 (três milhões, duzentos e quatro mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), Conforme Planilha Orçamentária Estimativa.

- Para critério de julgamento será considerado o menor valor GLOBAL;

3.3. A licitante declarada vencedora deverá apresentar amostra de 01 (uma) Luminária e 01 (um) poste conforme descrição nos itens 2.20 e 2.21 da Planilha Orçamentaria, em até 03 (Três) dias úteis após finalizada a fase de lances, sendo esta considerada essencial e classificatória para homologação do processo;

3.3.1. Devera acompanhar a amostra os seguintes documentos em nome da licitante, atestando que os materiais atendem as seguintes exigências:

Para os Postes:

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ENSAIOS DE LABORATORIOS ACREDITADOS PELO INMETRO DOS SEGUINTES: Carga Nominal de 50daN, Flexão Máxima a CN: 10%. Parâmetros de Ensaios: ASTM D570 - Absorção de água, máximo 1%, NBR 10296 - Resistência ao Trilhamento Elétrico 1,50kV, UL94 - Flamabilidade padrão V0, ASTM D149 - Rigidez Dielétrica 15kV/mm, ASTM G155 Envelhecimento 2000h, variação máxima entre ensaios mecânicos de 25%.

A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal.

Para as Luminárias:

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ENSAIOS DE LABORATORIOS ACREDITADOS PELO INMETRO DOS SEGUINTES:, que comprovem as caraterísticas especificadas, Fotometria completa de acordo com a LM-79: Tensão de alimentação, Corrente de entrada, Fator de potência, Potência total, Intensidade máxima medida, Eficiência Energética, Gráfico de distribuição de intensidade luminosa, Gráfico de distribuição de intensidade (isocandela), Classificação das distribuições fotométricas, Arquivo IES, Temperatura de cor correlata (TCC) Índice de reprodução de cor (IRC), IP de acordo com a NBR 60598, IK de acordo com a IEC 62262.

Apresentar amostra para análise do equipamento, com Pintura eletrostática epóxi a pó Politherm 20 R Grafite 11960. A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal.

3.3.2. A amostra devera ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, localizada na Rua: Jose Pereira Liberato nº 1899, Bairro São João Itajaí, CEP 88.305-410, durante o horário das 07:00 às 17:00;

3.3.3. O Engenheiro Eletricista irá analisar e emitir laudo, em até 48 horas, após a entrega do material, com fins de aprovar ou não, ou certificar a ausência do cumprimento do item anterior;

4- PRAZO/ENTREGA/PAGAMENTO:

4.1. A prestação de serviços, o fornecimento e instalação dos materiais deverá ser feita de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, através de Requisição, previamente solicitada, com prazo máximo de entrega/instalação de 15 (quinze) dias, sob supervisão do fiscal;

4.1.1. Os materiais solicitados deverão respeitar estritamente, quanto as características físicas e elétricas, às solicitações realizadas pelo fiscal do contrato. Eventual obscuridade no pedido deverá ser esclarecida junto ao fiscal do contrato.

4.1.2. Nas praças/parques objetos do serviço, que necessitem de “revitalização” a contratada deverá realizar cuidadosamente a retirada dos postes e luminárias, para que o máximo possível de material possa ser reaproveitado (entre eles os cabos, eletrodutos, conectores e etc.), demais materiais que não forem necessários ou não possam ser reaproveitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras.

4.2. Os serviços serão prestados em local previamente solicitado ao contratado, ficando sob sua responsabilidade as despesas de transporte, carga, descarga, instalações e fretes.

4.3. Não haverá cota mensal para a aquisição dos mesmos;

4.4. Os materiais/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 horas, a contar da notificação da contratada, via e-mail ou whats app (a serem indicados pela empresa vencedora), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.5. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento do relatório de medição e da emissão da nota fiscal devidamente assinada pelo fiscal do contrato;

4.6. A Contratada deverá apresentar no ato do pagamento da fatura dos serviços prestados, os comprovantes de recolhimento e/ou pagamento do faturamento anterior:

- Folha de pagamento dos funcionários.

- Guia de recolhimento do FGTS.

- Guia de recolhimento do ISS.

- Guia de recolhimento do INSS.

- Certidões negativas exigidas na licitação.

O Município de Itajaí isenta-se do pagamento de correções monetárias nos casos em que a licitante vencedora não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios conforme disposto nessa cláusula.

Parágrafo Único – Juntamente com os documentos acima mencionados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de medição aprovado pela Secretaria constando os serviços executados.

4.7. A prestação do serviço terá validade de 12 meses a partir da assinatura da ATA de registro de preço;

4.7.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

4.7.2. Não haverá cota mínima mensal para realização dos serviços, sendo que os mesmos, serão chamados/solicitados quando necessário e conforme demandas da Secretaria Municipal de Obras,

4.7.3. Cada serviço solicitado será considerado entregue quando toda a rede subterrânea e/ou aérea, estiver conectada à rede da CELESC e em funcionamento, sendo de total responsabilidade da contratada a entrega da documentação exigida/necessária para que isso ocorra junto à Concessionária.

5 - QUALIFICAÇÃO TECNICA:

* Apresentar juntamente com o envelope de Habilitação.

5.1. Registro / Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s)  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa.

5.2. Indicação do responsável técnico ou equipe de profissionais responsáveis técnicos que participarão da condução dos serviços.

5.3. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços que demonstrem a identificação do profissional.

5.3.1. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizada.

5.3.2. Quando se tratar de autônomo com contrato de prestação de serviços, o mesmo deverá constar do registro de pessoa jurídica, junto ao CREA.

5.3.3. Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

5.4. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro(s) detentor(es) de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica de execução do(s)  serviços de obras a seguir relacionados:

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- |
| INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400 PONTOS |

5.5. Quanto à apresentação de certidão(ões) e/ou atestado(s) para atendimento das condições do quadro acima:

5.5.1. Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(es) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da região onde foram executados os serviços.

5.5.2. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido.

  - Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:

5.6.1. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados.

5.7. O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão de Licitação.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Os materiais deverão estar em conformidade com as especificações exigidas.

6.2. A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato;

6.3. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

6.4. A Secretaria Municipal de Obras poderá exigir relatório de ensaio do material por laboratório acreditado pelo INMETRO, de acordo com as normas NBR ISO/IEC, com as especificações exigidas no item 3, (Caberá a contratada disponibilizar o laboratório e arcar com todos os custos envolvidos);

6.5. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, podendo ocorrer, quando necessárias, alterações sem prévio aviso;

6.6. Todos os riscos e despesas relacionados à entrega dos materiais/equipamentos, bem como a descarga do mesmo no local de entrega, serão de competência da contratada;

6.7. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, respondendo o Município apenas e tão somente pelo pagamento do material;

6.8. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

6.9. Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente Pregão;

6.10. Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

6.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

6.12. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra e demais elementos necessários a sua perfeita execução.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato.

7.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

7.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao produto

fornecido;

7.6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

7.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

7.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material utilizado que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

7.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas correrão por conta da dotação 56 Orçamento do exercício de 2020 desta Secretaria;

9 – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Designamos para acompanhar e fiscalizar este processo licitatório o servidor, Mauricio Macedo Mussi, Engenheiro Eletricista, Matrícula nº 1925701.

Itajaí, 29 de maio de 2020.

Elaboração:                                                                                                                                                 Revisão:

Julian Ivanor Kreusch                                                                                                     Felipe Barwinski Pereira
Assessor III                                                                                                                                  Diretor de Gestão

Rogério Rocha

Secretário Municipal de Obras