TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

O Fundo Municipal de Turismo pretende licitar a reforma do telhado do Pavilhão Anexo do Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira, conforme projeto básico anexo.

JUSTIFICATIVA

O motivo principal da abertura do processo licitatório para contratar empresa que execute a reforma do telhado do Pavilhão Anexo do Centreventos, é a grande quantidade de infiltração que ocorre no local, devido ao estado precário das estruturas de cobertura.

Após termos o Auditório do Centreventos interditado pela Defesa Civil em Junho de 2019, contratamos um projeto da empresa CIVIELE Engenharia para avaliar e propor as obras de manutenção de todo o complexo do Centreventos Gov. Luiz Henrique da Silveira. O projeto contratado prevê a reforma do telhado e forro do Auditório, do telhado do Pavilhão Anexo, do telhado do Pavilhão Principal, e criação de vias de serviços com instalação de passarelas, escadas e guinchos para o Centreventos.

Apesar do projeto prever a reforma de uma área maior, optamos por separar apenas a área do Auditório primeiramente, que era o local interditado pela Defesa Civil naquele momento, e agora pretendemos licitar a reforma do telhado do Pavilhão Anexo, pois necessitamos que aquela parte do imóvel seja reformada durante a suspensão dos eventos naquele local.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão obedecer às determinações deste Memorial Descritivo e Termo de referência, e ainda ao plano de manutenção predial Preventiva e Corretiva do Centreventos, especialmente os itens 6.1.1.1.2 Pavilhão Anexo, 6.1.1.2 Rufos e Cumieiras, figura 31, 7.3 Substituição Total do Telhado do Pavilhão Anexo,  a fim de oferecer um produto de qualidade quando da entrega da obra.

Eventuais divergências entre os quantitativos, constatados pela CONTRATADA, deverão ser imediatamente levadas ao conhecimento da CONTRATANTE para os devidos esclarecimentos.

Durante o andamento das Obras a CONTRATADA deverá manter tanto quanto possível o local de trabalho livre de obstáculos, detritos e etc., enfim, tudo que restrinja a liberdade de ação ou contrarie as normas de higiene e segurança do trabalho.

A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-lo a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o especificado.

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado para a substituição proposta.

A substituição de material somente será aprovada quando a mesma resultar melhoria técnica ou equivalência comprovada, a critério da FISCALIZAÇÃO, devendo ser previamente autorizada pela mesma.

Terminados os serviços, e antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA deverá remover do local da obra, todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes dos serviços realizados.

Ao final dos serviços e antes do termo de recebimento provisório da obra, a CONTRATADA deverá, juntamente com a CONTRATANTE, fazer um levantamento da qualidade e apropriação dos serviços, a fim de oficializar a entrega da obra.

Correrá por conta da CONTRATADA, a reparação de todos os danos causados às propriedades e utilidades públicas, devidos à imperícia ou imperfeição na execução dos serviços. Esses danos deverão ser reparados no menor prazo possível.

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano causado a terceiros, e colocará no local da obra sinalização adequada, constituída de cavaletes, bandeiras vermelhas, placas, fita de isolamento, etc., que deverão estar de acordo com as instruções e orientações determinadas pela CONTRATANTE.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a CONTRATADA continuará responsável pela manutenção de todo o material no local e pela segurança do canteiro de serviços contra acidentes com veículos e pessoas.

INÍCIO DOS SERVIÇOS

Após a emissão da ordem de serviço pela fiscalização, a contratada iniciará os trabalhos dando prioridade para mobilização da equipe, conforme previsto na planilha orçamentária.

DIÁRIO DE OBRA

A CONTRATADA deverá manter no local da obra, sob cuidado de seu responsável técnico ou encarregado, um diário de obra conforme modelo em anexo, onde deverão estar contidos todos os fatos relevantes do dia-a-dia da obra, constando necessariamente a anotação do período de início, término e paralisação dos trabalhos, incluindo-se neste último o seu motivo, e a anotação das condições climáticas.

Uma cópia do diário de obras deve ser entregue à FISCALIZAÇÃO, sempre que for realizada uma medição.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PRAZO DE EXECUÇÃO  90 dias.

PRAZO DE CONTRATO  120 dias.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  Anexo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  Anexo.