Termo de Referência

1 – INTRODUÇÃO:

1.1. Processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA – PRAIA BRAVA – ITAJAI – SC. (TRECHO SUL),

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. Atualmente o sistema de iluminação pública da Avenida Dr. José Medeiros Vieira na Praia Brava no Município de Itajaí, sofre diariamente com intempéries, devido ao clima e maresia.

As luminárias, Postes e demais acessórios, sofrem com a ação corrosiva, que além de enfraquecer as estruturas metálicas, também podem causar curto circuitos nas luminárias e reatores, colocando em risco a vida de munícipes; atualmente as manutenções são realizadas apenas de forma corretiva.

Ademais esses serviços proporcionarão maior segurança aos munícipes, uma vez que, trarão mais luminosidade aos locais, com a instalação de novas luminárias em LED, além de evitar eventuais choques elétricos.

3- OBJETO E VALORE DE REFERÊNCIA:

3.1. Objeto – A presente solicitação tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para revitalização e reforma da iluminação pública da Av. José Medeiros Vieira – Praia Brava – Itajaí – SC.

3.2. Itens e Valor de Referência.

3.2.1 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para revitalização e reforma da iluminação pública da Av. José Medeiros Vieira – Praia Brava – Itajaí – SC.

O VALOR MÁXIMO PREVISTO é de R$ 2.276.156,05 (Dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos), Conforme Planilha Orçamentária Estimativa.

- Para critério de julgamento será considerado o menor valor GLOBAL;

- Não será permitida a subcontratação dos serviços;

3.3. A licitante declarada vencedora deverá apresentar amostra de 01 (uma) Luminária e 01 (um) Projetor, conforme descrição descrições e solicitações nos itens 1.4 e 1.6 da Planilha Orçamentaria, em até 03 (Três) dias úteis após a sessão de abertura das propostas, sendo esta considerada essencial e classificatória para homologação do processo;

3.3.1. Deverá acompanhar a amostra os seguintes documentos em nome da licitante, atestando que os materiais atendem as seguintes exigências:

Para as Luminárias:

Apresentar juntamente com a amostra, curvas IES, Laudos comprobatórios exigidos e executados por laboratórios e entidade com acreditação INMETRO: conforme portaria INMETRO n°20: eficiência energética, relatório das características fotométricas; relatório de grau de proteção IP-66; relatório da resistência à vibração; rigidez dielétrica e resistência de isolamento; proteção contra choque elétrico; torque nos parafusos de fixação; ensaio de carregamento vertical e horizontal (laboratório reconhecimento nacional); relatório de resistência ao impacto IK-08; relatório de resistência à força do vento; relatório de comprovação da liga de alumínio do corpo (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação da matéria prima da guarnição (laboratório reconhecimento nacional); relatório de comprovação temperatura de cor LED; relatório de comprovação da matéria prima do material da lente (laboratório reconhecimento nacional); certificado de garantia do fabricante; relatório de imunidade contra sobtensões e transientes.

A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal.

Para os Projetores:

Apresentar juntamente com a amostra, Laudos comprobatórios exigidos executado por laboratórios e entidades acreditadas ao INMETRO:  Características fotométricas (Laboratório Acreditado Inmetro); Grau de proteção IP-66 e IK08 (Laboratório Acreditado Inmetro)  ; Resistência a vibração (Laboratório Acreditado Inmetro); Resistência a força do vento (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da liga de alumínio do corpo (Laboratório Acreditado Inmetro); Comprovação da matéria prima da guarnição (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Comprovação temperatura de cor LED (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); Imunidade contra sobtensões e transientes (Laboratório Internacional ou Nacional Acreditado Inmetro); curvas em arquivo IES.

A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal.

3.3.2. A amostra deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, localizada na Rua: Jose Pereira Liberato nº 1899, Bairro São João Itajaí, CEP 88.305-410, durante o horário das 07:00 às 13:00;

3.3.3. O Engenheiro Eletricista irá analisar e emitir laudo, em até 48 horas, após a entrega do material, com fins de aprovar ou não, ou certificar a ausência do cumprimento do item anterior;

4- PRAZO/ENTREGA/PAGAMENTO:

4.1. O prazo máximo para execução do objeto será de 90 (noventa) dias a contar da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido. O prazo Contratual será de 120 (cento e vinte) dias.

4.1.1. Os serviços/materiais deverão respeitar estritamente, quanto as características físicas e elétricas, às solicitações realizadas pelo fiscal do contrato; Eventual obscuridade no pedido deverá ser esclarecida junto ao fiscal do contrato.

4.1.2. A contratada deverá realizar cuidadosamente a retirada dos postes e luminárias, para que o máximo possível de material possa ser futuramente reaproveitado por esta secretaria, devendo os mesmos serem entregues na Secretaria Municipal de Obras.

4.2. Os materiais/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 horas, a contar da notificação da contratada, via e-mail ou whatsApp (a serem indicados pela empresa vencedora), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento do relatório de medição, diário de obra – assinados pelo fiscal designado e pelo(s) responsável(is) técnico(s) e da emissão da nota fiscal devidamente assinada pelo fiscal do contrato;

4.3.1. A Contratada deverá apresentar no ato do pagamento da fatura dos serviços prestados, os comprovantes de recolhimento e/ou pagamento do faturamento anterior:

- Folha de pagamento dos funcionários.

- Guia de recolhimento do FGTS.

- Guia de recolhimento do ISS.

- Guia de recolhimento do INSS.

- Certidões negativas exigidas na licitação.

O Município de Itajaí isenta-se do pagamento de correções monetárias nos casos em que a licitante vencedora não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios conforme disposto nessa cláusula.

Parágrafo Único – Juntamente com os documentos acima mencionados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de medição aprovado pela Secretaria Municipal de Obras constando os serviços executados.

4.3.2. O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetuado(s) após comprovação por parte da contratada de ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA, para cada serviço prestado.

4.4. Cada serviço solicitado será considerado entregue quando toda a rede, estiver conectada à rede da CELESC e em funcionamento, sendo de total responsabilidade da contratada a entrega da documentação exigida/necessária para que isso ocorra junto à Concessionária.

5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica / pessoa física):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico CREA, do profissional do seu quadro devidamente contratado, ter executado os seguintes itens:

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- |
| Execução de iluminação pública. | 30 pontos |
| Execução dutos para cabos elétricos. | 1000 metros |
| Execução de proteção elétrica em poste metálico | 30 postes |

b.1 Será permitida a apresentação da soma de Certidão(ões) de Acervo Técnico proveniente(s) de contratos, quantos forem necessários, para atendimento das condições do quadro acima.

b.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação dos certidão(ões) e/ou atestado(s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do profissional Engenheiro Eletricista que será o responsável técnico e dos demais profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços.

d) Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (pessoa física) deverá, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA, comprovar experiência na execução dos seguintes serviços:

1. Execução de iluminação pública

2. Execução dutos para cabos elétricos

3. Execução de proteção elétrica em poste metálico

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizada;

Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização à comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas;

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Os serviços deverão iniciar após a assinatura do Contrato e expedição da Ordem de Serviço, conforme determinação da SMO;

6.2. No momento da Ordem de Serviços, será realizada vistoria para atestar se todos os veículos e equipamentos estão de acordo com as exigências do edital e em perfeito estado de conservação, bem como se os funcionários atendem as obrigações previstas neste ato convocatório.

6.2.1. Em caso de descumprimento pela contratada, atestado no ato de vistoria, a mesma terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para retificar os vicio encontrado, sob pena de sanções previstas na Lei 8666/93.

6.3. A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato;

6.4. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

6.5. Caberá à contratada a plena sinalização e orientação do local de trabalho, a fim de evitar acidentes com as demais pessoas que ali trabalham ou transitam;

6.5.1. Será obrigatório o uso de equipamentos de segurança: equipamentos de segurança individual conforme legislação e demais itens para a correta execução dos serviços, além de adotar sistemas de proteção para transeuntes e veículos que transitem nos locais de trabalho;

6.6. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras;

6.7. Todos os riscos e despesas relacionados à execução dos serviços, serão de competência da contratada;

6.8. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada.

6.9. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

6.10. Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente contrato;

6.10.1. Na eventualidade do município ter de ressarcir aos empregados ou a terceiros, além do valor adiantado, que deverá ser devolvido aos cofres públicos, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês da data do desembolso, será aplicado multa de 10% sobre tal valor.

6.10.2. Na eventualidade de reclamação de terceiros junto a SMO, via processo administrativo, cujo objetivo é ressarcimento por danos, a contratada desde já fica ciente e anui com a retenção do valor reclamado até a conclusão do procedimento;

6.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

6.12. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados neste Termo de Referência, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra qualificada e demais elementos necessários à sua perfeita execução.

6.13. A CONTRATADA deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos nesta obra, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).

6.14. Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto deste certame, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT;

6.15. Os profissionais contratados não podem receber valores salariais inferiores ao previsto pelo sindicato da categoria;

6.16. A Contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

6.17. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

6.18. A Contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

6.19. A Contratada deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço, para cada serviço prestado.

6.20. Caberá à Contratada comunicar e obter a anuência da Secretaria Municipal de Obras, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como CELESC Distribuição S.A., Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia, TV a cabo, rodovias e demais, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será da Contratada.

6.21. É de responsabilidade da Contratada aprovação de projeto caso necessário, e os demais tramites legais junto à concessionaria de energia CELESC Distribuição S.A., para a devida conexão junto a rede dos medidores a serem instalados, acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução, perante o CREA-SC.

6.22. Cumprimento total das cláusulas do contrato;

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato.

7.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

7.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao produto

fornecido;

7.6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

7.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

7.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material utilizado que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

7.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

8 – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.  O Município de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à licitante vencedora tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

9 – DO RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS

9.1.  Para o recebimento das obras, serviços e dos materiais fornecidos, o fiscal designado vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, a seu critério.

9.2.  O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a licitante vencedora das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

9.3.  A obra será considerada entregue quando toda rede subterrânea e/ou aérea, estiver conectada à rede da CELESC e em funcionamento, sendo de total responsabilidade da contratada a entrega da documentação exigida/necessária para que isto ocorra, junto à Concessionária

10 – DAS MEDIÇÕES

10.1.  As medições serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pelo Fiscal designado da Secretaria Municipal de Obras, devidamente acompanhado por um representante designado pela Contratada.

10.2.  O controle físico do andamento dos serviços será efetuado de acordo a necessidade da Secretaria de Obras de Itajaí.

10.3.  Dada a Ordem de Serviço pela Contratante, é obrigatória a abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 - Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí (que disciplina sobre os procedimentos para o encaminhamento dos pedidos de licitações, execução, fiscalização, recebimento provisório/definitivo e pagamento de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).

10.4.  Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora serão medidos parcial e mensalmente pela Secretaria Municipal de Obras, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, será(ão) assinado(s) pelo(s): Responsável(is) Técnico(s) da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal (is) devidamente designado(s) pela Contratante.

11 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. As despesas correrão por conta da dotação 56 Orçamento do exercício de 2020 desta Secretaria;

12 – DA FISCALIZAÇÃO:

12.1. Designamos para acompanhar e fiscalizar este processo licitatório o servidor, Mauricio Macedo Mussi, Engenheiro Eletricista, Matrícula nº 1925701.

13 – ANEXOS

13.1. Faz parte integrante e indissociável deste edital, o Projeto Básico, onde constam o Memorial Descritivo e a Planilha Orçamentária Estimativa.

Itajaí, 29 de maio de 2020.

Elaboração:                                                                                                                                              Revisão:

Julian Ivanor Kreusch                                                                                                   Felipe Barwinski Pereira
Assessor II                                                                                                                                 Diretor de Gestão

Rogério Rocha

Secretário Municipal de Obras