## 1 MATERIAIS
EXEMPLO, CONFORME ANEXO III
1 - PLANILHA DE MATERIAIS
Ítem | Cod CELESC | DESCRIÇÃO |  | qt | Valor unit (R$) | BDI (%) | Valor unit c/ BDI (R$) | Valor total c/ BDI (R$) | Referência
1.1 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc |  | 0.97 | 20 | 1.16 | 0 | Sinapi | 412
1.2 | 20068 | Abraçadeira Aço Borracha 20,5-32mm | pc |  | 41.51 | 20 | 49.81 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.3 | 22159 | Abraçadeira Aço Borracha 37-50mm | pc |  | 47.55 | 20 | 57.06 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.4 | 2188 | Adaptador estribo cunha 2-4 AWG 35mm² VM | pc |  | 14.17 | 20 | 17 | 0 | Mercado
1.5 | 2189 | Adaptador estribo cunha 1/0-2/0 AWG 35mm² AZ | pc |  | 21.04 | 20 | 25.25 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.6 | 2190 | Adaptador estribo cunha 4/0 AWG 35mm² AZ | pc |  | 12.32 | 20 | 14.78 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.7 | 2191 | Adaptador estribo cunha 336,4 MCM 50mm² AM | pc |  | 27.08 | 20 | 32.5 | 0 | Mercado
1.8 | 2201 | Adaptador estribo cunha 336,4 MCM 35mm² AZ | pc |  | 46.79 | 20 | 56.15 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.9 | 2192 | Adaptador estribo cunha 336,4 MCM 120mm² AM | pc |  | 68.77 | 20 | 82.52 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.10 | 34684 | Adaptador estribo cunha 4/0 AWG 120mm² AZ | pc |  | 40.88 | 20 | 49.06 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.11 | 2110 | Afastador armação secundaria 250x900mm | pc |  | 96.63 | 20 | 115.96 | 0 | Mercado
1.12 | 2113 | Afastador armação secundaria 500x900mm | pc |  | 137.7 | 20 | 165.24 | 0 | Mercado
1.13 | 17515 | Afastador de braço L 15/25/35KV | pc |  | 186.88 | 20 | 224.26 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.14 | 15442 | Alça Preformada 10mm² Serviço | pc |  | 1.19 | 20 | 1.43 | 0 | Mercado
1.15 | 15393 | Alça Preformada 16mm² Serviço | pc |  | 1.64 | 20 | 1.97 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.16 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 2 | 2.37 | 20 | 2.84 | 5.68 | Sinapi | 11275
1.17 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 8 | 5.91 | 20 | 7.09 | 56.72 | Sinapi | 11272
1.18 | 6155 | Alça Preformada CA/CAA 1/0 AWG Distribuição | pc |  | 9.79 | 20 | 11.75 | 0 | Sinapi | 11273
1.19 | 6156 | Alça Preformada CA/CAA 2/0 AWG Distribuição | pc |  | 6.61 | 20 | 7.93 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.20 | 6159 | Alça Preformada CA/CAA 4/0 AWG Distribuição | pc |  | 7.37 | 20 | 8.84 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.21 | 6150 | Alça Preformada CA/CAA 336,4 MCM Distribuição | pc |  | 21.12 | 20 | 25.34 | 0 | Mercado
1.22 | 6167 | Alça Preformada cordoalha 6,4mm | pc |  | 5.72 | 20 | 6.86 | 0 | Mercado
1.23 | 6168 | Alça Preformada cordoalha 9,5mm | pc |  | 11.49 | 20 | 13.79 | 0 | Mercado
1.24 | 13813 | Alça Preformada Cu 16mm² Distribuição | pc |  | 31.02 | 20 | 37.22 | 0 | Mercado
1.25 | 13814 | Alça Preformada Cu 25mm² Distribuição | pc |  | 31.02 | 20 | 37.22 | 0 | Mercado
1.26 | 6615 | Alça Preformada Cu 35mm² Distribuição | pc |  | 35.17 | 20 | 42.2 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.27 | 15782 | Anel amarração silicone 90x140mm Espaçador | pc |  | 2.26 | 20 | 2.71 | 0 | Mercado
1.28 | 18903 | Anel amarração silicone 110x165mm Isolador | pc |  | 2.15 | 20 | 2.58 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.29 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 20 | 18.65 | 20 | 22.38 | 447.6 | Sinapi | 1094
1.30 | 2271 | Armação secundaria 2 estribos | pc |  | 30.68 | 20 | 36.82 | 0 | Sinapi | 1092
1.31 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 38 | 0.67 | 20 | 0.8 | 30.4 | Sinapi | 379
1.32 | 7501 | Base para Rele Fotoeletronico | pc |  | 9.54 | 20 | 11.45 | 0 | Sinapi | 39380
1.33 | 7491 | Braço de Iluminação Publica - 1,00m com sapata | pc |  | 20 | 20 | 24 | 0 | Mercado
1.34 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc |  | 41.35 | 20 | 49.62 | 0 | Mercado
1.35 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata | pc |  | 107.12 | 20 | 128.54 | 0 | Mercado
1.36 | 15789 | Braço antibalanço rede compacta 25/35KV | pc |  | 31.05 | 20 | 37.26 | 0 | Mercado
1.37 | 15787 | Braço tipo C rede compacta 25/35KV | pc |  | 91.17 | 20 | 109.4 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.38 | 15785 | Braço tipo L rede compacta 25/35KV | pc |  | 76.78 | 20 | 92.14 | 0 | Mercado
1.39 | 36240 | Cabo Aço Mensageiro RD Compacta 9,5mm | kg |  | 12.37 | 20 | 14.84 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.40 | 229 | Cabo Aço Galvanizado 7 fios 6,4mm | kg |  | 14.37 | 20 | 17.24 | 0 | Mercado
1.41 | 230 | Cabo Aço Galvanizado 7 fios 9,5mm | kg |  | 12.28 | 20 | 14.74 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.42 | 5274 | Cabo Nu Aluminio CA 4 AWG | kg |  | 21.34 | 20 | 25.61 | 0 | Sinapi | 842
1.43 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 50 | 20.26 | 20 | 24.31 | 1215.5 | Sinapi | 25003
1.44 | 5276 | Cabo Nu Aluminio CA 1/0 AWG | kg |  | 18.97 | 20 | 22.76 | 0 | Sinapi | 25005
1.45 | 5277 | Cabo Nu Aluminio CA 2/0 AWG | kg |  | 18.97 | 20 | 22.76 | 0 | Sinapi | 37410
1.46 | 5279 | Cabo Nu Aluminio CA 4/0 AWG | kg |  | 22.54 | 20 | 27.05 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.47 | 5288 | Cabo Nu Aluminio CAA 4/0 AWG | kg |  | 20.22 | 20 | 24.26 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.48 | 5280 | Cabo Nu Aluminio CA 336,4 MCM | kg |  | 22.4 | 20 | 26.88 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.49 | 5292 | Cabo Nu Aluminio CAA 336,4 MCM | kg |  | 16.42 | 20 | 19.7 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.50 | 15752 | Cabo Aluminio Coberto XLPE 50mm² 25KV | mt |  | 6.51 | 20 | 7.81 | 0 | Mercado
1.51 | 15753 | Cabo Aluminio Coberto XLPE 150mm² 25KV | mt |  | 13.19 | 20 | 15.83 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.52 | 21117 | Cabo Aluminio Coberto XLPE 35 CAA | mt |  | 6.93 | 20 | 8.32 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.53 | 30377 | Cabo Cobre Coberto XLPE 16mm² 15KV | mt |  | 13.66 | 20 | 16.39 | 0 | Mercado
1.54 | 31577 | Cabo Cobre Coberto XLPE 70mm² 15KV | mt |  | 30.33 | 20 | 36.4 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.55 | 5313 | Cabo Isolado Cobre 35mm² 0,6/1KV | mt |  | 19.97 | 20 | 23.96 | 0 | Sinapi | 1019
1.56 | 5315 | Cabo Isolado Cobre 70mm² 0,6/1KV | mt |  | 39.43 | 20 | 47.32 | 0 | Sinapi | 977
1.57 | 18768 | Cabo Isolado Cobre 10mm² 0,6/1KV PR | mt |  | 6.2 | 20 | 7.44 | 0 | Sinapi | 1020
1.58 | 15654 | Cabo Isolado Cobre 10mm² 0,6/1KV AZ | mt |  | 6.2 | 20 | 7.44 | 0 | Sinapi | 1020
1.59 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt |  | 0.83 | 20 | 1 | 0 | Sinapi | 1013
1.60 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt |  | 0.83 | 20 | 1 | 0 | Sinapi | 1013
1.61 | 5332 | Cabo Isolado Cobre 25mm² 450/750V Extra Flexivel | mt |  | 14.07 | 20 | 16.88 | 0 | Sinapi | 39232
1.62 | 5331 | Cabo Isolado Cobre 35mm² 450/750V Extra Flexivel | mt |  | 19.34 | 20 | 23.21 | 0 | Sinapi | 39233
1.63 | 5388 | Cabo Isolado Cobre 35mm² 450/750V | mt |  | 19.34 | 20 | 23.21 | 0 | Sinapi | 39233
1.64 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 15 | 60.8 | 20 | 72.96 | 1094.4 | Sinapi | 868
1.65 | 5231 | Cabo Nu Cobre 35mm² | kg |  | 57.08 | 20 | 68.5 | 0 | Sinapi | 863
1.66 | 5241 | Cabo Nu Cobre 50mm² | kg |  | 55.25 | 20 | 66.3 | 0 | Sinapi | 867
1.67 | 15505 | Cabo Multiplexado al 1x1x10 + 10mm² 0,6/1KV | mt |  | 2.07 | 20 | 2.48 | 0 | Mercado
1.68 | 34171 | Cabo Multiplexado al 1x1x10 + 10mm² 0,6/1KV I | mt |  | 1.93 | 20 | 2.32 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.69 | 17924 | Cabo Multiplexado al 1x1x35 + 35mm² 0,6/1KV | mt |  | 5.45 | 20 | 6.54 | 0 | Mercado
1.70 | 34173 | Cabo Multiplexado al 2x1x10 + 10mm² 0,6/1KV I | mt |  | 2.9 | 20 | 3.48 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.71 | 34174 | Cabo Multiplexado al 2x1x16 + 16mm² 0,6/1KV I | mt |  | 3.73 | 20 | 4.48 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.72 | 21839 | Cabo Multiplexado al 2x1x35 + 35mm² 0,6/1KV | mt |  | 8.5 | 20 | 10.2 | 0 | Mercado
1.73 | 34176 | Cabo Multiplexado al 3x1x10 + 10mm² 0,6/1KV I | mt |  | 3.87 | 20 | 4.64 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.74 | 34177 | Cabo Multiplexado al 3x1x16 + 16mm² 0,6/1KV I | mt |  | 5.49 | 20 | 6.59 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.75 | 15553 | Cabo Multiplexado al 3x1x35 + 35mm² 0,6/1KV | mt |  | 10.02 | 20 | 12.02 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.76 | 34254 | Cabo Multiplexado al 3x1x50 + 35mm² 0,6/1KV | mt |  | 14.13 | 20 | 16.96 | 0 | Mercado
1.77 | 34255 | Cabo Multiplexado al 3x1x70 + 50mm² 0,6/1KV | mt |  | 20.13 | 20 | 24.16 | 0 | Mercado
1.78 | 17928 | Cabo Multiplexado al 3x1x120 + 70mm² 0,6/1KV | mt |  | 29.7 | 20 | 35.64 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.79 | 17264 | Caixa Passagem RD Subterranea 650x410x700mm | pc |  | 111.04 | 20 | 133.25 | 0 | Sinapi | 3279
1.80 | 15791 | Cantoneira auxiliar braço C | pc |  | 58.4 | 20 | 70.08 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.81 | 17032 | Cartucho metalico azul | pc |  | 0.87 | 20 | 1.04 | 0 | Mercado
1.82 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 12 | 0.87 | 20 | 1.04 | 12.48 | Mercado
1.83 | 19660 | Cartucho metalico amarelo | pc |  | 1.51 | 20 | 1.81 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.84 | 7753 | Chave Fusivel 1P Base C 300A PF 100A 25,8KV | pc |  | 205.63 | 20 | 246.76 | 0 | Sinapi | 5047
1.85 | 7716 | Chave Seccionadora 1F 500A 12,5KA 25,8KV | pc |  | 434.02 | 20 | 520.82 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.86 | 1993 | Cinta Circular 160mm | pc |  | 20.45 | 20 | 24.54 | 0 | Mercado
1.87 | 1994 | Cinta Circular 170mm | pc | 2 | 21 | 20 | 25.2 | 50.4 | Mercado
1.88 | 1996 | Cinta Circular 180mm | pc | 5 | 21.5 | 20 | 25.8 | 129 | Mercado
1.89 | 1997 | Cinta Circular 190mm | pc |  | 23.42 | 20 | 28.1 | 0 | Mercado
1.90 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 2 | 22.68 | 20 | 27.22 | 54.44 | Mercado
1.91 | 2000 | Cinta Circular 210mm | pc | 2 | 23.24 | 20 | 27.89 | 55.78 | Mercado
1.92 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc |  | 24.07 | 20 | 28.88 | 0 | Mercado
1.93 | 2002 | Cinta Circular 230mm | pc |  | 24.75 | 20 | 29.7 | 0 | Mercado
1.94 | 2003 | Cinta Circular 240mm | pc |  | 25.39 | 20 | 30.47 | 0 | Mercado
1.95 | 2004 | Cinta Circular 250mm | pc |  | 26.09 | 20 | 31.31 | 0 | Mercado
1.96 | 2005 | Cinta Circular 260mm | pc |  | 26.74 | 20 | 32.09 | 0 | Mercado
1.97 | 2006 | Cinta Circular 270mm | pc |  | 27.53 | 20 | 33.04 | 0 | Mercado
1.98 | 2007 | Cinta Circular 280mm | pc |  | 28.17 | 20 | 33.8 | 0 | Mercado
1.99 | 2008 | Cinta Circular 290mm | pc |  | 31.94 | 20 | 38.33 | 0 | Mercado
1.100 | 2009 | Cinta Circular 300mm | pc |  | 29.52 | 20 | 35.42 | 0 | Mercado
1.101 | 2010 | Cinta Circular 310mm | pc |  | 24 | 20 | 28.8 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.102 | 2011 | Cinta Circular 320mm | pc |  | 27.78 | 20 | 33.34 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.103 | 2012 | Cinta Circular 330mm | pc |  | 32.78 | 20 | 39.34 | 0 | Mercado
1.104 | 2013 | Cinta Circular 340mm | pc |  | 34.64 | 20 | 41.57 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.105 | 2014 | Cinta Circular 350mm | pc |  | 35.47 | 20 | 42.56 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.106 | 2015 | Cinta Circular 360mm | pc |  | 36.21 | 20 | 43.45 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.107 | 14493 | Cinta Circular 370mm | pc |  | 36.94 | 20 | 44.33 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.108 | 2016 | Cinta Circular 380mm | pc |  | 24.62 | 20 | 29.54 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.109 | 2044 | Cinta Circular 390mm | pc |  | 37.38 | 20 | 44.86 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.110 | 2017 | Cinta Circular 400mm | pc |  | 39.15 | 20 | 46.98 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.111 | 2018 | Cinta Circular 410mm | pc |  | 39.89 | 20 | 47.87 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.112 | 2019 | Cinta Circular 420mm | pc |  | 40.62 | 20 | 48.74 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.113 | 2020 | Cinta Circular 430mm | pc |  | 41.36 | 20 | 49.63 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.114 | 2021 | Cinta Circular 440mm | pc |  | 45.11 | 20 | 54.13 | 0 | Mercado
1.115 | 2022 | Cinta Circular 450mm | pc |  | 42.83 | 20 | 51.4 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.116 | 6784 | Conector Cunha al 4 x 4 AWG / 2 x 6 AWG | pc | 5 | 3.97 | 20 | 4.76 | 23.8 | Mercado
1.117 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.76 | 20 | 4.51 | 4.51 | Mercado
1.118 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 6 | 3.66 | 20 | 4.39 | 26.34 | Mercado
1.119 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 x 2 AWG | pc |  | 4.07 | 20 | 4.88 | 0 | Mercado
1.120 | 6466 | Conector Cunha al 1/0 x 1/0 AWG | pc |  | 9.67 | 20 | 11.6 | 0 | Mercado
1.121 | 6404 | Conector Cunha al 2/0 x 4 AWG / 3/0 x 4 AWG | pc |  | 10.26 | 20 | 12.31 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.122 | 6405 | Conector Cunha al 2/0 x 2 AWG | pc |  | 12.05 | 20 | 14.46 | 0 | Mercado
1.123 | 6406 | Conector Cunha al 2/0 x 1/0 AWG / 3/0 x 2 AWG | pc |  | 15.03 | 20 | 18.04 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.124 | 6407 | Conector Cunha al 2/0 x 2/0 AWG / 3/0 x 1/0 AWG | pc |  | 15.93 | 20 | 19.12 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.125 | 6409 | Conector Cunha al 4/0 x 6 AWG | pc |  | 7.59 | 20 | 9.11 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.126 | 6461 | Conector Cunha al 4/0 x 4 AWG | pc |  | 9.55 | 20 | 11.46 | 0 | Mercado
1.127 | 6460 | Conector Cunha al 4/0 x 4/0 AWG | pc |  | 9.45 | 20 | 11.34 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.128 | 6417 | Conector Cunha al 336,4 x 4 AWG | pc |  | 16.08 | 20 | 19.3 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.129 | 6418 | Conector Cunha al 336,4 x 2 AWG | pc |  | 16.22 | 20 | 19.46 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.130 | 6422 | Conector Cunha al 336,4 x 1/0 AWG | pc |  | 7.55 | 20 | 9.06 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.131 | 6449 | Conector Cunha al 336,4 x 336,4 MCM | pc |  | 9.68 | 20 | 11.62 | 0 | Mercado
1.132 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 5 | 5.88 | 20 | 7.06 | 35.3 | Mercado
1.133 | 6383 | Conector Cunha Ramal Tipo I | pc |  | 3.32 | 20 | 3.98 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.134 | 6382 | Conector Cunha Ramal Tipo II | pc |  | 2.49 | 20 | 2.99 | 0 | Mercado
1.135 | 6381 | Conector Cunha Ramal Tipo III | pc |  | 1.42 | 20 | 1.7 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.136 | 6380 | Conector Cunha Ramal Tipo IV | pc |  | 1.41 | 20 | 1.69 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.137 | 6384 | Conector Cunha Ramal Tipo V | pc |  | 3 | 20 | 3.6 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.138 | 6388 | Conector Cunha Ramal Tipo VI | pc |  | 3.29 | 20 | 3.95 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.139 | 6385 | Conector Cunha Ramal Tipo VII | pc |  | 4.13 | 20 | 4.96 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.140 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc |  | 3.44 | 20 | 4.13 | 0 | Mercado
1.141 | 6386 | Conector Cunha Ramal Tipo B | pc |  | 3.47 | 20 | 4.16 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.142 | 6389 | Conector Cunha Ramal Tipo C | pc |  | 5 | 20 | 6 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.143 | 16320 | Conector Cunha Ramal Tipo J | pc |  | 8.18 | 20 | 9.82 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.144 | 6805 | Conector Cunha Cu 16 x 16 / 25 x 16 | pc |  | 28.5 | 20 | 34.2 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.145 | 6786 | Conector Cunha Cu 25 x 25 | pc |  | 27.57 | 20 | 33.08 | 0 | Mercado
1.146 | 6806 | Conector Cunha Cu 35 x 16 / 35 x 25 | pc |  | 25.23 | 20 | 30.28 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.147 | 6787 | Conector Cunha Cu 35 x 35 / 50 x 25 / 50 x 35 | pc |  | 25.23 | 20 | 30.28 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.148 | 6795 | Conector Cunha Cu 50 x 50 | pc |  | 23.94 | 20 | 28.73 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.149 | 6807 | Conector Cunha Cu 70 x 16 | pc |  | 52.56 | 20 | 63.07 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.150 | 6788 | Conector Cunha Cu 70 x 25 | pc |  | 62.96 | 20 | 75.55 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.151 | 6791 | Conector Cunha Cu 70 x 35 | pc |  | 62.96 | 20 | 75.55 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.152 | 6794 | Conector Cunha Cu 120 x 35 | pc |  | 60.39 | 20 | 72.47 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.153 | 6798 | Conector Cunha Cu 120 x 50 | pc |  | 59.57 | 20 | 71.48 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.154 | 16736 | Conector de Perfuração (piercing) T 10 - 70mm² x D 1,5 - 10mm² | pc |  | 3.68 | 20 | 4.42 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.155 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc |  | 3.73 | 20 | 4.48 | 0 | Mercado
1.156 | 18531 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 6 - 35mm² | pc |  | 7.78 | 20 | 9.34 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.157 | 18532 | Conector de Perfuração (piercing) T 35 - 70mm² x D 35 - 70mm² | pc |  | 8.05 | 20 | 9.66 | 0 | Mercado
1.158 | 18533 | Conector de Perfuração (piercing) T 50 - 120mm² x D 6 - 35mm² | pc |  | 7.78 | 20 | 9.34 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.159 | 18534 | Conector de Perfuração (piercing) T 50 - 120mm² x D 50 - 120mm² | pc |  | 10.47 | 20 | 12.56 | 0 | Mercado
1.160 | 6774 | Conector LV Cu 16 - 120mm² x 10 - 70mm² | pc |  | 43.37 | 20 | 52.04 | 0 | Mercado
1.161 | 6778 | Conector LV Al 4 - 250 MCM x 4 x 4/0 AWG | pc |  | 49.9 | 20 | 59.88 | 0 | Mercado
1.162 | 21317 | Conector Terminal CU-SN 2F 35mm² | pc |  | 31.51 | 20 | 37.81 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.163 | 21318 | Conector Terminal CU-SN 2F 50mm² | pc |  | 33.92 | 20 | 40.7 | 0 | Mercado
1.164 | 21319 | Conector Terminal CU-SN 2F 70mm² | pc |  | 36.32 | 20 | 43.58 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.165 | 21321 | Conector Terminal CU-SN 2F 120mm² | pc |  | 57.27 | 20 | 68.72 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.166 | 21323 | Conector Terminal CU-SN 2F 185mm² | pc |  | 49.21 | 20 | 59.05 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.167 | 18171 | Conector Terminal CU-SN 2F 400mm² | pc |  | 298.89 | 20 | 358.67 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.168 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc |  | 38.44 | 20 | 46.13 | 0 | Mercado
1.169 | 21078 | Cruzeta Aço 90x90x5000mm | pc |  | 329.38 | 20 | 395.26 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.170 | 17879 | Cruzeta Aço 90x90x3000mm | pc |  | 157.68 | 20 | 189.22 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.171 | 13600 | Cruzeta Aço 90x90x2000mm | pc | 3 | 153.51 | 20 | 184.21 | 552.63 | Mercado
1.172 | 14265 | Cruzeta Concreto 90x115x2100mm | pc |  | 89.1 | 20 | 106.92 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.173 | 4895 | Cruzeta Madeira 90x112x2400mm | pc |  | 126.84 | 20 | 152.21 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.174 | 4901 | Cruzeta Madeira 90x112x5000mm | pc |  | 192.72 | 20 | 231.26 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.175 | 16353 | Dispositivo Afastador de Ninho Cruzetas | pc |  | 3.21 | 20 | 3.85 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.176 | 7565 | Elo Fusivel Distribuição H 1A 500mm | pc |  | 4.7 | 20 | 5.64 | 0 | Mercado
1.177 | 7566 | Elo Fusivel Distribuição H 2A 500mm | pc |  | 4.7 | 20 | 5.64 | 0 | Mercado
1.178 | 7567 | Elo Fusivel Distribuição H 3A 500mm | pc |  | 4.39 | 20 | 5.27 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.179 | 7569 | Elo Fusivel Distribuição H 5A 500mm | pc |  | 4.39 | 20 | 5.27 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.180 | 7570 | Elo Fusivel Distribuição K 6A 500mm | pc |  | 4.54 | 20 | 5.45 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.181 | 7571 | Elo Fusivel Distribuição K 8A 500mm | pc |  | 4.54 | 20 | 5.45 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.182 | 7572 | Elo Fusivel Distribuição K 10A 500mm | pc |  | 4.54 | 20 | 5.45 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.183 | 7573 | Elo Fusivel Distribuição K 12A 500mm | pc |  | 4.77 | 20 | 5.72 | 0 | Mercado
1.184 | 7574 | Elo Fusivel Distribuição K 15A 500mm | pc |  | 4.54 | 20 | 5.45 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.185 | 7575 | Elo Fusivel Distribuição K 20A 500mm | pc |  | 5.27 | 20 | 6.32 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.186 | 15765 | Espaçador Losangular RD Compacta 25/35KV | pc |  | 36.59 | 20 | 43.91 | 0 | Mercado
1.187 | 6333 | Espaçador RD Secundaria 5 Condutores | pc |  | 7.94 | 20 | 9.53 | 0 | Mercado
1.188 | 15792 | Estribo Aço para Braço L | pc |  | 6.84 | 20 | 8.21 | 0 | Mercado
1.189 | 5265 | Fio Aluminio Isolado 4 AWG | mt |  | 3.69 | 20 | 4.43 | 0 | Mercado
1.190 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 3 | 26.2 | 20 | 31.44 | 94.32 | Mercado
1.191 | 5228 | Fio Cobre Nu Recozido 16mm² | kg |  | 58.4 | 20 | 70.08 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.192 | 5224 | Fio Cobre Nu 16mm² | kg |  | 55.34 | 20 | 66.41 | 0 | Sinapi | 38132
1.193 | 5360 | Fio Cobre Isolado 1,5mm² 450/750V | mt |  | 0.85 | 20 | 1.02 | 0 | Sinapi | 938
1.194 | 5368 | Fio Cobre Isolado 10mm² 450/750V | mt |  | 5.29 | 20 | 6.35 | 0 | Sinapi | 937
1.195 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 1.5 | 47.13 | 20 | 56.56 | 84.84 | Sinapi | 407
1.196 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc |  | 18 | 20 | 21.6 | 0 | Sinapi | 404
1.197 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc |  | 13.2 | 20 | 15.84 | 0 | Sinapi | 20111
1.198 | 20843 | Fita Aviso Rota Cabo Eletrico | mt |  | 0.08 | 20 | 0.1 | 0 | Sinapi | 42015
1.199 | 35107 | Fixador de Perfil U rede compacta | pc |  | 15.87 | 20 | 19.04 | 0 | Mercado
1.200 | 18921 | Grampo de ancoragem cabo coberto 50mm² 25KV | pc |  | 22.16 | 20 | 26.59 | 0 | Mercado
1.201 | 18922 | Grampo de ancoragem cabo coberto 150mm² 25KV | pc |  | 20.78 | 20 | 24.94 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.202 | 16457 | Grampo de ancoragem cabo coberto 35 CAA 25KV | pc |  | 87.48 | 20 | 104.98 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.203 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 5 | 40.76 | 20 | 48.91 | 244.55 | Sinapi | 3380
1.204 | 14168 | Isolador Ancoragem Polimerico 23,1KV | pc |  | 44.36 | 20 | 53.23 | 0 | Mercado
1.205 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 9 | 89.54 | 20 | 107.45 | 967.05 | Mercado
1.206 | 16332 | Isolador Pino Polimerico 23,1KV | pc |  | 42.87 | 20 | 51.44 | 0 | Mercado
1.207 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 20 | 4.18 | 20 | 5.02 | 100.4 | Sinapi | 3398
1.208 | 16084 | Eletroduto Flexivel PEAD 2'' DN63 | mt |  | 5.21 | 20 | 6.25 | 0 | Sinapi | 2446
1.209 | 26012 | Lampada vapor de sodio tubular 70w E-27 | pc |  | 20.27 | 20 | 24.32 | 0 | Mercado
1.210 | 17076 | Lampada vapor de sodio tubular 150w E-40 | pc |  | 37.31 | 20 | 44.77 | 0 | Sinapi | 12216
1.211 | 7421 | Lampada vapor de sodio tubular 250w E-40 | pc |  | 43.14 | 20 | 51.77 | 0 | Sinapi | 3757
1.212 | 7420 | Lampada vapor de sodio tubular 400w E-40 | pc |  | 50.3 | 20 | 60.36 | 0 | Sinapi | 3758
1.213 | 20042 | Luminaria fechada de Iluminação Publica E-27 | pc |  | 80.54 | 20 | 96.65 | 0 | Mercado
1.214 | 7487 | Luminaria fechada de Iluminação Publica E-40 | pc |  | 107.9 | 20 | 129.48 | 0 | Mercado
1.215 | 6731 | Luva emenda compressão Cu 25mm² | pc |  | 9.38 | 20 | 11.26 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.216 | 6732 | Luva emenda compressão Cu 35mm² | pc |  | 17.27 | 20 | 20.72 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.217 | 6733 | Luva emenda compressão Cu 50mm² | pc |  | 45.35 | 20 | 54.42 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.218 | 6720 | Luva emenda compressão al CA 4 AWG | pc |  | 1.99 | 20 | 2.39 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.219 | 6721 | Luva emenda compressão al CA 2 AWG | pc |  | 2.71 | 20 | 3.25 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.220 | 6722 | Luva emenda compressão al CA 1/0 AWG | pc |  | 4.37 | 20 | 5.24 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.221 | 6725 | Luva emenda compressão al CA 4/0 AWG | pc |  | 7.7 | 20 | 9.24 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.222 | 6727 | Luva emenda compressão al CA 336,4 MCM | pc |  | 17.51 | 20 | 21.01 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.223 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc |  | 8.16 | 20 | 9.79 | 0 | Mercado
1.224 | 2181 | Mão francesa perfilada aço 726mm | pc | 3 | 21.38 | 20 | 25.66 | 76.98 | Mercado
1.225 | 2183 | Mão francesa perfilada aço 993mm | pc |  | 20.8 | 20 | 24.96 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.226 | 2178 | Mão francesa perfilada aço 1971mm | pc |  | 70.08 | 20 | 84.1 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.227 | 21126 | Massa para isolamento eletrico rolo 38x1,5x3,2mm | pc |  | 106.22 | 20 | 127.46 | 0 | Mercado
1.228 | 25003 | Mufla Cabo Isolado 400mm² 15/25KV | pc |  | 253.65 | 20 | 304.38 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.229 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc |  | 6.65 | 20 | 7.98 | 0 | Mercado
1.230 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 24 | 3.38 | 20 | 4.06 | 97.44 | Sinapi | 442
1.231 | 1799 | Parafuso Cabeça abaulada 16x70x60mm c/ porca | pc | 11 | 2.78 | 20 | 3.34 | 36.74 | Mercado
1.232 | 1794 | Parafuso Cabeça abaulada 16x150x75mm c/ porca | pc | 2 | 5.72 | 20 | 6.86 | 13.72 | Sinapi | 436
1.233 | 1620 | Parafuso Cabeça quadrada 16x125x80mm c/ porca | pc |  | 5.12 | 20 | 6.14 | 0 | Sinapi | 430
1.234 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 3 | 5.64 | 20 | 6.77 | 20.31 | Sinapi | 441
1.235 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 5 | 6.81 | 20 | 8.17 | 40.85 | Sinapi | 431
1.236 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 6 | 7.51 | 20 | 9.01 | 54.06 | Sinapi | 432
1.237 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc |  | 8.63 | 20 | 10.36 | 0 | Sinapi | 439
1.238 | 1626 | Parafuso Cabeça quadrada 16x350x270mm c/ porca | pc |  | 10.07 | 20 | 12.08 | 0 | Sinapi | 433
1.239 | 1636 | Parafuso Cabeça quadrada 16x400x320mm c/ porca | pc |  | 13.38 | 20 | 16.06 | 0 | Sinapi | 437
1.240 | 1637 | Parafuso Cabeça quadrada 16x450x150mm c/ porca | pc |  | 15.18 | 20 | 18.22 | 0 | Sinapi | 11790
1.241 | 17709 | Parafuso Rosca Dupla 16x150x50mm c/ porcas | pc |  | 5.84 | 20 | 7.01 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.242 | 1728 | Parafuso Rosca Dupla 16x200x75mm c/ porcas | pc |  | 3.83 | 20 | 4.6 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.243 | 1729 | Parafuso Rosca Dupla 16x250x100mm c/ porcas | pc |  | 4.75 | 20 | 5.7 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.244 | 1732 | Parafuso Rosca Dupla 16x300x125mm c/ porcas | pc |  | 4.86 | 20 | 5.83 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.245 | 1738 | Parafuso Rosca Dupla 16x600x275mm c/ porcas | pc |  | 8.58 | 20 | 10.3 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.246 | 7626 | Para-raio Distribuição 10KA 21KV | pc |  | 182.99 | 20 | 219.59 | 0 | Sinapi | 4276
1.247 | 16525 | Para-raio BT 10KA 280V | pc |  | 62 | 20 | 74.4 | 0 | Sinapi | 4272
1.248 | 18955 | Perfil U rede compacta | pc |  | 74.72 | 20 | 89.66 | 0 | Mercado
1.249 | 17518 | Pino curto para isolador polimerico 25/35kV | pc |  | 15.18 | 20 | 18.22 | 0 | Mercado
1.250 | 14182 | Pino de isolador pilar 25x20mm | pc |  | 4.18 | 20 | 5.02 | 0 | Mercado
1.251 | 14183 | Pino de isolador pilar 140x60mm | pc | 9 | 6.24 | 20 | 7.49 | 67.41 | Mercado
1.252 | 14185 | Pino de isolador pilar 200x110mm | pc |  | 7.51 | 20 | 9.01 | 0 | Mercado
1.253 | 2241 | Porca Olhal 16mm 6800daN | pc |  | 9.97 | 20 | 11.96 | 0 | Sinapi | 421
1.254 | 1812 | Porca Quadrada 16x13mm | pc | 60 | 0.43 | 20 | 0.52 | 31.2 | Celesc | LPN 20/047
1.255 | 4628 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1050.71 | 20 | 1260.85 | 1260.85 | Mercado
1.256 | 4630 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1442.77 | 20 | 1731.32 | 0 | Mercado
1.257 | 4632 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 2005.185 | 20 | 2406.22 | 0 | Mercado
1.258 | 4635 | POSTE CONCRETO CIRC 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1108.405 | 20 | 1330.09 | 1330.09 | Mercado
1.259 | 4637 | POSTE CONCRETO CIRC 11M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1559.155 | 20 | 1870.99 | 0 | Mercado
1.260 | 4639 | POSTE CONCRETO CIRC 11M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 2333.83 | 20 | 2800.6 | 0 | Mercado
1.261 | 4640 | POSTE CONCRETO CIRC 12M 300DAN 1 SEGM | pc |  | 1334.305 | 20 | 1601.17 | 0 | Mercado
1.262 | 4642 | POSTE CONCRETO CIRC 12M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1836.15 | 20 | 2203.38 | 0 | Mercado
1.263 | 4644 | POSTE CONCRETO CIRC 12M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 2934.675 | 20 | 3521.61 | 0 | Mercado
1.264 | 4645 | POSTE CONCRETO CIRC 12M 1500DAN 1 SEGM | pc |  | 3976.97 | 20 | 4772.36 | 0 | Mercado
1.265 | 4647 | POSTE CONCRETO CIRC 13M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 2171.355 | 20 | 2605.63 | 0 | Mercado
1.266 | 4649 | POSTE CONCRETO CIRC 13M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 3051.65 | 20 | 3661.98 | 0 | Mercado
1.267 | 4685 | POSTE CONCRETO CIRC 13M 1500DAN 1 SEGM | pc |  | 4942.35 | 20 | 5930.82 | 0 | Mercado
1.268 | 4663 | POSTE CONCRETO CIRC 14M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 2715.325 | 20 | 3258.39 | 0 | Mercado
1.269 | 4692 | POSTE CONCRETO CIRC 14M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 3574.245 | 20 | 4289.09 | 0 | Mercado
1.270 | 4686 | POSTE CONCRETO CIRC 14M 1500DAN 1 SEGM | pc |  | 4989.75 | 20 | 5987.7 | 0 | Mercado
1.271 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 736.7 | 20 | 884.04 | 884.04 | Mercado
1.272 | 4804 | POSTE CONCRETO DT 10M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1092.34 | 20 | 1310.81 | 0 | Mercado
1.273 | 4801 | POSTE CONCRETO DT 10M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 1566.35 | 20 | 1879.62 | 0 | Mercado
1.274 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc |  | 967.745 | 20 | 1161.29 | 0 | Mercado
1.275 | 4815 | POSTE CONCRETO DT 11M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1275.15 | 20 | 1530.18 | 0 | Mercado
1.276 | 4818 | POSTE CONCRETO DT 11M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 1983.81 | 20 | 2380.57 | 0 | Mercado
1.277 | 4820 | POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM | pc |  | 1034.86 | 20 | 1241.83 | 0 | Mercado
1.278 | 4821 | POSTE CONCRETO DT 12M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1431 | 20 | 1717.2 | 0 | Mercado
1.279 | 4823 | POSTE CONCRETO DT 12M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 2168.615 | 20 | 2602.34 | 0 | Mercado
1.280 | 4876 | POSTE CONCRETO DT 12M 1500DAN 1 SEGM | pc |  | 3224.61 | 20 | 3869.53 | 0 | Mercado
1.281 | 4819 | POSTE CONCRETO DT 13M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 1769.58 | 20 | 2123.5 | 0 | Mercado
1.282 | 4824 | POSTE CONCRETO DT 13M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 2532.56 | 20 | 3039.07 | 0 | Mercado
1.283 | 4825 | POSTE CONCRETO DT 13M 1500DAN 1 SEGM | pc |  | 3551.55 | 20 | 4261.86 | 0 | Mercado
1.284 | 4855 | POSTE CONCRETO DT 14M 600DAN 1 SEGM | pc |  | 2025.49 | 20 | 2430.59 | 0 | Mercado
1.285 | 4826 | POSTE CONCRETO DT 14M 1000DAN 1 SEGM | pc |  | 3084.825 | 20 | 3701.79 | 0 | Mercado
1.286 | 4835 | POSTE CONCRETO DT 14M 1500DAN 1 SEGM | pc |  | 3265.73 | 20 | 3918.88 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.287 | 18928 | Protetor de Bucha 25KV | pc |  | 11.9 | 20 | 14.28 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.288 | 18931 | Protetor Conector Cunha RD Compacta 25KV | pc |  | 22.76 | 20 | 27.31 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.289 | 18934 | Protetor de Estribo e Grampo de LV | pc |  | 59.65 | 20 | 71.58 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.290 | 21131 | Protetor Ponta de cabo 50mm² | pc |  | 2.28 | 20 | 2.74 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.291 | 21132 | Protetor Ponta de cabo 70mm² | pc |  | 2.22 | 20 | 2.66 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.292 | 16461 | Reator externo para lampada vapor sodio 70W | pc |  | 46.22 | 20 | 55.46 | 0 | Mercado
1.293 | 14721 | Reator externo para lampada vapor sodio 150W | pc |  | 64.35 | 20 | 77.22 | 0 | Mercado
1.294 | 16283 | Reator externo para lampada vapor sodio 250W | pc |  | 62.92 | 20 | 75.5 | 0 | Sinapi | 12317
1.295 | 7467 | Reator externo para lampada vapor sodio 400W | pc |  | 72.48 | 20 | 86.98 | 0 | Sinapi | 12318
1.296 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc |  | 16.67 | 20 | 20 | 0 | Sinapi | 2510
1.297 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc |  | 3.52 | 20 | 4.22 | 0 | Sinapi | 7581
1.298 | 2179 | Sela para Cruzeta | pc | 2 | 7.42 | 20 | 8.9 | 17.8 | Mercado
1.299 | 18957 | Suporte afastador horizontal rede compacta 15/25/35KV | pc |  | 210.24 | 20 | 252.29 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.300 | 17519 | Suporte horizontal rede compacta 15/25/35KV | pc |  | 94.33 | 20 | 113.2 | 0 | Mercado
1.301 | 2122 | Suporte chave faca inclinação 30° | pc |  | 23.92 | 20 | 28.7 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.302 | 2086 | Suporte L c/ parafusos | pc |  | 17.29 | 20 | 20.75 | 0 | Mercado
1.303 | 2123 | Suporte T c/ parafusos | pc |  | 43.51 | 20 | 52.21 | 0 | Mercado
1.304 | 15241 | Suporte vertical isolador pilar | pc |  | 25.52 | 20 | 30.62 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.305 | 15790 | Suporte Z rede compacta | pc |  | 7.01 | 20 | 8.41 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.306 | 25950 | Suporte Mufla cabos isolados MT | pc |  | 27.55 | 20 | 33.06 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.307 | 2097 | Suporte Trafo Poste CC D210mm | pc |  | 52.22 | 20 | 62.66 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.308 | 2098 | Suporte Trafo Poste CC D225mm | pc |  | 79.31 | 20 | 95.17 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.309 | 2099 | Suporte Trafo Poste CC D240mm | pc |  | 65.12 | 20 | 78.14 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.310 | 2100 | Suporte Trafo Poste CC D255mm | pc |  | 67.65 | 20 | 81.18 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.311 | 2105 | Suporte Trafo Poste CC D270mm | pc |  | 76.1 | 20 | 91.32 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.312 | 2089 | Suporte Trafo Poste CC D315mm | pc |  | 83.03 | 20 | 99.64 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.313 | 2102 | Suporte Trafo Poste DT 76x360mm | pc |  | 56.66 | 20 | 67.99 | 0 | Mercado
1.314 | 13895 | Tampão RD Subterranea Retangular 460x700mm 125KN | pc |  | 406.73 | 20 | 488.08 | 0 | Sinapi | 11301
1.315 | 25587 | Terminal Compressão pre-isolado 35mm² | pc | 3 | 36.94 | 20 | 44.33 | 132.99 | Mercado
1.316 | 21133 | Terminal Compressão pre-isolado 50mm² | pc |  | 34.93 | 20 | 41.92 | 0 | Mercado
1.317 | 21134 | Terminal Compressão pre-isolado 70mm² | pc |  | 38.93 | 20 | 46.72 | 0 | Mercado
1.318 | 25588 | Terminal Compressão pre-isolado 120mm² | pc |  | 38.73 | 20 | 46.48 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.319 | 6895 | Terminal Reto 2F 336,4 MCM | pc |  | 14.72 | 20 | 17.66 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.320 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 4 | 38.45 | 20 | 46.14 | 184.56 | Mercado
1.321 | 27286 | Trafo 1F 10KVA 220/440V 25KV | pc |  | 2298.22 | 20 | 2757.86 | 0 | Mercado
1.322 | 27285 | Trafo 1F 15KVA 220/440V 25KV | pc |  | 2785.15 | 20 | 3342.18 | 0 | Mercado
1.323 | 27279 | Trafo 3F 30KVA 220/380V 25KV | pc |  | 5168.48 | 20 | 6202.18 | 0 | Mercado
1.324 | 27278 | Trafo 3F 45KVA 220/380V 25KV | pc |  | 6288.2 | 20 | 7545.84 | 0 | Mercado
1.325 | 27277 | Trafo 3F 75KVA 220/380V 25KV | pc |  | 7868.06 | 20 | 9441.67 | 0 | Celesc | LPN 20/047
1.326 | 27276 | Trafo 3F 112,5KVA 220/380V 25KV | pc |  | 9897.32 | 20 | 11876.78 | 0 | Celesc | LPN 20/047
|  | TOTAL DE MATERIAIS | [5 empty] | 9535.18
37.5
37
37
42
41.5
42
40
120
39
126
45.8
42
46.5
51
79
54.8
43
43
84
32
1083.1

## 2 MÃO DE OBRA
2 - PLANILHA DE MÃO DE OBRA
VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE
- valores de USC, ULV e BDI deverão ser propostos pela empresa participante.
Valor (R$)
| Valor da USC (linha morta) | 61.43
| Valor da ULV (linha viva) | 330.08
Valor do BDI (%)
| Valor do BDI para USC | 20
| Valor do BDI para ULV | 20
VALORES TOTAIS PROPOSTOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE
- as quantidades de USCs/ULVs previstas foram estimadas pelo Município;
- valores de USC, ULV e BDI deverão ser propostos pela empresa participante.
Ítem |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quant. de USC/ULV previstas | Total (R$)
2.1 | Serviços em linha morta (USC) | 73.72 |  | 7800 | 575016
2.2 | Serviços em linha viva (ULV) | 396.1 |  | 160 | 63376
| TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 638392
EXEMPLO, CONFORME ANEXO III
TABELAS DE VALORES UNITÁRIOS POR SERVIÇO
- valores em USC e ULV são fixos, retirados de tabelas da CELESC;
- valores da USC e da ULV deverão ser propostos pela empresa participante.
SERVIÇO LINHA MORTA - INSTALAR
Código CELESC | Descrição | Valor em USC |  | Valor da USC (R$) | Valor em R$ | QT | Total com BDI (R$)
300078 | Abertura de vala cama de areia/concreto ( metro linear ) | 1.07 | x | 73.72 | 78.88
300008 | Abertura de cava normal | 2 | x | 73.72 | 147.44 | 6 | 884.64
300006 | Abertura de cava em rocha sem uso de explosivo | 9.19 | x | 73.72 | 677.49
300290 | Afastador secundário | 1.5 | x | 73.72 | 110.58 | 1 | 110.58
300022 | Aprumagem de postes | 2.5 | x | 73.72 | 184.3
300291 | Armação secundária 1 e 2 estribos | 0.7 | x | 73.72 | 51.6 | 20 | 1032
300025 | Aterramento simples 1 haste | 2 | x | 73.72 | 147.44 | 5 | 737.2
300026 | Aterramento demais hastes por unidade | 1.2 | x | 73.72 | 88.46
300308 | Caixa de passagem padrão C | 0.96 | x | 73.72 | 70.77
300314 | Chave faca/Fúsivel p/ unidade | 1 | x | 73.72 | 73.72 | 1 | 73.72
300107 | Corte de arvore | 0.48 | x | 73.72 | 35.39
300321 | Conector cunha | 0.3 | x | 73.72 | 22.12 | 12 | 265.44
300319 | Conector piercing | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
300042 | Concretagem de base | 10 | x | 73.72 | 737.2
300178 | Conjunto grampo suspensão rd BT multiplexada | 1 | x | 73.72 | 73.72
300097 | Engastamento tipo tubulão 1x1 m - 2,5pçs / unidade | 63 | x | 73.72 | 4644.36
300175 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta aço | 1.48 | x | 73.72 | 109.11 | 6 | 654.66
300188 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 3.1 | x | 73.72 | 228.53
300187 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 1.67 | x | 73.72 | 123.11
300185 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 2 cruzeta concreto | 4.05 | x | 73.72 | 298.57
300221 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 2.3 | x | 73.72 | 169.56
300230 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 5 | x | 73.72 | 368.6
300228 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 3.4 | x | 73.72 | 250.65
300190 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta concreto | 6.75 | x | 73.72 | 497.61
300229 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 3.7 | x | 73.72 | 272.76
300131 | Emenda cabo multiplexado por fase | 0.6 | x | 73.72 | 44.23
300134 | Emenda secundaria com luva | 0.07 | x | 73.72 | 5.16
300327 | Espaçador de baixa tensão | 0.6 | x | 73.72 | 44.23
300329 | Estai de ancora | 4 | x | 73.72 | 294.88
300333 | Estaiamento aéreo | 0.5 | x | 73.72 | 36.86
300142 | Escora sub solo simples | 3 | x | 73.72 | 221.16
300141 | Escora sub solo dupla | 4 | x | 73.72 | 294.88 | 2 | 589.76
300353 | Estrutura U1 - UP1 | 0.3 | x | 73.72 | 22.12
300355 | Estrutura U3 - UP3 | 0.5 | x | 73.72 | 36.86
300356 | Estrutura U4 - UP4 | 1 | x | 73.72 | 73.72
300235 | Estrutura P1 - P2 - TP | 0.9 | x | 73.72 | 66.35
300237 | Estrutura 2P2 - P2P2 | 1.8 | x | 73.72 | 132.7
300236 | Estrutura P2 - P3 | 2.4 | x | 73.72 | 176.93
300236 | Estrutura P3 | 2.4 | x | 73.72 | 176.93
300155 | Fechamento de cava | 1 | x | 73.72 | 73.72 | 3 | 221.16
300357 | Flying - tap primário / secundário. p/ cond. | 2 | x | 73.72 | 147.44
300405 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 35mm² ( km ) | 50 | x | 73.72 | 3686
300406 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 50mm² ( km ) | 55 | x | 73.72 | 4054.6
300407 | Lançamento condutor multiplexado BT Seção igual a 70mm² ( km ) | 60 | x | 73.72 | 4423.2
300419 | Lançamento condutor Al. 4 Ca/Caa e Cu 6 (km) | 23 | x | 73.72 | 1695.56
300418 | Lançamento condutor Al. 2 a 2/0 Ca ou Caa e Cu 4 a 1/0 (km) | 36 | x | 73.72 | 2653.92 | 0.5035 | 1336.25
300414 | Lançamento condutor Al. > 2/0 Ca ou Caa e Cu 1/0 (km) | 50 | x | 73.72 | 3686
300410 | Lançamento de circuitos de baixa tensão em Rede Sub. < 120mm | 0.33 | x | 73.72 | 24.33
300247 | Olhal para fixação de neutro multiplexado | 0.5 | x | 73.72 | 36.86
300253 | Padrão de entrada monofásico, em poste intermediário | 7.5 | x | 73.72 | 552.9
300248 | Padrão de entrada monofásico, sem uso de poste intermediário | 6 | x | 73.72 | 442.32
300368 | Para-raios p/ unidades | 1 | x | 73.72 | 73.72 | 1 | 73.72
300367 | Para-raios para baixa tensão | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
300472 | Poda de arvore | 0.38 | x | 73.72 | 28.01
300372 | Poste até 12m c/ guindauto | 5 | x | 73.72 | 368.6 | 6 | 2211.6
300371 | Poste de 12m a 15m c/ guindauto | 10 | x | 73.72 | 737.2
300392 | Poste manual até 300 dan | 9 | x | 73.72 | 663.48
300489 | Recuperação de calçadas | 2 | x | 73.72 | 147.44
300582 | Retencionamento de condutor nú p/ km | 15 | x | 73.72 | 1105.8 | 1.822 | 2014.77
300581 | Retencionamento de condutor multiplexado p/ km | 23 | x | 73.72 | 1695.56
650855 | Retensionamento/reconexão de Ramal de Ligação/Serviço | 0.2 | x | 73.72 | 14.74 | 1 | 14.74
300380 | Sapata para pantano | 15 | x | 73.72 | 1105.8
300678 | Seccionamento cerca pré-formador e aterramento | 1.5 | x | 73.72 | 110.58
300741 | Substituição do ramal de ligação | 0.8 | x | 73.72 | 58.98
300384 | Transformador trifásico | 13 | x | 73.72 | 958.36
300383 | Transformador monofásico | 6 | x | 73.72 | 442.32 | 1 | 442.32
300752 | Transporte de material ate 20 km | 0.002 | x | 73.72 | 0.15
300753 | Transporte de material de 21 a 50 km | 0.003 | x | 73.72 | 0.22
300759 | Transporte de poste ate 1000 dan ate 20 km | 0.917 | x | 73.72 | 67.6
300760 | Transporte de poste ate 1000 dan de 21 a 50 km | 1.607 | x | 73.72 | 118.47
300754 | Transporte de poste acima 1000 dan ate 20 km | 1.651 | x | 73.72 | 121.71
300755 | Transporte de poste acima 1000 dan de 21 a 50 km | 2.893 | x | 73.72 | 213.27
REDE COMPACTA
300339 | Instalação de estrutura CE1A | 2 | x | 73.72 | 147.44
300341 | Instalação de estrutura CE 2 | 3 | x | 73.72 | 221.16
300343 | Instalação de estrutura CE 3 | 3 | x | 73.72 | 221.16
300344 | Instalação de estrutura CE 4 | 5 | x | 73.72 | 368.6
300347 | Instalação de estrutura N3 – CE | 4.7 | x | 73.72 | 346.48
300348 | Instalação de estrutura N3S/CE | 6.2 | x | 73.72 | 457.06
300340 | Instalação de estrutura CE1/CE3 | 3 | x | 73.72 | 221.16
300342 | Instalação de estrutura CE2/CE3 | 5 | x | 73.72 | 368.6
300336 | Instalação de estrutura CE - PR | 4.2 | x | 73.72 | 309.62
300335 | Instalação de estrutura CE – FA | 7 | x | 73.72 | 516.04
300337 | Instalação de estrutura CE - TR | 9 | x | 73.72 | 663.48
300334 | Instalação de estrutura CE - BF | 7 | x | 73.72 | 516.04
300328 | Instalação de espaçador vertical ou losangular | 0.74 | x | 73.72 | 54.55
300322 | Instalação de cruzamento aéreo de cabo coberto | 3 | x | 73.72 | 221.16
300326 | Instalação de emenda de cabo coberto | 1.8 | x | 73.72 | 132.7
300420 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro) por Km | 30 | x | 73.72 | 2211.6
300408 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por Km | 50 | x | 73.72 | 3686
650858 | Lançamento de cabo coberto acima de 70mm², por Km | 70 | x | 73.72 | 5160.4
ILUMINAÇÃO
300358 | Instalação de iluminação pública comum | 1.5 | x | 73.72 | 110.58
300359 | Instalação de iluminação pública especial | 4.5 | x | 73.72 | 331.74 | 37 | 12274.38
300376 | Instalação de reator para lâmpada comum ou especial | 0.4 | x | 73.72 | 29.49
300378 | Inst. relé fotoelétrico individual | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
300311 | Instalação de chave magnética p/ il. pública | 0.5 | x | 73.72 | 36.86
SERVIÇO LINHA MORTA - RETIRAR
Código CELESC | Descrição | Valor de USC |  | Valor da USC (R$) | Valor em R$
300594 | Afastador secundário | 0.6 | x | 73.72 | 44.23 | 1 | 44.23
300595 | Armação secundária 1 e 2 estribos | 0.28 | x | 73.72 | 20.64 | 1 | 20.64
300603 | Chave faca / fúsivel p/ unidade | 0.4 | x | 73.72 | 29.49 | 1 | 29.49
300612 | Conector cunha - Retirada | 0.12 | x | 73.72 | 8.85 | 1 | 8.85
300499 | Conjunto grampo suspensão rd BT multiplexada | 0.4 | x | 73.72 | 29.49
300619 | Espaçador de baixa tensão | 0.24 | x | 73.72 | 17.69
300620 | Estai de ancora | 1.6 | x | 73.72 | 117.95
300596 | Estaiamento aéreo | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
300500 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta concreto | 1.08 | x | 73.72 | 79.62
300501 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta aço | 0.59 | x | 73.72 | 43.49 | 3 | 130.47
300634 | Estrutura 1 B.M.N.T. - cruzeta madeira | 0.8 | x | 73.72 | 58.98
300503 | Estrutura 2 B.M.N.T. - cruzeta madeira | 1.4 | x | 73.72 | 103.21
300507 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 1.24 | x | 73.72 | 91.41
300506 | Estrutura 3 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 0.67 | x | 73.72 | 49.39
300510 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta madeira | 2 | x | 73.72 | 147.44
300547 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta concreto | 2 | x | 73.72 | 147.44
300545 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 1 cruzeta aço | 1.36 | x | 73.72 | 100.26
300509 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta concreto | 2.7 | x | 73.72 | 199.04
300546 | Estrutura 4 B.M.N.T. - 2 cruzeta aço | 1.48 | x | 73.72 | 109.11
300640 | Estrutura U1 - UP1 | 0.12 | x | 73.72 | 8.85
300641 | Estrutura U2 - UP2 | 0.16 | x | 73.72 | 11.8
300639 | Estrutura U3 - UP3 | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
300642 | Estrutura U4 - UP4 | 0.4 | x | 73.72 | 29.49
300553 | Estrutura P1 - P2 - TP | 0.36 | x | 73.72 | 26.54
300555 | Estrutura 2P2 - P2P2 | 0.72 | x | 73.72 | 53.08
300554 | Estrutura P2 - P3 | 0.96 | x | 73.72 | 70.77
300511 | Estrutura P3 | 0.6 | x | 73.72 | 44.23
300512 | Estrutura P3P3 - P4 | 1.2 | x | 73.72 | 88.46
300644 | Flying-tap primário / secund. p/ cond. | 0.8 | x | 73.72 | 58.98
300563 | Olhal para fixação de neutro multiplexado | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
300656 | Para-raios p/ unidades | 0.4 | x | 73.72 | 29.49 | 1 | 29.49
300655 | Para-raios para baixa tensão | 0.08 | x | 73.72 | 5.9
300658 | Poste até 12m c/ guindautro | 2 | x | 73.72 | 147.44 | 3 | 442.32
300674 | Poste de 12m a 15m c/ guindauto | 4 | x | 73.72 | 294.88
300671 | Poste manual até 300 dan | 3 | x | 73.72 | 221.16
300589 | Retirada de condutor multiplexado BT 35mm² (km) | 20 | x | 73.72 | 1474.4
300590 | Retirada de condutor multiplexado BT 50mm² (km) | 22 | x | 73.72 | 1621.84
300591 | Retirada de condutor multiplexado BT 70mm² (km) | 24 | x | 73.72 | 1769.28
300610 | Retirada condutor Al. Caa 4 e Cu 6 (km) | 9.2 | x | 73.72 | 678.22
300609 | Retirada condutor Al. 2-2/0 e 4-1/0 CU (km) | 14.4 | x | 73.72 | 1061.57
300605 | Retirada condutor > 2/0 Al. e 1/0 CU (km) | 20 | x | 73.72 | 1474.4
300667 | Transformador trifásico | 5.2 | x | 73.72 | 383.34
300666 | Transformador monofásico | 2.4 | x | 73.72 | 176.93 | 1 | 176.93
300759 | Transporte de poste ate 1000 dan ate 20 km | 0.917 | x | 73.72 | 67.6
300760 | Transporte de poste ate 1000 dan de 21 a 50 km | 1.607 | x | 73.72 | 118.47
300754 | Transporte de poste acima 1000 dan ate 20 km | 1.651 | x | 73.72 | 121.71
300755 | Transporte de poste acima 1000 dan de 21 a 50 km | 2.893 | x | 73.72 | 213.27
REDE COMPACTA
300628 | Retirada de estrutura CE1 A | 0.8 | x | 73.72 | 58.98
300630 | Retirada de estrutura CE 2 | 1.2 | x | 73.72 | 88.46
300632 | Retirada de estrutura CE 3 | 1.2 | x | 73.72 | 88.46
300633 | Retirada de estrutura CE 4 | 2 | x | 73.72 | 147.44
300635 | Retirada de estrutura N3 – CE | 1.88 | x | 73.72 | 138.59
300636 | Retirada de estrutura N3S/CE | 2.48 | x | 73.72 | 182.83
300629 | Retirada de estrutura CE1/CE3 | 1.2 | x | 73.72 | 88.46
300631 | Retirada de estrutura CE2/CE3 | 2 | x | 73.72 | 147.44
300625 | Retirada de estrutura CE – PR | 1.68 | x | 73.72 | 123.85
300624 | Retirada de estrutura CE – FA | 2.8 | x | 73.72 | 206.42
300626 | Retirada de estrutura CE – TR | 3.6 | x | 73.72 | 265.39
300623 | Retirada de estrutura CE – BF | 2.8 | x | 73.72 | 206.42
300618 | Retirada de espaçador vertical ou losangular | 0.35 | x | 73.72 | 25.8
300615 | Retirada de cruzamento aéreo de cabo coberto | 1.2 | x | 73.72 | 88.46
300617 | Retirada de emenda de cabo coberto | 0.72 | x | 73.72 | 53.08
300614 | Retirada de cordoalha de aço (mensageiro) por Km | 12 | x | 73.72 | 884.64
300600 | Retirada de cabo coberto até 70mm², por Km | 20 | x | 73.72 | 1474.4
650859 | Retirada de cabo coberto acima de 70mm², por Km | 28 | x | 73.72 | 2064.16
ILUMINAÇÃO
300645 | Retirada de iluminação pública comum | 0.6 | x | 73.72 | 44.23 | 15 | 663.45
300646 | Retirada de iluminação pública especial | 1.8 | x | 73.72 | 132.7
300659 | Retirada de reator para lâmpada comum ou especial | 0.16 | x | 73.72 | 11.8
300661 | Retirada de relé fotoelétrico individual | 0.08 | x | 73.72 | 5.9
300601 | Retirada de chave magnética p/ il. pública | 0.2 | x | 73.72 | 14.74
SERVIÇO LINHA VIVA - INSTALAR
Código CELESC | Descrição | Valor de ULV |  | Valor da ULV (R$) | Valor em R$
641071 | Instalar Poste em Estrutura N1, M1, B1 | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
641081 | Instalar Poste em Estrutura N2, M2, B2 | 2 | x | 396.1 | 792.2
641091 | Instalar Poste em Estrutura N3, M3, B3 | 2 | x | 396.1 | 792.2
641101 | Instalar Poste em Estrutura N4, M4, B4 | 2.5 | x | 396.1 | 990.25
641111 | Inst Poste Estrutura HT ou HS -1 poste | 1.7 | x | 396.1 | 673.37
641121 | Instalar Poste Estrut. HT ou HS-2 postes | 2.8 | x | 396.1 | 1109.08
641133 | Aprumo de Poste | 1 | x | 396.1 | 396.1
642001 | Instalar Estrut N1, B1, M1, T1 | 1 | x | 396.1 | 396.1
642021 | Instalar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2 Cruzetas | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
642031 | Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -1 Cruzeta | 1.7 | x | 396.1 | 673.37
642041 | Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -2 Cruzetas | 2 | x | 396.1 | 792.2
642051 | Instalar Estrut N4,B4,M4,T4 -1 Cruzeta | 1.7 | x | 396.1 | 673.37
642061 | Instalar Estrut N4,B4,M4,T4 -2 Cruzetas | 2.5 | x | 396.1 | 990.25
642071 | Instalar Estrut N2-3, M2-3-1 Cruzeta | 1.7 | x | 396.1 | 673.37
642081 | Instalar Estrut N2-3, M2-3 - 2 Cruzetas | 2.5 | x | 396.1 | 990.25
642231 | Instalar Estrut Tipo HS - 1 Cruzeta | 2 | x | 396.1 | 792.2
642241 | Instalar Estrutura Tipo HT - 1 Cruzeta | 2.5 | x | 396.1 | 990.25
642251 | Instalar Estrutura Tipo HT - 2 Cruzetas | 3.5 | x | 396.1 | 1386.35
642323 | Nivelar e Alinhar Cruzeta | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
642361 | Instalar Isolador Pino/Pilar em tangente | 0.2 | x | 396.1 | 79.22
642371 | Inst. Isolador Pino/Pilar fim de linha | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
642381 | Instalar Isolador de Disco/Bastão | 0.4 | x | 396.1 | 158.44
642441 | Inst Estrut com Trafo-cruzeta(s) | 2 | x | 396.1 | 792.2
642451 | Inst Estrut Tipo 4 com CH. Faca-cruzeta | 2.8 | x | 396.1 | 1109.08
645043 | Retensionamento de Condutor (p/cond.) | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
645051 | Instalar Flying-Tap/ Jumper/ Cruz. Aéreo | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
645061 | Inst Emenda Cond. c/ Luva ou Pré-formado | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
645073 | Refazer Amarração | 0.15 | x | 396.1 | 59.42
645103 | Limpeza, Reaperto, Subst. ou Inst. Conector | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
646001 | Instalar Chave Fusível - FU | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
651421 | Instalar Chave Fusível Religadora- FU | 1 | x | 396.1 | 396.1
646011 | Instalar Pára-Raios/Mufla | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
646093 | Reaperto e Regulagem de Chave | 0.35 | x | 396.1 | 138.64
646101 | Instalar Chave Faca - CD | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
648092 | Poda de Arvore | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
651435 | Retensionamento de cabo mensageiro em RDC | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
651439 | Conexão em RDC, | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
651440 | Emenda de cabo protegido XLPE | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
651441 | Braço antibalanço | 0.1 | x | 396.1 | 39.61
651442 | Suporte L em RDC | 0.4 | x | 396.1 | 158.44
651444 | Instalar estrutura CE1 E CE1A | 0.6 | x | 396.1 | 237.66
651447 | Instalar estrutura CE2 | 1.1 | x | 396.1 | 435.71
651450 | Instalar estrutura CE3 | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
651453 | Instalar estrutura CE4 | 1.7 | x | 396.1 | 673.37
651461 | Deslocamento de pessoal até o local dos serviços | 0.013 | x | 396.1 | 5.15
SERVIÇO LINHA VIVA - RETIRAR
Código CELESC | Descrição | Valor de ULV |  | Valor da ULV (R$) | Valor em R$
641072 | Retirar Poste em Estrutura N1, M1, B1 | 1.2 | x | 396.1 | 475.32
641082 | Retirar Poste em Estrutura N2, M2, B2 | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
641092 | Retirar Poste em Estrutura N3, M3, B3 | 1.7 | x | 396.1 | 673.37
641102 | Retirar Poste em Estrutura N4, M4, B4 | 2 | x | 396.1 | 792.2
641112 | Retirar Poste Estrutura HT ou HS-1 poste | 1.3 | x | 396.1 | 514.93
641122 | Retirar Poste Estrut. HT ou HS-2 postes | 2.2 | x | 396.1 | 871.42
642002 | Retirar Estrut N1, B1, M1, T1 | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
642022 | Retirar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2 Cruzetas | 0.9 | x | 396.1 | 356.49
642032 | Retirar Estrut N3,B3,M3,T3 - 1 Cruzeta | 0.9 | x | 396.1 | 356.49
642042 | Retirar Estrut N3,B3,M3,T3 -2 Cruzetas | 1.1 | x | 396.1 | 435.71
642052 | Retirar Estrut N4,B4,M4,T4 - 1 Cruzeta | 1 | x | 396.1 | 396.1
642062 | Retirar Estrut N4,B4,M4,T4 - 2 Cruzetas | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
642072 | Retirar Estrut N2-3, M2-3-1 Cruzeta | 1 | x | 396.1 | 396.1
642082 | Retirar Estrut N2-3, M2-3 - 2 Cruzetas | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
642232 | Retirar Estrutura Tipo HS - 1 Cruzeta | 1 | x | 396.1 | 396.1
642242 | Retirar Estrutura Tipo HT - 1 Cruzeta | 1.5 | x | 396.1 | 594.15
642252 | Retirar Estrutura Tipo HT - 2 Cruzetas | 2 | x | 396.1 | 792.2
642362 | Retirar Isolador Pino/Pilar em tangente | 0.2 | x | 396.1 | 79.22
642372 | Retirar Isolador Pino/Pilar fim de linha | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
642382 | Retirar Isolador de Disco/Bastão | 0.2 | x | 396.1 | 79.22
642442 | Ret Estrut com Trafo-cruzeta(s) | 2 | x | 396.1 | 792.2
642452 | Ret. Estrut Tipo 4 com CH. Faca-cruzeta | 2.4 | x | 396.1 | 950.64
643042 | Retirada de Objeto Estranho da Rede por vão | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
645052 | Retirar Flying-Tap/ Jumper/ Cruz. Aéreo | 0.2 | x | 396.1 | 79.22
645062 | Ret. Emenda Cond. c/ Luva ou Pré-formado | 0.2 | x | 396.1 | 79.22
646002 | Retirar Chave Fusível - FU | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
651422 | Retirar Chave Fusível Religadora- FU | 0.6 | x | 396.1 | 237.66
646012 | Retirar Pára-Raios/Mufla | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
646102 | Retirar Chave Faca - CD | 0.3 | x | 396.1 | 118.83
651445 | Retirar estrutura CE1 E CE1A | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
651448 | Retirar estrutura CE2 | 0.5 | x | 396.1 | 198.05
651451 | Retirar estrutura CE3 | 0.7 | x | 396.1 | 277.27
651454 | Retirar estrutura CE4 | 1 | x | 396.1 | 396.1
| TOTAL | [5 empty] | 24482.81
Note on B102: Compreende ao retensionamento e reconexão de ramal de ligação/serviço em razão de serviços executados na RDU/RDR.