## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ACESSO À PONTE DO CAMPECHE
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ORIENTATIVO
ITEM | CÓDIGO CELESC | DESCRIÇÃO | UN | QT | R$ UNIT |  | R$ TOT COM BDI 25% |  | TOTAL COM BDI 25%
[5 empty] | MAT | MO | MAT | MO |  | CELESC
[10 empty] | MO | 30110.37 | 0.68003
1 |  | ACESSO À PONTE DO CAMPECHE |  |  |  |  | 55347.81 | 37631.04 | 92978.85 | MAT | 44278.248
1.1 | 23151 | ABRACADEIRA PE/PP 190X8X1,6MM PRETA | PÇ | 105 | 0.5 | 0.34 | 65.63 | 44.63 | 110.26
1.2 | 2188 | ADAP ESTRIBO CUNHA RET 4-2AWG 35MM2 | PÇ | 3 | 7.32 | 4.98 | 27.45 | 18.68 | 46.13
1.3 | 6167 | ALCA PREFORM CORDOAL AC 6,40MM 635MM AM | PÇ | 2 | 4.68 | 3.18 | 11.7 | 7.95 | 19.65
1.4 | 6154 | ALCA PREFORM DISTR AC 2AWG 610MM VERM | PÇ | 16 | 3.69 | 2.51 | 73.8 | 50.2 | 124
1.5 | 229 | CABO ACO GALV 6,4MM MR/SM 1430 DAN 7F | KG | 8 | 10.58 | 7.19 | 105.8 | 71.9 | 177.7
1.6 | 5332 | CABO ISOL CU 750V 25MM2 EXTRA-FLEX | M | 6 | 6.24 | 4.24 | 46.8 | 31.8 | 78.6
1.7 | 34254 | CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+35MM2 0,6/1KV | M | 1227 | 8.8 | 5.98 | 13497 | 9171.83 | 22668.83
1.8 | 5275 | CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG | KG | 36 | 13.4 | 9.11 | 603 | 409.95 | 1012.95
1.9 | 5230 | CABO NU COBRE 7 FIOS 25,00 MM2 | KG | 27 | 28.02 | 19.05 | 945.68 | 642.94 | 1588.62
1.10 | 17031 | CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA | PÇ | 77 | 1.15 | 0.78 | 110.69 | 75.08 | 185.77
1.11 | 7753 | CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A | PÇ | 3 | 193.18 | 131.37 | 724.43 | 492.64 | 1217.07
1.12 | 6469 | CONEC CUNHA AL CB 1/0-6/16MM2 2-4/25MM2 | PÇ | 28 | 2.33 | 1.58 | 81.55 | 55.3 | 136.85
1.13 | 6468 | CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 | PÇ | 34 | 2.29 | 1.56 | 97.33 | 66.3 | 163.63
1.14 | 21755 | CONEC CUNHA ATERR CU/AL 25/35MM2XD13MM | PÇ | 16 | 4.11 | 2.79 | 82.2 | 55.8 | 138
1.15 | 6786 | CONEC CUNHA CU CB 25MM2X25MM2 | PÇ | 15 | 16.86 | 11.47 | 316.13 | 215.06 | 531.19
1.16 | 6382 | CONEC CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VERDE | PÇ | 2 | 2.01 | 1.37 | 5.03 | 3.43 | 8.46
1.17 | 6774 | CONECTOR LV CU CB 16-120 MM2 10-70 MM2 | PÇ | 3 | 25.5 | 17.34 | 95.63 | 65.03 | 160.66
1.18 | 18531 | CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 6-35MM2 | PÇ | 6 | 4.91 | 3.34 | 36.83 | 25.05 | 61.88
1.19 | 18534 | CONECTOR PIERC T 50-120MM2 D 50-120MM2 | PÇ | 87 | 6.38 | 4.34 | 693.83 | 471.98 | 1165.81
1.20 | 18274 | CONJUNTO GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5MM | PÇ | 47 | 47 | 31.96 | 2761.25 | 1877.65 | 4638.9
1.21 | 13600 | CRUZETA ACO CARBONO 90X90X2000MM | PÇ | 19 | 91.01 | 61.89 | 2161.49 | 1469.89 | 3631.38
1.22 | 26993 | CRUZETA POLIMERICA 90X90X2000MM PRFV | PÇ | 1 | 119.2 | 81.06 | 149 | 101.33 | 250.33
1.23 | 7565 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 1A 500MM | PÇ | 3 | 3.35 | 2.28 | 12.56 | 8.55 | 21.11
1.24 | 5264 | FIO ALUM NU RECOZ EC-O 145 DAN 4 AWG | KG | 5 | 17.74 | 12.06 | 110.88 | 75.38 | 186.26
1.25 | 5627 | FITA ALUMINIO EC-0 PROTECAO CB ALUMINIO | KG | 2.5 | 32.09 | 21.82 | 100.28 | 68.19 | 168.47
1.26 | 255 | FITA ISOLANTE EPR 19MMX10M AUTO-FUSAO | PÇ | 5 | 13.9 | 9.45 | 86.88 | 59.06 | 145.94
1.27 | 256 | FITA ISOLANTE PVC PRETA 19MMX20M | PÇ | 5 | 11.37 | 7.73 | 71.06 | 48.31 | 119.37
1.28 | 2167 | HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM | PÇ | 16 | 31.19 | 21.21 | 623.8 | 424.2 | 1048
1.29 | 13692 | ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV | PÇ | 57 | 54.88 | 37.32 | 3910.2 | 2659.05 | 6569.25
1.30 | 6721 | LUVA EMENDA COMP ALUM 2AWG CA | PÇ | 9 | 2.13 | 1.45 | 23.96 | 16.31 | 40.27
1.31 | 2181 | MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM | PÇ | 20 | 9.41 | 6.4 | 235.25 | 160 | 395.25
1.32 | 2242 | OLHAL PARA PARAFUSO 5000DAN ACO/FOFO | PÇ | 72 | 6.37 | 4.33 | 573.3 | 389.7 | 963
1.33 | 7626 | PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO | PÇ | 3 | 179.99 | 122.4 | 674.96 | 459 | 1133.96
1.34 | 1798 | PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM | PÇ | 4 | 2.38 | 1.62 | 11.9 | 8.1 | 20
1.35 | 1620 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM | PÇ | 20 | 3.2 | 2.18 | 80 | 54.5 | 134.5
1.36 | 1670 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM | PÇ | 26 | 4 | 2.72 | 130 | 88.4 | 218.4
1.37 | 1624 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM | PÇ | 47 | 4.3 | 2.92 | 252.63 | 171.55 | 424.18
1.38 | 1625 | PAR. M. CAB. Q. D16X300X220MM C/PORCA (1625) | PÇ | 23 | 4.9 | 3.33 | 140.88 | 95.74 | 236.62
1.39 | 14183 | PINO FIX ISOL PILAR ACO 7007 60X140MM | PÇ | 57 | 6.45 | 4.39 | 459.56 | 312.79 | 772.35
1.40 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | PÇ | 5 | 607 | 412.78 | 3793.75 | 2579.88 | 6373.63
1.41 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | PÇ | 12 | 778 | 529.06 | 11670 | 7935.9 | 19605.9
1.42 | 4815 | POSTE CONCRETO DT 11M 600DAN 1 SEGM | PÇ | 1 | 943 | 641.26 | 1178.75 | 801.58 | 1980.33
1.43 | 4820 | POSTE CONCRETO DT 12M 300DAN 1 SEGM | PÇ | 1 | 881 | 599.1 | 1101.25 | 748.88 | 1850.13
1.44 | 2153 | SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM | PÇ | 14 | 2.37 | 1.61 | 41.48 | 28.18 | 69.66
1.45 | 2086 | SUPORTE L COM PARAFUSOS | PÇ | 6 | 14.18 | 9.64 | 106.35 | 72.3 | 178.65
1.46 | 2102 | SUPORTE TD POSTE DT 760X3600MM | PÇ | 2 | 47.25 | 32.13 | 118.13 | 80.33 | 198.46
1.47 | 27279 | TD 3F 30 KVA 23,1KV 220/380 V 25 KV | PÇ | 1 | 4793 | 3259.37 | 5991.25 | 4074.21 | 10065.46
1.48 | 21133 | TERMINAL COMPRESSAO PRE-ISOL 50MM2 | PÇ | 18 | 24.7 | 16.8 | 555.75 | 378 | 933.75
1.49 | 25587 | TERMINAL COMPRESSAO PRE-ISOL BT 35MM2 | PÇ | 6 | 23.1 | 15.71 | 173.25 | 117.83 | 291.08
1.50 | 4751 | TORA EUCALIPTO PRESERVADO d200X1000mm | PÇ | 6 | 57 | 38.76 | 427.5 | 290.7 | 718.2
1.51 | 06.239 | LUMIN. FECHADA 70-160W E-40 C/ POLIC (PADRÃO CELESC) | PÇ |  | 57.96
1.52 | 14721 | REATOR VAPOR DE SODIO A.F.P. 150W EXTERNO GF | PÇ |  | 37.51
1.53 | 17076 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W TUBULAR E-40 | PÇ |  | 19.77
1.54 | 7501 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 10A | PÇ |  | 5.6
1.55 | 7490 | BRAÇO ILUM PUB CURVO 3m Ø49mm GF C/ SAPATA | PÇ |  | 73.95
1.56 | 22862 | CABO ISOLADO 750V 1,5mm AZUL FLEXIVEL | PÇ |  | 0.57
1.57 | 22863 | CABO ISOLADO 750V 1,5mm PRETO FLEXIVEL | PÇ |  | 0.57
1.58 | 7498 | RELE FOTOELETRICO NF 10A | PÇ |  | 8.55
1.59 | 1624 | PAR. M. CAB. Q. D16X250X170MM C/PORCA (1624) | PÇ |  | 3.88
1.60 | 1625 | PAR. M. CAB. Q. D16X300X220MM C/PORCA (1625) | PÇ |  | 4.47
1.61 | 1812 | PORCA QUADRADA 16 MM | PÇ |  | 0.64
Obs.: Itens 1.1 a 1.50, ref. de preços Celesc com BDI 25%; demais itens, ref. TP 016/2016
Obs.: Itens 1.1 a 1.50, ref. de preços Celesc com BDI 25%
TOTAL
|  | TOTAL (R$) COM BDI 25% | [6 empty] | 92978.85
OBS.:
Já que trata-se de obra na rede da CELESC, todos os materiais deverão seguir o padrão da concessionária.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ACESSO À PONTE DO CAMPECHE
CRONOGRAMA
[5 empty] | Mercolux |  |  |  | Omega
| CÓDIGO CELESC |  |  |  | soma | soma MO | média | média | soma | soma | média | média
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UN | QT | iguais | iguais | mat | MO | iguais | iguais | mat | mat | MAT | MO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS
1 |  | ACESSO À PONTE DO CAMPECHE | [12 empty] | 92978.85 |  | 92978.85
|  | TOTAL | [12 empty] | 25603.182
|  | TOTAL | [12 empty] | 92978.85 | 0 | 92978.85
[16 empty] | 0% | 100%