[image: image1.emf]



PREGÃO n° 153/2020
Processo Administrativo nº 2950039/2020
O Município de Itajaí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.102.277/0001-52, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, destinada ao recebimento de propostas para a contratação de empresa para o objeto abaixo especificado, em conformidade com as Leis n° 10.520, Lei Municipal 5.670 e Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores.  

            1 - DO OBJETO – IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e Termo de Referência anexo.
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 211.096,93 (duzentos e onze mil, noventa e seis reais e noventa e três centavos).
ABERTURA DOS ENVELOPES: os envelopes deverão ser entregues até o dia 18 de novembro de 2020 às 13h30, momento em que se dará início à sessão. ATENÇÃO: os licitantes devem acompanhar no site da Prefeitura de Itajaí, link de Licitações, as possíveis alterações e esclarecimentos no edital. 
1.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos orçamentários do Exercício 2020 do Corpo de Bombeiros, despesas 733 e 734.
1.2 – O Edital completo e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no endereço eletrônico www.itajai.sc.gov.br, link de Licitações.

1.3 – Esclarecimentos e informações sobre esta licitação serão prestados pela Diretoria de Licitações e Contratos, mediante solicitação por e-mail para o endereço licitacoes@itajai.sc.gov.br   
1.4 – Não serão admitidas nesta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar com esta Administração e as empresas que estiverem em regime de falência.
1.5 - É vedada a participação no presente certame de pessoa física ou jurídica da qual seja sócio cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo comissionado, em exercício no âmbito do Município de Itajaí. 

2 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES

2.1 – O envelope nº 01–PROPOSTA e o envelope nº 02-HABILITAÇÃO deverão ser entregues lacrados, na Diretoria de Licitações e Contratos, Secretaria Municipal de Governo localizada a Rua Alberto Werner, 100 bairro Vila Operária, Itajaí-SC, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

a) ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

E-MAIL:
PREGÃO N° 153/2020
b) ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

E-MAIL:
PREGÃO N° 153/2020
2.2 – Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da instituição;

Obs.: Caso a instituição não possa protocolar os envelopes no horário estabelecido e o licitante chegar até o horário, este receberá uma senha, por ordem de chegada, até o horário para a entrega dos envelopes. 

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O representante do licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

3.2 – Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

3.3 – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo (ANEXO III), com apresentação do contrato social.
3.4 – No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá                       identificar-se mediante a apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

3.5 – Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3.6 – Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

3.7 – Serão desconsiderados os documentos de credenciamento insertos no envelope PROPOSTA e/ou HABILITAÇÃO.

3.8 – Junto com o credenciamento, os licitantes deverão apresentar a Declaração de Regularidade Fiscal, declarando que estão em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, a seguridade social, bem como atendem às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme modelo em anexo (ANEXO V).
Obs.: O licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar o documento solicitado no subitem 3.8 em um terceiro envelope, contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 3 – Declaração de Regularidade Fiscal. O não atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta.

3.9 - CONDIÇÃO DIFERENCIADA: caso a licitante seja Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e queira se beneficiar do tratamento assegurado pelos arts.  42 e 43, da Lei Complementar nº 123, de 14-12-2006, deverá apresentar no Credenciamento: para as empresas com registro na Junta Comercial do estado, o documento a ser apresentado é a “Certidão Simplificada da Junta Comercial”, expedida pelo Estado da sua sede. Para as empresas com registro em Cartório, a comprovação dar-se-á através de “Declaração de Opção pelo Simples Nacional” expedida através do portal do simples nacional – Receita Federal.   Essa certidão/declaração deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias. A não-apresentação de algum destes documentos, impedirá a empresa de aproveitar o supracitado tratamento diferenciado. 

4 – DA PROPOSTA

4.1 – No envelope lacrado nº 1 – PROPOSTA - deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada, preferencialmente rubricada e paginada em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I – Dados da empresa: Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários.
                II – Proposta: Deverá ser cotado o preço global, com especificação dos valores unitários para todos os itens. Apresentar a descrição dos produtos, com indicação da marca/modelo. 
III – Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes.
IV – Declaração de concordância com as exigências do edital.
4.2 - Propostas acima do valor estimado serão desclassificadas. 

4.3 - Pequenas falhas formais poderão ser resolvidas em sessão pelo Pregoeiro. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1 – O envelope lacrado nº 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 6), apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, preferencialmente rubricados e paginados em todas as folhas. Os originais poderão estar dentro ou fora do envelope.

5.2 – Quanto às autenticações: 

5.2.1 – "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". (Provimento nº 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça, deste Tribunal).

5.2.2 – Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

5.3 – Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

5.3.1 – Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

5.3.2 – Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

5.4 – Prazo de validade dos documentos:

5.4.1 – É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade;

5.4.2 – Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil.
OBS: o disposto acima não é válido para a Certidão Simplificada da Junta Comercial, que terá sua validade conforme o estipulado no item 3.9.

5.4.3 – A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para o protocolo dos envelopes. 

6
DA HABILITAÇÃO

A proponente deverá apresentar no envelope nº. 02 – “HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via os seguintes documentos:

6.1
HABILITAÇÃO JURÍDICA

I - Registro comercial, no caso de empresa individual;

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

V – Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo incluso (Anexo IV).

Obs.: 

a) No que couber, os documentos referidos nos incisos I e II, poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa; Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.

b) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

c) A documentação solicitada nos incisos II e III deste subitem poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro Específico do Município de Itajaí, correspondendo o ramo de atividade ao objeto licitado.

6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

III - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).  OBS: A obtenção da certidão é eletrônica e gratuita, e encontra-se disponível no site www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  
6.3
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura dos envelopes;

6.4
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação. Informações mínimas no atestado: nome da pessoa jurídica que forneceu o atestado, com identificação da pessoa/cargo que assinou o documento; identificação do objeto; local e data.
6.5
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

6.5.1
Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão de imprensa oficial.
6.5.1.1 As cópias de certidões de regularidade emitidas via Internet não precisam ser autenticadas. As referidas certidões terão sua validade confirmada pela mesma via pela Comissão de Licitação.

6.5.1.2 Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 

6.5.2
O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento, ou ainda diligenciar junto às repartições sobre a validade das certidões apresentadas.

6.5.3
A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação. 

6.5.4
Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

6.5.5
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

7.1 – No dia, hora e local designados, neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente lacrados, que serão protocolados. 

7.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as empresas que apresentaram envelopes.

7.3 – Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do item 3 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 3.8 deste Edital e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

7.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

7.5 – A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

7.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
7.7 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência. 

7.8 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.9 – No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

7.10 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 7.9, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada considerando o preço global, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

7.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.15 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no mercado.

7.16 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração para aquisição do objeto ou do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos efetuada pela Administração, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope “Proposta”, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

7.17 – Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 5 – Da apresentação dos documentos para Habilitação e item n° 6 – Da Habilitação, deste Edital.

7.18 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

7.19 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 7.18.

7.20 – Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

7.21– Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 5 – Da apresentação dos documentos para Habilitação e item 6 – Habilitação, deste Edital.

7.22 – Quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados as causas referidas no ato inabilitatório.

7.23 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado.  Após, inutilizará os mesmos.

7.24 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

8 – DA ADJUDICAÇÃO

8.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR VALOR GLOBAL desde que atendidas as de habilitação e especificações constantes deste Edital.

8.2 – O objeto deste processo será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada vencedora.

8.3 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Secretário Municipal de Governo.

8.4 – No caso de interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido ao Secretário Municipal de Governo para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9 – ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS – licitacoes@itajai.sc.gov.br 
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para encerramento do recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial.

9.2 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de lei. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

9.4 - As solicitações de esclarecimentos, impugnações, recursos e contrarrazões poderão ser enviados por e-mail, para o endereço licitacoes@itajai.sc.gov.br , ou protocolados na Diretoria de Licitações e Contratos localizada na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, na Rua Alberto Werner, n° 100 – Vila Operária, Município de Itajaí/SC, em dias úteis no horário das 13h00 às 19h00.
9.5 - É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes.

10 – DO CONTRATO

10.1. Com o licitante vencedor será celebrado Termo de Contrato, com prazo de 06 (seis) meses, nos moldes da minuta do ANEXO VI deste Edital e será regido pelas normas da Lei nº 8.666/93, podendo ser prorrogado na forma da lei;

10.2. Após a adjudicação e homologação do processo, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato, através de telefone ou e-mail. Após a convocação, a licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis para assinar o termo contratual. No caso de não atendimento à convocação no prazo estipulado neste edital, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em igual nas mesmas condições do primeiro, inclusive quanto aos preços atualizados. 

10.3. As alterações de contrato somente poderão ocorrer, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.3.1. Por acordo entre as partes:

a) quando necessária a modificação na forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, vedada a antecipação de pagamento com relação às condições estipuladas neste Edital;

b) quando necessária a modificação do modo de execução, em face da verificação da inaplicabilidade dos termos contratuais, pela administração.

10.4. A administração reserva-se o direito de exercer as seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente ao contrato a ser firmado:

a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;

c) fiscalizar-lhe a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

10.5. O vencedor da licitação fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da Contratante se façam necessários, de acordo com os limites dispostos no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.6. A contratada se obriga a manter as condições de habilitação apresentadas na licitação, durante a execução do contrato.

10.7. Os preços do contrato serão reajustados anualmente, na data de seu aniversário pela variação do IPCA do IBGE.
11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento e aceitação definitiva do(s) produto(s) pelo Fiscal do Contrato, constada no verso da nota fiscal/fatura, respeitado ainda o cronograma de pagamento fixado pela Secretaria de Estado da Fazenda. 
11.2 – No caso de descumprimento das especificações dispostas neste processo ou quaisquer pendências contratuais e fiscais, o pagamento será suspenso até que a contratada cumpra as exigências do contratante.

11.3 - A contratante isenta-se de correção monetária nos casos em que a licitante vencedora não cumprir as especificações do edital e anexos.

11.4 – Não haverá em hipótese pagamento adiantado.

11.5 - Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual.

12 - DA INEXECUÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E SANÇÕES  
12.1. 
A inexecução total ou parcial do contrato terá procedimentos e conseqüências, na forma estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

12.2. O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

12.3.
O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Pregão.

12.4. 
O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato:

12.4.1. 
advertência;

12.4.2. 
multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso do fornecimento do objeto licitado;

12.4.3. 
multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência do fornecimento ou execução;

12.5. 
Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

12.5.1. 
10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela prestação de serviços desconforme com o especificado e aceito;

12.5.2. 
1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos produtos/serviços recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento);

12.5.3. 
0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos no Pregão e neste Contrato;

12.5.4. 
Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar a Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho de Despesa será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a pessoa jurídica adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora.

12.5.5. 
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

12.5.6.
As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota fiscal respectiva.

12.6. O Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, bem como em caso de violação à Lei Anticorrupção conforme Decreto Municipal 11.063/17 que regulamenta a Lei Federal 12.846/13.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente processo.

13.2 – O objeto deste processo poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

13.3 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

13.4 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.5 – Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com antecedência de pelo menos 15 (quinze) minutos do horário previsto.

13.6 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

13.7 – A Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

13.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

13.9 – Todos os atos inerentes a este processo licitatório serão publicados no Diário Oficial do Município de Itajaí e no Mural do Paço Municipal.  As edições do Diário Municipal estão disponíveis no site www.itajai.sc.gov.br 

13.10 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes em legislação vigente. 

14 – ANEXOS

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo de Proposta;

ANEXO III – Modelo de Credenciamento;

ANEXO IV – Modelo de Declaração do Menor;

ANEXO V – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal;

ANEXO VI – Minuta do Contrato;

Itajaí, 04 de novembro de 2020 
JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Introdução
Processo Licitatório para aquisição e IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
2. Objeto
Aquisição e implantação de Estações Rádio Base de Comunicação Digital para o Corpo de Bombeiros Militar de Itajaí - SC.
3. Justificativa A aquisição se justifica pela necessidade de aprimoramento da rede de cobertura de radiocomunicação na área do 7º BBM, sistema vital para o bom funcionamento dos serviços operacionais do CBMSC.
4. Valor de Referência
Global estimado: R$ 211.096,93 (duzentos e onze mil, noventa e seis reais e noventa e três centavos).
5. Dotações Orçamentárias
As despesas decorrentes dos produtos adquiridos correrão à conta dos recursos oriundos do Convênio Municipal 021/2013, de 24 de outubro de 2013, consignados no Orçamento do Município de Itajaí, na seguintes dotações:
5.1. Dotação 733 – 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.2. Dotação 734 – 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
6. Adjudicação
A adjudicação se dará pelo menor preço global.

7. Cotação dos Produtos e Serviços 
	Item
	Especificação
	Und
	Qtd
	Valor Unitário

	01
	ESTAÇÃO REPETIDORA - JARAGUÁ DO SUL 
	Un
	1
	R$ 60.830,40

	02
	ESTAÇÃO REPETIDORA - ITAPOÁ
	Un
	1
	R$ 61.737,11

	03
	ENLACE IP DA REPETIDORA DE JARAGUÁ DO SUL COM ITAPOÁ
	Un
	1
	R$ 58.503,02

	04
	SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO REPETIDORAS E ENLACES - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS 2 ESTAÇÕES REPETIDORAS, DO ENLACE PTP NAS REPETIDORAS E DA MUDANÇA DO LINK DE UHF DO MORRO PERDIDOS PARA ITAPOÁ E PROJETO AS-BUILT DOS 2 PONTOS COM TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, ART
	Un
	1
	R$ 30.026,40

	VALOR GLOBAL MÁXIMO
	R$ 211.096,93


8. Especificações Mínimas
6.1 ITEM 01 – ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL VHF - JARAGUÁ DO SUL:
8.1.1. A Estação Rádio Base de Comunicação Digital VHF deverá ser composta pelos seguintes sub-sistemas:
8.1.1.1. Repetidora Digital;
8.1.1.2. Sistema de Energia AC/DC;
8.1.1.3. Baterias Estacionárias;
8.1.1.4. Sub-sistema Irradiante;
8.1.1.5. Duplexador de Cavidade;
8.1.1.6. Filtro RF;
8.1.1.7. Rack para uso interno Padrão 19 Polegadas;
8.1.2. A Repetidora Digital deverá possuir as seguintes especificações:
8.1.2.1. O produto deverá possuir alimentação com tensão de Entrada de 120/220 VAC e/ou 12 ± 15%;
8.1.2.2. O equipamento deverá ser compatível com rack padrão 19 polegadas;
8.1.2.3. O equipamento deverá operar na faixa de frequência compreendida entre 136 e 174 MHz;
8.1.2.4. O sistema deverá possuir modulação digital 4FSK;
8.1.2.5. O sistema deverá ser capaz de operar no modo analógico e no modo digital;
8.1.2.6. O sistema deverá possuir ciclo de operação contínua (100%);
8.1.2.7. O sistema deverá possuir atenuação de intermodulação melhor ou igual a 82 dB;
8.1.2.8. O sistema deverá possuir operação para duas chamadas simultâneas no 
modo digital;
8.1.2.9. O sistema deverá possuir Protocolo digital ETSI - TS102 361-1/2&3;
8.1.2.10. O sistema deverá possuir espaçamento de canais de 12,5 kHz (modo digital) e 25 kHz (modo analógico);
8.1.2.11. O sistema deverá operar em semi-duplex;
8.1.2.12. O equipamento deverá possuir potência nominal de RF ajustável de, pelo menos, 50 Watts;
8.1.2.13. O equipamento deverá possuir Vocoder Digital - AMBE+2;
8.1.2.14. O equipamento deverá possuir sensibilidade digital melhor ou igual a 0,22 uV;
8.1.2.15. O equipamento deverá possuir blindagem dos componentes por módulos;
8.1.2.16. O equipamento deverá possuir quadro sinótico frontal;
8.1.2.17. O equipamento deverá permitir instalação de firmware com a finalidade de ampliar serviços para operação troncalizada, com abrangência em todo o estado;
8.1.2.18. O equipamento deverá possuir as seguintes identificações no corpo do 
equipamento:
8.1.2.18.1. Número de série do equipamento;
8.1.2.18.2. Selo identificando o número de certificação junto à ANATEL;
8.1.2.19. O equipamento deverá fornecer as seguintes facilidades em operação para Modo Digital:
8.1.2.19.1 Operação simultânea para, pelo menos, duas comunicações simultâneas no mesmo canal RF;
8.1.2.19.2. Permitir integração com outras repetidoras através de enlace digital IP possibilitando ampliação de rede para operação de roaming de voz e dados (as licenças necessárias para esta operação devem fazer parte do
fornecimento);
8.1.2.20. A repetidora deverá ser completamente compatível e permitir interoperabilidade com todas as funcionalidades das repetidoras DMR do CBMSC.
8.1.3. O Sistema de Energia AC/DC deverá possuir as seguintes especificações:
8.1.3.1. O Sistema de Energia AC/DC alimentará a repetidora e todos os demais equipamentos utilizados no sítio de radiocomunicação;
8.1.3.2. O Sistema de Energia AC/DC deverá utilizar energia 220 VCA, quando estiver disponível no local, e deverá possuir conexão para painéis fotovoltaicos;
8.1.3.3. O Sistema de Energia AC/DC deverá possuir as seguintes capacidades mínimas:
8.1.3.4. Deverá ser composto por Inversor Solar Híbrido no modelo Off Grid;
8.1.3.5. Alimentação com entrada CA 220 VCA - Monofásico (F + N +T) de 60 Hz;
8.1.3.6. Carregador flutuador inteligente alimentado por 220 VCA com capacidade para 20 A;
8.1.3.7. Potẽncia nominal em CA de 1000 VA;
8.1.3.8. Conexão para alimentação por painel solar;
8.1.3.9. Tensão nominal de carga solar de, pelo menos, 30 VCC;
8.1.3.10. Corrente máxima de carga solar de, pelo menos, 50 A;
8.1.3.11. Tensão de máxima de curto circuito de, pelo menos, 50 A;
8.1.3.12. Tensão de operação de carga de entrada solar na faixa entre 33 a 80 VCC, ou mais ampla;
8.1.3.13. Circuito de baterias em 24 VCC;
8.1.3.14. Proteção por tensão de corte mínimo e máximo, para proteção da bateria;
8.1.3.15. Dispor de display com, pelo menos, as seguintes informações 
operacionais:
8.1.3.15.1. Tensão das Baterias;
8.1.3.15.2. Tensão de carga;
8.1.3.15.3. Tensão VAC na carga;
8.1.3.15.4. Status de funcionamento;
8.1.3.16. Auto teste de baterias;
8.1.3.17. Opção DC Start para partida somente com baterias;
8.1.3.18. Contato seco para conexão com gerador;
8.1.3.19. Saída AC do Inversor conforme energia CA de entrada;
8.1.3.20. Saída AC do inversor monofásica (F + N + T), 60 Hz, com forma de onda senoidal pura;
8.1.3.21. Potência de Pico 3 vezes a potência nominal;
8.1.3.22. Dispor de porta para comunicação para gerenciamento remoto via SNMP;
8.1.3.23. Dispor de software de gerenciamento compatível com sistema operacional Linux;
8.1.3.24 O inversor deverá ser protegido por String Box CA instalado entre a rede CA de entrada e o inversor, com dimensionamento de potência compatível;
8.1.4. O sistema deverá possuir sub-sistema de Baterias Estacionárias com as seguintes características:
8.1.4.1. Deverá ser composto por 2 baterias estacionárias construídas especificamente para aplicações de energia solar e telecomunicações;
8.1.4.2. As baterias deverão possuir tensão nominal de 12 Volts, e deverão ser instaladas em série com tensão de saída de 24 VCC;
8.1.4.3. As baterias deverão ser do tipo Chumbo Ácida seladas;
8.1.4.4. A capacidade mínima de cada bateria deverá ser de 240 Ah, totalizando 480 Ah de capacidade total;
8.1.4.5. A tensão de flutuação das baterias deve ser de, pelo menos, 13,2 a 13,8 @ 25ºC;
8.1.4.6. A tensão de carga/equalização das baterias de 14,4 a 15,5 Volts @ 25ºC;
8.1.4.7. As baterias devem ter terminais com fixação por parafuso (Padrão L);
8.1.5. O sistema deverá possuir Sub-sistema Irradiante com as seguintes características :
8.1.5.1. Deverá possuir antena colinear formada por quatro dipolos dobrados e com as seguintes características:
8.1.5.1.1. Ganho mínimo de 8,65 dBi com os dipolos omnidirecionados;
8.1.5.1.2. Impedância de 50 Ohms;
8.1.5.1.3. Construída em alumínio;
8.1.5.1.4. Polarização vertical;
8.1.5.1.5. Resistência ao vento de, pelo menos, 200 Km/h;
8.1.5.1.6. Operar na faixa de frequência licenciada para a respectiva estação (148 a 162 MHz);
8.1.5.1.7. Possuir 4 (quatro) dipolos;
8.1.5.2. Cabo Cellflex de ½ polegada com 40 metros;
8.1.5.3. Cabo pig tail RG 58 1 metro para conexão do duplexador com o filtro passa faixa e com a saída TX da antena;
8.1.5.4. Pigtail RG 213 2 metros para conexão do duplexador com o protetor de surto;
8.1.5.5. Pig Tail RG 58 1 metro par conexão entre filtro passa faixa e RX;
8.1.5.6. Conectores necessários para instalação do sistema;
8.1.5.7. Todas as ferragens necessárias para a fixação da antena deverá ser galvanizadas a fogo;
8.1.5.8. Sistema de aterramento de cabo RF Cellflex na extremidade superior e também inferior;
8.1.5.9. Sistema de proteção a gás com faixa de frequência DC a 6 GHz, 90 Volts, contra surto de energia sobre o sistema irradiante, instalado apenas na extremidade inferior;
8.1.6. O sistema deverá possuir Duplexador de Cavidade com as seguintes características:
8.1.6.1. Separação entre TX x RX: 4.600 KHz;
8.1.6.2. Deverá operar em faixa VHF, entre 136 a 174 MHz;
8.1.6.3. Perda por inserção por cavidade de 0,5 dB, ou melhor;
8.1.6.4. Atenuação entre Transmissão e Recepção: 40 dB;
8.1.6.5. Atenuação nas Frequências sintonizadas: 80 dB;
8.1.6.6. Relação entre ondas estacionárias: 1,5:1;
8.1.6.7. Capacidade de Carga de no mínimo 150 watts;
8.1.6.8. Impedância nominal de 50 ohms;
8.1.6.9. Número de cavidades: 04;
8.1.7. O sistema deverá possui Filtro RF com as características abaixo:
8.1.7.1. Deverá operar em faixa VHF, entre 136 a 174 MHz;
8.1.7.2. Deverá ser formado por uma cavidade ressonante;
8.1.7.3. Atenuação nas frequências sintonizadas de 80 dB;
8.1.7.4. Perda por inserção por cavidade de 0,5 dB;
8.1.7.5. Relação de ondas estacionárias de 1,5:1 ;
8.1.7.6. Capacidade de carga de no mínimo 150 watts, compatível com o Duplexador de Cavidade;
8.1.7.7. Impedância nominal de 50 Ohms;
8.1.7.8. Deverá possuir conectores/ terminações UHF-macho;
8.1.8. O sistema de repetição digital deverá ser instalado dentro de um Rack Indoor 19 Polegadas de metal com as seguintes características:
8.1.8.1. Deverá ser do tipo Indoor com grau de proteção IP20 ou superior;
8.1.8.2. Deverá ter as dimensões de 40U de altura, 820 mm de largura (19”) e, pelo menos, 770 mm de profundidade;
8.1.8.3. Deverá ser construído de Aço e/ou Alumínio;
8.1.8.4. Deverá possuir ventilação de teto ou kit de ventilação com, pelo menos, 2 ventoinhas;
8.1.8.5. Deverá possuir estrutura monobloco em chapa de aço com espessura de, pelo menos, 1,2 mm;
8.1.8.6. Deverá possuir porta frontal em chapa de aço com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves;
8.1.8.7. Deverá possuir fundo removível em chapa de aço, com fecho rápido e exaustão em forma de veneziana;
8.1.8.8. Deverá possuir laterais removíveis em chapa de aço, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas;
8.1.8.9. Deverá possuir abertura destacável para passagem de cabos no teto e na base;
8.1.8.10.Deverá possuir planos de fixação em chapa de aço de, pelo menos, 1,5 mm reguláveis em profundidade.
8.1.8.11. Deverá possuir acabamento em pintura eletrostática a pó texturizado na cor preta.
8.1.8.12. Deverá possuir 2 bandejas telescópicas deslizantes de 19 polegadas, com profundidade de 600 mm e altura de 1 U;
8.1.8.13. Deverá possuir régua com, pelo menos, 8 tomadas de 10 A e com disjuntor;
8.1.8.14. Deverá vir acompanhado de guias para cabo vertical 40U.
8.2. ITEM 02 – ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL VHF - ITAPOÁ:
8.2.1 A Estação Rádio Base de Comunicação Digital VHF deverá ser composta pelos seguintes sub-sistemas:
8.2.1.1. Repetidora Digital;
8.2.1.2. Sistema de Energia AC/DC;
8.2.1.3. Baterias  Estacionárias;
8.2.1.4. Sub-sistema Irradiante;
8.2.1.5. Duplexador de Cavidade;
8.2.1.6. Filtro RF;
8.2.1.7. Rack para uso interno Padrão 19 Polegadas;
8.2.2. A Repetidora Digital deverá possuir as seguintes especificações:
8.2.2.1. O produto deverá possuir alimentação com tensão de Entrada de 120/220VAC e/ou 12 ± 15%;
8.2.2.2. O equipamento deverá ser compatível com rack padrão 19 polegadas;
8.2.2.3. O equipamento deverá operar na faixa de frequência compreendida entre 136 e 174 MHz;
8.2.2.4. O sistema deverá possuir modulação digital 4FSK;
8.2.2.5. O sistema deverá ser capaz de operar no modo analógico e no modo digital;
8.2.2.6. O sistema deverá possuir ciclo de operação contínua (100%);
8.2.2.7. O sistema deverá possuir atenuação de intermodulação melhor ou igual a 82 dB;
8.2.2.8. O sistema deverá possuir operação para duas chamadas simultâneas no modo digital;
8.2.2.9. O sistema deverá possuir Protocolo digital ETSI - TS102 361-1/2&3;
8.2.2.10. O sistema deverá possuir espaçamento de canais de 12,5 kHz (modo digital) e 25 kHz (modo analógico);  
8.2.2.11. O sistema deverá operar em semi-duplex;
8.2.2.12. O equipamento deverá possuir potência nominal  de RF ajustável de, pelo menos, 50 Watts;
8.2.2.13. O equipamento deverá possuir Vocoder Digital - AMBE+2;
8.2.2.14. O equipamento deverá possuir sensibilidade digital melhor ou igual a 0,22 uV;
8.2.2.15. O equipamento deverá possuir blindagem dos componentes por módulos;
8.2.2.16. O equipamento deverá possuir quadro sinótico frontal;
8.2.2.17. O equipamento deverá permitir instalação de firmware com a finalidade de ampliar serviços para operação troncalizada, com abrangência em todo o estado;
8.2.2.18. O equipamento deverá possuir as seguintes identificações no corpo do equipamento:
8.2.2.18.1. Número de série do equipamento;
8.2.2.18.2. Selo identificando o número de certificação junto à ANATEL;
8.2.2.19. O equipamento deverá fornecer as seguintes facilidades em operação para Modo Digital:
8.2.2.19.1 Operação simultânea para, pelo menos, duas comunicações simultâneas no mesmo canal RF;
8.2.2.19.2. Permitir integração com outras repetidoras através de enlace digital IP possibilitando ampliação de rede para operação de roaming de voz e dados (as licenças necessárias para esta operação devem fazer parte do fornecimento);
8.2.2.20. A repetidora deverá ser completamente compatível e permitir interoperabilidade com todas as funcionalidades das repetidoras DMR do CBMSC.
8.2.3. O Sistema de Energia AC/DC deverá possuir as seguintes especificações:
8.2.3.1. O Sistema de Energia AC/DC alimentará a repetidora e todos os demais equipamentos utilizados no sítio de radiocomunicação;
8.2.3.2. O Sistema de Energia AC/DC deverá utilizar energia 220 VCA, quando estiver disponível no local, e deverá possuir conexão para painéis fotovoltaicos;
8.2.3.3. O Sistema de Energia AC/DC deverá possuir as seguintes capacidades mínimas:
8.2.3.4. Deverá ser composto por Inversor Solar Híbrido no modelo Off Grid;
8.2.3.5. Alimentação com entrada CA 220 VCA - Monofásico (F + N +T) de 60 Hertz;
8.2.3.6. Carregador flutuador inteligente alimentado por 220 VCA com capacidade para 20 A;
8.2.3.7. Potẽncia nominal em CA de 1000 VA;
8.2.3.8. Conexão para alimentação por painel solar;
8.2.3.9. Tensão nominal de carga solar de, pelo menos, 30 VCC;
8.2.3.10. Corrente máxima de carga solar de, pelo menos, 50 A;
8.2.3.11. Tensão de máxima de curto circuito de, pelo menos, 50 A;
8.2.3.12. Tensão de operação  de carga de entrada solar na faixa entre 33 a 80 VCC, ou mais ampla;
8.2.3.13. Circuito de baterias em 24 VCC;
8.2.3.14. Proteção por tensão de corte mínimo e máximo, para proteção da bateria;
8.2.3.15. Dispor de display com, pelo menos, as seguintes informações operacionais:
8.2.3.15.1. Tensão das Baterias;
8.2.3.15.2. Tensão de carga;
8.2.3.15.3. Tensão VAC na carga;
8.2.3.15.4. Status de funcionamento;
8.2.3.16. Auto teste de baterias;
8.2.3.17. Opção DC Start para partida somente com baterias;
8.2.3.18. Contato seco para conexão com gerador;
8.2.3.19. Saída AC do Inversor conforme energia CA de entrada;
8.2.3.20. Saída AC do inversor monofásica (F + N + T), 60 Hz, com forma de onda senoidal pura;
8.2.3.21. Potência de Pico 3 vezes a potência nominal;
8.2.3.22. Dispor de porta para comunicação para gerenciamento remoto via SNMP;
8.2.3.23. Dispor de software de gerenciamento compatível com sistema operacional Linux;
8.2.3.24 O inversor deverá ser protegido por String Box CA instalado entre a rede CA de entrada e o inversor, com dimensionamento de potência compatível;
8.2.4. O sistema deverá possuir sub-sistema de Baterias Estacionárias com as seguintes características:
8.2.4.1. Deverá ser composto por 2 baterias estacionárias construídas especificamente para aplicações de energia solar e telecomunicações;
8.2.4.2. As baterias deverão possuir  tensão nominal  de 12 Volts, e deverão ser instaladas em série com tensão de saída de 24 VCC;
8.2.4.3.  As baterias deverão ser do tipo Chumbo Ácida seladas;
8.2.4.4. A capacidade mínima de cada bateria deverá ser de 240 Ah, totalizando 480 Ah de capacidade total;
8.2.4.5. A tensão de flutuação das baterias deve ser de, pelo menos, 13,2 a 13,8 @ 25ºC;
8.2.4.6. A tensão de carga/equalização das baterias de 14,4 a 15,5 Volts @ 25ºC;
8.2.4.7. As baterias devem ter terminais com fixação por parafuso (Padrão L);
8.2.5. O sistema deverá possuir Sub-sistema Irradiante com as seguintes características :
8.2.5.1. Deverá possuir antena colinear formada por quatro dipolos dobrados e com as seguintes características:
8.2.5.1.1. Ganho mínimo de 10 dBi com os dipolos omnidirecionados;
8.2.5.1.2. Impedância de 50 Ohms;
8.2.5.1.3. Construída em alumínio;
8.2.5.1.4. Polarização vertical;
8.2.5.1.5. Resistência ao vento de, pelo menos, 200 Km/h;
8.2.5.1.6. Operar na faixa de frequência licenciada para a respectiva estação (148 a 174 MHz);
8.2.5.1.7. Possuir 8 (oito) dipolos;
8.2.5.2. Cabo Cellflex de ½ polegada com 40 metros;
8.2.5.3. Cabo pig tail RG 58 1 metro para conexão do duplexador com o filtro passa faixa e com a saída  TX da antena;
8.2.5.4. Pigtail RG 213 2 metros para conexão do duplexador com o protetor de surto;
8.2.5.5. Pig Tail RG 58 1 metro par conexão entre filtro  passa faixa e RX;
8.2.5.6. Conectores  necessários para instalação do sistema;
8.2.5.7. Todas as ferragens necessárias  para a fixação da antena deverá ser galvanizadas a fogo;
8.2.5.8. Sistema de aterramento  de cabo RF Cellflex na extremidade superior e também inferior;
8.2.5.9. Sistema de proteção a gás com faixa de frequência DC a 6 GHz, 90 Volts, contra surto de energia sobre o sistema irradiante, instalado apenas na extremidade inferior;
8.2.6. O sistema deverá possuir Duplexador de Cavidade com as seguintes características:
8.2.6.1. Separação entre TX x RX: 4.600 KHz;
8.2.6.2. Deverá operar em faixa VHF, entre 136 a 174 MHz;
8.2.6.3. Perda por inserção por cavidade de 0,5 dB, ou melhor;
8.2.6.4. Atenuação entre Transmissão e Recepção: 40 dB;
8.2.6.5. Atenuação nas Frequências sintonizadas: 80 dB;
8.2.6.6. Relação entre ondas estacionárias: 1,5:1;
8.2.6.7. Capacidade de Carga de no mínimo 150 watts;
8.2.6.8. Impedância nominal de 50 ohms;
8.2.6.9. Número de cavidades: 04;
8.2.7. O sistema  deverá possui Filtro RF com as características abaixo:
8.2.7.1. Deverá operar em faixa VHF, entre 136 a 174 MHz;
8.2.7.2. Deverá ser formado por uma cavidade ressonante;
8.2.7.3. Atenuação nas frequências sintonizadas de 80 dB;
8.2.7.4. Perda por inserção por cavidade de 0,5 dB;
8.2.7.5.  Relação de ondas estacionárias de 1,5:1 ;
8.2.7.6. Capacidade de carga de no mínimo 150 watts, compatível com o Duplexador de Cavidade;
8.2.7.7. Impedância nominal de 50 Ohms;
8.2.7.8. Deverá possuir conectores/ terminações UHF-macho;
8.2.8. O sistema de repetição digital deverá ser instalado dentro de um Rack Indoor 19 Polegadas de metal com as seguintes características:
8.2.8.1. Deverá ser do tipo Indoor com grau de proteção IP20 ou superior;
8.2.8.2. Deverá ter as dimensões de 40U de altura, 820 mm de largura (19”) e, pelo menos,  770 mm de profundidade;
8.2.8.3. Deverá ser construído de Aço e/ou Alumínio;
8.2.8.4. Deverá possuir ventilação de teto ou kit de ventilação com, pelo menos, 2 ventoinhas;
8.2.8.5. Deverá possuir estrutura monobloco em chapa de aço com espessura de, pelo menos, 1,2 mm;
8.2.8.6. Deverá possuir porta frontal em chapa de aço com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves;
8.2.8.7. Deverá possuir fundo removível em chapa de aço, com fecho rápido e exaustão em forma de veneziana;
8.2.8.8. Deverá possuir laterais removíveis em chapa de aço, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas;
8.2.8.9. Deverá possuir abertura destacável para passagem de cabos no teto e na base;
8.2.8.10.Deverá possuir planos de fixação em chapa de aço de, pelo menos, 1,5 mm reguláveis em profundidade.
8.2.8.11. Deverá possuir acabamento em pintura eletrostática a pó texturizado na cor preta.
8.2.8.12. Deverá possuir 2 bandejas telescópicas deslizantes de 19 polegadas, com profundidade de 600 mm e altura de 1 U;
8.2.8.13. Deverá possuir régua com, pelo menos, 8 tomadas de 10 A e com disjuntor;
8.2.8.14. Deverá vir acompanhado de guias para cabo vertical 40U;
8.3. ITEM 03 - ENLACE DE DADOS PONTO A PONTO DA REPETIDORA DE JARAGUÁ DO SUL COM ITAPOÁ:
8.3.1. O produto deverá ser composto por equipamentos de ponta de enlace de Rádio Digital de Banda Larga que permita transmissão de dados, voz e vídeo, operando em condições de visada direta e configuração Ponto-a-Ponto;
8.3.2. Não serão aceitos equipamentos com características Ponto-Multiponto;
8.3.3. O produto deverá ser de modelo conectorizado;
8.3.4. O produto deverá ser fornecido juntamente com fonte de energia 110/220 Volts CA;
8.3.5. O enlace deverá possuir capacidade de throughput nominal de, no mínimo, 150 Mbps na faixa de 4,9 GHz;
8.3.6. O enlace deverá operar, pelo menos, com largura de canais de 5, 10 e 20 MHz;
8.3.7. Os equipamento do enlace devem implementar mecanismo que permita troca/seleção automática de canal de transmissão em função de alteração do piso de interferência, durante a sua inicialização e, também, durante a operação do enlace;
8.3.8. As características técnicas deverão obedecer às regulamentações da ANATEL para operação na faixa de 4,9 GHz;
8.3.9. O enlace deverá possuir garantia dos equipamentos de, no mínimo, 12 meses;
8.3.10. O equipamento empregado no enlace deverá possuir as seguintes características:
8.3.10.1. A tecnologia empregada deve apresentar método de acesso TDD (Time Divison Duplexing), com latência bidirecional de interface aérea menor ou igual à 5 ms;
8.3.10.2. Os equipamentos de rádio devem permitir configuração de potência de transmissão via software;
8.3.10.3. O equipamentos de transmissão devem suportar, no mínimo, as modulações BPSK, QPSK, 16QAM e 64 QAM;
8.3.10.4. O enlace PTP formado deve possuir uma sensibilidade nominal típica de receptor de -89 dBM ou melhor;
8.3.10.5. Os equipamentos deverão possuir a função de diversidade espacial MIMO 2x2;
8.3.10.6. Os equipamentos deverão dispor de Filtro Dinâmico Inteligente;
8.3.10.7. Os equipamentos deverão permitir a opção de sincronismo por GPS conectado ao mestre, possibilitando a reutilização de canais para equipamentos com 180 graus de diferença no alinhamento;
8.3.11. Os equipamentos de enlace deverão possuir as seguintes características mecânicas e físicas:
8.3.11.1. Os módulos e elementos que compõe o sistema Ponto a Ponto deverão ser intrinsecamente destinados à instalação externa, sem a necessidade de caixas herméticas adicionais ou abrigo, devendo, ainda, ser imune à chuva, neblina e poluição ambiental natural, inclusive salitre, com exceção dos módulos de alimentação e interface de dados, que poderão ser instalados em ambiente interno;
8.3.11.2. Os módulos de rádio utilizados no enlace devem possuir, no mínimo, proteção IP67;
8.3.11.3. Deve possuir alimentação PoE (Power Over Ethernet) com consumo elétrico individual menor que 10 Watts, com tensão de alimentação na faixa de 10 a 30 VCC ou faixa de tensão mais ampla;
8.3.11.4 A alimentação da fonte de alimentação PoE deverá ser com tensão alternada e a fonte deverá operar de forma bivolt automático;
8.3.11.5. Os equipamentos deverão suportar os protocolos de rede IPv4 e IPv6;
8.3.11.6.Os equipamentos fornecidos deverão ser compatíveis com protocolo de gerência SNMPv1 e SNMPv3;
8.3.11.7. Os equipamentos deverão possuir protetor de surto instalado junto à conexão da parábola;
8.3.12. Os equipamentos deverão possuir antena externa, do tipo parábola, com as seguintes características:
8.3.12.1. Deverá operar em frequência de 4,9 GHz;
8.3.12.2. Deverá possuir ganho (Banda Média) de, no mínimo, 33,0 dBi na faixa de 4,9 GHz;
8.3.12.3. Deverá ser do tipo sólida blindada com Radome Shield;
8.3.12.4. Deverá possuir ângulo de meia potência de 3,5 graus;
8.3.12.5. Deverá possuir relação Frente-Costas melhor ou igual a 52 dB;
8.3.12.6. Deverá possuir dupla polarização;
8.3.12.7. Deverá possuir compatibilidade elétrica ANATEL Classe 1A;
8.3.12.8. Deverá suportar ventos de até 200 Km/h;
8.3.12.9. Deverá utilizar ferragens profissionais galvanizadas a fogo, para fixação, com ajustes necessários para alinhamento.
8.3.12.10. Deverá possuir diâmetro de, no mínimo, 120 cm;
8.3.12.11. Deverá ser utilizado cabo flexível padrão LMR-400 certificados nas conexões entre o rádio e a parábola de dupla polarização;
8.3.13. O enlace deverá possuir switch/roteador com as seguintes características:
8.3.13.1. Deverá possuir, no mínimo, 10 portas Ethernet 10/100/1000;
8.3.13.2. Deverá possuir frequência nominal da CPU de, no mínimo, 1400 MHz;
8.3.13.3. Deverá possuir memória de armazenamento NAND de, no mínimo, 128 MB;
8.3.13.4. Deverá possuir memória RAM de, no mínimo, 1 GB;
8.3.13.5. Deverá possuir arquitetura ARM 32 bit;
8.3.13.6. Deverá possuir CPU com pelo menos 2 núcleos de processamentos;
8.3.13.7. Deverá possuir alimentação por conector DC de 10 a 30 Volts, ou faixa mais ampla;
8.3.13.8. Deverá operar em temperaturas ambientais entre -20ºC e 70ºC;
8.3.13.9. Deverá permitir alimentação do tipo POE operando na faixa entre 10 e 30 Volts, ou mais ampla;
8.3.13.10. Deverá possuir monitoramento de temperatura e tensão de entrada;
8.3.13.11. Deverá possuir certificações: CE/RED, EAC e ROHS;
8.3.14. O enlace deverá vir acompanhado de cabo de rede para uso externo com as seguintes características:
8.3.14.1 Comprimento de, no mínimo, 40 metros de cabo Multilan;
8.3.14.2. O cabo deverá ser do tipo F/UTP blindado;
8.3.14.3. O cabo deverá possuir isolamento de polietileno de alta densidade;
8.3.14.4. O cabo deverá ser de categoria 5E ou superior;
8.3.14.5. O cabo deverá atender às normas EIA/TIA 568-B.2;
8.3.14.6. O cabo deverá ser composto por 4 pares 24 AWG;
8.3.14.7. O cabo deverá possuir Ripcord;
8.3.14.8. O cabo deverá possuir cor preta;
8.3.14.9. O cabo deverá possuir desequilíbrio resistivo máximo de 5%.
8.4. ITEM 04 – SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO REPETIDORAS E ENLACES
8.4.1. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS REPETIDORAS DIGITAIS
8.4.1.1 Os equipamentos deverão ser entregues instalados, ativados, calibrados e testados, obedecendo a recomendação IEEE Std 1692/2011;
8.4.1.2. Todos os serviços deverão ser executados dentro dos padrões técnicos e serão supervisionados pelo CBMSC, sendo rejeitados em caso de não atendimento por norma, especificação e/ou qualidade;
8.4.1.3. Todas as estações deverão ser instaladas e configuradas nas frequências licenciadas pela Anatel para o CBMSC;
8.4.1.4. O transporte e deslocamento de material deverá ser providenciado pelo proponente;
8.4.1.5. Despesas com hotel, alimentação e deslocamento da equipe de instalação e implantação também deverão ser consideradas no escopo;
8.4.1.6. Se o acesso aos locais onde o sistema for instalado necessitar a utilização de veículo 4x4, este deverá ser providenciado pelo proponente;
8.4.1.7. A empresa proponente deverá disponibilizar todos os itens de EPI de acordo com serviços realizados, para que a equipe proceda a execução dos serviços dentro das normas de segurança;
8.4.1.8. Os serviços de instalação sempre deverão ser efetuados em equipe com, no mínimo, duas pessoas;
8.4.1.9. A obra deverá ser acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de instalação do sistema, assinada por engenheiro responsável;
8.4.1.10. As antenas deverão ser instaladas com ferragens galvanizadas a fogo, padronizadas e acordo com modelo e dimensões do montante da torre;
8.4.1.11. A descida dos cabos RF deverá ser fixa utilizando um sistema profissional de abraçadeiras Multiblock destinadas para essa finalidade, dimensionadas para tamanho e quantidade de cabos utilizados no em cada sítio;
8.4.1.12. A instalação e transporte do cabo RF e cabo de rede entre a torre e o cubículo deverá ser efetuado através de instalação de esteiras metálicas galvanizadas a fogo, de forma que o cabo esteja mecanicamente suportado em todo o percurso, com a finalidade de não sofrer desgaste prematuro;
8.4.1.13. A empresa deverá possuir equipe treinada para trabalhos em altura conforme estabelece a NR-35, e para trabalhos com eletricidade conforme estabelece a NR-10.
8.4.2. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIOENLACE
8.4.2.1. Todos os serviços deverão ser executados dentro dos padrões técnicos e serão supervisionados pelo CBMSC, sendo rejeitados em caso de não atendimento por norma, especificação e/ou qualidade;
8.4.2.2. O transporte e deslocamento de material deverá ser providenciado pelo proponente;
8.4.2.3. Despesas com hotel, alimentação e deslocamento da equipe de instalação e implantação também deverão ser consideradas no escopo;
8.4.2.4. Se o acesso aos locais onde o sistema for instalado necessitar a utilização de veículo 4x4, este deverá ser providenciado pelo proponente;
8.4.2.5. A empresa deverá possuir equipe treinada para trabalhos em altura conforme estabelece a NR-35, e para trabalhos com eletricidade conforme estabelece a NR-10;
8.4.2.6. A empresa proponente deverá disponibilizar todos os itens de EPI de acordo com serviços realizados, para que a equipe processa os serviços dentro das normas de segurança;
8.4.2.7. Os serviços de instalação sempre deverão ser efetuados em equipe com, no mínimo, duas pessoas.
8.4.2.8. A obra deverá ser acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de instalação do sistema, assinada por engenheiro responsável;
8.4.2.9. As antenas deverão ser instaladas com ferragens galvanizadas a fogo, padronizadas e acordo com modelo e dimensões do montante da torre;
8.4.2.10. A descida dos cabos deverá ser fixa utilizando um sistema profissional de abraçadeiras Multiblock destinadas para essa finalidade, dimensionadas para tamanho e quantidade de cabos utilizados no em cada sítio;
8.4.2.11. O de rede UTP deverá ser conduzido entre a torre e o cubículo utilizando um sistema que exerça o suporte mecânico, formado por cabo de aço juntamente com esticadores, de forma que o cabo não que suportar o próprio peso.
8.4.3. PROJETOS EXECUTIVOS E “COMO CONSTRUÍDO”
8.4.3.1. A CONTRATADA será responsável pela elaboração do Projeto Executivo do sistema de radiocomunicação a ser instalado de forma a garantir o pleno atendimento às suas premissas funcionais de operação e de integração entre equipamentos, sistemas legados e das redes previstas ou existentes.
8.4.3.2. Os projetos deverão ser elaborados para cada estação, com a predição individual e sistêmica dos enlaces e da cobertura VHF, de forma georreferenciada e em formato kmz, pdf e dwg.
8.4.3.3. A CONTRATADA deverá elaborar a partir dos dados executados e levantados em campo um projeto executivo de instalação para cada estação e o mesmo deverá conter pelo menos os seguintes tópicos:
8.4.3.3.1. Localização da estação (endereço);
8.4.3.3.2. Coordenadas geográficas da estação;
8.4.3.3.3. Croquis de acesso;
8.4.3.3.4. Lay out da estação;
8.4.3.3.5. Lay out proposto para a sala de equipamentos;
8.4.3.3.6. Bay face do bastidor com os equipamentos (desenho do bastidor);
8.4.3.3.7. Bay face (frente e parte de trás) do equipamento;
8.4.3.3.8. Listagem de materiais e equipamentos previstos;
8.4.3.3.9. Diagramas de ligação (cabo óptico, rede IP, alimentação e enlaces de rádio) incluindo o De/Para;
8.4.3.3.10. Croquis dos detalhes de esteiramento e passagens dos cabos;
8.4.3.3.11. Diagramas/Tabelas de canalização, frequências utilizadas e endereçamento IP;
8.4.3.3.12. Diagramas de interligação física dos equipamentos, antenas e demais componentes previstos no sistema;
8.4.3.3.13. Diagramas de poligonais de enlace/rotas entre estações e de frequências;
8.4.3.3.14. Diagramas com o posicionamento do cabeamento e das antenas VHF e SHF na torre e seus respectivos azimutes;
8.4.3.3.15. Diagramas/tabela mostrando o carregamento previsto para a torre;
8.4.3.3.16. Diagrama elétrico da alimentação prevista para cada sítio;
8.4.3.3.17. Projeto de RF feito em software específico com a predição do mapa de cobertura VHF individual de cada Sítio e cobertura composta do sistema completo;
8.4.3.3.18. Projeto de RF feito em software específico com a predição dos enlaces previstos entre os sítios.
8.4.3.3.19. Projeto mecânico das ferragens de suporte de fixação dos equipamentos e antenas na torre;
8.4.3.4. O projeto executivo deverá ser fornecido em 01 cópia impressa encadernadas e 01 (uma) em mídia digital, com todos os arquivos em meio eletrônico e plantas editáveis.
8.4.4. MUDANÇA DO LINK DE UHF DO MORRO PERDIDOS PARA ITAPOÁ
8.4.4.1. Desinstalação do Link UHF do Morro dos Perdidos e instalação do Link em Itapoá.
8.4.4.2. Ajustes necessários do Link UHF em Itapoá como Link UHF de Luiz Alves.
9. Prazo de Entrega e Execução
9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, terá início na data de assinatura;
9.2. A entrega e instalação deverá ser efetuada após a comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Itajaí, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via e-mail ou outro meio hábil;
9.3. O prazo para execução total do contrato deverá ser de até 90 (noventa) dias, após sua assinatura;
9.4. Após a sua conclusão, o objeto será recebido conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.
9.5. O recebimento definitivo, mediante termo assinado pelo fiscal do contrato, dar-se-á após decorridos 30 (trinta) dias da entrega, após vistoria dos serviços e recebimento provisório das obras, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos itens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
10. Pagamento
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento e aceitação definitiva do(s) produto(s) pelo Fiscal do Contrato, constada no verso da nota fiscal/fatura, respeitado ainda o cronograma de pagamento fixado pela Secretaria de Estado da Fazenda.
11. Garantia
11.1. O início do período de garantia se dará somente após a aceitação definitiva do produto.
11.2. A contratada deverá fornecer garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo a garantia oferecida pelo fabricante, a partir do momento da entrega definitiva dos objetos.
11.3. Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo, em hipótese alguma, permitida a oferta de equipamentos resultantes de processo de recondicionamento e/ou remanufaturamento.
11.4. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
12. Local de Entrega
12.1 A entrega dos equipamentos e componentes, bem como a sua montagem do item 8.1 deverão ser efetuados, para a localidade de Jaraguá do Sul, conforme as coordenadas geográficas: 26°30'56"S 49°03'14"W.
12.2 A entrega dos equipamentos e componentes, bem como a sua montagem do item 8.2 deverão ser efetuados, para a localidade de Itapoá, conforme as coordenadas geográficas: 26°07'40"S 48°44'31"W.
13. Obrigações da Contratada
13.1. A Contratada obriga-se a:
13.2. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
13.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
13.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
13.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
13.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
13.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
13.11 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;
14. Obrigações do Contratante
14.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão da ordem de compra;
14.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores;
14.3. Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço ora contratado, a fim de corrigir eventuais descumprimentos de Cláusulas Contratuais;
12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
14.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo;
14.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
14.7. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;
14.8. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
15. Fiscal do Contrato
15.1 Os produtos adquiridos serão acompanhados e fiscalizados pela 3º Sgt BM Mtcl 926308-0 Dênis da Silva Flores, designado como Fiscal do Contrato.
ANEXO II - Pregão Presencial n. 153/2020 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________________________
CNPJ Nº.: _______________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________
CIDADE: ____________________________CEP ________________ESTADO: ________________________


FONE DA EMPRESA: _______________________________________________________________________
FONE DO REPRESENTANTE: _______________________________________________________________
E-MAIL DE CONTATO: ____________________________________________________________ 

CPF DO REPRESENTANTE: ________________ RG DO REPRESENTANTE: ___________________


BANCO: _____________AGÊNCIA:__________CONTA CORRENTE: _______________________

O objeto da presente licitação consiste na IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS, pelo MENOR VALOR GLOBAL, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.  

Deverá ser cotado o preço global, com especificação dos valores unitários para todos os itens. Apresentar a descrição dos produtos, com indicação da marca/modelo.
· Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

· Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

_________________________________________________________________________

Nome e Assinatura
LOCAL/DATA

ANEXO III
PREGÃO Nº 153/2020
MODELO – CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ......................................................................., para participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome/identidade/CPF).....................................................................................................................................................................e procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local/Data

               _____________________________________

                                   Nome e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:

 a) em caso de firma individual, o registro comercial;

b) nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);

c) em se tratando de pessoa física, a apresentação da cédula de identidade.

ANEXO IV

PREGÃO Nº 153/2020
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

_____________________________________, (nome da empresa), com sede na ________________________________(endereço da empresa), CNPJ ______________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ......... de ......................... de 2020
......................................................................................................................

Nome e assinatura 

ANEXO V
PREGÃO Nº 153/2020
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

___________________________________________(nome da empresa), com sede na _______________________________(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, licitante no certame acima destacado, promovido por essa Prefeitura Municipal de Itajaí, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. nº _________________________, que se encontra em situação regular perante as Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

___________________, __________de ______________de 2020
_____________________________

Nome e Assinatura
ANEXO VI - Minuta de Contrato

CONTRATO Nº ____/2020
Processo Administrativo nº 2950039/2020
CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A EMPRESA ................................................

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.102.277/0001-52, neste ato representado por seus Secretários infra-assinados, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua _____________, nº, Cidade ____________, Estado _________-, inscrita no CNPJ/MF sob nº________, neste ato representada por seu (a) diretor (a), Senhor (a) ___________ (ou representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinente, assim como pelas condições no edital de Pregão nº 153/2020, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS.
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de Pregão n.º 153/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Dá-se como valor ao objeto ora contratado a importância de  R$ ____________________________: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO

Os valores do contrato serão reajustados anualmente, na data de seu aniversário pela variação do IPCA do IBGE.
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento e aceitação definitiva do(s) produto(s) pelo Fiscal do Contrato, constada no verso da nota fiscal/fatura, respeitado ainda o cronograma de pagamento fixado pela Secretaria de Estado da Fazenda. 
2 – No caso de descumprimento das especificações dispostas neste processo ou quaisquer pendências contratuais e fiscais, o pagamento será suspenso até que a contratada cumpra as exigências do contratante.

3 - A contratante isenta-se de correção monetária nos casos em que a licitante vencedora não cumprir as especificações do edital e anexos.

4 – Não haverá em hipótese alguma pagamento adiantado.

5 - Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual.

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos orçamentários, Exercício de 2020 do Corpo de Bombeiros, despesas 733 e 734.
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;
A CONTRATANTE é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão da ordem de compra;

2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores;

3. Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço ora contratado, a fim de corrigir eventuais descumprimentos de Cláusulas Contratuais;

4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo;

6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

7. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

8. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
CLÁUSULA SÉTIMA – O Município de Itajaí ficará isento de responsabilidade acerca de quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência dos serviços prestados, ficando sob a responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário, a seus funcionários todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir de sua assinatura, permitindo-se a prorrogação nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. O prazo para execução total dos serviços deverá ser de 90 (noventa) dias, após assinatura do contrato.
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo os equipamentos, mão-de-obra e demais elementos necessários a sua perfeita execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - Os serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros. Fiscal designado: Dênis da Silva Flores. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa à discordância. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo, por 03 (três) elementos, um dos quais obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este contrato poderá ser alterado:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE: a) Quando houver modificação dos serviços ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto; II - Por acordo das partes: a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; b) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, nos limites previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Em havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. A falta do cumprimento das obrigações patronais por parte da Contratada sujeitará à rescisão sumária do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – INEXECUÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E SANÇÕES  

1. 
A inexecução total ou parcial do contrato terá procedimentos e conseqüências, na forma estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

2. O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

3.
O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Pregão.

4. 
O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato:

4.1. 
advertência;

4.2. 
multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso do fornecimento do objeto licitado;

4.3. 
multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência do fornecimento ou execução;

5. 
Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

5.1. 
10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela prestação de serviços desconforme com o especificado e aceito;

5.2. 
1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos produtos/serviços recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento);

5.3. 
0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos no Pregão e neste Contrato;

5.4. 
Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar a Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho de Despesa será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a pessoa jurídica adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora.

5.5. 
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

5.6.
As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota fiscal respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, -- DE --- DE 2020
    JEAN CARLOS SESTREM                                                          ERICO LAURENTINO SOBRINHO
          Secretário de Governo                                                                Secretário da Fazenda
   JONAS LEMOS TALAISYS                                                                   CONTRATADA

     Corpo de Bombeiros
TESTEMUNHAS: __________________                                                     ________________________
PAGE  
1                                                                                                            Secretaria Municipal de Governo
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária

88304-053 • Itajaí • Santa Catarina

www.itajai.sc.gov.br 
licitacoes@itajai.sc.gov.br 

[image: image1.emf]