## PLANILHA
ORÇAMENTO: OBRAS DE MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ruas Rosa Orsi Dalçoquio, Luiz Alcebiades Pereira, Valdir Merlo, Xaxim, Antonio Jose Cuco, João Olavo dos Santos e João Gervasi.
1 | LOCAL: ROSA ORSI DALÇOQUIO |  |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CORDEIROS | [5 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 138.015 | 8478.2614 | mat
1.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 35 | 1.02 | 0.5 | 42.84 | 21 | 63.84 | 412 | ULV REDE | 4.3 | 1419.344 | 138402.14
1.02 | 2188 | Adaptador estribo cunha 2-4 AWG 35mm² VM | pc | 3 | 14.19 | 6.92 | 51.08 | 24.91 | 75.99 | mercado | USC ILUM. | 31.5 | 1935.045 | mo
1.03 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 10 | 6.22 | 3.04 | 74.64 | 36.48 | 111.12 | 11272 | TOTAL |  | 11832.6504 | 68587.95
1.04 | 6155 | Alça Preformada CA/CAA 1/0 AWG Distribuição | pc | 6 | 10.31 | 5.03 | 74.23 | 36.22 | 110.45 | 11273
1.05 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 1 | 19.63 | 9.58 | 23.56 | 11.5 | 35.06 | 1094 |  | mo | 68699.9899
1.06 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 29 | 0.68 | 0.33 | 23.66 | 11.48 | 35.14 | 379 |  | mo/mat | 0.488
1.07 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 37.6 | 31.45 | 15.35 | 1419.02 | 692.59 | 2111.61 | 25003
1.08 | 30377 | Cabo Cobre Coberto XLPE 16mm² 15KV | mt | 6 | 13.68 | 6.68 | 98.5 | 48.1 | 146.6 | mercado
1.09 | 5332 | Cabo Isolado Cobre 25mm² 450/750V Extra Flexivel | mt | 3 | 15.82 | 7.72 | 56.95 | 27.79 | 84.74 | 39232
1.10 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 7 | 64.99 | 31.72 | 545.92 | 266.45 | 812.37 | 868
1.11 | 34255 | Cabo Multiplexado al 3x1x70 + 50mm² 0,6/1KV | mt | 235 | 20.16 | 9.84 | 5685.12 | 2774.88 | 8460 | mercado
1.12 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 8 | 0.87 | 0.42 | 8.35 | 4.03 | 12.38 | mercado
1.13 | 7753 | Chave Fusivel 1P Base C 300A PF 100A 25,8KV | pc | 3 | 222.53 | 108.59 | 801.11 | 390.92 | 1192.03 | 5047
1.14 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 1 | 22.72 | 11.09 | 27.26 | 13.31 | 40.57 | mercado
1.15 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 5 | 3.67 | 1.79 | 22.02 | 10.74 | 32.76 | mercado
1.16 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.77 | 1.84 | 4.52 | 2.21 | 6.73 | mercado
1.17 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 x 2 AWG | pc | 1 | 4.08 | 1.99 | 4.9 | 2.39 | 7.29 | mercado
1.18 | 6466 | Conector Cunha al 1/0 x 1/0 AWG | pc | 1 | 9.69 | 4.73 | 11.63 | 5.68 | 17.31 | mercado
1.19 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 4 | 5.89 | 2.87 | 28.27 | 13.78 | 42.05 | mercado
1.20 | 18532 | Conector de Perfuração (piercing) T 35 - 70mm² x D 35 - 70mm² | pc | 3 | 8.06 | 3.93 | 29.02 | 14.15 | 43.17 | mercado
1.21 | 6774 | Conector LV Cu 16 - 120mm² x 10 - 70mm² | pc | 3 | 43.44 | 21.2 | 156.38 | 76.32 | 232.7 | mercado
1.22 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc | 3 | 38.5 | 18.79 | 138.6 | 67.64 | 206.24 | mercado
1.23 | 13600 | Cruzeta Aço 90x90x2000mm | pc | 6 | 153.76 | 75.03 | 1107.07 | 540.22 | 1647.29 | mercado
1.24 | 7567 | Elo Fusivel Distribuição H 3A 500mm | pc | 3 | 4.4 | 2.15 | 15.84 | 7.74 | 23.58 | mercado
1.25 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.75 | 26.24 | 12.81 | 23.62 | 11.53 | 35.15 | mercado
1.26 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.375 | 47.13 | 23 | 21.21 | 10.35 | 31.56 | 407
1.27 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 8.78 | 21.6 | 10.54 | 32.14 | 404
1.28 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 6.44 | 15.84 | 7.73 | 23.57 | 20111
1.29 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 4 | 40.76 | 19.89 | 195.65 | 95.47 | 291.12 | 3380
1.30 | 14168 | Isolador Ancoragem Polimerico 23,1KV | pc | 9 | 44.43 | 21.68 | 479.84 | 234.14 | 713.98 | mercado
1.31 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 7 | 89.68 | 43.76 | 753.31 | 367.58 | 1120.89 | mercado
1.32 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 1 | 4.04 | 1.97 | 4.85 | 2.36 | 7.21 | 3398
1.33 | 6721 | Luva emenda compressão al CA 2 AWG | pc | 1 | 2.71 | 1.32 | 3.25 | 1.58 | 4.83 | mercado
1.34 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 9 | 8.17 | 3.99 | 88.24 | 43.09 | 131.33 | mercado
1.35 | 2181 | Mão francesa perfilada aço 726mm | pc | 6 | 21.41 | 10.45 | 154.15 | 75.24 | 229.39 | mercado
1.36 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 22 | 6.66 | 3.25 | 175.82 | 85.8 | 261.62 | mercado
1.37 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 2 | 3.41 | 1.66 | 8.18 | 3.98 | 12.16 | 442
1.38 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 8 | 5.69 | 2.78 | 54.62 | 26.69 | 81.31 | 441
1.39 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 4 | 6.87 | 3.35 | 32.98 | 16.08 | 49.06 | 431
1.40 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 10 | 7.58 | 3.7 | 90.96 | 44.4 | 135.36 | 432
1.41 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 4 | 8.71 | 4.25 | 41.81 | 20.4 | 62.21 | 439
1.42 | 1626 | Parafuso Cabeça quadrada 16x350x270mm c/ porca | pc | 3 | 10.16 | 4.96 | 36.58 | 17.86 | 54.44 | 433
1.43 | 7626 | Para-raio Distribuição 10KA 21KV | pc | 3 | 198.7 | 96.97 | 715.32 | 349.09 | 1064.41 | 4276
1.44 | 14183 | Pino de isolador pilar 140x60mm | pc | 7 | 6.25 | 3.05 | 52.5 | 25.62 | 78.12 | mercado
1.45 | 4628 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1052.39 | 513.57 | 1262.87 | 616.28 | 1879.15 | mercado
1.46 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 737.88 | 360.09 | 2656.37 | 1296.32 | 3952.69 | mercado
1.47 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 969.3 | 473.02 | 2326.32 | 1135.25 | 3461.57 | mercado
1.48 | 4821 | POSTE CONCRETO DT 12M 600DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1433.29 | 699.45 | 1719.95 | 839.34 | 2559.29 | mercado
1.49 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 6 | 3.7 | 1.81 | 26.64 | 13.03 | 39.67 | 7581
1.50 | 2086 | Suporte L c/ parafusos | pc | 3 | 17.32 | 8.45 | 62.35 | 30.42 | 92.77 | mercado
1.51 | 2102 | Suporte Trafo Poste DT 76x360mm | pc | 2 | 56.75 | 27.69 | 136.2 | 66.46 | 202.66 | mercado
1.52 | 21134 | Terminal Compressão pre-isolado 70mm² | pc | 6 | 38.99 | 19.03 | 280.73 | 137.02 | 417.75 | mercado
1.53 | 21133 | Terminal Compressão pre-isolado 50mm² | pc | 1 | 34.99 | 17.08 | 41.99 | 20.5 | 62.49 | mercado
1.54 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 4 | 38.51 | 18.79 | 184.85 | 90.19 | 275.04 | mercado
1.55 | 27277 | Trafo 3F 75KVA 220/380V 25KV | pc | 1 | 7880.65 | 3845.76 | 9456.78 | 4614.91 | 14071.69 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
1.56 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 12 | 0.68 | 0.33 | 9.79 | 4.75 | 14.54 | 379
1.57 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 7 |  | 18.7 | 0 | 157.08 | 157.08
1.58 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 35 | 0.94 | 0.46 | 39.48 | 19.32 | 58.8 | 1013
1.59 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 35 | 0.94 | 0.46 | 39.48 | 19.32 | 58.8 | 1013
1.60 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 2 | 24.11 | 11.77 | 57.86 | 28.25 | 86.11 | mercado
1.61 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 7 | 3.45 | 1.68 | 28.98 | 14.11 | 43.09 | mercado
1.62 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc | 7 | 3.74 | 1.83 | 31.42 | 15.37 | 46.79 | mercado
1.63 | 17076 | Lampada vapor de sodio tubular 150W E-40 | pc | 7 | 37.31 | 18.21 | 313.4 | 152.96 | 466.36 | 12216
1.64 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 7 |  | 67.03 | 0 | 563.05 | 563.05
1.65 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 2 | 3.41 | 1.66 | 8.18 | 3.98 | 12.16 | 442
1.66 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 4 | 7.58 | 3.7 | 36.38 | 17.76 | 54.14 | 432
1.67 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 8 | 8.71 | 4.25 | 83.62 | 40.8 | 124.42 | 439
1.68 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 7 | 20.3 | 9.91 | 170.52 | 83.24 | 253.76 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 32394.98 | 16529.77 | 48924.75
2 | LOCAL: LUIZ ALCEBIADES PEREIRA |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: PACIENCIA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 545.82 | 33529.7226
2.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 88 | 1.02 | 0.5 | 107.71 | 52.8 | 160.51 | 412 | ULV REDE | 4.1 | 1353.328
2.02 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 20 | 6.22 | 3.04 | 149.28 | 72.96 | 222.24 | 11272 | USC ILUM. | 114 | 7003.02
2.03 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 5 | 2.49 | 1.22 | 14.94 | 7.32 | 22.26 | 11275 | TOTAL |  | 41886.0706
2.04 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 107 | 0.68 | 0.33 | 87.31 | 42.37 | 129.68 | 379
2.05 | 21839 | Cabo Multiplexado al 2x1x35 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 1380 | 8.51 | 4.15 | 14092.56 | 6872.4 | 20964.96 | mercado
2.06 | 5283 | Cabo Nu Aluminio CAA 4 AWG | kg | 1 | 26.85 | 13.1 | 32.22 | 15.72 | 47.94 | 841
2.07 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 42 | 64.99 | 31.72 | 3275.5 | 1598.69 | 4874.19 | 868
2.08 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 100 | 0.87 | 0.42 | 104.4 | 50.4 | 154.8 | mercado
2.09 | 7753 | Chave Fusivel 1P Base C 300A PF 100A 25,8KV | pc | 3 | 222.53 | 108.59 | 801.11 | 390.92 | 1192.03 | 5047
2.10 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 50 | 3.67 | 1.79 | 220.2 | 107.4 | 327.6 | mercado
2.11 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 20 | 3.77 | 1.84 | 90.48 | 44.16 | 134.64 | mercado
2.12 | 6784 | Conector Cunha al 4 x 4 AWG / 2 x 6 AWG | pc | 15 | 3.98 | 1.94 | 71.64 | 34.92 | 106.56 | mercado
2.13 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 29 | 5.89 | 2.87 | 204.97 | 99.88 | 304.85 | mercado
2.14 | 6786 | Conector Cunha Cu 25 x 25 | pc | 15 | 27.61 | 13.47 | 496.98 | 242.46 | 739.44 | mercado
2.15 | 18532 | Conector de Perfuração (piercing) T 35 - 70mm² x D 35 - 70mm² | pc | 82 | 8.06 | 3.93 | 793.1 | 386.71 | 1179.81 | mercado
2.16 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc | 26 | 38.5 | 18.79 | 1201.2 | 586.25 | 1787.45 | mercado
2.17 | 7565 | Elo Fusivel Distribuição H 1A 500mm | pc | 3 | 4.71 | 2.3 | 16.96 | 8.28 | 25.24 | mercado
2.18 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 4 | 26.24 | 12.81 | 125.95 | 61.49 | 187.44 | mercado
2.19 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 2 | 47.13 | 23 | 113.11 | 55.2 | 168.31 | 407
2.20 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 5 | 18 | 8.78 | 108 | 52.68 | 160.68 | 404
2.21 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 5 | 13.2 | 6.44 | 79.2 | 38.64 | 117.84 | 20111
2.22 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 29 | 40.76 | 19.89 | 1418.45 | 692.17 | 2110.62 | 3380
2.23 | 14168 | Isolador Ancoragem Polimerico 23,1KV | pc | 4 | 44.43 | 21.68 | 213.26 | 104.06 | 317.32 | mercado
2.24 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 30 | 89.68 | 43.76 | 3228.48 | 1575.36 | 4803.84 | mercado
2.25 | 6720 | Luva emenda compressão al CA 4 AWG | pc | 6 | 1.99 | 0.97 | 14.33 | 6.98 | 21.31 | mercado
2.26 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 4 | 8.17 | 3.99 | 39.22 | 19.15 | 58.37 | mercado
2.27 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 88 | 6.66 | 3.25 | 703.3 | 343.2 | 1046.5 | mercado
2.28 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 19 | 6.87 | 3.35 | 156.64 | 76.38 | 233.02 | 431
2.29 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 47 | 7.58 | 3.7 | 427.51 | 208.68 | 636.19 | 432
2.30 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 11 | 8.71 | 4.25 | 114.97 | 56.1 | 171.07 | 439
2.31 | 7626 | Para-raio Distribuição 10KA 21KV | pc | 3 | 198.7 | 96.97 | 715.32 | 349.09 | 1064.41 | 4276
2.32 | 14185 | Pino de isolador pilar 200x110mm | pc | 30 | 7.52 | 3.67 | 270.72 | 132.12 | 402.84 | mercado
2.33 | 2241 | Porca Olhal 16mm 6800daN | pc | 4 | 10.06 | 4.91 | 48.29 | 23.57 | 71.86 | 421
2.34 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 25 | 969.3 | 473.02 | 29079 | 14190.6 | 43269.6 | mercado
2.35 | 2123 | Suporte T c/ parafusos | pc | 6 | 43.58 | 21.27 | 313.78 | 153.14 | 466.92 | mercado
2.36 | 2102 | Suporte Trafo Poste DT 76x360mm | pc | 6 | 56.75 | 27.69 | 408.6 | 199.37 | 607.97 | mercado
2.37 | 25587 | Terminal Compressão pre-isolado 35mm² | pc | 18 | 37 | 18.06 | 799.2 | 390.1 | 1189.3 | mercado
2.38 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 16 | 38.51 | 18.79 | 739.39 | 360.77 | 1100.16 | mercado
2.39 | 27286 | Trafo 1F 10KVA 220/440V 25KV | pc | 3 | 2301.9 | 1123.33 | 8286.84 | 4043.99 | 12330.83 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
2.40 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 84 | 0.68 | 0.33 | 68.54 | 33.26 | 101.8 | 379
2.41 | 7501 | Base para Rele Fotoeletronico | pc | 42 | 11.61 | 5.67 | 585.14 | 285.77 | 870.91 | 39380
2.42 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 42 | 41.42 | 20.21 | 2087.57 | 1018.58 | 3106.15 | mercado
2.43 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 130 | 0.94 | 0.46 | 146.64 | 71.76 | 218.4 | 1013
2.44 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 130 | 0.94 | 0.46 | 146.64 | 71.76 | 218.4 | 1013
2.45 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 48 | 3.45 | 1.68 | 198.72 | 96.77 | 295.49 | mercado
2.46 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc | 36 | 3.74 | 1.83 | 161.57 | 79.06 | 240.63 | mercado
2.47 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 5 | 13.2 | 6.44 | 79.2 | 38.64 | 117.84 | 20111
2.48 | 17076 | Lampada vapor de sodio tubular 150W E-40 | pc | 42 | 37.31 | 18.21 | 1880.42 | 917.78 | 2798.2 | 12216
2.49 | 7487 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-40 | pc | 42 | 108.07 | 52.74 | 5446.73 | 2658.1 | 8104.83 | mercado
2.50 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 34 | 7.58 | 3.7 | 309.26 | 150.96 | 460.22 | 432
2.51 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 50 | 8.71 | 4.25 | 522.6 | 255 | 777.6 | 439
2.52 | 1812 | Porca Quadrada 16x13mm | pc | 42 | 0.43 | 0.21 | 21.67 | 10.58 | 32.25 | mercado
2.53 | 14721 | Reator externo para lampada vapor sodio 150W | pc | 42 | 64.45 | 31.45 | 3248.28 | 1585.08 | 4833.36 | mercado
2.54 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 42 | 20.3 | 9.91 | 1023.12 | 499.46 | 1522.58 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 85090.22 | 41519.04 | 126609.26
3 | LOCAL: VALDIR MERLO |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: ITAIPAVA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 33.3543 | 2048.9546
3.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 4 | 1.02 | 0.5 | 4.9 | 2.4 | 7.3 | 412 | ULV REDE |  | 0
3.02 | 15442 | Alça Preformada 10mm² Serviço | pc | 9 | 1.19 | 0.58 | 12.85 | 6.26 | 19.11 | mercado | USC ILUM. | 10.8 | 663.444
3.03 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 2 | 6.22 | 3.04 | 14.93 | 7.3 | 22.23 | 11272 | TOTAL |  | 2712.3986
3.04 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 4 | 2.49 | 1.22 | 11.95 | 5.86 | 17.81 | 11275
3.05 | 2271 | Armação secundaria 2 estribos | pc | 2 | 32.29 | 15.76 | 77.5 | 37.82 | 115.32 | 1092
3.06 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 5 | 0.68 | 0.33 | 4.08 | 1.98 | 6.06 | 379
3.07 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 31.72 | 233.96 | 114.19 | 348.15 | 868
3.08 | 34171 | Cabo Multiplexado al 1x1x10 + 10mm² 0,6/1KV I | mt | 60 | 1.93 | 0.94 | 138.96 | 67.68 | 206.64 | mercado
3.09 | 34254 | Cabo Multiplexado al 3x1x50 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 32 | 14.15 | 6.91 | 543.36 | 265.34 | 808.7 | mercado
3.10 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 5 | 0.87 | 0.42 | 5.22 | 2.52 | 7.74 | mercado
3.11 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 3 | 3.67 | 1.79 | 13.21 | 6.44 | 19.65 | mercado
3.12 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 2 | 3.77 | 1.84 | 9.05 | 4.42 | 13.47 | mercado
3.13 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 2.87 | 7.07 | 3.44 | 10.51 | mercado
3.14 | 6383 | Conector Cunha Ramal Tipo I | pc | 5 | 3.33 | 1.63 | 19.98 | 9.78 | 29.76 | mercado
3.15 | 6382 | Conector Cunha Ramal Tipo II | pc | 3 | 2.49 | 1.22 | 8.96 | 4.39 | 13.35 | mercado
3.16 | 6380 | Conector Cunha Ramal Tipo IV | pc | 6 | 1.41 | 0.69 | 10.15 | 4.97 | 15.12 | mercado
3.17 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc | 5 | 3.74 | 1.83 | 22.44 | 10.98 | 33.42 | mercado
3.18 | 5368 | Fio Cobre Isolado 10mm² 450/750V | mt | 2 | 5.94 | 2.9 | 14.26 | 6.96 | 21.22 | 937
3.19 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 8.78 | 21.6 | 10.54 | 32.14 | 404
3.20 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 6.44 | 15.84 | 7.73 | 23.57 | 20111
3.21 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 19.89 | 48.91 | 23.87 | 72.78 | 3380
3.22 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 4 | 4.04 | 1.97 | 19.39 | 9.46 | 28.85 | 3398
3.23 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 3 | 6.66 | 3.25 | 23.98 | 11.7 | 35.68 | mercado
3.24 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 5 | 7.58 | 3.7 | 45.48 | 22.2 | 67.68 | 432
3.25 | 16525 | Para-raio BT 10KA 280V | pc | 3 | 67.32 | 32.85 | 242.35 | 118.26 | 360.61 | 4272
3.26 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 737.88 | 360.09 | 885.46 | 432.11 | 1317.57 | mercado
3.27 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 2 | 3.7 | 1.81 | 8.88 | 4.34 | 13.22 | 7581
3.28 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 2 | 38.51 | 18.79 | 92.42 | 45.1 | 137.52 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
3.29 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 2 | 0.68 | 0.33 | 1.63 | 0.79 | 2.42 | 379
3.30 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0
3.31 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 5 | 0.94 | 0.46 | 5.64 | 2.76 | 8.4 | 1013
3.32 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 5 | 0.94 | 0.46 | 5.64 | 2.76 | 8.4 | 1013
3.33 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 2 | 3.45 | 1.68 | 8.28 | 4.03 | 12.31 | mercado
3.34 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc | 2 | 3.74 | 1.83 | 8.98 | 4.39 | 13.37 | mercado
3.35 | 17076 | Lampada vapor de sodio tubular 150W E-40 | pc | 1 | 37.31 | 18.21 | 44.77 | 21.85 | 66.62 | 12216
3.36 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 67.03 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0
3.37 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 2 | 7.58 | 3.7 | 18.19 | 8.88 | 27.07 | 432
3.38 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 1 | 20.3 | 9.91 | 24.36 | 11.89 | 36.25 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2674.63 | 1408.27 | 4082.9
4 | LOCAL: XAXIM |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO VICENTE |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 42.712 | 2623.7982
4.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 4 | 1.02 | 0.5 | 4.9 | 2.4 | 7.3 | 412 | ULV REDE |  | 0
4.02 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 2 | 6.22 | 3.04 | 14.93 | 7.3 | 22.23 | 11272 | USC ILUM. | 9.6 | 589.728
4.03 | 17252 | Alça Preformada Cu 16mm² | pc | 6 | 31.07 | 15.16 | 223.7 | 109.15 | 332.85 | mercado | TOTAL |  | 3213.5262
4.04 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 6 | 19.63 | 9.58 | 141.34 | 68.98 | 210.32 | 1094
4.05 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 1 | 0.68 | 0.33 | 0.82 | 0.4 | 1.22 | 379
4.06 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 31.72 | 233.96 | 114.19 | 348.15 | 868
4.07 | 34254 | Cabo Multiplexado al 3x1x50 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 32 | 14.15 | 6.91 | 543.36 | 265.34 | 808.7 | mercado
4.08 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 5 | 0.87 | 0.42 | 5.22 | 2.52 | 7.74 | mercado
4.09 | 2002 | Cinta Circular 230mm | pc | 3 | 24.79 | 12.1 | 89.24 | 43.56 | 132.8 | mercado
4.10 | 2003 | Cinta Circular 240mm | pc | 2 | 25.43 | 12.41 | 61.03 | 29.78 | 90.81 | mercado
4.11 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 4 | 3.77 | 1.84 | 18.1 | 8.83 | 26.93 | mercado
4.12 | 6784 | Conector Cunha al 4 x 4 AWG / 2 x 6 AWG | pc | 1 | 3.98 | 1.94 | 4.78 | 2.33 | 7.11 | mercado
4.13 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 2.87 | 7.07 | 3.44 | 10.51 | mercado
4.14 | 6382 | Conector Cunha Ramal Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.22 | 2.99 | 1.46 | 4.45 | mercado
4.15 | 5368 | Fio Cobre Isolado 10mm² 450/750V | mt | 2 | 5.94 | 2.9 | 14.26 | 6.96 | 21.22 | 937
4.16 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 8.78 | 21.6 | 10.54 | 32.14 | 404
4.17 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 6.44 | 15.84 | 7.73 | 23.57 | 20111
4.18 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 19.89 | 48.91 | 23.87 | 72.78 | 3380
4.19 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 6 | 4.04 | 1.97 | 29.09 | 14.18 | 43.27 | 3398
4.20 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 3 | 6.66 | 3.25 | 23.98 | 11.7 | 35.68 | mercado
4.21 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 1 | 3.41 | 1.66 | 4.09 | 1.99 | 6.08 | 442
4.22 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 1 | 7.58 | 3.7 | 9.1 | 4.44 | 13.54 | 432
4.23 | 16525 | Para-raio BT 10KA 280V | pc | 3 | 67.32 | 32.85 | 242.35 | 118.26 | 360.61 | 4272
4.24 | 4630 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1445.08 | 705.2 | 1734.1 | 846.24 | 2580.34 | mercado
4.25 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 737.88 | 360.09 | 885.46 | 432.11 | 1317.57 | mercado
4.26 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 2 | 3.7 | 1.81 | 8.88 | 4.34 | 13.22 | 7581
4.27 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 2 | 38.51 | 18.79 | 92.42 | 45.1 | 137.52 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
4.28 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 2 | 0.68 | 0.33 | 1.63 | 0.79 | 2.42 | 379
4.29 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0
4.30 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 5 | 0.94 | 0.46 | 5.64 | 2.76 | 8.4 | 1013
4.31 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 5 | 0.94 | 0.46 | 5.64 | 2.76 | 8.4 | 1013
4.32 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 2 | 24.11 | 11.77 | 57.86 | 28.25 | 86.11 | mercado
4.33 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 1 | 3.45 | 1.68 | 4.14 | 2.02 | 6.16 | mercado
4.34 | 18530 | Conector de Perfuração (piercing) T 16 - 70mm² x D 1,5 - 6mm² | pc | 1 | 3.74 | 1.83 | 4.49 | 2.2 | 6.69 | mercado
4.35 | 17076 | Lampada vapor de sodio tubular 150W E-40 | pc | 1 | 37.31 | 18.21 | 44.77 | 21.85 | 66.62 | 12216
4.36 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 67.03 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0
4.37 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 2 | 3.41 | 1.66 | 8.18 | 3.98 | 12.16 | 442
4.38 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 2 | 8.71 | 4.25 | 20.9 | 10.2 | 31.1 | 439
4.39 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 1 | 20.3 | 9.91 | 24.36 | 11.89 | 36.25 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 4659.13 | 2376.72 | 7035.85
5 | LOCAL: ANTONIO JOSE CUCO |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO ROQUE |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 36.6825 | 2253.406
5.01 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 1 | 6.22 | 3.04 | 7.46 | 3.65 | 11.11 | 11272 | ULV REDE | 2.4 | 792.192
5.02 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 6 | 19.63 | 9.58 | 141.34 | 68.98 | 210.32 | 1094 | USC ILUM. | 22.5 | 1382.175
5.03 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 2 | 0.68 | 0.33 | 1.63 | 0.79 | 2.42 | 379 | TOTAL |  | 4427.773
5.04 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 26 | 31.45 | 15.35 | 981.24 | 478.92 | 1460.16 | 25003
5.05 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 31.72 | 233.96 | 114.19 | 348.15 | 868
5.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 1 | 0.87 | 0.42 | 1.04 | 0.5 | 1.54 | mercado
5.07 | 1994 | Cinta Circular 170mm | pc | 1 | 21.03 | 10.26 | 25.24 | 12.31 | 37.55 | mercado
5.08 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 3 | 22.72 | 11.09 | 81.79 | 39.92 | 121.71 | mercado
5.09 | 2000 | Cinta Circular 210mm | pc | 1 | 23.28 | 11.36 | 27.94 | 13.63 | 41.57 | mercado
5.10 | 2002 | Cinta Circular 230mm | pc | 2 | 24.79 | 12.1 | 59.5 | 29.04 | 88.54 | mercado
5.11 | 2003 | Cinta Circular 240mm | pc | 1 | 25.43 | 12.41 | 30.52 | 14.89 | 45.41 | mercado
5.12 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.77 | 1.84 | 4.52 | 2.21 | 6.73 | mercado
5.13 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 2.87 | 7.07 | 3.44 | 10.51 | mercado
5.14 | 13600 | Cruzeta Aço 90x90x2000mm | pc | 1 | 153.76 | 75.03 | 184.51 | 90.04 | 274.55 | mercado
5.15 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.8 | 26.24 | 12.81 | 25.19 | 12.3 | 37.49 | mercado
5.16 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.4 | 47.13 | 23 | 22.62 | 11.04 | 33.66 | 407
5.17 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 19.89 | 48.91 | 23.87 | 72.78 | 3380
5.18 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 3 | 89.68 | 43.76 | 322.85 | 157.54 | 480.39 | mercado
5.19 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 6 | 4.04 | 1.97 | 29.09 | 14.18 | 43.27 | 3398
5.20 | 6721 | Luva emenda compressão al CA 2 AWG | pc | 2 | 2.71 | 1.32 | 6.5 | 3.17 | 9.67 | mercado
5.21 | 2181 | Mão francesa perfilada aço 726mm | pc | 1 | 21.41 | 10.45 | 25.69 | 12.54 | 38.23 | mercado
5.22 | 1794 | Parafuso Cabeça abaulada 16x150x75mm c/ porca | pc | 1 | 5.77 | 2.82 | 6.92 | 3.38 | 10.3 | 436
5.23 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 1 | 3.41 | 1.66 | 4.09 | 1.99 | 6.08 | 442
5.24 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 1 | 5.69 | 2.78 | 6.83 | 3.34 | 10.17 | 441
5.25 | 14183 | Pino de isolador pilar 140x60mm | pc | 3 | 6.25 | 3.05 | 22.5 | 10.98 | 33.48 | mercado
5.26 | 4630 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1445.08 | 705.2 | 1734.1 | 846.24 | 2580.34 | mercado
5.27 | 2179 | Sela para Cruzeta | pc | 1 | 7.43 |  | 8.92 | 0 | 8.92 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
5.28 | 7501 | Base para Rele Fotoeletronico | pc | 5 | 11.61 | 5.67 | 69.66 | 34.02 | 103.68 | 39380
5.29 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 5 | 41.42 | 20.21 | 248.52 | 121.26 | 369.78 | mercado
5.30 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 15 | 0.94 | 0.46 | 16.92 | 8.28 | 25.2 | 1013
5.31 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 15 | 0.94 | 0.46 | 16.92 | 8.28 | 25.2 | 1013
5.32 | 1997 | Cinta Circular 190mm | pc | 2 | 23.46 | 11.45 | 56.3 | 27.48 | 83.78 | mercado
5.33 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 2 | 22.72 | 11.09 | 54.53 | 26.62 | 81.15 | mercado
5.34 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 2 | 24.11 | 11.77 | 57.86 | 28.25 | 86.11 | mercado
5.35 | 2005 | Cinta Circular 260mm | pc | 2 | 26.78 | 13.07 | 64.27 | 31.37 | 95.64 | mercado
5.36 | 2006 | Cinta Circular 270mm | pc | 2 | 27.57 | 13.45 | 66.17 | 32.28 | 98.45 | mercado
5.37 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 10 | 3.45 | 1.68 | 41.4 | 20.16 | 61.56 | mercado
5.38 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 6.44 | 15.84 | 7.73 | 23.57 | 20111
5.39 | 26012 | Lampada vapor de sodio tubular 70W E-27 | pc | 5 | 20.3 | 9.91 | 121.8 | 59.46 | 181.26 | mercado
5.40 | 20042 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-27 | pc | 5 | 80.67 | 39.37 | 484.02 | 236.22 | 720.24 | mercado
5.41 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 10 | 3.41 | 1.66 | 40.92 | 19.92 | 60.84 | 442
5.42 | 16461 | Reator externo para lampada vapor sodio 70W | pc | 5 | 46.29 | 22.59 | 277.74 | 135.54 | 413.28 | mercado
5.43 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 5 | 20.3 | 9.91 | 121.8 | 59.46 | 181.26 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 5806.64 | 2829.41 | 8636.05
6 | LOCAL: JOÃO OLAVO DOS SANTOS |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CORDEIROS |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 49.344 | 3031.2019
6.01 | 13814 | Alça Preformada Cu 25mm² Distribuição | pc | 4 | 31.07 |  | 149.14 | 0 | 149.14 | mercado | ULV REDE |  | 0
6.02 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 6 | 19.63 | 9.58 | 141.34 | 68.98 | 210.32 | 1094 | USC ILUM. | 9 | 552.87
6.03 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.68 | 0.33 | 3.26 | 1.58 | 4.84 | 379 | TOTAL |  | 3584.0719
6.04 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 28 | 64.99 | 31.72 | 2183.66 | 1065.79 | 3249.45 | 868
6.05 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 6 | 0.87 | 0.42 | 6.26 | 3.02 | 9.28 | mercado
6.06 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 2 | 22.72 | 11.09 | 54.53 | 26.62 | 81.15 | mercado
6.07 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 2 | 5.89 | 2.87 | 14.14 | 6.89 | 21.03 | mercado
6.08 | 6805 | Conector Cunha Cu 16 x 16 / 25 x 16 | pc | 2 | 28.55 | 13.93 | 68.52 | 33.43 | 101.95 | mercado
6.09 | 6786 | Conector Cunha Cu 25 x 25 | pc | 4 | 27.61 | 13.47 | 132.53 | 64.66 | 197.19 | mercado
6.10 | 5228 | Fio Cobre Nu Recozido 16mm² | kg | 0.2 | 58.49 | 28.54 | 14.04 | 6.85 | 20.89 | mercado
6.11 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 2 | 40.76 | 19.89 | 97.82 | 47.74 | 145.56 | 3380
6.12 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 6 | 4.04 | 1.97 | 29.09 | 14.18 | 43.27 | 3398
6.13 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 4 | 7.58 | 3.7 | 36.38 | 17.76 | 54.14 | 432
6.14 | 4628 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1052.39 | 513.57 | 1262.87 | 616.28 | 1879.15 | mercado
6.15 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 737.88 | 360.09 | 1770.91 | 864.22 | 2635.13 | mercado
6.16 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 4 | 38.51 | 18.79 | 184.85 | 90.19 | 275.04 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
6.17 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.68 | 0.33 | 3.26 | 1.58 | 4.84 | 379
6.18 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 2 | 0 | 18.7 | 0 | 44.88 | 44.88 | 0
6.19 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 10 | 0.94 | 0.46 | 11.28 | 5.52 | 16.8 | 1013
6.20 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 10 | 0.94 | 0.46 | 11.28 | 5.52 | 16.8 | 1013
6.21 | 6381 | Conector Cunha Ramal Tipo III | pc | 4 | 1.42 |  | 6.82 | 0 | 6.82 | mercado
6.22 | 17076 | Lampada vapor de sodio tubular 150W E-40 | pc | 2 | 37.31 | 18.21 | 89.54 | 43.7 | 133.24 | 12216
6.23 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 2 | 0 | 67.03 | 0 | 160.87 | 160.87 | 0
6.24 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 4 | 8.71 | 4.25 | 41.81 | 20.4 | 62.21 | 439
6.25 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 2 | 20.3 | 9.91 | 48.72 | 23.78 | 72.5 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 6362.05 | 3234.44 | 9596.49
7 | LOCAL: JOÃO GERVASI |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: BRILHANTE II |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 7.9868 | 490.6291
7.01 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 1 | 6.22 | 3.04 | 7.46 | 3.65 | 11.11 | 11272 | ULV REDE |  | 0
7.02 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 3 | 19.63 | 9.58 | 70.67 | 34.49 | 105.16 | 1094 | USC ILUM. | 9 | 552.87
7.03 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 3 | 0.68 | 0.33 | 2.45 | 1.19 | 3.64 | 379 | TOTAL |  | 1043.4991
7.04 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 9.5 | 31.45 | 15.35 | 358.53 | 174.99 | 533.52 | 25003
7.05 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 31.72 | 233.96 | 114.19 | 348.15 | 868
7.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 3 | 0.87 | 0.42 | 3.13 | 1.51 | 4.64 | mercado
7.07 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.77 | 1.84 | 4.52 | 2.21 | 6.73 | mercado
7.08 | 6784 | Conector Cunha al 4 x 4 AWG / 2 x 6 AWG | pc | 2 | 3.98 | 1.94 | 9.55 | 4.66 | 14.21 | mercado
7.09 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 2.87 | 7.07 | 3.44 | 10.51 | mercado
7.10 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.1 | 26.24 | 12.81 | 3.15 | 1.54 | 4.69 | mercado
7.11 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.05 | 47.13 | 23 | 2.83 | 1.38 | 4.21 | 407
7.12 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 19.89 | 48.91 | 23.87 | 72.78 | 3380
7.13 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 3 | 4.04 | 1.97 | 14.54 | 7.09 | 21.63 | 3398
7.14 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 3 | 7.58 | 3.7 | 27.29 | 13.32 | 40.61 | 432
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
7.15 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.68 | 0.33 | 3.26 | 1.58 | 4.84 | 379
7.16 | 7501 | Base para Rele Fotoeletronico | pc | 2 | 11.61 | 5.67 | 27.86 | 13.61 | 41.47 | 39380
7.17 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 2 | 41.42 | 20.21 | 99.41 | 48.5 | 147.91 | mercado
7.18 | 22862 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V AZ | mt | 6 | 0.94 | 0.46 | 6.77 | 3.31 | 10.08 | 1013
7.19 | 22863 | Cabo Isolado Cobre 1,5mm² 450/750V PR | mt | 6 | 0.94 | 0.46 | 6.77 | 3.31 | 10.08 | 1013
7.20 | 6387 | Conector Cunha Ramal Tipo A | pc | 4 | 3.45 | 1.68 | 16.56 | 8.06 | 24.62 | mercado
7.21 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 6.44 | 15.84 | 7.73 | 23.57 | 20111
7.22 | 26012 | Lampada vapor de sodio tubular 70W E-27 | pc | 2 | 20.3 | 9.91 | 48.72 | 23.78 | 72.5 | mercado
7.23 | 20042 | Luminaria fechada de Iluminação Publica E-27 | pc | 2 | 80.67 | 39.37 | 193.61 | 94.49 | 288.1 | mercado
7.24 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 4 | 8.71 | 4.25 | 41.81 | 20.4 | 62.21 | 439
7.25 | 16461 | Reator externo para lampada vapor sodio 70W | pc | 2 | 46.29 | 22.59 | 111.1 | 54.22 | 165.32 | mercado
7.26 | 24446 | Rele Fotoeletronico NF 10A | pc | 2 | 20.3 | 9.91 | 48.72 | 23.78 | 72.5 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1414.49 | 690.3 | 2104.79
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 138402.14 | 68587.95 | 206990.09
OBS.:
1) Já que trata-se de obra na rede da CELESC e que receberá fiscalização da mesma, todos os materiais fornecidos deverão seguir o padrão da concessionária;
2) Para referenciar o valor da mão-de-obra da presente planilha, foi estimado pelos projetistas a quantidade de horas de linha viva e linha morta para as atividades previstas, e aplicado o valor pago pela CELESC. O total foi dividido proporcionalmente de acordo com o custo dos materiais;
3) BDI utilizado na presente planilha: 20%;
4) Não serão aceitas propostas cujo valor TOTAL GERAL (materiais + mão-de-obra) seja maior do que o da presente planilha.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO
MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ruas Rosa Orsi Dalçoquio, Luiz Alcebiades Pereira, Valdir Merlo, Xaxim, Antonio Jose Cuco, João Olavo dos Santos e João Gervasi.
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
LOCAL: ROSA ORSI DALÇOQUIO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CORDEIROS | Mat | MO
| 32394.98 | 16529.77 | 48924.75 |  |  |  | 48924.75
LOCAL: LUIZ ALCEBIADES PEREIRA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: PACIENCIA | Mat | MO
| 85090.22 | 41519.04 | 126609.26 |  |  | 126609.26
LOCAL: VALDIR MERLO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: ITAIPAVA | Mat | MO
| 2674.63 | 1408.27 | 4082.9 |  | 4082.9
LOCAL: XAXIM | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO VICENTE | Mat | MO
| 4659.13 | 2376.72 | 7035.85 |  |  | 7035.85
LOCAL: ANTONIO JOSE CUCO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO ROQUE | Mat | MO
| 5806.64 | 2829.41 | 8636.05 |  | 8636.05
LOCAL: JOÃO OLAVO DOS SANTOS | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CORDEIROS | Mat | MO
| 6362.05 | 3234.44 | 9596.49 |  |  | 9596.49
LOCAL: JOÃO GERVASI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: BRILHANTE II | Mat | MO
| 1414.49 | 690.3 | 2104.79 |  | 2104.79
|  |  |  | 0 | 14823.74 | 143241.6 | 48924.75
|  |  |  | 0% | 7.162% | 69.2% | 23.64%
|  |  |  | 0 | 14823.74 | 158065.34 | 206990.09
TOTAL GERAL | 138402.14 | 68587.95 | 206990.09 | 0% | 7.162% | 76.36% | 100%