## DETALHADO
ORÇAMENTO: OBRAS DE MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ruas Alfredo Ledra, Arquiteto Nilson Edson dos Santos, Verginia Angelo Severino, Waldemar Kumm, Alfonso Dalmolin, Odair Polheim e Mineral.
1 | LOCAL: ALFREDO LEDRA |  |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CAMPECHE | [5 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
| LISTA DE MATERIAIS ( REDE ) | [9 empty] | USC REDE | 205.776 | 12640.8197 | mo | 51900.631
1.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 40 | 1.02 | 0.72 | 48.96 | 34.56 | 83.52 | 412 | ULV REDE | 8.4 | 2772.672 | mo/mat | 0.7075
1.02 | 2188 | Adaptador estribo cunha 2-4 AWG 35mm² VM | pc | 2 | 14.19 | 10.04 | 34.06 | 24.1 | 58.16 | mercado | USC ILUM. | 182.4 | 11204.832
1.03 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 14 | 10.31 | 7.29 | 173.21 | 122.47 | 295.68 | 11272 | TOTAL |  | 26618.3237
1.04 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 2 | 2.49 | 1.76 | 5.98 | 4.22 | 10.2 | 11275 |  |  |  | mat | 65957.77
1.05 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 8 | 19.63 | 13.89 | 188.45 | 133.34 | 321.79 | 1094 |  |  |  | mo | 51910.33
1.06 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 51 | 0.68 | 0.48 | 41.62 | 29.38 | 71 | 379
1.07 | 30377 | Cabo Cobre Coberto XLPE 16mm² 15KV | mt | 4 | 13.68 | 9.68 | 65.66 | 46.46 | 112.12 | mercado
1.08 | 5332 | Cabo Isolado Cobre 25mm² 450/750V Extra Flexivel | mt | 4 | 15.82 | 11.19 | 75.94 | 53.71 | 129.65 | 39232
1.09 | 21839 | Cabo Multiplexado al 2x1x35 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 470 | 8.51 | 6.02 | 4799.64 | 3395.28 | 8194.92 | mercado
1.10 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 26 | 31.45 | 22.25 | 981.24 | 694.2 | 1675.44 | 25003
1.11 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 17 | 64.99 | 45.98 | 1325.8 | 937.99 | 2263.79 | 868
1.12 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 16 | 0.87 | 0.62 | 16.7 | 11.9 | 28.6 | mercado
1.13 | 7753 | Chave Fusivel 1P Base C 300A PF 100A 25,8KV | pc | 3 | 222.53 | 157.44 | 801.11 | 566.78 | 1367.89 | 5047
1.14 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 1 | 22.72 | 16.07 | 27.26 | 19.28 | 46.54 | mercado
1.15 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 8 | 3.37 | 2.38 | 32.35 | 22.85 | 55.2 | mercado
1.16 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 6 | 3.77 | 2.67 | 27.14 | 19.22 | 46.36 | mercado
1.17 | 6784 | Conector Cunha al 4 x 4 AWG / 2 x 6 AWG | pc | 2 | 3.98 | 2.82 | 9.55 | 6.77 | 16.32 | mercado
1.18 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 9 | 5.89 | 4.17 | 63.61 | 45.04 | 108.65 | mercado
1.19 | 6774 | Conector LV Cu 16 - 120mm² x 10 - 70mm² | pc | 2 | 43.44 | 30.73 | 104.26 | 73.75 | 178.01 | mercado
1.20 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc | 8 | 38.5 | 27.24 | 369.6 | 261.5 | 631.1 | mercado
1.21 | 13600 | Cruzeta Aço 90x90x2000mm | pc | 4 | 153.76 | 108.79 | 738.05 | 522.19 | 1260.24 | mercado
1.22 | 7565 | Elo Fusivel Distribuição H 1A 500mm | pc | 2 | 4.71 | 3.33 | 11.3 | 7.99 | 19.29 | mercado
1.23 | 7570 | Elo Fusivel Distribuição K 6A 500mm | pc | 1 | 4.55 | 3.22 | 5.46 | 3.86 | 9.32 | mercado
1.24 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 2.4 | 26.24 | 18.56 | 75.57 | 53.45 | 129.02 | mercado
1.25 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 1.2 | 47.13 | 33.34 | 67.87 | 48.01 | 115.88 | 407
1.26 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 12.74 | 21.6 | 15.29 | 36.89 | 404
1.27 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 9.34 | 15.84 | 11.21 | 27.05 | 20111
1.28 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 9 | 40.76 | 28.84 | 440.21 | 311.47 | 751.68 | 3380
1.29 | 14168 | Isolador Ancoragem Polimerico 23,1KV | pc | 4 | 44.43 | 31.43 | 213.26 | 150.86 | 364.12 | mercado
1.30 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 16 | 89.68 | 63.45 | 1721.86 | 1218.24 | 2940.1 | mercado
1.31 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 8 | 4.04 | 2.86 | 38.78 | 27.46 | 66.24 | 3398
1.32 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 4 | 8.17 | 5.78 | 39.22 | 27.74 | 66.96 | mercado
1.33 | 2181 | Mão francesa perfilada aço 726mm | pc | 4 | 21.41 | 15.15 | 102.77 | 72.72 | 175.49 | mercado
1.34 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 29 | 6.66 | 4.71 | 231.77 | 163.91 | 395.68 | mercado
1.35 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 1 | 3.41 | 2.41 | 4.09 | 2.89 | 6.98 | 442
1.36 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 4 | 5.69 | 4.03 | 27.31 | 19.34 | 46.65 | 441
1.37 | 1670 | Parafuso Cabeça quadrada 16x200x120mm c/ porca | pc | 6 | 6.87 | 4.86 | 49.46 | 34.99 | 84.45 | 431
1.38 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 41 | 7.58 | 5.36 | 372.94 | 263.71 | 636.65 | 432
1.39 | 7626 | Para-raio Distribuição 10KA 21KV | pc | 2 | 198.7 | 140.58 | 476.88 | 337.39 | 814.27 | 4276
1.40 | 14183 | Pino de isolador pilar 140x60mm | pc | 12 | 6.25 | 4.42 | 90 | 63.65 | 153.65 | mercado
1.41 | 14185 | Pino de isolador pilar 200x110mm | pc | 4 | 7.52 | 5.32 | 36.1 | 25.54 | 61.64 | mercado
1.42 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 6 | 737.88 | 522.05 | 5312.74 | 3758.76 | 9071.5 | mercado
1.43 | 4807 | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM | pc | 4 | 969.3 | 685.78 | 4652.64 | 3291.74 | 7944.38 | mercado
1.44 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 8 | 3.7 | 2.62 | 35.52 | 25.15 | 60.67 | 7581
1.45 | 2179 | Sela para Cruzeta | pc | 1 | 7.43 | 5.26 | 8.92 | 6.31 | 15.23 | mercado
1.46 | 2123 | Suporte T c/ parafusos | pc | 3 | 43.58 | 30.83 | 156.89 | 110.99 | 267.88 | mercado
1.47 | 25587 | Terminal Compressão pre-isolado 35mm² | pc | 10 | 37 | 26.18 | 444 | 314.16 | 758.16 | mercado
1.48 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 8 | 38.51 | 27.25 | 369.7 | 261.6 | 631.3 | mercado
1.49 | 27286 | Trafo 1F 10KVA 220/440V 25KV | pc | 2 | 2301.9 | 1628.59 | 5524.56 | 3908.62 | 9433.18 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
1.50 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 72 | 0.68 | 0.48 | 58.75 | 41.47 | 100.22 | 379
1.51 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 38 |  | 18.7 | 0 | 852.72 | 852.72
1.52 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 190 | 0.94 | 0.67 | 214.32 | 152.76 | 367.08 | 1013
1.53 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 190 | 0.94 | 0.67 | 214.32 | 152.76 | 367.08 | 1013
1.54 | 2006 | Cinta Circular 270mm | pc | 4 | 27.57 | 19.51 | 132.34 | 93.65 | 225.99 | mercado
1.55 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 57 | 3.45 | 2.44 | 235.98 | 166.9 | 402.88 | mercado
1.56 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 19 | 3.74 | 2.65 | 85.27 | 60.42 | 145.69 | mercado
1.57 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 38 | 37.31 | 26.4 | 1701.34 | 1203.84 | 2905.18 | 12216
1.58 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 38 |  | 67.03 | 0 | 3056.57 | 3056.57
1.59 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 4 | 3.41 | 2.41 | 16.37 | 11.57 | 27.94 | 442
1.60 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 22 | 7.58 | 5.36 | 200.11 | 141.5 | 341.61 | 432
1.61 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 50 | 8.71 | 6.16 | 522.6 | 369.6 | 892.2 | 439
1.62 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 38 | 20.3 | 14.36 | 925.68 | 654.82 | 1580.5 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 34784.53 | 28520.62 | 63305.15
2 | LOCAL: ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO VICENTE |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
2.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 10 | 1.02 | 0.72 | 12.24 | 8.64 | 20.88 | 412
2.02 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 6 | 10.31 | 7.29 | 74.23 | 52.49 | 126.72 | 11272 | USC REDE | 43.31 | 2660.5333
2.03 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 9 | 0.68 | 0.48 | 7.34 | 5.18 | 12.52 | 379 | ULV REDE |  | 0
2.04 | 34254 | Cabo Multiplexado al 3x1x50 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 100 | 14.15 | 10.01 | 1698 | 1201.2 | 2899.2 | mercado | USC ILUM. | 19.8 | 1216.314
2.05 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 45.98 | 233.96 | 165.53 | 399.49 | 868 | TOTAL |  | 3876.8473
2.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 5 | 0.87 | 0.62 | 5.22 | 3.72 | 8.94 | mercado
2.07 | 1998 | Cinta Circular 200mm | pc | 1 | 22.72 | 16.07 | 27.26 | 19.28 | 46.54 | mercado
2.08 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 x 2 AWG | pc | 3 | 4.08 | 2.89 | 14.69 | 10.4 | 25.09 | mercado
2.09 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 1 | 3.37 | 2.38 | 4.04 | 2.86 | 6.9 | mercado
2.10 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.77 | 2.67 | 4.52 | 3.2 | 7.72 | mercado
2.11 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 4.17 | 7.07 | 5 | 12.07 | mercado
2.12 | 6382 | Conector Cunha Ramal Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.76 | 2.99 | 2.11 | 5.1 | mercado
2.13 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc | 2 | 38.5 | 27.24 | 92.4 | 65.38 | 157.78 | mercado
2.14 | 5368 | Fio Cobre Isolado 10mm² 450/750V | mt | 2 | 5.94 | 4.2 | 14.26 | 10.08 | 24.34 | 937
2.15 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 12.74 | 21.6 | 15.29 | 36.89 | 404
2.16 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 9.34 | 15.84 | 11.21 | 27.05 | 20111
2.17 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 28.84 | 48.91 | 34.61 | 83.52 | 3380
2.18 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 7 | 6.66 | 4.71 | 55.94 | 39.56 | 95.5 | mercado
2.19 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 2 | 3.41 | 2.41 | 8.18 | 5.78 | 13.96 | 442
2.20 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 9 | 7.58 | 5.36 | 81.86 | 57.89 | 139.75 | 432
2.21 | 16525 | Para-raio BT 10KA 280V | pc | 3 | 67.32 | 47.63 | 242.35 | 171.47 | 413.82 | 4272
2.22 | 4628 | POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 1052.39 | 744.57 | 1262.87 | 893.48 | 2156.35 | mercado
2.23 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 2 | 737.88 | 522.05 | 1770.91 | 1252.92 | 3023.83 | mercado
2.24 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 2 | 3.7 | 2.62 | 8.88 | 6.29 | 15.17 | 7581
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
2.25 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.68 | 0.48 | 3.26 | 2.3 | 5.56 | 379
2.26 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 4 | 0 | 18.7 | 0 | 89.76 | 89.76 | 0
2.27 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 20 | 0.94 | 0.67 | 22.56 | 16.08 | 38.64 | 1013
2.28 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 20 | 0.94 | 0.67 | 22.56 | 16.08 | 38.64 | 1013
2.29 | 2001 | Cinta Circular 220mm | pc | 2 | 24.11 |  | 57.86 | 0 | 57.86 | mercado
2.30 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 4 | 3.45 | 2.44 | 16.56 | 11.71 | 28.27 | mercado
2.31 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 4 | 3.74 | 2.65 | 17.95 | 12.72 | 30.67 | mercado
2.32 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 4 | 37.31 | 26.4 | 179.09 | 126.72 | 305.81 | 12216
2.33 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 4 | 0 | 67.03 | 0 | 321.74 | 321.74 | 0
2.34 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 4 | 3.41 | 2.41 | 16.37 | 11.57 | 27.94 | 442
2.35 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 4 | 8.71 | 6.16 | 41.81 | 29.57 | 71.38 | 439
2.36 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 4 | 20.3 | 14.36 | 97.44 | 68.93 | 166.37 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 6191.02 | 4750.75 | 10941.77
3 | LOCAL: VERGINIA ANGELO SEVERINO |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: PRAIA BRAVA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
3.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 17 | 1.02 | 0.72 | 20.81 | 14.69 | 35.5 | 412
3.02 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 4 | 10.31 | 7.29 | 49.49 | 34.99 | 84.48 | 11272 | USC REDE | 51.45 | 3160.5735
3.03 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.68 | 0.48 | 3.26 | 2.3 | 5.56 | 379 | ULV REDE |  | 0
3.04 | 34254 | Cabo Multiplexado al 3x1x50 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 125 | 14.15 | 10.01 | 2122.5 | 1501.5 | 3624 | mercado | USC ILUM. | 13.5 | 829.305
3.05 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 45.98 | 233.96 | 165.53 | 399.49 | 868 | TOTAL |  | 3989.8785
3.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 6 | 0.87 | 0.62 | 6.26 | 4.46 | 10.72 | mercado
3.07 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 4 | 3.37 | 2.38 | 16.18 | 11.42 | 27.6 | mercado
3.08 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 2 | 3.77 | 2.67 | 9.05 | 6.41 | 15.46 | mercado
3.09 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 4.17 | 7.07 | 5 | 12.07 | mercado
3.10 | 6382 | Conector Cunha Ramal Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.76 | 2.99 | 2.11 | 5.1 | mercado
3.11 | 18532 | Conector de Perfuração (piercing) T 35 - 70mm² x D 35 - 70mm² | pc | 3 | 8.06 | 5.7 | 29.02 | 20.52 | 49.54 | mercado
3.12 | 18274 | Conjunto Grampo Suspensão Rede BT | pc | 1 | 38.5 | 27.24 | 46.2 | 32.69 | 78.89 | mercado
3.13 | 5368 | Fio Cobre Isolado 10mm² 450/750V | mt | 2 | 5.94 | 4.2 | 14.26 | 10.08 | 24.34 | 937
3.14 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 12.74 | 21.6 | 15.29 | 36.89 | 404
3.15 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 9.34 | 15.84 | 11.21 | 27.05 | 20111
3.16 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 28.84 | 48.91 | 34.61 | 83.52 | 3380
3.17 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 7 | 6.66 | 4.71 | 55.94 | 39.56 | 95.5 | mercado
3.18 | 1798 | Parafuso Cabeça abaulada 16x45x35mm c/ porca | pc | 1 | 3.41 | 2.41 | 4.09 | 2.89 | 6.98 | 442
3.19 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 4 | 7.58 | 5.36 | 36.38 | 25.73 | 62.11 | 432
3.20 | 16525 | Para-raio BT 10KA 280V | pc | 3 | 67.32 | 47.63 | 242.35 | 171.47 | 413.82 | 4272
3.21 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 737.88 | 522.05 | 2656.37 | 1879.38 | 4535.75 | mercado
3.22 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 4 | 3.7 | 2.62 | 17.76 | 12.58 | 30.34 | 7581
3.23 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 4 | 38.51 | 27.25 | 184.85 | 130.8 | 315.65 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
3.24 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 6 | 0.68 | 0.48 | 4.9 | 3.46 | 8.36 | 379
3.25 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 3 | 0 | 18.7 | 0 | 67.32 | 67.32 | 0
3.26 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 15 | 0.94 | 0.67 | 16.92 | 12.06 | 28.98 | 1013
3.27 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 15 | 0.94 | 0.67 | 16.92 | 12.06 | 28.98 | 1013
3.28 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 3 | 3.45 | 2.44 | 12.42 | 8.78 | 21.2 | mercado
3.29 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 3 | 3.74 | 2.65 | 13.46 | 9.54 | 23 | mercado
3.30 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 3 | 37.31 | 26.4 | 134.32 | 95.04 | 229.36 | 12216
3.31 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 3 | 0 | 67.03 | 0 | 241.31 | 241.31 | 0
3.32 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 2 | 7.58 | 5.36 | 18.19 | 12.86 | 31.05 | 432
3.33 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 4 | 8.71 | 6.16 | 41.81 | 29.57 | 71.38 | 439
3.34 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 3 | 20.3 | 14.36 | 73.08 | 51.7 | 124.78 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 6177.16 | 4678.92 | 10856.08
4 | LOCAL: WALDEMAR KUMM |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO VICENTE |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
4.01 | 23151 | Abraçadeira plastica 190x7x1,6mm Preta | pc | 4 | 1.02 | 0.72 | 4.9 | 3.46 | 8.36 | 412
4.02 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 6 | 10.31 | 7.29 | 74.23 | 52.49 | 126.72 | 11272 | USC REDE | 28.406 | 1744.9806
4.03 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 5 | 0.68 | 0.48 | 4.08 | 2.88 | 6.96 | 379 | ULV REDE |  | 0
4.04 | 34254 | Cabo Multiplexado al 3x1x50 + 35mm² 0,6/1KV | mt | 35 | 14.15 | 10.01 | 594.3 | 420.42 | 1014.72 | mercado | USC ILUM. | 5.7 | 350.151
4.05 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 45.98 | 233.96 | 165.53 | 399.49 | 868 | TOTAL |  | 2095.1316
4.06 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 5 | 0.87 | 0.62 | 5.22 | 3.72 | 8.94 | mercado
4.07 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 x 2 AWG | pc | 3 | 4.08 | 2.89 | 14.69 | 10.4 | 25.09 | mercado
4.08 | 6468 | Conector Cunha al 1/0 x 4 AWG / 2 x 2 AWG | pc | 1 | 3.37 | 2.38 | 4.04 | 2.86 | 6.9 | mercado
4.09 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.77 | 2.67 | 4.52 | 3.2 | 7.72 | mercado
4.10 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 4.17 | 7.07 | 5 | 12.07 | mercado
4.11 | 6386 | Conector Cunha Ramal Tipo B | pc | 22 | 3.48 | 2.46 | 91.87 | 64.94 | 156.81 | mercado
4.12 | 6382 | Conector Cunha Ramal Tipo II | pc | 1 | 2.49 | 1.76 | 2.99 | 2.11 | 5.1 | mercado
4.13 | 5368 | Fio Cobre Isolado 10mm² 450/750V | mt | 2 | 5.94 | 4.2 | 14.26 | 10.08 | 24.34 | 937
4.14 | 255 | Fita isolante EPR 19mm x 10m Auto-Fusão | pc | 1 | 18 | 12.74 | 21.6 | 15.29 | 36.89 | 404
4.15 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 9.34 | 15.84 | 11.21 | 27.05 | 20111
4.16 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 28.84 | 48.91 | 34.61 | 83.52 | 3380
4.17 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 3 | 6.66 | 4.71 | 23.98 | 16.96 | 40.94 | mercado
4.18 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 5 | 7.58 | 5.36 | 45.48 | 32.16 | 77.64 | 432
4.19 | 16525 | Para-raio BT 10KA 280V | pc | 3 | 67.32 | 47.63 | 242.35 | 171.47 | 413.82 | 4272
4.20 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 1 | 737.88 | 522.05 | 885.46 | 626.46 | 1511.92 | mercado
4.21 | 2153 | Sapatilha cabo de aço 54x75mm | pc | 2 | 3.7 | 2.62 | 8.88 | 6.29 | 15.17 | 7581
4.22 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 2 | 38.51 | 27.25 | 92.42 | 65.4 | 157.82 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
4.23 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 2 | 0.68 | 0.48 | 1.63 | 1.15 | 2.78 | 379
4.24 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0
4.25 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 5 | 0.94 | 0.67 | 5.64 | 4.02 | 9.66 | 1013
4.26 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 5 | 0.94 | 0.67 | 5.64 | 4.02 | 9.66 | 1013
4.27 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 1 | 3.45 | 2.44 | 4.14 | 2.93 | 7.07 | mercado
4.28 | 18530 | Conector de Perfuração 16x70 - 1,5 x 10 | pc | 1 | 3.74 | 2.65 | 4.49 | 3.18 | 7.67 | mercado
4.29 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 1 | 37.31 | 26.4 | 44.77 | 31.68 | 76.45 | 12216
4.30 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 67.03 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0
4.31 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 2 | 8.71 | 6.16 | 20.9 | 14.78 | 35.68 | 439
4.32 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 1 | 20.3 | 14.36 | 24.36 | 17.23 | 41.59 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2552.62 | 1908.81 | 4461.43
5 | LOCAL: ALFONSO DALMOLIN |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CANHANDUBA |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
5.01 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 4 | 10.31 | 7.29 | 49.49 | 34.99 | 84.48 | 11272
5.02 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 2 | 2.49 | 1.76 | 5.98 | 4.22 | 10.2 | 11275 | USC REDE | 87.156 | 5353.9931
5.03 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 14 | 19.63 | 13.89 | 329.78 | 233.35 | 563.13 | 1094 | ULV REDE |  | 0
5.04 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 12 | 0.68 | 0.48 | 9.79 | 6.91 | 16.7 | 379 | USC ILUM. | 28.8 | 1769.184
5.05 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 41.5 | 31.45 | 22.25 | 1566.21 | 1108.05 | 2674.26 | 25003 | TOTAL |  | 7123.1771
5.06 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 6 | 64.99 | 45.98 | 467.93 | 331.06 | 798.99 | 868
5.07 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 4 | 0.87 | 0.62 | 4.18 | 2.98 | 7.16 | mercado
5.08 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 4 | 3.77 | 2.67 | 18.1 | 12.82 | 30.92 | mercado
5.09 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 2 | 5.89 | 4.17 | 14.14 | 10.01 | 24.15 | mercado
5.10 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.5 | 26.24 | 18.56 | 15.74 | 11.14 | 26.88 | mercado
5.11 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.25 | 47.13 | 33.34 | 14.14 | 10 | 24.14 | 407
5.12 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 2 | 40.76 | 28.84 | 97.82 | 69.22 | 167.04 | 3380
5.13 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 14 | 4.04 | 2.86 | 67.87 | 48.05 | 115.92 | 3398
5.14 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 12 | 7.58 | 5.36 | 109.15 | 77.18 | 186.33 | 432
5.15 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 6 | 737.88 | 522.05 | 5312.74 | 3758.76 | 9071.5 | mercado
5.16 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 4 | 38.51 | 27.25 | 184.85 | 130.8 | 315.65 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
5.17 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 12 | 0.68 | 0.48 | 9.79 | 6.91 | 16.7 | 379
5.18 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 5 | 0 | 18.7 | 0 | 112.2 | 112.2 | 0
5.19 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 25 | 0.94 | 0.67 | 28.2 | 20.1 | 48.3 | 1013
5.20 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 25 | 0.94 | 0.67 | 28.2 | 20.1 | 48.3 | 1013
5.21 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 12 | 3.45 | 2.44 | 49.68 | 35.14 | 84.82 | mercado
5.22 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 5 | 37.31 | 26.4 | 223.86 | 158.4 | 382.26 | 12216
5.23 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 5 | 0 | 67.03 | 0 | 402.18 | 402.18 | 0
5.24 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 4 | 7.58 | 5.36 | 36.38 | 25.73 | 62.11 | 432
5.25 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 8 | 8.71 | 6.16 | 83.62 | 59.14 | 142.76 | 439
5.26 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 5 | 20.3 | 14.36 | 121.8 | 86.16 | 207.96 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 8849.44 | 6775.6 | 15625.04
6 | LOCAL: ODAIR POLHEIM |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: BRILHANTE II |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
6.01 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 2 | 10.31 | 7.29 | 24.74 | 17.5 | 42.24 | 11272
6.02 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 1 | 2.49 | 1.76 | 2.99 | 2.11 | 5.1 | 11275 | USC REDE | 55.766 | 3425.7054
6.03 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 6 | 19.63 | 13.89 | 141.34 | 100.01 | 241.35 | 1094 | ULV REDE |  | 0
6.04 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 6 | 0.68 | 0.48 | 4.9 | 3.46 | 8.36 | 379 | USC ILUM. | 13.5 | 829.305
6.05 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 15 | 31.45 | 22.25 | 566.1 | 400.5 | 966.6 | 25003 | TOTAL |  | 4255.0104
6.06 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 45.98 | 233.96 | 165.53 | 399.49 | 868
6.07 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 1 | 0.87 | 0.62 | 1.04 | 0.74 | 1.78 | mercado
6.08 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 1 | 3.77 | 2.67 | 4.52 | 3.2 | 7.72 | mercado
6.09 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 4.17 | 7.07 | 5 | 12.07 | mercado
6.10 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.6 | 26.24 | 18.56 | 18.89 | 13.36 | 32.25 | mercado
6.11 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.3 | 47.13 | 33.34 | 16.97 | 12 | 28.97 | 407
6.12 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 28.84 | 48.91 | 34.61 | 83.52 | 3380
6.13 | 13692 | Isolador Pilar Porcelana 23,1KV | pc | 3 | 89.68 | 63.45 | 322.85 | 228.42 | 551.27 | mercado
6.14 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 6 | 4.04 | 2.86 | 29.09 | 20.59 | 49.68 | 3398
6.15 | 6721 | Luva emenda compressão al CA 2 AWG | pc | 1 | 2.71 | 1.92 | 3.25 | 2.3 | 5.55 | mercado
6.16 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 6 | 7.58 | 5.36 | 54.58 | 38.59 | 93.17 | 432
6.17 | 14185 | Pino de isolador pilar 200x110mm | pc | 3 | 7.52 | 5.32 | 27.07 | 19.15 | 46.22 | mercado
6.18 | 4800 | POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM | pc | 3 | 737.88 | 522.05 | 2656.37 | 1879.38 | 4535.75 | mercado
6.19 | 4751 | Tora Eucalipto Preservado D200x1000mm | pc | 4 | 38.51 | 27.25 | 184.85 | 130.8 | 315.65 | mercado
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
6.20 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 6 | 0.68 | 0.48 | 4.9 | 3.46 | 8.36 | 379
6.21 | 7501 | Base para relé | pc | 3 | 11.61 | 8.21 | 41.8 | 29.56 | 71.36 | 39380
6.22 | 20039 | Braço de Iluminação Publica - 1,50m com sapata | pc | 3 | 41.42 | 29.3 | 149.11 | 105.48 | 254.59 | mercado
6.23 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 9 | 0.94 | 0.67 | 10.15 | 7.24 | 17.39 | 1013
6.24 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 9 | 0.94 | 0.67 | 10.15 | 7.24 | 17.39 | 1013
6.25 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 6 | 3.45 | 2.44 | 24.84 | 17.57 | 42.41 | mercado
6.26 | 256 | Fita isolante PVC Preta 19mm x 20m | pc | 1 | 13.2 | 9.34 | 15.84 | 11.21 | 27.05 | 20111
6.27 | 26012 | Lâmpada vapor de sódio tubular 70w E-27 | pc | 3 | 20.3 | 14.36 | 73.08 | 51.7 | 124.78 | mercado
6.28 | 20042 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-27 | pc | 3 | 80.67 | 57.07 | 290.41 | 205.45 | 495.86 | mercado
6.29 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 6 | 8.71 | 6.16 | 62.71 | 44.35 | 107.06 | 439
6.30 | 16461 | Reator externo para lâmpada vapor sódio 70w | pc | 3 | 64.45 | 45.6 | 232.02 | 164.16 | 396.18 | mercado
6.31 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 3 | 20.3 | 14.36 | 73.08 | 51.7 | 124.78 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 5337.58 | 3776.37 | 9113.95
7 | LOCAL: MINERAL |  |  |  | Valores com BDI incluso |  |  |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: LIMOEIRO |  |  |  | Unitário (R$) |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| Código Celesc | Descrição | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
LISTA DE MATERIAIS ( REDE )
7.01 | 6154 | Alça Preformada CA/CAA 2 AWG Distribuição | pc | 6 | 10.31 | 7.29 | 74.23 | 52.49 | 126.72 | 11272
7.02 | 6153 | Alça Preformada CA/CAA 4 AWG Distribuição | pc | 8 | 2.49 | 1.76 | 23.9 | 16.9 | 40.8 | 11275 | USC REDE | 15.95 | 979.8085
7.03 | 2270 | Armação secundaria 1 estribo | pc | 3 | 19.63 | 13.89 | 70.67 | 50 | 120.67 | 1094 | ULV REDE | 7.3 | 2409.584
7.04 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 5 | 0.68 | 0.48 | 4.08 | 2.88 | 6.96 | 379 | USC ILUM. | 9 | 552.87
7.05 | 5275 | Cabo Nu Aluminio CA 2 AWG | kg | 12 | 31.45 | 22.25 | 452.88 | 320.4 | 773.28 | 25003 | TOTAL |  | 3942.2625
7.06 | 5230 | Cabo Nu Cobre 25mm² | kg | 3 | 64.99 | 45.98 | 233.96 | 165.53 | 399.49 | 868
7.07 | 17031 | Cartucho metalico vermelho | pc | 13 | 0.87 | 0.62 | 13.57 | 9.67 | 23.24 | mercado
7.08 | 6467 | Conector Cunha al 1/0 x 2 AWG | pc | 2 | 4.08 | 2.89 | 9.79 | 6.94 | 16.73 | mercado
7.09 | 6469 | Conector Cunha al 1/0 x 6 AWG / 2 x 4 AWG | pc | 11 | 3.77 | 2.67 | 49.76 | 35.24 | 85 | mercado
7.10 | 21755 | Conector Cunha Aterramento 25/35mm² x 13mm | pc | 1 | 5.89 | 4.17 | 7.07 | 5 | 12.07 | mercado
7.11 | 5264 | Fio Aluminio Nu Recozido 4 AWG | kg | 0.05 | 26.24 | 18.56 | 1.57 | 1.11 | 2.68 | mercado
7.12 | 5627 | Fita Aluminio Proteção 1x10 | kg | 0.025 | 47.13 | 33.34 | 1.41 | 1 | 2.41 | 407
7.13 | 2167 | Haste Aterramento 13 x 2400mm | pc | 1 | 40.76 | 28.84 | 48.91 | 34.61 | 83.52 | 3380
7.14 | 14168 | Isolador Ancoragem Polimerico 23,1KV | pc | 6 | 44.43 | 31.43 | 319.9 | 226.3 | 546.2 | mercado
7.15 | 5013 | Isolador Roldana Porcelana | pc | 3 | 4.04 | 2.86 | 14.54 | 10.3 | 24.84 | 3398
7.16 | 6183 | Manilha Sapatilha 20mm 5000daN | pc | 6 | 8.17 | 5.78 | 58.82 | 41.62 | 100.44 | mercado
7.17 | 2242 | Olhal Parafuso 16mm 5000daN | pc | 6 | 6.66 | 4.71 | 47.95 | 33.91 | 81.86 | mercado
7.18 | 1666 | Parafuso Cabeça quadrada 16x150x80mm c/ porca | pc | 3 | 5.69 | 4.03 | 20.48 | 14.51 | 34.99 | 441
7.19 | 1624 | Parafuso Cabeça quadrada 16x250x170mm c/ porca | pc | 2 | 7.58 | 5.36 | 18.19 | 12.86 | 31.05 | 432
LISTA DE MATERIAIS ( ILUMINAÇÃO )
7.20 | 1827 | Arruela quadrada lisa aço 18x38x38x3mm | pc | 4 | 0.68 | 0.48 | 3.26 | 2.3 | 5.56 | 379
7.21 | 7501 | Base para relé | pc | 1 | 11.61 | 8.21 | 13.93 | 9.85 | 23.78 | 39380
7.22 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 18.7 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0
7.23 | 7486 | Braço de Iluminação Publica - 3,00m com sapata | pc | 1 | 107.29 | 75.91 | 128.75 | 91.09 | 219.84 | mercado
7.24 | 22862 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Azul | mt | 10 | 0.94 | 0.67 | 11.28 | 8.04 | 19.32 | 1013
7.25 | 22863 | Cabo flexivel 750V 1,5mm - Preto | mt | 10 | 0.94 | 0.67 | 11.28 | 8.04 | 19.32 | 1013
7.26 | 6387 | Conector cunha tipo A | pc | 4 | 3.45 | 2.44 | 16.56 | 11.71 | 28.27 | mercado
7.27 | 17076 | Lâmpada vapor de sódio tubular 150w E-40 | pc | 1 | 37.31 | 26.4 | 44.77 | 31.68 | 76.45 | 12216
7.28 | 7421 | Lâmpada vapor de sódio tubular 250w E-40 | pc | 1 | 43.14 | 30.52 | 51.77 | 36.62 | 88.39 | 3757
7.29 | 7487 | Luminária fechada de Iluminação Publica E-40 | pc | 1 | 108.07 | 76.46 | 129.68 | 91.75 | 221.43 | mercado
7.30 | 18439 | Luminária fechada IP66 com reator integrado 150W sódio e base para relé (COTAR SÓ INSTALAÇÃO, LUMINÁRIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) | pc | 1 | 0 | 67.03 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0
7.31 | 1625 | Parafuso Cabeça quadrada 16x300x220mm c/ porca | pc | 4 | 8.71 | 6.16 | 41.81 | 29.57 | 71.38 | 439
7.32 | 16283 | Reator externo para lâmpada vapor sódio 250w | pc | 1 | 76.61 |  | 91.93 | 0 | 91.93 | 12317
7.33 | 24446 | Relé fotoeletrônico NF 10A | pc | 2 | 20.3 | 14.36 | 48.72 | 34.46 | 83.18 | 2510
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2065.42 | 1499.26 | 3564.68
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 65957.77 | 51910.33 | 117868.1
OBS.:
1) Já que trata-se de obra na rede da CELESC e que receberá fiscalização da mesma, todos os materiais fornecidos deverão seguir o padrão da concessionária;
2) Para referenciar o valor da mão-de-obra da presente planilha, foi estimado pelos projetistas a quantidade de horas de linha viva e linha morta para as atividades previstas, e aplicado o valor pago pela CELESC. O total foi dividido proporcionalmente de acordo com o custo dos materiais;
3) BDI utilizado na presente planilha: 20%;
4) Não serão aceitas propostas cujo valor TOTAL GERAL (materiais + mão-de-obra) seja maior do que o da presente planilha.

## TOTAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MELHORIA DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ruas Alfredo Ledra, Arquiteto Nilson Edson dos Santos, Verginia Angelo Severino, Waldemar Kumm, Alfonso Dalmolin, Odair Polheim e Mineral.
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
LOCAL: ALFREDO LEDRA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CAMPECHE | Mat | MO
| 34784.53 | 28520.62 | 63305.15 |  | 63305.15
LOCAL: ARQT. NILSON EDSON DOS SANTOS | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO VICENTE | Mat | MO
| 6191.02 | 4750.75 | 10941.77 |  |  | 10941.77
LOCAL: VERGINIA ANGELO SEVERINO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: PRAIA BRAVA | Mat | MO
| 6177.16 | 4678.92 | 10856.08 |  |  | 10856.08
LOCAL: WALDEMAR KUMM | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO VICENTE | Mat | MO
| 2552.62 | 1908.81 | 4461.43 |  |  | 4461.43
LOCAL: ALFONSO DALMOLIN | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CANHANDUBA | Mat | MO
| 8849.44 | 6775.6 | 15625.04 |  |  | 15625.04
LOCAL: ODAIR POLHEIM | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: BRILHANTE II | Mat | MO
| 5337.58 | 3776.37 | 9113.95 |  |  | 9113.95
LOCAL: MINERAL | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: LIMOEIRO | Mat | MO
| 2065.42 | 1499.26 | 3564.68 |  |  | 3564.68
|  |  |  | 0 | 63305.15 | 54562.95
|  |  |  | 0% | 53.71% | 46.29%
|  |  |  | 0 | 63305.15 | 117868.1
TOTAL GERAL | 65957.77 | 51910.33 | 117868.1 | 0% | 53.71% | 100%