## ZERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA
OBRA:
BDI: | 0%
Referência Orçamentária:
Data:
ITENS | SERVIÇOS | QUANT. TOTAL | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI | PORCENTAGEM
|  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
| GERAL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A OBRA |  |  |  | 0
1 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
1.1 | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
1.1.1 | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 12 | mês | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | ENSAIOS E SONDAGENS
1.2.1 | EXECUÇÃO DE TRADO MANUAL ATÉ 3 METROS. INCLUSO MOBLIZAÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAS | 2 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Sondagem a percursão, perfuração em solo em área urbana,faturamento mínimo 30 metros SPT Com o perfil do solo, angulo de atrito e coesão [adotado 3 furos com 20 metros, ver necessidade de supressão ou adição na execução] | 60 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) [VERIFICAR A CAPACIDADE DE ENCHARCAMENTO DO SOLO GERANDO A SUPERFÍCIE DE ESCORREGAMENTO) | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | ENSAIO - TRIAXIAL (CU) CONSOLIDADO NÃO DRENADO - CODEVASF [ENSAIO COMPACTAÇÃO DO SOLO-CBR] | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS) [VERIFICAR COMPACTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM EXECUTADA, PRINCIPALMENTE JUNTO AO MACIÇO] | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST | 20 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | ENSAIO - RESISTÊNCIA TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL [CORPO DE PROVA ESTRUTURAS DE CONCRETO] | 20 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | ENSAIO A COMPRESSÃO EM PAVER PARA PAVIMENTAÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, (ABNT NBR 9781:2013) | 9 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.9 | ENSAIO - EXTRAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO COM RECUPERAÇÃO DA GRANULOMETRIA DA MISTURA | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.10 | ENSAIO - RESISTÊNCIA TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | PROJETOS EXECUTIVOS
1.3.1 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO EDIFICAÇÃO, FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES), ESCADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E PISOS E RAMPAS E SERVICOS CORRELATOS PARA O ESTRUTURAL DA OBRA - HORA TÉCNICA ENG. CIVIL NÍVEL PLENO | 120 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | PROJETO ESTRUTURAL METALICA QUADRA DE ESPORTES PÓRTICOS E ALAMBRADO METÁLICO - HORA TÉCNICA ENG. NÍVEL PLENO | 24 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | PROJETO ELÉTRICO -COMPONDO A EDIFICAÇÃO E TODA PRAÇA | 453 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.5 | Projeto Rede Logica - PROJETO TELEMÁTICA | 159 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4
1.4.1 | ELABORAÇÃO DO PCMAT (NR-18) COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PREFERENCIALMENTE POR ENG. SEGURANCA DO TRABALHO | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | ELABORAÇÃO DO PPRA (NR-9) RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS POR TÉCN. DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO (NR-7) POR MÉDICO DE OCUPAÇÃO DE SAÚDE | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | RELATÓRIO DE SEGURANÇA EMITIDO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO BASEADO (PCMAT ELABORADO POR RESPONSÁVEL) E SEU ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES | 6 | unidade | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | RELATÓRIO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) EMITIDO POR TÉCN. EM SEG.DO TRABALHO APONTANDO OS RISCOS FÍSICOS, QUIMICOS, BIOLÓGICOS E QUESTÕES DE HIGIENE | 6 | unidade | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.6 | TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RELATÓRIOS AMBIENTAIS FONPLATA | 12 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANHAMENTO DE OBRA
1.5.1 | TECN. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NA OBRA-AUXILIAR TECN. ENG | 1920 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | TECN. RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DA OBRA-ENG.CIVIL NÍVEL JUNIOR | 480 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 480 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA
2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
2.1 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
2.1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - (300X150CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA - AÇO GALVANIZADO | 2.5 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 1200 | kw/h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | LOCACAO DE DOIS CONTAINERS 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. ESCRITORIO+SANITÁRIO E REFEITÓRIO+DEPOSITO | 12 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | Limpeza permanente da obra | 453 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
2.2.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 480 | h | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | 118 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 118 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 5.76 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - NBR 15.692:2009 | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | LOCAÇÃO DA OBRA
2.3.1 | MARCAÇÃO E LOCAÇÃO REALIZADA POR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM A EMISSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 2318.6 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | DEMOLIÇÕES
2.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - EDFICAÇÃO, MUROS E ELEMENTOS DE CONCRETO | 400 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 184.91 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | 184.91 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4 | DESVINCULACAO DE ELEMENTOS CIMENTÍCIOS COM MARTELETE - PISO PASSEIO (0,05X0,10m) | 0.15 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 22.6 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
3.1 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M , LARG. DE 1,5M A 2,5 M, SOLO 1A CAT., BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL (30CM)+TERRAPLANAGEM | 1304.29 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1118.3 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | 1000 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | DRENAGEM |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
2021-01-04 | DRENAGEM PRAÇA
4.1.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 58 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 38 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 40.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | CALHA GRELHA DE DRENAGEM (EM AMBIENTE SEM TRÁFEGO E MAT. ARGILOSO) COMPOSTO POR CANAL DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA EXTERIOR 130MM, LARGURA INTERIOR 100MM E ALTURA DE 125MM, E GRELHA GALVANIZADA RANHURADA, ALTURA DE 70MM. | 54 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CALHA GREHA EM CONCRETO POLÍMERO, LARGURA EXTERIOR 130MM, LARGURA INTERIOR 100MM E ALTURA DE 300MM, COM GRELHA GALVANIZADA RANHURADA PARA MANUTENÇÃO, ALTURA DE 70MM. | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | CAIXA CAPTAÇÃO PLUVIAL-CC, TAMPO DE CONCRETO COM FUROS E PAREDES E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60CM CONFORME PRANCHA DE DETALHES DRENAGEM | 7 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M - CAIXA DE PASSAGEM (CP) | 11 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.8 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.9 | RALO SECO (PONTO PRIMÁRIO DE CAPTAÇÃO), PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.10 | CAIXA RALO 100MM (RAMAL), ENTRADA DE 40MM E SAÍDA 50MM | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.11 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. RETIDADA AGUA QUADRA DE ESPORTES | 48 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.12 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.14 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.15 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.16 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | 6.3 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.17 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 70 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.18 | IMPERMEABILIIZAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM PARA EVITAR A ENTRADA DE ÁGUAS INFILTRADAS NA TUBULAÇÃO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 RESISTÊNCIA 31 KN/M | 70 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 70.56 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2021-02-04 | OUTROS DRENOS
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 3.7 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | 3.7 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 5.26 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 RESISTÊNCIA 31 KN/M | 25.35 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2021-03-04 | DRENO MURO DE CONTENÇÃO
4.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 13.6 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | 12.1 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.4 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 16 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.5 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 RESISTÊNCIA 31 KN/M | 95.7 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | MEIA CANA DE CONCRETO D=0,50M. JUNTA ARGAMASSA 1CM | 19 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 39.87 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 294 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 26.92 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 34 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN 65X41X80CM PADRÃO CELESC. INCLUSO ESCAVAÇÃO. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | TUBO DN 20CM DE ESPERA PARA INSTALAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL | 34 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | CONTENÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
6.1. | CONTENÇÃO DA MORRARIA
6.1.1 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M , LARG. DE 1,5M A 2,5 M, SOLO 1A CAT., BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - VIGA BALDRAME | 70.3 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 - ARMADURA LONIGTUDINAIS | 98.47 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - ARMADURA TRANSVERSAIS | 137.42 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 - MURETA | 106 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - MURETA | 18.93 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | RUFO, PINGADEIRA OU CONTRA-RUFO DE ALUMÍNIO, ESP.: 0,7MM - MURETA | 10.15 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | 55 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2. | MUROS DE CONTENÇÃO PRAÇA
6.2.1 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20 MPA ARMADO COM 66 KG DE ARMADURA. INCLUSO FORMAS | 25.94 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 185.25 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3. | MURETA DE PEDRA ARGAMASSA EM CURVA (BANCO PARA O PASSEIO PÚBLICO)
6.3.1 | MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 15.216 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3.2 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 19.02 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4. | VIGAS BALDRAMES
6.4.1 | ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO/BAIXO PORTE - VIGAS DE CHEGADAS NAS RAMPAS EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA TAXA ARMADURA 40KG/M³ E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M²/M³ | 5.06 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | PISOS E PAVIMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
7.1 | SUBLEITO E BASE
7.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 1137.3 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | BASE DE PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - BASE | 56.87 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | PISOS CIMENTÍCIOS - PRAÇA
7.2.1 | PISO EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA COM TELA H=8CM, ESPAÇADOR DE CONCRETO E LONA PLÁSTICA | 512.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | PISO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO OCRE FCK 25 MPA COM TELA H=8CM, ESPAÇADOR DE CONCRETO E LONA PLÁSTICA - RAMPAS ACESSIBILIDADE | 85.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.3 | PISO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO CINZA ESCURO FCK 25 MPA COM TELA H=8CM, ESPAÇADOR DE CONCRETO E LONA PLÁSTICA | 281.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | RAMPA PARA VEÍCULO ,CONCRETO 25 Mpa COM TELA H=15CM, BRITA, ESPAÇADOR DE CONCRETO E LONA PLÁSTICA | 80.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | DEMAIS PISOS
7.3.1 | PLACA DE LADRILHO HIDRÁULICO 40X40X2,5CM ASSENTADO COM ACIII - PISO PODOTÁTIL | 55.83 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - MIRACEMA E PISO EMBORRACHADO | 177.85 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.3 | PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 X 23CM ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO | 40 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.4 | PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=4 a 5CM DIVERSAS CORES | 137.85 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.5 | EXECUÇÃO DE PVTO CONCREGRAMA-PISO TIPO EUROPEU | 82.5 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | TRÁFEGO DE VEÍCULOS
7.4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 1154.33 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | 57.72 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.3 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - TERRACOTA | 201.64 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.5 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20 MPA ARMADO COM 66 KG DE ARMADURA. INCLUSO FORMAS - RAMPAS TRAVAMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO | 4.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 922.78 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 36.91 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8. | ESCADAS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
8.1 | ESCADAS PRAÇAS E ACESSO À MORADORES
8.1.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 - ESCADARIA E PATAMARES | 6.85 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | ARQUIBANCADA
8.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 8.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | CONCRETAGEM FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ASSENTOS | 8.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - ARMADURAS LONGITUDINAIS | 32.7 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - ARMADURAS TRANSVERSAIS | 1.9 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 5.68 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9. | DECK DE MADEIRA |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
9.1 | CONCRETO VIGAS E PILARES PARA ASSENTAMENTO PRANCHÃO DE MADEIRA
9.1.1 | ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO/BAIXO PORTE - LAJE ESCADA EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA TAXA ARMADURA 40KG/M³ E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M²/M³ | 1.14 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | TABLADO DE MADEIRA
9.2.1 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 33.05 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10. | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
10.1 | FUNDAÇÃO E BALDRAME
10.1.1 | BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA METÁLICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS. DIMENSÕES 1,10X1,10X0,30M TAXA DE ARMADURA 80 KG/M³ E FORMA 5,5m²/m³. | 11.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO / BAIXO PORTE - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA TAXA ARMADURA 40KG/M³ E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M²/M³ | 5.61 | m3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICOS E ALAMBRADO
10.2.1 | ESTRUTURAS METÁLICAS DIVERSAS INCLUSIVE FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE COM JATO DE AREIA E UMA DE MÃO DE TINTA ÓXIDO DE FERRO COM 25 MICRA DE ESPESSURA (VER TABELA TRANSFORMAÇÃO KG/M2 NO CATÁLOGO) | 21012.96 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.2 | GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA - PERFIS | 21012.96 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 823.76 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.4 | CERCA EM TELA DE ARAME GALVANIZADO OU PVC, FIXADA EM POSTES DE CONCRETO (EXCLUSIVE POSTE) | 432 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | PISO DE CONCRETO QUADRAS
10.3.1 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 13.48 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.2 | Execucao quadra esportiva armada 10cm (impermeabilizada) | 290 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | PINTURA DE PISO QUADRAS
10.4.1 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - COR AZUL | 269.64 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4.2 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - FAIXAS E DISTICOS BRANCOS | 23.59 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
10.5.1 | Tabela de basquete c/ estrutura de tubo galvanizado completa | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5.2 | Traves para futebol de salao inclusive rede | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5.3 | Balizas para voleibol inclusive rede -REDE DE VÔLEI COM MASTRO | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5.4 | Rede de nylon para protecao com estrutura | 290 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11. | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
11.1 | GUARDA CORPO RAMPAS E ESCADAS
11.1.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | 160 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | 4.39 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | ELEMENTOS METÁLICOS DE PROTEÇÃO PLAYGROUND
11.2.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO MODELO 1 COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EPÓXI | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO MODELO 2 COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EPÓXI | 10 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO MODELO 3 COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EPÓXI | 6 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO MODELO 4 COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EPÓXI | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | ACADEMIA AO AR LIVRE
11.3.1 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.2 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.3 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.4 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.5 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.6 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.7 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | BRINQUEDOS PLAYGROUND INCLUSIVO
11.4.1 | ESCORREGADOR ACESSÍVEL MOLDADO COM FORMATO ERGONÔMICIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM BASE DE ENTRADA E SAÍDA A 0,45M DOS PISOS EM DIFERENTES NÍVEIS | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.2 | CONJUNTO BALANÇO TIPO NINHO COM ESTRUTURA CIRCULAR EM POLIETILENTO E REDE - DUAS UNIDADES - COM ESTRUTURA METÁLICA E FIXAÇÃO CHUMBADA | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.3 | BRINQUEDO EM MOLA, MODELO BICHINHOS, EM POLIETILENO E/OU AÇO CARBONO | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.4 | PLATAFORMA DE EQUILÍLBRIO MODELO FLOR EM ESTRUTURA METÁLICA E APOIO EM MOLA OU PNEUS | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | BRINQUEDOS ZOO
11.5.1 | BRINQUEDOS EM MADEIRA TIPO ZOO - FORMATO BICHINHOS: GIRADA, ELEFANTE, RINOCERONTE E CARAMUJO | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | BRINQUEDOS PLAYGROUND INFANTO JUVENIL
11.6.1 | ECORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO COLORIDOS APOIADOS SOBRE OS PISOS EM DESNÍVEIS | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6.2 | PULA PULA TRAMPOLIM FIXADO EM ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO DOM TELA DO TRAMPOLIM EM PEÇAS INJETADAS COLORIDAS DE POLIACETAL COM TRAVAS ANTIDERRAPANTE, UNIDAS POR CABOS DE AÇO INOXIDÁVEL E MOLAS GALVANIZADAS SOLDADAS AO TUBO ESTRUTURAL | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6.3 | CONJUNTO BALANÇO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM CANTOS ARREDONDADOS | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6.4 | PEGADOR DE AGARRA PARA ESCALADA KIT COM 40 UNIDADES | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7 | BANCOS
11.7.1 | BANCO DOIS LUGARES COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (LIGA DE ALUMÍNIO OU PROTEÇÃO DE AÇO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM). BANCOS E ASSENTOS COM MADEIRA DE LEI CERTIFICADA ENVERNIZADAS, RIPADAS COM MÍNIMO DE 9 UNIDADES. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180X60X70CM | 9 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7.2 | BANCO UM LUGAR COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (LIGA DE ALUMÍNIO OU PROTEÇÃO DE AÇO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM). BANCOS E ASSENTOS COM MADEIRA DE LEI CERTIFICADA ENVERNIZADAS, RIPADAS COM MÍNIMO DE 9 UNIDADES. DIMENSÕES MÍNIMAS: 58X65X70CM | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7.3 | BANCO DOIS LUGARES SEM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (LIGA DE ALUMÍNIO OU PROTEÇÃO DE AÇO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM). BANCOS E ASSENTOS COM MADEIRA DE LEI CERTIFICADA ENVERNIZADAS, RIPADAS COM MÍNIMO DE 7 UNIDADES. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180X45X45CM | 8 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8 | OUTROS MOBILIÁRIOS
11.8.1 | LIXEIRA EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (LIGA DE ALUMÍNIO OU PROTEÇÃO DE AÇO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM) E ACABAMENTO DE MADEIRA DE LEI CERTIFICADA, COM TAMPO ARTICULADO E ABERTURA PARA CIMA DIMENSÕES MÍNIMAS 31X31X92CM | 6 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8.2 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2” (65CM) COM PINTURA GRAFITE E FUNDAÇÃO | 9 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8.3 | ABRIGO DE ÔNIBUS COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM TELHADO PLANO TERMOACÚSTICO, TRASEIRAS COM VIDRO TEMPERADO E BANCO COM MADEIRA MACIÇA DIM 4180x170x260CM - FRETE E INSTALAÇÃO | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| EDIFICAÇÃO - CENTRO COMUNITÁRIO |  |  |  | 0
12. | FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
12.1 | SAPATAS DE FUNDAÇÃO
12.1.1 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M, BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 56.45 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 21.78 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 245.35 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | 97.7 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - SAPATAS (FUNDO E FUSTE) | 40.93 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - VIGA BALADRAME | 36.55 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - ARMADURA POSITIVA BIDIRECIONAL | 11.99 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.8 | ESPAÇADOR DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DA ARMADURA - ARMADURA POSITIVA BIDIRECIONAL | 21.78 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | VIGAS BALDRAME
12.1.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME | 285.43 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME | 104.84 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 - SAPATA | 5.2 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - VIGA BALDRAME | 7.37 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13. | SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
13.1 | PISO TÉRREO
13.1.1 | PISO EM CONCRETO FCK=20 MPA BOMBEADO (PISO TERREO DA EDIFICAÇÃO) COM ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR, DIRETO SOB O SOLO COMPACTADO, BRITA E LONA PLASTICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ESPAÇADORES DE CONCRETO PARA A GARANTIA DO POSICIONAMENTO ESTRUTURAL DA TELA SOLDADA - PISO TÉRREO | 123.42 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | LAJE MEZANINO
13.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 - LAJE MEZANINO | 56.31 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 - LAJE MEZANINO | 42.7 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | LAJE MARQUISE
13.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - LAJE MARQUISE | 2.02 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - LAJE MARQUISE | 9.33 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - LAJE MARQUISE | 1.44 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - LAJE MARQUISE | 0.14 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 | VIGAS
13.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 45.04 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 6.54 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - TRANSVERSAIS | 1.94 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 7.72 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5 | PILARES
13.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | 63.62 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - LONGITUDINAIS | 337.38 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - TRANSVERSAIS | 103.8 | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 5.8 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES NA EDIFICAÇÃO (Conc.armado-moldura)
13.6.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 29.26 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 | 35.11 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 1.1 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14. | PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
14.1 | ALVENARIA
14.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | 237.25 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | 56.08 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 2.1 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | VERGAS E CONTRAVERGAS
14.2.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS | 22.61 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS | 13.4 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS | 22.61 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS | 13.4 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - PORTAS | 7 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EDIFICAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
15.1 | ALIMENTAÇÃO
15.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 3.63 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.3 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 35 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.5 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 2.63 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2 | ALIMENTAÇÃO, PRUMADA E RAMAL
15.2.1 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2.2 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 54.75 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 54.75 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3 | SUB-RAMAL
15.3.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 1.09 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1.09 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CAPTAÇÃO PLUVIAL TELHADOS
15.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0.4 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 3.04 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 1.35 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.4 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 9.15 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.7 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.10 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 16 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.13 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.14 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.15 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4.16 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 110 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - TUBO DE QUEDA
15.5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 12.95 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.2 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.4 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.6 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.6 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
15.6.1 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.6.2 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7 | LIGAÇÃO DE ESGOTO DIRETAMENTE A REDE COLETORA DE ESGOTO (FUTURA LIGAÇÃO)
15.7.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 - FUTURA LIGAÇÃO DE ESGOTO | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7.2 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 FUTURA LIGAÇÃO DE ESGOTO | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7.3 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM - FUTURA LIGAÇÃO DE ESGOTO | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16. | COBERTURA - EDIFICAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
16.1 | ESTRUTURA DE COBERTURA
16.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.1.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.2 | TELHADO
16.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 108.15 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3 | RUFOS E CALHAS
16.3.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 16.51 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 44.6 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 27.6 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA - EDIFICAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
17.1 | DISTRIBUIÇÃO - CABEAMENTO ELÉTRICO
17.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 216 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 429 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2 | LUMINÁRIAS/ARANDELAS E SENSOR DE PRESENÇA
17.2.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 27 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2.2 | LÂMPADA LED 15W INSTALADA | 27 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2.4 | LUMNINÁRIA PENDENTE BOLA DE 30 A 40 CM - MEZANINO | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3 | CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
17.3.1 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | 43 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.6 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.9 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, C/TAMPA PARA CONDULETE PVC CINZA DE ENCAIXE 3/4" | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.10 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4 | ELETRODUTOS E CAIXAS COM FUNCIONALIDADE LÓGICA
17.4.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 34 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.4 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | 8 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.5 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.6 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.8 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
17.5.1 | PLACA DE POLICARBONATO DE 29X20CM COM A INSCRIÇÃO "SAÍDA" . | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 5 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5.3 | PLACA SINALIZADORA DE EXTINTOR DE PVC TAMANHO 15X37,5CM, AUTO COLANTE | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5.4 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
17.6.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6.4 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18. | ESQUADRIAS, ESCADAS E GUARDA CORPOS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
18.1 | ESQUADRIAS
18.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 13.14 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.3 | PORTA VENEZIANA EXTERNA DE CORRER EM ITAÚBA (EXCLUSIVE VISTA, CAIXILHO E FERRAGEM) - PORTA DE CORRER AUDITÓRIO | 9.83 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.4 | PORTA VENEZIANA EXTERNA DE CORRER EM ITAÚBA (EXCLUSIVE VISTA,CAIXILHO E FERRAGEM) - PORTA DE CORRER SIMPLES 1,80X215 | 15.48 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.5 | Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado - PORTA DE ENTRADA RECEPÇÃO e SAÍDA MARQUISE | 8.6 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87M,C/06 MOD.VERTICAL E 11 MOD.HORIZ. E 05 JANELAS MAXI MAR | 14.3 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2 | ESCADAS E GUARDA CORPO
18.2.1 | ESCADA DE MADEIRA EM ITAUBA DE 14 DEGRAUS COM DOIS PRANCHÕES LATERAIS 15x40CM. INCLUSO GUARDA-CORPO LATERAIS EM ITAÚBA | 0.64 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - MARQUISE E MEZANINO | 9.18 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | 29.58 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19. | REVESTIMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
19.1 | REVESTIMENTOS PAREDE
19.1.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 586.66 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.1.2 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. (CALFINAGEM NA ALVENARIA) | 586.66 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM - AZULEJO BANHEIROS | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2 | PINTURAS
19.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 586.66 | m | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 586.66 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. | 18.72 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.3 | REVESTIMENTOS PISO
19.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 10.84 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.3.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 134.48 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20. | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
20.1 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
20.1.1 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.2 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.4 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2 | METAIS
20.2.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA CUBAS | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2.2 | TORNEIRA PRESSMATIC | 3 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2.3 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM -PUXADOR PORTA EM ACO | 1 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2.4 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM - PUXADOR PORTA AUDITÓRIO | 2 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3 | MOBILIÁRIO
20.3.1 | CADEIRA DE POLIPROPILENO COM ENCOSTO VAZADO EMPILHÁVEL | 35 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3.2 | MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 1,50 X 0,60 M EM MADEIRA E LAMINADO MELAMINICO, COM 02 GAVETAS C/ CHAVES - MESA AUDITÓRIO | 4 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3.3 | PERSIANA ROLO BLACKOUT ACIONONAMENTO POR CORDAS | 29 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3.4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO/BAIXO PORTE - BANCO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA TAXA ARMADURA 40KG/M³ E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M²/M³ - BANCO ENTRADA | 0.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FINALIZAÇÃO DA OBRA
21. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
21.1 | ELEMENTOS DIVERSOS
21.1.1 | ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO / BAIXO PORTE - CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20 MPA ARMADO COM 40KG/m3 DE ARMADURA. INCLUSO 5,5 m2/m3 de FORMAS | 4 | m³ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) - TIJOLO AO CHATO | 56 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS - PINTURA MUROS | 56 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS - PINTURA MUROS | 56 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2 | PAISAGISMO
21.2.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | 173.87 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 173.87 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 81.13 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2.4 | PLANTIO DE MOREIA BICOLOR(DIETES BICOLOR. MUDA 50 CM | 41.55 | m² | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2.5 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. - ÁRVORES NATIVAS | 10 | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.3 | CUSTOS LOGÍSTICOS
21.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 354.26 | m³/km | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - BOTA FORA | 3247.62 | m³/km | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 140.35 | m³/km | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 1414.47 | T/Km | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
[5 empty] | Valor Total | 0 | #DIV/0!
Itajaí,
Responsável Técnico pela proposta
None:
Registro Profissional:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ITAJAÍ-SC.
LOCAL: Av. Ver. Abraão João Francisco, esquina c/ a Rua Pedro José João - Bairro Nossa Senhora das Graças - Itajaí/SC.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses
ITEM | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | Serviço (R$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
GERAL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A OBRA
1 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA
2 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 54.3% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155% | 4.155%
3 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | #REF! | 17433.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | DRENAGEM | #REF! | 62292.52 | 31146.26 | 10382.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | #REF! | 8873.6 | 8873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | CONTENÇÃO | #REF! | 30270.86 | 30900.79 | 30900.79 | 30900.79 | 30900.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19.67% | 20.08% | 20.08% | 20.08% | 20.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | PISOS E PAVIMENTOS | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | ESCADAS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16948.63 | 16948.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | DECK DE MADEIRA | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | QUADRA POLIESPORTIVA | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0%
11 | MOBILIÁRIO URBANO | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20%
EDIFICAÇÃO - CENTRO COMUNITÁRIO
12 | FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO | #REF! | 0 | 5384.86 | 21539.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO | #REF! | 0 | 0 | 12961.24 | 32403.11 | 19441.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÃO | #REF! | 0 | 0 | 11193.96 | 27984.91 | 16790.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EDIFICAÇÃO | #REF! | 0 | 0 | 3799.36 | 11398.08 | 7598.72 | 15197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | COBERTURA - EDIFICAÇÃO | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA - EDIFICAÇÃO | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | ESQUADRIAS, ESCADAS E GUARDA CORPOS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11771.48 | 11771.48 | 35314.45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | REVESTIMENTOS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0%
FINALIZAÇÃO DA OBRA
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60%
Total (R$) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Itajaí, 25 de junho de 2020.
Engº. Joelcir Zatta
CREA/SC 98.011-0
Matrícula 1826201