MUNICÍPIO DE ITAJAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO REFORMA E ISOLAMENTO DIELÉTRICO DOS POSTES METALICOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PROFESSOR EROTIDES DA SILVA FONTES – SÃO VICENTE – ITAJAI – SC.

ITAJAÍ-SC

Julho/2021.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E LOCAL DA OBRA	3

2. JUSTIFICATIVA	3

2.1) DA DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS	5

2.2)  DA EXECUCÁO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO	5

3. CONTROLE DE QUALIDADE	6

4. FISCALIZAÇÃO	6

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	6

6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (EM ANEXO)	7

# 1. INTRODUÇÃO

O sistema de iluminação da iluminação pública Av Erotides da Silva Fontes  – no Município de Itajaí, sofre diariamente com intempéries por ser área marinha devido ao clima e condições de salitra (maresia), em face desta os pontos de iluminação Publica a qual estão expostos exemplo: Postes, Luminárias e demais acessórios, sofrem a ação corrosiva, colocando em risco a vida de munícipes, este fato ocorre devido a descargas elétricas por motivo de curtos circuitos em luminárias e reatores, atualmente as manutenções são realizadas apenas de forma corretiva.

# Local da obra:

https://www.google.com/maps/place/R.+Profa.+Erotides+da+Silva+Fontes+-+S%C3%A3o+Vicente,+Itaja%C3%AD+-+SC/@-26.9092676,-48.6994917,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94d8cc9520058431:0x28089a6e97439ede!8m2!3d-26.9092724!4d-48.697303.

- JUSTIFICATIVA

A substituição de luminárias de iluminação pública por outras com tecnologia LED, tem como objetivo melhorar a qualidade da iluminação das ruas, aumentando a segurança e conforto visual dos usuários das vias e moradores circunvizinhos.

Nas instalações convencionais de iluminação pública, com a utilização de braços dispostos nos postes da concessionária de energia, há características que dificultam o projeto luminotécnico, como o espaçamento entre postes que não é constante, a altura de instalação relativamente baixa das luminárias – que limita a abertura do facho de luz – e o fato de que, na parte anterior da luminária instalada, “atrás” do poste, costuma haver uma boa área de via e passeio que também precisa ser iluminada. Com luminárias utilizando tecnologia LED, é possível obter-se resultados melhores na uniformidade da iluminação, quando comparado com luminárias que utilizam lâmpadas de descarga em alta pressão, como vapores de sódio e metálico.

Estes serviços de modernização aqui descritos, vêm para ajudar a atividade cotidiana de manutenção da rede de Iluminação Pública. Devido à característica de maior vida útil do LED, espera-se que, à medida que vá acontecendo a substituição do parque instalado pela nova tecnologia, aconteça um declínio nos pedidos de manutenção.

Com a utilização de equipamentos modernos de iluminação, com alta eficiência luminotécnica e maior durabilidade, busca-se trazer os seguintes benefícios:

- Valorização noturna das ruas ou avenidas;

- Economia no consumo de energia elétrica;

- Baixo índice de manutenção.

# 2.1  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços de revitalização e reforma da iluminação serão realizados por meio de Ordem de Serviço específica, onde constará o local a ser revitalizado e todo o planejamento. Após a emissão da Ordem de Serviço, o serviço iniciar-se-á com a remoção parcial 50% dos postes existentes intercaladamente para a devida restauração, após a restauração sua recolocação e posteriormente a outra metade concluída a reinstalação por completo.

Serão realizados obrigatoriamente testes e todas as verificações necessárias para a certificação dos materiais já instalados poderão ser reaproveitados, ficando a cargo da contrata toda a responsabilidade pelo uso destes materiais.

Dentre as atividades, estão o levantamento de materiais, croquis de instalação, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

Para atendimento à demanda a contratada deverá cumprir com todas as recomendações da Secretaria de Obras, atender a todas as normas técnicas vigentes, bem como a todas as determinações de segurança.

Quando em serviço, a contratada deverá identificar seus veículos através de adesivos, nas laterais e na parte traseira, contendo os seguintes dizeres:

À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, bem como os serviços serão pagos de acordo com a planilha anexa.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos, assim como curso básico de NR-10, são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nas Planilhas de Preços oferecidas pela(s) proponente(s).

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

## 2.2 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de revitalização e reforma da Iluminação Pública consistem em três parte,

TRECHO 01 da rua Joaçaba até o final, retirada de luminárias e braços existentes e substituição por novos modelos de braços duplos e luminárias em LED,

TRECHO 02 da rua Pedro Cristiano de Miranda até rua Joaçaba, revitalização e reforma dos postes de aço já existentes e substituição das luminárias por tecnologia LED, Reconstrução de meio fio altura de 0,50cm com ferro amarrado de 6,0mm, estampa de peixinho e pintura, e verificação da rede de iluminação existente, de todos os seus materiais e na apresentação do croqui de revitalização, contendo a ideia da nova instalação conforme projeto apresentado;

TRECHO 03 da rua Pedro Cristiano de Miranda até rua São Vicente, retirada de luminárias de descarga já existentes e substituição por novos modelos de luminárias em LED.

Obs.:  planilha orçamentária apresenta todos os serviços e materiais possíveis de serem utilizados.

Dentre os serviços a serem prestados estão:

# Substituição de braços e luminárias publicas de descargas, por novos braços e novas luminárias publicas com tecnologia em LED.

- Reconstrução de meio fio altura de 0,50cm com ferro amarrado de 6,0mm, estampa de peixinho e pintura, conforme padrão município de Itajaí.

- Recuperação reforma dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente), (amassados, rompidos, quebrados, enferrujados. Etc...); Revitalização de postes de iluminação, com a aplicação de cobertura em fibra ou outro material isolante para isolamento dielétrico; revitalização de postes, com instalação de floreiras, substituição de braços, entre outros;

Estes serviços são exemplificativos e a efetiva atuação da contratada se dará pela Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Obras, de acordo com a planilha orçamentária.

## 2.2) RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa deverá manter em seu quadro, profissionais com registro em Conselho Regional de Engenharia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR);com atribuição para assumir a Responsabilidade Técnica pelos serviços desenvolvidos pelas equipes, respondendo integralmente de forma ética, civil e penal.

Todos os serviços de cunho Elétricos ou Eletrotécnicos serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART quando CREA ou RRT quando CAU/BR ou qualquer outra anotação de responsabilidade técnica de profissional com atributos para tal função.

Todos os serviços de cunho Civil serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART quando CREA ou RRT quando CAU/BR ou qualquer outra anotação de responsabilidade técnica de profissional com atributos para tal função.

Todos os serviços de recuperação dos postes de aço (estrutura de aço já existente) serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART quando CREA ou RRT quando CAU/BR ou qualquer outra anotação de responsabilidade técnica de profissional com atributos para tal função.

# 3. CONTROLE DE QUALIDADE

A Contrata deverá apresentar registros de ANOTAÇÃO TECNICA ART fornecido por profissionais competente, dando a garantia dos postes a serem restaurados de isolamento dielétrico e de todos os serviços realizados, os responsáveis técnicos deverão emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica , responsabilizando-se pelos serviços.

# 4. FISCALIZAÇÃO

A existência e a atuação do Fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras, em nada restringem ou isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações.

O Fiscal designado poderá solicitar a substituição de profissionais, caso constate falhas técnicas na execução dos serviços, caso não adotem procedimentos de segurança adequados, ou caso cometam atos faltosos que possam remeter à justa causa conforme artigo 482 da CLT. Caso solicitado, a Contratada deverá afastar imediatamente o profissional.

# 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.

A Contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

A Contratada é obrigada a zelar pelo Patrimônio Público Municipal, objeto do presente memorial, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.

A Contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.

A Contratada deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço, para cada serviço prestado.

Caberá à Contratada comunicar e obter a anuência da Secretaria Municipal de Obras, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como CELESC Distribuição S.A., Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia, TV a cabo, rodovias e demais, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será da Contratada.

É de responsabilidade da Contratada aprovação de projeto caso necessário, e os de mais tramites legais junto à concessionaria de energia CELESC Distribuição S.A., para a devida conexão junto a rede dos medidores a serem instalados, acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução, perante o CREA-SC.

# É condição para assinatura do contrato a apresentação de homologação junto à CELESC (CHTE Homologação Técnica de Empreiteiras ou CRC – Certificado de Registro Cadastral) que autorize a execução de serviços como, Serviços de Instalação de iluminação pública e Serviço de Manutenção de Iluminação Pública. (https://fornecedores.celesc.com.br/cadastro/cadastro-homologacao-tecnica-de-empreiteiras)

# 6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (EM ANEXO)

Referências orçamentárias: consulta de mercado.

# Itajaí, 08/07/2020.

# Eng. Eletricista Mauricio Mussi

# CREA 17.771-3  - SMO