## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | PADRE PEDRO BARON | SINAPI - 05/2021 - Santa Catarina DEINFRA -01/2021-Santa Catarina |  | 23,54% | OBS: Orçamento elaborado em agosto de 2019 e atualziado para julho de 2021 pelo setor de Engenharia da SME.
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 41893.49
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 41893.49
1.1.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 6 | 585 | 722.709 | 4336.25
1.1.2 | 42571 | DEINFRA | PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA MADEIRA | m² | 10 | 213.6 | 263.8814 | 2638.81
1.1.3 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 16 | 886.73 | 1095.4662 | 17527.46
1.1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 15 | 938.48 | 1159.3982 | 17390.97
2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 43495.01
2.1 |  |  | MURO |  |  |  |  | 43495.01
2.1.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 542.77 | 15.47 | 19.1116 | 10373.22
2.1.2 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 158.62 | 159.63 | 197.2069 | 31280.96
2.1.3 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.54 | 586.64 | 724.7351 | 1840.83
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 31551.86
3.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 31551.86
3.1.1 | 87521 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (MURO) | m² | 259.15 | 83.58 | 103.2547 | 26758.46
3.1.2 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 31.17 | 124.48 | 153.7826 | 4793.4
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 128583.21
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES ¦ REMOÇÕES |  |  |  |  | 5076.03
4.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 68.88 | 7.69 | 9.5002 | 654.38
4.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 128.33 | 27.89 | 34.4553 | 4421.65
4.2 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 46024.23
4.2.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 822.08 | 1015.5976 | 4062.39
4.2.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 30 | 860.82 | 1063.457 | 31903.71
4.2.3 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 10 | 814.16 | 1005.8133 | 10058.13
4.3 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 66064.74
4.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 128.33 | 416.71 | 514.8035 | 66064.74
4.4 |  |  | PORTÕES |  |  |  |  | 11418.21
4.4.1 | 43681 | DEINFRA | PORTAO DE FERRO GALVANIZADO (PORTÃO ENTRADA) | m² | 14 | 459.37 | 567.5057 | 7945.08
4.4.2 | 43681 | DEINFRA | PORTAO DE FERRO GALVANIZADO(PORTÃO CORRER ULTIMO BLOCO) | m² | 6.12 | 459.37 | 567.5057 | 3473.13
5 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 371221.5
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO ¦ REMOÇÃO |  |  |  |  | 5540.77
5.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1500 | 2.99 | 3.6938 | 5540.77
5.2 |  |  | ESTRUTURA COBERTURA |  |  |  |  | 141682.93
5.2.1 | 1002 | Próprio | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M (LATERAL GINASIO) | m² | 60.23 | 765.44 | 945.6246 | 56954.97
5.2.2 | 1002 | Próprio | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M (ENTRADA) | m² | 12 | 765.44 | 945.6246 | 11347.49
5.2.3 | 1002 | Próprio | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M (BIBLIOTECA) | m² | 77.6 | 765.44 | 945.6246 | 73380.47
5.3 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 192742.99
5.3.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 1560.23 | 82.72 | 102.1923 | 159443.47
5.3.2 | MG-COB-001 | Próprio | TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO | m² | 89.6 | 117.6552 | 145.3512 | 13023.47
5.3.3 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 189.39 | 86.66 | 107.0598 | 20276.05
5.4 |  |  | CALHAS ¦ RUFOS ¦ RECUPERAÇÃO |  |  |  |  | 31254.81
5.4.1 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 334.96 | 74.27 | 91.7532 | 30733.64
5.4.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7.3 | 57.79 | 71.3938 | 521.17
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 20035.91
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 14010.28
6.1.1 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (PAREDES EXTERNAS) | m² | 309.77 | 36.61 | 45.228 | 14010.28
6.2 |  |  | ÁREAS MOLHADAS |  |  |  |  | 6025.63
6.2.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 60.06 | 81.21 | 100.3268 | 6025.63
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 18659.05
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) |  |  |  |  | 1450.94
7.1.1 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1450.94
7.1.1.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 130.08 | 160.7008 | 321.4
7.1.1.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 74.92 | 92.5562 | 92.55
7.1.1.3 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20 | 41.97 | 51.8497 | 1036.99
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) |  |  |  |  | 545.43
7.2.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 298.12
7.2.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2 | 18.63 | 23.0155 | 46.03
7.2.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4 | 28.17 | 34.8012 | 139.2
7.2.1.3 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 30.46 | 37.6303 | 112.89
7.2.2 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 247.31
7.2.2.1 | MG-HID-05 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1 | 23.9697 | 29.6122 | 29.61
7.2.2.2 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 9.64 | 11.9093 | 11.9
7.2.2.3 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 23.7 | 29.279 | 58.55
7.2.2.4 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 45.72 | 56.4825 | 56.48
7.2.2.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.11 | 13.7253 | 27.45
7.2.2.6 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.09 | 14.936 | 29.87
7.2.2.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.18 | 8.8702 | 8.87
7.2.2.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.95 | 12.2922 | 24.58
7.3 |  |  | DRENAGEM / PLUVIAL |  |  |  |  | 16662.68
7.3.1 |  |  | CAIXAS / CISTERNAS |  |  |  |  | 14357.99
7.3.1.1 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 3 | 566.53 | 699.8912 | 2099.67
7.3.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 102.4 | 69.66 | 86.058 | 8812.33
7.3.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 102.4 | 27.24 | 33.6523 | 3445.99
7.3.2 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 1815.85
7.3.2.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 16.39 | 89.68 | 110.7907 | 1815.85
7.3.3 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 488.84
7.3.3.1 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | 131.9 | 162.9493 | 488.84
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 43666.72
8.1 |  |  | QUADRA COBERTA |  |  |  |  | 8974.26
8.1.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2314.09
8.1.1.1 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 48.44 | 24.45 | 30.2055 | 1463.15
8.1.1.3 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6.92 | 43.5 | 53.7399 | 371.88
8.1.1.4 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 4 | 14.17 | 17.5056 | 70.02
8.1.1.5 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 3 | 17.69 | 21.8542 | 65.56
8.1.1.6 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 1 | 35.54 | 43.9061 | 43.9
8.1.1.7 | 92695 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 19.5 | 24.0903 | 48.18
8.1.1.8 | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.5 | 41.3859 | 82.77
8.1.1.9 | 92695 | SINAPI | LUVA DE AÇO GALVANIZADO ¾'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 19.5 | 24.0903 | 168.63
8.1.2 |  |  | CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO |  |  |  |  | 626.52
8.1.2.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 507.14 | 626.5208 | 626.52
8.1.3 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 1689.14
8.1.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.08 | 4.34 | 5.3616 | 11.15
8.1.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193.76 | 7.01 | 8.6602 | 1677.99
8.1.4 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 912.72
8.1.4.1 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.37 | 20.2235 | 20.22
8.1.4.2 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 92.85 | 114.7069 | 229.41
8.1.4.3 | MG-ELE-199 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 186.98 | 230.9951 | 230.99
8.1.4.4 | MG-ELE-241 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 349.77 | 432.1059 | 432.1
8.1.5 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 3431.79
8.1.5.1 | 1007 | Próprio | REFLETOR HOLOFOTE LED 100W BRANCO FRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 231.49 | 285.9827 | 3431.79
8.2 |  |  | SALAS |  |  |  |  | 34576.83
8.2.1 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 23635.47
8.2.1.1 | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 78 | 245.28 | 303.0189 | 23635.47
8.2.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 10941.36
8.2.2.1 | 1007 | Próprio | LUMINÁRIA PLACA DE LED SOBREPOR 22X22 CM 18W-FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 154 | 57.51 | 71.0479 | 10941.36
8.3 |  |  | REMOÇÃO ¦ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 115.63
8.3.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 78 | 1.2 | 1.4825 | 115.63
9 |  |  | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 215.79
9.1 |  |  | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 215.79
9.1.1 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 16.37 | 20.2235 | 80.89
9.1.2 | MG-CLI-114 | Próprio | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, GAS HFC. | UN | 1 | 109.2 | 134.9057 | 134.9
10 |  |  | ACABAMENTOS E APARELHOS |  |  |  |  | 14007.75
10.1 |  |  | REMOÇÃO |  |  |  |  | 422.39
10.1.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 17 | 10.3 | 12.7246 | 216.31
10.1.2 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 19 | 7.51 | 9.2779 | 176.27
10.1.3 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 19 | 1.27 | 1.569 | 29.81
10.2 |  |  | LOUÇAS/TANQUES |  |  |  |  | 4753.65
10.2.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 12 | 199.69 | 246.697 | 2960.36
10.2.2 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 130.08 | 160.7008 | 803.5
10.2.3 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 801.19 | 989.7901 | 989.79
10.3 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 1395.01
10.3.1 | MG-ARQ-04 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 6 | 188.1997 | 232.5019 | 1395.01
10.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 7436.7
10.4.1 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 12 | 260.09 | 321.3152 | 3855.78
10.4.2 | MG-ARQ-09 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 67.18 | 82.9942 | 497.96
10.4.3 | 1001 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 5 | 434.57 | 536.8678 | 2684.33
10.4.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 53.78 | 66.4398 | 398.63
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 369373.58
11.1 |  |  | REMOÇÃO ¦ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 40932.93
11.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1364.09 | 18.76 | 23.1761 | 31614.29
11.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO GRANILITI, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 110 | 18.76 | 23.1761 | 2549.37
11.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 292.08 | 18.76 | 23.1761 | 6769.27
11.2 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 111117.57
11.2.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 292.08 | 61.55 | 76.0389 | 22209.43
11.2.2 | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 307.67 | 233.91 | 288.9724 | 88908.14
11.3 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 69334.29
11.3.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 842.8 | 66.09 | 81.6476 | 68812.58
11.3.2 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 34.93 | 12.09 | 14.936 | 521.71
11.4 |  |  | TETO |  |  |  |  | 7318.89
11.4.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 83.23 | 71.18 | 87.9358 | 7318.89
11.5 |  |  | PASSEIO ¦ ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 140669.9
11.5.1 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 633.86 | 50.65 | 62.573 | 39662.52
11.5.2 | MG-ARQ-017 | Próprio | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM + JUNTA (CALÇADA) | m² | 46.06 | 105.1707 | 129.9278 | 5984.47
11.5.3 | MG-ARQ-054 | Próprio | PISO CIMENTÍCIO EM PLACAS DE 40 X 40CM COM ESP. 6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CALÇADA) | m² | 521.21 | 79.7325 | 98.5015 | 51339.95
11.5.4 | MG-EST-06 | Próprio | CONTRAPISO ARMADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, COM LASTRO DE BRITA 5 CM. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. (PÁTIO COBERTO) | M² | 351.5 | 100.5956 | 124.2759 | 43682.96
12 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 167165.16
12.1 |  |  | REMOÇÃO ¦ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 19936.53
12.1.1 | MG-ARQ-056 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | m² | 2862.85 | 5.6369 | 6.9639 | 19936.53
12.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 100522.29
12.2.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 57311.81
12.2.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1601.91 | 2.09 | 2.582 | 4136.1
12.2.1.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1601.91 | 14.11 | 17.4315 | 27923.68
12.2.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1601.91 | 12.76 | 15.7637 | 25252.03
12.2.2 |  |  | TETOS |  |  |  |  | 43210.48
12.2.2.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 824.15 | 2.48 | 3.0638 | 2525.02
12.2.2.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 824.15 | 25.43 | 31.4162 | 25891.67
12.2.2.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 824.15 | 14.53 | 17.9504 | 14793.79
12.3 |  |  | PINTURA EXTERNAS |  |  |  |  | 44554.8
12.3.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 23132.8
12.3.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1260.94 | 2.09 | 2.582 | 3255.72
12.3.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1260.94 | 12.76 | 15.7637 | 19877.08
12.3.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 21422
12.3.2.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (QUADRA COBERTA) | m² | 430.49 | 40.28 | 49.7619 | 21422
12.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2151.54
12.4.1 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 68.88 | 13.72 | 16.9497 | 1167.49
12.4.2 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 20.12 | 39.59 | 48.9095 | 984.05
12.4.3 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 20.12 | 20.17 | 24.918 | 501.35
13 |  |  | SISTEMA PRENVENTIVO DE INCENDIO |  |  |  |  | 18682.02
13.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 12456.26
13.1.1 |  | CREA - SC | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (EXECUÇÃO) | UN | 1 | 233.94 | 289.0095 | 289
13.1.2 | DEINFRA | 42516 | PROJETO PREVENÇÃO INCÊNDIO - AS BULIT | UN | 1438.51 | 3.45 | 4.2621 | 6131.11
13.1.3 |  | COMP_LAUDOS | LAUDO TÉCNICO DO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 29.12 | 35.9748 | 35.97
13.1.4 |  | COMP_LAUDOS | LAUDO LUMINOTÉCNICO DE SISTEMA ABANDONO DE LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
13.1.5 |  | COMP_LAUDOS | LAUDO DE ESTANQUEIDADE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
13.1.6 |  | COMP_LAUDOS | LAUDO DA TUBULAÇÃO DO SHP | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
13.2 |  |  | SISTEMA DE EXTINTORES |  |  |  |  | 2771.18
13.2.1 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG | UN | 1 | 399,18 | 493.147 | 493.14
13.2.2 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 4KG | UN | 9 | 135,91 | 167.9032 | 1511.12
13.2.3 |  | COMP_1 | PLACA SINALIZADORA DE EXTINTOR AUTO COLANTE. | UN | 20 | 15.52 | 19.1734 | 383.46
13.2.4 |  | COMP_2 | PLACA SINALIZADORA (REDONDA) PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS, AUTO COLANTE. | UN | 20 | 15.52 | 19.1734 | 383.46
13.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 1450.48
13.3.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR | UN | 26 | 29,99 | 37.0496 | 963.29
13.3.2 | DEINFRA | 43727 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 02 FARÓIS COM BATERIA | UN | 2 | 197.18 | 243.5962 | 487.19
13.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL |  |  |  |  | 648.13
13.4.1 |  | COMP_3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | UN | 15 | 25.92 | 32.0216 | 480.32
13.4.2 |  | COMP_4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM | UN | 3 | 45.28 | 55.9389 | 167.81
13.5 |  |  | PLANO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 961.57
13.5.1 |  | COMP_11 | DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | UN | 15 | 51.89 | 64.1049 | 961.57
13.5.2 |  | COMP_12 | PLOTAGEM - MAPA ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | UN | 15 | 5 | 6.177 | 92.65
13.6 |  |  | ADEQUAÇÕES EXIGIDAS |  |  |  |  | 394.4
13.6.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.36 | 46,32 | 57.2237 | 20.6
13.6.2 |  | COMP_13 | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 25 X 25CM | UN | 2 | 151.29 | 186.9037 | 373.8
14 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 245.42
14.1 |  |  | DEMOLIÇÕES ¦ REMOÇÕES |  |  |  |  | 245.42
14.1.1 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 66.22 | 81.8082 | 245.42
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 57039.44
15.1 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 2271.44
15.1.1 | MG-SEVC-005 | Próprio | LETRA DE ACO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 17 | 108.155 | 133.6147 | 2271.44
15.2 |  |  | GINÁSIO |  |  |  |  | 16272.01
15.2.1 | MG-ESQV-14 | Próprio | TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 1/8"), A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS | m² | 172.99 | 76.14 | 94.0634 | 16272.01
15.3 |  |  | PARQUE INFANTIL |  |  |  |  | 25078.62
15.3.1 | - | PP136/2020 | PLAYGROUND INFANTIL DE DUAS TORRES | UN | 1 | 16400 | 20260.56 | 20260.56
15.3.2 | - | PP136/2020 | CARROSSEL INFANTIL, OITO ASSENTOS DE TÁBUAS COM 72CM DE COMP. X 19CM DE LARG. E 2CM DE ESP. EM ITAUBÁ, ESTRUTURA E ARCO EM AÇO GALVANIZADO ½”, COM 1,90M DE DIÂMETRO, EIXO TREFILADO, COM DOIS ROLAMENTOS. | UN | 1 | 2300 | 2841.42 | 2841.42
15.3.3 | - | PP136/2020 | GANGORRA DE ALUMÍNIO 1 PRANCHA QUADRADA 2,70M, ESTRUTURA CENTRAL, COM DOIS PEGA MÃO EM AÇO GALVANIZADO E ASSENTOS EMBORRACHADOS | UN | 1 | 1600 | 1976.64 | 1976.64
15.4 |  |  | DESPESAS FINAIS |  |  |  |  | 13417.37
15.4.1 | 42846 | DEINFRA | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1438.51 | 7.55 | 9.3273 | 13417.37
|  |  |  | Total sem BDI |  | 1013734.1368
|  |  |  | Total do BDI |  | 312101.7732
|  |  |  | Total Geral |  | 1325835.91
_______________________________________________________________ ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil CREA/SC: 062935-8

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PADRE PEDRO BARON |  | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 100%
|  | 41893.49 | 41893.49 | [5 empty] | 41893.49 | 0
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100% | 70% | 30%
|  | 43495.01 | 30446.507 | 13048.503 |  |  |  |  | 43495.01 | 0
3 | PAREDES E PAINÉIS | 100% |  | 50% | 50%
|  | 31551.86 |  | 15775.93 | 15775.93 |  |  |  | 31551.86 | 0
4 | ESQUADRIAS | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 128583.21 |  | 32145.8025 | 32145.8025 | 32145.8025 | 32145.8025 |  | 128583.21 | 0
5 | COBERTURAS | 100% |  | 33% | 33% | 34%
|  | 371221.5 |  | 122503.095 | 122503.095 | 126215.31 |  |  | 371221.5 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100% | 50% | 50%
|  | 20035.91 | 10017.955 | 10017.955 |  |  |  |  | 20035.91 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% |  | 33% | 33% | 34%
|  | 18659.05 |  | 6157.4865 | 6157.4865 | 6344.077 |  |  | 18659.05 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  |  | 33% | 33% | 34%
|  | 43666.72 |  |  | 14410.0176 | 14410.0176 | 14846.6848 |  | 43666.72 | 0
9 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 215.79 | [5 empty] | 215.79 | 215.79 | 0
10 | ACABAMENTOS E APARELHOS | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 14007.75 |  |  |  |  | 7003.875 | 7003.875 | 14007.75 | 0
11 | REVESTIMENTOS | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 369373.58 |  | 92343.395 | 92343.395 | 92343.395 | 92343.395 |  | 369373.58 | 0
12 | PINTURAS | 100% |  |  |  | 33% | 33% | 34%
|  | 167165.16 |  |  |  | 55164.5028 | 55164.5028 | 56836.1544 | 167165.16 | 0
13 | SISTEMA PRENVENTIVO DE INCENDIO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 18682.02 | [5 empty] | 18682.02 | 18682.02 | 0
13 | PAISAGISMO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 245.42 | [5 empty] | 245.42 | 245.42 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  |  |  | 40% | 60%
|  | 57039.44 |  |  |  |  | 22815.776 | 34223.664 | 57039.44 | 0
TOTAL |  | 1325835.91
Porcentagem |  |  | 6.212% | 22.02% | 21.37% | 24.64% | 16.92% | 8.84%
Custo |  |  | 82357.95 | 291992.16 | 283335.72 | 326623.1 | 224320.03 | 117206.95 | 1325835.91 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 6.212% | 28.24% | 49.61% | 74.24% | 91.16% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 82357.95 | 374350.11 | 657685.83 | 984308.93 | 1208628.96 | 1325835.91
_______________________________________________________________ ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil CREA/SC: 062935-8

## COMPOSIÇÕES
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição | MG-COB-001 | Próprio | TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 117.6552 | 117.6552 | 1002 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | UNIDADE | 765.4362
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.213 | 20.33 | 4.3303 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.105 | 17.61 | 1.849 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 20.33 | 36.594 | SINAPI | 88278
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0067 | 23.64 | 0.15839 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.52 | 17.61 | 26.7672 | SINAPI | 88316
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0093 | 22.83 | 0.21232 |  | ALUMINIO ANODIZADO | KG | 13.875 | 50.6 | 702.075 | SINAPI-I | 00000583
Insumo | 43083 | SINAPI-I | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | Material | KG | 4.311 | 10.94 | 47.1623 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Insumo | 40549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 0.007 | 142.22 | 0.99554 | 1007 | LUMINÁRIA PLACA DE LED SOBREPOR 22X22 CM 18W-FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 57.5069
Insumo | MED-COB-001 | Próprio | TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO | Material | m² | 1 | 62.9473 | 62.9473 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
7.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 31.58 | 16.9111 | SINAPI | 88264
Composição | MG-HID-05 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23.9697 | 23.9697 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 23.02 | 5.1358 | SINAPI | 88247
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.135 | 17.77 | 2.399 |  | Placa de Led sobrepor 22x22cm 18w | UNIDADE | 1 | 35.46 | 35.46 | COTAÇÃO | 1005
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.135 | 24.15 | 3.2603 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148 | 81.3 | 1.2032 | 1001 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | UNIDADE | 434.574
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1 | 13.28 | 13.28 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.02 | 29.77 | 0.5954 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.51 | 45.02 | SINAPI | 88325
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225 | 70.6 | 1.5885 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.61 | 7.044 | SINAPI | 88316
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.57 | 1.57 |  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M² | 1 | 363.11 | 363.11 | SINAPI-I | 11186
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365 | 2.01 | 0.073365 |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO 6 MM, CABECA ABAULADA | UNIDADE | 4 | 4.85 | 19.4 | SINAPI-I | 442
8.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ELE-199 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 186.98 | 186.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 31.58 | 15.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.02 | 11.51
Insumo | 00039456 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material | UN | 1 | 159.68 | 159.68
8.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ELE-241 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 349.77 | 349.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 31.58 | 15.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.02 | 11.51
Insumo | 00039449 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | Material | UN | 1 | 322.47 | 322.47
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-CLI-114 | Próprio | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, GAS HFC. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 109.2 | 109.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 23.02 | 46.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 31.58 | 63.16
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-04 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 172.27 | 188.1997
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 24.15 | 2.415
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 17.61 | 0.5283
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304 | 3.5 | 0.1064
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | Material | UN | 1 | 185.15 | 185.15
10.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-09 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 84.62 | 67.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 17.77 | 8.885
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 24.15 | 12.075
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1 | 46.22 | 46.22
11.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-017 | Próprio | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM + JUNTA (CALÇADA) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 105.1707 | 105.1707
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.844 | 23.88 | 20.1547
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.032 | 21.92 | 22.6214
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | Material | UN | 6.5625 | 8.84 | 58.0125
Insumo | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 1.4 | 1.24 | 1.736
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material | KG | 0.45 | 1.38 | 0.621
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | 0.45 | 2.025
11.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-054 | Próprio | PISO CIMENTÍCIO EM PLACAS DE 40 X 40CM COM ESP. 6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CALÇADA) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 79.7325 | 79.7325
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1259 | 23.84 | 3.0015
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1259 | 17.61 | 2.2171
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0041 | 8.64 | 0.035424
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0589 | 0.52 | 0.030628
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0135 | 19.65 | 0.26527
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0495 | 0.76 | 0.03762
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0568 | 82 | 4.6576
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0.0064 | 63.42 | 0.40589
Insumo | 1003 | COTAÇÃO | PISO CIMENTÍCIO EM PLACAS DE 40 X 40CM COM ESP. 6CM | Material | M² | 1.0174 | 67.9 | 69.0815
11.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-EST-06 | Próprio | CONTRAPISO ARMADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, COM LASTRO DE BRITA 5 CM. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. (PÁTIO COBERTO) | PISO - PISOS | M² | 1 | 100.5956 | 100.5956
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0607 | 482.07 | 29.2616
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.454 | 23.98 | 10.8869
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.227 | 17.61 | 3.9975
Composição Auxiliar | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  | m³ | 0.05 | 102.57 | 5.1285
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1.1429 | 38.7 | 44.2302
Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 1.4354 | 4.94 | 7.0909
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-056 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 5.6369 | 5.6369
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.186 | 17.61 | 3.2755
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.06 | 0.76 | 0.0456
Insumo | 00038367 | SINAPI | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | Material | UN | 0.126 | 18.38 | 2.3159
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-SEVC-005 | Próprio | LETRA DE ACO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 108.155 | 108.155
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.98 | 11.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 17.61 | 8.805
Insumo | 10853 | SINAPI | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | Material | UN | 1 | 87.36 | 87.36
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ESQV-14 | Próprio | TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNIO (LARGURA: 1/2" / ESPESSURA: 1/8"), A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 76.142 | 76.142
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.98 | 11.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 17.61 | 8.805
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 0.9 | 51.33 | 46.197
Insumo | MED-ESQV-001 | Próprio | TELA DE NYLON 2MM PARA PORTAS E JANELAS | Material | m² | 1 | 9.15 | 9.15

## COTAÇÕES
PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS DE COMPOSIÇÕES CRIADAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA | UNIDADE | VALOR LOJA 1 | VALOR LOJA 2 | VALOR LOJA 3 | MÉDIA DE VALOR | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
1005 | Placa de Led sobrepor 22X22cm 18w | 2021-07-20 | Unidade | 39.1 | 34.73 | 32.55 | 35.46 | https://www.leroymerlin.com.br/plafon-painel-smart-led-sobrepor-18w-branco-frio_1566911821 | https://www.balaroti.com.br/painel-led-18w-lux-quadrado-sobrepor-6500-k-121228/p?origin=autocomplete&p=PAINEL%20DE%20LED&ranking=2&typeclick=3&ac_pos=header | https://danieleletro.com.br/produto/plafon-led-quadrado-sobrepor-22x22-painel-18w-3000k-avant/
1006 | Refletor LED 100W Branco Frio | 2021-07-20 | Unidade | 259.9 | 117.6 | 219.9 | 199.1333 | https://www.cassol.com.br/refletor-led-ecoforce-compacto-luz-branca-100w-6500k-preto-autovolt/p | https://www.leroymerlin.com.br/refletor-led-slim-smd-100w-branco-frio_1566761762 | https://www.lojastamoyo.com.br/produto/refletor-led-100w-6500k-7500-lumens-ip65-200-58-0196-0-autovolt-g-light-103881
1007 | Tela de Nylon | 2021-07-21 | m² | 4.09 | 15.29 | 8.0604 | 9.1468 | https://www.netshoes.com.br/rede-de-protecao-esportiva-10x15m-fio-2mm-malha-12cm-nylon-branco-U61-0047-014 | https://www.gismar.com.br/rede-de-protecao-esportiva-sob-medida-fio-2-malha-5cm | https://www.leroymerlin.com.br/rede-de-protecao-rolo-branca-1,60x30m-victoria-reggia_89511835
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014