## ORÇAMENTO
REFORMA EB. PROF. MARTINHO GERVASI E CEI ANTONIO NICOLETTI
Ref. Obra: | Planilha 01 – Reforma |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-09-22
Prazo: | 00 (XX) meses - 00 (XX) dias
Local: | R.RODOLPHO GIRARDI, 4309 BRILHANTE II, Itajaí - SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | XXX
Ref. Custo: | SINAPI/SC 06/2021 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 17,38%) - DEINFRA/SC 01/2021 (REAJ. 6,25%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE)-SEINFRA 03/2021 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Referencia |  | Descrição do serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas- Creche | m² | 10.5 | 8.32 | 87.36 | 109.06 | 0.07448%
1.1.2 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas- Escola | m² | 2.52 | 8.32 | 20.97 | 26.18 | 0.01788%
1.1.3 | DEINFRA | 42562 | Retirada janela com reaproveitamento- Escola Janela das divisória sala supervisão | m² | 1.8 | 8.32 | 14.98 | 18.7 | 0.01277%
1.1.4 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico- Escola sala 2 | m² | 48 | 10.2 | 489.6 | 611.22 | 0.4174%
1.1.5 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico- Escola sala 5 | m² | 48.56 | 10.2 | 495.31 | 618.34 | 0.4223%
1.1.6 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico- Escola circulação fundos | m² | 9.0812 | 10.2 | 92.63 | 115.64 | 0.07898%
1.1.7 | DEINFRA | 42555 | Retirada de piso de chapa vinilica | m² | 30.8 | 3.02 | 93.02 | 116.13 | 0.07931%
1.1.8 | DEINFRA | 42561 | Retirada de painel divisório tipo Divilux- Escola sala supervisão e porta corredor bwcs | m² | 21.722 | 9.1 | 197.67 | 246.77 | 0.1685%
1.1.9 | DEINFRA | 42553 | Retirada de alambrado de tela galv. - Escola muro lateral atrás do container | m² | 27 | 4.53 | 122.31 | 152.69 | 0.1043%
1.1.10 | SINAP | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARETES E VIGAS- Escola pilaretes e vigas do muro lateral esquerdo | m³ | 1.14 | 523.94 | 597.29 | 745.65 | 0.5092%
1.1.11 | SINAP | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- Escola sala 2 e 5 | m | 54.46 | 2.23 | 121.45 | 151.62 | 0.1035%
1.1.12 | SINAP | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018- Creche sala 5 | m | 18.47 | 3.23 | 59.66 | 74.48 | 0.05087%
1.1.13 | DEINFRA | 42563 | REMOÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO- CRECHE SALA 4 | m | 21.28 | 2.26 | 48.09 | 60.04 | 0.041%
1.2 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1.2.1 | DEINFRA | 42581 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 km | m³ | 20.4586 | 49.6 | 1014.74 | 1266.8 | 0.8652%
[7 empty] | 3455.08 | 4313.32 | 0.029457
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 4.6063 | 74.17 | 341.65 | 426.51 | 0.2913%
2.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 0.92125 | 44.97 | 41.43 | 51.72 | 0.03532%
2.3 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km - Escola muro lateral esquerdo | m³ | 3.685 | 49.6 | 182.78 | 228.18 | 0.1558%
[7 empty] | 565.86 | 706.41 | 0.4824%
3 - INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | DEINFRA | 40063 | Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (ø = 20 cm), prof. = 2,00 m, fck = 15 mpa- Escola muro lateral esquerdo (16 estacas) | m | 32 | 34.68 | 1109.76 | 1385.42 | 0.9462%
3.2.2 | DEINFRA | 42616 | Sapata de concreto armado 25 Mpa- Escola muro lateral esquerdo (16 sapatas) | m³ | 1.152 | 2040.22 | 2350.33 | 2934.14 | 2.004%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME
3.2.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - fck = 20 mpa- Escola muro lateral | m³ | 2.7637 | 2712.41 | 7496.42 | 9358.51 | 6.391%
[7 empty] | 10956.51 | 13678.07 | 9.341%
4 – IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 |  |  | BALDRAMES
4.1.1 | SINAPI | 98562 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018 | m² | 42.3775 | 37.5 | 1589.16 | 1983.9 | 1.355%
[7 empty] | 1589.16 | 1983.9 | 1.355%
5– PAREDES E PAINEIS
5.1 |  |  | ALVENARIA
5.1.1 | DEINFRA | 42761 | Grampeamento de trincas em paredes- Escola sala informática | m | 20.8 | 44.19 | 919.15 | 1147.46 | 0.7836%
5.2 |  |  | DIVISÓRIA
5.2.1 | SINAPI | 96359 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples- Escola sala supervisão, orientação e entrada coredor bwcs | m² | 25.847 | 88.28 | 2281.77 | 2848.55 | 1.945%
5.2.2 | SINAPI | 96372 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall- Escola sala supervisão, orientação e entrada coredor bwcs | m² | 25.847 | 33.19 | 857.86 | 1070.95 | 0.7314%
[7 empty] | 4058.78 | 5066.96 | 3.46%
6 – REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.1.1 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 30.37 | 34.91 | 1060.22 | 1323.58 | 0.9039%
[7 empty] | 1060.22 | 1323.58 | 0.9039%
7 - ESQUADRIAS
7.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
7.1.1 | SINAPI | 90844 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (100x210x3,5 cm) - Escola sala especialistas coredor BWCS | und | 1 | 967.95 | 967.95 | 1208.39 | 0.8253%
7.1.2 | SINAPI | 90844 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (90x210x3,5 cm) - Creche | und | 4 | 967.95 | 3871.8 | 4833.54 | 3.301%
7.1.3 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- Escola sala especialistas paredes drywall | und | 2 | 911.59 | 1823.18 | 2276.05 | 1.554%
7.1.4 | SINAPI | 90842 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019- Creche bwcs salas 1 e 4 | und | 2 | 871.54 | 1743.08 | 2176.06 | 1.486%
7.1.5 | SINAPI | 90841 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019- Escola bwcs salas especialistas | und | 2 | 863.29 | 1726.58 | 2155.46 | 1.472%
7.2 |  |  | JANELAS
7.2.1 | COMP. PRÓPRIA | 1025 | Recolocação de janela fixa de alumínio e vidro- Escola sala supervisão janela da divisória | m² | 1.8 | 34.34 | 61.81 | 77.16 | 0.0527%
7.3 |  |  | GRADE/MURO
7.3.1 | SEINFRA | C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 35.35 | 295.96 | 10462.19 | 13060.97 | 8.92%
7.3.2 | SEINFRA | C4556 | Portão pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem | m² | 2 | 494.52 | 989.04 | 1234.71 | 0.8432%
[7 empty] | 21645.63 | 27022.34 | 18.45%
8 – PAVIMENTAÇÃO
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.1.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA
8.1.1.1 | SINAPI | 87250 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante pei v - 45 x 45 cm - incl. Rejunte- Escola salas 2, 5 e 6, circulação fundos e refeitório | m² | 124.99 | 44.17 | 5520.81 | 6892.16 | 4.707%
8.1.1.2 | SINAPI | 88649 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 71.12 | 6.36 | 452.32 | 564.67 | 0.3856%
8.1.2 |  |  | PISO VINÍLICO
8.1.2.1 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL- Creche sala 4 | m² | 30.8 | 164.2 | 5057.36 | 6313.59 | 4.312%
8.1.2.2 | SINAPI | 101728 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL- Creche sala 5 | m² | 22.28 | 164.2 | 3658.38 | 4567.11 | 3.119%
8.1.2.3 | DEINFRA | 42843 | Emulsao previa p/colocacao revest.carpet e vinilico- Creche sala 5 | m² | 22.28 | 13 | 289.64 | 361.59 | 0.2469%
8.1.2.4 | PMI | PP008/2021 | Acabamento terminação de pisos vinílico em portas- Creche portas bwcs salas de aula | m | 2.9 | 25.01 | 72.53 | 90.55 | 0.06184%
8.1.2.5 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020- Creche sala 5 e 4 | m | 39.75 | 48.77 | 1938.61 | 2420.15 | 1.653%
8.1.2.6 | COMP. PRÓPRIA | 1005 | COLAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO SOLTOS E REPOR FALTANTES CASO NECESSITE- Creche sala 1 e 2 | m | 30 | 24.33 | 729.9 | 911.2 | 0.6223%
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.2.1 |  |  | PISOS
8.2.1.1 | COMP. PRÓPRIA | 1022 | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm + junta (calçada) | m² | 0.48 | 108.13 | 51.9 | 64.79 | 0.04425%
8.2.2 |  |  | CALÇADAS DE CONCRETO
8.2.2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 23.18 | 1.7 | 39.41 | 49.2 | 0.0336%
8.2.2.2 | DEINFRA | 43799 | Calçadas de concreto desempenado com 6cm (13,5MPa)- Creche calçada pátio parquinho | m² | 9.84 | 35.77 | 351.98 | 439.41 | 0.3001%
8.2.2.3 | DEINFRA | 43799 | Calçadas de concreto desempenado com 6cm (13,5MPa)- Creche calçada em volta supervisão a secretaria | m² | 13.34 | 35.77 | 477.17 | 595.7 | 0.4068%
8.2.2.4 | DEINFRA | 43800 | Calçadas de concreto desempenado com 6cm (13,5MPa)- Escola reparo calçada entrada | m² | 0.73 | 36.77 | 26.84 | 33.51 | 0.02289%
8.2.3 |  |  | PÁTIOS DESCOBERTOS
8.2.3.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO E RETIRADA DE 3CM DE ESPESSURA DO MATERIAL- Creche pátio descoberto 1 | m² | 56.44 | 1.85 | 104.41 | 130.35 | 0.08902%
8.2.3.2 | SINAPI | 98520 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO - Creche jardim entrada | m² | 21.35 | 2.85 | 60.85 | 75.96 | 0.05188%
8.2.3.3 | SINAPI | 98521 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO E RETIRADA DE 3CM DE ESPESSURA DO MATERIAL- Escola pátio descoberto lateral esquerda | m² | 320.74 | 3.85 | 1234.85 | 1541.58 | 1.053%
8.2.3.4 | SINAPI | 98522 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO - Escola quadra de areia | m² | 334.06 | 4.85 | 1620.19 | 2022.64 | 1.381%
8.2.3.5 | COMP. PRÓPRIA | 1026 | Lastro de pó de Brita- esp. 5cm- Creche pátio descoberto parquinho | m³ | 11.8515 | 94.55 | 1120.56 | 1398.9 | 0.9554%
8.2.3.6 | COMP. PRÓPRIA | 1026 | Lastro de pó de Brita- esp. 5cm- Creche pátio descoberto 1 | m³ | 2.822 | 94.55 | 266.82 | 333.1 | 0.2275%
8.2.3.7 | COMP. PRÓPRIA | 1026 | Lastro de pó de Brita- esp. 5cm- Escola pátio descoberto entrada | m³ | 4.624 | 94.55 | 437.2 | 545.8 | 0.3727%
8.2.3.8 | COMP. PRÓPRIA | 1026 | Lastro de pó de Brita- esp. 10cm- Escola pátio descoberto lateral esquerda | m³ | 32.074 | 94.55 | 3032.6 | 3785.89 | 2.586%
8.2.3.9 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 16.7 | 94.55 | 1578.99 | 1971.21 | 1.346%
8.2.3.10 | COMP. PRÓPRIA | 1004 | Plantio de Grama em Placa Esmeralda - Creche jardim entrada | m² | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0%
8.2.3.11 | SINAPI | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020- Escola pátio descoberto entrada | m2 | 11.45 | 49.1 | 562.2 | 701.85 | 0.4793%
8.2.4 |  |  | PATIO DESCOBERTO 1 DE CONCRETO- CRECHE
8.2.4.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 56.44 | 1.7 | 95.95 | 119.78 | 0.0818%
8.2.4.2 | SINAPI | 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017 | m³ | 5.644 | 107.67 | 607.69 | 758.64 | 0.5181%
8.2.4.3 | SINAPI | 97087 | Camada separadora para execução de radier, em lona plástica. Af_09/2017 | m² | 56.44 | 2.56 | 144.49 | 180.38 | 0.1232%
8.2.4.4 | SINAPI | 94995 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af _07/2016 | m² | 56.44 | 94.78 | 5349.38 | 6678.15 | 4.561%
8.2.4.5 | SINAPI | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. | m² | 56.44 | 31.04 | 1751.9 | 2187.07 | 1.494%
[7 empty] | 36634.93 | 45734.93 | 31.23%
9 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1.1 | COMP. PRÓRPIA | 1023 | Fixar vaso sanitário com caixa acoplada- Escola BWCs especialistas | und | 2 | 68.71 | 137.42 | 171.55 | 0.1172%
9.1.2 | COMP. PRÓRPIA | 1006 | Reparo em bacia sifonada (desentupimento da bacia)- Creche sala 1 e 3 | und | 2 | 30.83 | 61.66 | 76.98 | 0.05257%
[7 empty] | 199.08 | 248.53 | 0.1697%
10 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | DEINFRA | 42650 | Tampa de concreto 0,50 x 0,50 x 0,07 (moldada na obra)- Creche caixa de areia pátio parquinho | un | 1 | 58.86 | 58.86 | 73.48 | 0.05018%
[7 empty] | 58.86 | 73.48 | 0.05018%
11 – PINTURA
11.1 |  |  | ALVENARIA
11.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - lavação- Creche paredes externas que serão pintadas | m² | 127.06 | 4.8 | 609.89 | 761.38 | 0.52%
11.1.2 | DEINFRA | 42799 | Raspagem de pintura que esta soltando-Creche | m² | 66.224 | 3.02 | 200 | 249.68 | 0.1705%
11.1.3 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo)- Creche paredes e muro contra vizinho igreja | m² | 331.12 | 14.32 | 4741.64 | 5919.45 | 4.043%
11.1.4 | DEINFRA | 42799 | Raspagem de pintura que esta soltando-Escola | m² | 84.654 | 3.02 | 255.66 | 319.17 | 0.218%
11.1.5 | SINAPI | 88490 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo)- Escola paredes | m² | 423.2701 | 14.32 | 6061.23 | 7566.82 | 5.168%
11.1.6 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos- Escola sala de informática | m² | 30.368 | 2.34 | 71.06 | 88.71 | 0.06058%
11.1.7 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - lavação-Creche e Escola Muro externo | m² | 322.812 | 4.8 | 1549.5 | 1934.39 | 1.321%
11.1.8 | SINAPI | 88490 | Pintura acrílica - 2 demãos- Escola e Creche Muro externo (pintar por dentro e por fora) | m² | 322.812 | 14.32 | 4622.67 | 5770.93 | 3.941%
11.1.9 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - lavação- Ginásio | m² | 904 | 4.8 | 4339.2 | 5417.04 | 3.7%
11.1.10 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos- Ginásio | m² | 904 | 14.32 | 12945.28 | 16160.85 | 11.04%
11.1.11 | SINAPI-I | 41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M - 2 unidades | mês | 2 | 450 | 900 | 1123.56 | 0.7673%
11.2 |  |  | MADEIRA
11.2.1 | PORTAS
11.2.1.1 | SINAPI | 102193 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura- portas | m² | 27.216 | 1.64 | 44.63 | 55.72 | 0.03805%
11.2.1.2 | SINAPI | 102197 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira.(esquadrias) | m² | 27.216 | 1.64 | 44.63 | 55.72 | 0.03805%
11.2.1.3 | SINAPI | 102219 | pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. -portas | m² | 27.216 | 13.83 | 376.4 | 469.9 | 0.3209%
[7 empty] | 36761.79 | 45893.32 | 31.34%
12 - SERVIÇOS FINAIS
12.1 | SINAPI | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 168.43 | 1.81 | 304.86 | 380.59 | 0.2599%
[7 empty] | 304.86 | 380.59 | 0.2599%
TOTAL GERAL.....………………………………………….…………..….……………………….................……………………….......................................................................……......... | [6 empty] | 117290.76 | 146425.43 | 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
AMBIENTE | QUANTIDADE | UNIDADE | CALCULO EXTRA
RETIRADAS
Retirada de portas creche | 10.5 | m² | Soma piso | 124.99
Retirada de portas escola | 2.52 | m²
Retirada de janelas | 1.8 | m²
Demolição de piso cerâmico escola sala 2 | 48 | m²
Demolição de piso cerâmico escola sala 5 | 48.56 | m²
Demolição de piso cerâmico escola circulação fundos | 9.08 | m²
Demolição de piso cerâmico escola SALA 6 | 19.35 | m²
Retirada piso de chapa vinílica creche | 30.8 | m²
Retirada divilux- escola supervisão e corredor bwc | 21.722 | m²
Demolição de rodapé cerâmico- escola | 71.12 | m
Demolição de rodapé cerâmico- creche | 18.47 | m
Retirada de rodapé poliestireno creche | 21.28 | m
Retirada de alambrado-escola muro lateralesquerdo | 27 | m²
Demolição Pilaretes escola muro | 1.14 | m³
ENTULHO
Retirada de portas creche | 1.05 | m³
Retirada de portas escola | 0.252
Demolição de piso cerâmico escola sala 2 | 2.4 | m³
Demolição de piso cerâmico escola sala 5 | 2.428 | m³
Demolição de piso cerâmico escola circulação fundos | 0.1816 | m³
Retirada piso de chapa vinílica creche | 0.616 | m³
Retirada divilux- escola supervisão e corredor bwc | 2.1722 | m³
Demolição de rodapé cerâmico- escola | 0.21336
Demolição de rodapé cerâmico- creche | 0.05541
Retirada de rodapé poliestireno creche | 0.044688
Retirada de alambrado-escola muro lateralesquerdo | 2.7
Demolição Pilaretes e vigas escola muro | 1.14
Pilaretes escola muro caidos | 0.36
Alambrado jogado | 1
Total entulho com coef. 40% | 20.4586 | m³
ENTULHO
movimentação de terra escola muro lateral | 4.6063 | m³
reaterro | 0.92125 | m³
carga | 3.685 | m³
BALDRAME
Escola- Comprimento muro parte quadra de areia | 34 | m
Escola- Comprimento muro parte container | 2.85 | m
N° estacas Escola- muro parte quadra de areia | 13.6
N° estacas Escola- muro parte container | 1.14
N° total de estacas Escola- muro | 16
Estacas muro escola | 32 | m
Sapata muro escola | 1.152 | m³
BALDRAME muro escola | 2.7637 | m³
IMPERMEABILIZAÇÃO
BALDRAME MURO | 42.3775 | m²
PAREDES E PAINEIS
trinca informática | 20.8 | m²
divisória supervisão | 21.722 | m²
divisória entrada circulação bwcs | 3.625 | m²
divisória orientação | 0.5 | m²
TOTAL DIVISÓRIAS | 25.847
REVESTIMENTO
MASSA ÚNICA INFORMATICA | 30.368 | m²
ESQUADRIAS
janela fixa | 1.8 | m²
Muro nylofor | 35.35 | m
PAVIMENTAÇÃO
PISO CERÂMICO escola | 126.99 | m²
RODAPÉS cerâmicos | 71.12 | m
RODAPÉS de poliestireno creche sala 4 e 5 | 39.75 | m
Piso vinílico creche | 53.08 | m²
Friso de piso | 2.9 | m
Reparo calçada escola entrada | 0.727 | m²
Calçada Creche contra muro igreja | 13.34 | m²
Calçada Creche parquinho | 9.84 | m²
Total calçada | 23.18 | m²
lastro de pó de brita Patio parquinho | 11.8515 | m³
lastro de pó de brita Patio DESCOBERTO 1 | 2.822 | m³
lastro de pó de brita -Escola Patio descoberto entrada | 4.624 | m³
lastro de pó de brita escola Patio descoberto lateral esquerda | 32.074 | m³
Areia quadra de areia | 16.703 | m³
limpeza de solo Escola pátio descoberto lateral esquerda | 320.74 | m²
PINTURA CRECHE
SALA 5 | 48.6944 | m² | PORTAS
SALA PROFESSORES | 53.569 | m² | P1- 90X210 | 1.89
PAREDE EXTERNA SALA 4 PARTE AZUL | 8.82 | m² | P2- 80X210 | 1.68
Pilar refeitório | 1.8 | m² | P3- 70X210 | 1.47
Pinturas extra | 100 | m² | P4- 60X210 | 1.26
Pintura paredão muro vizinho igreja | 118.24 | m²
Total pintura ACRILICA | 331.1234 | m²
PINTURA ESCOLA
SALA PROFESSORES COPA | 69.746 | m² | PORTAS
SALA PROFESSORES | 41.406 | m² | P1- 90X210 | 1.89
SALA MULTIFUNCIONAL | 44.91 | m² | P2- 80X210 | 1.68
SECRETARIA | 74.1691 | m² | P3- 70X210 | 1.47
Sala informática | 30.368 | m²
Sala 6 | 41.406 | m² | P4- 60X210 | 1.26
parede bwc masculino | 5.41 | m²
Parede externa próximo a ginásio | 15.855 | m²
Pintura Extra | 100 | m²
Total pintura ACRILICA | 423.2701 | m²
PINTURA
Lavação paredes externas creche | 127.06 | m²
Muro escola e creche | 322.812 | m²
Ginásio | 904 | m²
PINTURA PORTAS MADEIRA
PORTAS CRECHE 90CM 4UNI | 9.072
PORTAS CRECHE 70CM 2UNI | 3.528
PORTA ESCOLA BWC FUNCIONÁRIOS 2UNI | 3.024
PORTA ESCOLA ENTRADA BWC FUNCIONÁRIOS 1UNI | 2.52
PORTA SALA ESPECIALISTAS DIVISÓRIAS 2UNI | 4.032
PORTAS ESCOLA BWC MASCULINO 60CM 2UNI | 3.024
PORTAS ESCOLA BWC MASCULINO 80CM 1UNI | 2.016
Total pintura PORTAS | 27.216 | m²
LIMPEZA DA OBRA
sala 4 | 30.8 | m²
sala 5 | 22.28 | m²
escola sala 2 | 48 | m²
escola sala 5 | 48 | m²
escola sala 6 | 19.35 | m²
Total | 168.43 | m²

## COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1022 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM + JUNTA (CALÇADA) | M² | 108.1346
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.844 | 23.88 | 20.1547 | SINAPI | 88256
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.032 | 23.4 | 24.1488 | SINAPI | 88243
| PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 6.5625 | 9.05 | 59.3906 | SINAPI-I | 00036178
| JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.4 | 1.24 | 1.736 | SINAPI-I | 00003673
| ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 0.45 | 1.41 | 0.6345 | SINAPI-I | 00037595
| ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.5 | 0.46 | 2.07 | SINAPI-I | 00001381
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1023 | RECOLOCAÇAO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA | UN | 68.7073
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 17.24 | 34.48 | SINAPI | 4384
| VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1 | 2.18 | 2.18 | SINAPI | 6138
| REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 56.89 | 5.012 | SINAPI | 37329
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7791 | 24.15 | 18.8153 | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4384 | 18.75 | 8.22 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1025 | Recolocação de janela fixa de alumínio e vidro | M2 | 34.3398
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | H | 17.413 | 0.14 | 2.4378 | SINAP- I | 4377
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | H | 0.424 | 18.6 | 7.8864 | SINAP- I | 39961
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.72 | 23.98 | 17.2656 | SINAP | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 18.75 | 6.75 | SINAP | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1026 | Lastro de pó de Brita | M2 | 94.5507
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 1 | 63.42 | 63.42 | SINAP- I | 4741
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.03 | 23.98 | 24.6994 | SINAP | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.343 | 18.75 | 6.4313 | SINAP | 88316
| PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHPA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0.032 | 8.7 | 0.2784 | SINAP | 91277
| PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHIA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | AS | 0.03 | 0.51 | 0.0153 | SINAP | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1004 | Plantio de Grama em Placa Esmeralda | m² | 16.8341
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0391 | 23.06 | 0.90165 | SINAPI | 88441
| Servente | H | 0.1564 | 18.75 | 2.9325 | SINAPI | 88316
| Grama Esmeralda | m² | 1 | 13 | 13 | MERCADO | PM-1004
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1005 | COLAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO SOLTOS E REPOR FALTANTES CASO NECESSITE | m² | 24.3277
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 23.98 | 2.4699 | SINAPI | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 18.75 | 0.975 | SINAPI | 88316
| RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | 0.5 | 29.12 | 14.56 | SINAPI | 39829
| ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0.33 | 19.16 | 6.3228 | SINAPI | 4791
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1006 | Reparo em bacia sifonada (desentupimento da bacia) | UN | 30.825
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.15 | 12.075 | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.75 | 18.75 | SINAPI | 88316

## PESQUISA DE MERCADO
PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS DE COMPOSIÇÕES CRIADAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA | UNIDADE | VALOR LOJA 1 | VALOR LOJA 2 | VALOR LOJA 3 | MÉDIA DE VALOR | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
1004 | Grama Esmeralda | 2021-06-29 | M | 13 |  |  |  | GM Jardinagem
1022
1023
1024
1025

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PROF.ª DIVA VIEIRA ABRANTES
PLANILHA 01 - REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
3 | INFRAESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | 100% | #REF!
7 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | 100% | #REF!
8 | COBERTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 10% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
9 | BANCADAS E PEITORIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
10 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF! | 30% | #REF! | 35% | #REF! | 10% | 100% | #REF!
11 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | #REF! | 15% | #REF! | 15% | #REF! | 15% | #REF! | 15% | #REF! | 15% | 100% | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF! | 30% | #REF! | 35% | #REF! | 10% | 100% | #REF!
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 10% | #REF! | 40% | #REF! | 40% | #REF! | 10% | 100% | #REF!
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 25% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 35% | 100% | #REF!
15 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | 100% | #REF!
17 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 10% | 100% | #REF!
18 | SERVIÇOS FINAIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | 100% | #REF!
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | #REF! | #REF! | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PLANILHA 02 - AMPLIAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | 100% | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | #REF! | 0% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
3 | INFRAESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | #REF! | 20% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 40% | #REF! | 60% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 80% | #REF! | 20% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
7 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 40% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
8 | COBERTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 40% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
9 | BANCADAS E PEITORIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 40% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
10 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
11 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 50% | #REF! | 40% | #REF! | 10% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
15 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
17 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
18 | SERVIÇOS FINAIS | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 100% | #REF!
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO) | [17 empty] | 983662.94
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | #REF! | #REF! | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | #REF! |  | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2020-01-23 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## EX DEMONS BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## EX COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação