[image: image1.jpg]




TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021
CHAVE TCE: 49739D4A02494CC01A14F99FA2FCA0BA8C9119DA
Processo SIPE n° 128665/2021-e
O MUNICIPIO DE ITAJAÍ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Alberto Werner, 100, bairro Vila Operária, através da Secretaria Municipal de Governo, em conformidade com a Lei 8666 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, Lei Municipal 5.670 de 20 de dezembro de 2010, e demais legislações aplicáveis, torna público, a realização de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, no regime de execução indireta de empreitada por preço global, objetivando FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MHI - MUSEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ de acordo com as condições fixadas neste instrumento e seus anexos.

VALOR MÁXIMO: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS
Local da retirada do Edital e anexos: Internet, gratuitamente, no site do Município de Itajaí - endereço eletrônico www.itajai.sc.gov.br, no link “Licitações”. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
DATA/HORA: O recebimento dos envelopes nºs 01 e 02, respectivamente “Habilitação” e “Proposta”, deverão ser entregues protocolados no balcão da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Itajaí, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, Itajaí (SC), fone (47) 3341-6029, até às 13h30 do dia 03 de dezembro de 2021, momento o qual se dará início à sessão.  ATENÇÃO: os licitantes devem acompanhar no site da Prefeitura de Itajaí, link de Licitações, as possíveis alterações e esclarecimentos no edital.

Os interessados deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados de forma a não permitir sua violação, até a data e hora estipuladas para a entrega dos envelopes, cada um deles, correspondendo a uma fase do processo licitatório. Os envelopes da empresa participante deverão ser preferencialmente em papel opaco e devidamente identificados, conforme segue:

	ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

TOMADA DE PREÇOS N° 040/2021
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE: 
E-MAIL:


	ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

TOMADA DE PREÇOS N° 040/2021
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:




Estando presentes os prepostos de todas as empresas participantes na abertura do envelope Habilitação (envelope nº 01) e concordando com o resultado de seu julgamento, a abertura dos envelopes de Proposta será antecipada para o mesmo dia da abertura do envelope 01, logo após a assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93.

1 – OBJETO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, visando o FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MHI - MUSEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ conforme as especificações e condições fixadas neste instrumento e seus anexos.

1.2  - A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos e pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas respectivas alterações e pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
- Tipo de licitação: MENOR PREÇO;
- Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;
- Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
1.3 – Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I       Especificações Técnicas 
ANEXO II      Modelo de Credenciamento
ANEXO III     Modelo de Proposta
ANEXO IV     Modelo de Declaração do Menor
ANEXO V      Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo
ANEXO VI     Minuta do Contrato
1.4 – Poderão participar desta licitação empresas do ramo pertinente ao seu objeto que estejam cadastradas no Registro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Itajaí, quando não cadastradas, atender a todas as condições exigidas para cadastramento na Prefeitura Municipal de Itajaí, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos exigidos pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
1.5 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou por processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da Imprensa Oficial ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original, desde que perfeitamente legível.
1.6 - A documentação e propostas deverão ser apresentadas sem emendas ou rasuras.
1.7 - Deverão ser apresentados, unicamente, os documentos solicitados, evitando-se duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos.
1.8 - Na análise das propostas, serão desconsideradas as que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos envelopes 01 e 02, as disposições deste Edital e as especificações técnicas para execução dos serviços.
1.9 - Serão desconsideradas as propostas que forem manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tal àquelas que contiverem preços unitários vis ou expressivos, face aos correntes no mercado.
1.10 - Somente poderão usar da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar reclamações, impugnações, recursos, fazer questionamentos, assinar atas e contratos, o representante da proponente devidamente credenciado perante a Comissão, através de procuração com poderes específicos ou carta de credenciamento (ANEXO II). Juntamente com a procuração ou carta de credenciamento, deverá ser apresentado à comissão uma cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

1.11 - Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário indicados neste edital, mesmo quando remetidas por via postal.

1.12 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação (art. 43, § 6º da Lei nº 8.666/93).

1.13 - Ressalvado a hipótese prevista no item 1.12, a desistência da empresa vencedora da presente licitação, o Município poderá aplicar qualquer uma das sanções previstas pelo artigo 87 da Lei nº 8666/93.

1.14 - As propostas, depois de abertas, serão irretratáveis e irrenunciáveis. 
1.15 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93.

1.16 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas enunciadas nos incisos I, II e III do artigo 9º da Lei nº 8666/93.

1.17 – É vedada a participação no presente certame de pessoa física ou jurídica da qual seja sócio cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo comissionado, em exercício no âmbito do Município de Itajaí. 

2 – CREDENCIAMENTO

2.1. – O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

2.1.1. – Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

2.1.2. – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de procuração ou termo de credenciamento, acompanhado pela devida documentação conforme observado no Anexo II deste Edital. 
2.1.3 - O credenciado deverá apresentar documento de identidade para a Comissão de Licitações.
CONDIÇÃO DIFERENCIADA: caso a licitante seja Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e queira se beneficiar do tratamento assegurado pelos arts.  42 e 43, da Lei Complementar nº 123, de 14-12-2006, deverá apresentar no Credenciamento: para as empresas com registro na Junta Comercial do estado, o documento a ser apresentado é a “Certidão Simplificada da Junta Comercial”, expedida pelo Estado da sua sede. Para as empresas com registro em Cartório, a comprovação dar-se-á através de “Declaração de Opção pelo Simples Nacional” expedida através do portal do simples nacional – Receita Federal.   Essa certidão/declaração deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias. A não-apresentação de algum destes documentos, impedirá a empresa de aproveitar o supracitado tratamento diferenciado. 

3 - DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Até a data e horário determinados neste Edital, serão recebidos pela Diretoria de Licitações e Contratos, para fins de protocolo, os envelopes de Habilitação e Proposta.
3.1.-Envelope nº 01 - “HABILITAÇÃO”. Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão de imprensa oficial, e preferencialmente rubricada e paginada em todas as suas folhas. Deverá conter como condição básica para participação na licitação, os seguintes documentos:

3.1.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA
I - Prova de inscrição no Registro Cadastral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Itajaí. Será aceita cópia digital deste documento, fornecida pela Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Itajaí. 
II - Registro comercial, no caso de empresa individual.
III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

VI - Declaração da Inexistência de fato superveniente ao Registro Cadastral impeditivo de habilitação nesta licitação, conforme modelo ANEXO V.
3.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
III - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).  OBS: A obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, e encontra-se disponível no site www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho). 
3.1.3 – DECLARAÇÃO DO MENOR
a) Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela própria empresa licitante, conforme ANEXO IV.
3.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica): 

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica): 

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU/ CREA, do profissional do seu quadro devidamente contratado, ter executado serviço compatível com o objeto do presente processo.

b.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da certidão/declaração/atestado:
- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato;

- Localização e data da realização dos serviços;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física): 

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do responsável técnico pela condução dos serviços. 

d) Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (pessoa física) deverá, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA / CAU, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto do presente processo.

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA, devidamente atualizada. 

O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização à comprovação de qualificação técnica exigida neste item.

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.
3.1.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica até 60 (sessenta) dias antes da data de recebimento dos documentos, cobrindo os últimos 05 (cinco) anos; ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b) A proponente deverá comprovar o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido no valor de 10 % do valor estimado do processo, conforme o art. 31 da Lei 8.666/93.

3.2. ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA” deverá conter:
3.2.1 A proposta deverá conter os valores expressos em reais, digitados em uma via, em papel timbrado, sem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que afetem a sua idoneidade. 
3.2.2 A proposta deverá conter o preço global para execução do objeto, datilografada ou digitada em uma via, papel timbrado, sem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que afetem a sua idoneidade. 

3.2.3 A proposta deverá ser numerada e rubricada em todas as folhas e assinada na última, pelo representante legal e pelo responsável técnico da proponente, e deverá conter ainda os seguintes elementos:

a) Dados da proponente: razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários. 

b) Com uma única opção de preços, deverá apresentar preços finais, considerando que nos mesmos estão inclusos todos e quaisquer ônus e encargos que incidam sobre o objeto.

c) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega da proposta.

3.2.4 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor acima do máximo estipulado no Edital. 

4 – DA DOTAÇÃO
4.1 - Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto do presente processo licitatório correrão por conta do Orçamento do Exercício 2021 da Fundação Genésio Miranda Lins, despesa 232.
5 -
DO RECEBIMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA, E DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

5.1. Na data, local e horário indicados neste Edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes contendo a documentação e as propostas;

5.2. A abertura dos envelopes nºs 01 e 02, contendo os documentos de habilitação e as propostas, respectivamente, será realizada em ato público, do qual se lavrará Ata Circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes, devidamente credenciados e pela Comissão de Licitação;

5.3. Poderá a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo;

5.4. Será considerado inabilitado o licitante que não atender todos os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos;

5.5. Os documentos retirados do envelope, para julgamento da habilitação, serão rubricados pelos presentes, facultando-se, aos interessados, o exame dos mesmos;

5.6. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, a fim de que se tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação;

5.7. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação da documentação exigida no Edital e não apresentada na reunião destinada à habilitação;

5.8.  A Comissão e participantes deverão rubricar todos os documentos apresentados e os envelopes lacrados, contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão, até que julgada a habilitação;

5.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza;

5.10. Do resultado da habilitação caberá recurso suspensivo na forma definida no artigo 109 da Lei 8.666/93;

5.10.1. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, havendo desistência expressa deste ou após o julgamento dos recursos apresentados, aos licitantes inabilitados serão devolvidos os envelopes de proposta, intactos;

5.11. Julgada a habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas das proponentes declaradas habilitadas;

5.11.1. Aberto os envelopes das propostas, os respectivos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e, facultativamente, pelos representantes licitantes à reunião;

5.11.2. Não serão consideradas classificadas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições deste Edital e seus anexos;

5.12. O acolhimento para exame das propostas que se situam nas condições expressas deste Edital, não implica na obrigatoriedade da licitante adjudicar ao autor de quaisquer delas o objeto deste Edital.

6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas no Edital e seus anexos, levar-se-á em conta:

6.1.1. Na análise da proposta de preços a Comissão verificará a conformidade entre o exigido neste Edital, e o ofertado, classificando em primeiro lugar a empresa que apresente o MENOR VALOR GLOBAL.

6.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

6.3. Se todos os licitantes estiverem presentes à sessão em que for comunicado o resultado de julgamento da habilitação, através de representante devidamente credenciado e com poderes para desistir de recursos, poderá a Comissão proceder à imediata abertura dos envelopes nº 2, de cada um dos itens, na hipótese de todos os licitantes desistirem do direito de recorrer.

6.3.1 Se todos os licitantes estiverem presentes à sessão em que for comunicado o resultado de julgamento das propostas, através de representante devidamente credenciado e com poderes para desistir de recursos, poderá a Comissão declarar vencedora a proponente que, tendo atendido a todas as exigências do edital, apresentou o MENOR VALOR GLOBAL.
6.4. O resultado da classificação final das propostas de preços será publicado no quadro de avisos existente na Prefeitura Municipal de Itajaí e no Órgão Oficial de divulgação dos atos da administração Municipal, para conhecimento dos interessados e abertura dos prazos para interposição de recursos. Após o julgamento definitivo dos recursos, se houverem, a Comissão de Licitação elaborará o respectivo Quadro de Classificação Final que será submetido à homologação da autoridade competente, quando, então, será a empresa adjudicada para assinar o contrato.

6.5. Do resultado do julgamento, caberá recurso com efeito suspensivo, na forma definida no artigo 109 da Lei 8.666/93.

7 – DO CONTRATO

7.1. Com o licitante vencedor será celebrado Termo de Contrato, com prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da assinatura, nos moldes da minuta do ANEXO VI deste Edital e será regido pelas normas da Lei nº 8.666/93, podendo ser prorrogado na forma da lei. O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
7.2. Após a adjudicação e homologação do processo a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato. Após a convocação, a licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis para assinar o termo contratual. No caso de não atendimento à convocação no prazo estipulado neste edital, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em igual nas mesmas condições do primeiro, inclusive quanto aos preços atualizados. A Ordem de Serviço dar-se-á após a assinatura do contrato, pelo órgão solicitante. 
7.3. Ficará a cargo da empresa contratada, apresentar posteriormente ao recebimento da Ordem de Serviço (O.S.) um plano estratégico de execução de obras, que será submetido à fiscalização, esta aprovará ou não a proposta de trabalho emitida pela contratada.

7.4. As alterações de contrato somente poderão ocorrer, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

7.4.1. Por acordo entre as partes:

a) quando necessária a modificação na forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, vedada a antecipação de pagamento com relação às condições estipuladas neste Edital;

b) quando necessária a modificação do modo de execução, em face da verificação da inaplicabilidade dos termos contratuais, pela administração.

7.5. A administração reserva-se o direito de exercer as seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente ao contrato a ser firmado:

a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;

c) fiscalizar-lhe a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

7.6. O vencedor da licitação fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da Contratante se façam necessários, de acordo com os limites dispostos no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.7. A contratada se obriga a manter as condições de habilitação apresentadas na licitação, durante a execução do contrato.

7.8. A contratada deverá prestar garantia em favor do Município, em até 05 (cinco) dias úteis após a data da assinatura do Contrato, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
8. DAS MEDIÇÕES 

8.1.
As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pela Equipe de Fiscalização devidamente acompanhado por um representante designado pela Contratada.

8.2.
Dada a Ordem se Serviço pela Contratante, é obrigatório a abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 - Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí (que disciplina sobre os procedimentos para o encaminhamento dos pedidos de licitações, execução, fiscalização, recebimento provisório/definitivo e pagamento de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).

8.3.
Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora serão medidos parcial e mensalmente pela Fiscalização, conforme item 7 deste TR, lançados no Boletim de Medição, que depois de aferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante e Coordenação Técnica.
9 – DOS PREÇOS, REAJUSTES E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9.1 – Os preços do contrato serão reajustados anualmente pela variação do IPCA do IBGE, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, conforme prevê o art. 40, inciso XI da Lei Federal 8.666/93.
9.2 - Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual.

10. DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com este TR e as Normas Técnicas referentes a Acessibilidade e Elevadores.

A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas neste TR, em um prazo de 20 (vinte) dias.

Os pagamentos das faturas estão condicionados:

a)
A análise e aprovação pela Fiscalização dos serviços executados;

b)
A apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de todos os serviços executados, acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de quitação;

c)
O prazo para execução e entrega da obra será de 180 dias a partir da emissão da ordem de início dos serviços.

d)
O pagamento, decorrente dos serviços, será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal atestada após a aprovação dos serviços, pelo Servidor ou Comissão de Fiscalização designada, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, incisos I e II, alíneas “b” (conforme o caso), da Lei n° 8.666/93 e alterações.

e)
O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações quanto à Justiça do Trabalho inclusive apresentando folhas de pagamento que comprovem os direitos de vale transporte, vale alimentação e pagamento de salário família quando necessários. Estar em dia com às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f)
O pagamento somente será efetuado após “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas.

g)
Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do Processo, Contrato Administrativo, empenho, a quantidade, o preço unitário e o total dos itens expressos em reais.

h)
Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua reapresentação.

i)
A Empresa vencedora deverá indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta bancária através da qual poderá ser efetuado o pagamento das despesas.

j)
As medições serão processadas mensalmente, de acordo com os quantitativos da planilha, exceto a inicial e a final.

k)
Os serviços deverão ser acompanhados de relatórios fotográficos, memórias de cálculo e demais elementos que se fizerem necessários, com assinaturas de todos os técnicos que participaram da execução do mesmo com as devidas anotações dos respectivos conselhos nas entidades de classe.
11 – PARALISAÇÃO DA OBRA

11.1 – O Município de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à licitante vencedora tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

12 – RESCISÃO DO CONTRATO

12.1 - O Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, bem como em caso de violação à Lei Anticorrupção conforme Decreto Municipal 11.063/17 que regulamenta a Lei Federal 12.846/13.

12.2 – Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.

12.3 – A falta de pagamento das obrigações patronais por parte da licitante vencedora sujeitará à rescisão sumária do contrato. 

13 – DO RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS

13.1. Para o recebimento das obras e serviços e dos materiais fornecidos será designada uma comissão de recebimento, composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, a seu critério.

13.2. O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a licitante vencedora das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

13.3. A obra será considerada entregue quando toda rede subterrânea e/ou aérea, estiver conectada à rede da CELESC e em funcionamento, sendo de total responsabilidade da contratada a entrega da documentação exigida/necessária para que isto ocorra;  junto à Concessionária.

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1.
Cumprir todas as exigências constantes no T.R. – Termo de Referência.

14.2.
Deverá ser instalada a placa de identificação da obra, em chapa de aço galvanizado, em local visível e em conformidade com as diretrizes e padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Itajaí.

14.3.
Alocar profissionais habilitados para o desenvolvimento dos trabalhos (engenheiro civil e técnico de segurança do trabalho). A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro de equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

14.4.
Alocar durante todo o período dos serviços ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com experiência, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado no CAU ou CREA, que comprove ter o profissional os serviços exigidos na qualificação técnica do presente Projeto Básico, com características compatíveis com o objeto desta licitação.

14.5.
Emitir relatórios quinzenais das atividades desenvolvidas, em que constarão todas as informações técnicas relacionadas ao serviço.

14.6.
Executar os serviços dentro das disposições contidas neste Termo de Referência, e de modo geral, as Especificações e Normas Técnicas vigentes referentes a elevadores, pertinentes aos serviços em licitação, assim bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e quando houver, dos Órgãos Ambientais.

14.7.
Seguir o Cronograma Físico (prazo deste TR) das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

14.8.
Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo o que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

14.9.
Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

14.10.
Prestar orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse, em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

14.11.
Supervisionar e coordenar os trabalhos, primando pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

14.12.
Manter durante a execução dos serviços, os funcionários devidamente uniformizados, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), devidamente apropriados e regulamentados.

14.13.
Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividade em execução, mantendo estreita comunicação com a Fiscalização.

14.14.
Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização.

14.15.
Providenciar junto ao CREA/CAU, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativa aos serviços objeto da licitação, apresentando o documentoem até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

14.16.
Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a Administração Pública.

14.17.
Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado constantemente as devidas limpezas da via, recomposição de calçadas e via apta ao trânsito.

14.18.
Promover medidas de proteção para a redução e/ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus funcionários, bem como fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários, tais como luvas, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, capacetes, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

14.19.
Cabe a Contratada, perante os seus funcionários, todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

14.20.
Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato da Classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional a Administração PÚblica Municipal.

14.21.
A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração Pública Municipal, nem poderá onerar o objeto desta licitação/contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Pública.

14.22.
Apresentar a Fiscalização, a etapa inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão remanejados, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

14.23.
Apresentar a Fiscalização, o organograma com a distribuição dos cargos e funções, acompanhado do Plano de Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de toda a equipe de funcionários envolvidos na obra.

14.24.
Verificar e compatibilizar todos os desenhos e projetos, fornecidos para a execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões as Normas Técnicas, ou posturas, caberá a Contratada formular imediata comunicação escrita a Fiscalização, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

14.25.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

14.26.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados ou que se verifiquem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados de ciência pela Contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização.

14.27.
Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

14.28.
Submeter à Fiscalização as amostras de todo o material a ser empregado na reforma, com o objetivo de avaliar a qualidade dos materiais e verificar se estão dentro das Normas Técnicas.

14.29.
A Contratada deverá abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto desta licitação, sem prévia autorização da Administração Pública.

14.30.
Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

14.31.
Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos, e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento desta licitação.

14.32.
Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus funcionários, diretamente a Administração Pública ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo.

14.33.
Prestar esclarecimentos a Fiscalização, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolva a Contratada, independente de solicitação.

14.34.
A Contratada, deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, da Associação brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes.

14.35.
Qualquer operário ou empregado da empresa Contratada, ou de qualquer subcontratada, que na opinião da Fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, deverá mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela contratada.

14.36.
 Todos os equipamentos utilizados deverão ser adequados de modo a atender às exigências dos serviços e produzir a quantidade e qualidade satisfatória. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento que não atenda as exigências dos serviços.

14.37.
Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização do local onde se desenvolverá os serviços, durante o período de execução.

14.38.
Será de inteira responsabilidade da contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento de qualquer norma que envolva a contratação, não excluindo ou reduzindo a referida responsabilidade, a existência da Fiscalização ou acompanhamento pelo Município.

14.39.
A contratada terá responsabilidade exclusiva sobre a segurança e assistência de seus empregados fazendo cumprir, no que couber, exigências da Lei n. 6.514 de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

14.40.
Os serviços serão considerados concluídos mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Fiscalização, de acordo com o Artigo 73 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, podendo ser exigidos antes da emissão do Termo a limpeza geral, bem como reparos, caso a Fiscalização julgar necessário.

14.41.
Quanto a destinação de resíduos da construção civil, referente a reforma, todo material excedente deverá será retirado do local e direcionando para destino adequado, obedecendo legislação específica se acaso existir para isso no município.
15 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada no contrato.

15.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

15.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

15.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

15.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao produto fornecido;

15.6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

15.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

15.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material utilizado que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

15.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços.

16 – DAS SANÇÕES

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato terá procedimentos e conseqüências, na forma estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

16.2. O contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

16.3. O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Edital.

16.4. O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as penalidades previstas no Edital de Tomada de Preços 040/2021 e as previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato resultantes deste processo:

16.4.1. advertência;

16.4.2 multa de 1,0 % (um por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso da execução do objeto licitado;

16.4.3. multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência da execução;

16.5. Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

16.5.1. 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela execução de material/serviço desconforme com o especificado e aceito;

16.5.2. 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos produtos/serviços recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento);

16.5.3. 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste processo;

16.5.4. Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar Nota de Empenho de Despesa será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora.

16.5.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

16.5.6. As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota fiscal respectiva.

16.5.7. As pessoas físicas e jurídicas, bem como seus diretores, sócios gerentes e controladores declarados impedidos de licitar e contratar com a administração pública municipal, serão incluídas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar, nos termos da Lei Municipal 5.670 de 20 de dezembro de 2010. 

16.5.8. As multas estipuladas no Edital serão aplicadas nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

17 – ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
17.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para encerramento do recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente processo.

17.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Comissão de Licitações poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de lei. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

17.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

17.4. As solicitações de esclarecimentos, impugnações, recursos e contrarrazões poderão ser enviados por e-mail, para o endereço licitacoes@itajai.sc.gov.br , ou protocolados na Diretoria de Licitações e Contratos localizada na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, na Rua Alberto Werner, n° 100 – Vila Operária, Município de Itajaí/SC, em dias úteis no horário das 13h00 às 19h00.
17.5. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá a Comissão de Licitações, ou se for o caso, a Autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes.

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. O órgão licitante reserva-se o direito de solicitar novos documentos ou esclarecimentos que entender necessários para proceder ao julgamento desta licitação, bem como revogar a mesma, no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e devendo anulá-la por ilegalidade.

18.2. A contratada será obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
18.3. A Contratada deverá observar os prazos estipulados no Edital.

18.4. Nos casos de omissão do presente Edital, prevalecerão os termos da Lei 8.666/93.

18.5. O contratado é responsável pelos danos causados indevidamente à Administração ou terceiros, na forma do art. 70, da Lei nº 8.666/93. O Contratado é responsável, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

18.6. O Município de Itajaí reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos previstos no Edital, no todo ou em parte, por Conveniência Administrativa, Técnica ou Financeira, sem que disso caiba aos concorrentes o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.     

18.7. Todos os atos relacionados ao julgamento da habilitação e proposta, recursos administrativos, bem como todas as demais decisões referentes a este processo licitatório, os licitantes serão notificados mediante publicação no Diário Oficial do Município de Itajaí. 

18.8. As notificações relacionadas a interposição de recursos serão encaminhadas através dos endereços eletrônicos indicados pelas licitantes quando do credenciamento e constantes nas etiquetas dos envelopes de habilitação e proposta.

18.9. A apresentação de proposta atesta que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.


                     Itajaí (SC), 12 de novembro de 2021
JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo
ANEXO I

TOMADA DE PREÇOS 040/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

O presente documento trata dos procedimentos e orientações necessárias para contratação de Empresa Especializada, através de abertura de Processo Licitatório, objetivando o fornecimento e execução de ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MHI – MUSEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ – Bairro Centro, Itajaí/SC, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra de desmontagem e montagem, incluindo serviços de alvenaria e elétrica, de acordo com as especificações e quantitativos estimados neste Termo de Referência objetivando adequar o acesso universal do prédio.
2. VALOR DE REFERÊNCIA

Valor Total Estimado da Licitação R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

3. JUSTIFICATIVA 

O Museu Histórico de Itajaí, localizado na rua Hercílio Luz, é um Patrimônio local reconhecido desde que o mesmo estava em construção, devido sua importância para a Cidade.

O município entrou com uma ação contra a empresa executora da Obra do Prédio Anexo, devido aos vícios de construção e inclusive pelo fato do elevador não estar de acordo com a normas e não funcionar desde o início. Este processo está correndo na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itajaí Nº: 5001195-55.2021.8.24.0033.

Inclusive, devido a estas patologias e vícios construtivos o MP/SC – Ministério Público de Santa Catarina – 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí abriu um Inquérito Civil Nº: 06.2021.00000429-6, instaurado com o fito de apurar irregularidades atinentes às regras de acessibilidade do Museu Histórico de Itajaí.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente Licitação terá a modalidade VALOR TOTAL GLOBAL, tem por objetivo a contratação de Empresa para execução, por regime de empreitada por preço global, menor valor dentro das especificações da obra abaixo descrita.

O entorno da obra deverá ser sinalizado de modo a orientar os transeuntes durante o período de obras, identificando homens e equipamentos.

Todos os serviços preliminares necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.

A Contratada responderá pelas consequências de danos ocasionados a terceiros, pelas irregularidades ou quaisquer outras anomalias ocorridas durante os serviços executados, sem ônus para a Contratante.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Fornecimento e Execução de 1 (um) elevador:

Todos os serviços serão executados em consonância com as Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT e NBR referente a acessibilidade, elevador e plataforma elevatória, deverão ser obedecidos tanto quanto a segurança como, principalmente, para a execução do objeto deste TR, Elevador. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, com a respectiva justificativa será submetida à consideração da Fiscalização, a quem caberá decidir a orientação a ser adotada.

5.1. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

· 03 Portas de Pavimento 800 x 2000 fabricadas em aço com pintura epóxi cinza 

· 02 Operadores de Portas VVVF 800 x 2000 com portas em aço inox 441 

· 01 Cabina fabricada em aço INOX 304 com as seguintes medidas 1100 x 1400 x 2200 contendo botoeira (botão de alarme, abre porta, display IPD matricial), iluminação em LED, subteto em aço INOX 304, freio de emergência. 

· 03 Botoeiras de Pavimento fabricadas em aço INOX com botão e indicador de posição IPD matricial 

· 01 Comando Eletrônico Hidráulico 

· 01 Unidade Hidráulica de acordo com elevador 

CARACTERÍSTICA DO ELEVADOR

Elevador Hidráulico

Número de Paradas: 03 (três);

Denominação dos Andares: T, 1, 2;

Altura de Elevação: aproximadamente 7,0 m;

Capacidade de Carga: 450 kg;

Capacidade de Passageiros: 06 passageiros

Velocidade Nominal: 15-24m/min

Sistema de Elevação: Hidráulico

Tração: 2:1

Resgate Automático: Incluso

Sistema de resgate: Sistema dotado de No-break para funcionamento em caso de falta de energia elétrica, o elevador desce no próximo pavimento e abre a porta.

Sistema de manobra: Sistema eletrônico, para equipamento hidráulico. 

Casa de máquinas: Ao lado da caixa de corrida, próxima a caixa de corrida.

Para choque poço: Especial para este equipamento.

Guias: Especiais para esse tipo de equipamento 

Cabos de tração: De acordo com as normas técnicas internacionais e nacionais para elevadores.

CABINA

Altura livre da Cabina: aprox. 2.200mm
Largura Livre da Cabina: aprox. 1.100mm
Profundidade da Cabina: aprox. 1.400mm
Material de Acabamento: Aço Inoxidável escovado/polido AISI 304
Iluminação: 04 spots de LED cor Branca

Botoeira de Cabina:
- Embutida na lateral da cabina
- aço escovado com IPD – Indicador de Posição Digital
- aço inoxidável AISI 430
- botões ABS Cromado de LED cor Vermelha ou Azul
- Parafusos anti-vandalismo, para prevenção de roubo ou sabotagem.
Ventilador: 1 unidade
Espelho: 1 unidade
Corrimão: aço inoxidável AISI 304

Porta da Cabine:
- automática deslizante horizontal
- abertura lateral esquerda
- aço inoxidável escovado AISI 430
- abertura livre 800mm
- altura livre 2.000mm
- porta corta chama
- soleira em alumínio
- funcionamento VVVF
- quantidade 2 opostas

PAVIMENTO

Portas de Pavimento:
- automática deslizante horizontal
- abertura lateral esquerda
- aço inoxidável escovado AISI 441
- abertura livre 800mm
- altura livre 2.000mm
- porta corta chama
- soleira em alumínio
- funcionamento VVVF
- quantidade 3 opostas (frente/fundos/frente)

Botoeiras de Pavimento
- fixadas no marco lateral da porta
- aço escovado com IPD – Indicador de Posição Digital
- aço inoxidável AISI 430
- botões ABS Cromado de LED cor Vermelha ou Azul
- Parafusos anti-vandalismo, para prevenção de roubo ou sabotagem.

CONJUNTO HIDRAULICO

- Central Hidráulica, dimensionada para as especificações deste elevador
- Bomba montada dentro do reservatório para maior conforto, segurança, flexibilidade e economia;
- Pistão hidráulico tipo telescópico, sob medidas para o elevador;
- Segurança garantida com válvulas de estanque, conexões e mangueiras especiais.

BARREIRA INFRAVERMELHO 
Quantidade por elevador: 02
- Instalada na porta de cabine, percebe a presença/movimento seja ele humano, animal ou objetos e impede o fechamento da porta.

ACABAMENTO DA CABINA DO ELEVADOR

Painéis: Painéis em aço inoxidável escovado. 

Sub teto: Em aço inoxidável, com cortes a laser para ventilação e para iluminação indireta e direta. 

Iluminação da cabina: Em LED.

Piso: Em borracha, antiderrapante.

Iluminação de Emergência: Sistema de luz de emergência com alarme bivolt, conforme orientação normativa. 

Ventilação: Sistema de ventilação duplo, com acionamento automático somente quando o elevador está em funcionamento.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá a Contratada:

1. Cumprir todas as exigências constantes neste T.R. – Termo de Referência.

2. Deverá ser instalada a placa de identificação da obra, em chapa de aço galvanizado, em local visível e em conformidade com as diretrizes e padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Itajaí.

3. Alocar profissionais habilitados para o desenvolvimento dos trabalhos (engenheiro civil e técnico de segurança do trabalho). A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro de equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

4. Alocar durante todo o período dos serviços ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com experiência, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado no CAU ou CREA, que comprove ter o profissional os serviços exigidos na qualificação técnica do presente Projeto Básico, com características compatíveis com o objeto desta licitação.

5. Emitir relatórios quinzenais das atividades desenvolvidas, em que constarão todas as informações técnicas relacionadas ao serviço.

6. Executar os serviços dentro das disposições contidas neste Termo de Referência, e de modo geral, as Especificações e Normas Técnicas vigentes referentes a elevadores, pertinentes aos serviços em licitação, assim bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e quando houver, dos Órgãos Ambientais.

7. Seguir o Cronograma Físico (prazo deste TR) das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

8. Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo o que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

10. Prestar orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse, em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

11. Supervisionar e coordenar os trabalhos, primando pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

12. Manter durante a execução dos serviços, os funcionários devidamente uniformizados, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), devidamente apropriados e regulamentados.

13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividade em execução, mantendo estreita comunicação com a Fiscalização.

14. Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização.

15. Providenciar junto ao CREA/CAU, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativa aos serviços objeto da licitação, apresentando o documento em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

16. Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a Administração Pública.

17. Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado constantemente as devidas limpezas da via, recomposição de calçadas e via apta ao trânsito.

18. Promover medidas de proteção para a redução e/ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus funcionários, bem como fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários, tais como luvas, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, capacetes, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

19. Cabe a Contratada, perante os seus funcionários, todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato da Classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional a Administração PÚblica Municipal.

21. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração Pública Municipal, nem poderá onerar o objeto desta licitação/contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Pública.

22. Apresentar a Fiscalização, a etapa inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão remanejados, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

23. Apresentar a Fiscalização, o organograma com a distribuição dos cargos e funções, acompanhado do Plano de Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de toda a equipe de funcionários envolvidos na obra.

24. Verificar e compatibilizar todos os desenhos e projetos, fornecidos para a execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões as Normas Técnicas, ou posturas, caberá a Contratada formular imediata comunicação escrita a Fiscalização, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

25. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados ou que se verifiquem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados de ciência pela Contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização.

27. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

28. Submeter à Fiscalização as amostras de todo o material a ser empregado na reforma, com o objetivo de avaliar a qualidade dos materiais e verificar se estão dentro das Normas Técnicas.

29. A Contratada deverá abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto desta licitação, sem prévia autorização da Administração Pública.

30. Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

31. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos, e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento desta licitação.

32. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus funcionários, diretamente a Administração Pública ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo.

33. Prestar esclarecimentos a Fiscalização, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolva a Contratada, independente de solicitação.

34. A Contratada, deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, da Associação brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes.

35. Qualquer operário ou empregado da empresa Contratada, ou de qualquer subcontratada, que na opinião da Fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, deverá mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela contratada.

36.  Todos os equipamentos utilizados deverão ser adequados de modo a atender às exigências dos serviços e produzir a quantidade e qualidade satisfatória. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento que não atenda as exigências dos serviços.

37. Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização do local onde se desenvolverá os serviços, durante o período de execução.

38. Será de inteira responsabilidade da contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento de qualquer norma que envolva a contratação, não excluindo ou reduzindo a referida responsabilidade, a existência da Fiscalização ou acompanhamento pelo Município.

39. A contratada terá responsabilidade exclusiva sobre a segurança e assistência de seus empregados fazendo cumprir, no que couber, exigências da Lei n. 6.514 de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

40. Os serviços serão considerados concluídos mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Fiscalização, de acordo com o Artigo 73 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, podendo ser exigidos antes da emissão do Termo a limpeza geral, bem como reparos, caso a Fiscalização julgar necessário.

41. Quanto a destinação de resíduos da construção civil, referente a reforma, todo material excedente deverá será retirado do local e direcionando para destino adequado, obedecendo legislação específica se acaso existir para isso no município.

7. FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização ficará a cargo do Servidor - Arquiteto João de Barros Lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, cedido por meio convênio para Superintendência Administrativa das Fundações, e será exercida objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessário ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, este Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências, diário de obras, etc.;

b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos trabalhos;

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Projeto Básico, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

f) Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste Projeto Básico;

g) Verificar e aprovar as soluções alternativas propostas para a execução do objeto quanto a sua adequação técnica e econômica de modo a atender às necessidades da Contratante;

h) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

i) Receber provisoriamente e definitivamente a documentação final de cada etapa do Projeto, verificando o atendimento as especificações e a apresentação de todos os documentos previstos.

j) A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.

k) As reuniões realizadas serão documentadas e exercidas de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

l) As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A CONTRATADA deverá apresentar os Registros de Responsabilidade Técnica ART/RRT devidamente pagos, referente aos serviços executados. A(s) ART(s)/RRT(s) deverá conter os nomes dos Responsáveis Técnicos bem como da empresa vencedora da licitação, número do contrato e o endereço do local de execução do serviço.

A contratada deverá manter no local de execução da obra um profissional habilitado para realizar o acompanhamento dos serviços.

9. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Na execução do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:

a) Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP (Decreto nº 92.100/85);

b) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA;

c) Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

d) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e) Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

f) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

g) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

h) Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato;

i) Legislações ambientais e licenciamentos necessários;

j) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

k) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica): 

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica): 

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU/ CREA, do profissional do seu quadro devidamente contratado, ter executado serviço compatível com o objeto do presente processo.

b.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da certidão/declaração/atestado:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato;

- Localização e data da realização dos serviços;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física): 

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do responsável técnico pela condução dos serviços. 

d) Capacidade Profissional (pessoa física):  

O responsável técnico (pessoa física) deverá, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA / CAU, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto do presente processo.

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA, devidamente atualizada. 

O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização à comprovação de qualificação técnica exigida neste item.

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com este TR e as Normas Técnicas referentes a Acessibilidade e Elevadores.

A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas neste TR, em um prazo de 20 (vinte) dias.

Os pagamentos das faturas estão condicionados:

a) A análise e aprovação pela Fiscalização dos serviços executados;

b) A apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de todos os serviços executados, acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de quitação;

c) O prazo para execução e entrega da obra será de 180 dias a partir da emissão da ordem de início dos serviços.

d) O pagamento, decorrente dos serviços, será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal atestada após a aprovação dos serviços, pelo Servidor ou Comissão de Fiscalização designada, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, incisos I e II, alíneas “b” (conforme o caso), da Lei n° 8.666/93 e alterações.

e) O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações quanto à Justiça do Trabalho inclusive apresentando folhas de pagamento que comprovem os direitos de vale transporte, vale alimentação e pagamento de salário família quando necessários. Estar em dia com às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) O pagamento somente será efetuado após “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas.

g) Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do Processo, Contrato Administrativo, empenho, a quantidade, o preço unitário e o total dos itens expressos em reais.

h) Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua reapresentação.

i) A Empresa vencedora deverá indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta bancária através da qual poderá ser efetuado o pagamento das despesas.

j) As medições serão processadas mensalmente, de acordo com os quantitativos da planilha, exceto a inicial e a final.

k) Os serviços deverão ser acompanhados de relatórios fotográficos, memórias de cálculo e demais elementos que se fizerem necessários, com assinaturas de todos os técnicos que participaram da execução do mesmo com as devidas anotações dos respectivos conselhos nas entidades de classe.
12. DA VISITAÇÃO AO LOCAL DOS SERVIÇOS

12.1. A empresa interessada na participação da licitação deverá, através de preposto devidamente credenciado, conhecer dos locais onde serão realizadas as obras, inteirando-se suficientemente da natureza, vulto e todas as condições que envolvem a execução das mesmas. O fato da concorrente não se inteirar devidamente de todos os detalhes e condições, não será posteriormente motivo de qualquer reclamação a respeito.

12.2. A vistoria propicia ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo àquilo que possa de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto.

12.3. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto com a documentação de habilitação, Declaração de que tem conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais das obras, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

13. DAS MEDIÇÕES

13.1. As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pela Equipe de Fiscalização devidamente acompanhado por um representante designado pela Contratada.

13.2. Dada a Ordem se Serviço pela Contratante, é obrigatório a abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 - Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí (que disciplina sobre os procedimentos para o encaminhamento dos pedidos de licitações, execução, fiscalização, recebimento provisório/definitivo e pagamento de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).

13.3. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora serão medidos parcial e mensalmente pela Fiscalização, conforme item 7 deste TR, lançados no Boletim de Medição, que depois de aferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante e Coordenação Técnica.
14. DA RECISÃO DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

14.2. Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.
ANEXO II
TOMADA DE PREÇOS 040/2021
MODELO – CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ......................................................................., para participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome/identidade/CPF).....................................................................................................................................................................ou procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local/Data

               _____________________________________

                                   Nome e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:

(1) em caso de firma individual, o registro comercial;

(2) nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);

(3) o credenciado deverá apresentar documento de identidade.

ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021
MODELO – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________

CNPJ Nº: ____________________________________________________________________

ENDEREÇO: _________________________________________________________________

CIDADE: ____________________________________ CEP: ___________________________

ESTADO: ____________________________________________________________________

FONE DA EMPRESA: ______________________________________________________

FONE DO REPRESENTANTE: ________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________

BANCO: __________________ AGÊNCIA:___________CONTA CORRENTE:_____________

A presente proposta tem como objeto o FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MHI - MUSEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ, de acordo com os itens abaixo discriminados, e demais especificações constantes do edital licitatório de Tomada de Preços nº 040/2021.  
	VALOR GLOBAL PROPOSTO 
	


- IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
a) Validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.

b) Concordo com todas as exigências do Edital.

______________________________________________________________________

Nome e assinatura 

LOCAL/DATA

ANEXO IV
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021
DECLARAÇÃO DO MENOR

 ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

_____________________________________, (nome da empresa), com sede na ________________________________(endereço da empresa), CNPJ ______________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.             



               

Em ......... de .........................de 2021
......................................................................................................................

Nome e assinatura 

ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA

DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Local e data

À

Comissão de Licitações

Itajaí (SC).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 040/2021.

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para declarar, nos termos da Lei, a inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação.

Atenciosamente,

         ..................................................                    .........................................................

          RAZÃO SOCIAL / CNPJ
                       REPRESENTANTE LEGAL / CPF
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº        /2021
Processo SIPE nº 128665/2021-e
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MHI - MUSEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ. Contrato firmado entre o Município de Itajaí e a empresa................................... mediante as cláusulas e condições seguintes:

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.102.277/0001-52, neste ato representado por seus Secretários infra-assinados, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ______________________________, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua _________________, nº ___, Cidade ____________, Estado ___________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________, neste ato representada por seu representante legal o Sr. ________________, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º _____________, inscrito no CPF sob o n.º ______________ a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinente, assim como pelas condições no edital de Tomada de Preços 040/2021, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente Contrato tem por objeto FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MHI - MUSEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ, no regime de execução indireta de empreitada por preço global. 
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de Tomada de Preços 040/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Dá-se como valor ao objeto ora contratado a importância de R$_________________________________.
Parágrafo Único – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e se darão por boletim mensal, com apresentação da nota fiscal, respeitadas todas as condições do edital e seus anexos. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO

Os preços do contrato serão reajustados anualmente pela variação do IPCA do IBGE, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, conforme prevê o art. 40, inciso XI da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - A Contratada deverá apresentar no ato do pagamento da fatura do mês, os comprovantes de recolhimento e/ou pagamento do faturamento anterior:

- Folha de pagamento do pessoal.
- Guia de recolhimento do FGTS.
- Guia de recolhimento do ISS.

- Guia de recolhimento do INSS.

- Certidões negativas exigidas na licitação.

- Certidão Negativa de Débitos junto ao Município de Itajaí/SC.

O Município de Itajaí isenta-se do pagamento de correções monetárias nos casos em que a licitante vencedora não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios conforme disposto nessa cláusula.

Parágrafo Único – Juntamente com os documentos acima mencionados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de medição aprovado pela Secretaria constando os serviços executados.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO - Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto do presente processo licitatório correrão por conta do Orçamento do Exercício 2021 da Fundação Genésio Miranda Lins, despesa 232.
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES - A CONTRATADA é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

1.
Cumprir todas as exigências constantes neste T.R. – Termo de Referência.

2.
Deverá ser instalada a placa de identificação da obra, em chapa de aço galvanizado, em local visível e em conformidade com as diretrizes e padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Itajaí.

3.
Alocar profissionais habilitados para o desenvolvimento dos trabalhos (engenheiro civil e técnico de segurança do trabalho). A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro de equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

4.
Alocar durante todo o período dos serviços ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com experiência, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado no CAU ou CREA, que comprove ter o profissional os serviços exigidos na qualificação técnica do presente Projeto Básico, com características compatíveis com o objeto desta licitação.

5.
Emitir relatórios quinzenais das atividades desenvolvidas, em que constarão todas as informações técnicas relacionadas ao serviço.

6.
Executar os serviços dentro das disposições contidas neste Termo de Referência, e de modo geral, as Especificações e Normas Técnicas vigentes referentes a elevadores, pertinentes aos serviços em licitação, assim bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e quando houver, dos Órgãos Ambientais.

7.
Seguir o Cronograma Físico (prazo deste TR) das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

8.
Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo o que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

9.
Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

10.
Prestar orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse, em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

11.
Supervisionar e coordenar os trabalhos, primando pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

12.
Manter durante a execução dos serviços, os funcionários devidamente uniformizados, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), devidamente apropriados e regulamentados.

13.
Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividade em execução, mantendo estreita comunicação com a Fiscalização.

14.
Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização.

15.
Providenciar junto ao CREA/CAU, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativa aos serviços objeto da licitação, apresentando o documento em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

16.
Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a Administração Pública.

17.
Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado constantemente as devidas limpezas da via, recomposição de calçadas e via apta ao trânsito.

18.
Promover medidas de proteção para a redução e/ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus funcionários, bem como fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários, tais como luvas, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, capacetes, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

19.
Cabe a Contratada, perante os seus funcionários, todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

20.
Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato da Classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional a Administração PÚblica Municipal.

21.
A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração Pública Municipal, nem poderá onerar o objeto desta licitação/contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Pública.

22.
Apresentar a Fiscalização, a etapa inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão remanejados, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

23.
Apresentar a Fiscalização, o organograma com a distribuição dos cargos e funções, acompanhado do Plano de Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de toda a equipe de funcionários envolvidos na obra.

24.
Verificar e compatibilizar todos os desenhos e projetos, fornecidos para a execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões as Normas Técnicas, ou posturas, caberá a Contratada formular imediata comunicação escrita a Fiscalização, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

25.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

26.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados ou que se verifiquem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados de ciência pela Contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização.

27.
Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

28.
Submeter à Fiscalização as amostras de todo o material a ser empregado na reforma, com o objetivo de avaliar a qualidade dos materiais e verificar se estão dentro das Normas Técnicas.

29.
A Contratada deverá abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto desta licitação, sem prévia autorização da Administração Pública.

30.
Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

31.
Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos, e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento desta licitação.

32.
Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus funcionários, diretamente a Administração Pública ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo.

33.
Prestar esclarecimentos a Fiscalização, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolva a Contratada, independente de solicitação.

34.
A Contratada, deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, da Associação brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes.

35.
Qualquer operário ou empregado da empresa Contratada, ou de qualquer subcontratada, que na opinião da Fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, deverá mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente pela contratada.

36.
 Todos os equipamentos utilizados deverão ser adequados de modo a atender às exigências dos serviços e produzir a quantidade e qualidade satisfatória. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento que não atenda as exigências dos serviços.

37.
Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização do local onde se desenvolverá os serviços, durante o período de execução.

38.
Será de inteira responsabilidade da contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento de qualquer norma que envolva a contratação, não excluindo ou reduzindo a referida responsabilidade, a existência da Fiscalização ou acompanhamento pelo Município.

39.
A contratada terá responsabilidade exclusiva sobre a segurança e assistência de seus empregados fazendo cumprir, no que couber, exigências da Lei n. 6.514 de 22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.

40.
Os serviços serão considerados concluídos mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Fiscalização, de acordo com o Artigo 73 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, podendo ser exigidos antes da emissão do Termo a limpeza geral, bem como reparos, caso a Fiscalização julgar necessário.

41.
Quanto a destinação de resíduos da construção civil, referente a reforma, todo material excedente deverá será retirado do local e direcionando para destino adequado, obedecendo legislação específica se acaso existir para isso no município.
A CONTRATANTE é responsável obrigando-se nos seguintes termos:

1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada no contrato.

2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao produto fornecido;

6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material utilizado que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços.
 CLÁUSULA SÉTIMA – O Município de Itajaí ficará isento de responsabilidade acerca de quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência dos serviços prestados, ficando sob a responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário, a seus funcionários todos os equipamentos necessários para realização dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO - A contratada deverá executar os serviços a partir da emissão de Ordem de Serviço, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme especificado no edital de Tomada de Preços 040/2021. O contrato tem vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da assinatura, permitindo-se a prorrogação nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado. 
CLÁUSULA NONA - A contratada obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra e demais elementos necessários a sua perfeita execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1 - A inexecução total ou parcial do contrato, terá procedimentos e conseqüências, na forma estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

2 - O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

3 - O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Edital.

4 - O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato:

4.1 - advertência;

4.2 - multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso do fornecimento do objeto licitado;

4.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência do fornecimento ou execução;

5 -
Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

5.1 - 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela prestação de serviços desconforme com o especificado e aceito;

5.2 - 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos produtos/serviços recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento);

5.3 - 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos no Edital e neste Contrato;

5.4 - Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar a Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho de Despesa será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora.

5.5 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

5.6 - As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota fiscal respectiva.

5.7 - As pessoas físicas e jurídicas , bem como seus diretores, sócios gerentes e controladores declaradas impedidos de licitar e contratar com a administração, serão incluídas no CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR, nos termos da Lei Municipal 5.670 de 20 de dezembro de 2010.

5.8 As multas estipuladas no Edital serão aplicadas nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Se, por qualquer razão, a contratada não acatar qualquer laudo ou parecer da responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa à discordância.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo, por 03 (três) elementos, um dos quais obrigatoriamente indicado pelo contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este contrato poderá ser alterado:

I - Unilateralmente pela contratante: a) Quando houver modificação dos serviços ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto; II - Por acordo das partes: a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; b) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, em conformidade com o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 tendo como base o valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A contratada deverá prestar garantia em favor do Município, em até 05 (cinco) dias úteis após a data da assinatura do Contrato, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Em havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, bem como em caso de violação à Lei Anticorrupção conforme Decreto Municipal 11.063/17 que regulamenta a Lei Federal 12.846/13. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados pela Fundação Genésio Miranda Lins, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela CONTRATADA, devendo esta proceder às correções e substituições do produto/serviço. Fiscal designado: João Leite de Barros, Arquiteto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A Contratada reconhece e declara expressamente a sua responsabilidade civil pelos reparos referentes as imperfeições e anomalias surgidas na obra por esta executada, nos termos do Artigo 618 e seguintes do Código Civil brasileiro e demais leis, normas e regulamentos pertinentes a matéria, conforme as condições do contrato.

Parágrafo Único – No caso da Contratada ser responsável pelo fornecimento de materiais, estes devem ser de 1ª qualidade, responsabilizando-se por qualquer defeito surgido na obra por baixa qualidade dos materiais ou substituição, no caso de peça avulsa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, ____ DE _________ DE 2021                                    
ASSINATURAS
PAGE  
42
	
	Secretaria Municipal de Governo
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária

88304-053 • Itajaí • Santa Catarina

licitacoes@itajai.sc.gov.br 
www.itajai.sc.gov.br 





[image: image1.jpg]