Itajaí (SC), 11 de abril de 2022.

| MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| --- | --- |

1 – INTRODUÇÃO:

  - Processo licitatório na modalidade Pregão através do sistema de Registro de Preço para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, E QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO E PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA JUNTO A CELESC.,

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. A contratação desses serviços se dá em função da padronização de praças, parques e quadras poliesportivas do Município. Considerando ainda que se encontra em andamento processos de reurbanização do Município, o que inclui a criação de novas praças e parques, tornando necessária à sua aquisição; Ademais esses serviços proporcionarão maior segurança aos munícipes, uma vez que, trarão mais luminosidade aos locais, com a instalação de novas luminárias em LED, além de evitar eventuais choques elétricos, Assim sendo, pensando no bem-estar social e principalmente na segurança de nossos munícipes, iremos instalar postes fabricados em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro que são imunes a corrosão e não condutor de energia, garantindo assim uma vida útil de até 80 anos.

3- OBJETO E VALORE DE REFERÊNCIA:

3.1. Objeto – A presente solicitação tem por objetivo a Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Luminárias e projetores de LED e postes de fibra de vidro em parques, praças e quadras poliesportivas do Município.

3.2. Itens e Valor de Referência.

3.2.1 Contratação de empresa prestação de serviços técnicos para padronização de praças, parques, e quadras poliesportivas, com fornecimento e instalação de luminárias de led e postes de fibra de vidro e projetores led alta eficiência, do município.

O VALOR MÁXIMO PREVISTO é de R$: 7.655.356,25(Sete milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco centavos), Conforme Planilha Orçamentária Estimativa.

- Para critério de julgamento será considerado o menor valor GLOBAL;

3.3. A licitante declarada vencedora deverá apresentar amostras dos itens conforme abaixo;

- (item 2.20) - Poste em P.R.F.V.- Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro: 6,00m total etc.; e respectivos documentos (ensaios de laboratórios nacionais ou internacionais, acreditados pelo INMETRO dos seguintes: carga nominal de 50dan, flexão máxima a CN: 10%. parâmetros de ensaios: ASTM d570 - absorção de água, máximo 1%, NBR 10296 - resistência ao trilhamento elétrico 1,50kv, ul94 - Flamabilidade padrão V0, ASTM D149 - rigidez dielétrica 15kv/mm, ASTM G155 envelhecimento 2000h, variação máxima entre ensaios mecânicos de 25%).

- (item 2.21) – Luminária LED iluminação pública, urbana arquitetural etc.; e respectivos documentos (ensaios de laboratórios nacionais ou internacionais, acreditados pelo INMETRO dos seguintes: Curva IES, IP-66 com base 07 pinos para relé fotoelétrico, eletrônico ou controlador, IK-08, acompanhados laudo de laboratórios nacionais ou internacionais certificados INMETRO, LM-80, LM-79, certificado e registro em conformidade Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017 INMETRO).

- (item 2.22) - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07 etc.; (ensaios de laboratórios nacionais ou internacionais, acreditados pelo INMETRO dos seguintes:  Curva IES, Laudo mínimo IP66, Laudo mínimo IK-07, acompanhados laudo de laboratórios nacionais ou internacionais certificados INMETRO, LM-80, LM-79., test. Salt Spray de no mínimo 120 horas do driver e dos módulos.)

3.3.1. Deverá acompanhar a amostra e os documentos solicitados, para avalição técnica por parte do engenheiro fiscal, atestando que os materiais atendem as exigências edilícia.

3.3.2. A amostra deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, localizada na Rua: Jose Pereira Liberato nº 1899, Bairro São João Itajaí, CEP 88.305-410, durante o horário das 07:00 às 17:00;

3.3.3. O Engenheiro Eletricista irá analisar e emitir laudo, em até 72 horas, após a entrega do material, com fins de aprovar ou não, ou certificar a ausência do cumprimento do item anterior; os itens apresentados ficaram como parte integrante do processo, e não será permitido sua retirada das amostras após a avaliação técnica, os mesmos também poderão ser enviados a laboratórios para a novos testes.

4- PRAZO/ENTREGA/PAGAMENTO:

4.1. A prestação de serviços, o fornecimento e instalação dos materiais deverá ser feita de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, através de Requisição, previamente solicitada, com prazo máximo de entrega/instalação de 10 (dez) dias, sob supervisão do fiscal;

4.1.1. Os materiais solicitados deverão respeitar estritamente, quanto as características físicas e elétricas, às solicitações realizadas pelo fiscal do contrato. Eventual obscuridade no pedido deverá ser esclarecida junto ao fiscal do contrato.

4.1.2. Nas praças/parques objetos do serviço, que necessitem de “revitalização” a contratada deverá realizar cuidadosamente a retirada dos postes e luminárias, para que o máximo possível de material possa ser reaproveitado (entre eles os cabos, eletrodutos, conectores e etc.), demais materiais que não forem necessários ou não possam ser reaproveitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras.

4.2. Os serviços serão prestados em local previamente solicitado ao contratado, ficando sob sua responsabilidade as despesas de transporte, carga, descarga, instalações e fretes.

4.3. Não haverá cota mensal para a aquisição dos mesmos;

4.4. Os materiais/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 horas, a contar da notificação da contratada, via e-mail ou whats app (a serem indicados pela empresa vencedora), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.5. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento do relatório de medição e da emissão da nota fiscal devidamente assinada pelo fiscal do contrato;

4.6. A Contratada deverá apresentar no ato do pagamento da fatura dos serviços prestados, os comprovantes de recolhimento e/ou pagamento do faturamento anterior:

- Folha de pagamento dos funcionários.

- Guia de recolhimento do FGTS.

- Guia de recolhimento do ISS.

- Guia de recolhimento do INSS.

- Certidões negativas exigidas na licitação.

O Município de Itajaí isenta-se do pagamento de correções monetárias nos casos em que a licitante vencedora não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios conforme disposto nessa cláusula.

Parágrafo Único – Juntamente com os documentos acima mencionados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de medição aprovado pela Secretaria constando os serviços executados.

4.7. A prestação do serviço terá validade de 12 meses a partir da assinatura da ATA de registro de preço; e passível de prorrogação se de acordo entre as partes interessadas.

4.7.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

4.7.2. Não haverá cota mínima mensal para realização dos serviços, sendo que os mesmos, serão chamados/solicitados quando necessário e conforme demandas da Secretaria Municipal de Obras,

4.7.3. Cada serviço solicitado será considerado entregue quando toda a rede subterrânea e/ou aérea, estiver conectada à rede da CELESC e em funcionamento, sendo de total responsabilidade da contratada a entrega da documentação exigida/necessária para que isso ocorra junto à Concessionária.

5 - QUALIFICAÇÃO TECNICA:

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documentos (certidões, declarações ou atestados) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pelo respectivo Acervo Técnico do CAU, CREA ou CFT, do profissional do seu quadro devidamente contratado, ter executado:

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA ELÉTRICA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000 PONTOS / LUMINÁRIAS |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500 POSTES |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - REDE SUBTERRÂNEA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1000 METROS |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | 50 POSTES |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 30 METROS QUADRADOS |
| MEIO FIO MOLDADO IN LOCO | 500 METROS LINEAR |
| CONCRETO USINADO | 30 METROS QUADRADOS |

b.1 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da certidão/declaração/atestado:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato;

- Localização e data da realização dos serviços;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade dos Profissionais (pessoas físicas):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto ao CAU, CREA ou CFT dos responsáveis técnicos pela condução dos serviços, devendo constar no mínimo:

- 01 Profissional Engenheiro Eletricista ou Eletrotécnico

- 01 Profissional Engenheiro civil

- 01 Profissional Engenheiro de segurança ou Técnico de segurança do trabalho.

d) Capacidade Profissional (pessoa física):

Os responsáveis técnicos (pessoas físicas) deverão, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado pelo respectivo Acervo Técnico do CAU, CREA ou CFT, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto do presente processo.

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU, CREA ou CFT, devidamente atualizada.

O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização à comprovação de qualificação técnica exigida neste item.

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Os materiais deverão estar em conformidade com as especificações exigidas.

6.2. A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato;

6.3. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

6.4. A Secretaria Municipal de Obras poderá exigir relatório de ensaio do material por laboratório acreditado pelo INMETRO, de acordo com as normas NBR ISO/IEC, com as especificações exigidas no item 2.20, 2.21 e 2.22, (Caberá a contratada disponibilizar o laboratório e arcar com todos os custos envolvidos);

6.5. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, podendo ocorrer, quando necessárias, alterações sem prévio aviso;

6.6. Todos os riscos e despesas relacionados à entrega dos materiais/equipamentos, bem como seu descarte de forma correte e também a descarga dele no local de entrega, serão de competência da contratada;

6.7. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, respondendo o Município apenas e tão somente pelo pagamento do material;

6.8. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

6.9. Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente Pregão;

6.10. Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

6.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

6.12. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra e demais elementos necessários à sua perfeita execução.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato.

7.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação do fornecimento;

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

7.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao produto

fornecido;

7.6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

7.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

7.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material utilizado que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

7.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas correrão por conta da dotação 51 Orçamento do exercício de 2022 desta Secretaria;

9 – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Designamos para acompanhar e fiscalizar este processo licitatório o servidor, Mauricio Macedo Mussi, Engenheiro Eletricista, Matrícula nº 1925701.