## Orçamento
PREFEITURA DE ITAJAÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
OBRA: |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, E QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO E PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA JUNTO A CELESC. |  |  |  |  | DATA: | 2022-04-11
LOCAL: |  | Várias praças e quadras esportivas do município de Itajaí - SC. |  |  |  |  | REVISÃO: | R01
[7 empty] | BDI: | 25%
ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | QTDADE | MATERIAL UNIT. (R$) | M.O. UNIT.(R$) | TOTAL (R$) | ITEM %
1 | CONSTRUÇÃO CIVIL | [5 empty] | 1002511.25
1.1 | MERC. | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual, areia compactada, reaterro, fita de advertência quando for o caso. | m | 4000 | 22.9 | 6.87 | 148850 | 1.944%
1.2 | MERC. | Base em concreto 30x30x1000 para fixação de postes ao solo | pç | 1000 | 100 | 30 | 162500 | 2.123%
1.3 | MERC. | Meio fio concreto armado moldado in- loco Reconstruçao de meio fio altura de 0,50cm e aço de 6,0mm, estampa de peixinho e pintura | m | 1000 | 350 | 105 | 568750 | 7.429%
1.4 | MERC. | Concreto usinado FCK (25) slump 10 (±2) | m³ | 100 | 450 | 135 | 73125 | 0.9552%
1.5 | MERC. | Destinaçao final material retirado das praças (sucatas, concreto, barro, entulho) | m³ | 300 | 101.1 | 30.33 | 49286.25 | 0.6438%
2 | INSTALAÇÕES ELETROMECÃNICAS | [5 empty] | 6652845
2.1 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 16 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 11.23 | 3.37 | 27375 | 0.3576%
2.2 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Branca ou Cinza, com formação dos cabos 1 X (1 X 16 mm²)- unipolar | m | 1500 | 11.23 | 3.37 | 27375 | 0.3576%
2.3 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Vermelha, com formação dos cabos 1 X (1 X 16 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 11.23 | 3.37 | 27375 | 0.3576%
2.4 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 16 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 11.23 | 3.37 | 27375 | 0.3576%
2.5 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 16 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 11.23 | 3.37 | 27375 | 0.3576%
2.6 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 7.24 | 2.17 | 17643.75 | 0.2305%
2.7 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Branca ou Cinza, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 7.24 | 2.17 | 17643.75 | 0.2305%
2.8 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Vermelha, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 7.24 | 2.17 | 17643.75 | 0.2305%
2.9 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 7.24 | 2.17 | 17643.75 | 0.2305%
2.10 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 10 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 7.24 | 2.17 | 17643.75 | 0.2305%
2.11 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Preta, com formação dos cabos 1 X (1 X 4 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 3.74 | 1.12 | 9112.5 | 0.119%
2.12 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Azul Claro, com formação dos cabos 1 X (1 X 4 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 3.74 | 1.12 | 9112.5 | 0.119%
2.13 | MERC. | Cabo de cobre flexível unipolar, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação XLPE ou EPR, 90 ºC, na Verde, com formação dos cabos 1 X (1 X 4 mm²)- unipolar. | m | 1500 | 3.74 | 1.12 | 9112.5 | 0.119%
2.14 | MERC. | Eletroduto PEAD TN50 (2"), tipo Kanalex ou similar conforme norma NBR 15715 | m | 4000 | 4.81 | 1.44 | 31250 | 0.4082%
2.15 | MERC. | Fita de advertência " Perigo alta tensão " | m | 4000 | 3.33 | 1 | 21650 | 0.2828%
2.16 | MERC. | Caixa de passagem subterrânea 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de ferro nodula, ABNT. | pç | 300 | 71.9 | 21.57 | 35051.25 | 0.4579%
2.17 | MERC. | Cabo de cobre nu de 6 mm² | m | 1000 | 4.1 | 1.23 | 6662.5 | 0.08703%
2.18 | MERC. | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícra) + conector reforçado de bronze | pç | 1000 | 32.9 | 9.87 | 53462.5 | 0.6984%
2.19 | MERC. | Relé fotoeletromagnetico | pç | 2000 | 21 | 6.3 | 68250 | 0.8915%
2.20 | MERC. | Poste em P.R.F.V.- Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro: 6,00m total - 5,00m altura ÚTIL. Fabricado pelo processo de Filament Winding, composto por Fibras de Vidro tipo E, Resina com propriedades antichamas. Diâmetro de Topo 80mm, com Ponteira Redutora em Fibra de Vidro de Diâmetro Externo 60mm, Comprimento 100mm, espessura mínima 4,0mm. Diâmetro de Base 150mm. Acabamento Liso, pintura em GelCoat. Cor Cinza Grafite RAL7024, com proteção Anti-UV, instalação do tipo Engastada. Inclui Janela de Inspeção a 3,0m do Engaste, tamanho 60x120mm, com tampa em Fibra de Vidro, fixação por parafuso em aço inoxidável. apresentar juntamente com a amostra, ensaios de laboratórios acreditados pelo INMETRO dos seguintes: carga nominal de 50dan, flexão máxima a CN: 10%. parâmetros de ensaios: ASTM d570 - absorção de água, máximo 1%, NBR 10296 - resistência ao trilhamento elétrico 1,50kv, ul94 - Flamabilidade padrão V0, ASTM D149 - rigidez dielétrica 15kv/mm, ASTM G155 envelhecimento 2000h, variação máxima entre ensaios mecânicos de 25%. | pç | 1000 | 710.11 | 213.03 | 1153925 | 15.07%
2.21 | MERC. | Luminária LED iluminação pública, urbana arquitetural, construída em alumínio injetado sob pressão, livre de mercúrio em conformidade RoHS, luminária com design diferenciado para praças e jardins, corpo com base cilíndrica ligada por 2 hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, conjunto óptico protegido por vidro temperado de alta resistência IK – 08 acompanhados laudo de laboratórios nacionais ou internacionais certificados INMETRO, potência máxima de 100W, tensão alimentação de 100 a 280 VAC, frequência de operação 50/60 Hz; fluxo luminoso mínimo: 13.500 lm; Grau de proteção IP66 com base para rele 07 pinos, Curva fotométrica totalmente limitada, FATOR DE POTÊNCIA: > 0,95; Temperatura de Operação: -5 °C +50 °C , DPS 10kV/10kA externos ao driver com opção de ligação em série ou paralelo, TEMPERATURA DE COR: 4.000 K (±5%); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 70, Pintura eletrostática com proteção UV na RAL a ser definida, bocal de fixação para postes com diâmetro de até 65mm, dimensões aproximadas: 732mm X 500mm X 84mm. Deverão ser apresentados : Curva IES, Laudo mínimo IP66 com base 07 pinos para rele fotoelétrico eletrônico ou controlador, Laudo mínimo IK-08, acompanhados laudo de laboratórios nacionais ou internacionais certificados INMETRO, LM-80, LM-79, certificado e registro em conformidade Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017 INMETRO. | pç | 1000 | 1390.33 | 417.1 | 2259287.5 | 29.51%
2.22 | MERC. | Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva com curvas variadas 25°/30°/60°/90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 220W (±5%), fluxo luminoso mínimo 25.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros, apresentar Deverão ser apresentados : Curva IES, Laudo mínimo IP66, Laudo mínimo IK-07, acompanhados laudo de laboratórios nacionais ou internacionais certificados INMETRO, LM-80, LM-79., test. Salt Spray de no mínimo 120 horas do driver e dos módulos. | pç | 1000 | 1390.33 | 417.1 | 2259287.5 | 29.51%
2.23 | MERC. | Interruptor IDR bipolar 16A, 220V, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste através da janela de inspeção com rebite inox | pç | 1000 | 101.12 | 30.34 | 164325 | 2.147%
2.24 | MERC. | Conector tipo H ou cunha para cabos de cobre 6 x 6mm2 | pç | 1000 | 3.1 | 0.93 | 5037.5 | 0.0658%
2.25 | MERC. | Conector tipo H ou cunha para cabos de cobre 6 x 2,5mm2 | pç | 1000 | 3.1 | 0.93 | 5037.5 | 0.0658%
2.26 | MERC. | KIT poste padrão entrada de energia trifasico 8m homologado celesc (montado e devidamente energizado) Norma Técnica N-321.0001 CELESC | pç | 100 | 2050 | 615 | 333125 | 4.352%
2.27 | MERC. | Materiais de fixação, fitas isolante e auto-fusão, parafusos, etc | pç | 1 | 2500 | 750 | 4062.5 | 0.05307%
TOTAL | [5 empty] | 7655356.25 |  | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI. NA AUSENCIA DE ÍTEN NO SINAPI, UTILIZOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
3. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
4. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
5. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO OU COM SEU DEVIDO DESCARTE.
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
CREA/SC 17.771-4
Secretaria Municipal de Obras
Rua José Pereira Liberato, 1899 – Bairro São João
CEP 88.304-400 - Itajaí/SC Telefone: (47) 3348-0303

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%