TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO.

  - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para:

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, E QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO E PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA JUNTO A CELESC., conforme especificações e memoriais anexos.

# ANEXOS.

  - Faz parte integrante e indissociável deste edital, Memorial Descritivo e a Planilha Orçamentária Estimativa.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas correrão por conta da dotação 51 - Orçamento do exercício de 2022 desta Secretaria;

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

  - Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que: possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar seu objeto, bem como a contratação daquela empresa que oferecer a PROPOSTA DE MENOR PREÇO GLOBAL.

  - Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja suspenso, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem em regime de concordata, falência ou em liquidação judicial.

  - Não será permitida a subcontratação dos serviços.

  - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documentos (certidões, declarações ou atestados) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pelo respectivo Acervo Técnico do CAU, CREA ou CFT, do profissional do seu quadro devidamente contratado, ter executado:

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA ELÉTRICA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000 PONTOS / LUMINÁRIAS |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500 POSTES |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - REDE SUBTERRÂNEA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1000 METROS |
| INSTALAÇÃO OU EXECUÇÃO - RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | 50 POSTES |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 30 METROS QUADRADOS |
| MEIO FIO MOLDADO IN LOCO | 500 METROS LINEAR |
| CONCRETO USINADO | 30 METROS QUADRADOS |

b.1 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da certidão/declaração/atestado:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato;

- Localização e data da realização dos serviços;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade dos Profissionais (pessoas físicas):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto ao CAU, CREA ou CFT dos responsáveis técnicos pela condução dos serviços, devendo constar no mínimo:

- 01 Profissional Engenheiro Eletricista ou Eletrotécnico

- 01 Profissional Engenheiro civil

- 01 Profissional Engenheiro de segurança ou Técnico de segurança do trabalho.

d) Capacidade Profissional (pessoa física):

Os responsáveis técnicos (pessoas físicas) deverão, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado pelo respectivo Acervo Técnico do CAU, CREA ou CFT, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto do presente processo.

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU, CREA ou CFT, devidamente atualizada.

O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização à comprovação de qualificação técnica exigida neste item.

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

# ORÇAMENTO ESTIMADO.

| Descrição | Orçamento |
| --- | --- |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PADRONIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, E QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E POSTES DE FIBRA DE VIDRO E PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA JUNTO A CELESC., conforme especificações e memoriais anexos. | R$ 7.655.356,25 |

6.1 – Propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

# EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS

  - As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada abaixo:

    - Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

    - Erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

    - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

    - Erro de adição: será retificado conservando as parcelas corretas e trocando-se a soma;

    - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários, será adotada a correção que resultar no menor valor.

  - O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.

  - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, necessárias para corrigir erros cometidos pelos Licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.

  - As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente de valores corrigidos.

  - Atendida as condições do item acima, será considerado vencedor a proposta que resulte o MENOR PREÇO GLOBAL, e caso ocorra empate entre duas ou mais propostas, a decisão será feita por sorteio.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL/ENTREGA/PAGAMENTO.

8.1. A prestação de serviços, o fornecimento e instalação dos materiais deverá ser feita de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, através de Requisição, previamente solicitada, com prazo máximo de entrega/instalação de 10 (dez) dias, sob supervisão do fiscal;

8.1.1. Os materiais solicitados deverão respeitar estritamente, quanto as características físicas e elétricas, às solicitações realizadas pelo fiscal do contrato. Eventual obscuridade no pedido deverá ser esclarecida junto ao fiscal do contrato.

8.1.2. Nas praças/parques objetos do serviço, que necessitem de “revitalização” a contratada deverá realizar cuidadosamente a retirada dos postes e luminárias, para que o máximo possível de material possa ser reaproveitado (entre eles os cabos, eletrodutos, conectores e etc.), demais materiais que não forem necessários ou não possam ser reaproveitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras.

8.2. Os serviços serão prestados em local previamente solicitado ao contratado, ficando sob sua responsabilidade as despesas de transporte, carga, descarga, instalações e fretes.

8.3. Os materiais/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 horas, a contar da notificação da contratada, via e-mail ou whats app (a serem indicados pela empresa vencedora), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

8.4. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento do relatório de medição e da emissão da nota fiscal devidamente assinada pelo fiscal do contrato;

8.5. A Contratada deverá apresentar no ato do pagamento da fatura dos serviços prestados, os comprovantes de recolhimento e/ou pagamento do faturamento anterior:

- Folha de pagamento dos funcionários.

- Guia de recolhimento do FGTS.

- Guia de recolhimento do ISS.

- Guia de recolhimento do INSS.

- Certidões negativas exigidas na licitação.

O Município de Itajaí isenta-se do pagamento de correções monetárias nos casos em que a licitante vencedora não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios conforme disposto nessa cláusula.

Parágrafo Único – Juntamente com os documentos acima mencionados, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de medição aprovado pela Secretaria constando os serviços executados.

8.6. A prestação do serviço terá validade de 12 meses a partir da assinatura da ATA de registro de preço;

8.6.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

8.6.2. Não haverá cota mínima mensal para realização dos serviços, sendo que os mesmos, serão chamados/solicitados quando necessário e conforme demandas da Secretaria Municipal de Obras,

8.6.3. Cada serviço solicitado será considerado entregue quando toda a rede subterrânea e/ou aérea, estiver conectada à rede da CELESC e em funcionamento, sendo de total responsabilidade da contratada a entrega da documentação exigida/necessária para que isso ocorra junto à Concessionária.

9 .   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Os materiais deverão estar em conformidade com as especificações exigidas.

9.2. A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato;

9.3. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

9.4. A Secretaria Municipal de Obras poderá exigir relatório de ensaio do material por laboratório acreditado pelo INMETRO, de acordo com as normas NBR ISO/IEC, com as especificações exigidas no item 2.20, 2.21 e 2.22, (Caberá a contratada disponibilizar o laboratório e arcar com todos os custos envolvidos);

9.5. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, podendo ocorrer, quando necessárias, alterações sem prévio aviso;

9.6. Todos os riscos e despesas relacionados à entrega dos materiais/equipamentos, bem como a descarga dele no local de entrega, serão de competência da contratada;

9.7. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, respondendo o Município apenas e tão somente pelo pagamento do material;

9.8. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

9.9. Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente Pregão;

9.10. Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

9.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

9.12. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra e demais elementos necessários à sua perfeita execução.

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato.

10.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer irregularidade encontradas na prestação do fornecimento;

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

10.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao produto

fornecido;

10.6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

10.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

10.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material utilizado que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

10.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

# DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

  - Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura de Itajaí e ao público afetado e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas do Município de Itajaí e/ou demais órgãos envolvidos.

  - O Município de Itajaí poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da licitante vencedora.

  - A licitante vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

# DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - O Município de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à licitante vencedora tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

# DA RESCISÃO DO CONTRATO.

  - O contrato a ser firmado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

  - Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.

Itajaí, 11 de abril 2022.

Mauricio Macedo Mussi                                                              Rogério Rocha.

Engenheiro Eletricista                                                       Secretário Municipal de Obras