- TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS

1. DO OBJETO: Contratação, por processo de pregão, de empresa especializada para prestação de serviços de CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMAS E PEQUENOS REPAROS, por meio das funções de ELETRICISTA e OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações e exigências deste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação envolve a realização de reformas e de pequenos reparos que visam a manutenção e conservação das instalações que alocam a sede administrativa e as que prestam serviços, desenvolvem programas e projetos ofertados pela política de assistência social (Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, CASA DE APOIO SOCIAL e CENTRO POP), que são de natureza continuada e tipificados pela RESOLUÇÃO de n. 109/09 do CNAS – Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.

A execução dos serviços a serem contratados garantirão a otimização das instalações prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso contínuo das instalações, além de prolongar a vida útil dos equipamentos públicos próprios e o de manter a conservação daqueles alugados, além de gerar condições adequadas ao exercício das atividades pelos seus servidores e usuários.

Para tanto, a empresa a ser contratada deverá comprovar experiência no mercado na área de conservação, manutenção, reformas e de pequenos reparos. Deverá estar devidamente inscrita no órgão competente. Possuir e apresentar Atestado de Capacidade Técnica e/ou Acervo de Obras de Reforma ou Manutenção Predial.

No valor proposto a ser apresentado pela empresa vencedora do certame deverá estar incluso, além da mão-de-obra especializada, todos os equipamentos e instrumentos necessários para a execução do serviço, inclusive o seu transporte incluindo as despesas de combustíveis, assim como a locomoção, de um equipamento para outro, dos seus profissionais a fim de executarem os serviços propostos mediante a expedição das ordens de serviço pela contratante, sem ônus a CONTRATANTE.

3.DA ADJUDICAÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA: A adjudicação dar-se-á pelo menor preço. O Valor total estimado da Licitação é de R$ 297.198,00 (duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa e oito reais).

4. ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:

| Qde | Descrição dos Serviços | Valor Mensal Unitário | Valor Mensal Global | Valor 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Eletricista | R$ 6.207,45 | R$ 12.414,91 | R$ 148.978,95 |
| 2 | Oficial de Manutenção Predial | R$ 6.175,79 | R$ 12.351,59 | R$ 148.219,05 |
|  |  | TOTAL: |  | R$ 297.198,00 |

5. DESCRIÇÃO: A empresa a ser CONTRATADA deverá comprovar estar devidamente inscrita no órgão competente, atestado de capacidade técnica e/ou acervo de obras de reforma ou manutenção predial, sendo que os profissionais a serem por ela contratados terão as atribuições inerentes ao seu ofício, em especial:

5.1. Eletricista:

5.1.1. Deverá possuir NR10, realizar instalação e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva de acordo com esquemas específicos e com as necessidades de cada caso;

5.1.2. Realizar em instalações e montagens elétricas efetuando cortes em paredes e pisos, abrindo valetas para eletrodutos e caixas de passagens, lançando fios e preparando caixas e quadro de luz;

5.1.3. Realizar serviços de manutenção elétrica em geral, em baixa e alta tensão da rede elétrica, em quadros de distribuição de energia, trocando luminárias, lâmpadas e reatores e efetuando a limpeza e desobstrução de eletrodutos;

5.1.4. Efetuar manutenção da rede telefônica, instalando e consertando aparelhos para garantir o perfeito funcionamento dos mesmos;

5.1.5. Testar as instalações executadas, fazendo-as funcionar em situações reais, para comprovar a exatidão dos trabalhos;

5.1.6. Auxiliar na instalação de transformadores e disjuntores, obedecendo às normas e esquemas específicos para o perfeito funcionamento dos mesmos;

5.1.7. Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providências de compra, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;

5.1.8. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços;

5.1.9. Transportar peças, materiais, ferramentas e o que mais for necessário à realização dos serviços;

5.1.10. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho;

5.1.11. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho e

5.1.12. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

5.2. Oficial de Manutenção Predial:

5.2.1.	Realizar pequenas atividades de manutenção geral envolvendo as áreas civil, hidráulica e elétrica utilizando corretamente os equipamentos de segurança previstos na legislação vigente, seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

5.2.2.	Executar manutenção corretiva de baixa complexidade na área elétrica e de telefonia e rede (como troca de lâmpadas e tomada telefônica) a fim de manter as instalações operacionais e em perfeitas condições de funcionamento, atendendo aos padrões e normas vigentes.

5.2.3.	Realizar manutenção preventiva, corretiva e preditiva em obras civis, gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria, divisórias e hidrossanitárias, bem como, pequenas reconstituições de partes civis afetadas (troca de piso, reboco etc.).

5.2.4.	Executar, sempre a pedido, o deslocamento e reparo de móveis, instalação de quadros nas paredes entre outros pequenos serviços.

5.2.5.	Acompanhar os serviços executados por empresas especializadas contratadas, prestando informações e auxílio necessário.

5.2.6.	Executar serviços de jardinagem simples

5.3. Os profissionais deverão estar devidamente uniformizados com vestimentas completas, padrão da contratada com seu logotipo na camiseta e jaqueta de frio no exercício de suas atividades, bem como utilizar os EPIs necessários à realização das tarefas, cujo fornecimento e fiscalização no uso são responsabilidade da Contratada.

6. DOS HORÁRIOS ÚTEIS DE TRABALHO E PRAZOS: Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira, respeitando-se os feriados, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, sempre respeitando o horário de funcionamento das unidades. Em caso de emergência o reparo poderá ser executado a qualquer tempo;

  - Havendo alteração de horário ou ocorrendo situações excepcionais, tais como pontos facultativos decretados pelo executivo municipal ou alteração do horário de funcionamento dos serviços, caberá à CONTRATANTE formalizar as alterações contratuais e cientificar ANTECIPADAMENTE a empresa contratada para que remaneje seus empregados de forma a adequar-se a tais circunstâncias e dar continuidade à prestação dos serviços sem prejuízo à CONTRATANTE, não cabendo, no entanto, à CONTRATANTE conceder diretamente folga aos empregados terceirizados ou estabelecer forma de compensação de jornada.

  - Caso o horário de trabalho for momentaneamente reduzido, a CONTRATANTE poderá negociar com a CONTRATADA, para na fase de realização do pagamento, mensurar os serviços efetivamente prestados, pagando-os proporcionalmente a essa redução de jornada, caso não seja estabelecida uma forma posterior de compensação, observado o que dispõe o §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Caso o problema acarrete suspensão da disponibilidade ou da operacionalidade de quaisquer sistemas prediais, o retorno à normalidade deverá ocorrer em até 2 (duas) horas, mesmo que por meio de solução paliativa, contadas do início dos serviços;

  - Independente do uso ou não de solução paliativa, a solução definitiva deverá ser aplicada em até 2 (dois) dias úteis, contados do início dos serviços.

  - Se os serviços não forem iniciados ou encerrados nos prazos previstos, deverá ser justificado ao Fiscal do Contrato;

  - Os atrasos sem justificativas técnicas ou com claro embasamento em insuficiência de mão de obra serão objeto de:

    - Advertência ou multa dentro das diretrizes previstas neste Edital;

  - A CONTRATADA deverá possuir um supervisor técnico acompanhando os serviços prestados, observados os requisitos de qualificação e experiência listados das especificações técnicas e que deverá ser informado nome, fone de contato e e-mail;

  - Cada profissional, no desempenho de suas funções, deverá estar identificado com crachá e uniforme, quando em trabalho e dispor de uma maleta de ferramentas com todos os equipamentos e utensílios/instrumentos básicos para desempenho de suas atividades.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:

a) Fiscalizar todas as disposições supracitadas, a qualquer momento e/ou através de entidade governamental autorizada;

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado e em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal juntamente com a cópia da quitação dos tributos junto ao INSS, bem como apresentar o comprovante de pagamento dos salários dos funcionários.

d) Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso;

e) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do serviço;

f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

a) Possuir certidão de REGISTRO da Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com validade na data de apresentação das propostas.

b) Manter, durante o contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Serviço bem como no Edital;

c) Manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);

d) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, conforme previsto no art. 69 da lei 8.666/93.

e) Pagar todas as despesas oriundas do presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários e fretes;

f) Oferecer garantia de no mínimo 01 (um) ano pelos serviços prestados, quando cabível;

g) Manter-se regular perante o sindicato correspondente.

9. A CONTRATADA se responsabilizará, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:

a) salários, devendo estes obedecer o piso salarial de cada categoria, sob pena de inabilitação;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-transporte;

f)  vale-refeição;

g) transporte;

h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela CCT a qual estiver vinculado;

9.1. Manter o(s) seu(s) funcionário(s) sujeitos às normas disciplinares do Município, porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;

9.2. Manter em local acessível aos seus funcionários caixa de primeiros socorros contendo materiais para curativo e medicamentos;

9.3. Manter os seus funcionários identificados com crachá e uniforme, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Município;

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;

9.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no recinto do Município;

9.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de:

a) equipamentos de segurança do trabalho aos seus funcionários;

b) pelo transporte dos mesmos de um espaço para outro para a execução da ordem de serviço;

c) pelo fornecimento de equipamentos necessários a boa execução do serviço tais como: escadas, andaimes, betoneiras, serra fita, etc.

d) Pelo fornecimento de crachá e do uniforme completo para seus empregados para uso durante a execução dos serviços.

9.6.1. Os uniformes devem ser de boa qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverão ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado ao município o direito de exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação. Os crachás deverão ser de forma que não prejudique na execução do serviço ou coloque em risco a vida do funcionário evitando cordões;

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;

9.8. Submeter à fiscalização do Município a relação de seus empregados disponibilizados para a execução do contrato, inclusive os substitutos eventuais e acompanhado da respectiva identificação;

9.9. Comprovar junto a Nota Fiscal mensalmente as folhas de pagamento de seus funcionários e e qualquer tempo, sempre que solicitado pelo Município as suas CTPS comprovando os vínculos empregatícios mantidos com seus empregados, além do atestado de saúde física e mental, devidamente anotadas e atualizadas;

9.10. Indicar ao Município o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter atendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão/executor incumbido da fiscalização do contrato, bem como possuir um responsável técnico que assine pela empresa;

9.11. Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio do Município ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato;

9.12. Comunicar verbal e imediatamente, ao Contratante, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e no menor espaço de tempo possível, reduzir a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessários ao esclarecimento dos fatos;

9.13. Cumprir as instruções complementares da Contratante, quanto à execução e horário de realização dos serviços, bem como da permanência e circulação de seus empregados nos Prédios do Município;

9.14. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à disposição para verificação pela Contratante;

9.15. Empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços, observada a qualificação mínima exigida neste Contrato;

9.16.  Fornecer aos seus empregados curso e/ou treinamento necessário a boa execução dos serviços e fora do expediente normal de trabalho;

9.17. Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e com crachá, observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido;

9.18. Apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 01 (uma) hora após a comunicação, devidamente uniformizado(s) e portando crachá(s) de identificação;

9.19. Enviar ao Município a escala de férias do pessoal contratado, antecipadamente;

9.20. Substituir os empregados, por solicitação da Contratante, de forma a adequá-los a sua especialidade, bem como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços, sempre que exigido, independentemente de apresentação de motivos;

9.21. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da administração e segurança do trabalho;

9.23. Instruir seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas dependências da Contratante;

9.24. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Contratante e diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, independentemente da colocação de “relógios de ponto” nos locais determinados pela Contratante, bem como as ocorrências havidas;

9.25. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando, também pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

9.26. Possuir, em seu quadro de funcionários, um motorista e veículo com capacidade compatível para realizar o transporte dos funcionários, equipamentos e materiais necessários para a realização dos trabalhos;

9.27. As despesas com o deslocamento dos profissionais, transporte de equipamentos e materiais para a execução dos serviços correrão por conta da CONTRATADA, que deverá manter o veículo sob sua responsabilidade, em perfeito estado e satisfatórias condições de funcionamento para atender com pontualidade e presteza as demandas de trabalho da CONTRATANTE.

9.28. A prestação dos serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado deverá ser executada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com a legislação vigente.

9.29. A Contratada deverá manter equipe reserva para substituições imediatas, sempre que ocorra ausência de funcionário;

9.30. A Contratada deverá manter serviço de controle e supervisão do objeto do presente Termo de Referência, durante o período de execução do Contrato, disponibilizando profissionais devidamente qualificados;

9.31. A Contratada manterá contato direto com o Fiscal do Contrato, tomando imediatamente providências às demandas solicitadas pelo mesmo sob pena de sanção conforme previsão legal.

9.32. Deverá a Contratada disponibilizar o número de funcionários especificados neste Termo de Referência para a execução satisfatória dos serviços, de acordo com os prazos e exigências estabelecidos pela Contratante.

9.33. A Contratante poderá requerer à Contratada a complementação, retirada imediata ou substituição de pessoal sempre que forem verificados fatos como: insuficiência no número de funcionários, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o bom desempenho das tarefas estabelecidas neste Termo de Referência.

9.34. A Contratada deverá fornecer crachás e uniformes para identificação dos seus funcionários, além de materiais, equipamentos, ferramental e instrumental adequados, incluindo EPI – Equipamento de Proteção Individual e EPC – Equipamento de Proteção Coletiva, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à Contratante e/ou terceiros, conforme determinam as Normas de Segurança no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

9.35. Os produtos/materiais/equipamentos a serem fornecidos deverão ser de boa qualidade, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

9.36. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referência, não sendo permitida a subcontratação.

9.37. Fornecer os materiais, utensílios e equipamentos que lhes competirem, bem como a manutenção;

9.38. A Contratada deverá apresentar todos os meses os comprovantes de recolhimento:

a)Guia de Recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP);

b)Guia de Retenção (GPS);

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d)Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

e) Cópia do Certificado de Ponto dos funcionários;

f) Cópia de seus registros em CTPS comprovando a função contratada.

9.39. O pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, após conferência da documentação exigida no item 9.38.

9.40. Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços contratados.

9.41. Substituir, sempre que exigido pela Contratante, qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório a sua disciplina, até 24 (vinte e quatro) horas a partir da notificação;

9.42. Responder por todas as despesas referentes às obrigações trabalhistas, previdenciárias, físicas, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios de qualquer natureza decorrente da relação de emprego ou de trabalho, do pessoal que for designado para a execução dos serviços contratados;

9.43. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da Contratante e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenização.

9.44. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte dos servidores indicados pela Contratante para monitoramento e controle da execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

9.45. Alocar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos postos, horários e locais dimensionados pela Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto, conforme o estabelecido.

9.46. Providenciar a reposição do funcionário alocado para o serviço, em caráter imediato, por motivo de eventual ausência, mesmo em situação de greve da categoria.

9.47. Assumir responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho ou mal súbito, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou contingência, assumindo ainda as responsabilidades civil e penal, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades.

9.48. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Contratante.

9.49. As notas fiscais somente serão pagas mediante apresentação de todos os documentos necessários e após assinatura do Fiscal do Contrato.

9.50. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a seguinte documentação:

a) Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço;

b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissional e periódicos);

c) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;

d) Recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;

e) Recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias mais 1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de salário família, caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do trabalhador;

f) Comprovante de opção e fornecimento do vale-alimentação e transporte, quando for o caso;

g) Comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte;

h) Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o serviço assim exigir;

i) Certidão de antecedentes criminais da 1ª e 2ª Varas.

9.51. Durante o período anual de férias dos funcionários, o contratado deverá disponibilizar outro funcionário para cobrir as Férias, devendo comunicar antecipadamente a CONTRATADA e o encaminha-lo com carta de apresentação devidamente uniformizado e com crachá de identificação.

9.52. Informar e manter atualizados nome, e-mail, número de telefone fixo e celular do preposto designado para atuar junto à CONTRATANTE.

10. DOS UNIFORMES: A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de crachás e uniformes completos aos seus empregados. Estes deverão iniciar o contrato recebendo 02 (dois) conjuntos completos.

10.1. Os uniformes deverão ser substituídos pela CONTRATADA (02 conjuntos), de 06 (seis) em 06 (seis) meses, a partir da assinatura deste Contrato, independente da data de entrega dos mesmos, ou a qualquer momento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atendam às condições mínimas de apresentação e mediante comunicação escrita do executor do Contrato.

10.2. Os uniformes completos deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao executor do Contrato. O custo com os uniformes não poderá ser descontado do empregado da CONTRATADA.

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

11.2. A CONTRATANTE deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados pela CONTRATADA, objetivando:

a) proceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao executor deste Contrato;

b) manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

c) manter permanente contato com a fiscalização da CONTRATANTE, para solução de eventuais problemas.

12. DO PESSOAL A SER EMPREGADO NO SERVIÇO E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O pessoal da CONTRATADA, por ela recrutado em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade e designado para a execução dos serviços, deverá atender, dentre outros, os seguintes requisitos mínimos:

a) ter qualificação para o exercício das atividades que lhe foram confiadas;

b) ser pontual e assíduo ao trabalho;

c) ter bons princípios de urbanidade e apresentar-se sempre com uniforme completo, limpo e com crachá.

12.2. Os serviços serão prestados na SEDE e nas unidades da Secretaria de Assistência Social, cujos endereços serão fornecidos à CONTRATADA no momento da realização dos trabalhos.

12.3.  A CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços nas unidades constantes neste Termo de Referência e também em novas unidades, caso surgirem no decorrer da vigência do contrato, sem nenhum acréscimo de valor do contrato.

13. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

13.1. Os serviços relativos ao contrato se referem à operação de sistemas de supervisão e à manutenção preventiva ou corretiva, entendendo‐se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais, e emergenciais nas instalações, equipamentos e componentes prediais do que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou de operação. Diferentemente de obra, que se caracteriza pela modificação esporádica, predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, ampliação ou de substituição majoritária de componentes com o objetivo de obter‐se condição de uso ou de operação diversa daquela existente.

13.2. Conforme disposto no artigo 6º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, considera‐se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção ou trabalhos técnico‐profissionais.

13.3. Assim, é vedado à CONTRATADA alegar a caracterização de obra nos casos de serviço de maiores proporções e de recomposição acessória decorrente dos serviços executados desde que esteja caracterizado o estado de manutenção.

13.4. A manutenção preventiva consistirá de ações periódicas definidas nas especificações, iniciadas no mês do recebimento da Ordem de Serviço e, a cada mês subsequente durante toda a vigência do contrato. Em caso de ser evidenciada alguma anomalia, um relatório ou ficha de serviço específica deverá ser emitida e entregue à FISCALIZAÇÃO descrevendo a anomalia encontrada e os componentes substituídos em caso de necessidade.

13.4.1. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, para facilitar o acompanhamento do contrato, e a qualquer tempo, poderá ser solicitado à CONTRATADA um plano de manutenção que contemple ao menos as datas prováveis de manutenção preventiva e as ações a serem realizadas em cada evento, para cada instalação/sistema objeto do contrato.

13.5. A manutenção corretiva será executada sempre que houver a necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas/instalações, ou quando requerida pela FISCALIZAÇÃO, compreendendo inclusive a substituição de material, peças, ajustes, reparos e restaurações de acordo com as normas técnicas específicas para cada instalação/sistemas, recomendações dos fabricantes dos equipamentos/instalações e a boa prática de mercado.

14. DO PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses por força do art. 57 da lei 8666/93, com possibilidade de prorrogação e aditado nos termos da legislação vigente, e mediante livre negociação entre as partes.

15. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização dos serviços ficará a cargo do servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social Sr. Dailson Jonatas Alves, Assessor Executivo, Matrícula: 2401001, CPF 007.***.***-**

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU/ CREA/CFT, do profissional do seu quadro devidamente contratado, ter executado serviço compatível com o objeto do presente processo.

b.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da certidão/declaração/atestado:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato;

- Localização e data da realização dos serviços;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) do responsável técnico pela condução dos serviços.

d) Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (pessoa física) deverá, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA / CAU/CFT, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto do presente processo.

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA/CFT, devidamente atualizada.

O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização à comprovação de qualificação técnica exigida neste item.

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

17. DOTAÇÃO:

| Despesa |  | Fonte de Recurso |  | Valor indicado (R$) |  | Valor bloqueado (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 - 88 . 88088 . 4 . 122 . 6 . 2.300 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas |  | 501 - Outros Recursos Nao Vinculados |  | R$ 198.132,00 |  | R$ 198.132,00 |
| 373 - 88 . 88088 . 8 . 244 . 6 . 2.77 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas |  | 501 - Outros Recursos Nao Vinculados |  | R$ 99.066,00 |  | R$ 99.066,00 |

Itajaí, 01 de fevereiro de 2022.

| Neusa Maria Vieira Geraldi | Flaviana da Silva Correa |
| --- | --- |
| Secretária Municipal de Assistência Social | Diretora Administrativa e Financeira |