## ORÇAMENTO
AMPLIAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DE ITAJAÍ, SISTEMA PREVENTIVO E PLATAFORMA DA EB ANÍBAL CESAR
Ref. Obra: | Planilha 01 – Reforma e Ampliação |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-02-21
Prazo: | 06 meses - 180 dias
Local: | Rua Estefano José Vanolli,941- São Vicente, Itajaí - SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | -
Ref. Custo: | SINAPI/SC 12/2021 - DEINFRA/SC 01/2021 (REAJ. 10,06%)- SEINFRA 03/2021 (REAJ. 8,85%) - ORSE 12/2021– REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Referencia |  | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | DEINFRA | 42591 | Locação da Obra | m² | 163.13 | 5.492 | 895.91 | 1118.45 | 0.1267%
1.1.2 | DEINFRA | 42516 | Projeto As-built - Prevenção Incêndio Completo - Aprovação e habite-se | m² | 4237.6 | 3.45 | 14619.72 | 18251.21 | 2.068%
1.1.3 | DEINFRA | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | m² | 1.8 | 235.0882 | 423.16 | 528.27 | 0.05986%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m² | 6 | 936.24 | 5617.44 | 7012.79 | 0.7947%
1.2.2 | SINAPI | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m² | 2 | 1013.51 | 2027.02 | 2530.53 | 0.2868%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 | DEINFRA | 42557 | Retirada de rufo / calha chapa galvanizada | m² | 9.27 | 21.6048 | 200.28 | 250.03 | 0.02833%
1.3.2 | DEINFRA | 42528 | Demolição de alvenaria de tijolos furados | m² | 3.65 | 8.3095 | 30.33 | 37.86 | 0.00429%
1.3.3 | DEINFRA | 42529 | Demolição de alvenaria de tijolos furados - ANIBAL | m² | 15.091 | 8.3095 | 125.4 | 156.55 | 0.01774%
1.3.4 | DEINFRA | 42561 | Retirada de painel divisorio tipo Divilux | m² | 11.844 | 10.0155 | 118.62 | 148.08 | 0.01678%
1.3.5 | DEINFRA | 42562 | Retirada janelas | m² | 15.6 | 9.157 | 142.85 | 178.33 | 0.02021%
1.3.6 | SINAPI | 97664 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. | un | 10 | 1.44 | 14.4 | 17.98 | 0.002037%
1.3.7 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico | m² | 40.01 | 11.2261 | 449.16 | 560.73 | 0.06354%
1.3.8 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico - ANIBAL | m² | 24.49 | 11.2261 | 274.93 | 343.22 | 0.03889%
1.3.9 | SINAPI | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. - anibal | m³ | 0.945 | 120.88 | 114.23 | 142.6 | 0.01616%
1.3.10 | SINAPI | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017- anibal | m³ | 0.6792 | 273.53 | 185.78 | 231.93 | 0.02628%
1.3.11 | DEINFRA | 40096 | Corte, Recorte e Remoção de Arvores inclusive Raizes Diâm. 60 a 90CM | un | 1 | 565.1471 | 565.15 | 705.53 | 0.07995%
1.3.12 | DEINFRA | 43235 | Demolição de pavimento asfaltico | m² | 158.82 | 38.6311 | 6135.38 | 7659.39 | 0.8679%
1.3.13 | DEINFRA | 42529 | Demolicao de alvenaria tijolos furado- Canteiro | m³ | 0.724 | 49.8572 | 36.1 | 45.07 | 0.005107%
1.3.14 | DEINFRA | 42523 | Demolicao de mesas com bancos área externa | m³ | 1.074 | 531.2046 | 570.51 | 712.22 | 0.08071%
1.3.15 | SINAPI | 97633 | Demolição de azulejo (corredor reforma) | m² | 4.188 | 21.63 | 90.59 | 113.09 | 0.01281%
1.3.16 | DEINFRA | 42526 | Demolição de contrapiso | m² | 35.07 | 23.2667 | 815.96 | 1018.64 | 0.1154%
1.3.17 | DEINFRA | 42799 | Retirada de espuma acustica | m² | 142.6536 | 3.3238 | 474.15 | 591.93 | 0.06708%
1.3.18 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (corredor existente) | m² | 58.66 | 1.6 | 93.86 | 117.17 | 0.01328%
1.3.19 | DEINFRA | 42553 | Retirada de alambrado de tela galv. | m² | 99 | 4.9857 | 493.59 | 616.2 | 0.06983%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1.4.1 | DEINFRA | 42581 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km | m³ | 58.367 | 54.5898 | 3186.24 | 3977.69 | 0.4507%
1.4.2 | DEINFRA | 42581 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km - ANIBAL | m³ | 6.4716 | 54.5898 | 353.28 | 441.03 | 0.04998%
[7 empty] | 38054.04 | 47506.52 | 5.383%
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 23.436 | 80.7 | 1891.29 | 2361.08 | 0.2675%
2.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 9.7668 | 48.93 | 477.89 | 596.6 | 0.0676%
2.3 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 13.6692 | 54.5898 | 746.2 | 931.55 | 0.1056%
2.4 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m - ANIBAL | m³ | 2.265 | 80.7 | 182.79 | 228.19 | 0.02586%
2.5 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido -Aníbal | m³ | 0.615 | 48.93 | 30.09 | 37.56 | 0.004256%
2.6 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km - ANIBAL | m³ | 1.65 | 54.5898 | 90.07 | 112.44 | 0.01274%
[7 empty] | 3418.33 | 4267.42 | 0.4836%
3 - INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | DEINFRA | 40063 | Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (Ø = 20 cm), prof. = 2,00 m, FCK = 15 Mpa | m | 80 | 38.1688 | 3053.5 | 3811.98 | 0.432%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME
3.2.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa | m³ | 7.86 | 2985.2784 | 23464.29 | 29292.75 | 3.319%
3.2.2 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 Mpa- Aníbal | m³ | 1.11 | 2985.2784 | 3313.66 | 4136.76 | 0.4688%
3.3 |  |  | RADIER
3.3.1 | SINAPI | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.- INCLUSIVE LONA PLASTICA, E LASTRO DE BRITA Nº 2 | m² | 22.604 | 224.6 | 5076.86 | 6337.94 | 0.7182%
3.3.2 | SINAPI | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.- INCLUSIVE LONA PLASTICA, E LASTRO DE BRITA Nº 2- Aníbal | m² | 7.65 | 224.6 | 1718.19 | 2144.98 | 0.2431%
[7 empty] | 36626.5 | 45724.41 | 5.181%
4 - SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
4.1.1 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 0.69 | 3304.8156 | 2280.32 | 2846.74 | 0.3226%
4.1.2 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa - MURO | m³ | 1.32 | 3304.8156 | 4362.36 | 5445.96 | 0.6171%
4.1.3 | DEINFRA | 47991 | Vigas em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 5.7 | 3304.8156 | 18837.45 | 23516.61 | 2.665%
4.1.4 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa - ANIBAL | m³ | 1.092 | 3304.8156 | 3608.86 | 4505.29 | 0.5105%
4.1.5 | DEINFRA | 47991 | Vigas em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa - ANIBAL | m³ | 1.527 | 3304.8156 | 5046.45 | 6299.97 | 0.7139%
4.1.6 | DEINFRA | 42644 | Laje de concreto armado - Concreto usinado (15MPa) - Aníbal | m³ | 1.1475 | 1931.8282 | 2216.77 | 2767.41 | 0.3136%
4.2 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA
4.2.1 | SINAPI | 93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 11.9 | 93.79 | 1116.1 | 1393.34 | 0.1579%
4.2.2 | SINAPI | 93188 | Verga moldada inloco para portas em concreto armado Fck = 20 MPa, aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) | m | 20.85 | 78.98 | 1646.73 | 2055.77 | 0.233%
[7 empty] | 39115.04 | 48831.09 | 5.533%
5 – IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 |  |  | BALDRAMES
5.1.1 | COMP. PRÓPRIA | 1001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 94.01 | 12.62 | 1186.41 | 1481.11 | 0.1678%
5.1.2 | COMP. PRÓPRIA | 1001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos- Anibal | m² | 14.13 | 12.62 | 178.32 | 222.61 | 0.02523%
5.2 |  |  | FOSSO PLATAFORMA
5.2.1 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. - ANIBAL (INTERNO) | m² | 4.98 | 26.76 | 133.26 | 166.36 | 0.01885%
5.3 |  |  | COBERTURA
5.3.1 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. - ANIBAL | m² | 7.65 | 95.9 | 733.64 | 915.87 | 0.1038%
5.3.2 | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. - ANIBAL | m² | 7.65 | 48.68 | 372.4 | 464.9 | 0.05268%
[7 empty] | 2604.03 | 3250.85 | 0.3684%
6 – PAREDES E PAINEIS
6.1 |  |  | ALVENARIA
6.1.1 | SINAPI | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 179.0346 | 94.92 | 16993.96 | 21215.21 | 2.404%
6.1.2 | SINAPI | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014- MURO | m² | 101.2 | 94.92 | 9605.9 | 11991.98 | 1.359%
6.1.3 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm. | m | 81.64 | 6.2 | 506.17 | 631.9 | 0.0716%
6.1.4 | SINAPI | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. - ANIBAL | m² | 50.16 | 94.92 | 4761.19 | 5943.85 | 0.6735%
6.1.5 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm. - ANIBAL | m | 27.78 | 6.2 | 172.24 | 215.02 | 0.02437%
6.1.6 | SINAPI | 101161 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x40x40cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 38.364 | 205.04 | 7866.15 | 9820.08 | 1.113%
6.2 |  |  | DIVISÓRIAS EM GRANITO
6.2.1 | SINAPI | 102253 | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante. | m² | 15.912 | 720.44 | 11463.64 | 14311.17 | 1.622%
6.3 |  |  | PAINEIS ACM
6.3.1 | DEINFRA | 42657 | Estrutura Metalica Viga/ Pilares /Tirantes/ Chumbadores /ETC - até 25 kg/m² (Pilaretes da fachada) | m² | 7.755 | 291.2738 | 2258.83 | 2819.92 | 0.3195%
6.3.2 | SEINFRA | C2222 | Revestimento em ACM (Pilaretes da fachada) | m² | 24.981 | 618.4639 | 15449.85 | 19287.54 | 2.186%
[7 empty] | 69077.93 | 86236.67 | 9.772%
7 – REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
7.1.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 454.2888 | 4.51 | 2048.84 | 2557.77 | 0.2898%
7.1.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 454.2888 | 37.81 | 17176.66 | 21443.29 | 2.43%
7.1.3 | SINAPI | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) - ANIBAL | m² | 115.9158 | 4.51 | 522.78 | 652.64 | 0.07395%
7.1.4 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm - ANIBAL | m² | 115.9158 | 37.81 | 4382.78 | 5471.45 | 0.62%
7.2 |  |  | CERÂMICOS
7.2.1 | SINAPI | 87275 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. (sanitários) | m² | 78.52 | 71.77 | 5635.38 | 7035.19 | 0.7972%
7.2.2 | DEINFRA | 42763 | Pastilha 10x10 padrão Itajai (Fachada entrada) | m² | 28.56 | 93.8812 | 2681.25 | 3347.26 | 0.3793%
7.3 |  |  | FORRO
7.3.1 | SINAPI | 96111 | Forro em réguas de PVC, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação (parte nova, corredor) | m² | 221.472 | 70.96 | 15715.65 | 19619.37 | 2.223%
7.3.2 | COMP. PRÓRPIA | 1030 | Revestimento acústico com espuma parede sala bateria e sala grande | m² | 169.2726 | 106.53 | 18032.61 | 22511.85 | 2.551%
[7 empty] | 66195.95 | 82638.82 | 9.364%
8 – COBERTURA
8.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
8.1.1 | SEINFRA | C2222 | Marquise em ACM (entrada) | m² | 12.665 | 618.4639 | 7832.85 | 9778.51 | 1.108%
8.1.2 | SEINFRA | C1353 | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES | m² | 5.94 | 239.7095 | 1423.87 | 1777.55 | 0.2014%
8.2 |  |  | MADEIRAMENTO
8.2.1 | DEINFRA | 42721 | Estrutura para telha de fibrocimento, em madeira aparelhada, sob forro de PVC | m² | 156.01 | 134.9226 | 21049.27 | 26277.84 | 2.978%
8.3 |  |  | TELHAMENTO
8.3.1 | DEINFRA | 42745 | Revisao da cobertura de Telha fibrocimento 6mm | m² | 283.96 | 7.319 | 2078.3 | 2594.54 | 0.294%
8.3.2 | SINAPI | 94210 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm | m² | 156.01 | 49.19 | 7674.13 | 9580.36 | 1.086%
8.4 |  |  | CALHAS E RUFOS
8.4.1 | DEINFRA | 40181 | Pingadeira de Aluminio 40cm | m | 31.59 | 46.1372 | 1457.47 | 1819.5 | 0.2062%
8.4.2 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento de 50 cm | m | 66.91 | 97.25 | 6507 | 8123.32 | 0.9205%
8.4.3 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aluminio, corte de 25 cm | m | 71.59 | 57.51 | 4117.14 | 5139.82 | 0.5824%
8.4.4 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aluminio, corte de 25 cm- Aníbal | m | 4.63 | 57.51 | 266.27 | 332.41 | 0.03767%
[7 empty] | 52406.3 | 65423.85 | 7.414%
9 - BANCADAS E PEITORIS
9.1 |  |  | BANCADAS
9.1.1 | COMP. PRÓPRIA | 1025 | Bancada de granito cinza andorinha- 0,70x0,50 para cuba de embutir - Rodapia 10 cm (BWC PCD) | und | 1 | 677.27 | 677.27 | 845.5 | 0.09581%
9.1.2 | COMP. PRÓPRIA | 1026 | Bancada de granito cinza andorinha-2,20x0,50 para cuba de embutir - Rodapia 10 cm (BWC MASCULINO) | und | 1 | 1292.75 | 1292.75 | 1613.87 | 0.1829%
9.1.3 | COMP. PRÓPRIA | 1027 | Bancada de granito cinza andorinha- para cuba de embutir em L 1,8x1,5 - Rodapia 10 cm (BWC FEMININO) | und | 1 | 1527.33 | 1527.33 | 1906.71 | 0.2161%
9.1.4 | COMP. PRÓPRIA | 1028 | Passa documento- secretaria (1,5 x 0,4) (dividido em 2 partes) | und | 1 | 384.79 | 384.79 | 480.37 | 0.05443%
9.2 |  |  | PEITORIL/SOLEIRAS
9.2.1 | SINAPI | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm (portas) | m | 7.8 | 95.34 | 743.65 | 928.37 | 0.1052%
9.2.2 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM (todas as janelas) | m | 8.3 | 135.21 | 1122.24 | 1401 | 0.1588%
[7 empty] | 5748.03 | 7175.82 | 0.8131%
10 - ESQUADRIAS
10.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
10.1.1 | SINAPI | 90844 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (90x210x3,5 cm) (bwc pcd) | und | 1 | 1108.64 | 1108.64 | 1384.02 | 0.1568%
10.1.2 | SINAPI | 90843 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (80x210x3,5 cm) | und | 5 | 1043.44 | 5217.2 | 6513.14 | 0.738%
10.1.3 | COMP. PRÓPRIA | 1031 | Colocação de porta em batente existente (para vedação acustica) | und | 8 | 608.23 | 4865.84 | 6074.5 | 0.6883%
10.2 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
10.2.1 | SINAPI | 102191 | Retirada de porta janela de vidro com reaproveitamento (portas de 260x210 e 200x215) | m² | 9.76 | 22.2 | 216.67 | 270.49 | 0.03065%
10.2.2 | COMP. PRÓPRIA | 1029 | Recolocaçao de Porta de Vidro (porta entrada 260x210 mudança de local e porta antiga secretaria 200x215 mudança para corredor entre contruções antiga e nova) | m² | 9.76 | 15.91 | 155.28 | 193.85 | 0.02197%
10.2.3 | DEINFRA | 42698 | Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens- BWC feminino e masculino | m² | 6.48 | 1314.8648 | 8520.32 | 10636.74 | 1.205%
10.2.4 | DEINFRA | 42698 | Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens - ANIBAL (2 portas 90x200) | m² | 3.6 | 1314.8648 | 4733.51 | 5909.3 | 0.6696%
10.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
10.3.1 | SINAPI | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 7.8 | 379.02 | 2956.36 | 3690.71 | 0.4182%
10.3.2 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EX CLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2.025 | 792.5 | 1604.81 | 2003.44 | 0.227%
10.3.3 | Pesquisa de Mercado | PM-1031 | Janelas ante-ruido 2 folhas em pvc Acustíco cor branca e vidro laminado 14mm (6+8) - Salas de música (menos sala de música 1); sala da orquestra | m² | 15.6 | 2591.3781 | 40425.5 | 50467.07 | 5.719%
[7 empty] | 69804.13 | 87143.26 | 9.875%
11 – PAVIMENTAÇÃO
11.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA
11.1.1 | SINAPI | 87700 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido,espessura 6cm. af_06/2014- (parte nova) | m² | 189.98 | 46.53 | 8839.77 | 11035.54 | 1.251%
11.1.2 | SINAPI | 87250 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte | m² | 189.98 | 47.47 | 9018.35 | 11258.48 | 1.276%
11.1.3 | SINAPI | 88649 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada (salas novas e corredor) | m | 91.48 | 6.86 | 627.55 | 783.43 | 0.08878%
11.1.4 | SINAPI | 87700 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido,espessura 6cm. af_06/2014- (parte nova) | m² | 0.88 | 46.53 | 40.95 | 51.12 | 0.005793%
11.1.5 | DEINFRA | 40222 | Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/argamassa colante AC III - ANIBAL | m² | 19.09 | 66.4322 | 1268.19 | 1583.2 | 0.1794%
[7 empty] | 19794.81 | 24711.77 | 2.8%
12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
12.1 |  |  | INSTALAÇÕES
12.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
12.1.1.1 | DEINFRA | 42570 | Troca de entrada de água para padrão semasa | und | 1 | 839.56 | 839.56 | 1048.1 | 0.1188%
12.1.1.2 | DEINFRA | 42963 | Ponto Hidráulico de 25 mm | und | 14 | 48.4 | 677.6 | 845.91 | 0.09586% | 155.3%
12.1.1.3 | SINAPI | 89401 | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm | m | 160 | 6.94 | 1110.4 | 1386.22 | 0.1571% | 254.6%
12.1.1.4 | SINAPI | 89349 | Registro de pressão 1/2¹ | m | 2 | 20.85 | 41.7 | 52.06 | 0.005899% | 9.561%
12.1.1.5 | SINAPI | 89986 | Registro de gaveta 1/2” | m | 3 | 64.71 | 194.13 | 242.35 | 0.02746% | 44.51%
12.1.1.6 | SINAPI | 100856 | Manopla e canopla cromada | m | 5 | 36.13 | 180.65 | 225.52 | 0.02556% | 41.42%
12.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1.2.1 | DEINFRA | 42960 | Ponto de esgoto 40 mm | und | 7 | 57.6274 | 403.39 | 503.59 | 0.05706%
12.1.2.2 | DEINFRA | 42961 | Ponto de esgoto 100 mm | und | 7 | 62.426 | 436.98 | 545.52 | 0.06182%
12.1.2.3 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | m | 8.28 | 20.31 | 168.17 | 209.94 | 0.02379%
12.1.2.4 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | m | 24.09 | 59.52 | 1433.84 | 1790 | 0.2028%
12.1.2.5 | SINAPI | 89707 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | und | 5 | 37.73 | 188.65 | 235.51 | 0.02669%
12.1.2.6 | DEINFRA | 43030 | Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria | und | 1 | 412.8901 | 412.89 | 515.45 | 0.05841%
12.1.3 |  |  | LOUÇAS
12.1.3.1 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação | und | 5 | 394.66 | 1973.3 | 2463.46 | 0.2792%
12.1.3.2 | SINAPI | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 u | und | 5 | 39.09 | 195.45 | 244 | 0.02765%
12.1.3.3 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir redonda 36x36 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação | und | 7 | 125.1 | 875.7 | 1093.22 | 0.1239%
12.1.4 |  |  | METAIS
12.1.4.1 | DEINFRA | 43920 | Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto | und | 7 | 217.9848 | 1525.89 | 1904.92 | 0.2159%
12.1.4.2 | SINAPI | 100866 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 3 | 302.83 | 908.49 | 1134.16 | 0.1285%
12.1.4.3 | SINAPI | 100874 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2 | und | 1 | 302.83 | 302.83 | 378.05 | 0.04284%
12.1.4.4 | SINAPI | 100860 | Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha | und | 2 | 73.07 | 146.14 | 182.44 | 0.02067%
12.1.5 |  |  | DRENOS – CLIMATIZAÇÃO
12.1.5.1 | SINAPI | 89869 | Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 50 | 8.61 | 430.5 | 537.43 | 0.0609%
[7 empty] | 12446.26 | 15537.85 | 1.761%
13 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | SINAPI | 91790 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm, incluse conexões, cortes e fixações | m | 21 | 75.71 | 1589.91 | 1984.84 | 0.2249%
13.2 | SINAPI | 91791 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 150 mm, incluse conexões, cortes e fixações | m | 16 | 102.43 | 1638.88 | 2045.97 | 0.2318%
13.3 | DEINFRA | 43137 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x50) pré-moldada e tampa com recorte para grelha - execução | und | 3 | 438.0718 | 1314.22 | 1640.67 | 0.1859%
13.4 | DEINFRA | 40125 | Grelha de ferro perfilado 30x30 para encaixe em tampa de caixa de captação pluvial | und | 3 | 132.8644 | 398.59 | 497.6 | 0.05639%
13.5 | SINAPI | 91791 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 150 mm, incluse conexões, cortes e fixações - ANIBAL | m | 10 | 102.43 | 1024.3 | 1278.73 | 0.1449%
13.6 | DEINFRA | 43137 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x50) pré-moldada e tampa com recorte para grelha - execução - ANIBAL | und | 1 | 438.0718 | 438.07 | 546.89 | 0.06197%
[7 empty] | 6403.97 | 7994.7 | 0.9059%
14 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. SINALIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
14.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
14.1.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
14.1.1.1 | DEINFRA | 40011 | Ar condicionado tipo split 12.000BTUs (Q/F) | un | 4 | 2165.0343 | 8660.14 | 10811.29 | 1.225%
14.1.1.2 | DEINFRA | 43802 | Conjunto ar condicionado c/tomada tripolar 20A c/protecao mono | un | 4 | 119.8774 | 479.51 | 598.62 | 0.06783%
14.2 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES
14.2.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 50 | 14.13 | 706.5 | 881.99 | 0.09994%
14.2.2 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 260 | 3.24 | 842.4 | 1051.65 | 0.1192%
14.2.3 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 320 | 4.65 | 1488 | 1857.61 | 0.2105%
14.2.4 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 110 | 7.49 | 823.9 | 1028.55 | 0.1166%
14.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
14.3.1 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em PVC, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | und | 1 | 481.04 | 481.04 | 600.53 | 0.06805%
14.3.2 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a – (Iluminação) | un | 1 | 13 | 13 | 16.23 | 0.001839%
14.3.3 | SINAPI | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a – (Tomadas) | un | 4 | 13 | 52 | 64.92 | 0.007356%
14.3.4 | SINAPI | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a – (Ar condicionados) | un | 4 | 12 | 48 | 59.92 | 0.00679%
14.4 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
14.4.1 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 8 | 28.81 | 230.48 | 287.73 | 0.0326%
14.4.2 | SINAPI | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 22 | 48.47 | 1066.34 | 1331.22 | 0.1508%
14.4.3 | SINAPI | 91992 | Tomada alta de embutir (1 mód.), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 9 | 45.67 | 411.03 | 513.13 | 0.05815%
14.5 |  |  | ILUMINAÇÃO
14.5.1 | SINAPI | 97592 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w | un | 20 | 42.22 | 844.4 | 1054.15 | 0.1195%
14.6 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS
14.6.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 50 | 14.13 | 706.5 | 881.99 | 0.09994%
14.6.2 | SINAPI | 100556 | Caixa distribuição de embutir para telefonia (A = 15, L = 15, P = 10) cm | und | 4 | 48.33 | 193.32 | 241.34 | 0.02735%
14.6.3 | SINAPI | 98307 | Tomada de embutir/sobrepor para telefone/internet RJ 45 c/ placa e caixa de PVC | und | 4 | 48.26 | 193.04 | 240.99 | 0.02731%
14.6.4 | SINAPI | 98297 | Cabo eletrônico categoria 6 | m | 50 | 4.12 | 206 | 257.17 | 0.02914%
14.7 |  |  | ENTRADA DE ENERGA
14.7.1 | PROPRIO | 1032 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA | und | 1 | 6385.86 | 6385.86 | 7972.09 | 0.9034%
14.7 |  |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
14.7.1 | PESQUISA MERC. | - | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | und | 1 | 37900 | 37900 | 47314.24 | 5.361%
[7 empty] | 61731.46 | 77065.36 | 8.733%
15 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
15.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS
15.1.1 |  | CREA - SC | Anotação de responsabilidade técnica (execução) | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 292.05 | 0.03309%
15.1.2 |  | COMP_LAUDOS | Laudo técnico do do sistema de alarme e detecção de incêndio | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.229%
15.1.3 |  | COMP_LAUDOS | Laudo luminotécnico de sistema abandono de local e iluminação de emergência | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.229%
15.1.4 |  | COMP_LAUDOS | Laudo para SPDA | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.229%
15.1.5 |  | COMP_LAUDOS | Laudo de estanqueidade GLP | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.229%
15.1.6 |  | COMP_LAUDOS | Laudo da tubulação do shp | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.229%
15.2 |  |  | SISTEMA DE EXTINTORES
15.2.1 | SINAPI | 101908 | Extintor de incêndio c/ carga de pó químico seco pqs 4kg | UN | 3 | 167.01 | 501.03 | 625.48 | 0.07088%
15.2.2 | COMP. PRÓPRIA | 1036 | Placa sinalizadora de extintor auto colante. | UN | 3 | 15.75 | 47.25 | 58.99 | 0.006685%
15.2.3 | COMP. PRÓPRIA | 1037 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante. | UN | 3 | 15.75 | 47.25 | 58.99 | 0.006685%
15.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
15.3.1 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator | UN | 10 | 28.22 | 282.2 | 352.3 | 0.03992%
15.3.2 | DEINFRA | 43727 | Bloco autônomo para iluminação de emergência led 02 faróis com bateria | UN | 2 | 218.09 | 436.18 | 544.53 | 0.0617%
15.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
15.4.1 | COMP. PRÓPRIA | 1035 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm | UN | 10 | 26.15 | 261.5 | 326.46 | 0.03699%
15.4.2 | COMP. PRÓPRIA | 1036 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm | UN | 5 | 45.51 | 227.55 | 284.07 | 0.03219%
15.5 |  |  | PLANO DE EMERGÊNCIA
15.5.1 | COMP. PRÓPRIA | 1037 | Display de parede para folha a3 | und | 60 | 53.75 | 3225 | 4026.08 | 0.4562%
15.5.2 | COMP. PRÓPRIA | 1036 | Plotagem - mapa rota de fuga em folha a3 | und | 60 | 7.25 | 435 | 543.05 | 0.06154%
15.6 |  |  | SISTEMA SHP
15.6.1 |  |  | TUBULAÇÃO
15.6.1.1 | SINAPI | 92336 | Tubo aço galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2.1/2" (65mm) e=3,65mm - 6,51kg/m | M | 221.12 | 126.15 | 27894.29 | 34823.15 | 3.946%
15.6.1.2 |  |  | CONEXÇÕES E INSTALAÇÕES
15.6.2.1 | SINAPI | 94499 | Registro gaveta 2.1/2" bruto latão ref 1502-b | UN | 1 | 225.2 | 225.2 | 281.14 | 0.03186%
15.6.2.2 | SINAPI | 99624 | Válvula retenção horizontal 2.1/2" | UN | 1 | 448.76 | 448.76 | 560.23 | 0.06348%
15.6.2.3 | COMP. PRÓPRIA | 1033 | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", 2 mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - | UN | 7 | 1352.4 | 9466.8 | 11818.32 | 1.339%
15.6.2.4 | SINAPI | 94473 | Cotovelo 90º 2.1/2" ferro galvanizado | UN | 15 | 114.18 | 1712.7 | 2138.13 | 0.2423%
15.6.2.5 | SINAPI | 92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. | UN | 7 | 193.01 | 1351.07 | 1686.67 | 0.1911%
15.6.2.6 | COMP. PRÓPRIA | 1034 | Tampão latao c/ corrente p/instalcao predial combate a incendio engate rapido 1.1/2" | UN | 7 | 205.83 | 1440.81 | 1798.7 | 0.2038%
15.6.2.7 | SINAPI | 101916 | Hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa | UN | 1 | 3161.39 | 3161.39 | 3946.67 | 0.4472%
15.6.3 |  |  | EQUIPAMENTOS
15.6.3.1 | SINAPI | 102617 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros | UN | 1 | 2754.86 | 2754.86 | 3439.16 | 0.3897%
15.6.3.2 | ORSE | 2654 | Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga elétrica, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" | UN | 1 | 4457.38 | 4457.38 | 5564.58 | 0.6306%
15.6.3.3 | ORSE | 8938 | Conjunto moto-bomba, motor 5 cv, trifásico, centrifuga combustão, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" | un | 1 | 2979.47 | 2979.47 | 3719.56 | 0.4215%
15.6.3.4 | ORSE | 10094 | Quadro de comando para 2 bombas de incendio, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | un | 1 | 5702.18 | 5702.18 | 7118.58 | 0.8067%
15.6.3.5 | SINAPI | 94482 | Conjunto hidráulico para instalação de bomba em aço roscável, dn sucção 65 (2½) e dn recalque 65 (2½) | UN | 2 | 2468.5 | 4937 | 6163.34 | 0.6984%
15.7 |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
15.7.1 |  |  | REDE DE ALARME E DETECÇÃO
15.7.1.1 | SINAPI | 100556 | Caixa de passagem de embutir em 15X15X10 cm | UN | 18 | 48.33 | 869.94 | 1086.03 | 0.1231%
15.7.1.2 | SINAPI | 91840 | Eletroduto pead corrugado 3/4" | M | 25 | 14.17 | 354.25 | 442.24 | 0.05011%
15.7.1.3 | SINAPI | 91861 | Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm - 1.1/4" | M | 235.5 | 14.94 | 3518.37 | 4392.32 | 0.4977%
15.7.1.4 | COMP. PRÓPRIA | 1041 | Cabo blindado para sistema de detecção de incêndio com condutor de cobre eletrolítico, isolação em pvc, anti chama, e blindagem em fita poliéster, 2x0,75mm² | M | 251.5 | 13.93 | 3503.4 | 4373.63 | 0.4956%
15.7.1.5 | COMP. PRÓPRIA | 1042 | Cabo blindado para sistema de detecção de incêndio com condutor de cobre eletrolítico, isolação em pvc, anti chama, e blindagem em fita poliéster, 2x1,5mm² | M | 166.5 | 15.97 | 2659.01 | 3319.5 | 0.3762%
15.7.1.6 | SINAPI | 95797 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm - 1.1/4'' | UN | 56 | 53.93 | 3020.08 | 3770.26 | 0.4272%
15.7.2 |  |  | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
15.7.2.1 | COMP. PRÓPRIA | 1043 | Central de alarme endereçável IP 21 | UN | 1 | 1353.1 | 1353.1 | 1689.21 | 0.1914%
15.7.2.2 | SEINFRA | C4177 | Detector de fumaça óptico - fornecimento e instalação | UN | 10 | 253.85 | 2538.5 | 3169.06 | 0.3591%
15.7.2.3 | DEINFRA | 43723 | Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente, martelo, botoeira e sirene | UN | 9 | 90.5 | 814.5 | 1016.82 | 0.1152%
15.8 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
15.8.1 | SINAPI | 96985 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com Conector | un | 69 | 87.84 | 6060.96 | 7566.48 | 0.8574%
15.8.2 | SINAPI | 98111 | Caixa inspecao em polietileno para aterramento e para raios diametro = 300 mm | un | 69 | 49.15 | 3391.35 | 4233.75 | 0.4798%
15.8.3 | COMP. PRÓPRIA | 1034 | Tampa ferro fundido 300mm para aterramento | un | 69 | 70.69 | 4877.61 | 6089.19 | 0.69%
15.8.4 | SINAPI | 93008 | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 207 | 19 | 3933 | 4909.95 | 0.5564%
15.8.5 | SINAPI | 72315 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm | un | 32 | 33.64 | 1076.48 | 1343.87 | 0.1523%
15.8.6 | SINAPI | 96973 | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 275 | 68 | 18700 | 23345.02 | 2.645%
15.8.7 | COMP. PRÓPRIA | 1047 | Barra chata de alumínio 7/8" X 1/8" | m | 610.9 | 27.58 | 16848.62 | 21033.76 | 2.383%
15.8.8 | COMP. PRÓPRIA | 1044 | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento 5/8", condutor de *10* a 50 mm² | un | 69 | 52.57 | 3627.33 | 4528.35 | 0.5131%
15.8.9 | COMP. PRÓPRIA | 1045 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 69 | 32.07 | 2212.83 | 2762.49 | 0.313%
15.9 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO
15.9.1 | COMP. PRÓPRIA | 1046 | Instalação para central de gás | un | 1 | 32.07 | 32.07 | 40.04 | 0.004537%
15.9.2 | SINAPI | 92688 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | m | 15 | 42.45 | 636.75 | 794.92 | 0.09008%
15.10 |  |  | INFRAESTRUTURA
15.10.1 |  |  | CASA DE MAQUINA E ABRIGO PARA RESERVATORIO
15.10.1.1 |  |  | ESTRUTURA
15.10.1.1.1 | DEINFRA | 40063 | Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (Ø = 20 cm), prof. = 2,00 m, FCK = 15 Mpa | m | 6.7 | 38.1688 | 255.73 | 319.25 | 0.03618%
15.10.1.1.2 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em estrutura (base, pilares e vigas) - FCK = 20 MPa | m³ | 7.09 | 2985.2784 | 21165.62 | 26423.09 | 2.994%
15.10.1.1.3 | COMP. PRÓPRIA | 1001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 11.59 | 12.62 | 146.27 | 182.6 | 0.02069%
15.10.1.1.4 | DEINFRA | 42644 | Laje de concreto armado - Concreto usinado (15MPa) - Aníbal | m³ | 1.89 | 1931.8282 | 3651.16 | 4558.1 | 0.5165%
15.10.1.2 |  |  | ALVENARIA
15.10.1.2.1 | SINAPI | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 59.47 | 94.92 | 5644.89 | 7047.06 | 0.7985%
15.10.3.1 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
15.10.1.3.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 133.82 | 4.51 | 603.53 | 753.44 | 0.08538%
15.10.1.3.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 133.82 | 37.81 | 5059.73 | 6316.55 | 0.7158%
15.10.1.3.3 | DEINFRA | 42698 | Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens | m² | 3.57 | 1314.8648 | 4694.07 | 5860.06 | 0.664%
15.10.1.3.4 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo) | m² | 133.82 | 13.89 | 1858.76 | 2320.47 | 0.2629%
15.10.1.3.5 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos | m² | 133.82 | 2.66 | 355.96 | 444.38 | 0.05036%
15.10.2 |  |  | ADEQUAÇÕES EXIGIDAS
15.10.2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 32.15 | 80.7 | 2594.51 | 3238.98 | 0.367%
15.10.2.2 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | M3 | 1 | 46,32 | 46.32 | 57.83 | 0.006553%
15.10.2.3 | COMP. PRÓPRIA | COMP_13 | Grelha ventilação permanente 25 x 25cm | UN | 4 | 151.29 | 605.16 | 755.48 | 0.08561%
[7 empty] | 207033.47 | 258459.91 | 29.29%
16 – PINTURA
16.1 |  |  | ALVENARIA
16.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - lavação (área externa cozinha e antiga recepção) | m² | 23.5744 | 5.2829 | 124.54 | 155.48 | 0.01762%
16.1.2 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo) | m² | 456.1806 | 13.89 | 6336.35 | 7910.28 | 0.8964%
16.1.3 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo) - ANIBAL | m² | 105.378 | 13.89 | 1463.7 | 1827.28 | 0.2071%
16.1.4 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (muro) | m² | 220 | 13.89 | 3055.8 | 3814.85 | 0.4323%
16.1.5 | SINAPI | 88497 | Emassamento de paredes em massa corrida – 2 demãos () salas dentro | m² | 148.971 | 16.82 | 2505.69 | 3128.1 | 0.3545%
16.1.6 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos | m² | 441.5922 | 2.66 | 1174.64 | 1466.42 | 0.1662%
16.1.7 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos - MURO | m² | 220 | 2.66 | 585.2 | 730.56 | 0.08278%
16.1.8 |  | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos - ANIBAL | m² | 105.378 | 2.66 | 280.31 | 349.94 | 0.03965%
16.1.9 | SINAPI | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. (bwcs) | m² | 34.18 | 15.86 | 542.09 | 676.74 | 0.07669%
[7 empty] | 16068.32 | 20059.65 | 2.273%
17 - SERVIÇOS FINAIS
17.1 | SINAPI | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 186.14 | 1.97 | 366.7 | 457.79 | 0.05188%
[7 empty] | 366.7 | 457.79 | 0.05188%
TOTAL GERAL.....………………………………………….…………..….……………………….................……………………….......................................................................……......... | [6 empty] | 706895.27 | 882485.74 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | Uni. | 12.616
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 11.14 | 4.456 | SINAPI-I | 7319
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.4 | 8.16 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1025 | BANCADA DE GRANITO 70X50 BANHEIRO PCD | und | 677.27
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 40.9 | 36.81 | SINAPI-I | 4823
| Tampo de granito | m² | 0.35 | 490.56 | 171.696 | SINAPI-I | 11795
| Rodapia de granito | m² | 0.07 | 490.56 | 34.3392 | SINAPI-I | 11795
| Faixa de granito | m² | 0.255 | 490.56 | 125.0928 | SINAPI-I | 11795
| mão francesa 40 cm | und | 2 | 30.36 | 60.72 | SINAPI-I | 37591
| Furo para bancada | und | 1 | 21.72 | 21.72 | SINAPI-I | 38633
| Abertura para cuba | und | 1 | 144.82 | 144.82 | SINAPI-I | 38605
| marmorista | h | 2.8 | 23.09 | 64.652 | SINAPI | 88274
| auxiliar de serviços gerais | h | 1 | 17.42 | 17.42 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1026 | BANCADA DE GRANITO 220X50 BANHEIRO MASCULINO | und | 1292.7483
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 38.95 | 35.055 | SINAPI-I | 4823
| Tampo de granito | m² | 1.1 | 520.75 | 572.825 | SINAPI-I | 11795
| Rodapia de granito | m² | 0.27 | 521.75 | 140.8725 | SINAPI-I | 11795
| Faixa de granito | m² | 0.405 | 522.75 | 211.7138 | SINAPI-I | 11795
| mão francesa 40 cm | und | 2 | 28.52 | 57.04 | SINAPI-I | 37591
| Furo para bancada | und | 1 | 23.05 | 23.05 | SINAPI-I | 38633
| Abertura para cuba | und | 1 | 153.7 | 153.7 | SINAPI-I | 38605
| marmorista | h | 2.8 | 27.89 | 78.092 | SINAPI | 88274
| auxiliar de serviços gerais | h | 1 | 20.4 | 20.4 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1027 | BANCADA DE GRANITO 220X50 BANHEIRO MASCULINO | und | 1527.3258
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 38.95 | 35.055 | SINAPI-I | 4823
| Tampo de granito | m² | 1.4 | 520.75 | 729.05 | SINAPI-I | 11795
| Rodapia de granito | m² | 0.33 | 521.75 | 172.1775 | SINAPI-I | 11795
| Faixa de granito | m² | 0.495 | 522.75 | 258.7612 | SINAPI-I | 11795
| mão francesa 40 cm | und | 2 | 28.52 | 57.04 | SINAPI-I | 37591
| Furo para bancada | und | 1 | 23.05 | 23.05 | SINAPI-I | 38633
| Abertura para cuba | und | 1 | 153.7 | 153.7 | SINAPI-I | 38605
| marmorista | h | 2.8 | 27.89 | 78.092 | SINAPI | 88274
| auxiliar de serviços gerais | h | 1 | 20.4 | 20.4 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1028 | PASSA DOCUMENTOS SECRETARIA | und | 384.7915
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.1 | 38.95 | 3.895 | SINAPI-I | 4823
| ARGAMASSA TRAÇO 1:6 | m² | 0.012 | 374.04 | 4.4885 | SINAPI | 87283
| Tampo de granito branco | m² | 0.6 | 490.56 | 294.336 | SINAPI-I | 11795
| marmorista | h | 2.8 | 23.09 | 64.652 | SINAPI | 88274
| auxiliar de serviços gerais | h | 1 | 17.42 | 17.42 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1029 | Recolocaçao de Porta de Vidro | m² | 15.9065
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310MLERSA | ml | 0.0637 | 33.52 | 2.1352 | SINAPI-I | 142
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4.72 | 0.67 | 3.1624 | SINAPI-I | 7568
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.282 | 27.42 | 7.7324 | SINAPI | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.141 | 20.4 | 2.8764 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1030 | Revestimento acústico com espuma | m² | 106.527
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Espuma acustica 50x50x5 | m² | 1 | 84.35 | 84.35 | mercado | 1029
| ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | kg | 0.5 | 30.89 | 15.445 | SINAPI-I | 4791
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.33 | 20.4 | 6.732 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1031 | Colocação de porta em batente existente | m² | 608.23
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 310.81 | 310.81 | SINAPI | 90822
| FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 170.37 | 170.37 | SINAPI | 90830
| ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m | 5 | 12.69 | 63.45 | SINAPI | 100659
| Veda fresta (porta nova e existente) | m | 10 | 6.36 | 63.6 | Pesq. de mercado | 1030
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1032 | Entrada de Energia | m² | 6385.86
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | un | 1 | 1714.99 | 1714.99 | SINAPI | 101535
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 163.37 | 163.37 | SINAPI | 101894
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 150 | 30.05 | 4507.5 | SINAPI | 100659
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1033 | Abrigo para hidrante | M | 1352.395
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 26.41 | 92.435 | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 20.4 | 71.4 | SINAPI | 88316
| CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 284.45 | 284.45 | SINAPI | 10521
| ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 45.12 | 45.12 | SINAPI | 10899
| ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 36.92 | 36.92 | SINAPI | 10902
| REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO | UN | 1 | 103 | 103 | SINAPI | 10904
| REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1 | 73.57 | 73.57 | SINAPI | 20972
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 322.75 | 645.5 | SINAPI | 21029
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1034 | Tampão com corrente | M | 70.6862
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 26.41 | 18.487 | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.4 | 10.2 | SINAPI | 88248
| TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UM | 1 | 35.06 | 40.21 | SINAPI | 20964
| SOLDA 50/50 | KG | 0.0073 | 168.86 | 1.2327 | SINAPI | 13388
| PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | G | 0.009 | 61.84 | 0.55656 | SINAPI | 39897
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
com. Laudos | laudo técnico de sistemas | und | 1618.96
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR | H | 8 | 200 | 1600 | CREA - AREA IT
| AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 1 | 18.96 | 18.96 | SINAPI | 90772 -
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1035 | Placa sinalizadora de extintor auto colante. | und | 15.75
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Placa sinalizadora de extintor auto colante. | H | 1 | 12 | 12 | PE 330/2021
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1036 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante. | und | 15.75
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Placa sinalizadora de extintor auto colante. | H | 1 | 12 | 12 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1037 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | und | 26.15
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | H | 1 | 22.4 | 22.4 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1038 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM | und | 45.51
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | H | 1 | 41.76 | 41.76 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1039 | DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | und | 53.75
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | H | 1 | 50 | 50 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1040 | PLOTAGEM - MAPA ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | und | 7.25
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PLOTAGEM - MAPA ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | H | 1 | 3.5 | 3.5 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1041 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X0,75MM² | und | 13.928
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X0,75MM² | m | 1 | 4.1 | 4.1 | MERCADO
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 31.58 | 5.6844 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 23.02 | 4.1436 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1042 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X1,50MM² | und | 15.968
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X1,50MM² | H | 1 | 6.14 | 6.14 | MERCADO
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 31.58 | 5.6844 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 23.02 | 4.1436 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1043 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL (MODELO "JUNO NET GFE" OU SIMILAR) | und | 1353.1
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL (MODELO "JUNO NET GFE" OU SIMILAR) | H | 1 | 1189.3 | 1189.3 | seinfra | I0507
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 31.58 | 94.74 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23.02 | 69.06 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1047 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | und | 27.5772
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | m | 1.05 | 14.53 | 15.2565 | ORSE | 11095
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 33.86 | 7.1106 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 24.81 | 5.2101 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1044 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM | und | 52.566
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM | und | 1 | 5.63 | 5.63 | SINAPI-I | 425
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 33.86 | 27.088 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 24.81 | 19.848 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1045 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | und | 32.068
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | und | 1 | 8.6 | 8.6 | SINAPI-I | 1588
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 33.86 | 13.544 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.81 | 9.924 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1046 | Instalação para central de gás | und | 429.3928
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.378 | 19.51 | 85.4148 | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.378 | 26.41 | 115.623 | SINAPI | 88267
| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 2 | 13.28 | 26.56 | SINAPI-I | 00006295
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4 | 0.88 | 3.52 | SINAPI-I | 00000400
| LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 2 | 8.15 | 16.3 | SINAPI-I | 00003909
| CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 2 | 6.91 | 13.82 | SINAPI-I | 00001163
| VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | 2 | 36.95 | 73.9 | SINAPI-I | 00011748
| REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1 | 30.3 | 30.3 | SINAPI-I | 00011756
| TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | 0.5 | 67.31 | 33.655 | SINAPI-I | 00021150
| MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M | UN | 2 | 15.15 | 30.3 | SINAPI-I | 00020260

## PESQUISA DE MERCADO
PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS DE COMPOSIÇÕES CRIADAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA | UNIDADE | VALOR LOJA 1 | VALOR LOJA 2 | VALOR LOJA 3 | MÉDIA DE VALOR | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
1029 | espuma acustica | 2021-11-04 | m² | 148 | 134 | 131.88 | 137.96 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1217320801-espuma-acustica-difusor-acustico-alpha-60mm-cinza-antichamas-_JM?quantity=61 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1392055014-espuma-acustica-50cm-x-50cm-x-5cm-lisa-antichamas-_JM?quantity=61 | https://www.extra.com.br/Instrumentos-Musicais/AudioIluminacao/AcessoriosAudioIluminacao/espuma-acustica-50cm-x-50cm-x-5cm-lisa-antichamas-1508997997.html?IdSku=1508997997
1030 | veda fresta | 2021-11-05 | m² | 84.4415 | 84.4126 | 84.2105 | 84.3549 | ALFREDO KLEIS | ALFREDO KLEIS | Lojão da 7
1031 | janela acústica | 2021-11-16 | m² | 2591.3781 |  |  |  | SS BOX (orçamento em pdf)
1032
1033

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DE ITAJAÍ, SISTEMA PREVENTIVO E PLATAFORMA DA EB ANÍBAL CESAR
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 47506.52 | 5.383% | 33254.564 | 70% | 14251.956 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 47506.52
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 4267.42 | 0.4836% | 2560.452 | 60% | 853.484 | 20% | 853.484 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 4267.42
3 | INFRAESTRUTURA | 45724.41 | 5.181% | 27434.646 | 60% | 18289.764 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 45724.41
4 | SUPERESTRUTURA | 48831.09 | 5.533% | 0 | 0% | 24415.545 | 50% | 24415.545 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 48831.09
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 3250.85 | 0.3684% | 0 | 0% | 1625.425 | 50% | 1625.425 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 3250.85
6 | PAREDES E PAINÉIS | 86236.67 | 9.772% | 0 | 0% | 17247.334 | 20% | 25871.001 | 30% | 25871.001 | 30% | 17247.334 | 20% | 0 | 0% | 100% | 86236.67
7 | REVESTIMENTOS | 82638.82 | 9.364% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33055.528 | 40% | 24791.646 | 30% | 24791.646 | 30% | 0 | 0% | 100% | 82638.82
8 | COBERTURA | 65423.85 | 7.414% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26169.54 | 40% | 19627.155 | 30% | 19627.155 | 30% | 0 | 0% | 100% | 65423.85
9 | BANCADAS E PEITORIS | 7175.82 | 0.8131% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2870.328 | 40% | 4305.492 | 60% | 0 | 0% | 100% | 7175.82
10 | ESQUADRIAS | 87143.26 | 9.875% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21785.815 | 25% | 26142.978 | 30% | 30500.141 | 35% | 8714.326 | 10% | 100% | 87143.26
11 | PAVIMENTAÇÃO | 24711.77 | 2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7413.531 | 30% | 7413.531 | 30% | 7413.531 | 30% | 2471.177 | 10% | 100% | 24711.77
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 15537.85 | 1.761% | 1553.785 | 10% | 1553.785 | 10% | 3884.4625 | 25% | 3884.4625 | 25% | 3107.57 | 20% | 1553.785 | 10% | 100% | 15537.85
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 7994.7 | 0.9059% | 0 | 0% | 799.47 | 10% | 799.47 | 10% | 3197.88 | 40% | 3197.88 | 40% | 0 | 0% | 100% | 7994.7
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 77065.36 | 8.733% | 3853.268 | 5% | 3853.268 | 5% | 15413.072 | 20% | 15413.072 | 20% | 15413.072 | 20% | 23119.608 | 30% | 100% | 77065.36
15 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | 258459.91 | 29.29% | 25845.991 | 10% | 38768.9865 | 15% | 38768.9865 | 15% | 38768.9865 | 15% | 38768.9865 | 15% | 77537.973 | 30% | 100% | 258459.91
16 | PINTURA | 20059.65 | 2.273% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6017.895 | 30% | 4011.93 | 20% | 10029.825 | 50% | 100% | 20059.65
17 | SERVIÇOS FINAIS | 457.79 | 0.05188% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 457.79 | 100% | 100% | 457.79
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 882485.74 | 100% | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 94502.706 | 10.71% | 121659.0175 | 13.79% | 200055.86 | 22.67% | 173998.935 | 19.72% | 168384.7375 | 19.08% | 123884.484 | 14.04% | 100% | 882485.74
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 94502.706 | 10.71% | 216161.7235 | 24.49% | 416217.5835 | 47.16% | 590216.5185 | 66.88% | 758601.256 | 85.96% | 882485.74 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2022-02-21 |  | Ass:
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX DEMONS BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## EX COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação