TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO.

Descrição

Prestação de Serviços compostos por análises laboratoriais de águas subterrâneas coletados nos poços de monitoramento dos cemitérios municipais de Itajaí, em poços de monitoramento instalados nos aterros de Resíduos da Construção Civil e em caixa separadora de água e óleo da usina de asfalto.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto do presente processo licitatório correrão por conta do Orçamento do Exercício 2022 – da Secretaria e Obras e Serviços Municipais.

- ORÇAMENTO ESTIMADO.

Realizamos cotação de preços com empresas prestadoras dos serviços descritos no objeto conforme abaixo relacionadas com as especificações constantes nos anexos.

Foi realizada a cotação de preços com empresas prestadoras dos serviços descritos nos objetos conforme relacionadas com as especificações constantes nos memoriais descritivos, em anexo, sendo tomado como base de preço para o uso da mediana a fim de evitar distorção no valor final, ficando assim escolhido o orçamento apresentado pela empresa Aquavita Laboratórios de Análises de R$204.588,50 (Duzentos e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos).

| Empresa | Preço |
| --- | --- |
| Aquavita | R$ 204.588,50 |
| Instituto de Tecnologia SANAI | R$ 125.650,00 |
| Freitag | R$ 408.602,90 |

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL.

  - O prazo máximo para execução do objeto será de 12 meses a contar da assinatura da Ordem de Serviço.

- DAS MEDIÇÕES

  - As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pela Equipe de Fiscalização.

  - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela contratada serão medidos pela Prefeitura de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal (is) devidamente designado(s) pela Contratante.

- DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO.

  - A contratada deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na Prefeitura Municipal de Itajaí, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, observadas as exigências da legislação tributária.

  - A contratada deverá indicar, no documento de cobrança, o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

  - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) e Guia de Retenção (GPS) com prazo de validade vigente.

    - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.

  - A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a contratada.

- DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

  - Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Itajaí e ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas da Prefeitura Municipal de Itajaí.

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da contratada.

  - A contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

- DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à contratada tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

- DO RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS.

  - Para o recebimento dos serviços e dos materiais fornecidos será designada uma comissão de recebimento, composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, a seu critério.

  - O termo de recebimento definitivo dos materiais e serviços, não isenta a contratada das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

- DA RESCISÃO DO CONTRATO.

  - O contrato a ser firmado com a contratada poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

  - Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da contratada, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.

Geog. Rogério Rocha

Diretor executivo de projetos e obras

Crea: 022.475-6

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade a Prestação de Serviços compostos por análises laboratoriais de águas subterrâneas coletados nos poços de monitoramento dos cemitérios municipais de Itajaí, em poços de monitoramento instalados nos aterros de Resíduos da Construção Civil e em caixa separadora de água e óleo da usina de asfalto.

JUSTIFICATIVA

Atendendo a tratativa do município de Itajaí junto ao Ministério Publico, com relação à regularização ambiental dos cemitérios municipais, faz-se necessário a contratação de empresa especializada para analise das águas subterrâneas coletadas dos poços de monitoramento instalados nos cemitérios municipais.

Estas análises têm como finalidade monitorar possíveis contaminações ao solo oriunda do necrochorume, e atender uma das condicionantes do Plano de Trabalho para Regularização dos Cemitérios Municipais solicitado pelo Instituto da Cidade Sustentável de Itajaí.

Da mesma forma, faz-se necessário as análises das águas dos poços de monitoramento nos Aterros de Resíduos de Construção Civil – RCC - do município e da caixa separadora de água e óleo – SSAO - localizada na usina de asfalto, a fim de atender as condicionantes de suas respectivas licenças de operação – LAO.

DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS:

A contratada deverá realizar os seguintes serviços:

- Coleta para análise em poços dos cemitérios

A coleta das amostras devera ser executada em cada poço de monitoramento instalados nos cemitérios da Fazenda, Bairro Brilhante I, Bairro Brilhante II, Comunidade Campeche, Bairro Espinheiros, Bairro Itaipava, Bairro KM 12, Comunidade Laranjeira, Bairro Limoeiro, ou em outro designado pela fiscalização.

Deverá ser feita a análise físicoquímicas e bacteriológicas das águas subterrâneas com os seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, pH, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos-STD; Elementos menores: Cr; Al; Ba; Cd; Fe, Ni, Zn; Cu; e Pb; Compostos Nitrogenados: Nitrogênio Total; Amônia (NH+4), Nitrito(NO-2); e Nitrato (NO-3); Compostos fosfatados: Fósforo total e Ortofosfato; Sulfato, Coliformes Totais e Coliformes Fecais, Escherichia coli e Clostridium perfringens, conforme especificado na IN 52 do IMA SC.

Após, terá que ser elaborado um relatório contendo o número do relatório, dados do cliente (Razão social, endereço, CNPJ e IE), dados de amostragem (tipo de amostra, local da amostragem, tipo de coleta, condições climáticas, data e hora de amostragem, responsável pela amostragem, data e hora da entrada da amostra no laboratório) e ensaios realizados, bem como seus respectivos resultados analíticos para cada parâmetro, expressos em tabela contendo o tipo de ensaio, resultado, limite permitido pela legislação, unidade, data de conclusão dos ensaios e metodologia. Este mesmo relatório terá que conter campos para Referências, Observações e Responsável Técnico, com assinatura e respectivo nº de registro no Conselho e ainda data e local de elaboração de relatório com iniciais do responsável pelas digitações.

- Coleta para análise em poços dos aterros de resíduos da construção civil - RCC

A coleta das amostras devera ser executada em cada poço de monitoramento instalado nos dentro dos aterros dos resíduos da construção civil conforme indicado pela fiscalização.

As análises deverão ser feitas conformes os parâmetros estabelecidos na resolução CONAMA 420.

Após análises concluídas, deverá ser elaborado um relatório contendo o número do relatório, dados do cliente (Razão social, endereço, CNPJ e IE), dados de amostragem (tipo de amostra, local da amostragem, tipo de coleta, condições climáticas, data e hora de amostragem, responsável pela amostragem, data e hora da entrada da amostra no laboratório) e ensaios realizados, bem como seus respectivos resultados analíticos para cada parâmetro, expressos em tabela contendo o tipo de ensaio, resultado, limite permitido pela legislação, unidade, data de conclusão dos ensaios e metodologia. Este mesmo relatório terá que conter campos para Referências, Observações e Responsável Técnico, com assinatura e respectivo nº de registro no Conselho e ainda data e local de elaboração de relatório com iniciais do responsável pelas digitações.

- Coleta para análise em caixa separadora de água e óleo na usina de asfalto.

A coleta das amostras devera ser executada nas entradas e saídas dos SSAO existentes na Usina de asfalto do Município de Itajaí atendendo os seguintes parâmetros: óleos e graxas minerais, sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis, pH, temperatura e fenóis, fósforos e Sulfetos.

Após, terá que ser elaborado um relatório contendo o número do relatório, dados do cliente (Razão social, endereço, CNPJ e IE), dados de amostragem (tipo de amostra, local da amostragem, tipo de coleta, condições climáticas, data e hora de amostragem, responsável pela amostragem, data e hora da entrada da amostra no laboratório) e ensaios realizados, bem como seus respectivos resultados analíticos para cada parâmetro, expressos em tabela contendo o tipo de ensaio, resultado, limite permitido pela legislação, unidade, data de conclusão dos ensaios e metodologia. Este mesmo relatório terá que conter campos para Referências, Observações e Responsável Técnico, com assinatura e respectivo nº de registro no Conselho e ainda data e local de elaboração de relatório com iniciais do responsável pelas digitações.

Prazo de entrega das Analises: 14 (quatorze) dias úteis a contar da coleta.

Geog. Rogério Rocha

Diretor executivo de projetos e obras

Crea: 022.475-6