[image: image1.jpg]




PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 205/2022
Foi inclusa na qualificação técnica a seguinte exigência:
“b) Para participantes dos itens 07, 11, 12, 13, 45 e 48: apresentar Registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).”
O processo foi republicado, com nova data de abertura para 02 de agosto de 2022 às 08h30.
Itajaí, 19 de julho de 2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 205/2022
CHAVE TCE: 1F302599514B224346496C20F74858924724E3FC
PROCESSO SIPE Nº: 104808/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Alberto Werner, n° 100, Bairro Vila Operária, CNPJ n° 83.102.277/0001-52, através da Secretaria Municipal de Governo, torna público que realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor Preço, para formalização de REGISTRO DE PREÇOS,  nos moldes da Lei 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Municipal nº6.906/03, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:

TIPO: Menor preço
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item
MODO DE DISPUTA: Aberto
ABERTURA DO PROCESSO: 02 de agosto de 2022 às 08h30
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).

SITE DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://bllcompras.com
CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: Por e-mail: licitacoes@itajai.sc.gov.br 

O cadastro das empresas na BLL deve ser feito no site: https://bll.org.br/ , no link “Cadastro”. Em caso de dúvidas, as empresas podem entrar em contato no telefone 41-3097-4600 ou por e-mail no cadastro@bll.org.br 

1.1 – O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, conforme quantidades e especificações constantes dos anexos que integram o presente edital.

1.2 - As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado pela Secretaria solicitante, e obrigatoriamente acompanhadas da cópia da Nota de Empenho.
1.3 - As quantidades constantes no Termo de Referência são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

1.4 - Os valores constantes do Termo de Referência, para os preços unitários, são os preços máximos por produto que serão admitidos nesta licitação.

1.5 - O Valor Unitário cotado pelos participantes do certame deverá corresponder ao preço ao qual será acrescido a carga tributária incidente e frete, que correrão à conta do licitante. 
Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura de Itajaí – SC, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda - https://bllcompras.com 
3.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

3.1. O fornecedor deverá observar no site da BLL as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também para a data e horário para início da disputa.

4.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil Ltda. Que poderá ser feito através do telefone (41) 3042-9909 ou através do site https://bllcompras.com 
4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, advertida, suspensa ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

4.5. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão diretamente ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda por ele indicada, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

4.6. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante (item 4.2), até o limite de horário previsto e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de adesão; de forma direta ou outorgando à empresa associada por meio de seu operador devidamente credenciado junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda. 

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante vencedor do certame, que pagará a BLL conforme o Anexo IV do Regulamento Operacional da Bolsa de Licitações e Leilões, que pode ser verificado no site https://bllcompras.com link DOCUMENTOS, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate (Art. 44 e 45 da LC 123/2006).

4.8. É vedada a participação no presente certame de pessoa física ou jurídica da qual seja sócio cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo comissionado, em exercício no âmbito do Município de Itajaí.  

4.9. O participante deve obrigatoriamente anexar a documentação de habilitação no sistema, sob pena de ter sua proposta desclassificada caso deixe de anexar. 

5.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuições:

a) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

b) abrir as propostas de preços;

c) analisar a aceitabilidade das propostas;

d) desclassificar propostas indicando os motivos;

e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

f) verificar a habilitação do proponente melhor classificado após a fase de lances;

g) declarar o vencedor;

h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

i) elaborar a ata da sessão;

j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

credenciamento NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA de licitações e leilÕes do brasil.

O cadastro das empresas na BLL deve ser feito no site: https://bll.org.br/ , no link “Cadastro”. Em caso de dúvidas, as empresas podem entrar em contato no telefone 41-3097-4600 ou por e-mail no cadastro@bll.org.br
5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado juntou ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.

5.3. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.

5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

 participação
5.8. A participação no Pregão na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

5.10. Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional, poderão ser esclarecidas junto ao provedor do sistema adotado pelo comprador no fone (41) 3042-9909.

abertura DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

5.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

5.13. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15.  As propostas deverão estar com valores não superiores ao máximo fixado no Edital.

5.16. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

5.17. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

5.20. A etapa de envio de lances durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos no período de duração da sessão pública.

5.21. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

5.22. A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta de preços de acordo com o último lance ofertado para o Pregoeiro, no e-mail licitacoes@itajai.sc.gov.br. 
5.23. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

5.24. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

5.25. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

5.26. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

6.     DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura de Itajaí – SC a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

6.2. Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios respeitados a legislação relativa às licitações.

6.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Governo convocar os fornecedores.

6.4. As Unidades da Administração subordinados à Prefeitura de Itajaí deverão utilizar-se, obrigatoriamente, do presente registro de preços, vedada a aquisição de itens a preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, em relação à oferta de mercado, do momento.

7.
PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e/ MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência.
7.3.
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8. LICITANTE VENCEDOR: ENVIO DA PROPOSTA FINAL
8.1. A empresa vencedora de cada item deverá enviar por e-mail ao Pregoeiro a Proposta de Preços de acordo com o último lance ofertado, contendo Razão Social, CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo de 02 horas após o término da sessão, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III. E-mail: licitacoes@itajai.sc.gov.br 
Na proposta deverá conter:

a) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

b) Especificação completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;

c) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

8.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue de acordo com o especificado termo de referência deste edital.

8.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até o cumprimento total do contrato.

8.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

8.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema nas fichas técnicas em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva do pregão. 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

9.2. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

9.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.24 e 5.25 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

9.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

10.
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.2. Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o edital e pedir esclarecimentos.

10.3. As solicitações de esclarecimentos e impugnações devem ser encaminhadas para o endereço licitacoes@itajai.sc.gov.br.

10.4. Ao final da sessão, no prazo estipulado pelo pregoeiro, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, apresentando memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As solicitações de recursos e contrarrazões deverão ser encaminhadas através do site https://bllcompras.com. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município.

11.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições abaixo:

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital;

b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;

c) Falir ou dissolver-se; ou

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.

12. PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O representante da empresa vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da comunicação emitida pela Central de Atas da Prefeitura de Itajaí. Será aceita a assinatura com certificação digital, podendo ser enviado por e-mail. 
13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

13.1. Sempre que julgar necessário, o Município de Itajaí solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Ordem de Fornecimento, e a respectiva Nota de Empenho.

13.2. A Nota de Empenho será enviada via e-mail (digitalizada) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa tenha problemas com o recebimento do e-mail, a nota de empenho deverá ser retirada no Departamento de Empenho da Prefeitura de Itajaí: Rua Alberto Werner, 100, bairro Vila Operária, Itajaí; no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação.

13.3. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da nota de                                                                                empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.

13.4. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará nas sanções previstas no edital.
13.5. Os materiais/serviços deverão ser disponibilizados pela contratada de forma parcelada, conforme demanda da Contratante.
13.6. A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do material cotado e entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

13.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

13.8. É facultado ao Município de Itajaí, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. 

13.9. Quando o primeiro fornecedor registrado atingir respectivamente o seu limite de fornecimento, ou ainda por qualquer motivo não cumpra o estabelecido na Ata de Registro de Preços, a Administração, poderá adquirir do segundo colocado e, assim sucessivamente.
14.
MULTAS, PENALIDADES E SANÇÕES
14.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes situações:

14.2. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor da melhor oferta:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

14.3. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.

14.4. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro no prazo previsto no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

14.5. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:

I - Advertência;

II - Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02(dois) anos.

14.6. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

14.7. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:

I - Advertência;

II - Ressarcimento ao erário;

III - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;

IV - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

14.8. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município de Itajaí e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto ao Município de Itajaí, nos casos de:

 a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços;

b) não entregar a documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do Contrato;

g) fraudar a execução do Contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

14.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o Município de Itajaí considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

14.10. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa.

14.11. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.    PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos serão mensais, compreendendo a soma de todas as notas fiscais do mês, e efetuadas até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal do período, devidamente certificado pela unidade requisitante.

15.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

15.4. Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas conforme certificado pelo fiscal do contrato, os valores devidos serão:

15.4.1. Monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo o art. 1º da Lei Municipal nº 4.684/06, em atendimento ao disposto na alínea “c”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;

15.4.2. Compensados financeiramente com multa de 1% e juros de poupança conforme art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com alterações da Lei nº 11.960/09, em atendimento ao disposto na alínea “d”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;
16.   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas decorrentes dos produtos adquiridos correrão à conta dos recursos oriundos do Orçamento 2022, dos órgãos participantes do processo.
17.
DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura de Itajaí revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Itajaí poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

17.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

17.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

17.10.  Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

17.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.

17.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

17.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.14.  Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Itajaí, 27 de junho de 2022
JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Introdução:
Processo licitatório, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, para aquisição de MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
2. Objeto da Contratação:
Aquisição de MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
3. Justificativa:
O presente Registro de Preços destina-se a eventual aquisição de materiais diversos para serem utilizados nas atividades de  Atendimento Pré-Hospitalar tendo em vista a necessidade de reposição dos referidos materiais nos estoques das Organizações Bombeiro Militar do município de Itajaí/SC. Há que se considerar ainda que a eventual aquisição dos referidos materiais se dá em virtude da extrema necessidade de utilização dos mesmos pelas guarnições empenhadas nos atendimentos à ocorrências, permitindo a continuidade dos serviços prestados, com eficácia nos atendimentos prestados a população.
3. Valor de Referência:
Valor total de R$ 636.638,17 (seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).
4. Dotação Orçamentária:
As despesas decorrentes dos produtos adquiridos correrão à conta dos recursos oriundos do Convênio Municipal 021/2013, de 24 de outubro de 2013, consignados no Orçamento do Município de Itajaí, nas seguintes dotações:
4.1. Dotação 73 – 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas.
4.2. Dotação 74 – 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas.
5. Adjudicação:
A adjudicação se dará pelo menor preço por item.
6. Cotação:
Os valores dos serviços, foram divididos em itens e previamente estimados através de pesquisas de preços de mercado e orçamentos junto à sites de internet e fornecedores de equipamentos e materiais de mergulho e salvamento em altura, conforme tabela abaixo:
	Item
	Produto
	Quantidade
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	 1
	Dispositivo para transferência de fluidos 
	600
	R$ 25,83
	R$ 15.498,00

	2
	Válvula reguladora para cilindro com uma saída para oxigênio
	20
	R$ 418,00
	R$ 8.360,00

	3
	Máscara de alta concentração adulto com reservatório. 
	30
	R$ 31,20
	R$ 936,00

	4
	Máscara de alta concentração e reservatório para oxigênio, tamanho infantil. 
	20
	R$ 30,84
	R$ 616,80

	5
	Umidificador para oxigênio.
	15
	R$ 39,98
	R$ 599,70

	6
	Bolsa modelo socorrista - vermelha 
	20
	R$ 266,92
	R$ 9.342,20

	7
	Eletrodo para ECG adulto.
	20
	R$ 31,42
	R$ 628,40

	8
	Detergente enzimático
	120 
	R$ 35,37
	R$ 4.244,40

	9
	Cânula (cateter) nasal adulto tipo óculos
	30
	R$ 4,56
	R$ 136,80

	10
	Fita reagente
	20
	R$ 58,02
	R$ 1.160,40

	11
	Caixas de luva de nitrilo tamanho P
	400
	R$ 36,00
	R$ 14.400,00

	12
	Caixas de luva de nitrilo tamanho M
	600
	R$ 36,00
	R$ 21.600,00

	13
	Caixas de luva de nitrilo tamanho G
	600
	R$ 36,00
	R$ 21.600,00

	14
	Reanimador de silicone infantil 
	20
	R$ 282,31
	R$ 5.646,20

	15
	Reanimador manual adulto 
	20
	R$ 288,63
	R$ 5.772,60

	16
	Máscara descartável tripla
	300
	R$ 23,66
	R$ 7.098,00

	17
	Soro fisiológico de 100ml
	800
	R$ 5,44
	R$ 4.352,00

	18
	Lençol descartável 
	500
	R$ 22,53
	R$ 11.265,00

	19
	Água oxigenada 10 volumes
	400
	R$ 9,58
	R$ 3.832,00

	20
	Compressa de campo operatório 45x50 compressa cirúrgica
	400
	R$ 78,35
	R$ 31.340,00

	21
	Lancetas
	10
	R$ 22,72
	R$ 227,20

	22
	Maca rígida de polietileno adulto.
	15
	R$ 636,33
	R$ 9.544,95

	23
	Kit parto
	50
	R$ 140,17
	R$ 7.008,50

	24
	Compressa de gaze hidrófila
	300
	R$ 50,83
	R$ 15.249,00

	25
	Tesoura ponta romba
	30
	R$ 33,00
	R$ 990,00

	26
	Fita adesiva hospitalar
	200
	R$ 5,80
	R$ 1.160,00

	27
	Torniquete de aplicação pré-hospitalar
	40
	R$ 359,83
	R$ 14.393,20

	28
	Esfigmomanômetro adulto
	30
	R$ 146,78
	R$ 4.403,40

	29
	Aspirador manual de secreção
	10
	R$ 532,76
	R$ 5.327,60

	30
	Tirante aranha adulto
	60
	R$ 81,00
	R$ 4.860,00

	31
	Colar regulável universal adulto
	250
	R$ 160,00
	R$ 40.000,00

	32
	Colar cervical regulável infantil
	200
	R$ 161,67
	R$ 32.334,00

	33
	Álcool etílico hidratado 70 inpm
	1000
	R$ 10,36
	R$ 10.360,00

	34
	Hipoclorito de sódio 1% 1 litro
	400
	R$ 7,30
	R$ 2.920,00

	35
	Conjunto de 06 talas moldáveis de E.V.A.
	12
	R$ 126,00
	R$ 1.512,00

	36
	Colete socorrista padrão CBMSC
	50
	R$ 255,00
	R$ 12.750,00

	37
	Colete socorrista padrão 
BOMBEIRO COMUNITÁRIO
	120
	R$ 255,00
	R$ 30.600,00

	38
	Manta térmica aluminizada
	400
	R$ 9,12
	R$ 3.648,00

	39
	Imobilizador de cabeça impermeável – adulto
	60
	R$ 144,95
	R$ 8.697,00

	40
	Bandagem triangular
	100
	R$ 15,49
	R$ 1.549,00

	41
	Kit queimadura
	50
	R$ 156,13
	R$ 7.806,50

	42
	Lanterna clínica
	50
	R$ 52,24
	R$ 2.612,00

	43
	Conjunto de tala rígida de madeira
	12
	R$ 165,00
	R$ 1.980,00

	44
	Máscara PFF2
	200
	R$ 4,67
	R$ 934,00

	45
	Óculos de proteção individual
	60
	R$ 11,98
	R$ 718,80

	46
	Oxímetro digital portátil  de dedo
	30
	R$ 338,05
	R$ 10.141,50

	47
	Estetoscópio
	20
	R$ 97,98
	R$ 1.959,60

	48
	Termômetro digital infravermelho
	20
	R$ 189,67
	R$ 3.793,40

	49
	Eletrodo adulto para desfibrilador
	60
	R$ 765,00
	R$ 45.900,00

	50
	Eletrodo pediátrico para desfibrilador
	30
	R$ 765,00
	R$ 22.950,00

	51
	Válvula com fluxômetro digital para oxigênio
	20
	R$ 549,33
	R$ 10.986,60

	52
	 Saco de lixo infectante de 50 litros
	100
	R$ 51,28
	R$ 5.128,00

	53
	Jogo cânula de guedel c/ 06 unidades
	10
	R$ 47,50
	R$ 475,00

	54
	Colete imobilizador (KED) adulto
	10
	R$ 236,37
	R$ 2.363,70

	55
	Colete imobilizador (KED) infantil
	6
	R$ 235,42
	R$ 1.412,52

	56
	Bolsa de inaloterapia cilindro 3 litros
	30
	R$ 284,33
	R$ 8.529,90

	57
	Par de coxins avulso
	100
	R$ 65,00
	R$ 6.500,00

	58
	Par de tirante
	100
	R$ 53,96
	R$ 5.396,00

	59
	Kit de cinta de imobilização pélvica tipo “sam pelvic sling”, “t-pod” ou equivalente. 
	12
	R$ 1.890,00
	R$ 22.680,00

	60
	Prancha curta/meia maca
	10
	R$ 610,00
	R$ 6.100,00

	61
	Gaze hemostática
	60
	R$ 499,00
	R$ 29.940,00

	62
	Selo de tórax valvulado
	20
	R$ 690,00
	R$ 13.800,00

	63
	Esfigmomanômetro (obeso)
	10
	R$ 150,17
	R$ 1.501,70


8.Especificações Técnicas:
8.1. ITEM 1 - Dispositivo para transferência de fluidos
8.1.1. Dispositivo que permite acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado, para 
diluição de medicação, irrigações, curativos e vários procedimentos com soluções estéreis. 
8.1.2. Perfurador com dupla ponta (permite a conexão em bolsa e frasco de medicação para realizar a diluição. embalado individualmente.

8.2. ITEM 2 - Válvula reguladora para cilindro com uma saída para oxigênio. 
8.2.1. Em metal polido e cromado;
8.2.2. Mola em inox para equivalência da pressão na entrada e saída do oxigênio;
8.2.3. Com manômetro indicador de alta pressão de 0 à 315 kgf/cm2;
8.2.4. Válvula de segurança.
8.3. ITEM 3 - Máscara de alta concentração adulto com reservatório. 
8.3.1. Com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio;
8.3.2. Com reservatório de 1000ml; 
8.3.3. Não estéril. 
8.3.4. Uso único; 
8.3.5. Material:
8.3.5.1. Extensão e reservatório em PVC; 
8.3.5.2. Máscara em PVC com presilha em aço. 
8.3.5.3. Em conformidade com a anvisa.
8.4. ITEM 4 - Máscara de alta concentração e reservatório para oxigênio, tamanho infantil. 
8.4.1. Máscara de alta concentração;
8.4.2. Completa com reservatório e tubo extensor;
8.4.3. Permite a alta concentração de oxigênio;
8.4.4. Com elástico fixador pela cabeça do paciente;
8.4.5. Indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas. 
8.5. ITEM 5- Umidificador para oxigênio.
8.5.1. Frasco umidificador 250ml para oxigênio;
8.5.2. Tampa e porca injetados na cor do gás;
8.5.3. Frasco de PVC 250 ml com nível mínimo e máximo;
8.5.4. Conexão padrão ABNT NBR 11906.
8.6. ITEM 6 - Bolsa Modelo Socorrista - Vermelha
8.6.1. Bolsa para transporte de material de emergência médica pré-hospitalar, 

fabricado em nylon;

8.6.2. Prova d'água na cor vermelho;

8.6.3. Medindo aproximadamente 66 cm de comprimento, 43 cm de largura por 24 cm de altura, externamente com abertura completa 180º (cento e oitenta graus); 

8.6.4. Fecho em zíper duplo, resistente, com divisões internas para guarda de materiais, 

compartimento tipo bolsa no interior para guarda de esfigmomanômetro, estetoscópio e vários outros materiais e instrumentos;

8.6.4. Alça regulável podendo ser transportada na mão como mochila ou no ombro;

8.6.5. Contém quatro bolsos externos para guarda de outros materiais, dois nas laterais e 1 na parte da frente e 1 na parte de trás;

8.6.6. Parte interna da bolsa com os requisitos mínimos: 05 divisórias fixadas com velcro; confeccionada em nylon 70 e manta hidrorepelente;

8.6.7. Tampo principal com bolso em tela de polietileno com zíper;

8.6.8. Pézinhos de fundo;

8.6.9. Costura dupla.  

8.7. ITEM 7 - Eletrodo para ECG adulto.
8.7.1. Eletrodo para monitorização;
8.7.2. Uso adulto;
8.7.3. Com espuma;
8.7.4. Dorso de espuma de polietileno, coberto com adesivo acrílico hipoalergênico em uma das faces;
8.7.5. Laminado com fita de polipropileno impresso na outra face;
8.7.6. Gel condutivo adesivo;
8.7.7. Pino metálico de aço inox 304 ou 316;
8.7.8. Contra-pino de polímero abs reforçado com fibra de vidro recoberto com tratamento de prata/cloreto de prata e liner de poliéster ou papel siliconado;
8.7.9. Registro do produto no Ministério da saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).

8.8. ITEM 8- Detergente enzimático
8.81. Possui 4 enzimas (proteases, amilases, carbohidrases e lipases) que atuam na redução de matéria orgânica em até 5 minutos;
8.8.2. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza;
8.8.3. Embalagem de 1 litro.
8.9. ITEM 9 - Cânula (cateter) nasal adulto tipo óculos
8.9.1. Modelo tipo óculos que proporciona ao paciente mais conforto e alto desempenho no seu dia a dia;
8.9.2. Seu material é macio;
8.9.3. Leve e transparente;
8.9.4. Anatomicamente projetado para ficar apoiado sob o lábio superior e se encaixar diretamente nas narinas com a estabilidade que o paciente precisa.
8.10. ITEM 10 - Fita reagente
8.10.1. Compatível com glicosímetro on call plus;
8.10.2. Embalagem contendo 50 fitas reagentes;
8.10.3. 01 chip de codificação e instrução de uso.
8.11. ITEM 11 - Caixa de luva de nitrilo tamanho P
8.11.1. Luva na cor azul;
8.11.2. Em caixas c/ 100 unidades;
8.11.3. Sem pó bioabosorvível;
8.11.4. Isenta de látex;
8.11.5. Não estéril;
8.11.6. Ambidestra;
8.11.7. Com microtexturas nas pontas dos dedos;
8.11.8. Vencimento igual ou superior a 48 meses a contar da data da entrega do produto;
8.11.9. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber;

8.11.10. Registro do produto no Ministério da saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).

8.12. ITEM 12 - Caixa de luva de nitrilo tamanho M
8.12.1. Luva na cor azul;
8.12.2. Em caixas c/ 100 unidades;
8.12.3. Sem pó bioabosorvível;
8.12.4. Isenta de látex;
8.12.5. Não estéril;
8.12.6. Ambidestra;
8.12.7. Com microtexturas nas pontas dos dedos;
8.12.8. Vencimento igual ou superior a 48 meses a contar da data da entrega do produto;
8.12.9. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber;

8.12.10. Registro do produto no Ministério da saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).

8.13. ITEM 13 - Caixa de luva de nitrilo tamanho G
8.13.1. Luva na cor azul;
8.13.2. Em caixas c/ 100 unidades;
8.13.3. Sem pó bioabosorvível;
8.13.4. Isenta de látex;
8.13.5. Não estéril;
8.13.6. Ambidestra;
8.13.7. Com microtexturas nas pontas dos dedos;
8.13.8. Vencimento igual ou superior a 48 meses a contar da data da entrega do produto;
8.13.9. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber;

8.13.10. Registro do produto no Ministério da saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).

8.14. ITEM 14 - Reanimador de silicone infantil
8.14.1. C/ máscara e reservatório (ambu) composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 500 ml;
8.14.2. Máscara facial de PVC transparente, nº 1, atóxica;
8.14.3. Anatômica com bojo e coxim;
8.14.4. Válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança;
8.14.5. Apresentar registro na anvisa ou a prova da isenção de registro.
8.15. ITEM 15 - Reanimador manual adulto
8.15.1. Reanimador manual siliconado com reservatório;
8.15.2. Confeccionado em borracha, composto por válvula unidirecional em policarbonato com mecanismo 8.15.3. tipo bico de pato ou similar e máscara tamanho 5;
8.15.4. O reanimador deve possuir um volume nominal de pelo menos 1,6 litros e reservatório de oxigênio 8.15.5. com volume no mínimo de 2,5 litros;
8.15.6. Deve possuir máscara facial, onde seu espaço morto não deve superar 8ml;
8.15.7. O equipamento deve possuir registro na anvisa e deve ter garantia mínima de 01 ano.
8.16. ITEM 16 - Máscara descartável tripla
8.16.1. Confeccionada em tnt;
8.16.2. Polietileno com elásticos para que seja fixado trás da orelha;
8.16.3. Filtro de material não tecido;
8.16.4. Sem fibra de vidro;
8.16.5. Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%, com clip nasal e elementos filtrantes;
8.16.6. Caixa com 50 unidades.
8.17. ITEM  17 - Soro fisiológico 100 ml
8.17.1. 09% solução isotônica, estéril e apirogênica; 
8.17.2. Cloreto de sódio 0,9 g veículo qsp – 100 ml, 
8.17.3. Embalagem de sistema fechado com data de fabricação, lote e validade impressa;
8.17.4. Frasco de polietileno de 100 ml com no mínimo 2 pontos de conexão;
8.17.5. Prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega na unidade requisitante.
8.18. ITEM 18 - Lençol descartável
8.18.1. Não tecido;
8.18.2. Com elástico;
8.18.3. Medindo aproximadamente 2,00 mt x 90 cm;
8.18.4. Micro perfurado, gramatura maior ou igual a 20 g/m²;
8.18.5. Embalagem contendo 10 unidades e com identificação do fabricante.
8.19. ITEM 19 - Água oxigenada 10 vol
8.19.1. Acondicionada em frasco plástico de 1000 ml;
8.19.2. Rótulo contendo nome do fabricante, data de validade;  
8.19.3. embalagem externa de acordo com as normativas vigentes.
8.20. ITEM 20 - Compressa de campo operatório 45x50 compressa cirúrgica
8.20.1. Campo operatório, 45x50 cm;
8.20.2. Compressa para campo operatório composta de quatro camadas de gaze sobreposta;
8.20.3. Confeccionada com fios 100% algodão;
8.20.4. Sem fio radiopaco e não esterilizadas;
8.20.5. Embalada em embalagem plastica branca leitosa;
8.20.6. Contendo 50 unidades cada;
8.20.7. Que deve conter dados de identificação, composição, número de lote, validade, responsável técnico 8.20.8. pelo produto, número de registro na anvisa.
8.21. ITEM 21 – Lancetas
8.21.1. Lancetas de punção manual utilizadas para obter amostra de sangue;
8.21.2. Dispensa o uso da caneta lancetadora;
8.21.3. Agulha com bisel trifacetado e ultra afiado e siliconizado que permite maior facilidade de penetração
8.21.4. A agulha nunca fica visível e não pode ser reutilizado;
8.21.5. Sistema de punção automático; 
8.21.6. Trava de segurança; 
8.21.7. Não reutilizável; 
8.21.8. Estéril por radiação gama;
8.21.9. Caixa com 200 unidades.
8.22. ITEM 22 - Maca rígida de polietileno adulto.
8.22.1. Dimensões aproximadas 1840x450x41mm (c x l x a); 
8.22.2. Para resgate e transporte de pacientes de alta densidade e altamente resistente;
8.22.3. Impermeável e não absorve líquidos corpóreos;
8.22.4. Peça única sem solda ou emenda;
8.22.5. Flutuante;
8.22.6. Com cantos e bordas arredondadas;
8.22.7. Em formato sextavado ou  retangular;
8.22.8. Seguindo a anatomia do corpo humano;
8.22.9. Com reforço estrutural interno;
8.22.10.Na cor amarelo. garantia de fábrica. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt.
8.22.11. A maca deverá conter inscrição a definir:
8.22.12. ex1: cbmsc - asu fazenda; 
8.22.13. ex2: cbmsc – asu cordeiros; 
8.22.14. ex3: cbmsc – asu itaipava.
8.23. ITEM 23 - Kit parto
8.23.1. Contendo : 01 absorvente;
8.23.2. 01 avental descartável com manga longa;
8.23.3. 01 bisturi estéril;
8.23.4. 01 bracelete de identificação;
8.23.5. 02 clamps;
8.23.6. 01 compressa cirúrgica 45x50 cm;
8.23.7. 02 pacotes de gaze estéril 7,5 x 7,5 cm;
8.23.8. 01 lençol descartável 2 mts x 90 cm;
8.23.9. 01 par de luvas cirúrgicas estéril;
8.23.10. 02 pares de luva de procedimento;
8.23.11. 02 saches de álcool;
8.23.12. 01 aspirador de secreção manual;
8.23.13. 01 saco plástico branco leitoso com símbolo infectante.
8.24. ITEM 24 - Compressa de gaze hidrófila
8.24.1. Não estéril;
8.24.2. Medindo 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm quando aberta;
8.24.3. Densidade  de 9 fios 100% algodão em tecido tipo tela;
8.24.4. Com 8 camadas e 5 dobras;
8.24.5. Alvejadas;
8.24.6. Purificadas;
8.24.7. Isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos.
8.24.8. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. 8.24.9. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso de 350 gramas por pacote;
8.24.10. O produto deverá atender na íntegra as especificações na NBR 13.843.
8.25. ITEM 25 - Tesoura ponta romba
8.25.1. Para bandagens e tecidos; 
8.25.2. Lâminas endurecidas;
8.25.3. Temperadas, de aço inoxidável com borda serrilhada para corte de materiais mais resistentes;
8.25.4. Grande anel de polipropileno para melhor controle do equipamento;
8.25.5. Tamanho aproximadamente 19 cm (superior à 17,5 cm e inferior à 20,5 cm)

8.26. ITEM 26 - Fita adesiva hospitalar
8.26.1. 16mm x 50 metros embalada individualmente.
8.27. ITEM 27 - Torniquete de aplicação pré-hospitalar
8.27.1. Torniquete para contenção de hemorragias em membros superiores e inferirores;
8.27.2. Componentes: fitas de poliéster de alta tenacidade; 
8.27.3. Barra de torção de alumínio com proteção anodizada; 
8.27.4. Clipe de retenção;
8.27.5. Passador em polímero de alta resistência; 
8.27.6. Placa de estabilização em polímero; 
8.27.7. Fita com ganchos;
8.27.8. Argolas em nylon;
8.27.9. Dimensões do produto: 155x50x40mm. largura da fita: 38mm. peso: 87g
8.28. ITEM 28 - Esfigmomanômetro adulto
8.28.1. Braçadeira: confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho em velcro;
8.28.2. Manguito e tubos: fabricados em PVC, testados pelo controle de qualidade cbemed; 
8.28.3. Manômetro: com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade cbemed e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; 
8.28.4. Pera insufladora: fabricada em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; 
8.28.5. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar; 
8.28.6. Embalagem: individual, acompanha bolsa;
8.28.7. Tamanho: adulto. medida da braçadeira: 52 x 14 cm
8.28.8. Abrangência circunferência do braço: 18 x 36 cm;
8.28.9. Tamanho manguito: 12 x 22 cm;
8.28.10. Garantia: 1 ano registro na anvisa.
8.29. ITEM 29 - Aspirador manual de secreção
8.29.1. Bomba de sucção portátil com acionamento manual através do gatilho; 
8.29.2. Fácil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos; 
8.29.3. Pressão negativa através do tubo, sugando o líquido para o reservatório; 
8.29.4. Portátil, leve e higiênico com reservatório transparente; 
8.29.5. Tamanho do eletrodo: 15,2 cm x 10,8 cm / cabo: 106cm; 
8.29.6. Ajuste para sucção elevada e de baixa pressão; 
8.29.7. Mecanismo que impede o retorno ou transbordamento; 
8.29.8. Composição: bomba em abs;
8.29.9. Reservatório e tubos em polietileno; 
8.29.10. Catéter/sonda em pvc flexível;
8.29.11. Conteúdo da embalagem: 1 bomba de sucção;
8.29.12. 02 reservatório 250ml;
8.29.13. 01 tubo rígido;
8.29.14. 01  tubo flexível.
8.30. ITEM 30 - Tirante aranha adulto
8.30.1. Modelo adulto: 01 tirante principal na cor preta, com sistema em "v" e altura regulável;
8.30.2. Adaptável para prancha rígida; 
8.30.3. 04 tirantes transversais em diversas cores, com altura regulável, fecho de regulagem em velcro e regulador plástico; 
8.30.4. Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e coloridas com aproximadamente 48mm de largura; 
8.30.5. Produto lavável com sabão neutro;
8.30.6. contém: 01 unidade;
8.30.7. Cores: cinto principal na cor preta;
8.30.8. Cintos transversais nas cores verde, vermelho, amarelo e preto; 
8.30.9. Material: 100% poliamida; 
8.30.10. Dimensões aproximadas: comprimento: 1,61m; fita em y: 1,67m; fita verde: 1,57m; fita preta: 1,54m; fica vermelha: 1,16m; fita amarela: 1,14m.
8.30.11. Deverá conter inscrição bordada a definir:
8.30.11.1. Ex1: CBMSC – ASU CORDEIROS; 
8.30.11.2. Ex2: CBMSC- ASU ITAIPAVA; 
8.30.11.3. Ex3: CBMSC – ASU FAZENDA.
8.31. ITEM 31 - Colar regulável universal adulto
8.31.1. Dispositivo de imobilização da espinha cervical em uma peça;
8.31.2. Rígido e ajustável com 16 ajustes precisos para encaixe personalizado na faixa de quatro ajustes padrão para adultos;
8.31.3. Possua uma peça que levanta a viseira para ser guardado na horizontal e no formato para encaixar no queixo e facilitar a intubação e a remoção de vômito da boca do paciente;
8.31.4. Com invólucro posterior ventilado para drenagem do fluído;
8.31.5. Especificações: armazenamento plano, transparente à radiação;
8.31.6. Comprimentos: 16 ajustes de sem pescoço (tamanho 3) a alto (tamanho 6);
8.31.7. Dimensões: 56 x 18 x 1,5 cm. 
8.32. ITEM 32 - Colar cervical regulável infantil
8.32.1. Dispositivo de imobilização da espinha cervical em uma peça, rígido e ajustável com 12 ajustes precisos nos três tamanhos (infantil, pediátrico e sem pescoço);
8.32.2. Que possua uma peça que levanta a viseira para ser guardado na horizontal e no formato para encaixar no queixo e facilitar a intubação e a remoção de vômito da boca do paciente, com um invólucro posterior ventilado para drenagem do fluido;
8.32.3. Especificações: armazenamento plano, transparente à radiação;
8.32.4. Comprimentos: 12 ajustes de infantil (tamanho 1) a sem pescoço (tamanho 3);
8.32.5. Dimensões: 44 x 18 x 1,5 cm;
8.33. ITEM 33 - Álcool etílico hidratado 70 inpm
8.33.1. Acondicionado em embalagem plástica de 1000 ml;
8.33.2. Rótulo contendo nome do fabricante e validade;
8.33.3. Embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor;
8.33.4. Prazo de validade no momento da entrega de 2 anos, no mínimo.
8.34. ITEM 34 - Hipoclorito de sódio 1% 1 litro
8.34.1. Frasco com 1000 ml (1 litro);
8.34.2. Embalagem com tampa rosqueável;
8.34.3. Características: cloro ativo, hipoclorito de sódio diluído, concentração contendo 1% de cloro ativo, forma farmacêutica solução aquosa estabilizada com cloreto de sódio, característica adicional; Validade de 6 meses da data da entrega;
8.34.4. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 
8.35. ITEM 35 - Conjunto de 06 talas moldáveis de E.V.A.
8.35.1. Tamanhos:
- PP 30cm x 08cm; 
- P 53cm x 08cm;
- M 63cm x 09cm;
- G 86,5cm x 10cm;
- GG 1,02cm x 11,5cm;
- EXGG 120cm x 12cm.
8.36. ITEM 36 - Colete socorrista padrão CBMSC
8.36.1. Tecido mínimo: cordura 500; 
8.36.2. Cor: amarelo fluorescente, referência "v 3085" conforme cartela da vicunha têxtil;
8.36.3. Dimensões: tamanho único, com 70 cm de altura, 54 cm de largura na extremidade inferior, 50 cm de largura na altura do tórax e 17 cm nos ombros; 
8.36.4. Estrutura: parte frontal do colete unida à parte posterior na altura dos ombros;
Parte frontal bipartida (corte vertical), sendo a união das duas partes realizada por meio de zíper;
Nas laterais, a parte frontal do colete une-se a parte posterior através de 3 (três) tiras de nylon, reguláveis;
8.36.5. Zíper: cor preta, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster, dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor preta, com trava automática;
8.36.6. Tiras de nylon: - cor: preta, fixadas na face interna do colete, uma logo abaixo da cava do braço, uma na extremidade inferior do colete e uma ao centro do mesmo, em posição equidistante às demais, regulagem que viabilize o tamanho do colete;
8.36.7. As tiras de nylon devem possuir 15 cm de comprimento nas laterais, de ambos os lados, e disporem de fivelas de nylon;
8.36.8. Bolsos frontais: 02 (dois) bolsos na porção inferior do colete, um de cada lado (centralizados), medindo 30 x 23 x 3 cm, subdivididos em dois compartimentos, um anterior, com uma abertura frontal através de zíper (especificação contida no inciso, e um posterior, com abertura através de sistema de ganchos e argolas (velcro);
8.36.9. 01 (um) bolso na porção superior esquerda do colete, medindo 14,5 x 14,5 cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5 cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada a logomarca do corpo de bombeiros militar de santa catarina, serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 10 x 10cm; 
8.36.10. 01 (um) bolso na porção superior direita do colete, medindo 14,5 x 14,5 cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5 cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 10 x 10 cm; faixas retrorreflexivas micro-prisma, cristal com fundo branco isolado, soldado eletronicamente;
8.36.11. 02 (duas) faixas retrorreflexivas na parte frontal superior do colete, fixadas logo acima dos bolsos superiores, medindo 14,5 x 7 cm; 
8.36.12. 02 (duas) faixas retrorreflexivas na parte frontal inferior do colete, fixadas sobre os bolsos inferiores, medindo 18 x 7 cm; 
8.36.13. 02 (duas) faixas retrorreflexivas nas costas do colete, uma fixada em sua porção superior e outra fixada em sua porção inferior, ambas medindo 28 x 7cm; identificação institucional: nas costas do colete, acima da faixa retrorreflexivas de sua porção superior, deverá ser bordado na cor prata, centralizado, o nome "BOMBEIRO MILITAR", em letra tipo "arial black", negrito e maiúscula, com 5 cm de altura, sendo uma palavra em cada linha, com intervalo de 1 cm; identificação da atividade de APH: também nas costas do colete, entre as faixas refletivas, deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 17 x 17 cm;
8.36.14. Colete confeccionado conforme portaria 138 de 11 de maio de 2011.
8.37. ITEM 37 - Colete socorrista padrão BOMBEIRO COMUNITÁRIO
8.37.1. Tecido mínimo: cordura 500;
8.37.2. Cor: amarelo fluorescente, referência "v 3085" conforme cartela da vicunha têxtil;
8.37.3. Dimensões: tamanho único, com 70 cm de altura, 54 cm de largura na extremidade inferior, 50 cm de largura na altura do tórax e 17 cm nos ombros; estrutura:
8.37.4. Parte frontal do colete unida à parte posterior na altura dos ombros;
8.37.5. Parte frontal bipartida (corte vertical), sendo a união das duas partes realizada por meio de zíper; - nas laterais, a parte frontal do colete une-se a parte posterior através de 3 (três) tiras de nylon, reguláveis;
8.37.6. Zíper: cor preta, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster, dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor preta, com trava automática; 
8.37.7. Tiras de nylon: - cor: preta, fixadas na face interna do colete, uma logo abaixo da cava do braço, uma na extremidade inferior do colete e uma ao centro do mesmo, em posição equidistante às demais, regulagem que viabilize o tamanho do colete; as tiras de nylon devem possuir 15 cm de comprimento nas laterais, de ambos os lados, e disporem de fivelas de nylon;
8.37.8. Bolsos frontais: 02 (dois) bolsos na porção inferior do colete, um de cada lado (centralizados), medindo 30 x 23 x 3 cm, subdivididos em dois compartimentos, um anterior, com uma abertura frontal através de zíper (especificação contida no inciso, e um posterior, com abertura através de sistema de ganchos e argolas (velcro);
8.37.9. 01 (um) bolso na porção superior esquerda do colete, medindo 14,5 x 14,5 cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5 cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada a logomarca do corpo de bombeiros militar de santa catarina (bombeiro comunitário), serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 10 x 10cm; 
8.37.10. 01 (um) bolso na porção superior direita do colete, medindo 14,5 x 14,5 cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5 cm de largura para o acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 10 x 10 cm; faixas retrorreflexivas micro-prisma, cristal com fundo branco isolado, soldado eletronicamente;
8.37.11. 02 (duas) faixas retrorreflexivas na parte frontal superior do colete, fixadas logo acima dos bolsos superiores, medindo 14,5 x 7 cm;  02 (duas) faixas retrorreflexivas na parte frontal inferior do colete, fixadas sobre os bolsos inferiores, medindo 18 x 7 cm; 02 (duas) faixas retrorreflexivas nas costas do colete, uma fixada em sua porção superior e outra fixada em sua porção inferior, ambas medindo 28 x 7cm; identificação institucional: nas costas do colete, acima da faixa retrorreflexivas de sua porção superior, deverá ser bordado na cor prata, centralizado, o nome "BOMBEIRO COMUNITÁRIO", em letra tipo "arial black", negrito e maiúscula, com 5 cm de altura, sendo uma palavra em cada linha, com intervalo de 1 cm; identificação da atividade de APH: também nas costas do colete, entre as faixas refletivas, deverá ser fixada uma "cruz da vida", serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 17 x 17 cm;
8.37.12. Colete confeccionado conforme portaria 138 de 11 de maio de 2011.
8.38. ITEM 38 - Manta térmica aluminizada
8.38.1. Utilizada para manutenção do calor corpóreo na prevenção do estado de choque e queimaduras; Confeccionada em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio com espessura de 20 a 25 micras;
8.38.2. Tamanho 2,10x1,40.
8.39. ITEM 39 - Imobilizador de cabeça impermeável – adulto
8.39.1. Coxim completo;
8.39.2. Confeccionado em abs, resistente a impactos; 
8.39.3. Utilizado em conjunto com prancha de imobilização;
8.39.4. Anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem;
8.39.5. Produzido em material totalmente impermeável e lavável;
8.39.6. Composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo; Utilizado para imobilizar a cabeça da vitima;
8.39.7. Confeccionado em espuma vinil emborrachada ou polietileno;
8.39.8. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar;
8.39.9. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura;
8.39.10. Base fixada na prancha 40 x 25 cm;
8.39.11. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm;
8.39.12. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm;
8.39.13. Lavável e impermeável.

8.40. ITEM 40 - Bandagem triangular
8.40.1. Confeccionada em tecido cru, com acabamento nas bordas, lavável;
8.40.2. Dimensões: 1,42 m x 1,00 m x 1,00 m.
8.41. ITEM 41 - Kit queimadura
8.41.1. 2 unidades cobertor térmico alumizado 2,10x1,40;
8.41.2. 2 rolos de atadura de rayon 7,5cm x 5m;
8.41.3. 2 unidades de gase vaselinada 7,5x7,5cm;
8.41.4. 2 peças de protetor para queimadura 1x1 m;
8.41.5. 2 pares de luva cirúrgica estéril.
8.41.6. 2 soro fisiológico 250ml
8.42. ITEM 42 - Lanterna clínica
8.42.1. Lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2v;
8.42.2. Confeccionada em metal leve de alta qualidade;
8.42.3. Iluminação brilhante para melhor visualização;
8.42.4. Acionamento através do botão liga/desliga;
8.42.5. Possui conveniente clipe de bolso;
8.42.6. Alimentação através de duas pilhas aaa inclusas.
8.43. ITEM 43 - Conjunto de tala rígida de madeira
8.43.1. 3 tamanhos: - 50cm x 12cm; 
- 70cm x 12cm;
- 88cm x 12cm.
8.44. ITEM 44 - Máscara PFF22
8.44.1. Respirador semifacial descartável;
8.44.2. Classe PFF2;
8.44.3. Modelo dobrável;
8.44.4. Com válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático;
8.44.4. Tnt na parte interna e externa;
8.44.5. Clip nasal externo em metal que facilita a vedação;
8.44.6. Elásticos de látex e presilhas plásticas;
8.44.7. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e odores de certos vapores orgânicos;
8.44.8. Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador; 
8.44.9. Elásticos que proporcionam melhor ajuste;  
8.44.10. Formato dobrável: fácil de armazenar; 
8.44.11. Acabamento externo em tnt. 
8.45. ITEM 45 - Óculos de proteção individual
8.45.1. Óculos de segurança confeccionado em policarbonato com tratamento antirrisco; 
8.45.2. Proteção contra raios uva e uvb; 
8.45.3. Suporte nasal confeccionado em borracha maleável, arredondada e confortável; 
8.45.4. Sistema de ventilação direta nas hastes, através de 4 fendas localizadas na parte central; 
8.45.5. Acabamento emborrachado nas hastes;
8.45.6. Espessura fina, que possibilita melhor encaixe do abafador de ruído modelo concha;
8.45.7. Testado e aprovado pela ABNT de acordo com as normas de segurança do trabalho
8.45.8. Registro do produto no Ministério da saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).

8.46. ITEM 46 - Oxímetro digital portátil de dedo
8.46.1. Tela lcd colorida;
8.46.2. Baixo consumo de energia;
8.46.3. Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica antialérgica;
8.46.4. Autonomia de 40 horas de uso contínuo;
8.46.5. Acessórios: 01 pilha alcalina, 01 colar de transporte, 01 manual em português.
8.47. ITEM 47 – Estetoscópio
8.47.1. Cabeça dupla permite a auscultação dos sons de altas e baixas frequências;
8.47.2. Molas internas reforçadas com camada dupla de metal, para maior resistência e melhor ajuste da tensão;
8.47.3. As hastes binaurais são leves, mais resistentes e ajustadas a um ângulo de 15°, o que proporciona melhor ergonomia e conforto;
8.47.4. Fabricado com materiais de excelente qualidade, melhor resposta das frequências, com graves e agudos bem definidos;
8.47.5. Não contém látex;
8.47.6. Kit sobressalente que acompanham o produto: 01 par de olivas macias, 01 membrana do diafragma;
8.47.7. Composição: auscultador: cabeça dupla;
8.47.8. Material do auscultador: liga de alumínio;
8.47.9. Acabamento do auscultador: escovado;
8.47.10. Diâmetro do diafragma: 4,4cm;
8.47.11. Material do diafragma: epóxi / fibra de vidro;
8.47.12. Tipo do diafragma: convencional;
8.47.13. Tubo em y: único de pvc;
8.47.14. Diâmetro  do sino: 3,2cm;
8.47.15. Material das olivas: silicone;
8.47.16. Acabamento da haste: escovado;
8.47.17. Comprimento total: 78cm;
8.47.18. Peso total: 100g;
8.47.19. Garantia: 2 anos
8.48. ITEM 48 - Termômetro digital infravermelho
8.48.1. Medição precisa e sem contato (não invasiva);
8.48.2. Memória para 30 medições; 
8.48.3. Alarme e luz indicativa em caso de febre (temperatura normal: verde / febre: vermelha); 
8.48.4. Tecnologia de infravermelho, não utiliza mercúrio;  
8.48.5. Validado clinicamente;
8.48.6. Garantia de 5 anos;
8.48.7. Registro na anvisa;

8.48.8. Registro do produto no Ministério da saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).

8.49. ITEM 49 - Eletrodo adulto para desfibrilador
8.49.1. Auto adesivos descartáveis para utilização em paciente adulto, em função de desfibrilação 8.49.2. externa, compatível com o equipamento Easyschock;
8.49.3. Em caso de eletrodos auto adesivos descartáveis compatíveis (não originais), apresentar
8.49.4. laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador. 
8.50. ITEM 50 - Eletrodo pediátrico para desfibrilador
8.50.1. Auto adesivos descartáveis, com redutor de voltagem para utilização em paciente pediátrico,  em função de desfibrilação externa compatível com o equipamento Easyshock;
8.50.2. Em caso de eletrodos auto adesivos descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador. 
8.51. ITEM 51 - Válvula com fluxômetro digital para oxigênio
8.51.1. Dispositivo redutor de pressão que diminui a pressão do gás de um cilindro a níveis que possam ser utilizados com segurança pelo usuário;
8.51.2. Tem a função de reduzir a alta pressão de saída em cilindros de oxigênio para a pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm²;
8.51.3. Fluxômetro incorporado para indicar e controlar o fluxo do oxigênio a ser fornecido;
8.51.4. Características: corpo em alumínio anodizado;
8.51.5. Tipos de gás: oxigênio; 
8.51.6. Fluxo de gás: 0 à 15 lpm; 
8.51.7. Pressão de entrada: máximo 200 kgf/cm²;
8.51.8. Precisão de saída: 3,5 ± 0,3 kgf/cm²;
8.51.9. Escala do manômetro: 0 à 3000 psi;
8.51.10. Escala de vazão: 0 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 e 15 lpm.
8.52. ITEM 52 - Saco de lixo infectante de 50 litros
8.52.1. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes com capacidade de 50 litros;
8.52.2. Constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação;
8.52.3. Pacote com 100 unidades
8.53. ITEM 53 - Jogo cânula de guedel c/ 06 unidades
8.53.1. Em PVC flexível, polipropileno;
8.53.2. Disponível nos tamanhos de 0 ao 5;
8.53.3. Com estojo para acondicionamento.
8.54. ITEM 54 - Colete imobilizador (KED) adulto
8.54.1. Colete de imobilização dorso lombar confeccionado em nylon lavável, com acabamento em 8.54.2. vinil estruturado e, internamente com hastes radiotransparentes que fornecem sustentação e 8.54.3. imobilização ao corpo da vítima;

8.54.4. Possui em suas extremidades laterais (apidois), 03 tiras de engate rápido, confeccionada em nylon 5 mm de largura e em cores diferentes para fixação do tronco (tirante torácico, abdominal e pélvico); 
8.54.5. Deve possuir ainda dois tirantes de engate rápido para fixação dos membros inferiores e para permitir a retirada da vítima em posição sentada;
8.54.6. Acompanhado de 1 almofada retangular e dois tirantes para fixação da cabeça da vitima. alças na parte posterior para permitir o levantamento da vítima;

8.54.7. Resistente para o transporte de vítimas de até 170 kg;
8.54.8. Deve vir acondicionado em bolsa própria de nylon para facilitar o seu transporte e conservação;
8.54.9. Tamanho adulto.
8.55. ITEM 55 - Colete imobilizador (KED) infantil
8.55.1. Colete de imobilização dorso lombar confeccionado em nylon lavável, com acabamento em vinil estruturado e, internamente com hastes radiotransparentes que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vítima, possui em suas extremidades laterais (apidois), 03 tiras de engate rápido, confeccionada em nylon 5 mm de largura e em cores diferentes para fixação do tronco (tirante torácico, abdominal e pélvico);
8.55.2. Deve possuir ainda dois tirantes de engate rápido para fixação dos membros inferiores e para permitir a retirada da vítima em posição sentada;
8.55.3. Acompanhado de 1 almofada retangular e dois tirantes para fixação da cabeça da vítima. alças na parte posterior para permitir o levantamento da vítima;

8.55.4. Resistente para o transporte de vítimas. deve vir acondicionado em bolsa própria de nylon para facilitar o seu transporte e conservação;
8.55.5. Tamanho infantil.
8.56. ITEM 56 - Bolsa de inaloterapia cilindro 3 litros
8.56.1. Produzida com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade;
8.56.2. Possui proteção em eva em seu fundo para evitar atritos com o solo e é impermeável;
8.56.3. Abertura principal com 180º e dois cursores; costura dupla para maior resistência e durabilidade; logotipo cbmsc; espaço para cilindro de 03 litros;
8.56.4. Possui cintos elásticos para fixação de materiais, bolso interno de plástico transparente e velcros para o transporte do cilindro;
8.56.5. Possui bolso para identificação; proteção eva no fundo da bolsa, o que protege o produto em possíveis atritos com o solo; faixa refletiva de 50mm; alça para as mãos na lateral da bolsa e alças tipo mochila nas costas;
8.56.6. Deverá ser nas cores verde ou vermelha, com inscrição bordada a definir
8.56.6.1. Ex1: ASU ITAIPAVA
8.56.6.2. Ex 2: POSTO 12.
8.57. ITEM 57 - Par de coxins avulso
8.57.1. Par de coxins avulso;
8.57.2. Com orifício auricular para verificar sangramento, 80 mm;
8.57.3. Lavável e impermeável
8.58. ITEM 58 - Par de tirante
8.58.1. De testa e queixo
8.58.2. Para imobilizador de cabeça
8.59. ITEM 59 - Kit de cinta de imobilização pélvica tipo “sam pelvic sling”, “t-pod” ou equivalente. 
8.59.1. Fecho que mantém a força correta;
8.59.2. Aplicação simples em 3 passos;
8.59.3. Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz a pelve; 
8.59.4. A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal; radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta;
8.59.5. Reutilizável;
8.59.6. Tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão.
8.59.7. Kit deve conter três tamanhos:
8.59.7.1. Pequeno: 69 a 119 cm de circunferência de quadril.
8.59.7.2. Médio: 81 a 127 cm de circunferência de quadril.
8.59.7.3. Grande: 91 a 152 cm de circunferência de quadril.
8.60. ITEM 60 - Prancha curta/meia maca
8.60.1. Auxilia na extração em ângulo zero;
8.60.2. Confeccionada em compensado naval ou acrílico;
8.60.3. Bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem dos cintos de imobilização e para movimentar a vítima;
8.60.4. Dois cintos de imobilização com fechos de engate rápido; 
8.60.5. Medidas aproximadas: Comprimento entre 800mm ; largura de 40mm  e espessura de 6mm.
8.61. ITEM 61 - Gaze hemostática.
8.61.1. Dimensões da gaze: 7,62cm de largura x 3,7 m de comprimento;

8.61.2. Gaze hemostática, macia, branca, estéril e não tecida impregnada com caulino, um mineral inerte que não contém proteínas ou vegetais de origem animal ou humana;

8.61.3. Fácil de aplicar; gaze em formato de dobra em z;

embalado a vácuo e detectável em raio-x, produto homologado pela anvisa.

8.62. ITEM 62 - Selo de tórax valvulado.
8.62.1. Possui hidrogel reforçado que adere a presença de sangue, cabelo, suor, areia ou mesmo submergido em água;
8.62.2. Válvula unidirecional e reforçada permite a circulação de ar da cavidade torácica independente da posição do paciente.
8.63. ITEM 63 – Esfigmomanômetro (Obeso)

8.63.1. Aparelho de pressão arterial, isento de látex, braçadeira confeccionada em tecido
nylon com garra dupla, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira, manômetro do tipo aneróide, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, pêra insufladora em PVC, medindo 113 mm de comprimento x 42 mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de
fixação entre a válvula e pêra.

9. Amostra
9.1. O licitante vencedor de cada item, deverá em até 02 (dois) dias úteis após a sessão de licitação, apresentar Ficha Técnica para avaliação.
9.2. Apresentada a Ficha Técnica, o Fiscal do Contrato, verificará se há ou não conformidade da Ficha Técnica com as especificações técnicas exigidas no Edital e Termo de Referência e poderá solicitar, caso necessário, amostra física dos produtos para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Neste caso o prazo para entrega de amostras será de 07 (sete) dias úteis.

10. Vigência:
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
11. Local de Entrega:
A entrega dos produtos deverá ser realizada em dia útil, no horário compreendido entre 13hs00min e 18hs00min, no 7º Batalhão de Bombeiros Militar, localizado na Av. Sete de Setembro, nº 1878, bairro Fazenda, Itajaí-SC, CEP 88301-202.
12. Prazos:
12.1. O prazo para a entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega da autorização de fornecimento ao vencedor do certame.
12.2. O prazo para pagamento ao fornecedor é de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota fiscal, isenta de erros, e após a aceitação definitiva do objeto.
13. Garantia:
A garantia do(s) produto(s), será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento do mesmo.
14.Recebimento:
14.1. O recebimento dos produtos adquiridos se dará da seguinte forma:
14.1.1. provisoriamente a partir da entrega para efeito de verificação de conformidade com as especificações constantes no Edital;
14.1.2. definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.
14.1.3. na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
14.1.4. a Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
15. Pagamento:
15.1. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devendo indicar no corpo do documento fiscal o número da Nota de Empenho.
15.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem bancária contra a entidade bancária indicada em sua proposta devendo para isso, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, aceite e atesto por servidor designado para esse fim.
15.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
16. Obrigações da Contratada:
16.1. A Contratada obriga-se a:
16.1.1. efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela contratante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.
16.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
16.1.4. atender prontamente a quaisquer exigências da contratante, inerentes ao objeto da presente licitação;
16.1.5. comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
16.1.6. manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.1.7. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços;
16.1.8. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
16.1.9. responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos produtos.
17. Obrigações da Contratante:
17.1. A Contratante obriga-se a:
17.1.1. receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;
17.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
17.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do fiscal do contrato especialmente designado;
17.1.4. efetuar o pagamento no prazo previsto.
18. Fiscal do Contrato:
Os produtos adquiridos serão acompanhados e fiscalizados pelo 3º Sgt BM EDUARDO José Damaso da Silveira, designado como Fiscal do Contrato.
ANEXO II

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.
HABILITAÇÃO

O participante deve obrigatoriamente anexar a documentação de habilitação no sistema, sob pena de ter sua proposta desclassificada caso deixe de anexar. Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão; exceto a “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado. Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.
1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I - Registro comercial, no caso de empresa individual;

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
a) No que couber, os documentos referidos poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa; Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.
b)
Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

c) A documentação solicitada poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro Específico do Município de Itajaí, correspondendo o ramo de atividade ao objeto licitado.

1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).  OBS: A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial (Concordata), expedida pelo Distribuidor da sede da empresa licitante há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de apresentação das propostas, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
Obs: A certidão, quando emitida pelo TJ/SC, deverá ser emitida pelos sistemas e-SAJ e EPROC, devendo ser anexadas em conjunto na BLL. 
1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação. Informações mínimas no atestado: nome da pessoa jurídica que forneceu o atestado, com identificação da pessoa/cargo que assinou o documento; identificação do objeto; local e data.
b) Para participantes dos itens 07, 11, 12, 13, 45 e 48: apresentar Registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA), Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) e Certificado de aprovação no Ministério do Trabalho (CA).
1.5 – DECLARAÇÃO DO MENOR

a) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO IV.

1.6 – CONDIÇÃO DIFERENCIADA: Caso a empresa licitante queira beneficiar-se dos direitos previstos na lei 123/2006 (arts. 42, 43 e 44), tratamento diferenciado para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte - deverá, obrigatoriamente, apresentar juntamente com os documentos referentes à habilitação, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a condição de ME ou EPP. Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.
ANEXO III
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 205/2022.

MODELO - PROPOSTA COMERCIAL – para o licitante vencedor 
RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

CNPJ Nº.: __________________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________

CIDADE: ____________________________ ESTADO: ______________ CEP ________________


FONE DA EMPRESA: ______________________________

FONE DO REPRESENTANTE: _____________________________

E-MAIL DE CONTATO: ______________________________________________ 

CPF DO REPRESENTANTE: ________________ RG DO REPRESENTANTE: ___________________


BANCO: ________________AGÊNCIA:__________CONTA CORRENTE: ___________________

O objeto da presente licitação consiste, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. 

- Especificar o valor proposto de acordo com o último lance ofertado. Apresentar descrição do produto e especificação da marca.
· Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

· Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

_________________________________________________________________________

Nome e assinatura

LOCAL/DATA 

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2022
MODELO - DECLARAÇÃO DO MENOR

ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

________________________________________________, (nome da empresa), com sede na ___________________________________________________________ (endereço da empresa), CNPJ ____________________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ______ de __________________ de 2022
___________________________________________________________________

Nome e assinatura
ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/______ -
PROCESSO SIPE Nº 104808/2022
Pregão ELETRÔNICO Nº. 205/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos (data), a Secretaria Municipal de Governo – Diretoria de Licitações e Contratos – “Central de Atas”, por seus representantes nomeados, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão ELETRÔNICO do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 205/2022, homologado pelo (informar autoridade), as fls. .... do processo, RESOLVE registrar os valores oferecidos para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos do Edital de Pregão ELETRÔNICO, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

1) ____________________

2) ____________________

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.

1.1 VALOR ESTIMADO: O valor estimado da contratação pelo período de 12 (doze) meses é de R$ ............

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município.
a. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. A presente Ata de Registro de Preços será usada pelas Secretarias Municipais de Itajaí participantes do processo, autorizado pela Secretaria Municipal de Governo, Diretoria de Licitações e Contratos, “Central de Atas”, que será o órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços.

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Santa Catarina, que não tenha participado do certame licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a possibilidade de adesão e autorização do órgão gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e submeter à anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e os órgãos participantes.

3.2 - A Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outros entes federativos, poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços, como órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.1.

a. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o a seguir relacionado, de acordo com a respectiva classificação no Pregão ELETRÔNICO No. 205/2022
R$...
b. Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão ELETRÔNICO No. 205/2022 e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA IV – PRAZOS DE FORNECIMENTO

4. O prazo para a entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega da autorização de fornecimento ao vencedor do certame. 
CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO

5. Os pagamentos serão mensais, compreendendo a soma de todas as notas fiscais do mês, e efetuados até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal do período, devidamente certificada pela unidade requisitante.
5.1 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.2 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.3 - Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão:

5.3.1 - Monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual e conforme consta na Legislação Municipal, Lei Complementar nº 20 de 30 de dezembro de 2002, que institui o Código Tributário do Município de Itajaí, em atendimento ao disposto na alínea “c”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;

5.3.2 - Compensado financeiramente com multa de 1%, em atendimento ao disposto na alínea “c”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante a solicitação de providências para escolha do produto e recebimento da Nota do Empenho.

a. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que o fornecimento deles decorrente estiver previsto para data posterior à do seu vencimento.

  CLÁUSULA VII – MULTAS, PENALIDADES E SANÇÕES
7.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes situações:
7.2. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor da melhor oferta:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
7.3. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.
7.4. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro no prazo previsto no Edital:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
7.5. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:
I - Advertência;
II - Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02(dois) anos.
7.6. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
7.7. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
I - Advertência;
II - Ressarcimento ao erário;
III - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
7.8. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município de Itajaí e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto ao Município de Itajaí, nos casos de:
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços;
b) não entregar a documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do Contrato;

g) fraudar a execução do Contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.
7.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o Município de Itajaí considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
7.10. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa.

7.11. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

8. Considerando o prazo de validade de 12 meses estabelecido na presente Ata, e em atendimento ao §1º, artigo 28, da Lei Federal nº. 9.069, de 29 de junho de 1.995 e demais legislações aplicáveis, é vedado qualquer reajustamento de preços. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

Caso o particular na vigência da Ata solicite pedido de reequilíbrio econômico financeiro, o mesmo deverá estar em consonância com o que dispõe a Instrução Normativa 58/2022/CGM/SEGOV, disponível no site:

https://portaldocidadao.itajai.sc.gov.br/servico_link/101.

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

a. Pela Administração, quando:

i. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

ii. A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

iii. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

iv. Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

v. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

vi. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

b. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na Cláusula IX será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 

c. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação. 

i. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

ii. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

d. A ata de registro de preços poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, bem como em caso de violação à Lei Anticorrupção conforme Decreto Municipal 11.063/17 que regulamenta a Lei Federal 12.846/13.

CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO

10. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pela Secretaria Municipal de Governo, Diretoria de Licitações e Contratos, “Central de Atas”, que é o órgão gerenciador da mesma e também pela Secretaria da Fazenda.

a. A emissão da Nota, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante, quando da solicitação dos itens.

CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela contratante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

11.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da contratante, inerentes ao objeto da presente licitação;

11.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.5. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Ata de Registro de Preços;

11.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos produtos.

CLÁUSULA XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

12.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

12.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do fiscal do contrato especialmente designado;

12.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº 205/2022 e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

13.2 - Fica eleito o foro de Itajaí - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

13.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.                    
Itajaí, (SC), em ... de ............... de 2022                      
ASSINATURAS 
44
Secretaria Municipal de Governo
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária

88304-053 • Itajaí • Santa Catarina
47-3341-6029
licitacoes@itajai.sc.gov.br

                                                                                                                                                                www.itajai.sc.gov.br

[image: image1.jpg]