## ORC estrut
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA RUA ANTÔNIO DE MENESES VASCONCELOS DE DRUMONT, NO MORRO DA CRUZ, BAIRRO FAZENDA, ITAJAÍ/SC.
BDI: | 0%
Data:
ITENS | SERVIÇOS | QUANT. TOTAL | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CORREÇÃO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI | PORCENTAGEM
|  |  |  | (R$) |  | (R$) | (R$)
| GERAL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A OBRA |  |  |  |  | 0
1 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
1.1 | ENSAIOS E SONDAGENS
1.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 42 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | SONDAGEM A PERCUSSÃO (ADOTADO 3 FUROS COM 20 METROS) | 60 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
2.1 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
2.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4.5 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 1 | UN |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 7200 | kw/h |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | 360 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
2.2.1 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | 60 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | 590 | m²/mês |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 118 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | LOCAÇÃO DA OBRA
2.3.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 60 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | DEMOLIÇÕES
2.4.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 270 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
3.1 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M , LARG. DE 1,5M A 2,5 M, SOLO 1A CAT., BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL (30CM)+TERRAPLANAGEM | 135 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | 189 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | PISOS E PAVIMENTOS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
4.1 | SUBLEITO E BASE
4.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 280 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | PISOS CIMENTÍCIOS - EXTERNOS
4.2.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 164 | m2 |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | DEMAIS PISOS
4.3.1 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | 20 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - MIRACEMA E PISO EMBORRACHADO | 20 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | PAISAGISMO
4.4.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | 15 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 15 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 15 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
5.1 | COMUNICAÇÃO VISUAL / PLAYGROUND
5.1.1 | CONJUNTO PLAYGROUND INFANTIL | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | BANCOS DE MADEIRA COM FLOREIRA | 3 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | TOTEM EM ACRÍLICO | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.4 | LETREIRO "EU AMO ITAJAÍ" | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.5 | LETREIRO FACHADA | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| EDIFICAÇÃO - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA |  |  |  |  | 0
6 | FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
6.1 | BLOCOS
6.1.1 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M, BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 12.62 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 7 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.96 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 41.16 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 141.8 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME | 7.7 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 6.31 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | VIGAS BALDRAME
6.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 60.89 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 137.8 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME | 54.8 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 3.71 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
7.1 | PISO TÉRREO
7.1.1 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 82 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | LAJES
7.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 133.82 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 401.46 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 731 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 88.3 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 20.15 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | ESCADA
7.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | 14.72 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 157 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 6.5 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.4 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 1.52 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | VIGAS
7.4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 76.71 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 306.9 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 116.3 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 8.46 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | PILARES
7.5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 84.06 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 361.2 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 102.7 | kg |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 3.82 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
8.1 | ALVENARIA
8.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 227.37 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | VERGAS E CONTRAVERGAS
8.2.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS | 1.6 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS | 3.25 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS | 1.6 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS | 3.26 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - PORTAS | 3 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
9.1 | ALIMENTAÇÃO
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 3.63 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.3 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 30 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.5 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 2.63 | m³ |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | ALIMENTAÇÃO, PRUMADA E RAMAL
9.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.2 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 25 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 25 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | FOSSA / FILTRO
9.3.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.3 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | SUB-RAMAL
9.4.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 6.5 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6.5 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CAPTAÇÃO PLUVIAL TELHADOS
9.5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.4 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 10 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.7 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.10 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 16 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.13 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.14 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 5 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 80 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | COBERTURA - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
10.1 | ESTRUTURA DE COBERTURA
10.1.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 105.6 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | TELHADO
10.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 82.5 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | RUFOS E CALHAS
10.3.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 16.51 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 15 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
11.1 | DISTRIBUIÇÃO - CABEAMENTO ELÉTRICO
11.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 150 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 400 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 600 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | LUMINÁRIAS/ARANDELAS E SENSOR DE PRESENÇA
11.2.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 38 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.4 | ILUMINAÇÃO LED FACHADA DECORATIVA | 50 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.5 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.6 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
11.3.1 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | 50 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 29 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | un |  | 1.2374 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.9 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | ELETRODUTOS E CAIXAS COM FUNCIONALIDADE LÓGICA
11.4.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 2 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 15 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.4 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.5 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.6 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
11.5.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 1 | un |  | 1.2374 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 4 | un |  | 1.2374 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5.4 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
11.6.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 30 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6.4 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | ESQUADRIAS, ESCADAS E GUARDA CORPOS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
12.1 | ESQUADRIAS
12.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 117.31 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.3 | PERGOLADO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO REFORÇADO INCLUSIVE PAREDES RIPADAS EM ALUMINIO 50X25 | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1.4 | FACHADA EM ACM INCLUSIVE FORRO DO DECK | 1 | vb |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | ESCADAS E GUARDA CORPO
12.2.1 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 15.4 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
13.1 | REVESTIMENTOS PAREDE
13.1.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 454.74 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 44.85 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | REVESTIMENTOS FORRO
13.2.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 98.63 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | 125.2 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | PINTURAS
13.3.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 118.26 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 98.63 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 98.63 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 144.42 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 144.42 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 144.42 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 209.51 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 209.51 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 209.51 | m |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.10 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 21.1 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.11 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | 21.1 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.12 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 21.1 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 | REVESTIMENTOS PISO
13.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 135.06 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
14.1 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
14.1.1 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.6 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | METAIS
14.2.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA CUBAS | 1 | un |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | 2 | un |  | 1.1442 | 0 | 0 | #DIV/0!
| FINALIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
15.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
15.1.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 360 | m² |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Valor Total | 0 | #DIV/0!
Valor Total por extenso: ________________________________________________________________________________________
Itajaí, ______ de _________________ de 2022.
Responsável Técnico pela proposta
Registro Profissional:

## Página1 (hidden)
1.1. | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
1.1.1 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 15 | h | 127.1 | 1906.5
1.1.2 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 15 | h | 88.66 | 1329.9
1.1.3 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 55 | h | 127.1 | 6990.5
1.1.4 |  | EDUCADOR SOCIAL - APOIO TÉCNICO | 35 | h | 12.72 | 445.2
1.1.5 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 10 | h | 88.66 | 886.6
1.1.6 |  | ESTAGIÁRIOS | 180 | h | 36.96 | 6652.8
1.1.7 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 35 | h | 127.1 | 4448.5
1.1.8 |  | ADMINISTRADOR | 25 | h | 308.15 | 7703.75
1.1.9 |  | EDUCADOR SOCIAL - APOIO TÉCNICO | 20 | h | 12.72 | 254.4
1.1.10 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 30 | h | 88.66 | 2659.8
1.1.11 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 20 | h | 127.1 | 2542
1.1.12 |  | ADMINISTRADOR | 10 | h | 308.15 | 3081.5
1.1.13 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 20 | h | 88.66 | 1773.2
1.1.14 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 50 | h | 127.1 | 6355
1.1.15 |  | ADMINISTRADOR | 15 | h | 308.15 | 4622.25
1.1.16 |  | EDUCADOR SOCIAL - APOIO TÉCNICO | 50 | h | 12.72 | 636
1.1.17 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 50 | h | 88.66 | 4433
56720.9
4726.74