## Memorial Descritivo Caderno de Especificações Técnicas

Prefeitura Municipal de Itajaí

# PARQUE ECOLÓGICO E NÁUTICO DE ITAJAÍ

Av. Carlos Ely Castro – Orla do Rio Itajaí-Açu - Itajaí, SC

PROJETO EXECUTIVO

REVISÃO 01

Abril/2022

### IDENTIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

OBRA: Parque Ecológico e Náutico de Itajaí

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 19.989,83 m²

LOCAL: Av. Carlos Ely Castro – orla do Rio Itajaí-Açu

MUNICÍPIO: Itajaí/SC

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente caderno tem por finalidade apresentar o Projeto Executivo para a construção do Parque Ecológico e Náutico de Itajaí.

### LOCALIZAÇÃO

Localizado na Av. Carlos Ely Castro, continuação da Av. Joca Brandão, o local é conhecido pela adjacência a Marina Itajaí, ICMBio – CEPSUL, Centreventos e mais recentemente, por formar a contenção lateral da Bacia de Evolução do Rio Itajaí-Açu.

NAVEGANTES

PRAIA DE NAVEGANTES

CENTRO

BACIA DE

EVOLUÇÃO

RIO ITAJAÍ-AÇU

SACO DA

FAZENDA

PRAIA DO ATALAIA

FAZENDA

Localização – Parque Ecológico e Náutico de Itajaí/SC (Google Earth, 2020)

CENTRO

MARINA

CENTREVENTOS

CEPSUL - ICMBIO

RIO ITAJAÍ-AÇU

Localização – Parque Ecológico e Nautico de Itajaí/SC e Av. Carlos Ely Castro (Google Earth, 2020)

### DESCRIÇÃO DA OBRA

As Praças e os Parques são destinados a atividades lúdicas, recreativas, de lazer e convivência, associados a ambientes de acessibilidade pública e livre de edificações. São capazes de regenerar aspectos físicos e socioeconômicos de áreas degradadas, configurando espaços ideais para os pedestres.

Mas não por isso que dispensam os projetos – muito pelo contrário. O planejamento vai da acessibilidade à iluminação e segurança – uma solução completa que requer compreensão da dinâmica e dos aspectos culturais do local.

O Parque Ecológico e Náutico de Itajaí nasceu de um Termo de Compromisso assinado em 8 de novembro de 2018, entre a Policia Federal e o Porto de Itajaí, tendo como conciliador a Advogacia Geral da União e como anuentes presentes ao ato a Secretaria Nacional dos Portos, o Município de Itajaí e a Secretaria do Patrimônio da União. O referido Termo de Compromisso ajustou a cessão de um imóvel pertencente a Petrobrás para a Polícia Federal em troca da área localizada ao lado da sede ICMBIO, que é um acrescido de marinha, onde estava prevista a construção da sede da Polícia Federal. Neste TC, a SPU se comprometeu a ceder a área do acrescido ao Município de Itajaí mediante o compromisso de ali implantar uma “Praça Pública de uso exclusivamente público mediante apresentação do projeto, cronograma de execução das obras, poligonal e memorial descritivo”.

Desta forma o Município de Itajaí, em virtude de não ter uma rubrica orçamentaria específica para o projeto, convidou entidades interessadas em oferecer projeto, com o intuito de atender ao Termo de Compromisso. O Convention & Visitor Bureau de Itajaí e Região se ofereceu a desenvolver o projeto por considerar que este espaço público passará a ser um ativo

turístico da cidade, de uso público, que eleva e qualifica o território e cria uma conexão da cidade com o Rio Itajaí e, agora, com a bacia de evolução da foz do rio, onde haverá as manobras de evolução dos grandes navios que atracam nos portos de Itajaí e Navegantes.

Denominado preliminarmente de Parque Ecológico e Náutico de Itajaí, a área será um belvedere à margem do rio protagonizando a oportunidade, aos cidadãos e visitantes, de exercitar o lazer ativo e contemplativo mediante uma série de equipamentos de usos público.

### Diretrizes básicas do projeto

As praças cumprem o papel de reunir e integrar pessoas no contexto urbano. Em geral são áreas entre quadras ou encontro de vias públicas com uma interrelação com o espaço construído. Os parques são mais conhecidos como áreas verdes e/ou vocacionadas a diversos tipos de atividades, em geral, com áreas maiores destacadas do espaço urbano construído, com maior presença de vegetação ou voltadas a espaços mais aberto e paisagem existentes como, neste caso, a foz do Rio Itajaí Açu. Os parques têm como características um apelo de preservação ambiental ou, pelo menos, do suo sustentável dos seus espaços.

Um projeto de um parque tem uma maior liberdade da função de contextualizar-se com o local, permitindo concepções díspares do seu entorno.

### Integração

A presença abundante de bancos e artefatos de cimento, como chafarizes e balaústres são intencionais para que o parque seja extensivamente utilizado. Espreguiçadeiras serão dispostas na borda do rio para que sirvam como descanso e contemplação dos navios ou do simples vai e vem das águas do Rio Itajaí-Açu. Esses elementos tornam o ambiente mais atrativo e estimulam atividades de integração e lazer.

### Design Urbano

A modelagem do terreno, que é um espaço criado através de um aterro hidráulico, constitui um acrescido de marinha que, em função da sua liberação para uso público, ficou à mercê de um projeto livre mas que assegurasse o uso público e a continuidade espacial do seu entorno que envolve uma área náutica (Marina de Itajaí), um centro de eventos e exposições (Parque da Marejada), uma área de usos institucional (ICMBIO), os molhes de proteção da bacia de evolução na foz do Rio Itajaí-Açu e o próprio rio, que é um ativo paisagístico de grande valor, gerador da identidade cultural, social e econômica que forma a cidade de Itajaí.

O parque trouxe um logica de caminhos interligando diversos tipos de espaços destinados a contemplação, a atividades físicas, ao esporte de lazer para todas as idades, locais de exposições de artes e eventos culturais, espaços para eventos gastronômicos itinerantes. A presença de edificações foi a mínima possível, tendo uma passarela coberta (galeria de exposições) e instalações administrativas, sanitários públicos.

### Acesso ao Parque

O Acesso ao Parque Ecológico e Náutico de Itajaí se dá pela Avenida Carlos Ely Castro, que na atualidade é uma via de acesso a área de serviço do Parque da Marejada e acesso a Marina. No entanto a via que não possui tratamento urbanístico nem paisagístico atualmente,

o projeto adotou como conceito a via como o “boulevard”, dando um novo tratamento de tal forma que fosse ela, um “convite” de acesso ao parque.

A Avenida Carlos Ely Castro passará a terá seu espaço dedicado, de forma prioritária aos pedestres e ciclistas, totalmente acessível e também permitirá o acesso de veículos num modo de tráfego calmo. Este “boulevard” deverá ser um novo espaço público que estará ligando umbilicalmente a cidade ao parque.

### Acessibilidade

Todo o parque é acessível, sem obstáculos a qualquer área. Também as bicicletas tem acesso, com rotas seguras, a todo o parque com a distribuições de diversos paraciclos, incluindo tomadas de carga para bicicletas elétricas. Também há previsão de um estacionamento para veículos a portadores de deficiência dentro do parque.

### Materiais Pavimentação

A pavimentação suporte alto tráfego de pessoas, bicicletas e tem como conceito e usos materiais e uma geometria segura e resistente. O uso de soluções com pavimentos rígidos e intertravados formará um desenho de evoluções e curvas dirigindo caminhos para o interior do parque.

Os critérios de funcionalidade e estética determinaram um desenho orgânico e moderno que marque um novo tempo, com um design urbano mais contemporâneo, fazendo a ligação da tradição a modernidade. Pisos com grau de porosidade diversas e uma sistema de drenagem sustentável foi elaborado para recomendados para evitar acúmulo de água e até combater enchentes.

### Iluminação

O projeto de iluminação assume uma importância vital para o parque, tanto no valor da segurança como no valor estético. A tecnologia LED, além de vantagens econômicas, de segurança e de manutenção para áreas urbanas e jardins traz uma infinidade de possibilidades que ajudam a destacar a arquitetura e o paisagismo. A iluminação de árvores, elementos da arquitetura, esculturas e obras de arte em geral terão destaque no parque.

### Paisagismo

O projeto de paisagismo busca uma simplicidade, com muito espaço gramado para permitir a permeabilidade e a segurança no parque, arvores que estão posicionadas para gerar sombras intencionais dentro dos gramados que não deverão ter restrições de uso e, arbustos que destacam locais e a arquitetura. A arborização a e concepção dos jardins alinham qualidades nos aspectos de porte, altura, sombra e composição.

### Equipamentos

O Parque terá diversos equipamentos de ginástica com academias ao ar livre, pequenas quadras de esportes, uma quadra oficial de padel, playgrounds interativos com uma infinidade de funções para crianças. Uma pequena praça para animais de estimação também foi prevista.

### Sustentabilidade

Além do uso da matérias sustentáveis, o parque deverá ter a geração de energia própria com placas com células fotovoltáicas, tomadas de energia para bicicletas e carros elétricos, jardins de chuva, jardim suspenso, reuso de águas no chafariz, uso de estruturas com materiais naturais como gabiões, enrocamentos de pedras e pavimentos permeáveis.

### Quadro Sintético do Projeto

- Área Total: 19.989,83 m² de projeto;

- Respeito ao Termo de Compromisso;

- Urbanização completa da Av. Carlos Ely Castro;

- Aumento do contato da população com os equipamentos do Parque da Marejada e da Marina Itajaí;

- Integração do equipamento náutico Marina e o Parque da Marejada;

- Restabelecimento do contato da Cidade com a borda da água do Rio Itajaí-Açu;

- Fortalecimento do potencial turístico e de qualidade de vida da região;

- Expansão/Continuação do parque linear da Orla do Saco da Fazenda, Praia do Atalaia e Cabeçudas;

- Atividades infantis no playground/”radicais”;

- Atividades esportivas diferenciadas na área de padel / basquete de dupla / slack-line;

- Interatividade com a terceira-idade (academias ao ar livre para todas as idades);

- Espaço confinado para animais domésticos;

- Apresentações culturais sobre o palco e uma galeria de artes aberta e coberta;

- Um mini espaço de cobertura verde sobre a galeria, criando uma galeria a céu aberto;

- Uso do molhe de contenção da bacia de evolução como espaço de passeio e uso diverso (pesca de lazer);

- Contemplação das manobras na bacia de evolução através de uma longa passarela/deck como atrativo local e turístico

- Espaço livres para feiras e eventos de gastronomia itinerantes

### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Memorial Descritivo, junto ao Caderno de Especificações Técnicas, é parte integrante do conjunto de Projetos Executivos relativos ao Parque Ecológico e Náutico de Itajaí no município de Itajaí/SC. Sua função é especificar os materiais e serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos processos construtivos e consequentemente dos critérios de medição e pagamento dos serviços, zelando pelas perfeitas condições de qualidade e funcionamento da obra objeto, bem como da utilização racional dos recursos públicos.

Os critérios aqui estabelecidos serão os termos de referência do executor e fiscalização no andamento da obra, servindo como documento para instruí-los, além de dirimir dúvidas eventualmente existentes.

Antes de concluir a proposta de preços, ainda no andamento do processo de licitação e, obrigatóriamente no processo de construção, as dúvidas que possam impactar em custos adicionais da obra, deverão ser objeto de prévia consulta para serem dirimidas ou, se for o caso, aceitas alterações ou complementações.

Além dos critérios e especificações descritas, devem ser observadas as seguintes condicionantes iniciais:

- Não poderá ser dado início a obra antes do recebimento da respectiva Ordem de Serviço emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Itajaí;

- Não poderá ser dado início a obra sem que seja conhecido o profissional responsável pela fiscalização e a ele ter sido comunicado previamente a data e horário de início da obra;

- Tenham sido apresentadas pelos contratantes e contratados:

  - Taxas e Licenças necessárias ou obrigatórios;

  - Alvará de Construção quando necessários;

  - Registro da Obra no INSS

  - ART ou RRT – Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – do CREA ou CAU de execução da obra;

  - ART ou RRT do projeto executivo;

  - Diário informativo de obra.

  - Cópia completa do projeto executivo.

- Será de responsabilidade da empresa contratada os detalhamentos complementares do projeto executivo daqueles itens que venham a ser utilizados diferentes do que está no projeto executivo de engenharia ou no presente memorial descritivo, se necessários.

  - Todas as alterações de concepção, mudanças estruturais, processos executivos, materiais, peças ou quaisquer dos itens que constam no projeto executivo deverão ser previamente apresentados, antes da execução, para validação e aprovação do profissional responsável técnico do projeto e da fiscalização da Prefeitura de Itajaí.

  - As alterações e mudanças feitas à revelia, sem aprovação do profissional responsável técnico do projeto e da fiscalização, serão de inteira responsabilidade e risco do executor, sendo desconsideradas nas medição das obras e serviços e ainda, quando for o caso, deverão serem retiradas, demolidas ou suprimidas sob total responsabilidade do executor sem qualquer tipo de ressarcimento ou indenização.

- Nenhum serviço ou obra que não esteja previsto deverá ser executado sem prévia aprovação da fiscalização;

- A obra não poderá ser iniciada sem que antes esteja colocada a “Placa de Obra Padrão”, nas dimensões indicadas em planilha orçamentária;

- A manutenção e a limpeza do canteiro de obras, das obras e por onde os trabalhadores/equipamentos/caminhões trafegarem, será de integral responsabilidade da empresa contratada;

- Onde houver benfeitorias, será de responsabilidade da empresa contratada recompor os eventuais danos, a suas expensas, depois que tenha sido recebido pela fiscalização;

- Quando não houver condições de trabalho por conta dos eventos naturais, tais quais ventos fortes, chuvas contínuas ou eventos específicos que impeçam a execução da obra ou utilização dos equipamentos, os serviços deverão serem paralisados, com anuência da fiscalização, sob pena de a empresa executora ser responsabilizada pelos acidentes que advirem da não paralisação;

- A Empresa executora será responsável pela sinalização, conforme descrito neste Caderno de Especificações, diurna e noturna do local onde estiver trabalhando, bem como a sinalização necessária ao desvio do trânsito (se necessário);

- Todo e qualquer acidente que venha a ocorrer por falha dessa sinalização será de responsabilidade integral da Empresa Executora.

Contudo, para sua devida leitura do projeto em questão, é preciso confrontar tais informações perante os Projetos Executivos elaborados, a saber: Planilha Orçamentária; Projeto de Drenagem; Projeto Arquitetônico; Projeto de Instalações Complementares (Elétrico e Hidráulico); Detalhamentos Específicos; e Licença Ambiental.

Para a organização das informações aqui contidas, o Caderno de Especificações Técnicas encontra-se dividido em 15 partes:

PARTE I – SERVIÇOS PRELIMINARES PARTE II – REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES PARTE III – SERVIÇOS DE CONTENÇÃO

PARTE IV – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM PARTE V – DRENAGEM PLUVIAL

PARTE VI – OBRAS CIVIS

PARTE VII – PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO E HELIPONTO PARTE VIII – PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E PRAÇA

PARTE IX – CICLOVIA

PARTE X - MIRANTE DA BACIA DE EVOLUÇÃO PARTE XI – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PARTE XII – MOBILIÁRIO URBANO

PARTE XIII – INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARTE XIV – PAISAGISMO

PARTE XV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

### GENERALIDADES

Onde na documentação contratual forem empregados os termos e abreviações abaixo, deverão ser interpretados como a seguir indicado:

PMI - Prefeitura Municipal de Itajaí

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR - Norma Brasileira

DOF - Documento de Origem Florestal

### TERMOS

CONTRATADA / EXECUTORA: A sociedade mercantil adjudicatária do objeto da Licitação, com a qual será celebrado o contrato de execução.

CONTRATO: O contrato de execução de obras e serviços, nos termos definidos neste

Edital.

LICITANTE: A pessoa jurídica que participe desta Licitação. MUNICÍPIO: O município de Itajaí/SC.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL: O município, nos termos previstas na Lei nº 8666. FISCALIZAÇÃO: Entidade representativa da administração pública, o qual verifica o

cumprimento das obrigações legais contidas, no caso, no edital de licitação.

Sumário

- PARTE I – SERVIÇOS PRELIMINARES	16

  - Placa Indicativa de Obra	16

    - Critérios de medição e pagamento	16

  - Sinalização de Segurança	16

    - Critérios de medição e pagamento	18

  - Canteiro de obras	18

    - Critérios de medição e pagamento	21

  - Ligação provisória de Água e Energia	21

    - Critérios de medição e pagamento	21

  - Sondagem CPT	21

    - Critérios de medição e pagamento	23

- PARTE II – REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	24

  - Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno	24

    - Critérios de medição e pagamento	25

  - Remoções e demolições	25

    - Critérios de medição e pagamento	25

  - Remoção de Poste de Iluminação Pública	26

    - Critérios de medição e pagamento	26

- PARTE III – SERVIÇOS DE CONTENÇÃO	27

  - Escavação	27

    - Critérios de medição e pagamento	27

  - Fornecimento, carga e lançamento de pedras (enrocamento)	27

    - Critérios de medição e pagamento	28

  - Transporte comercial de pedras	28

    - Critérios de medição e pagamento	28

  - Gabião tipo caixa	28

    - Critérios de medição e pagamento	30

  - Geotêxtil	30

    - Critérios de medição e pagamento	30

- PARTE IV – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM	31

  - Locação e Controle Geométrico da Obra	31

    - Critérios de medição e pagamento	31

  - Dragagem com draga de sucção e recalque	32

    - Critérios de medição e pagamento	32

  - Aterro e reaterro	32

    - Critérios de medição e pagamento	34

  - Regularização e compactação mecânica do subleito	34

    - Critérios de medição e pagamento	35

- PARTE V – DRENAGEM PLUVIAL	36

  - Locação e nivelamento de tubulação	36

    - Critérios de medição e pagamento	37

  - Escavação mecanizada	38

    - Critérios de medição e pagamento	38

  - Reaterro de escavação	38

    - Critérios de medição e Pagamento	39

  - Coletores c/ grelha	39

    - Critérios de medição e pagamento	40

  - Caixa de Passagem (CP), Caixa de Ligação (CL) e Poço de Visita (PV)	40

    - Critérios de medição e pagamento	41

  - Tubulação	41

    - Critérios de medição e pagamento	42

- PARTE VI – OBRAS CIVIS	43

  - Estruturas moldada inloco	43

    - Formas	43

    - Armaduras	44

    - Concreto	45

    - Montagens e concretagem	47

    - Critérios de medição e pagamento	48

  - Alvenaria	48

    - Critérios de medição e Pagamento	49

  - Reboco	49

    - Critérios de medição e pagamento	54

  - Guia moldada in-loco (canteiros) e baldrames	54

    - Critérios de pagamento e medição	55

  - Degraus em concreto	55

    - Critérios de medição e pagamento	56

  - Banco (contenção) e rampa	56

    - Critérios de medição e pagamento	56

  - Rampa (molhe)	57

    - Critérios de medição e pagamento	57

  - Fonte d’agua	57

    - Critérios de medição e pagamento	59

  - Espelho d’agua	59

    - Critérios de medição e pagamento	61

  - Palco	61

    - Critérios de medição e pagamento	63

  - Guarita e Sanitários	63

    - Critérios de medição e pagamento	65

  - Capa de muro cimentícia (chapim)	65

    - Critérios de medição e pagamento	66

  - Gabião artesanal	66

    - Critérios de medição e pagamento	67

  - Impermeabilização com manta asfáltica	67

    - Critérios de medição e pagamento	69

  - Drenos (Marquise)	69

    - Critérios de medição e pagamento	70

- PARTE VII – PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO E HELIPONTO	71

  - Meio-fio	71

    - Critérios de medição e pagamento	72

  - Sub-base em pedra rachão	72

    - Critérios de medição e pagamento	72

  - Base em brita graduada	73

    - Critérios de medição e pagamento	75

  - Pavimento c/ bloco de concreto (paver)	75

    - Critérios de medição e pagamento	79

  - Rampa em concreto	79

    - Critérios de medição e pagamento	79

  - Heliponto	80

    - Critérios de medição e pagamento	80

- PARTE VIII – PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E PRAÇAS	81

  - Meio-fio (guia de confinamento)	81

  - Piso em concreto liso	81

    - Critérios de medição e pagamento	83

  - Pavimento tátil (acessibilidade)	83

    - Critérios de medição e pagamento	85

  - Piso ondulado em concreto	85

    - Critérios de medição e pagamento	85

  - Concregrama	85

    - Critérios de medição e pagamento	86

  - Disco e cilindro circular em concreto	86

    - Critérios de medição e pagamento	86

  - Deck de madeira	86

    - Critérios de medição e pagamento	87

- PARTE IX - CICLOVIA	88

  - Ciclovia em concreto	88

    - Critérios de medição e pagamento	88

- PARTE X – MIRANTE DA BACIA DE EVOLUÇÃO	88

  - Infraestrutura em concreto armado	88

    - Critérios de medição e pagamento	89

  - Superestrutura	89

    - Critérios de medição e pagamento	90

  - Deck em madeira	90

    - Critérios de medição e pagamento	90

  - Guarda-corpo	91

    - Critérios de medição e pagamento	91

- PARTE XI – SINALIZAÇÃO VIÁRIA	92

  - Sinalização horizontal	92

    - Pintura termoplástica pré-formada	92

    - Tachões, tachas e calotas bi-direcionais	95

  - Sinalização vertical	97

    - Critérios de medição e pagamento	98

- PARTE XII – MOBILIÁRIO URBANO	99

  - Base de concreto	99

    - Critérios de medição e pagamento	99

  - Lixeira dupla	99

    - Critérios de medição e pagamento	100

  - Container de lixo 1000L	100

    - Critérios de medição e pagamento	101

  - Balizador	101

    - Critérios de medição e pagamento	101

  - Paraciclo	101

    - Critérios de medição e pagamento	102

  - Bebedouro integrado 2 alturas	102

    - Critérios de medição e pagamento	103

  - Eletroposto de carregamento p/ veículo elétrico	103

    - Critérios de medição e pagamento	104

  - Totem informativo em aço inóx	104

    - Critérios de medição e pagamento	104

  - Pilarete (totem) p/ amarração de linha de slack-line	105

    - Critérios de medição e pagamento	105

  - Mapa tátil	105

    - Critérios de medição e pagamento	106

  - Mini quarter-pipe, half-pipe e meia lua em concreto armado	106

    - Critérios de medição e pagamento	108

  - Pilarete em tubo PEAD	108

    - Critérios de medição e pagamento	109

  - Escada horizontal arqueada	109

    - Critérios de medição e pagamento	109

  - Estrutura metálica para balanço e argolas	109

    - Critérios de medição e pagamento	110

  - Arco em tubo de aço inóx	110

    - Critérios de medição e pagamento	111

  - Corrimão	111

    - Critérios de medição e pagamento	111

  - Pintura de piso	112

    - Critérios de medição e pagamento	112

  - Banco linear	112

    - Medição e pagamento	113

  - Banco monolítico	113

    - Critérios de medição e pagamento	113

  - Espreguiçadeira em concreto	114

    - Critérios de medição e pagamento	114

  - Espreguiçadeira em madeira de lei	114

    - Critérios de medição e pagamento	115

  - Fut-mesa	115

    - Critérios de medição e pagamento	116

  - Espaldar	116

    - Critérios de medição e pagamento	117

  - Barra de flexão	117

    - Critérios de medição e pagamento	117

  - Prancha de abdominal	117

    - Critérios de medição e pagamento	118

  - Barra paralela	118

    - Critérios de medição e pagamento	118

  - Estação múltipla de exercícios de calistênia	118

    - Critérios de medição e pagamento	119

  - Academia ao ar Livre	119

    - Simulador de surf (duplo)	120

    - Simulador de Esqui (triplo)	120

    - Multiexercitador	121

    - Simulador de remada sentada (simples)	121

    - Leg-press (triplo)	121

    - Cavalgada simples	121

    - Simulador de caminhada (duplo)	122

    - Rotação diagonal (triplo)	122

    - Barra alta giratória (triplo)	122

  - Tabela de basquete	122

    - Critérios de medição e pagamento	123

  - Estrutura metálica p/ tabela de basquete	123

    - Critérios de medição e pagamento	124

  - Gradil 3d	124

    - Critérios de medição e pagamento	125

  - Alambrado de proteção (quadra)	125

    - Critérios de medição e pagamento	125

- PARTE XIII – INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA & HIDRÁULICA	127

  - Infraestrutura elétrica	127

    - Critérios de medição e pagamento	127

  - Quadro de energia interno	128

    - Critérios de medição e pagamento	128

  - Tomada blindada	128

    - Critérios de medição e pagamento	128

  - Driver p/ fita led	129

    - Critérios de medição e pagamento	129

  - Postes	129

    - Critérios de medição e pagamento	129

  - Luminárias	130

  - Mangueira LED	133

    - Critérios de medição e pagamento	134

  - Infraestrutura hidráulica	134

    - Critérios de medição e pagamento	134

- PARTE XIV - PAISAGISMO	135

  - Preparo dos canteiros e plantio	135

  - Grama Esmeralda (Zoysia japônica)	136

    - Critérios de medição e pagamento	137

  - Grama amendoim (arachis repens)	137

    - Critérios de medição e pagamento	138

  - Margaridinha (Coreopsis lanceolata)	138

    - Critérios de medição e pagamento	139

  - Canteiro drenante	139

    - Critérios de medição e pagamento	140

  - Areia grossa	140

    - Critérios de medição e pagamento	140

  - Ipê-branco (Tabebuia roseo-alba)	140

    - Critérios de medição e pagamento	141

  - Ipê-amarelo (Handroanthus albus)	141

    - Critérios de medição e pagamento	142

  - Ipê-Roxo (Handroanthus avellanedae)	142

    - Critérios de medição e pagamento	143

  - Palmeira Rabo-de-Raposa (Wodyetia bifurcata)	143

    - Critérios de medição e pagamento	144

  - Bambuzinho-de-jardim	144

    - Critérios de medição e pagamento	145

  - Argila expandida	145

    - Critérios de medição e pagamento	145

  - Assentamento de rocha decorativa	145

    - Critérios de medição pagamento	145

  - Grade de piso p/ canteiro c/ árvore	146

    - Critérios de medição e pagamento	146

- PARTE XV – CONSIDERAÇÕES FINAIS	147

  - Limpeza Final da Obra	147

  - Administração Local da Obra	147

  - Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s	148

    - Penalidade	148

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# PARTE I

### SERVIÇOS PRELIMINARES

### Placa Indicativa de Obra

A placa será destinada à identificação da obra, de acordo com o Manual de Uso de Marcas do Governo Federal - Obras (Janeiro/2019), que regulamenta os modelos de placas e adesivos indicativos de obras financiadas por meio das operações de crédito contratadas pelos programas sob gestão ou administração, bem como aqueles de prestação de serviços contratados por instituições públicas e órgãos do Governo Federal.

A placa deverá se confeccionada em chapa de aço galvanizada, estruturada sobre barrotes de madeira ou perfis metálicos. A placa possuirá tamanho de 2,0 x 1,0m, sendo que o modelo, seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações apresentadas no manual, com orientação da FISCALIZAÇÃO. Deverá ser acrescentado junto a placa, identificação da prefeitura e o brasão municipal.

A placa deverá ser fixada pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO, preferencialmente nos inícios do trecho de intervenção. Deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-a ou recuperando-a quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da FISCALIZAÇÃO.

### Critérios de medição e pagamento

A Placa de Obra será paga por m2 (metro quadrado) medido pela face da placa. No preço unitário proposto deverão estar inclusos:

      - Material utilizado (inclusive estrutura para fixação da placa);

      - Confecção da Placa;

      - Transporte e Instalação da Placa;

      - Manutenção ou reposição da placa em caso de danificação;

      - Limpeza da placa;

      - Retirada da Placa.

### Sinalização de Segurança

A NR-18 faz é parte da legislação trabalhista, na qual as empresas que não cumprem as determinações podem sofrer com multas e até com o embargo da obra. Por isso, o controle deve ser rígido.

As orientações para uma sinalização de segurança eficiente na região do Canteiro de Obras são descritas na Norma Regulamentadora na NR-18, que trata das condições e do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A Sinalização de segurança deverá ser prevista

em todo o espaço que compõe a área interna e externa ao canteiro de obras que deve ser sinalizado com o objetivo de:

- Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;

- Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;

- Manter comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares;

- Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos;

- Advertir quanto a risco de queda;

- Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;

- Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho, guindaste, flutuantes, etc.;

- Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;

- Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80 m;

- Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

- Isolar de forma apropriada as áreas do canteiro de obras do acesso de pedestres e veículos de pessoas que não façam parte da sua execução;

- Para o caso de obras em água, sinalizar com boias de arrinque os limites permitidos à navegação que isolem o canteiro de obras;

- É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de serviços ou em movimentação e transporte vertical de materiais;

- É obrigatório o uso de coletes salva-vidas para trabalhadores que estejam em área cuja profundidade em água seja superior a 1 metro;

- A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e em conformidade com as determinações do órgão competente de trânsito;

- A escolha das peças de sinalização deve privilegiar a comunicação direta da informação, sem rodeios.

São itens de segurança não remunerados:

  - Itens previstos na NR 18 que tratam de segurança de trabalho, devendo estar previstas nos no custo dos serviços e obrigações que compõe o BDI.

São itens de segurança remunerados:

  - Itens que tratam de salvaguardar o impedimento de trânsito de pessoas ou de veículos no recinto da obra, seja na parte terrestre ou marítima como os seguintes elementos:

Cercas de isolamento na faixa de areia

Placas de interrupção ou desvio do trânsito

### Critérios de medição e pagamento

A sinalização de segurança será paga por metro linear utilizado na obra, condicionada as características do item contido em planilha orçamentária, devendo ser reaproveitados por trecho de frente de serviço, apresentando as devidas condições durante todo o período de utilização, o qual, em caso de avaria, deverá ser substituída por conta da contratada.

### Canteiro de obras

O “canteiro de obras” compreende as instalações provisórias necessárias e indispensáveis ao apoio e funcionamento da execução dos serviço garantindo funcionalidade, organização, segurança e higiene, durante todo o período em que se desenvolverá a obra, em obediência à

todas as normas pertinentes, em especial a Norma NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção.

O canteiro de obras deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, ordenada circulação, nele se instalando praças de execução de serviços, depósitos, sanitários, refeitórios, alojamentos (se for o caso) e escritório, onde serão mantidos placas de identificação da obra, diário de obra, toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem projetos, detalhamentos, especificações, contratos, planilhas orçamentárias, cronogramas, etc.

O canteiro de obras deverá ser mantido limpo, removendo-se periodicamente lixo e entulhos.

Na construção do canteiro de serviço deverão ser previstas as seguintes unidades básicas ou providências:

- Container para escritório de obra que deverá contar com espaço suficiente para todas as facilidades da conveniência da contratada e da fiscalização (mesas de trabalho e de reunião, geladeira, filtro, iluminação elétrica, telefone e internet quando necessários). Deverá dispor ainda de instalações sanitárias completas. Conforme as condições do ambiente (excesso constante de calor ou frio), terão ventilação forçada ou ar condicionado (neste caso será necessário a adoção de forro térmico);

- Barracão ou container fechado para depósito de materiais, almoxarifado e escritórios.

- Barracão ou container para banheiro e vestiário de obra. As Instalações Sanitárias deverão ser construídas observando-se as seguintes características:

- Ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente;

- Ter pisos impermeáveis e antiderrapantes;

- Estar situadas afastadas do local destinado as refeições;

- Ter ventilação e iluminação adequadas;

- Possuir as instalações elétricas adequadamente protegidas;

- Ter pé-direito mínimo de 2,50m;

- Estar situadas em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 200m do posto de trabalho;

- As instalações poderão ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas a óleo, para que sejam laváveis e duráveis;

- Toda instalação sanitária de obra deverá conter, no mínimo, os seguintes aparelhos, nas seguintes condições:

  - Lavatórios:

    - Serão dimensionados na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração;

    - Serão individuais ou coletivos do tipo calha revestida internamente com azulejos;

    - Possuirão as respectivas torneiras, sendo espaçadas de 0,60 m nos lavatórios coletivos;

    - Serão ligados à rede de esgotos quando houver ou, caso contrário, diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa;

    - Deverão ser previstos recipientes para coleta de papeis usados ao lado dos lavatórios.

  - Vasos sanitários:

    - Serão dimensionados na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração;

    - Serão instalados em gabinetes com um mínimo de 1,00 m2, possuindo porta com trinco interno;

    - Os gabinetes terão divisórias com altura mínima de 1,80 m e possuirão recipiente com tampa para depósito de papeis usados;

    - As peças serão de louça e possuirão sifão;

-Terão caixa de descarga alimentada automaticamente;

    - Serão ligados à rede de esgotos, quando houver ou, caso contrário, ao sistema fossa-sumidouro projetado para esse fim.

  - Mictórios:

    - Serão dimensionados na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração;

    - Serão individuais ou coletivos do tipo calha revestida internamente com azulejos. Neste caso, cada 0,60m corresponderá a um mictório individual;

    - Possuirão descarga provocada por caixa ou através registro;

    - Ficarão a uma altura máxima de 0,50 m do piso " Serão ligados diretamente a rede de esgotos ou, quando não houver, ao sistema fossa-sumidouro;

    - Deverão possuir sifão hidráulico.

  - Chuveiros:

    - Serão dimensionados na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração;

    - Serão instalados em locais com área mínima de 0,80 m2 e altura de 2,10 m do piso;

- Serão de metal ou plástico, na forma de unidades individuais ou na forma de unidade coletiva com registros individuais;

- Os pisos deverão ser de material antiderrapante ou possuirão estrado de madeira, devendo ter caimento que assegure o escoamento para a rede de esgotos;

- Serão ligados à rede de esgotos quando houver ou, caso contrário, diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa;

- Junto aos chuveiros deverão ser previstos suporte para sabonete e um cabide para toalha, sendo um para cada unidade;

Todas as unidades do canteiro deverão possuir extintores de incêndio portáteis, colocados em locais de fácil acesso e fácil visualização.

O canteiro de obras será instalado em local a ser aprovado previamente pela fiscalização e deverá possuir tapume de telha de fibrocimento 6mm (h=2,20m), estruturado com madeira, ao redor de toda a área.

Sempre que possível ou quando dispensável, deverão ser evitadas as construções de alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras.

A entrada da obra também deverá possuir tapume.

A empreiteira deverá prever em seus custos indiretos pessoal para limpeza diária e contínua das instalações do escritório bem como de toda a obra inclusive o canteiro.

O projeto do canteiro de obras deverá ser aprovado pela fiscalização antes da instalação do mesmo.

### Critérios de medição e pagamento

O Canteiro de Obras será pago por unidade de container instalado na obra para cada mês. No preço unitário proposto deverão estar inclusos:

      - Locação do container;

      - Mobilização e desmobilização do container até o local da obra;

      - Instalação do container, incluindo ligações provisórias de água e energia;

      - Mobiliário;

      - Manutenção e limpeza.

### Ligação provisória de Água e Energia

Deverá ser executado conforme determinação das concessionárias locais, considerando e a localização do hidrômetro e caixa de entrada de energia elétrica, conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por unidade de ligação realizada, o qual deverá estar incluso os materiais complementares para sua utilização, conforme indicado no item em planilha orçamentária.

### Sondagem CPT

Os ensaios de penetração do cone - CPT e o Piezocone Penetration Test - CPTu estão entre os principais métodos de investigação geotécnica. Os resultados desses ensaios permitem:

- a identificação estratigráfica de perfis de solos;

- a determinação de suas propriedades mecânicas - estimadas com base em correlações empíricas e semi-empíricas.

Esses ensaios tem aplicações em diversas áreas da Geotecnia e, em particular na previsão da capacidade de carga e de recalques de fundações.

De acordo com a Norma NBR 12069 MB 3406, o objetivo desse método é a determinação da resistência do solo à penetração estática e contínua ou incremental de uma ponteira padronizada, caracterizada em componentes de resistência de ponta e de atrito lateral local. O método visa fornecer dados que permitam estimar propriedades dos solos. Esses dados são utilizados em projeto e construção de obras de terra e de fundações de estrutura.

O ensaio CPT consiste na cravação estática lenta de um cone mecânico ou elétrico que armazena em um computador os dados a cada 20 cm. O cone alocado nesta bomba hidráulica é penetrado no terreno a uma velocidade de 2 cm por segundo. O próprio equipamento, por ser hidráulico, crava o cone no terreno e funciona como uma prensa. Depois de cravado, ele obtém os dados de forma automática e o próprio sistema captura os índices e faz o registro contínuo desses dados ao longo da profundidade. Esse método de investigação do solo fornece:

  - a resistência de ponta (qc);

  - a resistência do atrito lateral (fs);

  - a correlação entre os dois (Fr, medida em %) - que permitem a identificação do tipo de solo.

O equipamento hidráulico deve ser colocado no canteiro. Esse equipamento deve estar acoplado a um caminhão e, portanto, será necessário espaço suficiente. O cone que será cravado no solo poderá ter uma ponteira elétrica ou mecânica;

Posicionamento da ponteira de cravação: Deverá estar na vertical, para que o eixo da composição dos tubos externos coincida com o da aplicação de esforços;

Execução: Já com a ponteira cravada no solo, a penetração atingirá uma profundidade de 2 cm por segundo. O sistema captura os índices.

Quantidade de registros: O valor referente a cada componente de resistência de interesse deverá ser documentado, no mínimo, a cada 20 cm de avanço da ponteira;

Quanto à profundidade da ponteira: Deverá ser observada e medida a cada novo registro;

Quanto aos resultados: Todos os dados do que foi executado durante o ensaio devem ser apresentados. Dessa forma, no relatório deverão constar:

  - descrição dos trabalhos;

  - descrição da aparelhagem;

  - apresentação do resultado de aferição do sistema de medição dos esforços;

  - planta de locação detalhada dos pontos apresentados em escala - contendo dados planialtimétricos e gráfico dos valores de componentes de resistência em função da profundidade e em escala apropriada para ensaio cone (resistência de ponta), para ensaio de cone-atrito (resistência de ponta e atrito lateral local)

O penetrômetro piezocone elétrico (CPTu) estabelece o padrão para a caracterização geotécnica e geoambiental do solo. A ferramenta CPTu mais básica mede:

- a resistência da ponta;

- a pressão dinâmica dos poros;

- e o atrito da luva continuamente durante a penetração.

O resultado é um perfil contínuo eletrônico de dados do solo, parâmetros de design e aplicações de design direto

Características do Ensaio Piezo Cone Penetration Test – CPTu:

- Perfil contínuo do solo (incrementos de profundidade de 1 a 5 cm);

- Múltiplos parâmetros em um único teste:

- resistência da ponta (qt);

- fricção da luva (fs);

- pressão dinâmica dos poros (Ud);

- pressão porosa estática (Ueq);

- temperatura;

- inclinação.

- Tamanhos de 5, 10, 15, 20 e 40 cm 2 (área da seção transversal);

- Ampla gama de capacidades de carga e transdutor de pressão para maximizar a precisão em todos os tipos de solo;

- Recursos específicos do projeto personalizado, conforme necessário;

- Procedimentos de calibração e certificação líderes no setor;

- Pré-projeto ou verificação de calibração pré-furo, conforme necessário;

- Opções de implantação de rede fixa para depósitos de fluido de minas (CT09)

Vantagens do Ensaio Piezo Cone:

- Altamente preciso e repetitivo;

- Custo efetivo e valor agregado;

- Testes rápidos e eficientes - taxas de penetração de 2 cm / segundo,> 150 m ou 500 pés por dia;

- Minimamente invasivo sem estacas de solo (1,75 pol. / 43,7 mm de diâmetro);

- Perfil contínuo do solo;

- Resposta à pressão dos poros e avaliação das águas subterrâneas;

- Conjunto completo de correlações publicadas para parâmetros de projeto geotécnico;

- Aplicações de design direto.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por unidade evento de sondagem realizado, o qual deverá estar incluso a mobilização do equipamento e mão-de-obra operacional para realização do serviço, bem como a execução mínima de 3 furos, com 10 metros de profundidade cada, conforme indicado no item em planilha orçamentária.

# PARTE II

### REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

### Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçagem, destocamento e remoção de vegetação rasteira, arbustiva e de árvores de pequeno/médio porte, deixando a área livre e desimpedida para que se tenha um retrato fiel de todos os acidentes do terreno.

Os serviços de desmatamento e destocamento consistem no conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra.

Consideram-se como limpeza mecanizada as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho embrenhado a raízes e folhagens, matacões ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem.

A capina e a roçagem deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, moto-serra ou outras ferramentas adequadas.

As operações de capina e limpeza manual se darão dentro das faixas de serviços estabelecidos no projeto.

As	operações	serão	executadas	utilizando-se	equipamentos	adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por inspeção visual da qualidade dos serviços.

Deverá ser assegurada a proteção e a conservação de todos os elementos de composição paisagística assinalados no projeto e das referências topográficas. Havendo necessidade, deverá promover a relocação das referências topográficas, todas elas com base nas notas de serviços fornecidas pela FISCALIZAÇÃO.

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de desmatamento, destocamento ou limpeza nas áreas devidas não tiverem sido totalmente concluídas.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de “bota fora” ou local de estocagem, conforme local indicado pela fiscalização.

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterro nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

A queima de materiais só será permitida por ordem da fiscalização, em época oportuna e de maneira apropriada.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

A completa limpeza do terreno será efetuada tomando-se os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros ou a propriedades vizinhas.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por m² executado de serviço, inclusive a mobilização dos equipamentos necessários e a remoção do material proveniente, até o local destinado ao bota- fora.

### Remoções e demolições

Em toda a largura da Av. Carlos Ely Castro, dentro da área de intervenção, os materiais indicados em planta de “remoções e demolições” (prancha RD 01/01) e constantes na planilha orçamentária, devem ser removidos mecanicamente/manualmente para permitir as intervenções necessárias para implantação das obras.

Poderão ser empregados os seguintes equipamentos:

- marteletes e rompedores pneumáticos:

- compressores de ar;

- motoniveladora pesada com escarificador;

- retroescavadeiras e pás carregadeiras;

- ferramentas manuais: alavancas, picaretas, etc.

Esta operação deverá ser executada de molde a evitar danos a infraestruturas existentes, bem como da adjacências as áreas indicadas em planta.

A execução compreenderá a completa demolição e remoção dos itens elementares da planilha orçamentária, reduzindo-se as placas a tamanhos compatíveis para o manuseio manual e/ou de maquinário, depositando-os em montes para o posterior carregamento.

Os materiais reaproveitáveis, deverão ser transportados até local destinado pela Fiscalização (DMT até 1km).

O material retirado/demolido deverá ser transportado para bota-fora a ser definido pela fiscalização, podendo a seu critério, ser destinado sob a área a ser aterrada no próprio parque, reduzindo ao máximo a dimensão dos fragmentos p/ fechamento suficiente da base artificial. Caso a alternativa seja considerada, recomendamos que preferencialmente sua deposição ocorra na área ajardinada, próxima ao CEPSUL, o qual deverá atingir no máximo (topo do entulhamento) a cota que permita uma camada de aterro mínimo de 80cm, sendo verificado a não obstrução de passagens de tubulações provenientes da execução da drenagem pluvial no local (conferir prancha DRE 02.04).

Os materiais removidos/demolidos deverão ter destinação adequada conforme plano de gerenciamento de resíduos a ser elaborado pela contratante e aprovado pela fiscalização.

Para o transporte, devem ser empregados caminhões-caixa convencionais, estando compreendida a carga e descarga manuais em local determinado pela fiscalização.

### Critérios de medição e pagamento

A medição das áreas de demolição/remoção consideram os volumes geométricos efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural).

O volume considerado para transporte de entulho, considera a percentagem de empolamento de todo material em 50% para se obter o volume a ser indenizado na medição.

### Remoção de Poste de Iluminação Pública

Os postes de iluminação pública indicados para remoção, obsoletos de utilização após a concepção do novo espaço da área, devem ser removidos seguindo o protocolo de segurança da concessionária da rede de energia, considerando o desligamento prévio do abastecimento de eletricidade no sistema objeto de remoção.

A executora é integralmente responsável pelas condições dos postes e luminárias durante o serviço de remoção, o qual, após realizada o desmonte de sua base, deverá se encontrar em condição semelhante a que se encontrava anterior ao serviço, sem avarias, riscos ou componentes quebrados. Identificado avarias nos postes e luminárias a serem removidos, a executora deverá registrar os relatos através de imagens, com a luminária in-loco, para posterior justificativa em caso de questionamento por parte da fiscalização, o qual caso não se comprove, ficará a cargo da executora a indenização dos componentes avariados.

As luminárias removidas, devem ser depositada para remoção e transporte ao depósito municipal da PMI para posterior utilização pelo poder público.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita unidade removida, o qual inclui o custo de remoção, transporte e bota-fora do elemento removido e/ou por ele originado.

# PARTE III

### SERVIÇOS DE CONTENÇÃO

### Escavação

Para este serviço poderão ser utilizadas escavadeiras hidráulicas sobre o próprio enrocamento/terreno natural, sendo que o serviço de escavação será executado na presença de água (redutor de produtividade).

A conformação final da cava deverá seguir o projeto e ser acompanhada pela Fiscalização, respeitando o alinhamento e cotas indicados no projeto.

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a descarga do material excedente (não utilizado no reaterro).

### Critérios de medição e pagamento

A medição da escavação será feita pelo volume do material em seu estado natural, em metros cúbicos.

O pagamento da escavação será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal necessários para execução do serviço, considerando o coeficiente de empolamento do material no preço unitário.

### Fornecimento, carga e lançamento de pedras (enrocamento)

A execução do enrocamento consiste no lançamento de pedras de tamanhos variados, tomando cuidado para que as pedras de maiores dimensões que comporão a proteção do núcleo permaneçam na parte externa dos taludes, área mais exposta à ação das ondas e correntes.

Os equipamentos trabalharão sobre a estrutura existente, à medida que a obra avança. De maneira sucinta, as principais etapas de execução do molhe são:

- Assegurar a correta alocação do enrocamento através do acompanhamento dos trabalhos de lançamento dos blocos de pedras por uma equipe de topografia que executará o balizamento do molhe;

- Implantar marcos de proteção e sinalização, inclusive no mar, que deverá seguir os padrões de Capitania dos Portos;

- Após isso, iniciar o lançamento dos blocos de pedra, que poderá ser através de caminhão basculante;

- Arrumar a disposição das pedras com o auxílio de uma escavadeira hidráulica ou retro-escavadeira, dotadas de pás especiais conforme o tamanho das pedras;

- Identificar os pontos do talude que precisam ser complementados com blocos de pedra, que poderá ser realizado também com auxílio de um guindaste com caçamba de mandíbula.

Na seção BB, será executada uma camada de enrocamento (embasamento) com pedra rachão como apoio das estruturas de contenção (gabiões caixa).

### Critérios de medição e pagamento

A medição do enrocamento será feita pelo volume executado, medido através de levantamento topográfico, em metros cúbicos.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, ferramentas e equipamentos para execução dos serviços.

### Transporte comercial de pedras

O transporte do material pétreo até a área de intervenção será pago separadamente, por volume transportado, considerando no preço unitário o DMT da jazida e a densidade do material.

A rota deverá ser tal que minimize as interferências na área urbana, devendo seguir um plano de rota dentro da área urbana, caso solicitado pela fiscalização.

A executora fica sob responsabilidade de qualquer acidente proveniente de mal armazenamento ou acondicionamento do material durante o transporte da jazida ao destino final na obra.

### Critérios de medição e pagamento

A medição e pagamento será feito pelo preço unitário contratual, levando em consideração no preço unitário o DMT da jazida e a densidade do material.

### Gabião tipo caixa

Os gabiões tipo caixa são estruturas em forma de prisma retangular fabricadas com malha hexagonal de dupla torção produzida com arames de baixo teor de carbono e com possuem uma camada de galvanização.

Os gabiões são subdivididos em células por diafragmas cuja função é reforçar a estrutura. Toda a malha, com exceção dos diafragmas, é reforçada em suas extremidades por arames de diâmetro maior que o da malha para fortalecer os gabiões e facilitar sua montagem e instalação. Os arames que formam a malha dos gabiões, além do revestimento com liga zinco alumínio, deverão recobertos por uma camada contínua de PVC (cloreto de polivinil). Isto confere proteção contra a corrosão e os tornam eficientes para uso em marinas, ambientes poluídos e/ou quimicamente agressivos ao seu revestimento metálico.

Os Gabiões são subdivididos em células por diafragmas. A malha deve ter suas bordas reforçadas por arames de maior diâmetro. Todo o arame utilizado na fabricação do gabião caixa e nas operações de amarração e atirantamento durante sua construção, deve ser de aço doce recozido de acordo com as especificações da NBR 8964, ASTM A641M-98 e NB 709-00, isto é, o arame deverá ter uma tensão de ruptura média de 38 a 48 kg/mm².

Todo arame utilizado na fabricação do gabião caixa, e nas operações de amarração e atirantamento durante sua construção deve ser revestido com liga zinco-5% alumínio (Zn 5 Al MM) de acordo com as especificações da ASTM A856M-98, classe 80.

A aderência do revestimento do zinco ao arame deve ser tal que, depois do arame ter sido enrolado 15 vezes por minuto ao redor de um mandril, com um diâmetro igual a 3 vezes o

do arame, não se descasque ou quebre, de maneira que o zinco possa ser removido com o passar do dedo, de acordo com as especificações da ASTM A641 M-98.

Os ensaios devem ser feitos antes da fabricação da tela, sobre uma amostra de 30 cm de comprimento.

O alongamento não deverá ser menor do que 12%, de acordo com as especificações da NBR 8964 e ASTM A641M-98.

A tela deve ser em malha hexagonal de dupla torção, obtida entrelaçando os arames por três vezes meia volta, de acordo com especificações da NBR 10514, NB 710-00 e NP 17 055 00.

As dimensões da malha serão do tipo 8x10 cm.

O diâmetro do arame utilizado na fabricação da malha deve ser de 2,4 mm e de 3,0 mm para as bordas.

Todas as bordas livres do gabião caixa, inclusive o lado superior das laterais e dos diafragmas, devem ser enroladas mecanicamente em volta de um arame de diâmetro maior, neste caso 3,0 mm, para que as malhas não se desfaçam e adquiram maior resistência.

A conexão entre o arame da borda enrolada mecanicamente e a malha deve ter uma resistência mínima de 11,7 kN/m.

Cada gabião caixa com comprimento maior que 1,50m deve ser dividido em células por diafragmas colocados a cada metro.

O lado inferior das laterais deve ser fixado ao pano de base, durante a fabricação, através do entrelaçamento das suas pontas livres ao redor do arame de borda. O lado inferior dos diafragmas deve ser costurado ao pano de base, durante a fabricação, com uma espiral de arame de diâmetro de 2,2 mm.

Dimensões utilizadas:

Comprimento: 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50m e 3,00 m

Largura: 1,00 m;

Altura: 1,00 m

Com os gabiões caixa deve ser fornecida uma quantidade suficiente de arame para amarração e atirantamento.

Este arame deve ter diâmetro 2,2 mm e sua quantidade, em relação ao peso dos gabiões caixa fornecidos, é de 8% para os de 1,00 m de altura, e de 6% para os de 0,50 m.

As pedras utilizadas para o enchimento devem ser friáveis, devem ter bom peso específico e tamanho na medida do possível regular, sendo que a dimensão mais adequada deve estar compreendida entre a dimensão maior da malha e o dobro desta. Recomenda-se a utilização de seixo rolado de rio ou pedra de pedreira tipo rachão.

Sobre uma superfície rígida e plana, desdobrar o gabião eliminando irregularidades.

Com o gabião desdobrado, deve-se levantar as laterais e diafragmas, formando uma caixa. Os cantos superiores devem ser unidos com os arames grossos que saem do mesmo.

Fixar o arame de amarração na parte inferior da junção dos cantos e costurar alternando voltas simples e duplas e cada malha.

A próxima etapa consiste na realização de união, de vários gabiões, através do mesmo tipo de costura, formando um grupo. Estes grupos devem ser unidos com costura no local de utilização

Um bom acabamento dos gabiões é obtido com o uso de gabaritos de madeira ou puxando-os com um tirfor. O acabamento deve ser executado após o posicionamento final.

A fase de enchimento dos gabiões consiste em alternar a colocação de pedras com os tirantes.

Os volumes a serem colocados em cada etapa devem ser iguais, sendo a última camada deve ficar de 3 a 5 cm acima da altura do gabião.

As caixas devem ser preenchidas simultaneamente, a fim de evitar deformações das paredes dos gabiões.

Finalizado o enchimento, dobra-se as tampas e faz-se com o mesmo tipo de costura, a união dos bordos.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área executada, em metros cúbicos.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos, para execução dos serviços.

O transporte das pedras da jazida até a área de intervenção será pago separadamente, considerando o DMT conforme descrito na planilha de orçamento.

### Geotêxtil

São processos utilizados para drenar o solo, evitar a colmatação de gabiões, garantir a separação de terrenos de diferentes granulometrias e a proteção de materiais vulneráveis.

Deverão ser aplicados em todas as áreas de contato de gabiões (caixa ou colchão) com o solo (natural ou de reaterro).

A especificação técnica do filtro em manta geotêxtil a ser utilizado nesta obra é RT14.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área instalada, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos, para execução dos serviços.

# PARTE IV

### SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM

### Locação e Controle Geométrico da Obra

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos serviços topográficos para locação da obra.

A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes acompanhada de profissional legalmente habilitado e será indicada no projeto compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível (RN).

Todos os materiais para a locação (marcas, balizas, piquetes) deverão ser fornecidos pela contratada, satisfazendo as especificações aprovadas pela fiscalização. Para a execução deste serviço deverão ser utilizados equipamentos topográficos de precisão, inclusive sistema de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem como seus acessórios.

Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, antes do início da execução de cada etapa de obra, bem como estar a disposição quando indicação da fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente as indicações de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização. Concluída a locação, a fiscalização procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. Somente após a aprovação da locação, pela fiscalização, o empreiteiro poderá dar continuidade aos serviços.

Quando não existir na RNs área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte de cotas com nivelamento e contranivelamento.

Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os elementos do projeto, deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará a solução do problema. Ressalta-se que a contratada será responsável por qualquer eventual erro na locação, que importe em discordância com o projeto.

A Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com profissionais experientes e instrumentos adequados para os serviços de locação e acompanhamento da obra, bem como conferir os serviços realizados que compõe os itens da planilha de quantitativos.

A constatação de erro na locação da obra, em qualquer tempo, implicará na obrigação da contratada, por sua conta e prazo estipulado, proceder a modificações, demolições e reposições que forem necessárias, a juízo da fiscalização.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por metro quadrado, sendo pago em duas etapas: uma na locação inicial e outra após conferência ao final da obra.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte e colocação de equipamentos em depósito.

### Dragagem com draga de sucção e recalque

Para o estabelecimento do planejamento global deverão ser adotadas as seguintes premissas para a draga:

- Diâmetro de sucção de 250 mm;

- Variação gradativa e uniforme da alocação de recursos;

- Manutenção do efetivo de mão-de-obra e da utilização de equipamentos em níveis constantes ao longo da duração das diversas atividades;

- Compatibilização da operação dos serviços de dragagem com a navegação local;

- Minimização do impacto ambiental na região das obras;

A draga, deverá realizar sucessivas passagens na mesma faixa até atingir a cota de fundo do canal especificada em Projeto Executivo.

O material retirado com draga de sucção e recalque será transportado diretamente para a área de bota fora identificada no projeto, através do recalque do próprio equipamento.

A conformação final da cava deverá seguir o projeto e ser acompanhada pela Fiscalização, respeitando o alinhamento e cotas indicados no projeto.

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material até as linhas e cotas especificadas no projeto, além da deposição lateral, para posterior espalhamento no local definido no projeto.

### Critérios de medição e pagamento

A medição da escavação será feita pelo volume em seu estado natural, em metros cúbicos.

O pagamento da escavação será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal necessários para execução do serviço, considerando o coeficiente de empolamento do material no preço unitário.

### Aterro e reaterro

A execução do aterro da área, deverá ser realizado após a preparação preliminar do terreno a ser aterrado (desmatamento, destocamento e limpeza), seguida da operação de regula e compactação mecânica do subleito, para após serem realizadas relativas ao serviço de aterro, como a descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação.

Para o núcleo do aterro, fora considerado a utilização de material de reaproveitamento de escavações dos serviços de contenção com enrocamento e gabiões. O volume a ser utilizado com material de empréstimo, deverá ser prioritariamente utilizado nas camadas superiores.

Poderá ser utilizado material proveniente de serviços de remoção/demolição para utilização no núcleo do aterro do próprio parque, reduzindo ao máximo a dimensão dos fragmentos p/ fechamento suficiente da base artificial. Caso a alternativa seja considerada, recomendamos que preferencialmente sua deposição ocorra na área ajardinada, próxima ao CEPSUL, o qual deverá atingir no máximo (topo do entulhamento) a cota que permita uma camada de aterro mínimo de 80cm, sendo verificado a não obstrução de passagens de

tubulações provenientes da execução da drenagem pluvial no local (conferir prancha DRE 02.04).

O aterro será iniciado com o espalhamento de camadas de espessura máxima de 20 cm, compactadas com compactador mecânico e com utilização de água.

A execução dos aterros deve prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

Serviços a serem executados: Descarga, espalhamento em camadas, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao projeto.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura de cada camada compactada não deve ultrapassar de 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deve ultrapassar 0,20 m.

Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas, de conformidade com a definição a seguir. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio realizado pela Norma DNER-ME 129/94, Método A. Para as camadas finais, aquela massa específica aparente seca, deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca do ensaio DNER-ME 129/94, Método B. Os trechos que não atingirem às condições mínimas de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com o estabelecido no projeto de engenharia.

Na execução dos aterros, deve ser cuidadosamente controlada e verificada a inclinação dos taludes, tanto com o uso de esquadro ou gabarito apropriado, bem como pelas referências laterais.

Durante a construção, os serviços já executados devem ser mantidos, permanentemente, com a devida conformação geométrica e com adequado funcionamento do sistema de drenagem superficial.

A jazida de empréstimo do material deverá possuir licenciamento ambiental, o qual deverá ser apresentado para fiscalização para liberação do serviço.

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%.

A camada final dos aterros deverá constituir-se de solo selecionado, entre os melhores disponíveis. Não será permitido o uso de solos com expansão maior do que 2%.

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida, podendo ser empregados:

- tratores de lâmina;

- escavo-transportadores;

- moto-escavo-transportadores;

- caminhões basculantes;

- motoniveladora;

- rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplanagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m.

Nas encostas, deverão ser observados cuidados adicionais: além da limpeza, a superfície da encosta deverá ser escarificada formando sulcos horizontais paralelos às curvas de nível, e em caso de declividades altas deve ser cortada em degraus escalonados, antes da aplicação dos aterros.

A inclinação dos taludes de aterros varia com a natureza dos solos utilizados e as condições locais. Nas encostas, é conveniente não ultrapassar a declividade de 1:1 (vert:horiz). Em áreas onde não é possível o uso de máquinas, devem ser usados soquetes manuais ou sapos mecânicos, mantendo-se, entretanto, as especificações quanto à massa específica aparente seca de, no mínimo, 95° da obtida no próctor normal e a umidade controlada de mais ou menos 1 ° em torno da umidade ótima do próctor normal, exigidas para o corpo de aterros.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metro cúbico executado, inclusive fornecimento do material de aterro e a mobilização dos equipamentos necessários para a perfeita realização do serviço.

### Regularização e compactação mecânica do subleito

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos previamente.

Poderá ser utilizado para a realização do serviço, os seguintes equipamentos:

- Trator com lâmina frontal

- Carregador frontal

- Caminhões basculantes

- Motoniveladora com escarificador

- Rolo pé-de-carneiro, pneumático, compactador liso, autopropulsores f ) Carro tanque com barra distribuidora de água

- Equipamento pulvi-misturador ou grade de discos.

A superfície do sub - leito deverá ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto.

Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deve ser previamente escarificada até uma profundidade de 20 cm.

Quando necessário, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do material a compactar, até obter-se a umidade ótima.

Quando não se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a homogeneização da umidade poderá ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de água, seguido de moto niveladora, que recolherá o material umedecido numa leira e assim sucessivamente até ter-se todo o material enleirado, promovendo-se então o seu novo espalhamento para fins de compactação.

Na compactação deverá obter-se a densidade mínima de 100% do ensaio normal de compactação.

Após a regularização e compactação, deve proceder-se a relocação do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

  - ± 2 cm em relação as cotas de projeto.

  - ± 5 cm quanto a largura da plataforma.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metro quadrado executado por serviço.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas de mobilização dos equipamentos necessários e o umedecimento do material para obtenção do nível ideal de umidade.

# PARTE V

### DRENAGEM PLUVIAL

### Locação e nivelamento de tubulação

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos serviços topográficos para locação e controle geométrico da obra.

A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes acompanhada de profissional legalmente habilitado, e será indicada no projeto compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível.

Todos os materiais para a locação (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer às especificações aprovadas pela fiscalização.

Para a execução deste serviço deverão ser utilizados equipamentos topográficos de precisão, inclusive sistema de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem como seus acessórios.

Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, antes do início da execução de cada etapa de obra, bem como estar à disposição quando solicitado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o qual não será dada a ordem para o início do serviço.

Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente as indicações de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização.

Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os elementos do projeto, deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará a solução do problema.

Os trabalhos topográficos objetivam a fixação das obras no terreno de acordo com os projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locação e conferência de cotas das tubulações/galerias a serem assentadas; obras especiais e cadastramento de obras executadas ou remanejadas.

A Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com profissionais experientes e instrumentos adequados para os serviços de locação e acompanhamento da obra.

Quando não existir na RNs área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte de cotas com nivelamento e contranivelamento.

A Contratada fará a locação da poligonal correspondente ao eixo das tubulações e marcará os dois bordos das valas a serem abertas.

As cotas de fundo das valas deverão ser verificadas de 10 em 10 metros, antes do assentamento da tubulação/galeria, para que sejam obedecidas as cotas de projeto, quer sejam nos trechos planos com em aclives ou declives.

Para o uso de gabarito, as réguas deverão ser colocadas no máximo a 10m uma da outra e a ordem de serviço conterá a numeração das estacas correspondentes ao trecho e a indicação para cada estaca, de todos os elementos necessários à execução dos serviços, como sejam:

- cota do terreno (piquete) (CT)

- cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo) (CP)

- cota do bordo superior da régua (CP)

- declividade ( i )

- diâmetro (ø)

- altura do gabarito a ser utilizado (G)

- profundidade da geratriz inferior interna do coletor (P)

- altura do bordo superior da régua em relação ao piquete (H)

A contratada deverá colocar no mínimo 4 (quatro) réguas de cada vez, a fim de possibilitar uma imediata verificação por meio de uma linha de visada.

Logo após o assentamento da tubulação/galeria, deverá ser feita verificação da cota da geratriz superior da tubulação/galeria, particularmente, nas tubulações de grande diâmetro. A verificação dessas cotas indicará possíveis recalques da tubulação, possibilitando assim, quando for o caso, as correções necessárias.

Todas as obras subterrâneas encontradas e que não constam dos cadastros ou desenhos fornecidos a Contratada, serão locadas e cadastradas.

Os trabalhos topográficos efetuados pela Contratada serão verificados pela Fiscalização e aqueles encontrados fora das tolerâncias estabelecidas serão obrigatoriamente refeitos.

Antes de iniciar a escavação, a contratada fará a pesquisa de interferências no local juntamente com o pessoal das concessionárias, a fim de confirmar o posicionamento correto das utilidades mostradas nos desenhos de projeto.

Uma vez locado e nivelado o eixo da tubulação e colocadas estacas de amarração e RN fora da área de trabalho, será iniciada a escavação para o assentamento dos tubos, a ser efetuada de acordo com as dimensões e detalhes indicados no projeto.

Concluída a locação, a fiscalização procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. Somente após a aprovação da locação, pela fiscalização, a contratada poderá dar continuidade aos serviços.

A contratada será responsável por qualquer erro na locação, que importe em discordância com o projeto.

A constatação de erro na locação da obra, em qualquer tempo, implicará na obrigação da contratada, por sua conta e prazo estipulado, proceder a modificações, demolições e reposições que forem necessárias.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por metro linear de tubulação locado, sendo pago em duas etapas: uma na locação inicial e outra após conferência ao final da obra.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte e colocação no depósito.

### Escavação mecanizada

As valas deverão ser escavadas segundo a linha de eixo locada, respeitando o alinhamento e cotas indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização.

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo do revestimento do pavimento até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga do material excedente (não utilizado no reaterro) nas áreas e depósitos previamente aprovados pela Fiscalização.

A escavação deverá ser mecânica, sendo possível a execução de escavação manual em função das interferências existentes, a critério da Fiscalização.

A extensão máxima de abertura de vala deverá observar as limitações do local de trabalho, condições de produção da Contratada nas operações de assentamento, reaterro, etc.

Visto que as obras são usualmente localizadas em áreas de passagem pública, deverão ser observados os aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. Os locais de trabalho deverão ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do público em geral, como dos operários e equipamentos utilizados.

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da passagem de pedestres e/ou veículos, quando possível.

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, deverá ser feita a regularização e limpeza do fundo da vala.

Em especial no primeiro metro de profundidade da escavação, esta deverá ser realizada cuidadosamente para identificação e proteção de interferências não assinaladas no projeto.

Todas as interferências localizadas deverão ser identificadas e cadastradas, atualizando- se os desenhos de projeto. Deverão ser seguidas as orientações da Fiscalização para escoramento e/ou remanejamento das interferências localizadas.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será realizada por metro cúbico escavado.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, mobilização, transporte ao bota-fora e colocação de equipamentos em depósito.

### Reaterro de escavação

Durante as escavações e a critério da fiscalização, o material poderá ser avaliado e considerado próprio ou impróprio para reutilização. Neste projeto, devido a características previamente conhecidas do solo da área de intervenção, o reaterro está considerando 100% de material reaproveitado da escavação.

Fica a cargo da fiscalização, durante as obras de movimentação de terra, apontar outros eventuais trechos que possam ter o material de escavação que possa ser reaproveitado no reaterro da obra.

O reaterro somente poderá ser feito com material reaproveitado da escavação, aqueles que possuam boas características de suporte (preferencialmente areia), a critério da fiscalização.

O aterro será iniciado com o espalhamento de camadas de espessura máxima de 20cm sobre a tubulação e junto às paredes, compactadas com compactador manual “sapo mecânico”, tomando-se cuidado para não danificar as peças concretadas.

É responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado excedente até o bota fora. Para esta obra, o bota-fora provisório deverá ser a área delimitada no projeto próximo a área de intervenção, sendo que a Secretaria de Obras será responsável pela destinação final.

### Critérios de medição e Pagamento

A medição será realizada por metro cúbico de vala reaterrada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, mobilização, transporte ao bota-fora e colocação de equipamentos em depósito.

### Coletores c/ grelha

As bocas-de-lobo (BL) deverão obedecer às indicações e detalhes do projeto de drenagem. As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluída a escavação e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da boca- de-lobo.

As bocas-de-lobo, quando executadas inloco, devem ser assentadas sobre base de concreto dosado para a resistência característica à compressão mínima (fck, mín.), aos 28 dias, de 15 MPa. As paredes serão executadas com alvenaria de blocos de concreto, assentadas com argamassa de cimento-areia no traço 1:4, em massa, sendo internamente revestidas com a mesma, desempenada e alisada a colher. O vazio dos blocos de concreto deverá ser preenchido integralmente com concreto p/ preenchimento. A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta de concreto, dosado para uma resistência característica à compressão (fck, min.), aos 28 dias, de 25MPa, sobre a qual será assentada a tampa.

As tampas deverão ser fixadas, conforme indicado em detalhe de projeto, com a prévia execução de dispositivos e acessórios complementares para seu assentamento, tal como, travessas internas de concreto, cantoneiras de suporte e cintamento de concreto p/ encaixe. São modelos de tampa utilizados neste projeto:

- Tampa tipo grelha em ferro fundido de 20x80cm (BL) - p/ carga máxima de 12,5T – assentada sobre travessa de concreto interna e negativo da caixa pré-moldada;

- Tampa tipo grelha em ferro fundido de 60x90cm (BL2) - p/ carga máxima de 12,5T – assentado sobre cintamento de concreto no topo da caixa;

- Tampa tipo grelha em ferro fundido de 60x40cm (BL3) – assentada sobre cantoneiras laterais fixadas a viga de contenção lateral do canteiro rebaixado.

A boca-de-lobo tipo 2 (BL2), quando instalada em canteiros rebaixado (jardim de chuva), identificados pela presença de aba de condução de água junto a viga de contenção, deverá ser complementada com camada drenante lateral p/ infiltração das águas conduzidas ao canteiro, composto por camada de brita nº2 no entorno da caixa, envolta com manta geotêxtil 300g/m², sobrepondo a manta nos trechos onde há juntas e encontros da mesma, inclusive no topo da camada, o qual será recoberta pelo acabamento do canteiro com seixo rolado.

Deverá ser assegurada que toda esta camada de brita, estará segura da contaminação por solo no interior do dreno, o qual poderá não ser aceito pela fiscalização, caso identifique-se a situação.

Para captação da água do dreno envolto a caixa, deverá ser instalado 2 tubos em posições opostas, de PVC-R dn 100mm, a 10cm da cota interna de fundo da caixa.

A cota da tampa em ferro fundido, deverá estar 15cm acima da cota do canteiro ajardinado, p/ captação de água excedente pelo topo, quando o solo se saturar em períodos prolongados de chuvas.

Nos intervalos entre os pilares da marquise de concreto armado, deverá ser instalado p/ coleta do escoamento das águas pluviais da estrutura, calha de piso em concreto, conforme indicado em projeto arquitetônico da marquise. Estas calhas deverão possuir coletor de fundo tipo ralo convencional, e serem ligados a caixa de drenagem mais próximas, com a utilização de tubo PVC-R 100mm.

As calhas de piso, deverão estar posicionadas em referência de nível inferior ao ajardinamento que o rodeia, de forma a permitir o escoamento.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será realizada por unidade executada e aceita pela fiscalização.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, material, colocação de equipamentos em depósito e grelha de acabamento em ferro fundido instalada e nivelada.

### Caixa de Passagem (CP), Caixa de Ligação (CL) e Poço de Visita (PV)

As caixas deverão obedecer às indicações e detalhes do projeto de drenagem. As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluída a escavação e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da caixa de passagem. As caixas serão assentadas sobre base de concreto dosado para a resistência característica à compressão mínima (fck, mín.), aos 28 dias, de 15 MPa. As paredes serão executadas com alvenaria de blocos de concreto, assentadas com argamassa de cimento-areia no traço 1:4, em massa, sendo internamente revestidas com a mesma, desempenada e alisada a colher. O vazio dos blocos de concreto deverá ser preenchido integralmente com concreto p/ preenchimento. A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta de concreto, dosado para uma resistência característica à compressão (fck, min.), aos 28 dias, de 25MPa, sobre a qual será assentada a tampa de concreto armado com resistência de compreensão aos 28 dias, de 20 MPa, concreto traço 1:3:4 cimento, areia e brita, armado conforme projeto, aço CA- 50. Executar

vedação da tampa de inspeção com argamassa de rejunte e areia. Nos poços de visita (PV), deverá ser instalado chaminé de acesso até a cota do pavimento, e escotilha de acesso.

A alvenaria com tijolos maciços, deverá possuir parede de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR 15.270-1.

Para evitar problemas oriundos da execução, os tijolos devem ser molhados previamente. Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se especificado em projeto. As juntas deverão ser de no máximo 10mm de largura. Prever amarração na estrutura de concreto.

Obedecer às características dimensionais e demais recomendações existentes no projeto, para cada caso.

Quando executada em piso pavimentado, sua tampa deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm de altura ou afastamento. Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita).

Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço

1:3:0,05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo).

As caixas devem ter tubulações de entrada e saída distante do fundo no mínimo 10cm, formando a caixa de areia p/ posterior limpeza da caixa.

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando por no mínimo 24hs após o preenchimento com água até a altura do tubo de entrada.

Decorridas 12hs, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil (h).

As paredes devem ser paralelas às linhas de construção principais e aprumadas.

Verificar dimensões conforme projeto, alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspeção (não é permitido o empenamento da tampa de inspeção).

Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio).

Verificar os vãos da tampa (máx. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em piso pavimentado.

Verificar o rejunte das tampas às caixas para evitar entrada ou saída de detritos ou mau

cheiro.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será realizada por unidade executada e aceitada pela fiscalização

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, material, colocação de equipamentos em depósito e tampa em concreto armado instalada.

### Tubulação

As escavações deverão ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos indicados no projeto e com a largura superando o diâmetro da canalização, no mínimo, em 60cm. O fundo das cavas deverá ser compactado mecanicamente.

Os caminhões de transporte deverão apresentar boa vedação e capacidade mínima de carregamento de 7 m³, devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos competentes do Município.

O assentamento dos tubos deverá ser feito sobre pranchão em madeira de 3ª qualidade, acima de berço de areia média compactada, lançado sobre o terreno natural. O berço deverá ter largura igual a vala e espessura variável conforme diâmetro do tubo (indicado na seção tipo de projeto para assentamento de tubulação).

Nas juntas dos tubos deverá ser aplicado geotêxtil não tecido Nível II com resistência à tração na direção de menor resistência de 14kN/m e resistência ao puncionamento de 2,6 kN. A largura da faixa deverá ser de no mínimo 12cm.

Os tubos terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os deflúvios no sentido descendente das águas. O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e ao alinhamento indicados no projeto.

O reaterro, somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e poderá ser feito com o material reaproveitado da própria escavação desde que apresente características de suporte adequadas, sendo executado em camadas com espessura máxima de 15cm, adensado hidraulicamente, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de 60cm acima da geratriz superior da tubulação. Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, que deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será realizada por metro linear executada e aceitado pela fiscalização

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir fornecimento e execução, inclusive todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, material, colocação de equipamentos em depósito.

# PARTE VI

### OBRAS CIVIS

### Estruturas moldada inloco

As estruturas moldadas inloco, compostas por blocos, baldrame, pilaretes e vigas de contenção, deverão atender a estas especificações.

### Formas

As formas para concretagem das peças estruturais em concreto armado, deverão estar dentro das seguintes especificações:

- Chapa de madeira compensada resinada, espessura mínima de 17 mm, plastificada a ser utilizadas para a execução das fôrmas da estrutura das vigas, pilares e lajes;

- Tábuas e sarrafos de pinho, espessura mínima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nós frouxos para execução de blocos de coroamento e sapatas.

- Pontaletes de madeira maciça de 3ª para construção, dimensões mínimas de 7,5 x 7,5cm e outras dimensões para travamento das formas.

Todas as estruturas, devem ser executadas, tomando os devidos cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a execução de reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretam (bicheiras), ferragens e arames de amarração aparentes, etc.

EXECUÇÃO

ABNT.

As fôrmas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da

A execução das fôrmas e seus escoramentos devem  garantir nivelamento, prumo,

esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do concreto acabado. A Construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.

As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura. Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada, protegidas por tubos plásticos,

para retirada posterior; esse tipo de amarração não pode ser empregado nos reservatórios (estruturas de acúmulo de água a serem impermeabilizadas).

Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas fôrmas, de acordo com o projeto de estrutura e de instalações; nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela fiscalização.

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fôrmas dos pilares devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto.

Pontaletes com mais e 3m de altura devem ser contraventados para impedir a flambagem.

As fôrmas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, especial mente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as peças de madeira devem ser vedadas com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração.

Nas fôrmas de tábua maciça, deve ser aplicado, antes da colocação da armadura, produto desmoldante destinado a evitar aderência com o concreto. Não pode ser usado óleo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloração do concreto.

As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto.

Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de elementos repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material não apresente deformações inaceitáveis.

As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada deverá ser feita de maneira progressiva, especialmente no caso de peças em balanço, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.

RECEBIMENTO

As fôrmas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas todas as condições de fornecimento e execução.

Verificar nas vigas, o espaçamento máximo de 45 cm entre gravatas ou travamentos laterais e de 1,20m entre pontaletes.

As fôrmas e escoramentos devem ser novamente inspecionados antes das concretagens, verificando se não apresentam deformidades causadas pela exposição ao tempo e eventuais modificações ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a limpeza e se as fôrmas estão adequadamente molhadas para recebimento do concreto.

A retirada antecipada das fôrmas só pode ser feita se a Fiscalização autorizar a utilização de aceleradores de pega.

A tolerância para dimensões da peça, cotas e alinhamentos deverá ser a estabelecida na Norma, não devendo no entanto, ser superior a 5mm.

### Armaduras

As formas para concretagem das peças estruturais em concreto armado, deverão estar dentro das seguintes especificações:

- Barras laminadas e fios trefilados de aço comum CA-50 e CA-60, classe A e de fabricação nacional.

- Espaçadores plásticos industrializados, próprios a cada aplicação, com dimensões e resistência de acordo com o projeto estrutural.

EXECUÇÃO

O fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer ao projeto de estrutura e as normas da ABNT.

Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem ser dobrados em posição qualquer senão naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de fôrmas nas dilatações.

Não pode ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto, sem aprovação prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalização.

A armadura deve ser colocada limpa na fôrma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

A armação deve ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores plásticos industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados à armadura, ter resistência igual ou superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espaçadores devem ter dimensões que atendam ao cobrimento nominal indicado em projeto.

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o mínimo indicado em projeto para o cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes, pilares, fundações e vigas.

As emendas não projetadas só devem ser aprovadas pela Fiscalização se estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural.

No caso de previsão de ampliação com fundação conjunta, os arranques dos pilares devem ser protegidos da corrosão por envolvimento com concreto.

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armaduras com comprimento maior que o limite comercial de 12m, as emendas decorrentes devem obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT.

Não utilizar superposições com mais de duas telas.

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presença de pelo menos 2 nós soldados na região considerada de ancoragem; caso contrário, deve ser utilizado gancho.

RECEBIMENTO

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento de materiais, projeto e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de resultado não satisfatório, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova, houver pelo menos um resultado que não satisfaça às exigências da norma, o lote deve ser rejeitado.

Verificar se as armaduras estão de acordo com o indicado no projeto estrutural.

Verificar o emprego de espaçadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e se a amarração das armaduras e telas à fôrma não apresenta risco de deslocamento durante a concretagem.

### Concreto

O concreto utilizado para concretagem das peças estruturais em concreto armado, deverão estar dentro das seguintes especificações:

- Deverá ser utilizado concreto usinado e bombeado;

- Classe de agressividade ambiental na estrutura: III (macroclima marinho);

- Fck mínimo de 30 MPa aos 28 dias em elementos estruturais edificados; Os demais elementos moldado in-loco (peças especiais isoladas, etc) devem seguir o indicado em projeto;

- Fator água/cimento em massa, máximo de 0,60;

- Módulo de Elasticidade Secante: E=268.384kgf/cm²;

- Dimensão máxima do agregado graúdo: 17 mm. EXECUÇÃO

Deve satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição.

Devem obedecer rigorosamente às normas da ABNT, em especial a NBR 7212. Para a solicitação do concreto dosado, deve-se ter em mãos os seguintes dados:

- indicações precisas da localização da obra;

- o volume calculado medindo-se as formas;

- a resistência característica do concreto à compressão (fck);

- o módulo de elasticidade (Ecs);

- o tamanho do agregado graúdo;

- o abatimento ("slump test") adequado ao tipo de peça a ser concretada.

Verificar se a obra dispõe de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte estão em bom estado, se a equipe operacional está dimensionada para o volante, bem como o prazo de concretagem previsto.

As regras para a reposição de água perdida por evaporação são especificadas pela NBR- 7212. De forma geral, a adição de água permitida não deve ultrapassar a medida do abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.

Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalização, são adicionados de forma a assegurar a sua distribuição uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio máximo de dosagem não superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhão betoneira até o ponto de descarga do concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.

O "Slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar 0,5m³ de concreto do caminhão e em volume aproximado de 30 litros.

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("Slump test"), deve- se coletar uma amostra para o ensaio de resistência.

A retirada de amostras deve seguir as especificações das Normas Brasileiras. A amostra deve ser colhida no terço médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessário e nunca menor que 30 litros.

O transporte do concreto até o ponto de lançamento deverá ser feito através de bombas (tubulação metálica).

Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia autorização e verificação por parte da Fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessário também o exame da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras, que ficarão embutidas na massa de concreto.

Conferir as medidas e posição das formas, verificando se as suas dimensões estão dentro das tolerâncias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.

Quando necessitar desmoldante, a aplicação deve ser feita antes da colocação da armadura.

Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogá-lo a grande distância com pá, para evitar a separação da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.

Preencher as formas em camadas de, no máximo, 50 cm para obter um adensamento adequado.

Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a torná-lo o mais compacto possível. O método mais utilizado é por meio de vibradores de imersão.

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5 cm da camada inferior.

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderência com o concreto a ser lançado.

Para a cura, molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os primeiros 7 dias.

As formas e os escoramentos só podem ser retirados quando o concreto resistir com segurança e quando não sofrerem deformações o seu peso próprio e as cargas atuantes.

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das formas são os seguintes:

- Faces laterais da forma: 3 dias;

- Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias;

- Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;

- Peças em balanço: 28 dias. RECEBIMENTO

Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem parcial, de acordo com o item 5.8 da NBR 12.655/1992.

A Fiscalização deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto.

O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis.

### Montagens e concretagem

Os painéis serão montados manualmente, devendo o processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte. A armadura deve obedecer no que couber, ao projeto executivo estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura.

Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante.

O concreto deve cobrir completamente todas as tubulações embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e à execução o disposto nas normas NBR 9062 e NBR 14859.

Para a cura observar o disposto na NBR 14931 e molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante pelo menos 7 dias.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela extensão executada, em metros cúbico de estrutura executada.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, transporte até o local da execução, incluindo serviços de escavação, produção de ferragens e caixaria, assentamento e reaterro.

### Alvenaria

Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura homogênea, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis, em conformidade aos requisitos descritos na NBR 6136 e com as seguintes características:

- Classe de uso C (resistência característica ≥ 3,0 MPa).

- Dimensões (conforme indicado em detalhe).

Blocos complementares da mesma família, que interagem modularmente entre si, com as mesmas características (canaletas, meio bloco, blocos de amarração L e T, etc.).

Argamassa de assentamento de cimento: cal hidratada: areia no traço 1: 0,5: 4,5.

Este tijolo será utilizado em paredes externas sem função estrutural, revestidas em faces conforme indicado em detalhe do objeto detalhado.

EXECUÇÃO

Os blocos devem ser utilizados após 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as peças em local fresco (quando isto não for previamente executado pelo fabricante).

Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarração), de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as peças que deverão ser armadas.

A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura recomendada.

As 3 primeiras fiadas junto ao piso, devem serem assentadas com o uso de aditivo impermeabilizante, de maneira a bloquear o desenvolvimento de ascendência de umidade.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 10 cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

A classe do bloco pode ser verificada, preliminarmente, medindo-se a espessura das paredes do bloco.

Cerificar visualmente o assentamento, as juntas e a textura dos blocos, que devem ser uniformes em toda a extensão.

Não devem ser admitidos desvios significativos entre peças contíguas.

Verificar o prumo, o nível e o alinhamento. Colocada a régua de 2 metros em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 5mm (8mm para alvenarias revestidas) nos pontos intermediários da régua e 1cm (2cm para alvenarias revestidas) nas pontas.

### Critérios de medição e Pagamento

A medição será feita pela extensão executada, em metros quadrado executado.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Reboco

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e água, podendo conter adições aditivos (se especificado), a fim de melhorar determinadas propriedades. O reboco é constituído de 2 camadas principais.

O chapisco é uma camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

O Emboço é uma camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, areia média, água e, eventualmente aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir- se no acabamento final.

Todas as paredes de tijolos de bloco cerâmico e fundo de laje, deverão ser chapiscadas e emboçadas.

Para o início dos serviços, todas as alvenarias devem estar concluídas e fixadas internamente. Os batentes devem estar chumbados ou com referencial do vão definido. Os contramarcos devem estar chumbados.

As tubulações de instalações elétricas e hidráulicas devem estar executas e testadas e os contrapisos, preferencialmente, executados – neste caso deve-se atentar para a sua devida proteção contra incrustações de argamassa e incorporação de sujeira.

Prazos de carência para execução de revestimento interno: Antes do início da execução dos revestimentos:

- Fixação da alvenaria: 15 dias.

Entre cada etapa de execução dos revestimentos:

- Emboço/Reboco: 3 dias após a execução do chapisco;

- Pintura acrílica ou a base de resina PVA: 30 dias após o reboco.

Especificação de material

As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea.

O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. Deverá ser utilizado o CP-32.

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, dimensionado de acordo com o seu inchamento médio. Para o chapisco deverá ser utilizada areia grossa ou média, para o emboço/reboco deverá ser utilizada areia fina.

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com trabalhabilidade adequada à utilização prevista.

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego.

A seguir será apresentada uma tabela que relaciona o local de aplicação à argamassa com seu respectivo traço e espessura da camada.

| Local de aplicação | Traço a ser utilizado | Espessura da camada (cm) |
| --- | --- | --- |
| Chapisco em alvenarias | Cimento: areia 1:3 | 0,5 |
| Chapisco em laje de teto | Cimento: areia 1:3 mais adesivo | 0,5 |
| Emboço paulista em paredes | Cimento:cal:areia 1:2:8 | 1,5 |
| Emboço paulista em tetos | Cimento:cal:areia 1:2:8 | 1,5 |

A Argamassa pré-dosada é industrializada e constituída, basicamente, de areia, com rigoroso controle granulométrico, cimento Portland, cal hidratada e aditivos especiais que lhe conferem características de plasticidade e aderência. Deverão ser seguidas as recomendações do fabricante do produto.

EXECUÇÃO

O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

Para a fabricação em misturador mecânico, a ordem de colocação no misturador deverá ser a seguinte:

- Parte da água;

- Areia;

- Cimento e

- Resto da água com o aditivo, se for o caso.

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos.

A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser obedecida rigorosamente para cada aplicação.

Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez, e quando autorizado pela Fiscalização.

A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos.

Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos.

A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxílio de enxada e pá, até que apresente coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a água no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea, acrescentando-se, quando necessário, mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à argamassa.

A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes nesta Especificação.

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as condições de aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base (como o chapisco em laje de teto).

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes:

- Para remoção de pó e de materiais soltos - Escovar e lavar a superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão;

- Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos - Escovar a superfície com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância. Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância;

- Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com água, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, sobre toda a área da base que se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização.

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base.

A argamassa de emboço/reboco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes nesta Especificação.

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, utilizando- se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa.

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão entre 1,2 e 4,8 mm.

A base a receber o emboço/reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

O emboço / reboco deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos:

- 3 dias após a aplicação do chapisco;

- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço, com lançamento vigoroso, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento da área desejada.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

Os emboços / rebocos só serão executados depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação de alisares e rodapés.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços / rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão entre 1,2 e 4,8 mm.

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado.

O sarrafeamento não pode ser feito imediatamente após a chapagem da argamassa. Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condições climáticas, das condições de sucção da base e das próprias características da argamassa.

Para cada tipo de acabamento, deverá ser executado o desempenamento da superfície imediatamente após o sarrafeamento, seguindo as orientações a seguir:

- Desempenado grosso:

  - Para revestimentos cerâmicos;

  - Superfícies de acabamento regular e compacta, não muito lisa;

  - Admitem-se pequenas imperfeições localizadas e certo número de fissuras superficiais de retração;

  - Desempeno leve, somente com madeira.

- Desempenado feltrado:

  - Acabamento final, base para pintura látex acrílico;

  - Textura final homogênea, lisa e compacta;

  - Não se admitem fissuras;

  - Desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma ou feltro.

Para todos os casos, isto é, emboço simplesmente sarrafeado ou desempenado, é preciso arrematar os cantos vivos com uma desempenadeira adequada.

A argamassa industrializada deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num movimento rápido de baixo para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se então uma segunda camada regularizando a primeira e complementando a espessura.

O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da cantoneira, quando utilizada.

O excedente da argamassa industrializada que não aderir à superfície NÃO pode ser reutilizado.

A argamassa industrializada deve ser executada no mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

É necessário ainda limpar constantemente a área de trabalho, evitando que restos de argamassa aderidos formem incrustações que prejudiquem o acabamento final.

Na interface alvenaria/estrutura nas fachadas (externamente), deverá ser aplicado tela metálica galvanizada para absorção dos esforços de movimentação.

A tela deverá ser metálica eletrosoldada galvanizada com malha 15x15 mm e diâmetro do fio 1,65 mm.

Aplicar sobre a base, o chapisco de cimento areia traço 1:3 com adesivo. A aplicação do chapisco, é de extrema importância para o bom desempenho do revestimento, e deve ser feito, antes da aplicação da tela.

Depois da completa cura do chapisco, fazer a aplicação da tela, posicionando-a de maneira centralizada na interface estrutura/alvenaria. No caso da interface viga/alvenaria, a tela é centralizada na região de encunhamento, de modo que 25 cm da largura da tela fiquem sobre a viga e o restante sobre a alvenaria. No caso da interface pilar/alvenaria, a tela é centralizada

no encontro do pilar com a alvenaria, de modo que 25 cm da largura da tela fiquem sobre o pilar e o restante sobre a alvenaria.

Figura esquemática

A fixação da tela é feita através de pinos, na estrutura.

O lançamento da argamassa de revestimento deve ser feito de forma que a argamassa penetre pela malha da tela e proporcione um espaçamento de pelo menos 1 cm entre o chapisco e a tela.

Esse espaçamento também pode ser garantido através da aplicação de uma camada prévia de argamassa de revestimento.

Aplique a argamassa até a espessura definida pela mestra (para o revestimento de fachada é recomendada a espessura de 2 a 3 cm). Faça o acabamento final do revestimento, no momento apropriado.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área real de argamassa de reboco executada, em metros quadrados.

O pagamento remunera o fornecimento e execução do reboco acabado, incluindo armazenamento e transporte dos materiais.

### Guia moldada in-loco (canteiros) e baldrames

As guias moldadas in-loco em concreto armado, devem seguir as orientações do item “6.1

– Estruturas moldada in-loco” deste memorial, sendo executadas conforme o raio de curva e afastamento interno, indicado em projeto Geométrico (ver prancha G 01/01). Devem considerar o topo das quinas superiores, com o chanfro, conforme indicado em detalhe, afim de evitar avarias de quebra nas bordas expostas. Todas as estruturas de guia de confinamento, devem ser executadas sobre lastro de brita nº2 com 5cm de espessura.

As guias de canteiros centrais, assim como os confinamentos de canteiros de árvores, devem ser executados em cota que permita o topo acabado, estar ao nível da pavimentação, para permitir a condução do escoamento de água pluvial de forma superficial ao interior dos canteiros de percolação (jardim-de-chuva), onde há posicionado as bocas-de-lobo (BL2) com dreno, conforme indicado no desenho 06 – prancha DA 01/09.

As guias de canteiros de esquinas da Av. Carlos Ely Castro, devem ser executados com cota final 15cm acima da pavimentação dos passeios e do leito carroçável (pista em nível), considerando as interrupções da guia acima do nível do pavimento, de forma a permitir a condução do escoamento de água pluvial de forma superficial ao interior dos canteiros de percolação (jardim-de-chuva), onde há posicionado as bocas-de-lobo (BL3) com dreno, conforme indicado no desenho 05 – prancha DA 01/09. Nestas interrupções, deverá ser executado conforme indicado em detalhe (ver desenho 07 – prancha DA 01/09) a aba de acabamento, para condução da entrada de água, de forma a não assorear as bordas dos canteiros (jardim de chuva), durante fortes chuvas. Os canteiros sem a presença de bocas-de- lobo, deverão ser reaterrados até a cota de topo da guia de contenção.

As vigas baldrames a ser executadas para a relocação das cercas adjacentes ao sítio de intervenção, deverão ser executadas de forma a caracterizar a guia lateral indicada na norma de acessibilidade (NBR 9050/2015), com cota final 5cm acima da pavimentação dos passeios, o qual o deficiente visual fará sua movimentação balizado por essa guia de delimitação lateral.

### Critérios de pagamento e medição

A medição será feita pela extensão executada, em metros quadrado executado.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Degraus em concreto

Degraus de escadaria em concreto armado, executado com camada de contrapiso de 7cm aplicado sobre lastro de brita nº2 assentado sobre o corte de terreno devidamente compactado em toda a extensão dos locais pavimentados. Sobre o contrapiso, executar capeamento com concreto pigmentado, conforme tonalidade por degrau indicada em implantação (de forma a formar os panos distintos de pavimento que caracteriza a geometria da praça) que deverá ser reproduzida também no respectivo espelho abaixo do piso do degrau, reforçado com tela Q- 138, de malha de 10x10cm de aço de 4,2mm no terço inferior da espessura do capeamento.

Os espelhos dos degraus, devem sem conformados com forma plastificada, prevendo o negativo na parte inferior e o chanfro de quina junto a forma, de forma a evitar avarias nas quinas dos degraus com o uso cotidiano. O acabamento de topo (piso) deve ser alisado e queimado imediatamente após a concretagem do pano pigmentado, afim de conferir acabamento uniforme em todo trecho da faixa pigmentada. O piso deverá ter aspecto plano, liso e ser antiderrapante.

Não serão aceitos remendos de fissuras no piso. Caso ocorra fissura ou remendo por falha de execução, todo o quadrado do piso delimitado pelas juntas onde se encontra a fissura deverá ser refeito a custo da contratada, afim de conferir o aspecto final para aceite da fiscalização.

É obrigatório seguir os procedimentos descritos neste memorial em relação ao preparo, nivelamento, desempenamento, acabamento de bordo e texturização dos pisos de concreto, o qual deverá esta consoante ao executado nas faixas de pavimentação de concreto do resto do parque.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela extensão de largura do módulo (quantidade de degraus) executada, em metros.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Banco (contenção) e rampa

Banco e rampa conformado pelas vigas de contenção do corte do aterro, em concreto armado, executado conforme os procedimentos indicados em item 6.1 deste memorial, e piso executado com camada de contrapiso de 7cm aplicado sobre lastro de brita nº2 assentado sobre o corte de terreno devidamente compactado em toda a extensão dos locais pavimentados. Sobre o contrapiso, executar capeamento com concreto pigmentado, conforme tonalidade por degrau indicada em implantação (de forma a formar os panos distintos de pavimento que caracteriza a geometria da praça) que deverá ser reproduzida também no respectivo espelho abaixo do piso do degrau, reforçado com tela Q-138, de malha de 10x10cm de aço de 4,2mm no terço inferior da espessura do capeamento.

Os bancos e rampa, deverão ser executados conforme localização em projeto geométrico (ver prancha G 01/01), junto aos degraus em concreto, no platô de acesso ao topo do molhe.

Os espelhos dos bancos (viga de contenção), devem sem conformados com forma plastificada, o chanfro de quina junto a forma, de forma a evitar avarias nas quinas dos degraus com o uso cotidiano. O acabamento de topo (piso) deve ser alisado e queimado imediatamente após a concretagem do pano pigmentado, afim de conferir acabamento uniforme em todo trecho da faixa pigmentada. O piso deverá ter aspecto plano, liso e ser antiderrapante.

Não serão aceitos remendos de fissuras no piso. Caso ocorra fissura ou remendo por falha de execução, todo o quadrado do piso delimitado pelas juntas onde se encontra a fissura deverá ser refeito a custo da contratada, afim de conferir o aspecto final para aceite da fiscalização.

É obrigatório seguir os procedimentos descritos neste memorial em relação ao preparo, nivelamento, desempenamento, acabamento de bordo e texturização dos pisos de concreto, o qual deverá esta consoante ao executado nas faixas de pavimentação de concreto do resto do parque.

### Critérios de medição e pagamento

metros.

A medição será feita pela extensão de banco (contenção) e rampa executada, em

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra,

materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Rampa (molhe)

Rampa em concreto armado, conformado por laje maciça apoiada sobre vigamento lateral, em toda sua extensão.

Deve ser executada, seguindo os procedimentos indicados em item 6.1 deste caderno de especificações técnicas, tomando os cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a execução de reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretagem (bicheiras), ferragens e arames de amarração aparentes, etc.

Anterior a execução da rampa, deverá ser executado o complemento de base de apoio (enrocamento), com pedras de 50 a 100 kg na base, e 2 a 6kg nas proximidades da cota de execução da rampa, sendo a estrutura de concreto, apoiada diretamente sobre as pedras.

As ferragens que compõe a estrutura deste elemento, deverá ser dimensionada pelo engenheiro executor, devendo considerar sobre a laje e vigamento, sobrecarga classe 30 (trânsito de caminhão que eventualmente fará manutenção dos faróis do molhe – conforme solicitado pelo porto).

Sobre as vigas laterais, devem ser previstas guias a serem executadas de forma a caracterizar a guia lateral indicada na norma de acessibilidade (NBR 9050/2015), com cota final 5cm acima do capeamento do piso acabado, o qual o deficiente visual fará sua movimentação balizado por essa guia de delimitação lateral.

Nas laterais, devem ser instaladas também, corrimão em aço inox 2 alturas, conforme detalhe contido no desenho 27 – prancha DA 06/09. Os pilaretes do guarda-corpo, deverá ser fixado ao vigamento da rampa, através de 2 parabolts de aço inox ou equivalente, por pilarete.

Após a instalação, deverá ser verificada sua perfeita rigidez e a ausência de folgas.

Os tubos dos corrimãos (d=40mm) bem como os pilaretes (40x40mm), devem ser todos em aço inóx com acabamento polido.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento da rampa executada, em unidade, assim como do corrimão, em metros.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Fonte d’agua

Fonte d’agua em concreto armado, conformado por laje maciça inclinada apoiada sobre vigamento lateral, em toda sua extensão.

Deve ser executada, seguindo os procedimentos indicados em item 6.1 deste memorial, tomando os cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a execução de reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretagem (bicheiras), ferragens e arames

de amarração aparentes, etc. Antes da concretagem, deverá também, ser verificado as esperas de tubos, para passagem de tubulação proveniente da infraestrutura de abastecimento e retorno da fonte. As bitolas dos tubos e esperas deverá ser confirmada com o fornecedor do sistema de bombeamento da fonte. Não será aceito a quebra da estrutura após sua concretagem para a passagem de tubulações não previstas, sob penalidade de demolição integral da estrutura a cargo da executora.

As ferragens que compõe a estrutura deste elemento, deverá ser dimensionada pelo engenheiro executor, devendo considerar sobre a laje e vigamento, sobrecarga equivalente ao seu uso e acabamento indicado em detalhe do objeto.

Adjacente a fonte, deverá ser executada caixa de concreto, com fundo drenante em lastro de brita nº2, onde deverá ser instalado o maquinário componentes do sistema de retorno hídrico da fonte (bomba). A caixa deverá ser executada, com a cota de topo inferior a cota de acabamento do piso em concreto que rodeia a estrutura. Sua tampa, também em concreto, deverá ser reforçada com tela q-138, de malha 10x10 e fio 4,2mm, sendo previsto friso para manuseio e abertura, devendo receber acabamento na face superior, idêntica a tonalidade do piso adjacente a ela. Nas paredes laterais voltadas a fonte, deverá ser prevista esperas para passagem de tubulação proveniente de abastecimento e retorno do sistema de bombeamento da fonte.

Após a cura dos elementos de concreto que compões a fonte, bem como a instalação das saídas de água do sistema, deverá ser executado em todas as faces em contato com a água, bem como nas canaletas de condução lateral, impermeabilização c/ argamassa bi componente, c/ fibras sintéticas em todo o perímetro indicado, com reforço nos componentes de saída de água. Deve ser executado com trinchas ou vassoura de pelo em camadas de posição alternadas, conforme orientação do fabricante do produto impermeabilizante. Após a finalização da execução do serviço de impermeabilização sobre a estrutura, deverá ser realizado o teste de estanqueidade por 7 dias, o qual caso identificado infiltração na estrutura, o serviço deverá ser complementado afim de sanar a deficiência, garantindo longevidade a proteção.

A face superior da fonte, onde escorre água proveniente do sistema da fonte, deve ser aplicada camada de seixo rolado com pedras de diâmetro média entre 3 e 6cm, colado diretamente sobre a impermeabilização, com argamassa tipo AC-III, alisando o excedente entre as pedras, conferindo aspecto como o da imagem abaixo:

Acabamento de revestimento com seixo rolado

Abaixo da laje, deverá ser instalado caixa d’agua 150 litros c/ tampa, em polietileno, para armazenamento do retorno da água do sistema da fonte. Deverá ser instalada caixa d’agua de 150 litros com altura máxima c/ tampa de 55cm, permitindo assim a abertura da tampa durante serviços de manutenção e limpeza, acessando diretamente pela porta de acesso da área abaixo da laje. A mesma deverá ser posicionada, anterior a execução da caixaria e concretagem da laje maciça, o qual, antes ainda da sua colocação na posição, deverá ser executado lastro de brita n°2 em toda a área de reservatório. Caso não seja respeitada esta etapa, será impossível instalá- la na posição projetada. Após a concretagem, deverá ser removida totalmente resquícios de escoramentos e formas da laje, deixando a área livre para a instalação e manutenção dos encanamentos de retorno e abastecimento da fonte.

Para acesso ao reservatório (caixa d’agua), deverá ser instalada porta de alumínio com fechamento em veneziana, em alumínio natural escovado, alinhada a face externa da estrutura de concreto onde está posicionada, utilizando o modelo de batente sem alisar (vistas). Para tal, a forma de espera para a concretagem da estrutura no trecho, deverá estar perfeitamente confeccionada e escora, afim de evitar deformações que ocasionarão incompatibilidade com o modelo especificado.

No topo das abas laterais da fonte, deverá ser instalado capa de muro cimentícia pré- moldada, tipo plana c/ pingadeira voltada a parte externa da fonte, utilizando argamassa colante de contato. Nas quinas, deverá ser executado corte em 45° afim de conferir perfeito aspecto de acabamento, bem como demais orientação no item 6.10 deste caderno de especificações.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento da execução do objeto, incluindo sua impermeabilização e acabamento (capas de muro, assentamento de seixo rolado, etc).

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra. O sistema de bombeamento, será pago a parte.

### Espelho d’agua

Espelho d’agua, c/ geisers (jatos verticais).

A estrutura de contenção e laje de suporte do espelho d’agua, deverá ser executada em concreto armado, seguindo os procedimentos indicados em item 6.1 deste caderno de especificações técnicas, tomando os cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a ocorrência do empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretagem (bicheiras), ferragens e arames de amarração aparentes, etc.

Anterior a mobilização da construção da estrutura, deverá ser procedido por profissional habilitado, execução de Projeto Executivo das instalações hidráulicas e elétricas para o sistema de funcionamento dos geisers, a ser considerado anterior a concretagem da estrutura. Através destes projetos (infra-estrutura elétrica e hidráulica do chafariz assim como da casa de maquinas), que devem ser entregues pelo fornecedor do sistema de operação do chafariz,

deverá ser verificado a passagem de todas as tubulações do sistema de geisers e abastecimento, bem como do sistema de aspiração, extravasor, dreno de fundo (coleta) e dos eletrodutos para o sistema de iluminação determinado p/ o equipamento.

Somente após a conferência da passagem de toda a infraestrutura citada, será dada a ordem para prosseguir com a concretagem da estrutura, o qual após a concretagem, não será permitido a quebra para correções do serviço mencionado.

Após a cura do concreto, deverá ser precedido a regularização da estrutura com camada de argamassa traço 1:4 (cimento:areia), com 2 cm de espessura, para posteriormente a cura, ser procedido a execução de impermeabilização com manta asfáltica, conforme descrito em item

6.14 – Impermeabilização c/ manta asfáltica, neste caderno de especificações técnicas.

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização acompanhar a execução do teste.

Executado a impermeabilização, deverá ser procedido a execução da execução da camada de proteção mecânica, colocar uma camada separadora com papel Kraft, gramatura 80, com a finalidade de formar película separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica, que será composta por argamassa traço 1:3 (cimento:areia) de 2cm de espessura.

Nivelada toda a camada de proteção mecânica, durante a execução deverá ser conformado os caimentos dos panos de fundo do espelho da água, para caimento em ralo central com registro, chumbado em meio a esta camada nesta etapa da obra. Deverá ser executado o ralo com registro, para coleta da água residual de fundo, quando for necessário o esvaziamento do espelho d’água ou substituição da água para manutenção, sendo o registro o responsável pela estanqueidade do conjunto operante. Dessa forma, é indicado que o registro dos ralos de fundo, estejam localizados junto a casa de máquinas, situado abaixo da marquise (ver indicação em projeto geométrico).

Após o aceite da impermeabilização pela fiscalização e executado a camada de proteção mecânica conforme as orientações contidas neste caderno de especificações, deverá ser procedido a execução de revestimento com granito flameado (sem polimento) em placas de 20x20cm e espessura de 2cm, aplicados com argamassa colante tipo AC-III e execute rejunte com epóxi em cor semelhante a tonalidade das peças.

O granito especificado para o revestimento é o Capri de tonalidade escura, caracterizado por ser uma rocha com estrutura mozogranítica de baixa porosidade e absorção de água, fundo vermelho claro róseo com pontos pretos e brancos distribuídos uniformemente.

Finalizado o serviço de revestimento com as placas de granito, deverá ser procedida a execução de pintura de proteção com impermeabilizante para pedras, incolor, de acabamento fosco, em 3 demãos, seguindo as orientações do fabricante do insumo quanto ao procedimento de intervalo entre as mãos e preparo da superfície.

O sistema de funcionamento hidráulico do espelho d’agua, deverá ser composto minimamente por:

- 17 jatos verticais, 1.1/2" fabricado em aço inóx;

- 17 refletores led RGB subaquáticos fabricados 100% em aço inox;

- 02 pontos extravasores (ladrão);

- 02 ponto de aspiração (limpeza);

- Pontos de sucção no tanque de reservação p/ abastecimento das bombas dos esguichos;

- 02 bombas p/ o jateamento dos esguichos (geisers);

- 01 conjunto de filtragem e limpeza do sistema;

- 01 gerador de ozônio;

- 01 bomba de drenagem;

- 01 painel de comando de programação c/ CLP (controlador lógico programável) + placas + disjuntores, relés térmicos, fonte 12V, inversores, contactoras e botoeiras;

- 01 Quadro de distribuição de energia, c/ barramento trifásico e neutro;

Todo o sistema mencionado, deverá possuir quadro de controle de manutenção (ligamento/desligamento do sistema de forma manual) junto a casa de máquinas posicionada sob a marquise), através de abertura de alçapão com cadeado, com chaves que deverá ficar sob comando do responsável pela guarita do parque.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento da execução do objeto, incluindo sua estrutura, impermeabilização, sistema hidráulico e elétrico e acabamento (revestimento em granito, acessórios).

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Palco

Palco em com vigamento perimetral em concreto armado e alvenaria de bloco de concreto, conformado piso de concreto semelhante ao do parque, em toda sua área.

Deve ser executada, seguindo os procedimentos indicados em item 6.1 deste caderno de especificações técnicas, tomando os cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a execução de reboco (camada de acabamento), evitando o empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretagem (bicheiras), ferragens e arames de amarração aparentes, etc. Antes da concretagem, deverá também, ser verificado as esperas de tubos, para passagem de tubulação proveniente da infraestrutura elétrica (tomadas). As bitolas dos tubos e esperas deverá correspondente com o

eletroduto indicado em prancha IE 01/01. Não será aceito a quebra da estrutura após sua concretagem para a passagem de tubulações não previstas, sob penalidade de demolição integral da estrutura a cargo da executora. Todas as tomadas, deverão ser posicionadas na face externa da parede, próxima a cota de nível do piso, de forma a esconder fiações excedentes penduradas durante períodos de uso, evitando desta maneira o ocasionamento de acidentes.

As ferragens que compõe a estrutura das vigas baldrames, deverá ser dimensionada pelo engenheiro executor, devendo considerar sobre a as vigas baldrame, sobrecarga equivalente a alvenaria de bloco de concreto, indicado em detalhe do objeto para conter o aterro interno de suporte do piso do palco.

Após a execução dos baldrame perimetrais, deverá ser executado contenção lateral em alvenaria de bloco de concreto, conforme as orientações do item 6.3 deste caderno de especificações técnicas. Deverá ser previsto sobre o baldrame, alinhado ao nível acabado do pavimento de concreto adjacente ao palco, friso perimetral p/ instalação de fita LED blindada, conforme cor indicada, devendo o friso permitir que a mesma fique integralmente oculta após sua instalação. Dessa maneira, sobre o baldrame, deverá ser executado cintamento recuado a face exterior do palco, antes do assentamento dos blocos da alvenaria.

A alvenaria de contenção do palco, deverá ser revestida externamente, com a mesma argamassa do capeamento do palco, afim de conferir característica de cor uniforme, conforme tonalidade de concreto indicado em implantação.

O pavimento do palco em concreto armado, deverá ser executado com camada de contrapiso de 7cm aplicado sobre lastro de brita nº2 assentado sobre o aterro contido entre as alvenarias, devidamente compactado em toda a extensão dos locais pavimentados. Sobre o contrapiso, executar capeamento com concreto pigmentado, conforme tonalidade indicada em implantação (de forma a formar os panos distintos de pavimento que caracteriza a geometria da praça), reforçado com tela Q-138, de malha de 10x10cm de aço de 4,2mm no terço inferior da espessura do capeamento. O rampeamento de acesso ao nível superior, deverá seguir as mesmas especificações de execução do piso, porém, considerando a inclinação e as dimensões explícitas em detalhe de projeto (ver prancha DA 02/09).

Durante o capeamento do piso, deverá ser previsto a execução e concretagem em mesma etapa, da guia lateral em todo perímetro superior externo do palco, para balizamento do limite do palco pelos artistas durante a realização de apresentações e show no local

O acabamento de topo (piso) deve ser alisado e queimado imediatamente após a concretagem do pano pigmentado, afim de conferir acabamento uniforme em todo trecho da faixa pigmentada. O piso deverá ter aspecto plano, liso e ser antiderrapante, homogêneo com o restante do pavimento em concreto da praça.

Não serão aceitos remendos de fissuras no piso. Caso ocorra fissura ou remendo por falha de execução, todo o quadrado do piso delimitado pelas juntas onde se encontra a fissura deverá ser refeito a custo da contratada, afim de conferir o aspecto final para aceite da fiscalização.

É obrigatório seguir os procedimentos descritos neste memorial em relação ao preparo, nivelamento, desempenamento, acabamento de bordo e texturização dos pisos de concreto, o qual deverá esta consoante ao executado nas faixas de pavimentação de concreto do resto do parque.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento da execução palco, incluindo a alvenaria de contenção, piso interno, rampeamento e instalação de iluminação com fita LED blindada.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Guarita e Sanitários

Guarita para controle de acesso c/ conjunto sanitário acessível ao público, executado em alvenaria de bloco de concreto estrutural, com fechamentos em gabião artesanal e cobertura metálica.

Anterior a execução do pavimento de concreto dos passeios do parque, na área limítrofe a edificação, deverá ser procedido a locação e execução da estrutura da guarita/sanitários, sendo executado inicialmente os blocos de sustentação dos gabiões artesanais (ver projeto arquitetônico específico da guarita/sanitário) e o piso elevado do interior da guarita, em cota

+0,15 superior ao do pavimento do parque, de maneira que evite a quebra posterior do pavimento para execução destas estruturas.

As ferragens que compõe a estrutura de concreto armado do bloco abaixo dos gabiões, deverá ser dimensionada pelo engenheiro executor com anuência da fiscalização, devendo considerar a sobrecarga do preenchimento do elemento com pedra-de-mão, considerando o resultado da sondagem. Recomenda-se deixar no núcleo do bloco, barra de ferro 25mm para engate no centro da parede de gabião para conferir maior rigidez (conforme indicado em corte).

Executado todo o pavimento, deverá ser executado as alvenarias com blocos de concreto estrutural, a serem assentados diretamente sobre o piso de concreto (7cm de lastro de concreto

+ 10cm de capeamento), conforme orientações descritas no item 6.2 – Alvenaria e serem rebocadas, conforme item 6.3 - Reboco, deste caderno de especificações técnicas. O reboco deverá possuir acabamento lateral reto, através do uso de guia, junto a face adjacente ao gabião artesanal, de forma que ambos possam trabalhar sem causar danos a alvenaria, tal como fissuras e/ou rachaduras. Deverá atentar-se na posição do quadro de distribuição de energia, para controle dos circuitos elétricos do parque, o qual deverá ser embutido junto a parede. Nela, deverá chegar os eletrodutos para ligação dos ramais elétricos provenientes. Na parte superior do quadro, deverá ser deixado eletroduto para ligação das placas fotovoltaicas instalados sobre a cobertura.

O piso interno dos ambientes, devem receber revestimento cerâmico tipo porcelanato, com acabamento acetinado, de 45x45cm de dimensão, exceto a área de bicicletário, o qual deverá ter piso com acabamento semelhante ao do parque. As peças de revestimento de piso, devem ser assentadas com o uso de argamassa AC-III e receber rejunte epóxi, em tonalidade semelhante a da peça cerâmica, que deve ser em tom BEGE.

O interior dos sanitários, devem receber acabamento com azulejos de porcelanato, de 33x45cm em tonalidade idêntica ao do piso, e ser aplicada através dos mesmo métodos e

acabamento de rejunte. O interior da guarita, assim como a parte externa da edificação com acabamento rebocado, devem receber pintura acrílica fosca, na cor BRANCA. Ressalta-se a atenção durante a realização do serviço de pintura, quanto ausência de pintura na laje de concreto sobre a guarita (acabamento com concreto aparente, sem pintura). Não será aceito pela fiscalização, o elemento de concreto pintado na cor da alvenaria (branco), ou corrigido com pintura em tonalidade de cinza, devendo o mesmo ser substituído caso não verifique-se esta orientação. Atenta-se também a necessidade de isolar o pavimento de concreto adjacente a guarita, o qual não deverá sofrer respingos ou restos de tinta sobre o pavimento, sob risco de danificar esteticamente o pano de concreto aparente e suas derivações de tonalidade.

Na mureta da guarita, pela parte interna, deverá ser fixado capa de muro cimentícia, conforme item 6.12 deste caderno de especificações. Nas quinas da mureta, deverá ser fixado com parafusos, pilar metálico de seção 10x10cm, que servirá de apoio a laje pré-moldada a ser posicionada sobre a estrutura. Neste trecho onde será fixado o pilar, deverá ser preenchido com concreto e realizado reforço com ferragem, para resistir a compressão do pilar no trecho da alvenaria estrutural. Fixados os pilares metálicos e executada a alvenaria, poderá ser procedido o assentamento dos dois panos de laje pré-moldada em concreto.

As lajes pré-moldada concreto fck=25Mpa, armada com tela Q-138 de malha 10x10 fio 4,2mm, devem ser assentadas sobre a alvenaria de bloco de concreto e pilaretes metálicos na região da guarita, através de içamento com caminhão guindauto ou munck.

Deverá ser verificado para sua execução fora da posição (pré-moldada), a largura inloco entre as alvenarias de apoio da laje nos sanitários e a distância para criar a sobressalência da laje, onde se fixará a pele de vidro fixo da guarita, conforme indicado em planta do projeto de arquitetura.

Instalar nos sanitários esquadrias tipo maxim-ar, em alumínio com pintura eletrostática a pó, na cor preto. Estas esquadrias dos sanitários, deverão possuir fechamento com vidro fantasia de 4mm e fecho em nylon. Na guarita, deverá ser instalado painel de vidro fixo nas 3 faces em frente a mureta, com folhas de vidro temperado 8mm, com película espelhada metalizada, com controle de transparência noturno (inversão de luz).

As portas, deverão ser em madeira, com revestimento de laminado melamínico cor PRETO fosco, com proteção p/ área externa, conforme dimensão indicada. Os batentes para as esquadrias, devem ser compostos somente pelas tábuas laterais, visto que a ausência das bandeiras na parte superior, p/ ventilação permanente dos ambientes internos. As portas dos sanitários, deverão também estarem levantadas em no mínimo 5cm do nível do piso para não terem contato com água. As esquadrias deverão receber fechaduras e maçanetas com acabamento em aço inóx polido, e possuir par de chaves p/ tranca (01 reserva), sendo as dos banheiros, do tipo de fechamento exclusivamente pela parte interna do ambiente.

Nos sanitários, deverá ser instalado barras de acessibilidade em aço inox junto ao vaso sanitário, pia e porta, conforme posição e altura indicada no item 7.6 da NBR 9050/2015.

A cobertura, será composta por telha metálica trapezoidal de 0,65mm, pré-pintada na cor VERDE BANDEIRA, assentado sobre viga metálica de alma cheia, tipo W 200x15 de abas inclinadas, composta por 2 peças de 9 metros, posicionadas cada uma na extremidade das lajes pré-moldadas p/ apoio.

Sobre a cobertura metálica, deverá ser instalado 12 painéis fotovoltaicos, de 285w com dimensão média de 1,70x90cm cada. O painel de controle, controlador de carga e a bateria estacionária do sistema, deverá ser instalada na parte interna da guarita, de forma a estar segura contra furto do equipamento. O sistema deverá abastecer a demanda elétrica da iluminação e tomadas da guarita.

A iluminação dos ambientes, deverá ser realizado através de plafons de abs na cor branca, com soquetes tipo e-27 p/ ligação de lâmpada bulboLED 9w branco quente, posicionados no centro geométrico de cada ambiente, exceto no bicicletário, que deverá estar posicionado na parede de gabião, acima dos ganchos das bicicletas.

Instalar gancho de engate de bicicletas, para preendimento na vertical pela roda, em altura que não descole a roda traseira do solo, evitando assim o esforço do gancho para sustentação do peso integral da bicicleta. O modelo de gancho deve possuir engate para preendimento de corrente/cadeado e ser pintado na cor preto. Fixar o gancho junto ao gabião artesanal, através de placa de concreto fixada na posição, presa a tela.

Protótipo comercial – Gancho p bicicleta

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento da execução da guarita e sanitários, incluindo a execução de fechamento, elementos especiais, execução de acabamento interno e externo, esquadrias, equipamentos elétricos e hidráulicos, telhamento metálico, acessórios de acessibilidade e painel fotovoltáico para captação de energia solar.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo na obra.

### Capa de muro cimentícia (chapim)

Capa do muro cimentícia plana com pingadeira nas duas laterais longitudinais, adequada a largura do muro revestido, com largura mínima de sobreposição de 1,5cm de borda livre para escoamento de água durante eventos pluviométricos.

Deverá ser aplicada sobre fiadas de alvenaria ou estruturas indicadas expostas, tal qual a contenção perimetral da fonte d’agua.

O assentamento dos blocos será com argamassa traço 1:2:9 cimento, cal e areia, devendo ser adicionado massa no topo das peças (juntas), devendo se atentar a não deixar buracos entre as peças, por onde entrará agua e acarretará a perda da peça após instalada.

O bloco deve ser   nivelado,   prumado   e   alinhado   durante   o   assentamento. As capas de muro cimentícias, não deverão ser pintadas, devendo as mesmas serem mantidas na cor natural.

Protótipo comercial – Capa de muro cimentícia c/ pingadeira

Onde houver a junção de fiadas em direções opostas, executar corte nas 2 peças, para encaixe de ângulo, ficando o topo das 2 direções (eixo), coincidentes na junção.

### Critérios de medição e pagamento

metros.

A medição será feita pela extensão executada, medida na projeção horizontal em

O pagamento remunera o fornecimento e fixação da capa do muro, incluindo

argamassa de assentamento.

### Gabião artesanal

Gabião artesanal, como elemento estético (telas, sem função de contenção ou de apoio de estrutura, confeccionado com tela galvanizada soldada e preenchimento interno com pedra de mão.

Os locais indicados, deverão ser executados conforme espessuras, alturas e locais indicado em projeto correspondente (Laje c/ marquise e Guarita/Sanitário), seguindo as orientações contidas no item 3.4 – Gabião tipo caixa, considerando os procedimentos de preenchimento, amarração e atirantamento das caixas, exceto quanto a tela utilizada para fechamento, que deverá ser do tipo galvanizada de malha 15x5cm e fio 3,0mm.

Devido o caráter artesanal da confecção do gabião, recomenda-se a montagem de guias laterais (gravatas), p/ conferir padrão de dimensão e largura durante a montagem. As pedras- de-mão devem ser preenchidas em encaixes, não devendo jamais serem despejadas aleatoriamente no interior da tela, de forma que se permita criar vazios e assim, tornar-se instável a estrutura montada, bem como vir a danificar a tela.

Anterior a execução do serviço, deverá ser realizado o preparo da superfície onde será executado o gabião, conferindo estabilidade e resistência a recalque, sendo que, se necessário,

deverá ser executado bloco em concreto armado para suporte da estrutura artesanal a ser executada.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área executada, em metros cúbicos.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos, para execução dos serviços.

O transporte das pedras da jazida até a área de intervenção será pago separadamente, considerando o DMT conforme descrito na planilha de orçamento.

### Impermeabilização com manta asfáltica

Após a cura do concreto da estrutura a ser impermeabilizada, deverá ser precedido a regularização do elemento com camada de argamassa traço 1:4 (cimento:areia), com 2 cm de espessura, para posteriormente a cura, ser procedido a execução de impermeabilização com manta asfáltica.

Para a realização da impermeabilização de toda superfície indicada em corte do projeto de arquitetura da estrutura, será utilizada manta impermeabilizante industrializada, produzida à base de asfaltos modificados com polímeros de SBS (copolímero estireno-butadieno-estireno) e estruturada com armadura de "não tecido" de filamentos de poliéster agulhados, estabilizados previamente com resina termofixada. O material deve possuir boa flexibilidade, alta resistência à tração, à punção e ao rasgamento.

A espessura da manta deverá ser de 3 mm, ser revestida com filme de polietileno ou alumínio gofrado (0,8mm), para receber a posterior camada de proteção mecânica com argamassa e revestimento em granito.

A aplicação da manta deverá ser realizada com primer à base de asfalto e maçarico.

As mantas devem estar de acordo com as seguintes especificações:

- resistência à tração longitudinal: mín. 400N/50 mm;

- resistência à tração transversal: mín. 400N/50 mm;

- alongamento médio longitudinal: min. 30%;

- alongamento médio transversal: min. 30%;

- absorção de água (120h/50 graus centígrados): máximo 3%;

- flexibilidade à baixas temperaturas (4h à 5 graus centígrados): sem fissuras e sem vazamentos;

- resistência ao impacto (4,9 J após 2h à 0 grau centígrado): sem perfuração e sem vazamentos;

- puncionamento estático (1h/25kg): sem perfuração e sem vazamentos;

- escorrimento sob ação do calor (2h/95 graus centígrados): sem ocorrência de deslocamento da massa asfáltica ou pontos com acúmulo de material;

- determinação da estabilidade dimensional (72h/80graus centígrados): variação dimensional + ou - 1% no máximo, sem ocorrência de bolhas ou distorções na superfície;

- envelhecimento acelerado por ação da temperatura (672h/80graus centígrados): sem ocorrência de modificações visuais;

- flexibilidade após envelhecimento acelerado por ação da temperatura (4h/5graus centígrados): sem ocorrência de fissuras ou rompimento e sem ocorrência de vazamentos.

As juntas deverão ser preenchidas com mastique à base de poliuretano de alta elasticidade, monocomponente, resistente à abrasão, envelhecimento, água e intempéries, secando pela própria umidade do ar.

O material de enchimento para limitação de profundidade das juntas será o poliestireno expandido.

A superfície deverá estar limpa e seca e isenta de partículas soltas.

A superfície deverá ser regularizada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 (em volume) e isenta de hidrofugantes, acabamento com desempenadeira sem queimas, com declividade mínima de 1% em direção aos pontos de escoamento da água e espessura mínima de 1,00 cm, devendo em média apresentar 2cm. Em áreas verticais, a regularização deve ser feita sobre um chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:3 (em volume).

Todos os cantos e arestas devem ser arredondados com diâmetro de 5,0 a 8,0cm.

No entorno de ralos e condutores deve-se criar desníveis de 1cm com raio de 30cm para evitar acúmulo de água e para execução do reforço.

As juntas estruturais devem ser consideradas como divisores de águas de forma a afastar a água das mesmas, evitando acúmulo. Elas devem estar limpas e desobstruídas para sua normal movimentação. No projeto, as juntas estão localizadas nos perfis “cartola” de coleta de água, no centro dos panos do espelho d’agua do chafariz, onde se faz o caimento das faces das lajes, conforme indicado em projeto de arquitetura.

A manta deverá ser aplicada sobre a superfície devidamente preparada, regularizada e seca, uma demão de primer à base de asfalto com rolo ou trincha. Aguardar de 3 a 6 horas para total secagem.

A manta será colada com maçarico, direcionando a chama de forma a aquecer a parte inferior da bobina, manta e a superfície imprimida com asfalto.

A manta deve ser pressionada durante a colagem, no sentido do centro para as bordas, para evitar bolhas de ar.

A sobreposição entre duas mantas deve ser de 10 cm, tomando-se cuidados necessários para perfeita aderência.

Ralos, condutores, arremates devem ser tratados com a própria manta (verificar recomendação do fabricante).

Após total colagem e acabamento, os ralos serão lacrados e a área impermeabilizada deverá ser submetida ao teste de estanqueidade com espelho d'água durante 72 horas no mínimo.

Seguir recomendações do fabricante quanto à profundidade e largura das juntas.

Para a aplicação do material de preenchimento das juntas, a superfície de base deve estar limpa e seca, isenta de poeira, graxa, óleos, tinta e ferrugem.

Se necessário limpar com escova de aço, jato de ar ou solventes na extensão a ser aplicado o mastique, ou corrigir com lixa manualmente.

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização acompanhar a execução do teste.

Executado a impermeabilização, deverá ser procedido a execução da execução da camada de proteção mecânica, colocar uma camada separadora com papel Kraft, gramatura 80, com a finalidade de formar película separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica, que será composta por argamassa traço 1:3 (cimento:areia) de no mínimo 2cm de espessura.

Nivelada toda a camada de proteção mecânica, durante a execução deverá ser conformado os caimentos dos panos de fundo do elemento impermeabilizado, direcionado p/ os ralos de drenagem previamente instalados a estrutura, para seu efetivo funcionamento.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área real de impermeabilização executada, em metros quadrados.

O pagamento remunera o fornecimento e execução da impermeabilização, incluindo armazenamento e transporte dos materiais, aplicação de primer asfáltico e materiais acessórios a sua aplicação, tal como preenchimento de juntas.

### Drenos (Marquise)

Junto a concretagem do tabuleiro e vigamento perimetral que conforma a estrutura de concreto armado da marquise, deverá ser fixado drenos em tubos de pvc, p/ coleta e escoamento de água pluvial, formando elemento decorativo com efeito “cascata”.

Para fixação dos tubos, anterior a concretagem, deverá ser executado furação nas formas da caixaria do vigamento, adjacentes a linha de topo do pano de laje, de maneira que a água escoe pelos drenos quando cheio. A furação da caixaria deverá ser executada com serra copo na bitola do tubo pvc de 25mm e seguir alinhamento feito com guia em madeira pela parte exterior, de forma que não apresente deformação durante a concretagem ou aspecto visual desuniforme das peças.

Deverá ser executado a execução dos drenos junto ao vigamento da estrutura, nos locais sobre os coletores ligados as caixas de drenagem na parte inferior da marquise (térreo), o qual devem ser compostos por guia de confinamento em concreto armado pré-moldado, lastro de concreto no fundo da caixa, tubo coletor de pvc ligado a caixa coletora de drenagem mais próxima, preenchimento com seixo rolado e mureta de contenção de respingos na parte protegida da marquise, em bloco de concreto aparente, com acabamento de topo com capa cimentícia.

Após a execução da impermeabilização e execução da camada de proteção mecânica da marquise, deverá ser posicionado junto aos tubos dos drenos engastados no vigamento, tubo corrugado de drenagem de 110mm, sendo conectados aos drenos através de furação do tubo na parede lateral p/ encaixe dos tubos. Este tubo corrugado, deverá ser perfurado na parte superior (meia altura p/ cima), de forma que o excedente sobre a cota de furação escoe pelos tubos de drenagem, deixando sempre uma película de água na parte interna da marquise para

irrigar os bambus que compõe o paisagismo da estrutura. Posicionado o tubo corrugado junto aos drenos e executados as furações, o tubo deverá ser envolto em manta geotêxtil, para impedir a entrada de material fino e possível interrupção dos drenos.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento de execução do serviço, medida na quantidade descrita em planilha orçamentária.

O pagamento remunera o fornecimento e fixação dos drenos em PVC, tubo corrugado e manta geotêxtil.

# PARTE VII

### PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO E HELIPONTO

### Meio-fio

Conceitua-se como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões 100 x 12 x 15 x 30cm e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o passeio com determinado espaço delimitado.

Deverá ser instalado no projeto nos seguintes locais:

    - Contenção de rampa de concreto para conformação em mudança de nível de pista (alinhado ao nível acabado da pista – ver desenho 08, prancha DA 01/09);

    - Delimitação de área de passeio e de tráfego de veículo, junto ao acesso da Marina Itajaí (alinhado ao nível acabado da pista e passeio, apenas delimitando visualmente o raio de curva);

    - Delimitação de área de estacionamento, jardim e de pavimento em concregrama, na área identificada como futura instalação de museu (área adjacente a CEPSUL – ICMBio, alinhado ao nível acabado do pavimento do estacionamento);

    - Contenção de pavimentação em paver, no caminho de acesso e no cul-de-sac do heliponto (alinhado ao nível acabado da pista);

    - Contenção de pavimento em concregrama adjacente a área gramada ou com canteiro, afim de evitar o alastramento de vegetação dominante na área delimitada (alinhado ao nível acabado do concregrama).

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da normas pertinentes deverão atender, ainda, as seguintes condições:

- Resistência à compressão simples: (20 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, pó - de - pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados na fase de assentamento das peças.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m e as outras dimensões variáveis em função do formato de cada um.

Para a execução do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é indicado o seguinte equipamento mínimo:

- Ferramentas manuais;

- Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg. A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber:

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com referências topográficas previamente locadas.

Nos raios do espaço construído, indicados em projeto geométrico, sempre que as condições topográficas permitirem, a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feita com cintel.

O assentamento dos meios-fios e das peças especiais deverão ser executados anteriormente ao serviço de pavimentação das áreas indicadas no início da especificação deste item, de forma a confinar o material de pavimentação e sua base.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com camada de lastro de brita nº2.

À medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condições anteriores.

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

### 7.1.1	Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela extensão executada, em metros lineares.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, equipamentos, transporte até o local da execução, incluindo serviços de escavação, camada de brita, assentamento, reaterro e rejuntamento entre as peças.

### Sub-base em pedra rachão

Deverá ser aplicada em todo trecho da pista de rolamento a ser pavimentado com bloco de concreto (paver), sub-base em pedra rachão, com camada média adotada de 20cm para os trechos executados sobre a área aterrada, o qual será executado sobre solo previamente regularizado e compactado, conforme orientações mencionadas no item 4.4 deste memorial, considerando sobre a cota final da sub-base, a execução das demais camadas.

No trecho compreendido sobre a Av. Carlos Ely Castro, visto que o novo pavimento deverá ser aplicado sobre o asfalto existente, realizando com o material granular (brita graduada) a correção com os caimentos indicados no projeto (ver desenho 01 – prancha S 01/01), desconsiderou-se sua utilização neste trecho, sendo utilizado somente nas novas áreas de leito carroçável a serem pavimentadas sobre o aterro.

### 7.2.1	Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela extensão executada, em metros cúbicos.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, e equipamentos de execução do espalhamento e compactação, exceto o transporte até o local da execução.

### Base em brita graduada

Deverá ser aplicada em todo trecho da pista de rolamento a ser pavimentado com bloco de concreto (paver), base em brita graduada, com camada média adotada de 12cm para os trechos executados sobre a área aterrada, o qual será executado sobre sub-base previamente estabelecida e compactada de pedra rachão.

No trecho compreendido sobre a Av. Carlos Ely Castro, deverá ser aplicado sobre o asfalto existente, realizando com o material granular, a correção com os caimentos indicados no projeto (ver desenho 01 – prancha S 01/01) para o posterior assentamento dos blocos. Ainda neste mesmo trecho onde há a pavimentação, deverá ser complementado o nível com o uso de brita graduada, no trecho de vagas estacionamento projetada sobre onde atualmente existe o passeio (voltado ao Centreventos), o qual deverá ser demolido integralmente.

Para a execução da base da pavimentação da pista de rolamento, serão empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados, na instalação de britagem, nas três bitolas seguintes:

2"   > 1";

1" >  > 3/8";

3/8" > 

Os materiais classificados nas três bitolas acima enumerados em instalação adequada, de modo que o produto resultante atenda às imposições granulométricas da faixa a seguir discriminada:

| PENEIRA | % QUE PASSA |
| --- | --- |
| 2" | 100 |
| 1 1/2" | 90%-100% |
| 3/4" | 50%- 85% |
| 3/8" | 34%- 60% |
| nº 4 | 25%- 45% |
| nº 40 | 8%- 22% |
| nº 200 | 2%- 9% |

A diferença entre as percentagens que passam na peneira nº 4 e na peneira nº 40 deverá variar entre 15% a 25%. A fração que passa na peneira nº 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. A porcentagem do material que passa na peneira nº 200 não deverá ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira nº 40.

O Índice de Suporte Califórnia não deverá ser inferior a 80% e a expansão máxima será de 0,5%, determinados segundo o ensaio de compactação realizado com a energia do ensaio Modificado de compactação.

O agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outra substância prejudicial. No ensaio de abrasão Los Angeles, o desgaste deverá ser inferior a 55%.

A espessura da base do pavimento da pista de rolamento, deverá ser de 15cm.

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de base ou sub-base de pedra britada graduada:

- Carro-Tanque distribuidor de água;

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Rolo compactador vibratório liso;

- Rolo pneumático de pressão variável;

- Ferramentas manuais;

- Central de mistura dotada de unidade dosadora, com três silos (no mínimo), dispositivo de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo " pug-mill ";

- Veículos transportadores.

A critério da fiscalização, poderão ser utilizados outros equipamentos que não os relacionados.

Na central de mistura, as três bitolas de brita serão convenientemente proporcionadas, de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa especificada; também será adicionada a água necessária à condução da mistura de agregados à unidade ótima, mais o acréscimo destinado a fazer frente às perdas das operações construtivas subsequentes.

A brita graduada proveniente da central de mistura será transportada em caminhões basculantes, que descarregarão as cargas na pista, onde o espalhamento será efetuado pela motoniveladora. A seguir, será efetuado o acabamento manual, em espessura solta de acordo com a compactação desejada para a camada.

A compactação terá início com o rolo pneumático de pressão variável, para evitar ondulação, e terá prosseguimento com o rolo compactador vibratório liso; durante a operação de compactação não poderão ser efetuadas, na área objeto de compressão, manobras que impliquem em variações direcionais. Em cada passada, o equipamento utilizado deverá recobrir pelo menos a metade da faixa anteriormente comprimida. Durante a compactação, se necessário, poderá ser promovido umedecimento adicional da camada, mediante emprego do carro-tanque distribuidor de água.

Em locais inacessíveis ao equipamento especificado, a compactação requerida far-se-á com o uso de compactadores vibratórios portáteis aprovados pela fiscalização.

O grau de compactação alcançado deverá ser, no mínimo, igual a 100%, com relação à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio de compactação com energia do ensaio Modificado de compactação, com a umidade do material compreendida dentro dos limites de umidade ótima ± 2%.

O espalhamento do material destinado a preencher os vazios far-se-á por meios manuais ou mecânicos, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado, mas espalhado em camadas finas e sucessivas, durante o que deve continuar a compressão.

Não sendo mais possível a penetração do material de enchimento a seco, deve-se proceder a necessária irrigação, ao mesmo tempo que se espalha mais material de enchimento e se continua com as operações de compressão.

### 7.3.1	Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela extensão executada, em metros cúbicos.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, e equipamentos de execução do espalhamento e compactação, exceto o transporte até o local da execução.

### Pavimento c/ bloco de concreto (paver)

Neste item serão apresentados os procedimentos a serem adotados na pavimentação com peças pré-moldadas retangulares de concreto 10 x 20cm, com espessura de 8cm, paginado em cores por trecho de projeto.

As cores definidas para a pavimentação com blocos de concreto no projeto são:

    - Pista de rolamento:

- Cinza natural (tipo 01)

- Cinza escuro (tipo 02)

  - Estacionamento:

- Marrom natural (tipo 01)

- Marrom escuro (tipo 02)

  - Travessia de pedestre

- Branco (linha de retenção)

- Grafite (preenchimento interno da área de travessia)

  - Travessia Cicloviária

- Branco (marcação de cruzamento rodocicliviário – MCC – deverá ser usado um módulo de paginação de “trama” por quadrado, conforme indicado em projeto de pavimentação)

- Vermelho (preenchimento interno da ciclovia no trecho)

Todos os blocos de concreto para a pavimentação da área de intervenção, será fornecido pela contratada, inclusive as peças de concreto para acessibilidade (piso tátil tipo “guia” – o piso tátil tipo “alerta” deverá ser consultado no item 8.3 deste caderno de especificações técnicas). A contratada será também responsável pela regularização do subleito, aterro compactado, colchão de pó-de-pedra e assentamento das peças conforme paginação do projeto, realizando cortes e os ajustes necessários, a compactação das peças após o assentamento e rejuntamento dos frisos com areia.

Durante o assentamento, deve atentar-se quanto ao perfeito nivelamento dos blocos, de forma a criar um pano contínuo de pavimento, independente da faixa de composição do piso, que deverá estar perfeitamente harmonizado sem a presença de solavancos, buracos ou deformações resultantes de má execução.

Os blocos, devem ser instalados sobre base de colchão de pó-de-pedra de 4 cm, o qual deverá ser executado somente após a correção de nível e a compactação do subleito existente.

Na pista de rolamento, deverá ser executado o colchão de pó-de-pedra de 4cm, acima da base de brita graduada compactada (ver item 7.3).

O transporte das peças dentro da obra é de responsabilidade da contratada e deverá ser feito de maneira organizada e o manuseio cuidadoso para evitar quebras ou fissuras.

As peças e o padrão de assentamento, deverá ser tipo “trama” (basketweave) assentadas em meio as fiadas mortas que delimitam os diferentes espaços (pista de rolamento, estacionamento e passeio), conforme imagem abaixo (ver jogo de projeto de pavimentação, identificado pela letra P junto ao selo):

Modelo de paginação “trama” entre fiada morta de delimitação. Paver 35 Mpa 20x10x8cm (35Mpa) cor conforme paginação.

O pó-de-pedra utilizado no assentamento deverá ser homogêneo, seco e livre de grumos provenientes de agregações das partículas finas e granulometria conforme NBR 15.953.

| Abertura peneira | % Porcentagem retida, em massa |
| --- | --- |
| 6,3 mm | 0 a 7 |
| 4,75mm | 0 a 10 |
| 2,36mm | 0 a 25 |
| 1,18mm | 5 a 50 |
| 600μm | 15 a 70 |
| 300μm | 50 a 95 |
| 150 μm | 85 a 100 |
| 75μm | 90 a 100 |

O rejunte será com areia e deverá seguir a granulometria abaixo, conforme NBR 15.953.

Abertura de peneira	% Porcentagem retida, em massa

| 4,75 mm | 0 |
| --- | --- |
| 2,36 mm | 0 a 25 |
| 1,18 mm | 5 a 50 |
| 600 μm | 15 a 70 |
| 300 μm | 50 a 95 |
| 150 μm | 85 a 100 |
| 75 μm | 90 a 100 |

Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os seguintes:

- Placa vibratória (para acabamento das laterais – onde o rolo compactador não alcança);

- Sistema de nivelamento a laser – com nivelamento automático;

- Réguas de madeira ou alumínio com 3 m de comprimento e 4 cm de espessura;

- Caibros de 10 x 10;

- Tábuas de madeira;

- Peneira de malha quadrada;

- Linhas para controle de alinhamento;

- Colher de pedreiro;

- Cunha ou talhadeira;

- Disco de corte e policorte (serra elétrica com disco abrasivo);

- Vassouras;

Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de pedreiro, ponteiras de aço, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecânicos.

A colocação do pavimento com bloco de concreto (paver), deve ser iniciada somente após a conclusão dos serviços de drenagem, compactação do leito existente, preparo das camadas de base e colchão de pó-de-pedra, que deverão estar perfeitamente regularizadas.

Em locais com acessos a garagens, as camadas das bases deverão seguir a inclinação somente na dimensão contida em detalhe. O restante do passeio deverá estar alinhado com sua continuidade. Não será aceito acessos a garagens com rampas fora dos padrões aceitos pela fiscalização (rampas sobre a faixa livre de passeio, rebaixamento total do passeio, etc).

O confinamento deve ser construído antes da colocação da camada de assentamento de forma a permitir o intertravamento adequado do pó-de-pedra e dos blocos de concreto.

O confinamento externo será constituído pelo meio-fio de concreto ou guia de confinamento, conforme indicado em detalhamento de projeto e planilha orçamentária.

As guias para confinamento interno deverão receber uma argamassa de regularização e acabamento, obedecendo às determinações acima.

A camada de pó-de-pedra abaixo dos blocos serve de filtro para a água que penetra pelas juntas dos blocos e como camada de assentamento dos pavers.

Esta camada, esparramada e sarrafeada antes da montagem do piso, deve ter espessura uniforme de 4 cm em toda a área (ela não tem a função de regularizar as reentrâncias da base).

Em caso de chuvas fortes antes da colocação dos blocos, a camada de assentamento encharcada deve ser retirada e substituída por outra, com a umidade natural.

Como a camada de assentamento não pode ser pisada depois de esparramada para o assentamento, a logística deve prever que os materiais para base e a camada de assentamento cheguem ao canteiro pelo lado da área para o qual a obra avançar. Já os blocos e o pó de pedra de rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

As peças deverão ser colocadas sobre a camada de assentamento, acertadas no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a peça contra a base, ao mesmo tempo em que acerta a sua posição. Assentada a primeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. Depois de assentadas, as peças são batidas com o maço.

As peças deverão ser assentadas em fiadas, perpendiculares aos bordos dos canteiros, ficando a maior dimensão na direção da fiada.

Imediatamente após o assentamento da peça, processar o acerto das juntas com o auxílio da alavanca de ferro própria, igualando-se a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes da distribuição da areia para o rejuntamento, pois o acomodamento desta nas juntas prejudicará o acerto.

Como os blocos são colocados à mão, o colocador deverá usar apenas luvas de proteção.

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de placas vibratórias.

Para garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência, deverão ser instalados pisos com textura diferenciada para facilitar a identificação do percurso (paver cor natural, e pavers táteis na cor vermelha). Deverão ser seguidas as indicações da ABNT NBR 9050/15. Sempre que houver divergências entre o projeto e o local da obra, o projetista deverá ser consultado.

Deverá também, ser apresentado o controle tecnológico do pavimento, sob responsabilidade da contratada e conforme solicitado pela fiscalização.

O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto, devendo fielmente ser reproduzido a ordem de paginação em cores, padrão de assentamento e desenho geométrico que formam os cortes, o qual caso note-se desalinho com o indicado em projeto, deverá ser refeito a cargo da contratada.

As faces mais uniformes das peças deverão ficar voltadas para cima (face visível) em todo

caso.

A compactação só será suspensa após a constatação visual da ausência de deformações

ou acomodações, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda a área a ser liberada.

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da largura e da espessura do pavimento em relação ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando:

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo aceitas larguras inferiores às determinadas.

- A superfície das peças assentadas, verificada por uma régua de 3,0 m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar afastamento inferior a 1,5 cm;

- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1 cm.

Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da fiscalização:

- Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso;

- Demolição e reconstrução pavimento.

### 7.4.1	Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de pavimento finalizado, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive colchão de pó-de-brita e rejuntamento com areia, ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação.

### Rampa em concreto

Rampas de acesso a desnível em pista de rolamento (início/fim do trecho de intervenção) em concreto, deverão ser executados em concreto moldado in loco, dentro da faixa de largura indicada em projeto geométrico (ver prancha G – 01/01) contidos por guias de confinamento pré-moldadas (meio-fio), com acabamento desempenado liso, com as seguintes características:

    - Concreto usinado c/ resistência à compressão: mínima de fck 20 MPa;

    - Tela simples Q138, malha 10x10 cm, fio 4,2mm;

    - Modulação: faixas de rampa conforme largura indicada em projeto geométrico;

    - Espessura: 14 cm.

    - Acabamento superficial: desempenado liso;

    - Base: leito existente (solo argilo-arenosos) com camada separadora (base) de brita graduada (15 cm).

Após a demarcação das áreas de rampas com as guias de contenção (meio-fio), deverá ser executada uma camada de brita graduada de 15cm sobre o leito existente devidamente nivelado e compactado.

Após a execução da base em brita graduada, deverá ser posicionado as telas Q-138 #10cm de 4,2mm, na altura de 1/3 da espessura da camada de concreto, em sua parte inferior, afim de reforçar a rampa e evitar fissuras por retração e/ou trabalhabilidade.

O concreto será adensado com utilização de vibrador mecânico próprio para concreto e posteriormente, será sarrafeado com régua de alumínio, utilizando-se as guias como mestras para o alisamento.

Vinte e quatro horas após a concretagem será procedida a remoção das formas.

O concreto será coberto com lona, plástico ou outro material adequado para a cura. Esta cobertura poderá ser substituída por uma camada de areia de 03 (três) centímetros, que será mantida molhada por irrigação periódica durante, pelo menos, 96 horas (4 dias).

### 7.5.1	Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área executada, em metros quadrados.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de materiais e os serviços de execução de base, e rampa em concreto, inclusive reforço c/ tela Q-138.

### Heliponto

Heliponto com pavimento em concreto usinado, seguindo todas as orientações contidas no item 6.1 – estruturas moldadas in-loco deste caderno de especificações técnicas, devendo anterior a concretagem do pavimento, a passagem de infraestrutura elétrica (eletrodutos) nos pontos indicados para a instalação de luminárias de balizamento específicas para o uso do local.

Anterior a execução da concretagem e passagem de infra-estrutura elétrica, deverá ser executada base de rachão com 20cm, para após compactada a base, espalhar lastro de brita n°2 com 10cm de espessura. Executada a base, pode ser procedido os serviços de execução da armadura da laje de concreto com tela Q-138 de malha 10x10cm de fio 4,2mm e passagem da infraestrutura elétrica da iluminação técnica do heliponto.

As telas utilizadas na armadura da laje do heliponto, deve ser do modelo fornecido em painéis, não sendo aceito a utilização do tipo de rolo.

A laje de concreto, executada sobre as camadas de base deverá possuir 20cm de espessura, recebendo após a cura do concreto da laje, camada de regularização com acabamento liso desempenado, com juntas do tipo serrada, formando painéis de 2x2m em formato quadrado.

Caracterizada a cura da laje e camada de acabamento, deve ser procedido a limpeza da superfície, para receber pintura técnica de heliponto, dentro da área indicada, sendo executada com tinta tipo “premium” para piso na cor azul e demarcação técnica de heliponto, na cor branca, ambos seguindo as orientações do fornecedor da tinta para adquirir o melhor resultado do serviço.

### 7.6.1	Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de pavimento finalizado, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos transporte até o local de execução.

# PARTE VIII

### PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E PRAÇA

### Meio-fio (guia de confinamento)

Conforme item 7.1 deste caderno de especificações.

### Piso em concreto liso

Piso em concreto liso, composto por lastro de brita, contrapiso e camada de capeamento, com textura final semelhante ao do parque existente na Av. Ministro Victor Konder (Beira-rio).

Parque da Av. Ministro Victor Konder (Beira-Rio)

Anterior a concretagem do contrapiso, deverá ser executado reforço de solo com lastro de brita nº2, com 5cm de espessura, assentado sobre o terreno devidamente compactado em toda a extensão dos locais de passeio que receberão o contrapiso e consequentemente capeamento do piso de concreto.

O contrapiso deverá ser executado com concreto usinado bombeado, com resistência mínima de fck 25 MPa, totalizando após adensamento com vibrador de imersão, espessura mínima 07 cm. A concretagem do contrapiso, assim como do capeamento, deve ser evitada em períodos de precipitação de chuva, sol intenso ou de baixa umidade relativa do ar, afim de evitar fissuração de retração.

Após executada a camada de contrapiso, deve ser procedida a execução da camada de capeamento (camada final de serviço). Deverá também, ser executado com concreto usinado bombeado, com resistência mínima de fck 25 MPa, aditivado com corante em pó (corante) e

com micro fibras de nylon em 600gr por metro cúbico de concreto, totalizando após adensamento com vibrador de imersão e realizado o alisamento, espessura mínima de 10cm.

É imprescindível a execução das camadas de capeamento por tipo de tonalidade de concreto utilizado nas faixas de composição do projeto, considerando as 4 tonalidades distintas de corante em pó para concreto a ser aplicado:

- cinza claro/branco (concreto com cimento branco e agregados claros);

- cinza natural (concreto sem pigmento);

- cinza escuro (concreto com corante de pigmentação cor preto);

- ciclovia (concreto com corante de pigmentação cor vermelha).

Deverá ser padronizada a quantidade de inserção de corante em pó a cada caminhão de concreto, para que busque-se resultados uniformes entre as concretagens distintas em mesma faixa de cor de piso de concreto, ou seja, as diferentes tonalidades deverão estar standartizadas por tonalidade desde a origem (concreteira), onde tem-se o maior controle da mistura de agregados e consequentemente do resultado final desta mistura.

O corante de pigmento a ser utilizado, impreterivelmente deverá ser do tipo em pó, específico para uso em concreto pigmentado, afim de evitar que o corante seja lavado do concreto (perca sua cor), após consecutivas chuvas.

As faixas de capeamento com tonalidade, contemplam também a paginação de tonalidade indicada nas rampas e degraus de concreto, descritos nos itens 6.5, 6.7 e 6.10 localizados sobre o platô de acesso ao molhe.

As faixas em concreto branco, devem serem tomados alguns cuidados especiais antes da execução do concreto. É ideal lavar os agregados graúdos, que devem ser preferencialmente calcários e dolomíticos, pois levam vantagem sobre os demais agregados petrográficos de rochas, por não interferirem na cor final devido a desagregação de finos e lascas. A areia, utilizada como agregado miúdo, também deve ser lavada e apresentar fração fina e coloração branca ou amarelada, afim de não ocasionar manchas no cimento. Em alguns casos, é necessário britar agregados graúdos calcários ou quartzitos para utilização como agregado miúdo, substituindo a areia e garantindo a brancura desejada.

Execução

O processo de execução do concreto branco é o mesmo do convencional, exceto quanto a atenção extra quanto a garantia da coloração final branca e isenta de manchas. As fôrmas da concretagem das faixas com concreto branco, deverá ser em compensando de alta qualidade de lisura, limpeza e que não solte lascas ou manche o concreto após sua desforma, devendo ser reutilizada em no máximo duas vezes, devendo entre elas, ser devidamente limpa para atingir o objetivo final do aspecto visual desejado.

Para garantir a fluidez do concreto branco, é essencial a utilização de aditivos redutores de água, com destaque para os superplastificantes à base de policarboxilatos. Outros aditivos como carboxilatos melamínico que são usados no concreto convencional também podem ser usados. Aditivos à base de naftaleno sulfonato, de coloração escura e que não tem influência negativa no concreto convencional, devem ser evitados no concreto branco.

Por conter mais traços finos, há riscos maiores da ocorrência de retração do concreto e, por consequência fissuração. Por isto, a concretagem deve ser feitas com temperaturas abaixo de 30°C, sem ventos e insolação. Recomenda-se também a desforma precoce do concreto

quando for o caso. A desforma prematura, quando possível, deve ser praticada pois evita o manchamento do concreto pelas fôrmas.

A concretagem deve passar por um rigoroso processo de qualidade, para evitar vazamentos de natas, o que pode comprometer a superfície do concreto.

O acabamento dos pisos em concreto, deverá ser feito através de textura antiderrapante de modo que mantenha o aspecto liso e plano do piso, com os caimentos corretamente executados coerentes com a posição das caixas de drenagem projetadas. Deverá ser consultada a fiscalização a aprovação do método de alisamento.

Após a cura do pavimento de concreto, deverá ser executada juntas do tipo serrada, com o corte realizado com abertura de 3mm a 4mm e a uma profundidade de, no mínimo, 1/3 da espessura do piso, na linha de delimitação de tonalidade distinta dos panos de concreto. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá definir pontos adicionais de execução de junta serrada.

São de responsabilidade da contratada as observações das normas pertinentes e os cuidados necessários para evitar qualquer tipo de fissuração ou patologia nos pisos. Toda a área concretada deverá ser devidamente cercada, protegida e vigiada durante o período de cura e endurecimento para evitar vandalismo e retrabalho.

Não serão aceitos remendos de fissuras no piso de concreto. Caso ocorra fissura, todo o quadrado do contrapiso delimitado pelas juntas onde se encontra a fissura deverá ser refeito a custo da contratada. O piso deverá ter aspecto plano, liso e ser antiderrapante.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de pavimento finalizado, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive aditivos de resistência e pigmentação para concreto, ferramentas, equipamentos transporte até o local de execução.

### Pavimento tátil (acessibilidade)

A sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos padronizados pela ABNT cujo objetivo principal é sinalizar as situações de risco ao deficiente visual e às pessoas com visão subnormal.

A sinalização tátil direcional consiste em relevos lineares, regularmente dispostos e textura com seção trapezoidal padronizada pela ABNT, utilizada para orientar o deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuição espacial dos diferentes elementos de um edifício.

As peças do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a continuidade da textura e padrão de informação, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Pavimentação de piso tátil tipo “guia”, deverá ser executado em bloco de concreto (paver) 20x20cm, com 6cm de espessura, com especificações de resistência e assentamento conforme orientações feitas no item 7.4, deste caderno de especificações.

Pavimentação com piso tátil tipo “alerta”, deverá ser executado em placa cimentícia 40x40cm, com 2,5cm de espessura, assentada sobre contrapiso de concreto (preenchimento) e colado com argamassa industrializada tipo AC-II.

Modelo paver 35 Mpa 20x20x6cm – Guia (direcional).

Modelo de placa cimentícia, 40x40x2,5cm – Alerta.

Ambas as peças (bloco de concreto e placa cimentícia), devem ser na cor vermelha.

O contrapiso de preenchimento (piso tátil tipo “alerta”, em placa cimentícia), deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em seguida passar a desempenadeira metálica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho.

Verificar acabamento das placas, observando ausência de defeitos como buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos.

Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em projeto.

Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças contíguas. Verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Não será aceito pela fiscalização, a execução de pavimento tátil com peças danificadas, desalinhas, fora de plano (tortas), desagregando ou com tonalidades distintas entre si, sendo o qual caso identificada, será solicitado sua substituição a carga da contratada.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área executada, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive colchão de pó-de-brita e rejuntamento com areia (piso tátil tipo “guia”) e contrapiso de preenchimento e argamassa colante (piso tátil tipo “alerta”), ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação.

### Piso ondulado em concreto

Nos locais indicados, deverá ser executado o pavimento da área delimitada, com pequenas ondulações, afim de permitir maior interatividade do pavimento do parque com crianças que venham a andar de bicicleta e skate no local.

A dimensão do “topo” das ondulações, não deverá ultrapassar 50cm de altura, assim como as curvaturas entre topo e base, deverão estar em perfeita concordância afim de evitar obstáculo durante sua utilização.

A metodologia construtiva, deverá estar em conformidade com as orientações e procedimentos mencionados no item 8.2, devendo ser iniciada pelas contenções laterais das ondulações (gabarito), no mesmo procedimento e acabamento do pavimento mencionado e possuir chanfro de acabamento em todas as arestas “vivas” (de 90°) formada pelas bordas entre o piso e a contenção lateral.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área executada, em metros quadrados, incluso ao item de pavimentação.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive aditivos de resistência e pigmentação para concreto, ferramentas, equipamentos transporte até o local de execução.

### Concregrama

Concregrama pré-moldado com dimensão aproximada de 60 x 45cm, com espessura mínima de 8cm, assentado sobre camada de areia grossa de 03cm para nivelamento, após compactar o subleito existente.

Concregrama modular tipo “pavi grade” 60x45cm (protótipo comercial)

Após o posicionamento e alinhamento das peças, preencher os vazios com terra orgânica vegetal, para realização do plantio dos vazios como grama esmeralda (Zoysia japônica).

Conforme projeto geométrico, o local de estacionamento onde será utilizada a pavimentação com concregrama, deverá ser dividida entre as vagas (miolo de báia), com paver convencional, utilizado na pavimentação dos passeios.

Não será aceito pela fiscalização, peças danificadas, lascadas ou de diferente padrão.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de estacionamento pronta, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação. A remuneração do preenchimento com terra orgânica e vegetal, é paga em item separado (paisagismo).

### Disco e cilindro circular em concreto

Peças pré-moldadas em concreto, conforme dimensão expressa em detalhe (ver prancha DA 07/09), para aplicação como pavimento e apoio em caminho artificial sobre área gramada.

Todas as peças, deverão ser posicionadas conforme indicado em implantação, considerando a variação de dimensão de diâmetro das peças, afim de formar a composição visual.

O totem circular, de diâmetro 35cm, deverá ser posicionado, através de escavação, recobrindo a base quadrada em 10cm até o nível da grama, afim de evitar o tombamento da peça que pode ocasionar acidentes.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade assentada em sua posição de projeto.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação, inclusive o içamento da peça até a posição indicada em implantação.

### Deck de madeira

Piso em deck de madeira, bem como todas as madeiras utilizadas na estruturação do deck (longarinas e travessas), em Madeira de Lei certificadas com DOF, aparelhadas e aplainadas, isenta de nós (clear), com bitola conforme indicada em detalhe de projeto (ver desenho 04 – prancha DA 01/09, para pavimento e prancha DA 06/09 para deck do mirante da bacia de evolução), exceto as estacas, que devem ser em pinus roliço autoclavado, com conector anti-rachadura nas 2 extremidades de topo.

Todas as peças de madeira de lei, deverão ser pintadas com stain impregnante fosco, em duas demãos em todas as faces das peças, antes do assentamento e fixação das peças. Todas

as peças que forem cortadas durante a montagem, deverão receber a pintura imunizante em 2 demãos para completa proteção.

Caso identifique-se pela fiscalização faces da madeira sem a pintura de imunização, será solicitado o desmonte do deck para execução da pintura e consequentemente sua remontagem, sem ocasionar danos, que caso ocorra, fica a cargo da contratada a substituição das peças danificadas.

Não recomendamos a aplicação de tratamentos superficiais, tais como: pinturas, vernizes ou quaisquer outros produtos que formem filme na madeira. O stain é um produto impregnante, fungicida e hidrorepelente, que deverá ser aplicado de acordo com as instruções do fabricante;

Anterior a execução do piso em deck, as peças de madeira devem ser estocadas protegidas do sol e intempéries, em local arejado isento de umidade e resíduos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas alinhadas, evitando que haja deformações permanentes pela estocagem inadequada, o qual não será aceito sua utilização pela fiscalização. As réguas de madeira, sob a ação direta do sol e intemperismo na fase de estocagem apresentará fissuras e trincas que podem ser irreversíveis. Recomendamos máximo cuidado na fase de estocagem das peças.

Todas as peças utilizadas, deverão ter sido secas sob método de secagem natural, com umidade aproximada de 16% e possuir classe de resistência mínimo, conforme NBR 7190/97 - Classe C 30 - Dicotiledônea.

Todas as peças deverão estar de acordo com às normas da ABNT, conferindo ao produto características de resistência às mais severas condições de utilização.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita metro quadrado executado e aceito pela fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação, inclusive a pintura imunizante de todas as faces das peças de madeira de lei, em duas demãos.

# PARTE IX

### CICLOVIA

### Ciclovia em concreto

Ciclovia em concreto armado pigmentado, conforme orientação do item 8.2 deste caderno de especificações técnicas.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de pavimento finalizado, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive aditivos de resistência e pigmentação para concreto, ferramentas, equipamentos transporte até o local de execução.

# PARTE X

### MIRANTE DA BACIA DE EVOLUÇÃO

### Infraestrutura em concreto armado

Infraestrutura em concreto armado inloco, composto pela execução de blocos de fixação da estrutura junto ao enrocamento, pilares de nivelamento da superestrutura e capitel para apoio do tabuleiro de vigamento do mirante, em concreto usinado fck mínimo de 35MPa, caracterizando estrutura hiperestática.

A execução e fornecimento dos materiais, deverá seguir as orientações descritas no item

6.1 – Estruturas moldada in-loco, componente deste caderno de especificações, tomando os cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a ocorrência do empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretagem (bicheiras), ferragens e arames de amarração aparentes, etc.

As ferragens que compõe a estrutura do mirante da bacia de evolução, deverá ser dimensionada pelo engenheiro executor com anuência da fiscalização, devendo considerar a sobrecarga do madeiramento do deck, volume de tráfego de usuários e possível impacto de ondulações sobre a estrutura durante eventos de ressaca marinha, maré alta ou demais adventos naturais.

Os blocos de base da estrutura, devem ser engastados junto ao enrocamento, adentrando em meio as rochas, enraizando a estrutura e criando a rigidez necessária para estabilidade de todo o conjunto. Deverá ser verificado e identificado a estabilidade da rocha na posição do bloco, sendo se necessário, a remoção/deslocamento da rocha p/ engaste do bloco em sua posição. Identificado a rocha estável para apoio, executar perfuração na rocha p/ engastamento de vergalhões de 25mm, através de limpeza e preenchimento com adesivo estrutural a base de adesivo epóxi (protótipo comercial: Sikadur 32, Compound, ou similar) e fincamento da barra no furo. Após a cura do adesivo estrutural, poderá ser procedido a execução do bloco, engastando a barra junto a armadura da estrutura do bloco de base.

Os pilares de nivelamento da estrutura, deverá realizar o nivelamento do nível do deck, em inclinação constante entre as cotas de piso do parque (cota inferior) e o piso do molhe (cota

superior). Os mesmo devem ser executados com o uso de formas de tubo PVC ou PEAD, sendo mantidos após a desforma do restante da estrutura, criando uma proteção extra contra a corrosão marinha e o contato com a água salgada.

Os capitéis sobre os pilares, devem deixar ferragem de espera para engaste a superestrutura (vigamento) do mirante, que fará o suporte a estrutura de deck de madeira descrito no item 10.3 deste caderno de especificações técnicas.

Os conjuntos de blocos e consequentemente, pilares e capitéis, devem estar posicionados entre eixos, com afastamento de 5m entre si, seguindo a posição indicada em implantação e projeto geométrico.

As dimensões dos elementos estruturais, consideradas para o dimensionamento e quantitativo da infraestrutura de concreto armado in-loco, são as seguintes (Ver desenho 25 – prancha DA 06.09):

- Blocos de apoio: 0,70 x 0,70 x 1,00m (Comprimento x Largura x Altura);

- Pilares externos: ø400mm x 3,95m (altura média dos pilares externos, considerando a inclinação existente do enrocamento na proporção de 1,5 x 1m)

- Pilares internos: ø400mm x 1,10m (altura média dos pilares internos, considerando a inclinação existente do enrocamento na proporção de 1,5 x 1m)

- Capitéis: 0,70 x 0,70 x 0,30m (Comprimento x Largura x Altura);

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento de finalização dos elementos componentes da infraestrutura em concreto armado moldado in-loco.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de materiais e os serviços de execução de base, pilar e capitel, inclusive ferragens, formas, serviço de desforma e escoramento.

### Superestrutura

Superestrutura em concreto armado inloco, composto pela execução de vigamento de apoio ao deck de madeira, que compõe a plataforma do mirante da bacia de evolução, em concreto usinado fck mínimo de 35Mpa engastado as ferragens de espera sobre os capitéis de concreto mencionados em item anterior, caracterizando estrutura hiperestática.

A execução e fornecimento dos materiais, deverá seguir as orientações descritas no item

6.1 – Estruturas moldada inloco, componente deste caderno de especificações, tomando os cuidados para que as formas e a concretagem resultem em condições do elemento ser aceito sem a ocorrência do empeno de formas (desalinhamento) bem como a abertura, vazios de concretagem (bicheiras), ferragens e arames de amarração aparentes, etc.

As ferragens que compõe a estrutura do mirante da bacia de evolução, deverá ser dimensionada pelo engenheiro executor com anuência da fiscalização, devendo considerar a sobrecarga do madeiramento do deck, volume de tráfego de usuários e possível impacto de

ondulações sobre a estrutura durante eventos de ressaca marinha, maré alta ou demais adventos naturais.

Os vigamentos devem estar apoiados sobre os capitéis e engastados junto a ferragem de espera deixada na execução dos capitéis, mencionado no item anterior.

O vigamento da estrutura, será a última etapa de correção do nivelamento do apoio do nível do deck, que deverá estar em inclinação constante entre as cotas de piso do parque (cota inferior) e o piso do molhe (cota superior).

As vigas longitudinais (laterais a plataforma), devem estar posicionadas com 5m entre as faces externas das vigas.

As vigas transversais (apoio das longarinas de madeira), devem estar posicionadas sobre os eixos dos conjuntos de blocos e pilares, e no centro do vão entre os conjuntos, possuindo então, afastamento médio de 2,5m de eixo de viga, entre si.

As dimensões dos elementos estruturais, consideradas para o dimensionamento e quantitativo da superestrutura de concreto armado inloco, são as seguintes (Ver desenho 25 – prancha DA 06.09):

- Vigas longitudinais (laterais): seção de 0,50 x 0,20cm (Altura x Largura);

- Vigas transversais: seção de 0,40 x 0,20cm (Altura x Largura);

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento de finalização dos elementos componentes da superestrutura em concreto armado moldado inloco.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de materiais e os serviços de execução de base, pilar e capitel, inclusive ferragens, formas, serviço de desforma e escoramento.

### Deck em madeira

Deck em madeira, conforme indicado em item 8.7 deste caderno de especificações técnicas, desconsiderando as menções relacionadas a estaca. Para mais detalhes sobre o método construtivo, seguir os desenhos da prancha DA 06/09.

### Critérios de medição e pagamento

A medição e pagamento da execução das estruturas em madeira para as plataformas do trapiche será apropriada por metro quadrado de um conjunto compreendendo longarinas e a plataforma do deck executada, incluindo os fixadores (Parafusos e pregos anelados) e aplicação de imunizante impregnante hidro-repelente (stain) em duas demãos.

### Guarda-corpo

Os guarda-corpos serão constituídos de travessas de madeira com bitola (10x5cm) fixados aos pilaretes de modulação (10x10cm) e cabos de aço inox, fixados nos pilaretes através de transpasse clipado em madeira, conforme detalhe em projeto.

O guarda-corpo da passarela é constituído por:

- Travessa de madeira (bitola 10x5cm)

- Régua de acabamento na parte superior (bitola 10x4,0cm), c/ bordas voltadas a parte superior c/ acabamento boleado (r=15mm);

- Cabos de Aço Inox 304, 6x7 com bitola de 3/16 (4,8mm);

- Clip de Aço Inox 304 para cabo 3/16 (4,8mm);

- Anilha de Aço Inox 304 para cabo 3/16 (4,8mm);

Os cabos de aço inóx deverão ser fixados a estrutura a cada 3 módulos atravessados (atravessando assim no máximo 2 pilaretes, sendo fixado após transpasse pelo terceiro pilarete), conforme detalhe contido em projeto, devendo-se atentar quanto a posição do clip, que deverá impreterivelmente estar posicionado conforme indicado a posição de amarração do cabo.

As peças de madeira, deverão receber tratamento idêntico as demais peças da estrutura, sendo aceitas peças devidamente secas, tratadas (através de autoclave), aparelhadas e sem desvios uniformes de aparência tais como nós, rachaduras e empenamentos.

Nos pilaretes de madeira, deverá ser instalado arandela de iluminação, em posição intercalada (pulando um pilarete para instalação – a cada 3m), prevendo o transpasse da fiação e a instalação de eletroduto de forma a mantê-lo discretamente oculto, conforme indicado em detalhe.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do cabeamento de aço Inox do guarda-corpo será feita pelo comprimento em projeção horizontal, em metros; sendo a medição dos acessórios de fixação (pitão, anilha, clips) por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação no depósito.

# PARTE XI

### SINALIZAÇÃO VIÁRIA

### Sinalização horizontal

Sinalização horizontal é o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma via, de acordo com projeto para propiciar condições de segurança e de conforto ao usuário da via. Devem estar de acordo com a resolução nº236/07 e Manual de Sinalização Horizontal – Volume IV (Contran, 2007).

### Pintura termoplástica pré-formada

Deverá ser executada e estar em conformidade com a normativa NBR 16.039 – Sinalização Horizontal Viária - Termoplástico pré-formado para sinalização - Requisitos e métodos de ensaio.

Exemplos de aplicação de termoplástico pré-formado

No projeto, deverá ser executada a pintura termoplástica nas seguintes cores:

      - Branco (setas direcionais, demarcadores de vaga de estacionamento, indicadores de ciclovia, e iconograma interno das vagas especiais de estacionamento);

      - Azul (fundo de iconograma de vaga especial de estacionamento para veículos autorizados)

      - Verde-lima (fundo de iconograma de vaga especial de estacionamento para veículo elétrico, p/ uso de carregador veicular)

Os materiais utilizados na fabricação do termoplástico são: ligantes, partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesfera de vidro e outros componentes, conforme estabelecido na NBR 13.159/2013.

Os requisitos quantitativos máximo e mínimo e os requisitos qualitativos devem estar em conformidade com a Tabela 1 e Tabelas 2 e 3, da NBR 13.159/2013, respectivamente.

Os requisitos e métodos de ensaio necessários para aplicação e fornecimento do termoplástico pré-formado autocolante, termossensível e retrorrefletivo para sinalização horizontal viária estão previstos na norma NBR 16.039.

O termoplástico pré-formado, autocolante, refletivo e termossensível é composto de ligantes, partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores e microesferas de vidro.

As espessuras de aplicação dos materiais termoplásticos, em função do seu tipo e sua forma de medição, são as seguintes:

- 1,5 mm de espessura - aplicado por aspersão;

- 3,0 mm de espessura - aplicado por extrusão.

A medição da espessura da película deve ser executada sem adição de microesferas de vidro deve ser feita por meio da massa do material sobre uma área previamente conhecida e sua massa específica, ou por meio de um paquímetro.

O material termoplástico alto-relevo deve ser aplicado pelo processo de extrusão mecânica e é composto proporcionalmente de resinas sintéticas e/ou naturais, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos e microesferas de vidro.

O material termoplástico alto-relevo deve atender aos requisitos das Tabelas 1 e 2 da norma NBR 15543:2015.

A retrorrefletividade inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro quadrado (mcd.lx-1.m-2), deve ser:

- Para sinalização provisória: 150, para cor branca e 100, para cor amarela;

- Para sinalização definitiva: 250, para cor branca e 150, para cor amarela. Para aplicação de termoplásticos

Por aspersão:

Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de recipiente para fusão de material, queimadores, controladores de temperatura e agitadores, conjunto aplicador de pistolas e semeador de micro esferas de vidro, sistema de aquecimento para conjunto aplicador, compressor, dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução de linhas, sistema de aquecimento para a massa, gerador de eletricidade e dispositivo balizador para direcionamento dotado de implementos específicos para aplicação do material da unidade aplicadora.

Por extrusão:

Usina móvel, altopropulsora, com implementos específicos para aplicação do material, veículos automotores para transporte de material e pessoal, equipamento autopropulsor para limpeza do pavimento, equipamento para fusão do termoplástico, dispositivo termostático para manutenção da temperatura de fusão, materiais como, cones, placas, barreiras, queimadores, controladores de temperatura e agitadores, gerador de eletricidade, sistema de aquecimento, sinaleiros de luz intermitentes, higrômetro, paquímetro, trena e sapatas para aplicação manual com largura variável e carrinho para aplicação de microesferas.

Execução

A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e pintura. A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento, utilizando vassouras, escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou de água, de tal forma que seja executada

apropriadamente a limpeza e secagem da superfície a ser demarcada.

A preparação do pavimento rígido (concreto tipo Portland) deve ser executada conforme segue: remoção total de película química, a superfície deve-se apresentar seca, utilizar promotor de aderência e seguir o que determina a NBR 15543:2015.

Para realizar os limites das faixas no pavimento observar-se-ão as seguintes condições ambientais:

- A temperatura do pavimento deverá ser superior a 3°C do ponto do orvalho. (ver a Tabela 1, da norma NBR 15402:2014);

- A temperatura ambiente igual ou superior a 10°C;

- A temperatura ambiente igual ou inferior a 40°C;

- O pavimento estar aparentemente seco e não chovendo. Para verificar se o pavimento está em condições de executar a demarcação, deve ser feita a execução do teste constante do item 4.8.4 da NBR 15402:2014.

A pré-marcação deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto e o alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-marcação, através dos quais o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser feita com base no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e legendas.

Para execução da sinalização definitiva em pavimentos novos a aplicação deverá ser feita após um período de cura.

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o constante do item 4.2.2 da NBR 15402:2014 e em conformidade com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.

Quando houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e do termoplástico, as faixas devem receber antecipadamente pintura na cor preta para melhoria da visibilidade diurna.

As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas à tinta quando da sua aplicação, na proporção determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente compatível com a tinta, na proporção máxima de 5% (cinco por cento), em volume, para ajuste da viscosidade.

O termoplástico deve ser fundido a uma temperatura entre 180ºC e 200ºC e agitado permanentemente para obter uma consistência uniforme durante a aplicação.

Não é recomendada a aplicação do material termoplástico sobre base de resina acrílica.

Controle dos insumos Termoplásticos

Os materiais devem ser previamente analisados e acompanhados de relatório de ensaio do respectivo lote de fabricação, emitido pelo fabricante, se o mesmo possuir certificação ISO. Caso o fabricante não tenha a certificação, o relatório de ensaio deve ser emitido por laboratório credenciado.

Além dos relatórios de ensaio devem ser observadas as informações contidas nas etiquetas das embalagens, para verificar o tipo de material, quantidade, data de fabricação, prazo de validade, cor e no caso de microesferas de vidro, se houve tratamento para melhorar seu desempenho durante a execução.

As amostras para ensaios realizados em laboratório, para termoplásticos pelos processos de extrusão e aspersão, devem ser coletadas com a fusão de um saco do material termoplástico retrorrefletorizado à temperatura de aplicação de 200° C se for na cor branca e 180°C se for amarela e devem obedecer rigorosamente ao disposto na norma NBR 15.482/2013.

### 11.1.1.1 Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela pintura termoplástica pré-formada executada, em metros quadrados, após aceite da fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive aditivos de esferas refletivas, ferramentas, equipamentos e transporte até o local de execução.

### Tachões, tachas e calotas bi-direcionais

O fornecimento e implantação de tachões refletivos devem atender aos critérios e indicações de projeto referentes à seleção dos locais para aplicação, posicionamento, distribuição, tipo e característica dos dispositivos aplicáveis.

Devem ser fornecidos em embalagem apropriada que apresente, bem visível, as seguintes informações:

− Nome e endereço do fabricante;

− Nome do produto;

− Especificações a que satisfaz;

− Número do lote de fabricação;

− Data de fabricação;

− Dimensões das peças.

Devem apresentar no seu corpo, em relevo, o nome do fabricante.

O corpo das peças pode ser de resina sintética à base de poliéster ou plástico acrílico, tipo metil-metacrilato, preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material plástico, que apresente alta resistência a impacto e a uma carga de compressão de no mínimo 15.000kgf, conforme ensaio de resistência à compressão constante da NBR 14.636.

A peça não deve apresentar manchas, nem penetração de água no elemento refletivo, de acordo com ensaio de resistência à penetração de água, constante da NBR 14.636.

Os seus elementos refletivos devem ter as cores em conformidade com os requisitos descritos no item 6.2.4 da ASTM D 4280.

Quanto ao desempenho da retrorrefletividade, são classificadas em:

− Tipo IV: tachão de esfera de vidro espelhado.

No formato retangular, devem ser abulados, sem quinas retas e com dimensões do corpo de:

- 10x20x4cm para os tachões Urbanos

- 10x10x2cm para as tachas

- D=15cm x 6cm de altura para as calotas

A fixação é feita por meio mecânico-químico através de, no mínimo, dois pinos metálicos, que são constituídos de aço carbono galvanizado, devendo apresentar a forma de parafuso de cabeça tipo francesa, podendo ser revestidos pelo material do corpo, e apresentando roscas ou aletas em sua parte externa. As dimensões do pino devem ser compatíveis com as da peça a ser fixada.

A cola aplicável é aquela recomendada pelo fabricante, respeitando-se as limitações de temperatura determinantes de alterações do pavimento.

A cola utilizada para fixação deve oferecer perfeita aderência do tachão ao pavimento asfáltico ou de concreto, devendo ter um tempo de secagem que permita a liberação do tráfego em, no máximo, trinta minutos.

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado, sem o que não é dada a autorização para o seu início. Devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos necessários à implantação de tachões compreendem: martelete com broca acoplada e acionado por ar comprimido ou corrente elétrica para fixação, acessórios para limpeza, marcação, medição e compressão, tais como: vassoura (mecânica e/ou manual), furadeira, espátula, linha de nylon, cordel, trena e martelo de borracha.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança do serviço é da executante.

Previamente à execução dos serviços, deve ser feita a marcação dos locais de aplicação conforme indicado em projeto.

| Tachão urbano bidirecional 10x20x4cm | Tacha bidirecional 10x10x2 | Calota bidirecional D=15cm h=6cm |
| --- | --- | --- |

Previamente à implantação das tachas, tachões e calotas, deve ser feito o preparo e limpeza da superfície do pavimento, deixando-o livre de quaisquer resíduos, manchas de óleo ou graxa.

Para implantação das peças é feita a perfuração do pavimento, com equipamento adequado de maneira a garantir que o orifício tenha profundidade suficiente ao acondicionamento do pino. Limpeza dos orifícios, bem como do local de assentamento, com utilização de ar comprimido para evitar a contaminação do material de fixação. Aplicação da cola sobre o pavimento, no local de colocação do corpo do tachão, sendo que o adesivo deve preencher totalmente as cavidades do orifício.

Encaixe dos pinos nos orifícios executados. Até a secagem final da cola, os elementos refletivos devem estar cobertos com fita adesiva, de forma a evitar perda de retrorrefletividade.

Na fixação das tachas, tachões e calotas, deve ser garantida uma aderência uniforme na superfície do pavimento, evitando trechos do corpo em balanço. Para promover adequada fixação, comprimir o tachão com emprego de martelo de borracha. Eventuais excessos de cola devem ser totalmente removidos.

### 11.1.2.1 Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade executada, após aceite da fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, inclusive cola de aderência, ferramentas, equipamentos e transporte até o local de execução.

### Sinalização vertical

A sinalização vertical será constituída por placas de regulamentação, placas especiais indicativas de estacionamento para veículos autorizados e orientativa.

Os materiais utilizados nas placas de sinalização são chapas metálicas cortadas nas dimensões do projeto e material de acabamento, conforme indicado em planilha orçamentária.

As formas e cores das placas de sinalização estão especificadas no anexo II do regulamento do Código Nacional de Trânsito.

As chapas metálicas, depois de cortadas nas dimensões finais, devem ter os cantos arredondados, com exceção das placas octogonais.

As chapas para confecção das placas, devem ser submetidas a uma decapagem por processo químico a fim de proporcionar boa aderência à película de tinta. Qualquer que seja o processo de decapagem, as placas devem ser suficientemente lavadas e secas em estufas de modo a remover qualquer resíduo de produto químico. As chapas são confeccionadas em aço laminado a frio números 16.

Os materiais utilizados para o acabamento das placas de sinalização são:

- Placas Refletivas: A chapa metálica possuirá uma demão de “wash-primer’, à base de cromato de zinco, se for alumínio, ou uma demão de “Primer” à base de Epóxi’, se for de aço. A face principal da placa é executada em película com esferas inclusas, não apresentando rugas, bolhas ou cortes. O verso da placa recebe uma demão de tinta esmalte sintético na cor semi-fosca.

- Suportes: Os postes são confeccionados de tubo de aço galvanizado de dimensões Ø 11/2’x 3,20m e parede de 0,3cm. Possuem as extremidades superiores fechadas por tampa soldada de aço galvanizado de espessura 3/16’, 2(duas) aletas de aço galvanizado de dimensões 3/16x5x10cm, soldados com ângulo de 180º entre si a 5 cm das extremidades inferiores e 2(dois) furos de Ø 8,5 mm com eixos paralelos distantes das extremidades superiores de 3 cm e 36 cm, respectivamente.

Para a execução das placas de sinalização serão realizados os seguintes procedimentos:

- Limpeza do local de instalação: Varredura completa da local, para retirada de detritos maiores;

- Locação da obra: Após os serviços preliminares será procedida a locação de toda a obra seguindo rigorosamente as indicações do projeto.

- Colocação das bases: Deve ser realizada através da colocação de tubo de concreto 40 cm de profundidade, preenchido com concreto fck=15 MPa. Para a colocação das placas deverão estar alinhadas vertical e horizontalmente, conforme detalhe em projeto de sinalização específico.

- Colocação da placa: Deve ser fixada através de 2 (dois) parafusos galvanizados de cabeça francesa Ø 5/16x2/1/2’ com arruelas e porcas sextavadas. A colocação dos postes devem estar alinhadas vertical e horizontalmente.

- Cuidados na colocação:

  - Os serviços deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação de veículos no sistema viário. A firma executante deverá verificar previamente as condições de “campo” do local indicado no projeto. As interferências subterrâneas e aéreas deverão ser observadas visando uma perfeita instalação e uma boa visualização da sinalização.

  - As seguintes condições de “campo” deverão ser observadas antes de iniciar os serviços: Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis tubulações. Posição dos poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial, incluindo suas prováveis tubulações. Posição de caixas de registros, hidrantes de rede d’água, incluindo suas prováveis tubulações poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial, incluindo suas prováveis tubulações. Posição dos postes da rede elétrica, telefônica e iluminação pública. Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como de luminárias. Posição de árvores e arbustos. Posição de marquises e estruturas destinadas à propaganda dos edifícios circunvizinhos. Posição dos rebaixamentos de meio-fio.

Afim de evitar erros de locação da sinalização e avarias no pavimento dos passeios, as bases das placas (tubo + base de concreto) deverão ser executadas e fixadas em sua posição, conforme projeto de sinalização viária, previamente a realização de pavimentação dos passeios.

Deve atentar-se quando as dimensões dos tubos, afim de evitar incompatibilidade após sua instalação, nos suportes destinados a suportar 2 placas sobrepostas (uma acima da outra).

Os danos causados às redes de concessionárias, órgãos públicos ou terceiros correrão por ônus e sob responsabilidade da contratada.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo evento de instalação do conjunto de sinalização vertical (placas), após aceite da fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e transporte até o local de execução, separando as placas (m²) das bases (unitário).

# PARTE XII

### MOBILIÁRIO URBANO

### Base de concreto

Base de concreto, confeccionada com tubo de concreto PS-1 ø40cm, assentado sobre lastro de brita nº2 com 5cm de espessura, preenchido com concreto 15 MPa e engastado de hastes para chumbamento via porca e arruela, quando indicado no equipamento. Nas demais situações, poderá ser realizado fixação através de chumbamento direto, instalando-se o equipamento previamente a execução do piso de concreto do parque para que fixe junto a cura do concreto do bloco da base, ou através de fixadores tipo parabolt.

Deverá estar em conformidade com o indicado no desenho 22 – prancha 05/09.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do base de concreto deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, inclusive escavação e reaterro para execução da base.

### Lixeira dupla

Lixeira constituída com 02 cestos cilíndricos com ø300mm (capacidade de 35 litros) c/ chapéu de proteção, produzidos em chapa de aço NBR 7008 ZC minimizado com 0,95mm de espessura, unida por solda de eletrodos de fusão, com fundo em chapa estampada com dreno centralizado de diâmetro mínimo de 1”. Um dos cestos deverá possuir chapa de fechamento lateral do tipo perfurada, com identificação universal de lixo reciclável (iconograma). O cesto de lixo orgânico, deverá possuir chapa de fechamento do tipo lisa, ausente de marcação. Borda superior do corpo em chapa de aço NBR 7008 ZC minimizado com 0,95mm de espessura e formato boleado com diâmetro mínimo de 9,5mm e aro metálico interno, p/ fixação de saco de lixo, em aço NBR 7008 ZC minimizado com ø330mm e fecho tipo mola.

Pilarete de suporte em tubo de aço SAE 1020 ø 2.3/8” x 1,90mm, com aplicação de 2 rebites roscados p/ fixação de cada cesto da lixeira.

Flange metálica circular com diâmetro externo de 150mm e espessura de ¼” e 3 furos equidistantes p/ fixação ao piso através de chumbadores do tipo parabolt M8, diretamente ao piso de concreto.

Parafusos de união entre corpo e suporte vertical (pilarete) em aço inox M8x25mm.

Toda a estrutura metálica da lixeira, deverá receber tratamento superficial com galvanização a fogo e pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada, na cor grafite.

Lixeira dupla – Protótipo comercial: MetalCo – mod. Bravo c/ tampa

### Critérios de medição e pagamento

A medição das lixeiras duplas, deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação.

### Container de lixo 1000L

Container de lixo, com capacidade para 1000 litros (440kg), com corpo e tampa articulada confeccionado em PEAD injetado aditivado com proteção UV, na cor verde.

Deve acompanhar munhões laterais para basculamento, na cor preta, dreno para escoamento de líquidos e quatro rodas giratórias de borracha de 8”, sendo duas com freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°.

Medidas externas aproximadas de 1300mm (altura) x 1370mm (largura – incluindo munhões) x 1040 mm (profundidade).

Container 1000 litros – Protótipo comercial

Deverá ser entregue junto com o container, a execução de base de concreto (idem base de pilarete de gradil da quadra de basquete) e corrente (2m) com cadeado (35mm), p/ fixação do equipamento junto a base, conforme características indicadas em planilha orçamentária.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do container de lixo deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação.

### Balizador

Balizador confeccionado em perfil quadrado de aço galvanizado 90x90mm, c/ iluminação de efeito embutida no núcleo do equipamento e acabamento de topo abaulado. O equipamento deverá possuir pintura PU cor grafite, aplicado sobre fundo primer, em duas demãos, em todas as faces metálicas expostas, bem como a portinhola de acesso a núcleo eletrônico do sistema de iluminação.

No núcleo do equipamento, deve existir foco de iluminação de efeito, com saída tipo “fecho direcional fechado”, originada por furação no perfil tubular, isolado com lente de policarbonato cristal 6mm fixado com borracha ou silicone, p/ não permitir a entrada de água no interior do equipamento. A iluminação de feixos laterais, deverão delimitar longitudinalmente o alinhamento dos bordos da área delimitada. A iluminação deve ser realizada por lâmpada led G9 halopin 7w, luz branca quente. A manutenção e substituição da lâmpada, deve ser realizada através de portinhola prevista la lateral do perfil em que não há a furação e as lentes de iluminação, de forma a permitir com facilidade serviços na matriz eletrônica do equipamento. De forma a não permitir o acumulo de água no interior do balizador, deverá no nível do piso pela parte interna do tubo, ser executado barreira com chapa metálica soldada ao perfil, de forma que água que entrar na parte interna do balizador, escoe por furação realizada no nível acima da chapa, pela lateral, ou, outro sistema de mesma eficiência.

O balizador deverá ser chumbado ao pavimento, através de base de concreto previamente executada, anterior a execução do pavimento de concreto do parque, conforme desenho 35 da prancha DA 08/09, assim como a ligação dos eletrodutos para passagem de fiação de alimentação elétrica, até o ponto de instalação do balizador. O engaste do perfil tubular com a base, deverá ocorrer por chumbamento com vergalhão transversal a peça, que impedirá o giro após a cura do concreto do bloco de base.

Não será aceito a peça, caso apresente rebarbas, falhas na pintura como bolhas, má aderência, ou arranhados, ficando a cargo da contratada sua manutenção até o término da obra.

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos balizadores deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação, incluindo a iluminação do equipamento.

### Paraciclo

Paraciclo tipo "U" invertido (sheffield) em tubo de aço inóx ∅=50mm, com flange de fixação e parafusos de chumbamento tipo parabolt.

Fixação por chumbamento com fixação através de 4 parabolts (por perna) em base de concreto 15 MPa (conforme desenho 36 – prancha DA 08/09).

Paraciclo tipo “U” invertido – Protótipo comercial

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos paraciclos deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação.

### Bebedouro integrado 2 alturas

Bebedouro em formato retangular composto por estrutura metálica de 20x10x100cm (LxCxA) com 02 torneiras de compressão em 2 alturas (h=90/40cm) em aço inóx, bacia coletora e grelha de piso confeccionado em chapa SAE 1020 de 4,35mm de 29x1,17cm, adicional de vasilha p/ PET em aço inox 900ml.

Anterior a sua instalação, deverá ser prevista a passagem de tubo coletor do dreno de água, em pvc 40mm ligado até caixa coletora do sistema de drenagem do parque.

Bebedouro - Vistas

Fixação feita por concretagem da grelha do bebedouro junto ao piso p/ nivelar as alturas.

A estrutura do bebedouro (pilarete) deverá possuir corpo na cor marrom ou grafite.

Bebedouro – protótipo comercial: MetalCo – mod. Fuente Pet

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos bebedouros deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação.

### Eletroposto de carregamento p/ veículo elétrico

Carregador p/ carro elétrico, em totem específico p/ área externa (sem cabos – evitando vandalismo), com tomada dupla, permitindo o carregamento de -2 veículos elétricos simultaneamente. O totem deve possuir controle de acesso via RFID ou através de operação automática, assim como possuir gerenciamento remoto inteligente, realizado pelo protocolo global “Open Charge Protocol – OCPP”, que permite conectar as estações de recarga com os usuários e operadores, através de portal na nuvem.

O equipamento deve possuir potência máxima de 2x 22 kVa, em tensão trifásica 380V ac, com o uso de tomadas tipo T2, além de função de proteção contra curto-circuito, sobretensão sobrecorrente e falha de comunicação. Sua instalação elétrica, deve ser ligada ao circuito da praça, através de espera elétrica previamente executada, antes da execução do pavimento da praça.

Eletroposto 2 x 22kVa. Protótipo comercial: WEG WeMob Parking Socket

Deve possuir interface amigável, de fácil uso e design compacto, com montagem em totem tipo pedestal para instalação em frente as vagas de estacionamento, entre os 02 veículos.

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos eletropostos deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, instalação elétrica e chumbamento no local.

### Totem informativo em aço inóx

Totem informativo p/ fixação de lona plotada em vinil com proteção UV, aplicado sobre display de acrílico 10mm, com informações sobre o parque.

O display de acrílico, deverá ser fixado a estrutura, através de 08 pontes soldadas no centro do perfil tubular (02 de cada lado), onde através de parafuso com porca, faça-se a fixação da chapa com a estrutura metálica, afastando as bordas do display de acrílico em 20mm da estrutura, para passagem do vento em períodos de intempéries com ventanias. Essa fixação com parafusos, deverá permitir a fácil remoção do acrílico para substituição das plotagens, conforme eventos e alterações realizem-se no local.

A estrutura do totem, deverá ser de aço inóx, em perfil quadrado de 40x40mm, com 1,5x1,25m de dimensão, fixado ao solo através de 2 pilaretes de mesma bitola, flangeados na base e chumbados ao piso através de parabolt em mesmo material (aço inox).

Deverá ser verificado a rigidez da estrutura, assim como o acabamento das soldas e fixação do display. Não será aceito, caso identifique-se a presença de rebarbas de solda, furos aparentes na estrutura, assim como incompatibilidade do material aqui especificado.

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos totens deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, inclusive display de acrílico e chumbamento no local.

### Pilarete (totem) p/ amarração de linha de slack-line

Pilarete para amarração de fita p/ prática de slack-line, em concreto armado moldado- inloco.

Deverá ser escavado no local, solo para execução de base quadrilátera em concreto armado, reforçado com tela Q-138 de fio 4,2mm e malha 10x10cm, no centro geométrico da espessura da base de concreto, prevendo o engaste da ferragem do pilarete, composta por 4 vergalhões de aço CA-50 de 8mm, amarrados com estribos de aço de 5mm, a cada 10cm. A base, deverá ser concretada sobre lastro de brita nº2, com 5cm de espessura.

Após a execução da base, deverá ser posicionado a forma com o uso de tubo de PVC de 200mm, prevendo a execução dos frisos de encaixe das linhas de slack-line, onde impedirá a linha de “escorregar” o totem, fixando-se nas 02 alturas pré-estabelecidas. Posicionada a forma e a previsão dos frisos, pode-se proceder da concretagem com concreto de fck 20MPa, devendo se proceder das recomendações feitas no item 6.1.4 deste caderno de especificações técnicas.

Após a iniciada a cura e feita a remoção da forma, deverá ser feito o acabamento da peça, com o topo boleado, conforme indicado no desenho 30 – prancha DA 07/09. Finalizado e curado o acabamento e a concretagem da peça, o pilarete deve ser limpo, com a remoção de poeira e resquícios de material proveniente da execução para receber sistema de proteção para concreto aparente, que impeçam a penetração de íons cloretos e CO2 e ao mesmo tempo permitam a saída de vapor d’água sob pressão contido no concreto. Este sistema deverá ser composto por pintura hidrofugante a base de silano/siloxano e verniz acrílico. Em todas as faces expostas, inclusive nos frisos.

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos pilaretes p/ slack-line deverá ser feita por unidade executada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, inclusive pintura de proteção de concreto aparente.

### Mapa tátil

O mapa tátil para auxílio a pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, em respeito a rota acessível, localização, reconhecimento do lugar, combinando tanto textos em Braille, textos em alto-relevo, representação de formas do ambiente e informações não táteis, como a utilização de diversas cores criando assim o contraste necessário e ainda a tipologia utilizada que devem promover a leitura do ambiente com a mínima ou nenhuma interferência de comunicação, conforme as orientações da nbr 9050/2015.

O mapa tátil deve ser confeccionado em acrílico, 70x50cm, fixado a chapa de aço galvanizado, a ser instalada em um pedestal com altura entre 0,90 e 1,00m, com reentrância mínima de 0,30 m de altura e 0,30 m de profundidade em sua parte inferior. Tais medidas são adequadas para permitir aproximação frontal de pessoas em cadeiras de rodas, permitindo que tenha acesso à superfície do mapa tátil sem qualquer barreira que impeça.

Protótipo comercial – pedestal de mapa tátil em aço galvanizado com pintura.

A superfície do mapa, deverá ter inclinação de 15% em relação ao piso, de forma a facilitar o alcance pelo leitor do mapa, junto as suas mãos.

Recomendamos para a confecção do mapa, a utilização de chapa acrílica de fundo na cor preta, com a demarcação do encaminhamento, textos e pontos de braille em branco e os pontos notáveis em vermelho. O layout do mapa elaborado por empresa especializada, deverá ser anteriormente a sua produção, ser aprovado pela fiscalização, sem o qual não será aceito, devendo ser analisado os principalmente a presença de todos os pontos notáveis e a posição dos encaminhamentos indicados.

O pedestal metálico, deverá receber pintura epóxi na cor grafite, a ser aplicado sobre fundo primer, estando isenta de rebarbas e avarias na estrutura e consequentemente na pintura, assim como furos e abauloamentos do fechamento com a chapa metálica.

A fixação ao piso, deverá ser realizada através de parafusos chumbadores tipo parabolt, fixados diretamente junto ao pavimento de concreto.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do mapa tátil deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com o fornecimento do mapa e pedestal, equipamentos para instalação, mão-de-obra, carga, transporte, inclusive pintura de proteção da estrutura metálica.

### Mini quarter-pipe, half-pipe e meia lua em concreto armado

Mini quarter-pipe, half-pipe e meia-lua para uso de skatistas e praticantes de BMX mirins, executado com piso em concreto armado, em espessura conforme a do pavimento do parque,

com reforço com tela Q-138, dentro da área a ser executada junta de dilatação, que compreende o trecho onde se inicia a inclinação do pavimento formando o equipamento. Deverá estar em conformidade com o detalhe indicado no desenho 20 (quarter-pipe), 23 (meia-lua) e 24 (half- pipe) da prancha DA 05/09.

Quarter-pipe curvo em Venice Beach, semelhante ao projetado.

A execução compreende pelo preenchimento do recorte junto ao pavimento do parque, onde a contenção em alvenaria de blocos de concreto, confina o preenchimento com material de empréstimo, conformando a base do pavimento que conforma e caracteriza o equipamento.

Após o preenchimento com material de empréstimo, o núcleo deverá ser compactado, seguindo o gabarito (chapa de compensado ou equivalente) que deve possuir o raio de curva projetado para o equipamento assim como a espessura do pavimento a ser concretado, para receber o lastro de brita n°2 de 5cm, e posteriormente a camada de contrapiso de concreto 25 MPa de 7cm de espessura. Executada a camada de base, deverá ser procedida da camada de capeamento do equipamento, inclusive ser executado o rebocamento da alvenaria de contenção e confinamento, com a mesma massa para caracterizar aspecto único. Antes de finalizar a concretagem, deverá ser removido o gabarito e realizado seu preenchimento com a mesma argamassa do capeamento. Sobre a parte inclinada, deve ser posicionada tela Q-138 de fio 4,2mm e malha 10x10cm no primeiro terço de altura da camada de capeamento, para reforçar o pavimento utilizável para manobras pelos esportistas. A malha utilizada, deverá estar dentro dos espaços formados pelo gabarito, formando assim, juntas nos espaços onde deverá ser executava junta do tipo serrada no local.

O half-pipe deverá ser adicionado, de 2 tubos de concreto PA-1 tipo macho/fêmea de ø1200mm em cada ponta, para conformação de passagem para crianças sobre as 2 extremidades do equipamento, sendo o mesmo totalmente revestido com concreto semelhante ao da camada de capeamento para conferir aspecto único, conforme indicado em detalhe.

Sobre a quina interna do quarter-pipe e meia-lua (borda de topo), deverá ser instalado tubo de aço galvanizado de ø30mm, previamente calandrado no raio de curva da borda do quarter-pipe, juntamente a camada de capeamento após o encerramento da concretagem, de forma a estar sendo realizado o chumbamento direto, através de recortes no tubo para aderência junto a camada a ser curada. Caso julgue necessário, poderá ser realizado o

engastamento da peça junto a camada de capeamento, através de parafusos fixados pela parte interna, deixando a parte exposta da borda tubular, lisa e isenta de pontas que possam vir a causar o travamento durante sua utilização pelos esportistas.

As laterais do equipamento do half e quarter-pipe, devem ser retas, ortogonais com o pavimento adjacente, sendo rebocadas conforme o restante do equipamento, executando chanfros retos nas quinas para evitar quebra, deixando-os isentos de cantos vivos. O da meia- lua deverá seguir a inclinação projetada.

O acabamento dos pisos em concreto, deverá ser feito através de textura antiderrapante de modo que mantenha o aspecto liso e plano do piso, conforme o pavimento de concreto executado para o parque. Poderá ser realizado com o uso de rolo de espuma simples e ou vassoura após determinado tempo de cura do concreto. Deverá ser consultada a fiscalização para aprovação do método.

Após a cura do pavimento de concreto, deverá ser executada juntas do tipo serrada, com o corte realizado com abertura de 3mm a 4mm e a uma profundidade de, no mínimo, 1/3 da espessura do piso (3,5cm), na linha de delimitação de tonalidade distinta dos panos de concreto. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá definir pontos adicionais de execução de junta serrada.

São de responsabilidade da contratada as observações das normas pertinentes e os cuidados necessários para evitar qualquer tipo de fissuração ou patologia nos pisos. Toda a área concretada deverá ser devidamente cercada, protegida e vigiada durante o período de cura e endurecimento para evitar vandalismo e retrabalho.

Não serão aceitos remendos de fissuras no piso de concreto. Caso ocorra fissura, todo o quadrado do contrapiso delimitado pelas juntas onde se encontra a fissura deverá ser refeito a custo da contratada. O piso deverá ter aspecto plano, liso e ser antiderrapante.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do quarter-pipe, half-pipe e meia-lua projetada, deverá ser feita por unidade executada, dentro da totalidade indicada na planilha orçamentária.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, inclusive a instalação do tubo de borda, tubo de concreto e execução das juntas de dilatação serradas quando indicados.

### Pilarete em tubo PEAD

Pilarete em tubo PEAD PE-80 de ø110mm e parede de 10mm, com variações de altura de 70, 90 e 110cm de exposição de tubo acima do pavimento, fixado em bloco quadrado de concreto, engastado transversalmente através de vergalhão 5,0mm, conforme indicado em detalhe (ver desenho 31 – prancha DA 07/09). O topo do tubo deverá possuir fechamento com Cap em mesmo material e cor, afim de evitar a entrada de água, devendo ser colado junto ao tubo com cola de aderência específica para PEAD.

Devem ser posicionados anterior a execução do pavimento em concreto do parque e execução do concregrama e canteiros com areião junto ao Pet Park, onde estão posicionados.

Na área do playground, deverá ser instalado os tubos em tamanhos diversos, formando paliçadas para entretenimento infantil. Na área do Pet Park, deverá ser instalado conforme posição indicada no centro dos canteiros de Concregrama e de areia grossa, de forma que os donos possam, caso necessário, prender seus animais junto ao pilarete.

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos pilaretes em PEAD deverá ser feita por unidade instalada, conforme posição indicada em implantação de projeto.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, inclusive base de concreto e o cap para fechamento superior.

### Escada horizontal arqueada

Escada horizontal arqueada, estruturada com perfis tubulares de aço inóx, fixados com 4 chumbadores tipo parabolt, em base flangeada em formato de disco, soldado aos 4 pés do equipamento, com fixação direta ao piso de concreto.

Escada horizontal arqueada - Protótipo comercial

O equipamento fornecido, deverá possuir afastamento mínimo entre os tubos estruturantes (longarinas laterais), de 40cm, e apresentar resistência da estrutura, com o carregamento de uso (infantil).

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação no local indicado.

### Estrutura metálica para balanço e argolas

Estrutura metálica tubular, para sustentação de balanços e argolas de calistênia infantil, em área destinada para playground.

A estrutura deve ser confeccionada com pilares de tubo de aço galvanizado ø100mm (e=3,75mm) distribuídos conforme indicado em planta (formato radial), unidos por coroamento na parte superior através de solda ao tubo de ø150mm. Os pilares deverão ter soldados a sua

base, flange em forma de disco, para fixação com porcas, a haste chumbada em base de concreto previamente executada, nas posições dos pilares, conforme indicado no desenho 19 – prancha 05/09. Porcas, haste e arruela de fixação do conjunto, devem ser de 16x400mm e ser em aço galvanizado. Todo o conjunto, antes de receber pintura, deverá estar isento de rebarbas, furações desprotegidas de galvanização e integralmente limpa, livre de graxa ou outros detritos provenientes da execução. Sendo assim, todo o conjunto da estrutura metálica, deverá receber pintura epóxi aplicada sobre fundo primer, na cor alaranjado, em todas as suas faces expostas, exceto os parafusos fixadores.

A base em concreto no qual o conjunto de hastes devem ser fixadas, deve ser conforme indicado no item 12.1, deste caderno de especificações técnicas.

Os balanços a serem instalados, devem ser em polietileno de média densidade com proteção UV (resistente a descoloração), com abas laterais para fixação da corda, com medidas aproximadas de 0,19 x 0,44 x 0,17cm (profundidade x largura x altura). O mesmo deve possuir frisos antiderrapantes que diminuem o risco de escorregamento, além de ser totalmente vedado, não permitindo a entrada e acúmulo de água no interior da peça. As cordas devem ser em nylon trançado de alta resistência atravessando por dois pontos a aba lateral, proporcionando total estabilidade ao assento.

Assento p/ balanço em polietileno de média densidade, c/ cordas em nylon – Protótipo comercial

As argolas de calistênia infantil a serem instaladas, devem ser em polietileno com ø médio de 20cm, com correntes de elos de aço galvanizado, específico para a realização de exercícios de suspensão, e de exposição a intempéries.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e fornecimento inclusive de acessórios como os assentos e as argolas, e colocação no local indicado.

### Arco em tubo de aço inóx

Arco elementar, para instalação em playground junto a “teta” (protuberância de piso em concreto) confeccionado em tubo inóx e base flangeada.

A estrutura deve ser confeccionada com tubo de aço galvanizado ø100mm (e=3,75mm) e ter soldado a sua base, flange em forma de disco, para fixação com porcas, a haste chumbada em base de concreto previamente executada, nas posições dos pilares, conforme

indicado no desenho 19 – prancha 05/09. Porcas, haste e arruela de fixação do conjunto, devem ser de 16x400mm e ser em aço galvanizado.

A base em concreto no qual o conjunto de hastes devem ser fixadas, deve ser conforme indicado no item 12.1, deste caderno de especificações técnicas.

Toda a estrutura metálica, deverá ser verificada da inexistência de rebarbas, furações desnecessárias, assim como oxidações que indiquem desconformidade da qualidade do material utilizado.

### Critérios de medição e pagamento

A medição deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação no local indicado.

### Corrimão

Corrimão em aço inox, 2 alturas, composto por tubo Ø40mm (corrimão), tubo de 40x40mm (pilarete), flanges e chumbadores, conforme indicado em desenho 27 – prancha DA 06/09.

A aplicação será feita na rampa de desnível entre o parque e topo do molhe da bacia de evolução, observando as seguintes alturas da parte superior dos tubos dos corrimões: 70cm – inferior, 92cm – superior.

O corrimão deverá ter acabamento de solda na junção dos 2 tubos de forma circular, prolongando a extensão do mesmo por 30cm, alinhado a inclinação do piso, após chegar no patamar, conforme indicado na NBR 9050/15.

A fixação do corrimão junto a estrutura, deverá ser realizada através dos pilaretes, lateralmente junto a estrutura em concreto armado, através do transpasse de parafusos chumbados as estruturas.

Os corrimões, devem ser soldados ao pilarete através de pino de apoio maciço em aço inóx oculto na parte inferior, com afastamento de 4cm entre as peças (tubo do corrimão e pilarete).

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

Não serão aceitos corrimões com rebarbas de solda, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.

Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da área de contato. Verificar a rigidez do conjunto.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pelo comprimento em projeção horizontal instalado, em metros. O custo remunera o fornecimento e instalação de corrimão metálico.

### Pintura de piso

Pintura de piso com tinta acrílica de alta resistência, tipo Premium, em 03 demãos.

Anterior a execução da pintura, realizar a lavagem da superfície com água e sabão neutro e aguardar a secagem, para iniciar a realização da pintura.

Entre as distintas cores, deverá ser aguardado a secagem da cor de fundo para iniciar a aplicação da cor seguinte. Durante a aplicação da pintura conseguinte, deverá ser conferido e realizado a limpeza de respingos ou eventuais correções de desalinhos que venham a acontecer durante a execução.

Cores a serem utilizadas, conforme indicado em implantação:

| Amarelo | Azul | Roxo | Branco |
| --- | --- | --- | --- |

Não será aceito pela fiscalização, pintura com tinta latéx ou inferior, que formem bolha, placas, venha a se desintegrar ou que apresenta falhas de execução.

### Critérios de medição e pagamento

A medição das pinturas de piso deverá ser feita por metro quadrado executado.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, limpeza e isolamento da área.

### Banco linear

Banco linear executado inloco, com acabamento em cimento liso queimado, selado com hidrofugante a base de silano-siloxano, conforme desenho 34 – prancha DA 07/09.

Inicialmente, procedido a locação do equipamento, deverá ser fixado o preenchimento com tijolos cerâmicos furados conforme posição indicada em detalhamento, sobre contrapiso de concreto, para perfeita aderência do conjunto junto a base.

Procedido o enchimento do mobiliário, deverá ser executado o capeamento com concreto 20 MPa, reforçado com tela metálica tipo Q-138 de ferragens de 4,2mm, de malha de 10x10cm, para evitar fissuras por retração. Durante a execução da caixaria para concretagem do capeamento, executar detalhe de friso inferior nos mobiliários, a fim de instalar as mangueiras LED de efeito, o qual deverá possuir ramal elétrico de espera, para sua instalação posterior a execução dos bancos e canteiros.

Removidas as caixarias do capeamento do mobiliário, deverá ser executado o acabamento do mobiliário, devendo ser lixado as linhas de demarcação da caixaria e preenchidos as bicheiras que provenientemente ocorram, para após então, ser procedido do acabamento com cimento queimado.

Finalizado e curado o capeamento e o acabamento com o cimento queimado, o banco deve ser limpo, com a remoção de poeira e resquícios de material proveniente da execução para receber sistema de proteção para concreto aparente, que impeçam a penetração de íons cloretos e CO2 e ao mesmo tempo permitam a saída de vapor d’água sob pressão contido no

concreto. Este sistema deverá ser composto por pintura hidrofugante a base de silano/siloxano e verniz acrílico.

Para finalizar, deverá ser fixado junto ao friso inferior dos mobiliários, mangueira LED de alto brilho, com iluminação conforme cor indicada em projeto de infra-estrutura (ver prancha IE 01/01), fixadas através de grampos inoxidáveis ou ferragens de espera. As mesmas, após sua fixação, deverá ser ligada junto as esperas elétricas, previamente previstas anteriormente a execução da concretagem de capeamento e que devem estar de forma oculta, sem visão direta aos olhos do usuário, o qual deverá estar conectada junto ao circuito de iluminação do parque.

O banco linear executado sobre o molhe, deverá possuir somente a linha interna de iluminação, conforme indicado em desenho 32 – prancha DA 07.09.

### Medição e pagamento

A medição será feita por metro linear banco e canteiro executado, após aceite das condições executivas pela fiscalização.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de materiais e os serviços de instalação, caixaria p/ capeamento do concreto, pintura de proteção com hidrofugante e ligação da iluminação de efeito junto a rede e reator eletro-eletrônico.

### Banco monolítico

Banco monolítico pré-moldado, com acabamento em cimento liso queimado, selado com pintura hidrofugante a base de silano-siloxano, conforme desenho 33 – prancha DA 07/09.

Para a produção da peça pré-moldada, fora considerada o preenchimento interno com bloco de EPS maciço, afim de caracterizar leveza caso deseja-se pela administração, a alteração do layout de posicionamento dos bancos monolíticos.

O mobiliário, deverá ser executado com concreto com fck mínimo de 20 MPa, reforçado com tela metálica tipo Q-138 de ferragens de 4,2mm, de malha de 10x10cm, para evitar fissuras por retração. A forma do banco, deve prever a execução do friso inferior nos mobiliários, assim como o chanfro perimetral nas peças, para evitar avarias por impactos.

Visto que a peça será pré-moldada, considera-se que o acabamento liso uniforme será proveniente do desformamento da peça, devendo-se então, logo após a cura total da peça,ser realizado sua limpeza, iniciando o processo através da remoção de poeira e resquícios de material proveniente da execução para receber sistema de proteção para concreto aparente, que impeçam a penetração de íons cloretos e CO2 e ao mesmo tempo permitam a saída de vapor d’água sob pressão contido no concreto. Este sistema deverá ser composto por pintura hidrofugante a base de silano/siloxano e verniz acrílico.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade de banco monolítico posicionado no local, após aceite das condições das executivas de fornecimento das peças.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera a execução, o fornecimento de materiais, pintura de proteção com hidrofugante e transporte da peça até o local da obra.

### Espreguiçadeira em concreto

Espreguiçadeira monolítica pré-moldada, com acabamento em cimento liso queimado, selado com pintura hidrofugante a base de silano-siloxano, conforme desenho 38 – prancha DA 08/09.

O mobiliário, deverá ser executado com concreto com fck mínimo de 20 MPa, reforçado com tela metálica tipo Q-138 de ferragens de 4,2mm, de malha de 10x10cm, instalada no centro da camada. A forma do banco, deverá ser em madeira plasticada ou metálica devendo prever a execução dos chanfros perimetrais das peças, para evitar avarias por impactos, com raio de 1cm. Visto que a peça será pré-moldada, considera-se que o acabamento liso uniforme será proveniente do desformamento da peça, devendo-se então, logo após a cura total da peça, ser realizado sua limpeza, iniciando o processo através da remoção de poeira e resquícios de material proveniente da execução para receber sistema de proteção para concreto aparente, que impeçam a penetração de íons cloretos e CO2 e ao mesmo tempo permitam a saída de vapor d’água sob pressão contido no concreto. Este sistema deverá ser composto por pintura

hidrofugante a base de silano/siloxano e verniz acrílico.

A instalação da peça pré-moldada, deverá ser através de içamento com o uso de guindauto ou munck, devendo atentar-se aos procedimentos de forma a não causar avarias na peça durante o procedimento. Deverá ser realizado a colagem da peça junto ao piso através do uso de argamassa colante nas faces inferiores da peça onde toca o pavimento, ou através de fixação de pinos (pedaços de vergalhão) com furação prévia tanto na peça quanto no pavimento, evitando-se assim o deslocamento lateral da espreguiçadeira pelo usuário. Caso seja executada a segunda opção, a furação na peça pré-moldada, deverá ser em 2 pontos opostos dos apoios da espreguiçadeira (faces que tocam o solo), afastados em 15 cm das faces laterais. Os furos para travamento do piso não deverá ultrapassar 2cm, podendo ocasionar a fragilidade do elemento de concreto, que caso identificado, ficará a cargo da executora sua substituição.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade de espreguiçadeira posicionado no local, após aceite das condições das executivas de fornecimento das peças.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera a execução, o fornecimento de materiais, pintura de proteção com hidrofugante e transporte da peça até o local da obra.

### Espreguiçadeira em madeira de lei

Espreguiçadeira confeccionada com madeira de lei, conforme desenho 37 – prancha DA 08/09. A madeira escolhida para produção, deve ser idêntica a utilizada no piso e guarda-corpo do mirante da bacia de evolução, para harmonizar em aspecto visual.

Deverá possuir assento confeccionado com ripas espaçadas pelo encaixe das malhas (faces), que deverá ser articulada com a instalação de haste tipo prisioneiro c/ rosca parcial, p/ travamento integral das ripas pelas duas extremidade da haste. Esta haste e seus componentes, devem ser em aço galvanizado.

As peças de estruturamento da espreguiçadeira, devem ser fixadas entre elas, com a utilização de parafuso francês de ½” x 4” em aço inóx, nos pontos indicados em detalhe com a parte de rosqueamento da porca, feito pela parte interna, ficando a cabeça do parafuso francês voltado ao lado externo da espreguiçadeira, evitando desta forma acidentes como enroscamentos.

O assento de ripas de madeira, devem ser assentadas sobre travessa de madeira da mesma bitola dos demais componentes das peças de estruturamento, fixadas por encaixe de topo, junto a parafusamento na parte fora do encaixe. Para tanto, deverá ser feito anterior a fixação, o recorte nas peças, de forma a dar maior estabilidade a todo o componente.

Antes da fixação das peças de madeira da espreguiçadeira, inclusive as ripas de madeira do assento, os componentes deverão receber pintura imunizante com stain fosco incolor em duas demãos.

Não será aceito espreguiçadeiras, com peças de madeira com farpas, ausência de pintura imunizante ou com trecho ausente de imunização, assim como componentes de fixação fora do que aqui foi especificado.

Os equipamentos, devem ser posicionados, com afastamento na parte traseira (parte alta do banco), de 50cm do guarda-corpo, estando sua ponta sempre ortogonalmente ao outro lado da plataforma, onde se apreciará as manobras dentro da bacia de evolução, assim como o tráfego de embarcações e o rio Itajaí-Açu.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade de espreguiçadeira posicionado no local, após aceite das condições das executivas de fornecimento das peças.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera a execução, o fornecimento de materiais, pintura de proteção com stain incolor e transporte da peça até o local da obra.

### Fut-mesa

Mesa para prática de Fut-mesa (Teq-ball) monolítica pré-moldada, com acabamento em cimento liso queimado, selado com pintura hidrofugante a base de silano-siloxano, conforme desenho 15 – prancha DA 01/09.

O mobiliário, deverá ser executado com concreto com fck mínimo de 25 MPa, reforçado com tela metálica tipo Q-138 de ferragens de 4,2mm, de malha de 10x10cm, instalada no centro da camada nos apoios e no primeira terço da camada (parte inferior), na plataforma da mesa. A forma da mesa, deverá ser em madeira plasticada ou metálica devendo prever a execução dos chanfros perimetrais das peças, para evitar avarias por impactos, com raio de 1cm.

A execução de concretagem da peça pré-moldada, deverá ocorrer lateralmente, de forma extrudada com concretagem monolítica dos pés e a plataforma da peça. Deve ser tomado o cuidado com a devida fixação das gravatas da forma, de maneira que não deforme as faces que

compõe a peça, principalmente a superior, onde conformará a base da prática esportiva de tênis de mesa, resultando em deformação da jogabilidade caso ocorra.

Visto que a peça será pré-moldada, considera-se que o acabamento liso uniforme será proveniente do desformamento da peça, devendo-se então, logo após a cura total da peça, ser realizado sua limpeza, iniciando o processo através da remoção de poeira e resquícios de material proveniente da execução para receber sistema de proteção para concreto aparente, que impeçam a penetração de íons cloretos e CO2 e ao mesmo tempo permitam a saída de vapor d’água sob pressão contido no concreto. Este sistema deverá ser composto por pintura hidrofugante a base de silano/siloxano e verniz acrílico.

A instalação da peça pré-moldada, deverá ser através de içamento com o uso de guindauto ou munck, devendo atentar-se aos procedimentos de forma a não causar avarias na peça durante o procedimento. A instalação se procederá, através de posicionamento simples, sem necessidade de chumbamento.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade posicionada no local, após aceite das condições das executivas de fornecimento das peças.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera a execução, o fornecimento de materiais, pintura de proteção com hidrofugante e transporte da peça até o local da obra.

### Espaldar

Espaldar para alongamento, estruturado em perfil de aço inóx polido, com largura mínima de 1,00m. Deve ser fixado ao piso, através de chumbamento a base de concreto, com hastes previamente posicionada, em base flangeada soldada aos pés do equipamento. Para a fixação junto a haste, deverá ser utilizado porcas e arruelas também em aço inóx.

As soldas do equipamento, deverão ser do tipo TIG.

Espaldar em aço inóx – Protótipo comercial

Deve apresentar resistência e garantia comprovada de utilização para exercícios físicos.

Os perfil em aço inóx, deverão ter fechamento de topo com chapa soldada em mesmo material.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do equipamento deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação, inclusive de chumbadores metálicos.

### Barra de flexão

Barra de fixa 2 alturas, estruturado em perfil de aço inóx, com largura mínima de 1,00m entre cada barra e barras nas seguintes alturas: 2,45m e 2,20m aproximadamente. Deve ser fixado ao piso, através de chumbamento a base de concreto, com hastes previamente posicionada, em base flangeada soldada aos pés do equipamento. Para a fixação junto a haste, deverá ser utilizado porcas e arruelas também em aço inóx.

As soldas do equipamento, deverão ser do tipo TIG.

Espaldar em aço inóx – Protótipo comercial

Deve apresentar resistência e garantia comprovada de utilização simultânea de 2 pessoas, para a realização de exercícios físicos.

Os perfil em aço inóx, deverão ter fechamento de topo com chapa soldada em mesmo material.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do equipamento deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação, inclusive de chumbadores metálicos.

### Prancha de abdominal

Prancha de abdominal com assento em concreto armado de 0,50cm de largura, com acabamento liso queimado e perfil em aço inóx para engate dos pés/pernas na parte superior, com largura mínima 0,60cm, a ser chumbado junto a prancha de concreto durante a concretagem.

Os perfil em aço inóx, deverão ter fechamento de topo com chapa soldada em mesmo material.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do equipamento deverá ser feita por unidade executada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação, inclusive de chumbadores metálicos.

### Barra paralela

Barra paralelas, estruturado em perfil de aço inóx tipo trave, com perfil de empunhadura cilindrico, com largura mínima de 0,80m entre as barras. Deve ser fixado ao piso, através de chumbamento a base de concreto, com hastes previamente posicionada, em base flangeada soldada aos pés do equipamento. Para a fixação junto a haste, deverá ser utilizado porcas e arruelas também em aço inóx.

Espaldar em aço inóx – Protótipo comercial

As soldas do equipamento, deverão ser do tipo TIG.

Os perfil em aço inóx, deverão ter fechamento de topo com chapa soldada em mesmo material.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do equipamento deverá ser feita por unidade executada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação, inclusive de chumbadores metálicos.

### Estação múltipla de exercícios de calistênia

Estação múltipla de exercícios de calistênia, confeccionadas em tubos de perfil retangular de aço inóx polido, seção 100x50cm com espessura de parede de 1,5mm. Equipamento com

dispositivos para a prática de seis exercícios e sete alongamentos, além de espaldar com cinca barra paralelas, todos anexados a estação.

Estação múltipla de exercícios de calistênia – Protótipo comercial

Dimensão do equipamento:

4,20 x 0,90 x 2,40m (comprimento x largura x altura)

Deve ser fixado ao piso, através de chumbamento a base de concreto executada abaixo do deck na área de instalação da estação, com hastes previamente posicionada ao bloco de concreto a ser conectada as bases flangeadas soldada aos pés do equipamento. Para a fixação junto a haste, deverá ser utilizado porcas e arruelas também em aço inóx. As réguas do deck do piso da área da estação múltipla, deverão ocultar as pontas dos parafusos.

### Critérios de medição e pagamento

A medição do equipamento deverá ser feita por unidade executada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação, inclusive de chumbadores metálicos.

### Academia ao ar Livre

Os equipamentos da Academia ao Ar Livre, deverão antes de serem instalados, ter sua base previamente construída para a instalação, conforme fixação descrita por equipamento.

São elas, do tipo por Parabolt e tipo Cadeirinha.

Todos os equipamentos, deverão ser na cor predominante alaranjado com as demais peças na cor verde.

CADEIRINHA

Fabricada em aço com barras roscadas na ponta, com 80 cm de altura e Ø de 30 cm. Procedimentos de instalação:

- Demarcar o solo com uma base de 50x50cm.

- Rebaixar a área interna da marcação em 10cm.

- Perfurar o centro da área demarcada em 35 cm de diâmetro e 80 cm de profundidade.

PARABOLT

Fabricado em aço baixo carbono com acabamento zincado branco, com Bitola de 3/8” e comprimento de 2 ½”

Os equipamentos com fixação por parabolts são equipados com uma estrutura própria para a utilização do chumbador.

Para a fixação, perfurar o concreto onde será acondicionado o equipamento e introduzir o Parabolt parafusando-o.

A espessura da Base de Concreto deverá ser de, no mínimo, 10 cm. A medição dos equipamentos será feita por unidade instalada.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento do material e execução do serviço.

### Simulador de surf (duplo)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 2”, 3”½, 4” e tubo retangular 50x30mm, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha.

### Simulador de Esqui (triplo)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1”½, 2”½ e tubo retangular de 50x30mm, manoplas emborrachadas, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt.

### Multiexercitador

Fabricado com tubos de aço carbono de 2" 1/1. Pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura eletrostática a pó, batentes de borracha, solda mig; cortes a laser. Tipo de instalação: Parabolt.

### Simulador de remada sentada (simples)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1”¼, 2” e tubo retangular 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt.

### Leg-press (triplo)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 2” e 4”, banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha.

### Cavalgada simples

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1 ¼” e 2”, manoplas e pegadas emborrachadas, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt.

### Simulador de caminhada (duplo)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1”¼ e 2”, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt.

### Rotação diagonal (triplo)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 2” e 3 ½”, manípulos em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha.

### Barra alta giratória (triplo)

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 4” e tubo quadrado de 50x50mm, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha.

### Critérios de Medição e pagamento

A medição dos equipamentos deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir o fornecimento e instalação, inclusive fixadores de chumbamento, transporte e base em concreto quando necessária.

### Tabela de basquete

Tabela de basquete em fibra de vidro, padrão oficial, com 1,80 x 1,20m, com aro flexível profissional e rede p/ cesta em fio de seda 3mm, de 45cm de diâmetro. Toda o conjunto deve ser resistente a uso externo, sujeito a intempéries, não devendo oxidar, inchar, perder sua cor ou pintura, e enfraquecer-se com a exposição ao tempo. A tabela deverá possuir quadro de

reforço perimetral em aço galvanizado, onde será fixado junto a estrutura metálica. Este quadro, deverá receber acabamento de pintura idêntico ao restante da estrutura metálica.

Não será aceito o uso de madeira compensada ou mdf naval na base da tabela como reforço da estrutura da tabela, o qual se danificará com o tempo em decorrer da exposição a umidade e ao sol.

O conjunto da tabela e cesta, deverá ser fixado junto a estrutura metálica pelos tubos em V, fixados no topo do quadro de reforço e pela flange na ponta do tubo estrutural, explicada no item 12.30 deste caderno de especificações técnicas.

### Critérios de medição e pagamento

A medição dos equipamentos deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir o fornecimento e instalação, carga e transporte, inclusive içamento da estrutura até o local de instalação.

### Estrutura metálica p/ tabela de basquete

Estrutura metálica tubular em aço galvanizado ø150mm, curvada por processo de calandragem conforme indicado em desenho 18 – prancha DA 04/09.

A estrutura tubular deverá ser produzida com tubo de ø150mm, com espessura mínima de parede de 4,85mm (peso médio de 19,68kg/m), sendo curvada na posição indicada em detalhe, através de processo de calandragem, sem danificar a resistência estrutural do perfil tubular.

Nas extremidade inferior onde configura a base, deverá ser soldado ao tubo, flange confeccionada em chapa de aço galvanizado 10mm (peso médio 74,69 kg/m²), onde se dará a chumbamento através de parafusamento com porcas e arruelas, junto as hastes fixadas a base de concreto.

Na extremidade superior onde configura o topo da estrutura tubular, deverá ser soldado flange confeccionada em chapa de aço galvanizado 5mm (peso médio de 49,79kg/m²), onde se dará a fixação e firmamento da tabela (item 12.29).

Para reforço da fixação da tabela, contra intempéries de ventos e impactos da bola, deverá ser realizado reforço na parte superior do tubo, com tubos galvanizados de ø25mm, com espessura mínima de parede de 2,65mm (peso médio de 2,11kg/m), com as extremidade prensadas, de forma a serem fixadas junto ao tubo com o uso de parafuso francês tipo M16.

Todo o conjunto da estrutura metálica, inclusive as partes soldadas como flanges e pinos, deverão ser protegidos por pintura epóxi na cor PRETA, aplicada em 02 demãos sobre fundo primer.

As soldas deverão possuir resistência a intempéries e exposição a ambiente marítimo.

Deve ser verificado a inexistência de furos expostos entre as soldas, que permitam o acesso de água no interior da estrutura, que venham causar deterioração pela parte interna.

Não será aceito soldas com a presença de rebarbas.

Deverá ser verificado a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades  ou quaisquer defeitos decorrentes  da

fabricação e do manuseio, considerando que a estrutura ficará exposta a intempéries marinhas tal como maresia constante e ação direta dos ventos, além de esforços pontuais durante as partidas realizadas na quadra.

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

### Critérios de medição e pagamento

A medição da estrutura metálica será feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir o fornecimento e instalação, carga e transporte, inclusive içamento da estrutura até o local de instalação.

### Gradil 3d

Gradil 3D executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40/m²), malha retangular de 200x50mm em fio de aço com bitola 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inóx M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de 60x40mm, chumbados em base de concreto, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática, espessura mínima de 100 micras (gradil e postes), na cor verde, com altura de 2,60m junto ao farol do molhe, e 1,10m junto ao Pet Park.

Gradil 3D – Tela, pilarete e componentes de fixação – Protótipo comercial

Verificar as especificações do gradil. Exigir certificado de garantia contra oxidação (mínimo de 5 anos).

Verificar o prumo, o nível, o alinhamento, a fixação dos painéis e o chumbamento dos montantes (pilaretes). Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.

Deverá ser instalada porta de acesso de 1,00m de largura e trava para tranca com cadeado, conforme posição indicada em implantação e projeto geométrico nos locais indicados com a presença de gradil de proteção.

Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio, considerando que a estrutura ficará exposta a intempéries marinhas tal como maresia constante e ação direta dos ventos.

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de gradil, em metros quadrados.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação do gradil e seus acessórios, como tampa de vedação de pilarete, fixadores em poliamida, e inclusive estrutura de fixação e serviço de chumbamento junto ao piso.

### Alambrado de proteção (quadra)

Alambrado de quadra, executado em estrutura tubular soldada de aço galvanizado ø2”, c/ pintura epóxi cor Preta, aplicado sobre fundo primer em duas demãos, conforme desenho 18

– prancha DA 04/09.

Fechamento em tela de arame galvanizado revestido em PVC na cor Preta, de malha quadrangular/losangular de 75 a 80mm entre os fios, 12 bwg de bitola 2,77mm, e bitola final com revestimento de 3,8mm. As telas devem ser fixadas aos tubos estruturantes do alambrado, através de pitões de gancho fechado de aço galvanizado soldados a estrutura, espaçados em no máximo 25cm entre si para fixação da tela.

Os tubos de aço galvanizado, deverão ser de classe média, ø2” e espessura de parede mínima de 3,65mm.

Os pilaretes, deverão ser chumbados diretamente a base de concreto, antes da execução do pavimento em concreto alisado do parque e da quadra, devendo ser realizado o acabamento no entorno do pilar, para perfeito acabamento quando sua execução. As bases de concreto, devem seguir as orientações contidas no item 12.1 deste caderno de especificações técnicas.

As soldas deverão possuir resistência a intempéries e exposição a ambiente marítimo.

Deve ser verificado a inexistência de furos expostos entre as soldas, que permitam o acesso de água no interior da estrutura, que venham causar deterioração pela parte interna.

Não será aceito soldas com a presença de rebarbas entre os perfis tubulares e/ou nos pitões junto aos tubos, pontas expostas, pitões com ganchos abertos ou fora do espaçamento indicado.

Deverá ser verificado a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio, considerando que a estrutura ficará exposta a intempéries marinhas tal como maresia constante e ação direta dos ventos.

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita pela área de alambrado, em metros quadrados, dentro da área indicada em planilha orçamentária.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação de estrutura de alambrado e fechamento com tela, bem como pintura e serviço de chumbamento junto a base de concreto (exclusive esta, paga a parte por unidade).

# PARTE XIII

### INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

### Infraestrutura elétrica

Os postes, luminárias e tomadas devem ser instalados, posteriormente a montagem das bases de concreto, instalação das caixas de passagem elétrica e eletrodutos para infraestrutura elétrica.

O concreto utilizado na execução das bases e caixas de passagem deverá ser usinado, com resistência característica à compressão fck, aos 28 dias de 25 MPa. As dimensões, detalhes e fixações necessárias em cada base de poste, deverão seguir as recomendações do fabricante, por tipologia de poste.

O tempo de cura do concreto, para permitir colocação de postes, é de, no mínimo, 14 dias. Quando da concretagem da base dos postes e luminárias, deverão ser extraídos 03 (três) corpos de provas (no mínimo) de cada carga de concreto, em presença da fiscalização, para procedimento de análise por órgão reconhecidamente oficial

Os eletrodutos subterrâneos deverão ser do tipo espiral flexível singelo PEAD ø50mm (1.1/2") nos ramais principais de abastecimento (diversos circuitos) e ø63mm (2”) nos sub- ramais de distribuição. Quando a fiscalização julgar necessário, deverá ser executado envelopamento com concreto magro.

Devem ser lançados em linha reta, sempre que possível, evitando gastos adicionais de tubulações e condutores, devendo atentar-se no projeto de implantação, a eletrodutos que venham a interferir em posição onde há a presença de futuro plantio de árvores e caixas de drenagem.

A sobra de condutores para ligações elétricas e ou conexões e equipamentos em caixas de luz no teto e paredes, deverá ter no mínimo 15cm.

As caixas de passagem deverão ter suas dimensões e características conforme padrão CELESC 30x30x40 cm, com tampa metálica, nos locais indicados em projeto de infraestrutura (ver prancha IE 01/01), sempre próximos a postes, pontos de instalação de mangueira LED, balizadores iluminados e núcleo de tomadas. O ponto de encontro entre os dutos e a caixa de passagem deve ser construído de modo a não deixar arestas que possam danificar o isolamento dos cabos, quando da enfiação e passagem dos mesmos. O fundo da caixa de passagem deverá conter dreno brita n°2 e o acabamento interno será executado em cimento alisado. Deve ser previsto um duto para passagem da fiação elétrica entre a caixa e o poste.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metragem de eletroduto e unidade de caixa de passagem instalada.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação dos componentes, e inclusive transporte e carga até o canteiro da obra.

### Quadro de energia interno

Quadro de energia para instalação junto ao local indicado em planta de arquitetura da Guarita do parque, com slots para 18 disjuntores e barramento trifásico e neutro, confeccionado em chapa metálica em aço galvanizado com pintura de proteção. O quadro deverá possuir tampa com chaveamento para abertura e realização do controle dos circuitos de abastecimento das iluminações o abastecimento de energia.

Deverá ser executado dentro do quadro, somente as ligações dos circuitos elétricos do interior do parque (acesso da marina em diante), ramificando por tipologia em cada região do parque, sendo elas:

01 – Iluminação geral - pétalas (postes de 9m) 02 – Iluminação geral – 360° (postes de 5m) 03 - Iluminação geral – 360° (postes 4m)

04 – Iluminação de efeito (balizadores) 05 – Iluminação de efeito (bancos led)

06 – Iluminação de efeito (refletores em jardim) 07– Iluminação técnica de heliponto

08 – Iluminação técnica da dársena (refletores) 09 – Tomadas de energia

10 – Ramal de abastecimento de energia fotovoltáico e controle excedente de corrente elétrica

O quadro de energia, deverá ser instalado junto a guarita/sanitários para controle por servidores municipais durante o período noturno e para ligação/desligamento do circuito de tomadas.

Impreterivelmente, o quadro e suas instalações, deverá ser instalado por profissional eletricista habilitado.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade instalada.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação dos componentes, e inclusive transporte e carga até o canteiro da obra.

### Tomada blindada

Tomada blindada de 20ª para instalação em área externa, sujeita a intempéries. Deverá possuir tampa de proteção e isolamento contra entrada de umidade no interior da peça.

Deverá estar ligada em circuito elétrico, que somente quando houver eventos ou necessidade de uso de eletricidade, deverá ser ligada pelo quadro de distribuição.

Impreterivelmente, deverá ser realizado por profissional eletricista habilitado.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade instalada.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação dos componentes, e inclusive transporte e carga até o canteiro da obra.

### Driver p/ fita led

Driver p/ fita led, formato slim, com conectores tipo plug a mangueira de led, para fácil instalação. A tomada de ligação de energia, deverá ser removida e feita a ligação direta através de conexão da fiação e isolamento com espaguete termo retrátil.

Driver p/ fita led – protótipo comercial

O driver deverá ser instalado dentro de caixa de passagem, afastado do fundo da caixa e devidamente protegido, permanentemente.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade instalada.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação dos componentes, e inclusive transporte e carga até o canteiro da obra.

### Postes

Os postes deverão ser de modelo compatível com as luminárias indicadas, inclusive em altura, sendo em aço galvanizado, cilíndrico, fabricado com tubos DIN 2440 ou característica de resistência superior. O acabamento receberá fosforização com pintura de proteção eletrostática em poliéster em pó ou PU alifático na cor preta ou grafite, conforme disponível pelo fornecedor, devendo estar em conformidade com a cor do bloco da luminária.

Deverá ser previsto no poste janela para inspeção na parte inferior do poste.

Os postes e luminárias deverão ser aprumados através do uso de sistemas de nivelamento a laser.

Os postes deverão ser fixados à base de concreto, previamente executados conforme orientação do fabricante, anterior a execução do piso de concreto do parque, dispondo de esperas para fixação dos equipamentos através de flange soldada a coluna e parafusada a base, com quarto parafusos de aço inox imunes a corrosão, chumbados à base de concreto mencionada.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por unidade instalada.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação dos componentes, transporte e carga até o canteiro da obra, junto ao fornecimento da luminária referente.

### Luminárias

O corpo e as hastes da luminária deverão ser de alumínio, com cúpula em alumínio repuxado, difusor em policarbonato transparente ou vidro temperado de alta resistência, refletor em alumínio repuxado abrilhantado e protegido anodinamente.

Os blocos óticos devem ter grau mínimo de proteção IP66, de todas as luminárias a serem instaladas, segundo a norma EN60598. Os spots de piso, devem possuir grau de proteção mínimo, IP67.

O reator deverá ser eletromagnético e de preferência, ser de fabricação nacional (facilitando a manutenção).

A pintura deverá ser do tipo eletrostática em poliéster em pó ou PU alifático com proteção a raios ultravioletas.

A cúpula, corpo e as hastes serão pintados na cor preta ou grafite, conforme cor do poste. Os acessórios elétricos deverão ser posicionados no interior da luminária.

As lâmpadas deverão ser impreterivelmente de LED.

A fixação da luminária no poste deverá ser feita através de parafusos, resistentes a maresia.

As luminárias deverão ser fornecidas juntamente com o poste para compatibilidade dos componentes.

Todas as soldas deverão ser do tipo MIG conforme Normas AWS A5 ASME SFA 5-18.

O conjunto luminária/poste deverá ser instalado, em local determinado pelo projeto, com a base já pronta, conforme orientado no item 13.5.

Deverão ser feitos os testes necessários e suficientes para o perfeito funcionamento da iluminação.

Para o corpo ótico da luminária deverá ser fornecido certificado de garantia de no mínimo 5 (cinco) anos, enquanto que para o compartimento onde serão afixados os acessórios a garantia deverá ser de no mínimo 2 (dois) anos, quando luminárias instaladas em postes.

Toda tubulação de reserva ou espera, sem conteúdo, deve ser provida de arame guia do tipo galvanizado no 14 BWG.

Cada circuito está dimensionado para atenderem os equipamentos especificados no projeto. Não é admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra.

Todas as emendas de fiação devem ser soldadas e isoladas (válido apenas para baixa tensão), com isolamento térmico, realizado com espaguete termo retrátil. Nas emendas de derivação em condutores de bitola igual ou superior a #6mm² devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a mínima resistência de contato.

Não é permitido emenda de condutores no interior de tubulações. Estas devem estar em quadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocação das luminárias de iluminação, deverá ser feito um teste de isolamento entre fase e terra.

Após o término da execução, verificar completo funcionamento de todos os pontos de energia.

Cuidados preliminares antes da instalação do cabo:

- Não executar o lançamento de cabos sem antes estarem concluídos os serviços da obra civil. Somente serão iniciados os serviços de enfiação dos cabos após terem sido terminados todos os serviços de concretagem, alvenaria e limpeza das caixas, a fim de não danificar o isolamento dos mesmos.

- No trecho de instalação subterrânea, certificar sobre a correta instalação dos eletrodutos, como o envelopamento dos condutos em concreto magro (nos locais de travessias de veículos, este envelopamento deverá estar reforçado); nivelamento adequado para impedir o acúmulo de água; altura de instalação dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superfície do solo;

- A seleção e instalação dos condutores elétricos deverão atender à norma NBR 5410.

A contratada será responsável pelo fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos: poste luminária e lâmpada; caixa de passagem e ligação da rede elétrica ao sistema de iluminação. A instalação elétrica, desde a rede existente até a caixa de passagem, incluindo eletrodutos e fiação elétrica, será de responsabilidade da PMI (através da COSIP).

Verificar marca e modelo dos componentes durante o recebimento.

Para a instalação das luminárias, verificar e confirmar o prumo e estabilidade. Após a instalação da luminária, verificar sua fixação junto ao poste;

Verificar funcionamento.

Reator: Verificar fixação no poste; Verificar funcionamento total do conjunto.

Instalação elétrica: Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos fios ou cabos com o especificado no projeto;

Verificar a isolação das emendas e conexões de fios ou cabos; Verificar a existência do condutor de aterramento e suas ligações.

As luminárias devem seguir os modelos dos seguintes protótipos comerciais:

Para postes H=5,0m Protótipo comercial: Schreder - Modelo Shuffle (ou equivalente)

Para postes H=4,0m Protótipo comercial: Schreder - Modelo Shuffle c/ chapéu (ou equivalente) Para postes H=9,0m Protótipo comercial: Luminária tipo pétala led 100w, c/ corpo em alumínio injetado – p/ 2 e 3 refletores.

Refletor LED 30w (Protótipo comercial)

a ser instalado nos locais indicados sobre vegetações e dársena

Spot LED de piso 9w (Protótipo comercial)

a ser instalado nos locais indicados sobre os pilares da marquise

Balizador técnico ominidirecional c/ haste regulável, p/ heliponto – conforme cor indicada (Protótipo comercial)

Balizador de jardim h=50cm c/ soquete e27

Luminária IP68, LED COB RGB 10w c/ acabamento em aço inóx 316 – chafariz (Protótipo comercial)

Luminária IP68, LED SMD RGB 5w em ABS – chafariz (Protótipo comercial)

IMPORTANTE: Os modelos de postes e luminárias a serem instalados deverão ser previamente aprovados pela PMI.

### Mangueira LED

Mangueira LED de alto brilho, flexível, com luz conforme cor indicada em planta de infraestrutura (prancha IE 01/01), para iluminação de efeito junto ao friso de espera no palco, gabiões de pedra (marquise) e bancos lineares.

Deverá ser do tipo blindada (camada de resina) a prova d’água (grau mínimo de proteção IP 66), possuir potência mínima de 2,5w por metro de mangueira (30 led por metro), com ângulo de iluminação de 360°. Vida útil mínima de 100.000 horas.

Mangueira LED de alto brilho (Protótipo comercial)

Deverá ser ligada por uma única ponta (conforme posição de caixa de energia contida em projeto), sendo fixada a parede do friso/sanca por grampos metálicos inoxidáveis, fixados junto ao concreto através de parafusos ou previstos durante a concretagem das guias.

Após sua instalação, deverá ser verificada sua perfeita fixação, afim de evitar o roubo da mesma.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metro linear de mangueira instalada.

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de materiais e os serviços de instalação, ligação junto a rede e driver eletroeletrônico.

### Infraestrutura hidráulica

Deverá ser solicitado para a concessionária de abastecimento de água, o prolongamento da rede até os pontos indicados, com o uso de tubos em PEAD, conforme padrão da concessionária local.

Nos ramais de utilização, deverá ser instalado junto ao pavimento do parque, caixa circular de concreto com tampa metálica, para a instalação de torneira plástica ¾” de jardim, para utilização do ponto quando necessário. As caixas, devem ser instaladas previamente a execução do pavimento de concreto do parque, estando alinhada para perfeito acabamento junto ao conjunto do entorno.

### Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metragem de tubulação PEAD de ramal e sub-ramal executado, assim como unidade de caixa e torneira instalada.

O pagamento remunera o fornecimento e instalação dos componentes, e inclusive transporte e carga até o canteiro da obra.

# PARTE XIV

### PAISAGISMO

### Preparo dos canteiros e plantio

Toda a área a ser plantada deve encontrar-se limpa e desobstruída de entulhos, sem mato e ervas daninhas (inclusive suas raízes).

Em casos de infestação muito severa de alguma invasora agressiva, realizar capina química com herbicida específico. Caso haja necessidade é aconselhável que se repita a aplicação deste produto após a germinação das sementes existentes no banco de sementes do solo.

Revolver a terra, promovendo assim, a descompactação de alguma possível camada compactada existente no perfil do solo, destorroamento e aeração do solo. A profundidade desejada para a realização desta prática é de aproximadamente 30cm.

Retirar os torrões remanescentes desta operação, pois os mesmos podem comprometer o desenvolvimento das raízes, prejudicando o crescimento das plantas.

Realizar o nivelamento da área deixando-se o terreno regularizado ao nível de plantação definido no projeto. Caso haja necessidade de se acrescentar um volume muito grande de terra (grande profundidade), é aconselhável a utilização de terra de enchimento para este fim.

Cobrir o terreno nivelado com uma camada de terra para plantio, na espessura mínima de 10cm onde serão plantadas as forrações e os arbustos. Na área onde serão plantadas espécies de maior porte (árvores e palmeiras) deverão ser abertas covas de 100cm x 100cm x 100cm e essas deverão ser preenchidas com terra preparada da seguinte forma:

- 1/3 de esterco de curral bem curtido.

- 1/3 de argila fina e limpa (não sendo aceito o saibro).

- 1/3 de terra com coloração de vermelho escuro a marrom, retirada de camada superficial (de 50 a 100 cm de profundidade, não mais que isso) de boa qualidade.

Este material deverá ter mistura homogênea e estar isento de pragas e ervas daninhas.

Caso a terra existente não seja de boa qualidade, esta deverá ser substituída por uma terra mista que apresente as seguintes características: textura média, leve, friável e permeável, possibilitando assim o bom desenvolvimento de raízes e plantas. Deve-se adicionar a esta terra as mesmas quantidades de fertilizantes citadas acima.

Deve-se tomar muito cuidado para não utilizar uma terra com inóculo de pragas e/ou doenças do solo, as quais na maioria das vezes são de difícil controle. Esta, ainda deve ser isenta de sementes e ervas daninhas.

ABERTURA DE COVAS

As covas deverão ter dimensões de 100cm x 100cm com 100cm de profundidade. Se a terra retirada durante a abertura das covas for de boa qualidade, poderá ser reaproveitada, devendo ser preparada como descrito acima.

Caso a terra existente não seja de boa qualidade, esta deverá ser substituída por uma terra mista que apresente as seguintes características: textura média, leve, friável e permeável, possibilitando assim o bom desenvolvimento de raízes e plantas. Deve-se adicionar a esta terra as mesmas quantidades de fertilizantes citadas acima.

Deve-se tomar muito cuidado para não utilizar uma terra com inóculo de pragas e/ou doenças do solo, as quais na maioria das vezes são de difícil controle. Esta, ainda deve ser isenta de sementes e ervas daninhas.

FORNECIMENTO DE MUDAS

As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes critérios:

Árvores - com porte e copa simétrica uniforme. As espécies nativas deverão ser de procedência de viveiros;

Forrações: Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade fitossanitária, além de estarem bem enraizadas.

PLANTIO

As vegetações de paisagismo, deverão ser plantadas na seguinte sequência:

    - Preparar a terra no mínimo 20 dias antes do plantio;

    - Testar a drenagem natural do terreno, preenchendo as covas com água;

    - Plantar primeiro as árvores e palmeiras, seguidas dos arbustos e posteriormente as forrações

    - Tutorar (escorar) árvores e palmeiras;

    - Regar abundantemente.

O plantio deverá respeitar os espaçamentos especificados no projeto sobre o solo previamente preparado, adubado e nivelado.

Após o plantio, o solo deverá receber uma cobertura vegetal morta (“mulching”), que poderá ser cepilho de madeira, bagaço de cana curtido, apara de grama ou outro tipo qualquer, em uma espessura de aproximadamente 3cm.

Todo o jardim deve ser abundantemente regado após o plantio. A rega, apesar de imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação. Deve ser feita presencialmente nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde.

Durante os primeiros 60 (sessenta) dias após o final do plantio, deve-se fazer manutenção (limpeza de pragas e substituição das espécies mortas e doentes), desinfecção fitossanitária, adubação de cobertura com adubo químico (50gr/m² de NPK 10-10-10) e orgânico (50gr/m² de torta de mamona), obedecendo-se à frequência de visita da equipe de jardineiros a cada 15 (quinze) dias consecutivos.

Importante: O projeto dos canteiros assim como o plantio das espécies vegetais, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização, sob ordens do setor do meio ambiente responsável pela arborização e ajardinamento urbano do município.

  - Grama Esmeralda (Zoysia japônica)

A grama-esmeralda tem folhas estreitas, pequenas e pontiagudas, de coloração verde intensa. É rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima.

Zoysia japônica – Grama Esmeralda

As placas de grama devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade fitossanitária, além de estarem bem enraizadas.

Os slots onde foram implantados placas modulares de pisograma, devem também receber preenchimento com a grama esmeralda. A execução deste serviço, deverá ser procedida, após a execução do pavimento, sobre colchão de areia grossa de 3cm.

### 14.2.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de grama esmeralda, se dará por metro quadrado plantado, após aceite pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da grama ao terreno. Recomenda- se a realização da medição de grama assim como demais espécies vegetais, na última medição do contrato, afim de confirmar as condições de manutenção, cuidado e confirmação da adaptação das mudas ainda durante o período em que a contratada esteja no sítio da obra.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega.

  - Grama amendoim (arachis repens)

Planta herbácea perene, rasteira, com altura em torno de 20 a 25 cm de altura, muito ramificada, com entrenós marcados. Folhas compostas verdes de folíolos ovais e flores pequenas amarelas que surgem na primavera e são um complemento a mais na decoração dos espaços.

Pode ser cultivada em quase todo o país, em regiões de clima ameno a quente. Tem pouca tolerância ao frio. Aprecia locais ensolarados e é adequada a áreas sem pisoteio (canteiros ornamentais).

Arachis repens - Grama-amendoim

Para cultivar, projetar primeiro o espaço, delimitando com separador de grama. Preparar o terreno, aerando bem o solo, adicionando composto orgânico e adubos orgânicos de gado bem curtido, cerca de 1 kg/m2, incorporando bem e nivelando para o plantio.

Deverá compor os canteiros sem rebaixo, ausentes da presença de boca-de-lobo coletora.

### 14.3.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de grama amendoim, se dará por metro quadrado plantado, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da grama ao terreno. Recomenda-se a realização da medição de grama assim como demais espécies vegetais, na última medição do contrato, afim de confirmar as condições de manutenção, cuidado e confirmação da adaptação das mudas ainda durante o período em que a contratada esteja no sítio da obra.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega.

### Margaridinha (Coreopsis lanceolata)

Apresenta ramagem densa e ramificada, com folhas espessas e lanceoladas, além de uma coloração verde vibrante. As flores são diminutas, como em outras plantas da família Asteraceae, e reunidas em capítulos solitários, simples ou semi-dobrados, sobre longos pedúnculos. As pétalas da colora expandida são amarelas, largas e com bordas denteadas.

Destacam-se em grandes maciços sobre gramados bem cuidados, assim como em bordaduras, conferindo um agradável ar campestre à paisagem. A floração se estende por todo o ano, em climas quentes, mas é mais abundante no verão. Rústica, tolera solos pobres, secas moderadas, além de ventos fortes e salinidade no solo, tornando-se uma boa escolha em jardins de praia.

Margaridinha - Coreopsis lanceolata

Devem ser cultivadas sempre a pleno sol em solo fértil, leve e enriquecido com matéria orgânica para uma boa produção. Apesar de perene, requer reformas bianuais, através do replantio. As regas devem ser regulares. Têm potencial invasivo, podendo tornar-se daninha. Multiplica-se por divisão das touceiras e por sementes.

Deverá ser plantada no canteiro identificado para espécies de flores, adjacente ao banco linear próximo a área do heliponto.

### 14.4.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de margaridinha, se dará por metro quadrado plantado, considerando 25 mudas por metro quadrado, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da espécie ao terreno. Recomenda-se a realização da medição de flores ornamentais assim como demais espécies vegetais, na última medição do contrato, afim de confirmar as condições de manutenção, cuidado e confirmação da adaptação das mudas ainda durante o período em que a contratada esteja no sítio da obra.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega.

### Canteiro drenante

Consiste em área de armazenamento e percolação de águas pluviais provenientes de escoamento superficial da área projetada, no qual deverá ser preenchido com os seguintes materiais:

- seixo rolado com diâmetro média de 50mm (cor marrom – amarelo);

- arbusto (clusia fluminensis)

A área do canteiro deve ser limpa, removendo-se pedaços de concreto, peças de recortes de blocos de pavimentação, restos de caixaria, lixos, etc.

Feita a limpeza, deverá ser realizada a correção do nível, de forma a manter a inclinação do canteiro, iniciando pela cota inferior da aba de coleta e condução de água do meio-fio, até a cota de 10cm abaixo do topo da caixa de drenagem localizada no centro do canteiro, onde se encontrará o topo do dreno perimetral da caixa, conforme indicado em item 5.4 – BL3, deste caderno de especificações técnicas. Caso seja necessário o preenchimento interno com material, o mesmo deverá ser compactado mantendo a declividade até o ponto indicado, de forma a assegurar que o material não movimente-se antes de assentar, com a realização do espalhamento do revestimento com seixo rolado.

Após a execução da declividade, deverá ser espalhado seixo rolado roliço para realizar o recobrimento e proteção do solo exposto, considerando uma camada média de 5,5cm de seixo rolado em todo o trecho de canteiro. Nas áreas sobre o dreno perimetral da caixa coletora (BL3), o seixo deverá ter contato direto com o dreno, de forma que a água percolada pelo talude, dirija- se diretamente ao interior do dreno.

A cada 2 (dois) metros quadrados de canteiro, deverá ser plantada 01 (uma) muda de espécie arbustiva (clusia fluminensis), entre o topo do talude formado no interior do canteiro e a caixa coletora, com altura mínima de 70cm de altura.

### 14.5.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do canteiro drenante, se dará por metro quadrado executado de canteiro drenante, considerando 1 muda de clúsia a cada 2 metros quadrados, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da espécie ao terreno.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega.

### Areia grossa

Canteiro em areia grossa desinfetada, livre de torrões de argila, pedras ou demais materiais contaminantes, a ser conformado entre meio-fio nos locais indicados (Pet Park).

Deverá ser espalhado de forma homogênea, mantendo espessura média de camada de 5cm, com faixa livre de meio-fio sobre a camada de areia de 2,5cm, para conformar o material sem extravasar para fora do limite.

### 14.6.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do canteiro de areia grossa, se dará por metro quadrado executado, considerando espessura média de 5cm.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para espalhamento, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, inclusive nivelamento do canteiro.

### Ipê-branco (Tabebuia roseo-alba)

O ipê-branco é a grande noiva das árvores: passa o ano todo se preparando para surgir de branco numa festa que, infelizmente, dura pouco. Quando chega o auge de sua floração, entre julho e setembro, sua copa fica pelada de folhas, mas cobertas de flores alvas. As flores são em forma de trompete, com pétalas muito brancas e centro amarelo. Logo em seguida surgem vagens longas de cor verde, com numerosas sementes achatadas, muito leves, facilmente dispersas pelo vento. Trata-se de uma árvore de excelência para uso paisagístico nas cidades, ainda que no início seja uma mudinha de aparência raquítica, com poucos ramos e folhas. À medida que vai crescendo e se ramificando, o ipê-branco adquire porte e elegância, com uma copa piramidal e cheia, fornecendo sombra fresca nos meses quentes. No outono, ela se despe totalmente das folhas, com um efeito dramático e também útil, já que assim permite a passagem da luz solar para nos aquecer.

Tabebuia roseo-alba - Ipê-branco

Por não ter raízes agressivas e não atingir grandes dimensões é excelente para embelezar calçadas, parques e praças.

As mudas para plantio, deverão possuir entre 2 e 4 metros de altura e DAP (diâmetro a altura do peito) mínimo de 50mm, sendo plantados na área dos canteiros dentro do espaço do parque, exceto na área do canteiro central da via de acesso, onde trata-se por ser uma área de acumulo de águas visto ser um jardim de chuva, destoando do gosto de áreas mais secas, característica desta espécie de ipê.

### 14.7.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de Ipê-branco, se dará por muda plantada, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda e rega.

### Ipê-amarelo (Handroanthus albus)

Também conhecida como ipê-amarelo, é uma árvore nativa do Brasil, caducifólia, com quedas das folhas coincidentes com o período de floração, chegando a medir 30 metros de altura, possui tronco reto ou levemente tortuoso, com fuste de 5 a 8m de altura. A floração inicia-se no final de agosto, podendo ocorrer alguma variação devido a fenômenos climáticos. Como a espécie floresce no final do inverno é influenciada pela intensidade do mesmo. Quanto mais frio e seco for o inverno, maior será a intensidade da florada do ipê amarelo. As flores por sua exuberância, atraem abelhas e pássaros, principalmente beija-flores que são importantes agentes polinizadores.

Handroanthus albus – Ipê-amarelo

Os Ipês são árvores muito utilizadas no plantio em calçadas, por sua florada exuberante e também pelo fato de não causar danos a calçada.

As mudas para plantio, deverão possuir entre 2 e 4 metros de altura e DAP (diâmetro a altura do peito) mínimo de 50mm, sendo plantados na área dos canteiros dentro do espaço do parque.

### 14.8.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de Ipê-amarelo, se dará por muda plantada, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda e rega.

### Ipê-Roxo (Handroanthus avellanedae)

Planta decídua característica de formações abertas da floresta pluvial do alto da encosta atlântica, a espécie possui cerca de 20-35 m de altura e tronco com 60-80 cm de diâmetro. As folhas são compostas palmadas.

Handroanthus avellanedae – Ipê-Roxo

As flores são reunidas em inflorescências terminais, com coloração roxa e, raramente, branca. Os frutos são vagens que contêm sementes aladas, próprias para a dispersão pelo vento. Floresce durante os meses de agosto e setembro e a maturação dos frutos ocorre a partir do final de setembro até meados de outubro. Além disso, produz, anualmente, grande quantidade de sementes. Entre Agosto e Outubro) ocorre a queda das folhas, a floração e após alguns dias as folhas voltam a brotar.

Os Ipês são árvores muito utilizadas no plantio em calçadas, por sua florada exuberante e também pelo fato de não causar danos a calçada.

É recomendado a adubação (adubo orgânico ou químico) para fortalecer a muda.

As mudas para plantio, deverão possuir entre 2 e 4 metros de altura e DAP (diâmetro a altura do peito) mínimo de 50mm, sendo plantados na área dos canteiros projetados lateralmente aos passeios junto a ciclovia central do trecho da Av. Carlos Ely Castro, onde será instalado gradil de piso para acabamento e nivelamento dos passeios, criando o paisagismo cenográfico durante o período de floração no acesso ao parque.

### 14.9.1   Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de Ipê-roxo, se dará por muda plantada, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda e rega.

  - Palmeira Rabo-de-Raposa (Wodyetia bifurcata)

Apresenta estipe único, cinzento, elegante, com diâmetro de cerca de 25 cm, anelado e em formato colunar ou de garrafa. Suas folhas são grandes, verde-claras, arqueadas, pinadas e com numerosos folíolos que irradiam em todos os ângulos a partir da raque central. Assim, elas tem o aspecto plumoso de escova de garrafa, ou cauda de raposa, como o nome diz. Sua copa é composta por 8 a 10 folhas. Da base da copa, surgem as inflorescências, com milhares de flores branco-creme. Os frutos que se seguem são elípticos, vermelhos quando maduros e com uma única e grande semente.

Wodyetia bifurcata – Palmeira Rabo-de-Raposa

É capaz de autofecundar-se, gerando sementes férteis. As mudas pequenas ainda podem ser plantadas sob sol pleno, ao contrário da maiorias das outras espécies de palmeiras.

Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em solos drenáveis, enriquecidos com matéria orgânica e irrigados regularmente no período de crescimento. Após adulta, esta palmeira apresenta excelente resistência à estiagem, tolera maresia e ventos.

As mudas para plantio, deverão possuir altura média de 2 metros, com tolerância de 10% para mais ou para menos, assim como apresentar-se saudável para o plantio.

### 14.10.1 Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de palmeira Rabo-de-Raposa, se dará por muda plantada, após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda e rega.

### Bambuzinho-de-jardim

De folhagem fina e coloração amarelo-limão, deve ser cultivado a pleno sol ou meia- sombra, em solo fértil enriquecido com composto orgânico, com regas periódicas. As podas regulares estimulam o adensamento da planta e ajudam a controlar o crescimento. Tolerante ao frio.

Bambusa textilis gracilis – Bambuzinho-de-jardim

Multiplica-se pela divisão da touceira, que deve ser controlada pelo vaso/contentor em tubo de concreto, classe PS2 DN400mm, com 33cm (1/3 do tubo). Posicionado o contentor, o fundo deverá ser vedado com manta geotêxtil, para conter o solo de plantio do bambu, subindo pelas laterais para garantir que o material terroso não escape.

As mudas para plantio, deverão possuir altura média de 1,80 metros, com tolerância de 10% para mais ou para menos, assim como apresentar-se saudável para o plantio.

### 14.11.1 Critérios de medição e pagamento

A medição do plantio de bambuzinho-de-jardim, se dará por muda de toiça plantada (conjunto mínimo de 12 de bambus por vaso), após aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda e rega.

### Argila expandida

A Argila Expandida é um agregado leve e isolante constituído de uma crosta microporosa rígida e de alta resistência, com o interior formado por uma massa cerâmica porosa. O processo é realizado em forno rotativo de alta tecnologia a uma temperatura de 1.200 C. É um produto natural, incombustível, não inflamável e não se degrada com o tempo. A argila expandida utilizada deve ser do 3222, com granulometria de 22/32mm equivalente a Brita 2 e densidade aparente de 450 kg/m³ (variação de +/- 10%).

Deverá ser utilizada como preenchimento de marquise, até a cota superior a 5cm aos vasos dos bambus, que compõe o paisagismo da estrutura (ver corte em projeto de arquitetura).

Tomar cuidado durante o espalhamento do material, no início do espalhamento do material de forma que o primeiro impacto com a camada de proteção mecânica da estrutura, não venha a quebras as esferas assim como danificar a camada de proteção mecânica, o que pode vir a causar problemas na impermeabilização.

### 14.12.1 Critérios de medição e pagamento

A medição da argila expandida, se dará por metro cúbico espalhado no local destinado ao projeto.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas a mão-de-obra para transporte, equipamentos necessários para o serviço, inclusive espalhamento no local.

### Assentamento de rocha decorativa

Compreende o serviço de transporte de rocha decorativa remanescente do serviço de movimentação de terra (escavações) e sobra de material proveniente de enrocamento, até a posição indicada do canteiro central e Pet Park, de forma a formar a composição paisagística projetada.

### 14.13.1 Critérios de medição pagamento

A medição será realizada por unidade de rocha posicionada em local indicado.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas relativas ao equipamentos necessários para o serviço (caminhão guindauto ou pá carregadeira), mão-de-obra para ajustamento da posição e transporte até o local indicado.

### Grade de piso p/ canteiro c/ árvore

Grade de piso p/ arvore em formato quadrada, 60x60cm, bipartida, com vão central redondo de 40cm de diâmetro. Composta por chapa e reforço em aço carbono, deve ser concebida em duas peças simétricas, com partes metálicas galvanizadas a fogo e posteriormente receberem pintura eletrostática de poliéster na cor grafite ou marrom.

Grade de piso p/ canteiro – Protótipo comercial

Não requer fixação ao pavimento, porém o nivelamento prévio é necessário para o encaixe da peça, sem o qual não será aceito pela fiscalização.

Após a instalação das peças, conferir a rigidez do conjunto, o qual não poderá apresentar folgas ou deformações.

### 14.14.1 Critérios de medição e pagamento

A medição das grades de canteiro deverá ser feita por unidade instalada.

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação.

### Limpeza Final da Obra

# PARTE XV

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os espaços da obra após a conclusão de todos os serviços, deverão ser varridos, limpos e posteriormente lavados pela CONTRATADA. Os entulhos serão removidos da obra conforme local selecionado pela fiscalização. Após a limpeza, será procedida rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e equipamentos.

Deverá ser utilizada água limpa, vassouras com cerdas, pás, baldes, vassouras, carrinho de mão e demais materiais que permitam a perfeita limpeza da obra.

Deverão ser utilizados equipamentos como caminhão, retro-escavadeira, caminhão basculante, caminhão pipa dotado de mangueira e bomba de pressão e lavadores de pressão automáticos.

### Administração Local da Obra

A contratada deverá manter durante a execução da obra um encarregado de obra, um engenheiro de obra e um engenheiro auxiliar para executar os serviços de administração local da obra, além de vigias para a segurança da obra.

A mesma deverá providenciar a impressão do Diário de Obra, conforme modelo fornecido pela fiscalização, inserindo timbre próprio. Todos os assuntos referentes à obra deverão ser tratados através de anotações no diário de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito em duas vias, impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete à CONTRATADA manter o Diário da Obra no escritório da FISCALIZAÇÃO, registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, número de operários, ocorrências, com os detalhes necessários ao entendimento da FISCALIZAÇÃO, que aprovará ou retificará as anotações efetuadas pela CONTRATADA.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte diária, aos cuidados do engenheiro fiscal através do correio eletrônico ou outro meio combinado entre as partes.

A contratada deverá proceder todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental federal, estadual e municipal com especial atenção às normas técnicas e diretrizes e deliberações normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos resíduos sólidos da obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licenças do empreendimento. Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção do prédio, obedecendo à Norma específica e às determinações do município.

Uma cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos, deverá ser entregue á fiscalização no primeiro dia de obra.

### Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s

A Empresa executora da obra será obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso.

EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser confortável conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” da NR-09 da portaria no. 25/94.

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.º do CA (Certificado de Aprovação). Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregado exija da fabricante cópia do CA do EPI, e também cópia do CRF (Certificado do Registro de Fabricante) ou CRI (Certificado de Registro de Importador).

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras de acordo c/ os serviços em execução:

    - Luva de Borracha

    - Luva de Raspa

    - Bota de Borracha

    - Botinha de Couro

    - Capacete de segurança

    - Cinto de segurança

    - Protetor auricular (abafador de ruído)

    - Protetor Facial

    - Coifa p/proteção de disco

    - Roupa

    - Máscara para pó (máscara filtradora)

    - Colete refletivo

    - Óculos de segurança

Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da existência no canteiro de extintores de incêndio de pó químico e CO², bem como uma farmácia e itens para primeiros socorros.

### 15.3.1 Penalidade

A falta de sinalização adequada e a falta de EPI’s para os trabalhadores da obra incorrerá no não pagamento do item e multa de 2% sobre o valor total do contrato além das sanções legais pertinentes.