## Orçamento Sintético
ENTRADA DE ENERGIA PARA A EB PROFª EDY VIEIRA W. ROTHBARTH
Prazo: | 60 DIAS - 2 MESES |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-07-11
Local: | BR-101, KM 115, número 3010 - Santa Regina, Itajaí - SC, 88311-601 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 2.422,23 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 05/2022 - SC / SBC - 06/2022 - SC / ORSE - 04/2022 - SE / SIURB - 01/2022 - SP / AGESUL - 01/2022 - MS |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 23009.97 | 100%
1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 2952.69 | 12.83%
1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 14.41 | 17.98 | 359.6 | 1.563%
1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 3.03 | 3.78 | 75.6 | 0.3286%
1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 4.33 | 5.4 | 108 | 0.4694%
1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 6.89 | 8.6 | 172 | 0.7475%
1.1.5 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 11.34 | 14.15 | 707.5 | 3.075%
1.1.6 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 706.13 | 881.53 | 881.53 | 3.831%
1.1.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.14 | 15.15 | 45.45 | 0.1975%
1.1.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 12.14 | 15.15 | 75.75 | 0.3292%
1.1.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 14.29 | 17.83 | 89.15 | 0.3874%
1.1.10 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 14.29 | 17.83 | 89.15 | 0.3874%
1.1.11 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 93.18 | 116.32 | 348.96 | 1.517%
1.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 20057.28 | 87.17%
1.2.1 | SME-ELET-007 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. INCLUSIVE O POSTE. | UN | 1 | 1834.86 | 2290.63 | 2290.63 | 9.955%
1.2.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 127.99 | 159.78 | 798.9 | 3.472%
1.2.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 53.4 | 66.66 | 666.6 | 2.897%
1.2.4 | SME-ELET-006 | Próprio | Caixa para medidor eletronico 100/125A | un | 1 | 1118.84 | 1396.75 | 1396.75 | 6.07%
1.2.5 | 8911 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 457.68 | 571.36 | 571.36 | 2.483%
1.2.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 27.93 | 34.86 | 1045.8 | 4.545%
1.2.7 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 20.86 | 26.04 | 52.08 | 0.2263%
1.2.8 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 19.55 | 24.4 | 122 | 0.5302%
1.2.9 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 12.71 | 15.86 | 31.72 | 0.1379%
1.2.10 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4 | 78.79 | 98.36 | 393.44 | 1.71%
1.2.11 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 50.23 | 62.7 | 6270 | 27.25%
1.2.12 | SME-ELET-005 | Próprio | CABO MULPLEXADO FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 70 | 65.06 | 81.22 | 5685.4 | 24.71%
1.2.13 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 32.85 | 41 | 123 | 0.5346%
1.2.14 | 1201008424 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50-120MM2 | UN | 12 | 40.7 | 50.8 | 609.6 | 2.649%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 18431.5684
[5 empty] | Total do BDI |  | 4578.4016
[5 empty] | Total Geral |  | 23009.97
_______________________________________________________________ ELMIR BORTOLANZA Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ENTRADA DE ENERGIA PARA A EB PROFª EDY VIEIRA W. ROTHBARTH
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
1.1 | CONDUTORES E CONECTORES | 2952.69 | 12.83% | 2066.883 | 70% | 885.807 | 30% | 100% | 2952.69
1.2 | ENTRADA DE ENERGIA | 20057.28 | 87.17% | 14040.096 | 70% | 6017.184 | 30% | 100% | 20057.28
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 23009.97 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 16106.979 | 70% | 6902.991 | 30% | 100% | 23009.97
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 16106.979 | 70% | 23009.97 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMP BDI
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA EB ANTONIO RAMOS
| Preencher |  |  |  | Construção de Edifícios
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | 30 DIAS | Administração Central | 60 DIAS | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[5 empty] | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[5 empty] | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[5 empty] | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS BDI
ENTRADA DE ENERGIA PARA A EB PROFª EDY VIEIRA W. ROTHBARTH
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 30 DIAS | 60 DIAS
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX