[image: image1.jpg]




SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 377/2022
A Secretaria de Saúde procedeu as seguintes alterações no Termo de Referência e exigências de qualificação técnica:
1) Foi suprimida a exigência do Curso/Treinamento na Norma ISSO/IEC 17025:2017;

2) Foi acrescentada verba para aquisição das pás descartáveis;

3) Foi suprimida a exigência de tempo mínimo nos atestados;

4) Foi suprimida a exigência de firma reconhecida nos atestados.
O processo foi republicado, com nova data de abertura para 06 de março de 2023 às 13h30.
Itajaí, 16 de fevereiro de 2023.
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 377/2022
Foram incluídos no Termo de Referência os seguintes valores estimados:

“2.2.
Ficam reservados os valores estimados de: 

2.2.1.
a) R$ 100.000,00(cem mil reais) para aquisição de equipos para bomba de infusão, compatíveis com a bomba de infusão locada; 

2.2.2.
b) R$ 10.000,00(dez mil reais) para aquisição de papel para eletrocardiógrafo, compatível com o equipamento locado.”

O processo foi republicado, com nova data de abertura para 05 de janeiro de 2023 às 13h30.

Itajaí, 23 de dezembro de 2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 377/2022
CHAVE TCE: 7C66DD71C29676D207C876C3C026DBF673D95A4C
PROCESSO SIPE Nº: 266654/2022-e
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Alberto Werner, n° 100, Bairro Vila Operária, CNPJ n° 83.102.277/0001-52, através da Secretaria Municipal de Governo, torna público que realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor Preço, nos moldes da Lei 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Municipal nº6.906/03, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:

TIPO: Menor preço
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item
MODO DE DISPUTA: Aberto
ABERTURA DO PROCESSO: 06 de março de 2023 às 13h30.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).

SITE DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://comprasbr.com.br/
CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: Por e-mail: licitacoes@itajai.sc.gov.br 

O cadastro das empresas no ComprasBR deve ser feito no site https://comprasbr.com.br/. Em caso de dúvidas, as empresas podem entrar em contato nos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702 

1. OBJETO

O objeto deste Pregão é LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.  
Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO V – MINUTA CONTRATUAL

2.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema da ComprasBR.
2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura de Itajaí – SC, denominado Pregoeiro.
3.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também para a data e horário para início da disputa.

4.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao ComprasBR. 

4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, advertida, suspensa ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate (Art. 44 e 45 da LC 123/2006).

4.6. É vedada a participação no presente certame de pessoa física ou jurídica da qual seja sócio cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo comissionado, em exercício no âmbito do Município de Itajaí.  

4.7. O participante deve obrigatoriamente anexar a documentação de habilitação no sistema, sob pena de ter sua proposta desclassificada caso deixe de anexar. 

5.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuições:

a) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

b) abrir as propostas de preços;

c) analisar a aceitabilidade das propostas;

d) desclassificar propostas indicando os motivos;

e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

f) verificar a habilitação do proponente melhor classificado após a fase de lances;

g) declarar o vencedor;

h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

i) elaborar a ata da sessão;

j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

O cadastro das empresas no ComprasBR deve ser feito no site https://comprasbr.com.br/ . Em caso de dúvidas, as empresas podem entrar em contato nos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702
5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado juntou ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.

5.3. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.

5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.8. A participação no Pregão na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

5.10. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

5.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

5.12. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14.  As propostas deverão estar com valores não superiores ao máximo fixado no Edital.

5.15. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

5.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

5.19. A etapa de envio de lances durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos no período de duração da sessão pública.

5.20. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

5.21. A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta de preços de acordo com o último lance ofertado para o e-mail licitacoes@itajai.sc.gov.br. 
5.22. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

5.23. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

5.24. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

5.25. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.
6.
PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão ser informadas no campo próprio as especificações dos serviços ofertados. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência.
6.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

7.
LICITANTE VENCEDOR: ENVIO DA PROPOSTA FINAL
7.1. A empresa vencedora deverá enviar por e-mail ao Pregoeiro a Proposta de Preços de acordo com o último lance ofertado, contendo Razão Social, CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo de 02 horas após o término da sessão, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III. E-mail: licitacoes@itajai.sc.gov.br 
Na proposta deverá conter:

a) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

b) Especificação completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;

c) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

7.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue de acordo com o especificado termo de referência deste edital.

7.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até o cumprimento total do contrato.

7.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

7.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema nas fichas técnicas em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva do pregão. 

8.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
8.2 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

8.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.24 e 5.25 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

8.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
9.
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

9.1. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

9.2. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, mediante petição, a ser enviada exclusivamente pelo e-mail licitacoes@itajai.sc.gov.br 

9.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

9.4. As solicitações de recursos e contrarrazões deverão ser encaminhadas através do site https://comprasbr.com.br/ 
10. PRAZO CONTRATUAL
10.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, permitindo-se a prorrogação nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

11. SANÇÕES 

11.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes situações:

11.2. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor da melhor oferta:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.3. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.

11.4. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro no prazo previsto no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.5. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:

I - Advertência;

II - Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02(dois) anos.

11.6. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.7. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:

I - Advertência;

II - Ressarcimento ao erário;

III - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;

IV - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.8. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município de Itajaí e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto ao Município de Itajaí, nos casos de:

a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços;

b) não entregar a documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do Contrato;

g) fraudar a execução do Contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

11.9. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento, o Município de Itajaí considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

11.10. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa.

11.11. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
12. DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO

12.1. O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, na data de aniversário do contrato e mediante requerimento da CONTRATADA, pela variação do índice IPCA do IBGE, ou outro que venha a ser imposto por lei, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, mediante requerimento da Contratada observando o que dispõe a Instrução Normativa 58/2022/CGM/SEGOV.

12.2. Caso o particular na vigência do Contrato solicite pedido de reequilíbrio econômico financeiro, o mesmo deverá estar em consonância com o que dispõe a Instrução Normativa 58/2022/CGM/SEGOV, disponível no site:

https://portaldocidadao.itajai.sc.gov.br/servico_link/101.

13. PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos serão mensais, compreendendo a soma de todas as notas fiscais do mês, e efetuados até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal do período, devidamente certificada pela unidade requisitante.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

13.4. A empresa deverá apresentar, junto da nota fiscal, relatório detalhado da entrega/execução dos itens, devidamente assinado.

13.5. Junto da nota e do relatório, devem ser anexadas as CNDs (municipal, estadual, federal, FGTS, INSS e Trabalhista), além dos comprovantes de pagamento de impostos, os comprovantes de pontos, benefícios, taxas, recibos de pagamento e guias trabalhistas de funcionário(s) e/ou contrato(s). 

13.6. O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato. 

13.7. Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas conforme certificado pelo fiscal do contrato, os valores devidos serão:

13.7.1. Monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo o art. 1º da Lei Municipal nº 4.684/06, em atendimento ao disposto na alínea “c”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;

13.7.2. Compensados financeiramente com multa de 1% e juros de poupança conforme art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com alterações da Lei nº 11.960/09, em atendimento ao disposto na alínea “d”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1. As despesas decorrentes do presente objeto correrão à conta dos recursos da Secretaria de Saúde, através da despesa 419.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

15.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

15.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

15.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

15.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.

15.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
15.11. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Itajaí, 07 de dezembro de 2022
JEAN CARLOS SESTREM
Secretário de Governo 
 ANEXO I
 Termo de Referência

1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para locação de equipamentos médico-hospitalares com manutenções preventivas, corretivas e calibrações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí.

2. PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA:

2.1. O valor global máximo anual para aquisição dos itens é de R$ 1.785.328,68 (um milhão e setecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos);

2.2. Ficam reservados os valores estimados de: 

2.2.1. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de equipos para bomba de infusão, compatíveis com a bomba de infusão locada; 

2.2.2. R$ 10.000,00 (dez mil reais) para aquisição de papel para eletrocardiógrafo, compatível com o equipamento locado;

2.2.3. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de pás descartáveis, compatíveis com o DEA locado. 

2.3. As despesas oriundas de presente contrato serão cobertas por dotação orçamentária de exercício 2023;

2.4. Lista de itens e quantitativos:
	Item
	Descrição
	Qtd/mês
	Qtd/ano
	Medida
	Valor unitário
	Valor total anual

	1
	Bomba de Infusão Volumétrica
	35
	420
	UNID
	R$ 1.091,00
	R$ 458.220,00

	2
	Cardioversor para uso adulto e pediátrico
	04
	48
	UNID
	R$ 2.011,25
	R$ 96.540,00

	3
	Eletrocardiógrafo
	05
	60
	UNID
	R$ 796,67
	R$47.800,20

	4
	Monitor Multiparamétrico
	25
	300
	UNID
	R$ 915,00
	R$ 274.500,00

	5
	Raio x Móvel
	2
	24
	UNID
	R$16.987,50
	R$407.700,00

	6
	Ventilador Pulmonar
	10
	120
	UNID
	R$ 2.049,75
	R$ 245.970,00

	7
	Desfibrilador Externo Automático
	38
	456
	UNID
	R$ 558,33
	R$254.598,48

	VALOR TOTAL
	R$1.785.328,68



3. DESCRITIVO TÉCNICO E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS:

3.1. Item 1 - Bomba de Infusão Volumétrica
3.1.1. Características técnicas mínimas:
3.1.1.1. Bomba de infusão volumétrica de sistema peristáltico linear, para infusão de soluções por via parenteral e enteral. 

3.1.1.2. Deve aceitar somente equipos dedicados garantindo a confiabilidade e precisão informada pelo fabricante.

3.1.1.3. Deve possuir sistema de empilhamento para transporte com trava de segurança ou fuso de fixação que possibilite empilhar no mínimo 3 bombas, proporcionando fácil manuseio. O empilhamento deve possibilitar a utilização de apenas um cabo de energia para alimentar todas bombas empilhadas. 

3.1.1.4. As bombas devem possuir sistema de auto teste e sensor de bolha de ar na linha.

3.1.1.5. Deve possuir volume de infusão de no mínimo 0,1 a 999 ml, com taxa de infusão de 0,1 a 999,9 ml/h. 

3.1.1.6. Desvio (erro) da vazão nominal máximo de 5%;

3.1.1.7. Alarmes audiovisuais indicativos de oclusão, porta aberta, ar na linha, KVO, infusão completa e bateria baixa. Programação por ml/hora e volume/tempo. Bateria com autonomia mínima de 5 h, alimentação bivolt ou 200v.

3.1.2. Quantidade: 35 Unidades/mês.

3.2. Item 2 - Cardioversor para uso adulto e pediátrico 

3.2.1. Características técnicas mínimas:

3.2.1.1.  Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG;

3.2.1.2.  
Deve possuir tela de LCD Colorida de 7 polegadas;

3.2.1.3. Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado;

3.2.1.4. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos;

3.2.1.5.  Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm;

3.2.1.6.  Deve possuir bateria recarregável com autonomia mínima para 200 descargas em 200j;

3.2.1.7. Deve possuir rotina de testes a ser aplicada pelo usuário (Teste do Usuário ou User Test);

3.2.2. Terapias Elétricas:

3.2.2.1. Deve contar com saída única de conexão para pás rígidas de desfibrilação e eletrodos multifunção, para fornecimento das terapias elétricas de desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão) e desfibrilação externa automática (DEA);

3.2.2.1.1. Desfibrilação
3.2.2.1.1.1.  Tecnologia bifásica de desfibrilação;
3.2.2.1.1.2. Energia de até 360 Joules ou maior;

3.2.2.1.1.3. Deve possuir, pelo menos, vinte níveis de energia disponíveis para seleção do usuário;

3.2.2.1.1.4. Carga de energia de 200J em até 5 segundos;

3.2.2.1.1.5. Descarga deve ser feita pelas pás rígidas ou eletrodos multifunção;

3.2.2.1.1.6. O conjunto de pás rígidas deve possuir comandos próprios e específicos para seleção de energia, comando próprio e específico para carga e comando próprio e específico para entrega de energia, não será aceito mais de um comando num mesmo botão que possa confundir o operador numa emergência; os comandos devem ser específicos e de fácil interação com operador;- Entrada única para pás e eletrodos multifunção;

3.2.2.1.1.7. Deve possuir recurso de remoção de energia (descarga) não entregue pelo usuário, para sua segurança, e remoção automática depois de um período de tempo;

3.2.2.1.2.  Desfibrilação Sincronizada (cardioversão)

3.2.2.1.2.1. Sincronização pela onda R através do cabo de ECG, e marcação da mesma em tela; 

3.2.2.1.2.2.  O sincronismo deverá ser acionado pelo usuário através de botão ou opção de menu; 

3.2.2.1.2.3. Descarga deve ser feita pelas pás rígidas ou eletrodos multifunção; 

3.2.2.1.2.4. Após descarga de choque sincronizado, o sincronismo deverá ser desativado;

3.2.2.1.3. Desfibrilação Externa Automática (DEA)
3.2.2.1.3.1. Modo DEA, para utilização em pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) e que requerem um pronto atendimento pelo usuário;

3.2.2.1.3.2.  O equipamento deverá orientar o usuário através de comandos de voz, sonoros e visuais;

3.2.2.1.3.3. Descarga deve ser feita somente pelos eletrodos multifunção;

3.2.2.1.4.  Marcapasso
3.2.2.1.4.1.  Incorporado no próprio equipamento;

3.2.2.1.4.2.  Modos de operação: demanda ou assíncrono;

3.2.2.1.4.3. Estímulo deve ser feito somente pelos eletrodos multifunção;

3.2.2.1.4.4. Faixa de frequência de estímulo de no mínimo: 40 e 170 PPM;

3.2.2.1.4.5. Faixa de corrente de estímulo de no mínimo: 10 a 200 mA;

3.2.3. Parâmetros de Monitoração 

3.2.3.1. ECG;
3.2.3.2.  Apresentação da curva de ECG e da Frequência Cardíaca (FC);

3.2.3.3. Monitoração de 3 ou 5 derivações;

3.2.3.4.  Faixa de medida da FC de no mínimo: 20 a 300 BPM;

3.2.4. Acessórios 

3.2.4.1. Um Conjunto de pás rígidas para desfibrilação, pacientes adultos e pediátricos (neste caso, ou embutidos, ou através de adaptadores);

3.2.4.2. Cabo tronco para eletrodos multifunção (DEA) caso necessário para ligação de eletrodos (1 unidade).

3.2.4.3. Conjunto de cabos de ECG 5 vias (1 unidade);

3.2.4.4. Bateria(s);

3.2.4.5. Demais acessórios, cabos e conectores indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento para pacientes adultos e pediátricos;

3.2.4.6.   Alimentação Elétrica: 220V/60Hz, cabo de alimentação padrão ABNT (2P+T).

3.2.5. Quantidade: 04 Unidades/mês.
3.3. Item 3 – Eletrocardiógrafo

3.3.1. Características técnicas mínimas:

3.3.1.1. Display em LCD com informações na tela de no mínimo: ID do Paciente, Sexo, Idade, Frequência Cardíaca, hora atual, carga de bateria, modo de operação Auto/Manual, Sensibilidade, velocidade do papel e mensagem de informações imediatas.

3.3.1.2. Deve possuir comandos por teclado do tipo Membrana ou botões físicos;

3.3.1.3. Aquisição de 12 derivações simultâneas;

3.3.1.4. Conversor A/D de 12 bits;

3.3.1.5. Proteção contra desfibrilação integrada;

3.3.1.6. Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20mm/mV;

3.3.1.7. Frequência de resposta: 0.05-150Hz;

3.3.1.8. Filtro AC com opções de: 50 e 60Hz;

3.3.1.9. Filtro EMG com opções de: 25Hz, 35Hz, 45Hz e OFF;

3.3.1.10. Filtro passa-baixo com opções de: 150Hz, 100Hz e 75Hz; 

3.3.1.11. Faixa de Medição: ±5mVpp;

3.3.1.12. Armazenamento para no mínimo 150 exames;

3.3.1.13. 1 x Entrada RS232, RJ45 ou USB para comunicação;

3.3.1.14. Bateria interna com duração de 120 minutos de uso contínuo;

3.3.1.15. Impressora térmica integrada para rolo ou papel de 80mm, aceitando tanto papel termosensível rolo quanto papel termosensível dobrado;

3.3.1.16. Velocidade do Papel: 5, 10, 25 e 50mm/s;

3.3.2. Quantidade: 05 Unidades/mês.

3.4. Item 4 – Monitor Multiparamétrico

3.4.1. Características técnicas mínimas:

3.4.1.1. Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

3.4.1.2. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2.

3.4.1.3. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de 12,1” sensível ao toque.

3.4.1.4. Pelo menos 06 (seis) canais em forma de onda;

3.4.1.5. Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes.

3.4.1.6. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa).

3.4.1.7. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador.

3.4.1.8. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).

3.4.1.9. Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de tela touch screen;

3.4.1.10. Deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45 

3.4.1.11. Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático.

3.4.1.12. Alimentação à bateria interna (não modular) de Ions de litium por no mínimo de 120 minutos.

3.4.1.13. Indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria.

3.4.1.14. Software de interface na língua portuguesa.

3.4.1.15. Manual do usuário em língua portuguesa.

3.4.1.16. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos.

3.4.1.17. Detecção automatica e rejeição de marca-passo.

3.4.1.18. Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração. 

3.4.2. Parâmetros que devem acompanhar o monitor:
3.4.2.1. ECG

3.4.2.1.1. Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias;

3.4.2.1.2. Número de derivações: 7 derivações

3.4.2.1.3. Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm Adulta

3.4.2.1.4. Faixa de frequência cardíaca: 30 a 350 bpm pediátrica e neonatal

3.4.2.1.5. Resolução da medida de FC: 1 bpm;

3.4.2.1.6. Deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso;

3.4.2.1.7. Deve possuir monitorização de Segmento ST em todas as derivações;

3.4.2.1.8. Deve monitorar no mínimo 16 arritmias distintas;

3.4.2.2. Respiração

3.4.2.2.1. Método bioimpedância (ou impedância) torácica

3.4.2.2.2. Faixa de frequência respiratória 4 a 120 rpm para adulto,

3.4.2.2.3. Faixa de frequência respiratória 4 a 150 rpm para pediátrico e neonatal.

3.4.2.2.4. Com visualização da onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/neonatais.

3.4.2.2.5. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário.

3.4.2.3. Temperatura cutânea:

3.4.2.3.1. Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;

3.4.2.3.2. Com faixa de medida de 10º a 45ºC;

3.4.2.3.3. Deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na pela do paciente, ou através de cavidades;

3.4.2.3.4. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);

3.4.2.4. Pressão Não Invasiva

3.4.2.4.1. Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM);

3.4.2.4.2. Modos de medida: Manual, Automática e STAT;

3.4.2.4.3. Faixa de Medida total: pelo menos 10 a 250 mmHg;

3.4.2.4.4. Intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas

3.4.2.4.5. Deve possuir proteção contra pressão excessiva para tipo de paciente (adulto pediátrico e neonatal);

3.4.2.5. Oximetria

3.4.2.5.1. Visualização da curva pletismográfica;

3.4.2.5.2. Indicação numérica dos valores de saturação e pulso;

3.4.2.5.3. Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão;

3.4.2.5.4. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador;

3.4.2.6. Pressão Invasiva: 

3.4.2.6.1. 02 (dois) canais de Pressão Invasiva

3.4.2.6.2. Faixa de Medida: -40 a 300 mmHg

3.4.2.6.3. Resolução: 1 mmHg

3.4.2.7. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO

3.4.2.7.1. Todos os acessórios necessários para o seu funcionamento:

3.4.2.7.2. 01 un Cabo de ECG de 5 vias completo

3.4.2.7.3. 01 un Sensor de Oximetria tipo clip adulto/pediátrico

3.4.2.7.4. 01 un Sensor de temperatura de pele

3.4.2.7.5. 01 un Mangueira de PNI

3.4.2.7.6. 01 un Manguito adulto 

3.4.2.7.7. 01 un Manguito pediátrico

3.4.2.7.8. 01 un Cabo PI para ligação de transdutores.

3.4.2.8. EXIGÊNCIAS:

3.4.2.8.1. Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios mínimos necessários para a imediata utilização.

3.4.2.8.2. As funções solicitadas referem-se as funcionalidades que o equipamento deve ser capaz de realizar, independente da denominação utilizada por cada fabricante.

3.4.3. Quantidade: 25 Unidades/mês.
3.5. Item 5 – Raio x Móvel

3.5.1. Características técnicas mínimas:

3.5.1.1. Aparelho de Raios-X móvel, com gerador de raios-x de alta frequência, com sistema de controle microprocessado;

3.5.1.2. Potência do gerador de 20 kW, ou superior;

3.5.1.3. Faixa de ajuste de kV de 50 a 150kV ou superior, com passo de 1kvp em 1kvp;

3.5.1.4. Faixa de mAs de 0,5 a 500 mAs ou superior;

3.5.1.5. Faixa de corrente radiográfica de 20 a 300 mA ou superior;

3.5.1.6. Tempo mínimo de exposição: 0,004 segundos ou menor;

3.5.1.7. Tubo de raios-X de anodo giratório;

3.5.1.8. Capacidade calorífica do anodo de 135 khu ou maior;

3.5.1.9. Foco grosso dentro da faixa de 0,9 a 1,3mm;

3.5.1.10. Foco fino máximo de 0,6mm;

3.5.1.11. Indicação digital de kV, mA, tempo e mAs independentes;

3.5.1.12. Indicação sonora e luminosa de disparo;

3.5.1.13. Freios eletromagnéticos ou mecânicos;

3.5.1.14. Rotação do conjunto tubo/colimador sobre o eixo de no mínimo +/- 180 °;

3.5.1.15. Coluna Giratória ±180°, montada sobre base móvel dotada de rodízios em borracha de alto impacto, permitindo exames em espaços confinados ou de difícil acesso;

3.5.1.16. Braço articulado ou telescópio, integrado ao conjunto sobre rodízios;

3.5.2. Detector Digital com Wifi
3.5.2.1. Resolução de imagem mínima: 6 MP;

3.5.2.2. Área ativa: 35 x 43 cm

3.5.2.3. Tamanho de pixel de no máximo: 150 µm;

3.5.2.4. Velocidade de aquisição máxima: pré-visualização: 4 segundo, e processamento: 6 segundos;

3.5.2.5. Capacidade de carga mínima: 150kg (distribuídos uniformemente);

3.5.2.6. Autonomia de Bateria de no mínimo: 5 horas;

3.5.2.7. Peso máximo sem bateria de: 3.5kg.

3.5.2.8. Conexão direta com console por wifi, nem necessidade de utilizar wifi do local. Possibilitando mobilidade.

3.5.3. Console com software:

3.5.3.1. Console portátil (Notebook) com tela de no mínimo 15,6 polegadas, 8gb de memória ram, processador i5 ou superior, disco rígido de no mínimo 1TB.

3.5.3.2. Deve permitir operar no mínimo 30 imagens na mesma película de filme.

3.5.3.3. Com plataforma completamente integrada que combina o registro do paciente, a aquisição digital de imagens, o fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuição das imagens tudo em um único sistema. 

3.5.3.4. Console compatível com conectividade DICOM 3.0 com serviços de Print e Storage.

3.5.3.5. Deve acompanhar todas licenças, softwares e acessórios indispensáveis para utilização do equipamento. 

3.5.4. Quantidade: 02 Unidades/mês.
3.6. Item 06 – Ventilador Pulmonar

3.6.1. Características técnicas mínimas:

3.6.1.1. Ventilador para uso em pacientes adultos e pediátricos.

3.6.1.2. Tela Touch screen de no mínimo 10,4”;

3.6.1.3. Bateria com duração de no mínimo 3h;

3.6.1.4. Modos de Ventilação: VCV, PCV/PLV, PSV, CPAP, SIMV/PCV e SIMV/VCV, PRVC, APRV e IPPV;  

3.6.1.5. VNI com compensação de fugas;

3.6.1.6. Ventilação Backup em Apnéia para modos assistidos, inclusive CPAP;

3.6.2. Parâmetros de controles (Faixas Mínimas):
3.6.2.1. FIO2: 21 – 100% com monitorização através de célula interna, sem conexão, cabos ou acessórios externos e aparentes;  

3.6.2.2. Tempo inspiratório 0,1 a 4 segundos;

3.6.2.3. PEEP: 0 – 50 cmH2O; 

3.6.2.4. Pressão Controlada: até 80 cmH2O;

3.6.2.5. Pressão Suporte: até 60 cmH2O;

3.6.2.6. Frequência Respiratória: 4 – 99 rpm;

3.6.3. Monitorização:

3.6.3.1. Monitoração de fluxo e volume por sensor de fluxo distal (no equipamento);

3.6.3.2. Monitoração de volume corrente exalado (a partir de 25ml);

3.6.3.3. Frequência respiratória;

3.6.3.4. Relação I:E;

3.6.3.5. Gráficos de:  Pressão x Volume, Fluxo x tempo, Loop Volume x Pressão, Loop Fluxo x Volume;

3.6.3.6. Calculo de resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP;

3.6.4. Sistema de Alarmes:
3.6.4.1. Alta pressão inspiratória; 

3.6.4.2. Baixo volume minuto; 

3.6.4.3. Tempo de apnéia (com ajuste); 

3.6.4.4. Ventilador inoperante ou falha de máquina;

3.6.4.5. Fonte de alimentação 220V/ Bivolt ;

3.6.4.6. Indicação visual no equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria.

3.6.4.7. Software de interface na língua portuguesa.

3.6.4.8. Deve ser fornecido com todos acessórios para pleno funcionamento;

3.6.5. Quantidade: 10 Unidades/mês.

3.7. Item 07 – Desfibrilador Externo Automático

3.7.1. Características técnicas mínimas:

3.7.1.1. Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG que detecta complexos QRS, com avaliação automática e apresentação de curva em display;

3.7.1.2.  Possuir display de no mínimo 4 polegadas;

3.7.1.3. Deve possuir alça para transporte;

3.7.1.4. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para bateria fraca;

3.7.1.5. Possibilidade de indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca.

3.7.1.6. Deve possuir auto-teste.

3.7.1.7. Deve possuir bateria recarregável com autonomia mínima para 200 descargas em 200j;

3.7.1.8. Grau de proteção contra ingresso de sólidos e água: pelo menos, IP56;

3.7.1.9. Deve possuir modo de desfibrilação infantil e adulto;

3.7.1.10. Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV;

3.7.1.11. Faixa de medição de freqüência cardíaca mínima de 30 – 300 BPM.

3.7.1.12. Tempo de carga para 150 J de no máximo 5 segundos.

3.7.2. Acessórios

3.7.2.1. Par de eletrodos de choque adesivo infantil (1 unidade);

3.7.2.2. Par de eletrodos de choque adesivo adulto (1 unidade);

3.7.2.3. Bateria(s);

3.7.2.4. Demais acessórios, cabos e conectores indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento para pacientes adultos e pediátricos;

3.7.3. Quantidade: 38 Unidades/mês.
4. TREINAMENTO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS:

4.1. Deverá obrigatoriamente ser ministrado treinamento aos usuários do equipamento sem ônus para ao Município. O treinamento deverá ser ministrado in loco nas Unidades de Saúde em que se encontrem os equipamentos, no mínimo em quatro horários, abrangendo os quatro turnos de trabalho das equipes;

4.2. O treinamento deve ser ministrado dentro do prazo máxima para instalação dos equipamentos, que é de 5 dias úteis após recebimento da Autorização de Fornecimento;

4.3. A Contratada deverá realizar a assistência técnica gratuita nos equipamentos locados durante toda a vigência contratual;

4.4. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

4.5. O prazo de atendimento será de até 02 (duas) horas contadas da abertura do chamado via telefone ou email e o conserto deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas, caso contrário, deverá ocorrer a imediata substituição do equipamento por outro igual ou de melhor qualidade, que permanecerá durante o período de conserto do equipamento substituído;

4.6. A Contratada deverá Realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos objeto do presente contrato com substituição de peças originais e outro acessório caso necessário;

4.7. A Contratada deverá Realizar em todos os equipamentos e demais acessórios, objetos do presente contrato, manutenções preventivas periódicas, as quais deverão ser prestadas em data e horário a serem acordados entre as partes do contrato;

4.8. Todos os equipamentos e produtos objetos do presente contrato devem ser mantidos em condições normais de funcionamento, com laudo de segurança elétrica e sendo calibrados antes da instalação e após, sempre que necessário;

4.9. A Contratada deverá Fornecer toda mão-de-obra, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à realização completa dos serviços;

4.10. A substituição de peças e componentes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como kits de manutenção preventiva, deverá ocorrer sem ônus para a Contratante;

4.11. A contratada deverá emitir relatórios, por equipamento, após a solução do problema, mantendo uma via em poder do Município.

5. LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

5.1. Unidades de Saúde do Município de Itajaí

6. PRAZO, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

6.1. A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos equipamentos, a qual deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da autorização de fornecimento ( AF).

7. QUALIFICAÇÃO TECNICA:

7.1.  Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características e prazo com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

7.1.1. Locação de Bombas de Infusão. (somente para participantes do item 01).

7.1.2. Locação de Cardioversor ou Desfibrilador. (somente para participantes do item 02 e 07).

7.1.3. Locação de Monitor Multiparamétrico. (somente para participantes do item 04).

7.1.4. Locação de Eletrocardiógrafo. (somente para participantes do item 03).

7.1.5. Locação de Aparelho de Raio x. (somente para participantes do item 05).

7.1.6. Locação de Ventilador Pulmonar. (somente para participantes do item 6).

7.2.  O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (Razão Social, CNPJ, Endereço) e dos signatários do documento (nome, função), além de informações completas do objeto e do período de vigência. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio licitante;

7.3. Caso julgue necessário, o pregoeiro solicitará, no decorrer do certame, informações e documentos necessários à comprovação da legitimidade do atestado, tais como: cópia de contratos, notas de empenho, editais de licitações, entre outros.

7.4.  Certidões atualizadas de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (da sede da proponente).

7.5.  Comprovantes fornecidos pela licitante de que possui em seu quadro de responsáveis técnicos, Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Biomédico, para emissão de ART de serviço devidamente vinculado a empresa junto ao CREA. A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a participante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço registrado em cartório. Deverá ser apresentada a Certidão de Pessoal Física expedida pelo CREA;
7.6.  Deverão ser apresentadas no mínimo uma Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional Responsável Técnico, com o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, com registro de atestado expedido pelo CREA, em que figurem o nome da licitante na condição de “contratada”, constando no mesmo a realização de serviços similares ao objeto desta licitação, em Hospitais de direito público ou privado. A CAT/Atestado deve comprovar que a licitante tenha executado ou esteja executando serviços compatíveis e pertinentes em características com as solicitadas neste Termo de Referência, conforme delimitado abaixo:

7.6.1. Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Bombas de Infusão por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 01).

7.6.2. Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Cardioversor ou Desfibrilador por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 02 e 07).

7.6.3. Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Monitor Multiparamétrico por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 04).

7.6.4. Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Eletrocardiógrafo por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 03).

7.6.5. Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Raio x Móvel por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 5).

7.6.6. Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Ventilador Pulmonar por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 6).

7.7.  O licitante deve possuir AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) de correlatos. Deverá ser apresentado documento comprobatório da referida autorização pela ANVISA.

7.8. A inobservância das disposições de qualquer dos itens e subitens será motivo de inabilitação da licitante.

8. CONDIÇÕES GERAIS:

8.1. Os equipamentos devem atender integralmente ao descritivo técnico, ser novo, primeiro uso, entregues calibrados e com laudo de Segurança Elétrica, caso contrário os equipamentos não serão aceitos;

8.2. Todos os equipamentos devem possuir registro na ANVISA;

8.3. Na proposta devem constar obrigatoriamente as características técnicas, a marca, modelo e número de registro na ANVISA do equipamento proposto. Também junto à proposta deverá ser entregue o manual do equipamento contendo informações técnicas. 

8.4. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.

8.5. Quando da assinatura do contrato a Empresa Vencedora deverá apresentar a certidão de registro no Crea SC e emissão de ART referente aos serviços de manutenções e calibrações nos equipamentos.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Acompanhar a entrega dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
9.2. Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;
9.3. A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal de contrato nomeado.
10. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal com os produtos descritos detalhadamente;
10.2. Deverá constar na Nota Fiscal, no campo observações, numero do contrato, mês de referencia do serviço prestado e o número da AF;
10.3. O Fundo Municipal de Saúde reserva-se ao direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido a entrega da totalidade dos produtos solicitados.
11. FISCAL DO CONTRATO:

11.1. Ficam designados para exercerem a função de Fiscais de Contrato os servidores Carla Juliana Mafra Macedo, Andre Luiz Santiago e Gerusa Brum Pontes, conforme Termo de Designação.

Atenciosamente,
Emerson Roberto Duarte 
Secretário Municipal de Saúde
ANEXO II

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.
HABILITAÇÃO
O participante deve obrigatoriamente anexar a documentação de habilitação no sistema, sob pena de ter sua proposta desclassificada caso deixe de anexar. Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão; exceto a “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado. Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I - Registro comercial, no caso de empresa individual;

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
a) no que couber, os documentos referidos poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa; Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.
b)
na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

c) a documentação solicitada poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro Específico do Município de Itajaí, correspondendo o ramo de atividade ao objeto licitado.

 1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Prova de regularidade para com:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).  OBS: A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial (Concordata), expedida pelo Distribuidor da sede da empresa licitante há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de apresentação das propostas, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
Obs: A certidão, quando emitida pelo TJ/SC, deverá ser emitida pelos sistemas e-SAJ e EPROC, devendo ser anexadas em conjunto no sistema da ComprasBR.
1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)
 Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características e prazo com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a.1.
Locação de Bombas de Infusão. (somente para participantes do item 01).

a.2.
Locação de Cardioversor ou Desfibrilador. (somente para participantes do item 02 e 07).

a.3.
Locação de Monitor Multiparamétrico. (somente para participantes do item 04).

a.4.
Locação de Eletrocardiógrafo. (somente para participantes do item 03).

a.5.
Locação de Aparelho de Raio x. (somente para participantes do item 05).

a.6.
Locação de Ventilador Pulmonar. (somente para participantes do item 6).

b)
 O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (Razão Social, CNPJ, Endereço) e dos signatários do documento (nome, função), além de informações completas do objeto e do período de vigência. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio licitante;

c)
Caso julgue necessário, o pregoeiro solicitará, no decorrer do certame, informações e documentos necessários à comprovação da legitimidade do atestado, tais como: cópia de contratos, notas de empenho, editais de licitações, entre outros.

d)
 Certidões atualizadas de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (da sede da proponente).

e)
 Comprovantes fornecidos pela licitante de que possui em seu quadro de responsáveis técnicos, Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Biomédico, para emissão de ART de serviço devidamente vinculado a empresa junto ao CREA. A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a participante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço registrado em cartório. Deverá ser apresentada a Certidão de Pessoal Física expedida pelo CREA;

f)
 Deverão ser apresentadas no mínimo uma Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional Responsável Técnico, com o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, com registro de atestado expedido pelo CREA, em que figurem o nome da licitante na condição de “contratada”, constando no mesmo a realização de serviços similares ao objeto desta licitação, em Hospitais de direito público ou privado. A CAT/Atestado deve comprovar que a licitante tenha executado ou esteja executando serviços compatíveis e pertinentes em características com as solicitadas neste Termo de Referência, conforme delimitado abaixo:

f.1.
Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Bombas de Infusão por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 01).

f.2.
Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Cardioversor ou Desfibrilador por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 02 e 07).

f.3.
Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Monitor Multiparamétrico por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 04).

f.4.
Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Eletrocardiógrafo por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 03).

f.5.
Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Raio x Móvel por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 5).

f.6.
Manutenção corretiva, preventiva e calibração de Ventilador Pulmonar por período não inferior a 6 meses. (somente para participantes do item 6).

g)
 O licitante deve possuir AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) de correlatos. Deverá ser apresentado documento comprobatório da referida autorização pela ANVISA.

h)
A inobservância das disposições de qualquer dos itens e subitens será motivo de inabilitação da licitante.
1.5 – DECLARAÇÃO DO MENOR

a) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO IV.
1.6 – CONDIÇÃO DIFERENCIADA: Caso a empresa licitante queira beneficiar-se dos direitos previstos na lei 123/2006 (arts. 42, 43 e 44), tratamento diferenciado para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte - deverá, obrigatoriamente, apresentar juntamente com os documentos referentes à habilitação, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a condição de ME ou EPP. Essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias.

ANEXO III
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 377/2022.
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MODELO - PROPOSTA COMERCIAL – para o licitante vencedor 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

CNPJ Nº.: __________________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________

CIDADE: ____________________________ ESTADO: ______________ CEP ________________


FONE DA EMPRESA: ______________________________

FONE DO REPRESENTANTE: _____________________________

E-MAIL DE CONTATO: ______________________________________________ 

CPF DO REPRESENTANTE: ________________ RG DO REPRESENTANTE: ___________________


BANCO: ________________AGÊNCIA:__________CONTA CORRENTE: ___________________

O objeto da presente licitação consiste, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. 

- Especificar o valor proposto de acordo com o último lance ofertado.   
· Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

· Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

_________________________________________________________________________

Nome e assinatura

LOCAL/DATA 

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2022
MODELO - DECLARAÇÃO DO MENOR

ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

________________________________________________, (nome da empresa), com sede na ___________________________________________________________ (endereço da empresa), CNPJ ____________________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ______ de __________________ de 2023
___________________________________________________________________

Nome e assinatura
ANEXO V
Minuta de Contrato

CONTRATO Nº____ /2023
        Processo SIPE nº 266654/2022-e
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A EMPRESA ................................................

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.102.277/0001-52, neste ato representado por seus Secretários infra-assinados, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua _____________, nº, Cidade ____________, Estado _________-, inscrita no CNPJ/MF sob nº________, neste ato representada por seu (a) diretor (a), Senhor (a) ___________ (ou representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinente, assim como pelas condições no edital de Pregão Eletrônico nº 377/2022, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de Pregão Eletrônico n.º 377/2022, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Dá-se como valor ao objeto ora contratado a importância de R$ .................................................. (...........................................................).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO

1. O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, na data de aniversário do contrato e mediante requerimento da CONTRATADA, pela variação do índice IPCA do IBGE, ou outro que venha a ser imposto por lei, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, mediante requerimento da Contratada observando o que dispõe a Instrução Normativa 58/2022/CGM/SEGOV.

2. Caso o particular na vigência do Contrato solicite pedido de reequilíbrio econômico financeiro, o mesmo deverá estar em consonância com o que dispõe a Instrução Normativa 58/2022/CGM/SEGOV, disponível no site:

https://portaldocidadao.itajai.sc.gov.br/servico_link/101.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
1. Os pagamentos serão mensais, compreendendo a soma de todas as notas fiscais do mês, e efetuados até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal do período, devidamente certificada pela unidade requisitante.

2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4. Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas conforme certificado pelo fiscal do contrato, os valores devidos serão:

4.1. Monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo o art. 1º da Lei Municipal nº 4.684/06, em atendimento ao disposto na alínea “c”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;

4.2. Compensados financeiramente com multa de 1% e juros de poupança conforme art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com alterações da Lei nº 11.960/09, em atendimento ao disposto na alínea “d”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente objeto correrão à conta da Secretaria Municipal de Saúde, através da despesa 419.
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

1. Deverá obrigatoriamente ser ministrado treinamento aos usuários do equipamento sem ônus para ao Município. O treinamento deverá ser ministrado in loco nas Unidades de Saúde em que se encontrem os equipamentos, no mínimo em quatro horários, abrangendo os quatro turnos de trabalho das equipes;

2. O treinamento deve ser ministrado dentro do prazo máxima para instalação dos equipamentos, que é de 5 dias úteis após recebimento da Autorização de Fornecimento;

3. A Contratada deverá realizar a assistência técnica gratuita nos equipamentos locados durante toda a vigência contratual;

4. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

5. O prazo de atendimento será de até 02 (duas) horas contadas da abertura do chamado via telefone ou email e o conserto deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas, caso contrário, deverá ocorrer a imediata substituição do equipamento por outro igual ou de melhor qualidade, que permanecerá durante o período de conserto do equipamento substituído;
6. A Contratada deverá Realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos objeto do presente contrato com substituição de peças originais e outro acessório caso necessário; As solicitações de manutenção preventiva e corretiva dos serviços essenciais deverão ser atendidas no prazo máximo de 04 horas;A Contratada deverá Realizar em todos os equipamentos e demais acessórios, objetos do presente contrato, manutenções preventivas periódicas, as quais deverão ser prestadas em data e horário a serem acordados entre as partes do contrato;

7. A Contratada deverá Realizar em todos os equipamentos e demais acessórios, objetos do presente contrato, manutenções preventivas periódicas, as quais deverão ser prestadas em data e horário a serem acordados entre as partes do contrato;

8. Todos os equipamentos e produtos objetos do presente contrato devem ser mantidos em condições normais de funcionamento, com laudo de segurança elétrica e sendo calibrados antes da instalação e após, sempre que necessário;

9. A Contratada deverá Fornecer toda mão-de-obra, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à realização completa dos serviços;

10. A substituição de peças e componentes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como kits de manutenção preventiva, deverá ocorrer sem ônus para a Contratante;

11. A contratada deverá emitir relatórios, por equipamento, após a solução do problema, mantendo uma via em poder do Município.
12. A Contratada deverá Realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos objeto do presente contrato com substituição de peças originais e outro acessório caso necessário; As solicitações de manutenção preventiva e corretiva dos serviços essenciais deverão ser atendidas no prazo máximo de 04 horas;

A CONTRATANTE é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

1. Acompanhar a entrega dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

2. Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;

3. A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal de contrato nomeado.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES  

7.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes situações:

7.2. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor da melhor oferta:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

7.3. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.

7.4. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro no prazo previsto no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
7.5. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:

I - Advertência;

II - Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02(dois) anos.

7.6. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:

I - Advertência;

II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

7.7. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:

I - Advertência;

II - Ressarcimento ao erário;

III - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;

IV - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Itajaí, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

7.8. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município de Itajaí e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto ao Município de Itajaí, nos casos de:

a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços;

b) não entregar a documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do Contrato;

g) fraudar a execução do Contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.
7.9. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento, o Município de Itajaí considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.10. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa.

7.11. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA – O Município de Itajaí ficará isento de responsabilidade acerca de quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência dos serviços prestados, ficando sob a responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário, a seus funcionários todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, permitindo-se a prorrogação nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo os equipamentos, mão-de-obra e demais elementos necessários a sua perfeita execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os serviços contratados serão fiscalizados pela Secretaria de Saúde. Fiscal designado: Carla Juliana Mafra Macedo, André Luiz Santiago Marcilio, Gerusa Brum Pontes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa à discordância. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo, por 03 (três) elementos, um dos quais obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este contrato poderá ser alterado:
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE: a) Quando houver modificação dos serviços ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto; II - Por acordo das partes: a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; b) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, nos limites previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Em havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, bem como em caso de violação à Lei Anticorrupção conforme Decreto Municipal 11.063/17 que regulamenta a Lei Federal 12.846/13.  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

Aos casos omissos prevalece o disposto em legislação vigente.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, -- DE --- DE 2023                                     ASSINATURAS
43
Secretaria Municipal de Governo

Diretoria de Licitações e Contratos
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária

88304-053 • Itajaí • Santa Catarina
47-3341-6029
licitacoes@itajai.sc.gov.br

                                                                                                                                                                www.itajai.sc.gov.br
https://comprasbr.com.br/

[image: image1.jpg]