TERMO DE REFERÊNCIA

# – OBJETO

Abertura de processo licitatório, na modalidade pregão – registro de preços, para a contratação de Pessoa Jurídica objetivando a Locação de Grupos Geradores Elétricos com vistas a suporte em diversos eventos promovidos pela Secretaria de Turismo e Eventos e pela Fundação Cultural de Itajaí, como: Marejada, Natal, Festa do Peixe, dentre outros, além de atender necessidades/demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

# – JUSTIFICATIVA

O uso de grupos geradores elétricos em eventos faz-se necessário para diferentes fins, seja para apoio ao sistema de luz e som das apresentações artísticas até ao suporte às estruturas de cozinhas, por exemplo. Destaca-se que em diversos eventos programados para a execução pela Secretaria de Turismo e Eventos ou ainda pela Fundação Cultural de Itajaí, os locais aonde os estes serão realizados não dispõem de estrutura elétrica adequada, ou ainda, mesmo que estrutura da rede fornecida pela Celesc seja suficiente, há a necessidade de um sistema de emergência que possa ser acionado em caso de queda de energia.

# – VALOR DE REFERÊNCIA & DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Item | Descrição | Un. | Qtde. | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Gerador a diesel de 125kVA, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho funcionando por até 12 horas, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso. | Diária | 80 | R$ 4.733,33 | R$ 378.666,67 |
| 2 | Grupo Gerador a diesel de 125kVA, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho Stand by, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso. | Diária | 120 | R$ 3250,00 | R$ 390.000 |
| 3 | Grupo Gerador a diesel de 260kVA, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho funcionando por até 12 horas, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso | Diária | 110 | R$ 6.306,66 | R$ 693.733,33 |

| 4 | Grupo Gerador a diesel de 260kVA, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho Stand by, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso. | Diária | 130 | R$ 4.196,67 | R$ 545.566,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Grupo Gerador a diesel de 500kVA, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho funcionando por até 12 horas, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso. | Diária | 60 | R$ 11.413,33 | R$ 684.800 |

| 6 | Grupo Gerador a diesel de 500kVA, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho Stand by, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso. | Diária | 60 | R$ 6.380 | R$ 382.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Duas unidades de grupo Gerador a diesel de 125kVA, funcionando em PARALELISMO, visando garantir o fornecimentos de energia, se um gerador falhar, interrompendo o fornecimento de energia — o outro pode manter o funcionamento, disjuntor motorizado na base e módulo para o sincronismo, exemplo DSE8610, DEIF AGC4, EASYGEN WOODWARD, ETC. Equipamento em contêiner silenciado, 220/380V, trifásico, f.p. 0,8, regime de trabalho funcionando por até 12 horas, incluindo combustível para o seu funcionamento. Com bacia de contenção de líquidos, devidamente aterrados e com extintor de incêndio, ART do responsável técnico e gradil de isolamento conforme norma de segurança do corpo de bombeiros. Incluso cabeamento de até 100 metros compatível com a potência do Gerador e Caixa intermediaria com disjuntor de proteção. O Equipamento deverá ser novo com no máximo 02 anos de uso. | Diária | 90 | R$ 9.666,67 | R$ 870.000 |

VALOR TOTAL - 3.945.566,67

Para composição do valor de referência foi utilizada a média aritmética dos orçamentos recebidos. Vence a licitante que apresentar o menor preço global.

# – PRAZO

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses.

  - As obrigações e condições previstas neste Termo de Referência serão somadas as do contrato de prestação de serviços futuros.

  - O prazo de execução de cada serviço será especificado em ordem de serviço própria, por evento a ser realizado e será comunicado a contratada com o mínimo de 5 (dias) de antecedência.

# – METODOLOGIA

  - A cada solicitação de serviço de locação dos geradores, a licitante vencedora deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART antes do início do serviços; de acordo com a solicitação dos equipamentos;

  - A tensão de operação de 220V monofásico e 380V trifásico; dependendo da necessidade de cada evento;

    - De acordo com a necessidade específica, poderá ser solicitado equipamento com tensão de operação e frequência diferentes dos estipulados neste termo, sendo que os valores definidos em processo licitatório deverão ser mantidos.

  - Estão inclusos nos serviços de locação os custos de transporte, alimentação, montagem, desmontagem, encargos sociais e mão de obra técnica e estes são de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação;

  - A LICITANTE VENCEDORA deverá disponibilizar técnicos qualificados de plantão durante todos os eventos, de acordo com as solicitações da contratante, respeitando as datas e horários de operação de cada evento, sendo que os mesmos deverão apresentar-se devidamente uniformizados e com itens de proteção individual quando necessários para a operação dos equipamentos;

  - Será vedada a sublocação dos equipamentos, portanto a empresa deverá comprovar no momento da apresentação das propostas, que possui os equipamentos especificados acima através de cópia de nota fiscal de aquisição dos mesmos.

# – QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES

  - Certificado  de  Registro  e  Regularidade  da  empresa  (pessoa  jurídica):  A  empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), compatível com o objeto da licitação.

  - Capacidade  Técnica  Operacional  (pessoa  jurídica):  A  empresa  proponente  deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), do

(s) profissional (ais) do seu quadro devidamente contratados, ter executado o seguinte item:

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/ SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA | OBJETO CREA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- | --- |
| GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA | INSTALAÇÃO | 500kVA |

    - Será permitida a comprovação quantitativa mínima através da apresentação de certidão e atestado proveniente de no máximo 03 (três) contratos para cada item.

    - Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação dos certidão(ões) e/ou atestado(s):Nome do contratado e do contratante; Identificação do

objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); Localização e data da realização da obra; Serviços executados.

  - Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física): Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) do responsável técnico Engenheiro Eletricista, ou Técnico em Eletrotécnica.

  - Capacidade  Técnica  Profissional  (pessoa  física): O responsável  técnico (pessoa  física) deve comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), experiência na execução de objeto compatível em características com o edital.

    - A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma.

    - Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.