Termo de Referência

1 – INTRODUÇÃO:

  - Processo licitatório na modalidade Pregão através do sistema de Registro de Preço para AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS SUCURSAIS.

2 – JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a necessidade da realização do Certame, tendo em vista que a Gerência de Perícia Médica e Ocupacional do Município, através do Técnico Em Saúde e Segurança do Trabalho, identificou a necessidade de aquisição e melhoramentos dos materiais de combate a incêndio na sede da Secretaria Municipal de Obras. Ademais, as pretensas aquisições e contratações visam atender, e dar segurança necessária, não só ao prédio da Secretaria Municipal de Obras, como também, das suas sucursais (CACs, Horto Municipal, Usina de Asfalto e Cemitérios Municipais do Bairro Fazenda e Espinheiros).

Por fim, visa através do processo licitatório, a adequação de todas as unidades, atendendo as Normas de Prevenção de Incêndio.

3- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR DE REFERÊNCIA:

3.1. Descrição e tabela com valores:

| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário Médio | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36382 - RECARGA PQS 4 KG EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO - CLASSE ABC 4KG | Serviço | 80 | R$ 76,00 | R$ 6080,00 |
| 2 | 30087 - RECARGA DE EXTINTOR 6KG | Serviço | 80 | R$ 94,33 | R$ 7546,40 |
| 3 | 20156 - RECARGA EM EXTINTOR CO2 4 KG | Unidade | 80 | R$ 103,33 | R$ 8266,40 |
| 4 | 22796 - RECARGA CO² 6 KG EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO²) 6KG | Serviço | 80 | R$ 133,33 | R$ 10.666,40 |
| 5 | 48444 - Recarga Extintor AGP 10 litros | Serviço | 80 | R$ 70,00 | R$ 5600,00 |
| 6 | 48479 - Reteste Extintor | Serviço | 80 | R$ 35,00 | R$ 2800,00 |
| 7 | 48470 - Manut teste mangueiras de Hidrantes 1" 1/2 x 15 mt tipo 2 | Serviço | 20 | R$ 47,50 | R$ 950,00 |
| 8 | 22798 - CO² 6 KG EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO²) 6KG EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO²), A SER UTILIZADO NO COMBATE A INCÊNDIO DA CLASSE B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS) E C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS) EM ÁREAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. AGENTE EXTINTOR: DIÓXIDO DE CARBONO (AP) CAPACIDADE NOMINAL: 6KG CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B.O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 11716 E PELO INMETRO. | Unidade | 80 | R$ 953,60 | R$ 76288,00 |
| 9 | 23039 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO GÁS CARBÔNICO 4KG CO² EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO²), A SER UTILIZADO EM COMBATE AO INCÊNDIO, PARA USO EM FOGO DE CLASSES B(LÍQUIDOS E INFLAMÁVEIS) E C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS). CAPACIDADE EXTINTORA: 5- B:C CAPACIDADE NOMINAL: 4KG AGENTE EXTINTOR: GÁS CARBÔNICO PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 11716 E PELO INMETRO | Unidade | 80 | R$ 861,77 | R$ 68941,60 |
| 10 | 23041 - EXTINTOR AGP 10 LITROS - ÁGUA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA USO EM FOGO CLASSE A (PAPÉIS, MADEIRAS...) CAPACIDADE EXTINTORA: 2-ACAPACIDADE NOMINAL: 10 LITROSAGENTE EXTINTOR: ÁGUA PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 15808 E PELO INMETRO. | Unidade | 80 | R$ 270,79 | R$ 21663,20 |
| 11 | 15918 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LED'S | Unidade | 40 | R$ 42,40 | R$ 1696,00 |
| 12 | 22801 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS, BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS DE LED SMD E FLUXO LUMINOSO DE 2200 LUMENS, BIVOLTS, BATERIA SELADA E AUTONOMIA MINIMA DE 03 HORAS, IP 20 | Unidade | 40 | R$ 305,96 | R$ 12238,40 |
| 13 | 59984 - PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA PS LED 127-220V - DUPLA FACE (SETA) - 25x16cm | Unidade | 40 | R$ 144,22 | R$ 5768,80 |
| 14 | 53107 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO - DIM 20X20 | Unidade | 40 | R$ 43,03 | R$ 1721,20 |
| 15 | 80024 - PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE | Unidade | 40 | R$ 28,82 | R$ 1152,80 |
| 16 | 23451 - Placa de "CUIDADO, DEGRAUS", de PVC, com espessura mínima de 1mm, dimensões 25x18cm. Deverá ser instalada pelo fornecedor | Unidade | 40 | R$ 38,22 | R$ 1528,80 |
| 17 | 8566 - FITA ANTIDERRAPANTE PRETA , MEDINDO 50 M X 0,05 CM | Unidade | 40 | R$ 204,82 | R$ 8192,80 |
| 18 | 64108 - CAIXA METÁLICA MANGUEIRA SOBREPOR C/ VISOR 60X90X17 CM | Unidade | 40 | R$ 765,83 | R$ 30633,20 |
| 19 | 23563 - MANGUEIRAS DE INCÊNDIO- 15 MTS TIPO 2 -MEDIDA 1.1/2"" POLEGADAS, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONSTITUÍDO ESSENCIALMENTE POR UM DUTO FLEXÍVEL DOTADO DE UNIÕES. PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 11861 E PELO INMETRO | Unidade | 40 | R$ 617,31 | R$ 24692,40 |
| 20 | 52839- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO - CLASSE ABC 4KG EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE USO MÚLTIPLO COM CARGA DE PÓ A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO, A SER UTILIZADO NO COMBATE A INCÊNDIO DAS CLASSES A (COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS), B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS) E C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS). SUPORTE PARA EXTINTOR TIPO L SUPORTE PARA EXTINTO TIPO L, CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. (COMPLETO) AGENTE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CAPACIDADE NOMINAL: 4 KG CAPACIDADE EXTINTORA: 2A 20BC, 3A 30BC E 4A 40BC O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 10721 E PELO INMETRO SUPORTE PARA EXTINTOR TIPO L SUPORTE PARA EXTINTO TIPO L, CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO PARA FIX (COMPLETO) | Unidade | 80 | R$ 262,38 | R$ 20990,40 |
|  |  |  |  | Total | R$ 317.416,80 |

3.1.1. Parâmetro utilizado para composição do preço: A pesquisa de mercado se valeu dos seguintes parâmetros, e igualmente requisitados neste termo de referência: a) Tipo de equipamento; b) Tipo de Serviço; c) Tempo para fornecimento e instalação de mobilização de equipamento e realização do serviço; d) Quantidade de unidades a serem atendidas;

3.1.2. O valor – estimado - máximo previsto do objeto do processo licitatório é de R$ 317.416,80 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos);

3.1.3. O quantitativo é para utilização em 12 (doze) meses, porém não é obrigatório o uso de toda quantidade prescrita nesta licitação;

3.1.4. Para critério de julgamento, e para fins de adjudicação, será considerado o menor preço global;

3.1.4.1 Justifica-se a unicidade do fornecimento através de tão somente uma fornecedora, tendo em vista a mensuração de extensão das responsabilidades quanto aos itens fornecidos e serviços prestados;

3.1.5. As subcontratações não serão admitidas, tanto em fornecimento de equipamento, quanto a mão de obra empregada;

4- PRAZO/FORNECIMENTO/PAGAMENTO:

4.1.  A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

4.1.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula 4.1 exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa;

4.2. Prazo para a execução dos itens de serviços de manutenção e/ou fornecimento com instalação dos materiais: 10 (dez) dias corridos para mobilização, execução e conclusão, a contar da requisição do CONTRATANTE;

4.3. Prazo para a execução dos itens de recarga: 10 (dez) dias corridos para mobilização, execução,  conclusão e devolução dos materiais, a contar da requisição do CONTRATANTE;

4.4 Os prazos dos itens 4.2 e 4.3, serão contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, que ocorrerá via e-mail informado pelo Fornecedor;

4.5 É responsabilidade da CONTRATADA, as despesas de transporte, carga, descarga e combustível;

4.6. Não haverá cota mensal para realização dos mesmos;

4.7. O(s) serviço(s)/ materiais poderá(ão) ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo serem refeitos/ substituídos no prazo de 24h, a contar da notificação da CONTRATANTE junto à CONTRATADA, às custas desta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.8. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal devidamente assinada pelo fiscal do contrato, acompanhada:

- Diário de Execução de Serviço, assinado pelo Fiscal de Contrato, que deverá indicar o local da prestação de serviços/ fornecimento e instalação de materiais, indicando data, hora de início e finalização;

- Certidões Negativas;

- Quando da realização dos serviços de manutenção, deverá ser juntada holerite, devidamente assinada, dos funcionários utilizados;

- Quando da realização dos serviços de manutenção, deverá ser juntada Guia de Recolhimento do FGTS dos funcionários utilizados na execução dos serviços;

- Quando da realização dos serviços de manutenção, deverá ser juntada Declaração emitida pela CONTRATADA de que prestou junto à Receita Federal do Brasil, pelos meios adequados, informações de todos os dos funcionários utilizados na execução dos serviços, quanto as informações e remunerações (e-SOCIAL);

- Deverá ser descrita no corpo das Notas Fiscais o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

5 - QUALIFICAÇÃO TECNICA:

5.1. Apresentar Atestado de capacidade Técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento compatível ao objeto deste certame licitatório;

5.1.1. Além das informações atinentes ao licitante (qualificação), o(s) atestado(s) deverá(ão) conter claramente: a razão social, o endereço, CNPJ, contato telefônico e assinatura do representante legal do tomador de serviços;

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. O(s) fornecimentos com instalações de materiais e/ou execução de serviços, deverão iniciar após a assinatura da ATA e, expedição da Ordem de Serviço, conforme determinação da Secretaria Municipal de Obras;

6.2. Cumprimento total das cláusulas do contrato/ATA;

6.3. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

6.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação;

6.5. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, podendo ocorrer, quando necessárias, alterações sem prévio aviso;

6.6. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, acidentários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente, incluindo multas de trânsito, são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, eximindo a contratante de qualquer ônus;

6.7. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

6.8 Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente Pregão;

6.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular dos serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

6.10. A contratada será responsável por toda a manutenção, combustível, maquinários, ferramentas e pessoal necessário para executar o objeto da vindoura ata;

6.11. Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto da ata de registro de preços, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT;

6.12. A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio Municipal, objeto do presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pela Contratada e seus agentes;

6.12. Caberá à contratada a plena sinalização e orientação do local de trabalho, a fim de evitar acidentes com as demais pessoas que ali trabalham ou transitam.

6.13. Os profissionais contratados não podem receber valores salariais inferiores ao previsto pelo sindicato da categoria;

6.14. A equipe deverá apresentar-se uniformizada, com vestimentas e calçados adequados e demais equipamentos de segurança quando a situação os exigir;

6.15. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas de qualidade exigidas na Legislação pertinente a cada produto, e quando citado no Memorial Descritivo, comprovar na entrega das amostras os aferimentos e documentação, por meio de documento do órgão – INMETRO, emitida por entidade competente;

6.16. O material adjudicado deverá ser novo, lacrado e selado pelo fabricante ou fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidade e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente acondicionado e transportado com segurança e sob a responsabilidade do FORNECEDOR, sob pena de recusa;

6.17. É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega e instalação dos materiais até o local indicado pelo solicitante;

6.18. Executar as entregas de acordo com as especificações do Edital e seus anexos, incluindo todos os ônus de transporte, carga e descarga;

6.19. Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável da Unidade em que forem entregues e instalados;

6.20. Os materiais utilizados deverão seguir as especificações técnicas exigidas pela fiscalização.

6.21. É de inteira responsabilidade do proponente/contratado a fiel execução dos serviços, de forma que seja concluído de acordo com a boa técnica e Normas específicas;

6.22. Colocar a serviço sempre pessoas tecnicamente qualificadas e especializadas sempre que necessário

6.23. Solucionar através de providências que se fizerem necessárias as incoerências falhas ou omissões constatadas na execução do contrato;

6.24. Fornecer detalhes que se fizerem necessários para a perfeita execução do serviço;

6.25. Que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da correção realizada.

6.26. Cumprir o Prazo de entrega do objeto, seja execução de serviço ou fornecimento com instalação de material, observando os limites temporais indicados nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência;

6.27. Fornecer nota fiscal dos materiais e serviços prestados;

6.28 Fornecer endereço de e-mail e whatsapp para servir como canais de comunicação, bem como, envio das ordens/ autorização de serviço/ fornecimento;

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada na ata;

7.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

7.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação aos serviços prestados;

7.6. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta execução, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

7.7. Acompanhar e fiscalizar a execução da ata, bem como atestar veracidade no relatório e diários de execução; Atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os veículos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

7.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer veículo utilizado, que não estejam adequados para a prestação dos serviços, bem como os serviços prestados;

7.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas correrão por conta das dotações 146 e 147 da Secretaria Municipal de Obras, do orçamento para o exercício de 2023;

9. DA FISCALIZAÇÃO:

9. Designamos para acompanhar e fiscalizar este processo licitatório o servidor, DJAN DINIS DE SOUZA, Assessor I da Secretaria Municipal de Obras, matrícula nº 1170503.

Itajaí (SC), 11 de janeiro de 2023.

MARCIO JOSÉ GONÇALVES

Secretário Municipal de Obras