MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚLICA

COORDENADORIA DE TRÂNSITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO

NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

JANEIRO / 2023

MEMORIAL DESCRITIVO

1. JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Segurança Pública através da Coordenadoria de Trânsito, é responsável pela sinalização semafórica do Município de Itajaí, onde possui sua circunscrição. Por esse motivo, deve manter o sistema em pleno funcionamento, seja por razões de ordem técnica, seja pela segurança viária.

A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias.

Diariamente são realizadas rondas, onde é verificado o estado de cada um dos cruzamentos semaforizados, e quando necessário, são realizadas as manutenções pertinentes.

Atualmente, são realizadas intervenções diariamente, dentre elas, a troca de lâmpadas. Também são realizados ajustes em placas, sejam de comunicação, de potência ou outros ajustes. Quando ocorre queda de energia elétrica, em alguns casos, o controlador precisa ser reiniciado, realizando-se testes variados em seu funcionamento.

Também são realizadas diversas obras e revitalizações nas vias e passeios públicos, que demandam a necessidade de deslocamentos e até mesmo de remoções dos equipamentos. Em alguns casos, há a necessidade de implantação de novos sistemas semafóricos, em locais que requeiram maior segurança no trânsito ou onde o atual sistema esteja saturado.

As intervenções também ocorrem quando algum acidente de trânsito danifica os equipamentos, muitas vezes inutilizando as colunas e até mesmos os braços que os sustentam, quando não acabam destruindo um conjunto inteiro.

Mesmo quando não ocorram falhas no sistema semafórico, são comuns ajustes no tempo de programação, em razão, muitas vezes das demandas de tráfego, que se alteram com o passar do tempo.

Existem ainda situações onde a programação dos controladores precisa ser refeita, seja por falhas no sistema, seja por alteração na configuração dos cruzamentos, como p.ex. a inclusão de porta-foco para pedestre ou ciclista.

Todas estas intervenções, necessárias no sistema semafórico, devem ser realizadas por pessoal altamente qualificado, com especialização em montagem mecânica, instalação elétrica e eletrônica, configuração e programação dos controladores semafóricos. Por esta razão é que se faz necessária a contratação de empresa para a prestação dos serviços.

Atualmente o Município mantém contrato com empresa que presta estes serviços, celebrado em 18/04/2018. Em razão do término do prazo contratual, que se encerrará em 18/04/2023, faz-se necessário a instauração do novo processo licitatório.

2. MEMORIAL DESCRITIVO GERAL

2.1. OBJETIVO

O objeto desta especificação consiste na contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

2.2. SITUAÇÃO ATUAL

O sistema semafórico do Município de Itajaí atualmente conta com os seguintes pontos:

ENDEREÇO DOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS SEQ; CRUZAMENTOS SEMAFORICOS. 1; Irineu Bornhausen esq. c/ Jose Candido. 2; Irineu Bornhausen esq. c/ Jose Quirino. 3; Indaial esq. c/ Carolina Vaillati. 4; Indaial esq. c/ Joaquim José Freitas. 5; Indaial esq. c/ Francisco de Paula Seara. 6; Indaial esq. c/ Jose Gall. 7; Umbelino Damásio de Brito esq. c/ Brusque. 8; Marcos Konder esq. c/ Gil Stein Ferreira. 9; Marcos Konder esq. c/ Jose Bonifácio Malburg. 10; Marcos Konder esq. c/ Samuel Heusi. 11; Tijucas esq. c/ Samuel Heusi. 12; Marcos Konder esq. c/ Silva. 13; Sete de Setembro esq. c/ Gil Stein Ferreira. 14; Cônego Tomaz Fontes esq. c/ Samuel Heusi. 15; Cônego Tomaz Fontes esq. c/ Silva. 16; Sete de Setembro esq. c/ Hercílio Luz. 17; Olímpio Miranda Júnior esq. c/ Lauro Muller. 18; Sete de Setembro esq. c/ Joca Brandão. 19; Camboriu esq. c/ Joca Brandão. 20; Sete de Setembro esq. c/ Expedicionário Marquetti. 21; Abrão J. Francisco esq. c/ Marcos Konder. 22; Abrão J. Francisco esq. c/ Uruguai. 23; Jose Pereira da Silva e Joca Brandao esq. c/ Uruguai. 24; Tijucas esq. c/ Heitor Liberato. 25; Heitor Liberato esq. C/ Benjamim Franklin Pereira. 26; Heitor Liberato esq. c/ Getúlio Vargas. 27; Irineu Bornhausen esq. c/ Benjamim Franklin Pereira. 28; Irineu Bornhausen esq. c/ Albino Gugelmin. 29; Blumenau esq. c/ Herta Thieme. 30; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Eugenio Pezzini. 31; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Gustavo Bernedt. 32; Reinaldo Schmithausen esq. c/Fioravante Russi x Telêmaco de Oliveira. 33; Mario Uriarte esq. c/ Gustavo Bernedt. 34; Campos Novos esq. c/ Nilson E. dos Santos. 35; João Gaya esq. c/ José E. Muller. 36; João Gaya esq. c/ Alberto Werner. 37; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Indenpedencia. 38; Estefanio J. Vanolli esq. c/ Antônio Cirilo Dutra. 39; Jose Pereira Liberato esq. c/ Pedro Rangel. 40; Heitor Liberato esq. c/ José Eugenio Muller. 41; Heitor Liberato esq. c/ Alberto Werner. 42; Sete de Setembro esq. c/ Lucio Correa de Mendonça. 43; Brusque esq. c/ Uruguai. 44; Jorge Tzachel esq. c/ 11 de Julho. 45; Osvaldo Cruz esp. c/ Gustavo Bernedet. 46; Indaial esq. c/ Jacó Ardigó. 47; Manuel Francisco Coelho esq. c/ Otavio Cesário Pereira. 48; Manuel Francisco Coelho esq. c/ Antônio A. dos Santos. 49; Manuel Francisco Coelho esq. c/ Luiz Lopes Gonzaga. 50; Manuel Francisco Coelho esq. c/ Pedro Cristiano de Miranda. 51; Ver. Airton de Souza esq. c/ Otavio Cesário Pereira. 52; Sete de Setembro esq. c/ Copertino Chaves. 53; Antônio Manoel Moreira esq. c/ Agostinho Fernandes Vieira. 54; Abraão J. Francisco esq. c/ Terminal rodoviário ressacada. 55; Abraão J. Francisco esq. c/ Abelardo Mendonça. 56; Silvestre Moser esq. c/ Zulmira Leopoldina Leal. 57; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Castelo Branco. 58; Abrão J. Francisco esq. c/ Lages. 59; Nereu esq. c/ Poly Terminais. 60; Felipe Schmidt esq. c/ Gil Stein Ferreira. 61; Blumenau esq. c/ João Tabalipa. 62; Blumenau esq. c/ Benjamim Franklin Ferreira. 63; Exp. Aleixo Maba esq. c/ Jose Pereira Liberato. 64; Exp. Aleixo Maba esq. c/ David Adão Schmidt. 65; Indaial esq. c/ Heitor Liberato. 66; Cônego Tomaz Fontes esq. c/ Jose Bonifácio Malburg. 67; Nilo Simas esq. c/ Emanuel E. Rebelo. 68; Nilo Simas esq. c/ Agílio Cunha. 69; Lauro Muller esq. c/ Joca Brandão. 70; Coronel Eugenio Muller entrada Gate (Porto). 71; Campos Novos esq. c/ Prof. Erotides da Silva Fontes. 72; Adolfo Konder esq. c/ Rodoviária. 73; Nilson E. dos Santos esq. c/ Otavio Cesário Pereira. 74; Nilson E. dos Santos esq. c/ Luiz Lopes Gonzaga. 75; Nilson E. dos Santos esq. c/ Pedro Cristiano de Miranda. 76; Nilson E. dos Santos esq. c/ Antônio Aires dos Santos. 77; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Silvestre Moser. 78; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Romulo Manuel Fagundes. 79; Prof Erotides da Silva Fontes esq. c/ Otavio Cesário Pereira. 80; Prof Erotides da Silva Fontes esq. c/ Antônio Aires dos Santos. 81; Prof Erotides da Silva Fontes esq. c/ Luiz Lopes Gonzaga. 82; Prof Erotides da Silva Fontes esq. c/ Pedro Cristiano de dos Miranda. 83; Abraão J dos Francisco esq. c/ Sete de Setembro. 84; Adolfo Konder esq. c/ Otavio Cesário Pereira. 85; Estefanio J. Vanolli esq. c/ Nilson E. dos Santos. 86; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Jose Lopes x Abílio Correia de Mello. 87; Reinaldo Schmithausen esq. c/ Nestor dos Santos x Américo Menicke. 88; Telêmaco de Oliveira esq. c/ Sebastiao Romeu Soares. 89; Antônio Cirilo Dutra esq. c/ São Vicente. 90; Heitor Liberato esq. c/ Luciano Pereira da Silva. 91; Carolina valitti esq. c/ Luciano Pereira da Silva. 92; Heitor Liberato esq. c/ Jose Pereira Liberato. 93; Almirante Barroso esq. c/ Alfredo Trompowski. 94; Alexandre Fleming esq. c/ Alfredo Trompowski. 95; Heitor Liberato esq. c/ Alfredo Trompowski. 96; Jose Eugenio Muller esq. c/ Alfredo Trompowski. 96; Alberto Werner esq. c/ Alfredo Trompowski. 97; Juvenal Garcia esq. c/ Umbelino Damásio de Brito. 98; Abrão J. Francisco esq. c/ Umbelino Damásio de Brito. 99; Jose Eugenio Muller esq. c/ Francisco de Paula Seara. 100; Juvenal Garcia esq. c/ Uruguai. 101; Joao Barbi esq. c/ Brusque. 102; Marcos Konder esq. c/ Joca Brandao. 103; Adolfo Konder esq. c/ Nilo Simas. 104; Adolfo Konder esq. c/ Defesa Civil. 105; Francisco Reis esq. c/ Rosa Orsi Dalçoquio. 106; Oswaldo Reis esq. c/ Osni Melo. 107; Oswaldo Reis esq. c/ Luci Canziani. 108; Ver. Nestor dos Santos esq. c/ Agostinho Alves Ramos. 109; José Pereira Liberato esq. c/ Juca Cesário. 110; Adolfo Konder esq. c/ Estefano José Vanolli.

No total são 110 cruzamentos semaforizados, compostos basicamente por colunas e braços para os grupos focais principais e auxiliares, e em alguns pontos, colunas para pedestres e ciclistas, além, é claro, dos controladores semafóricos.

As intervenções no sistema semafórico do Município de Itajaí, são realizadas diariamente, considerando o volume de cruzamentos semaforizados e a região litorânea em que o Município se encontra inserido.

Na manutenção preventiva e corretiva, são realizadas diariamente em torno de 15 trocas de módulos LED, além de outros procedimentos, como limpeza dos conjuntos ópticos, religamento do controlador, troca de fusível, troca de módulos (elétrico, comunicação, lógico, GPS e GPRS), ajuste de horário, reparo de cabeamento rompido, troca de grupos focais, etc.

Quanto a implantação de novos cruzamentos e reforma de sistemas existentes, são previstos anualmente em torno de 15 execuções.

Em relação a programação semafórica, constantemente são realizadas alterações nos tempos da programação, assim como realizadas novas programações afim de melhorar o fluxo nos cruzamentos.

2.3. ESCOPO DE TRABALHO

A execução dos serviços de engenharia do sistema semafórico do Município de Itajaí compreende, dentre outros, os seguintes:

a) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

b) IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRUZAMENTOS

c) REFORMA DE SISTEMAS EXISTENTES

d) PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA

Todos os serviços acima descritos fazem parte da execução global da prestação dos serviços de engenharia semafórica do Município de Itajaí, mas não limitam a atuação da contratada, que sempre serão acionados para serviços relacionados ao sistema semafórico.

2.3.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Por manutenção preventiva e corretiva entenda-se a manutenção de todo o sistema semafórico, seja de rotina ou emergenciais.

Os serviços de manutenção correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição de componentes, reparos elétricos e eletrônicos nos equipamentos, verificação de horário, análise de funcionamento e da programação, para assegurar o seu funcionamento normal.

A manutenção do sistema semafórico engloba todos os cruzamentos que possuam semáforos, e que sejam públicos, incluindo aquele com controle manual utilizado pelo Porto de Itajaí.

Os serviços de manutenção preventiva serão realizados através da atuação da contratada diariamente, de segunda a sexta-feira, com início às 7 horas, passando por todos os cruzamentos. Nesta rotina, serão verificados todos os itens acima especificados e serão realizadas as intervenções necessárias.

Os serviços de manutenção também poderão ser acionados pelo Município, assim como pelos usuários do sistema.

Em caso de mal funcionamento em qualquer parte do sistema, a Contratada deverá realizar as intervenções necessárias no prazo máximo de 30 minutos, sendo que as ocorrências que gerem conflitos passíveis de gerar acidentes devem ser priorizadas em relação as demais. Como exemplo, sita-se o conflito de verdes e módulos vermelhos queimados no porta-foco principal e auxiliar.

A contratada ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, informando o status de cada serviço, com o intuito de registrar os serviços realizados, em formulário próprio a ser aprovado pelo Município.

Na manutenção preventiva as atuações da contratada se darão por meio de rondas matutinas, de forma planejada e organizada, devendo a mesma elaborar um roteiro contendo o itinerário.

Preventivamente a FISCALIZAÇÃO poderá determinar a limpeza completa do conjunto semafórico, recomendando-se a periodicidade de seis meses.

A manutenção corretiva será feita em função dos problemas encontrados pela equipe de ronda, pelo atendimento das reclamações, por determinação da FISCALIZAÇÃO, ou para atender situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato.

A contratada deverá observar as condições mecânicas do conjunto semafórico, inclusive soldas, parafusos, junções e outras, solucionando todo e qualquer problema que vier a ser constatado.

Abaixo segue alguns dos serviços a serem executados:

- Substituição de lâmpadas e módulos LED;

- Substituição de placa de potência;

- Substituição de placa/módulo elétrico;

- Substituição de placa/módulo de comunicação;

- Ajuste nos braços semafóricos (em caso de deslocamentos);

- Substituição ou conserto de conector/emendas;

- Substituição ou conserto de porta-foco;

- Substituição de disjuntor;

- Ligação de disjuntor e verificação de circuito (em caso de desarme);

- Substituição ou conserto da fiação interna em braço ou coluna;

- Substituição ou conserto de fiação em dutos subterrâneos;

- Verificação e ajustes de tempos;

- Verificação e conserto da caixa do controlador semafórico;

- Realização de limpeza do conjunto semafórico, recomendando-se a periodicidade de 6 meses;

- Preencher relatório das atividades realizadas, dos materiais empregados e das condições de segurança do local;

- Realizar o descarte das lâmpadas e demais componentes inservíveis, de acordo com a legislação vigente.

Dentre as atividades de manutenção, estão o levantamento de materiais, croquis, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

A contratada deverá realizar testes periódicos nas instalações, verificando o funcionamento do sistema, acionando o sistema e constatando falhas elétricas e verificando ainda as condições físicas e mecânicas da instalação.

Os serviços indicados são exemplificativos e não limitam a atuação da contratada, mas fazem parte da execução global dos serviços no sistema semafórico do Município de Itajaí.

A contratada poderá ser acionada para atendimento de demandas específicas, como por exemplo, o deslocamento de semáforos para o trânsito de cargas especiais, que poderão ocorrer em horário noturno ou diurno, sendo indispensável sua intervenção. Estes serviços podem compreender o desligamento do cruzamento semaforizado, sua desmontagem, permitindo a circulação e novamente a montagem no mesmo local, retornando a seu funcionamento normal.

Os serviços de manutenção poderão ser acionados tanto no período diurno como também a noite e em finais de semana, em razão da necessidade dos serviços, sempre primando a segurança viária.

Todos os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção serão de responsabilidade do Município de Itajaí, que os disponibilizará conforme a demanda o exigir.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada.

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

A contratada deverá realizar o registro das atividades, em formulário a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, onde deverá conter no mínimo, as seguintes informações: data, local de realização dos serviços, descrição dos serviços realizados, materiais aplicados e quantidades.

A critério da FISCALIZAÇÃO, o formulário poderá ser alterado e poderão ser exigidas outras formas de controle dos serviços.

2.3.2. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRUZAMENTOS

A implantação de novos cruzamentos consiste na instalação de novos equipamentos semafóricos em locais que ainda não os possuam.

A execução desses serviços se dará através de ordem de serviço específica.

A implantação de novos cruzamentos somente poderá ser executada após a realização de estudo feito pelo órgão de trânsito e aprovado pela Autoridade de Trânsito com responsabilidade sobre a via do local a ser implantado. Dessa forma, a Contratada somente poderá implantar novos cruzamentos, ou alterar sua estrutura com a devida autorização da FISCALIZAÇÃO e da Autoridade de Trânsito.

Os serviços de implantação correspondem a todas as atividades de implantação de novos cruzamentos, incluindo a entrada de energia elétrica de acordo com o padrão da concessionária de energia elétrica local, no caso, a CELESC.

Precedendo a execução dos serviços, o Município de Itajaí elaborará o projeto de ampliação e seu estudo de viabilidade, indicando precisamente o local a ser implantado o novo cruzamento.

Abaixo alguns dos serviços de implantação de novos cruzamentos:

- Planejamento e comunicação da data da realização dos serviços;

- Coordenação junto à Concessionária CELESC para a execução da entrada de energia;

- Mobilização de turma qualificada para execução da atividade;

- Sinalização das vias e isolamento de passagem no local;

- Devolução de materiais retirados de sistemas antigos, se houverem;

- Instalação dos novos equipamentos;

- Teste e acompanhamento do funcionamento dos novos equipamentos instalados durante os primeiros dias;

- Programação semafórica do cruzamento, observando todas as variáveis que possam influenciar na melhor condição de fluidez do tráfego;

- Elaboração da documentação da obra ("as built" do projeto, planilha de programação e tabela de tempos);

- Elaboração de relatório contemplando os serviços e materiais empregados.

Os serviços indicados são exemplificativos e não limitam a atuação da contratada, mas fazem parte da execução global dos serviços no sistema semafórico do Município de Itajaí.

A instalação de equipamentos engloba todas as atividades necessárias, sejam de implantação de colunas e braços, de todos os componentes do sistema, abertura de vala com colocação de eletrodutos, inclusive com envelopamento em concreto destes, passagem de cabos, etc.

Quando da abertura de vala, o pavimento deverá ser reposto pela Contratada, que solicitará o material necessário à reposição ao Município, mas continuará responsável por toda a sua execução. Em todos os casos, a contratada deverá abrir a vala, realizando corte com no máximo 40cm de largura, no trecho extremamente necessário à passagem dos eletrodutos. Em trecho com pavimento asfáltico, a Contratada deverá preparar o pavimento e o Município fará a recomposição com a base de asfalto.

Todos os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção serão de responsabilidade do Município de Itajaí, que os disponibilizará conforme a demanda o exigir.

A contratada deverá disponibilizar todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive os consumíveis, como por exemplo, discos de corte, eletrodos, etc.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada.

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

Os serviços de ampliação correspondem a todas as atividades inerentes à atividade e em acordo às normas da ABNT, mais especificamente à NBR-5410 e às normas do CONTRAN, como por exemplo, o Volume V da Resolução 973 de 18/07/2022.

A contratada deverá realizar o registro das atividades, em formulário a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, onde deverá conter no mínimo, as seguintes informações: data, local de realização dos serviços, descrição dos serviços realizados, materiais aplicados e quantidades.

A critério da FISCALIZAÇÃO, o formulário poderá ser alterado e poderão ser exigidas outras formas de controle dos serviços.

A Contratada deverá iniciar as atividades de implantação no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviços.

2.3.3. REFORMA DE SISTEMAS EXITENTES

Este item consiste na execução de serviços de reforma de equipamentos semafóricos existentes no Município de Itajaí.

Por reforma, entenda-se a intervenção substancial nos equipamentos pertencentes ao sistema semafórico já implantados, sejam nas estruturas metálicas, sejam nos equipamentos eletroeletrônicos (grupos focais, módulos, controladores, placas, cabeamento, entre outros).

Estes serviços, desde que não configurados como manutenção corretiva, serão executados mediante emissão de ordem de serviço específica.

A reforma de sistemas existentes somente poderá ser executada após a realização de estudo feito pela FISCALIZAÇÃO e aprovado pela Autoridade de Trânsito com responsabilidade sobre a via do local a ser implantado.

Abaixo alguns exemplos de serviços de que se enquadram na reforma de equipamentos e componentes do sistema semafórico:

- Mobilização de turma qualificada para execução da atividade;

- Sinalização das vias e isolamento de passagem no local, quando realizados em campo;

- Devolução de materiais retirados de sistemas antigos, se houverem;

- Reforma de colunas e braços semafóricos, compreendendo a execução de cortes, dobras e soldas, tratamento superficial e pintura;

- Reforma de grupos focais, compreendendo a desmontagem e reaproveitamento de peças para montagem em outro grupo. Também na execução de cortes, dobras, soldas, tratamento superficial e pintura para anteparos de grupos focais;

- Reforma de controladores semafóricos, compreendendo a reforma do gabinete, substituição de componentes e equipamentos internos;

- Substituição de lances completos de cabos, inclusive de seus respectivos eletrodutos e caixas de passagem;

- Instalação de padrão de entrada de energia, com medidores de energia, conforme padrão da Concessionária de energia Elétrica Celesc;

- Teste e acompanhamento do funcionamento dos componentes reformados, durante os primeiros dias;

- Reprogramação semafórica do cruzamento, observando todas as variáveis que possam influenciar na melhor condição de fluidez do tráfego;

- Elaboração da documentação da obra ("as built" do projeto, planilha de programação e tabela de tempos);

- Elaboração de relatório contemplando os serviços e materiais empregados.

Todos os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção serão de responsabilidade do Município de Itajaí, que os disponibilizará conforme a demanda o exigir. A contratada deverá disponibilizar todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive os consumíveis, como por exemplo, discos de corte, eletrodos, etc.

A Contratada deverá disponibilizar uma estrutura adequada para a execução desses serviços, constituindo-se em galpão para a armazenar os materiais e com espaço adequado para realizar os serviços de cortes, dobras, soldas, tratamento superficial e pintura. Este local também deverá possuir espaço para bancada de testes, equipado com os instrumentos necessários para testes em controladores e grupos focais.

Os serviços indicados são exemplificativos e não limitam a atuação da contratada, mas fazem parte da execução global dos serviços no sistema semafórico do Município de Itajaí.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada.

Os serviços de reforma correspondem a todas as atividades inerentes à atividade e em acordo às normas da ABNT, mais especificamente à NBR-5410 e às normas do CONTRAN, como por exemplo, o Volume V da Resolução 973 de 18/07/2022.

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

A contratada deverá realizar o registro das atividades, em formulário a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, onde deverá conter no mínimo, as seguintes informações: data, local de realização dos serviços, descrição dos serviços realizados, materiais aplicados e quantidades.

A critério da FISCALIZAÇÃO, o formulário poderá ser alterado e poderão ser exigidos outra forma de controle dos serviços.

A Contratada deverá iniciar as atividades de reforma no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviços.

2.3.4. PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA

A programação semafórica consiste na elaboração dos planos semafóricos, de acordo com cada controlador semafórico, que possuem linguagem de programação própria.

O Município de Itajaí conta atualmente com três marcas de controladores (fabricantes), sendo eles: Dataprom, Digicon, Tesc e SSAT.

A contratada deverá realizar a programação em todos os modelos destes fabricantes, e comprometer-se ainda a realizar as programações semafóricas de outros fabricantes caso o Município de Itajaí venha a adquiri-los.

A programação deverá ser feita imediatamente após a detecção de alguma falha ou necessidade de alteração, assim como após a implantação ou reforma de algum equipamento.

Toda a programação semafórica deverá ser realizada por profissionais capacitados e treinados nos fabricantes dos equipamentos, devendo a empresa comprovar a capacitação através de certificados emitidos pelos respectivos fabricantes.

A programação deverá ser realizada considerando-se o mais elevado nível de segurança, e deverá considerar ao Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume V - Sinalização Semafórica, estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de 2022.

A Contratada deverá disponibilizar para a Contratante a programação semafórica de todos os controladores existentes no Município, apresentando-a na forma e linguagem de programação de cada modelo de controlador.

A programação semafórica é serviço continuado e não possui prazo para início, devendo ser constantemente realizada pela Contratada, inclusive quando de solicitação de alteração feita pelo órgão de trânsito, que deve ser feita imediatamente.

2.4. ESTRUTURA MÍNIMA E EQUIPES DE TRABALHO

Para atendimento à demanda de manutenção, reforma, instalação e programação do sistema semafórico de Itajaí, a contratada deverá disponibilizar a seguinte estrutura e equipes:

2.4.1. EQUIPE DE TRABALHO

Dois (2) profissionais eletricistas ou técnicos em elétrica ou eletrônica ou eletrotécnica, com experiência;

Dois (2) motoristas/ajudantes de eletricista, com habilitação para conduzir veículos até 4,0 ton;

Um (1) pedreiro, com conhecimentos básicos em serralheria, com experiência;

Um (1) programador, com capacitação para programação de controladores semafóricos, especialmente para os modelos dos fabricantes Dataprom, Digicon, Tesc e SSAT;

Um (1) engenheiro eletricista, que será responsável pela execução dos serviços, que deverá emitir competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e demais documentos necessários, e que comprove possuir a devida qualificação técnico-profissional para à execução e condução dos serviços.

Observação: Todos devem possuir qualificação para realizar serviços em redes energizadas e possuírem treinamento mínimo de 80 horas, conforme determinação da Norma Regulamentadora Nº10 (NR10), para a realização de serviços de instalação elétrica, devidamente autorizados por engenheiro eletricista.

A contratada deverá manter uma equipe de plantão, 24h por dia, todos os dias da semana, os quais serão acionados para atendimentos de emergências, em casos que envolvam riscos de acidentes com pessoas ou em situações que ofereçam risco ao patrimônio público ou particular.

2.4.2. ESTRUTURA MÍNIMA

A Contratada deverá disponibilizar um galpão com tamanho adequado e espaço suficiente para armazenar materiais, realizar os serviços de reforma, espaço para bancada de testes e equipamentos necessários para a manutenção de componentes do sistema semafórico e guarda de equipamentos, máquinas e veículos.

Também deverá ser disponibilizado os seguintes equipamentos e veículos:

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 1,0ton., equipada com cesto elevatório hidráulico ou escada giratória, para trabalhos em até 7,0m de altura em relação ao solo, caixa de ferramenta e materiais em chapa de aço pintada ou fibra.

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 1,0ton., equipada com plataforma elevatória hidráulica, para trabalhos em até 7,0m de altura em relação ao solo, caixa de ferramenta e materiais em chapa de aço pintada ou fibra.

Um (1) caminhão equipado com guindaste veicular adaptável para uso de cesto aéreo e para implantação de postes, com ponteira para trado de cavas para postes, com válvulas de segurança, carroceria para materiais, de acordo com as normas de segurança e do DETRAN, com no máximo 10 anos de uso.

Uma (1) miniescavadeira, com profundidade de escavação mínima de 1m e largura de 40cm, para realização de serviços de abertura de vala, em bom estado de conservação e com manutenções em dia. Este equipamento deverá ser disponibilizado sempre que forem realizados serviços de implantação e reforma de semáforos, bem como em casos de manutenção que necessitem de serviços de abertura de solo.

A Contratada deverá identificar seus veículos através de adesivos, nas laterais e na parte traseira, contendo os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS

Além da estrutura mínima acima, a Contratada deverá disponibilizar todos os demais equipamentos necessários à execução dos serviços.

As equipes operacionais deverão possuir as seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual, no mínimo, sendo que todos os equipamentos necessários à execução dos serviços devem ser considerados:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacete aba total classe B | 6 |
| 2 | Cinto de segurança para eletricista 4 pontos | 3 |
| 3 | Talabarte de segurança regulável de corda | 6 |
| 4 | Travaqueda para corda 12 mm | 6 |
| 5 | Corda de linha de vida 12mm (25 metros) | 3 |
| 6 | Mosquetão ova dupla trava normatizado | 3 |
| 7 | Fita de ancoragem para transposição/amaração escada manual | 3 |
| 8 | Luva de borracha 1.000V classe 0 | 3 |
| 9 | Luva de cobertura para luvas de borracha | 3 |
| 10 | Luva de vaqueta | 6 |
| 11 | Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha | 3 |
| 12 | Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos | 6 |
| 13 | Sapato de segurança padronizado eletricista | 6 |
| 14 | Óculos de segurança para uso externo | 6 |
| 15 | Camiseta algodão padrão uniforme contratada | 6 |
| 16 | Canivete para eletricista com bainha | 3 |
| 17 | Chave de fenda neon (chave teste) para 500V | 3 |
| 18 | Chave ajustavél 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 2 | 3 |
| 19 | Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V | 3 |
| 20 | Alicate universal 8" com isolação 1.000V | 3 |
| 21 | Escala métrica de madeira com 1 metro | 3 |
| 22 | Chave fenda 5/16X8" com haste isolada | 3 |
| 23 | Chave fenda 1/4X6" com haste isolada | 3 |
| 24 | Chave fenda 3/16X5" com haste isolada | 3 |
| 25 | Chave fenda 1/8X4" com haste isolada | 3 |
| 26 | Chave philips 1/4X6" com haste isolada | 3 |
| 27 | Chave philips 3/16X4" com haste isolada | 3 |
| 28 | Chave philips 1/8X4" com haste isolada | 3 |
| 29 | Escova de aço | 3 |
| 30 | Lima Mursa Chata 12" | 3 |
| 31 | Lima Bastarda Chata 12" | 3 |
| 32 | Lima redonda 12" | 3 |

Lista 1: Equipamentos de uso individual

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cone 70 cm de altura de borracha | 5 |
| 2 | Bisnaga de protetor solar 100 ml | 2 |
| 3 | Talco industrial para luvas de borracha 100 gr | 2 |
| 4 | Bandeirola para sinalização cones | 5 |
| 5 | Fita de sinalização (50m) | 1 |
| 6 | Placa "Homens trabalhando" | 2 |
| 7 | Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" | 2 |
| 8 | Alicate volt-amperímetro | 2 |
| 9 | Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm | 1 |
| 10 | Trena de fibra de 50m | 1 |
| 11 | Arco de serra ajustável | 1 |
| 12 | Caixa metálica ou couro para ferramentas | 1 |
| 13 | Lâmina de serra para ferro | 3 |
| 14 | Escada madeira ou fibra 4,20 M fechada 7,20 M aberta | 1 |
| 15 | Bandeirola para escada | 1 |
| 16 | Alicate de pressão 10" | 1 |
| 17 | Lanterna grande com bateria recarregável | 1 |
| 18 | Balde de lona com 12 m de corda de içamento | 1 |
| 19 | Facão para poda com bainha | 1 |
| 20 | Serrote carpinteiro cabo madeira 20" | 1 |
| 21 | Marreta leve 500 gr | 1 |
| 22 | Martelo unha | 1 |
| 23 | Talhadeira 200mm | 1 |
| 24 | Furadeira impacto profissional/industrial 900W | 1 |
| 25 | Extensão de cabo elétrica cabo PP 20 metros | 1 |
| 26 | Jogo de brocas aço rápido | 1 |
| 27 | Jogo de brocas concreto vidia | 1 |
| 28 | Jogo de brocas madeira | 1 |
| 29 | Gerador portátil | 1 |

Lista 2: Equipamentos de uso coletivo

A contratada deverá disponibilizar para a equipe de trabalho um aparelho de telefonia móvel, para que a FISCALIZAÇÃO possa entrar em contato com equipe, com o intuito de manter informada da execução dos serviços, e também para que a equipe possa comunicar-se com a FISCALIZAÇÃO.

2.4. MATERIAIS

Todos os materiais necessários à prestação de serviços no sistema semafórico do Município de Itajaí serão de responsabilidade da Contratante, exceto àqueles destinados aos equipamentos de trabalho (consumíveis).

Todos os consumíveis, inclusive discos de corte, lixas, brocas, eletrodos, etc., deverão ser considerados no custo da execução dos serviços, e serão de responsabilidade da Contratada.

2.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.5.1. Os serviços deverão iniciar imediatamente após a assinatura do contrato e expedição da competente Ordem de Serviço pela Fiscalização do Contrato;

2.5.2. Todos os veículos e equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação, e cumprir as exigências acima, e passarão por uma inspeção inicial para verificação do cumprimento integral destas exigências;

2.5.3. Serão obrigatórios o uso de equipamentos de segurança, sejam coletivos ou individuais;

2.5.4. Cumprimento total das cláusulas do contrato;

2.5.5. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, respondendo o Município de Itajaí apenas e tão somente pelo pagamento da quantia de prestação de serviço;

2.5.6. O local onde estará sendo executado o serviço deverá receber a devida sinalização, que deverá estar de acordo com as instruções e orientações determinadas pela CODETRAN/Secretaria de Segurança. O esquema de sinalização deverá ser aprovado pela Autoridade de Trânsito e estar de acordo com as normas do CONTRAN;

2.5.7. Todos os operários deverão apresentar-se devidamente uniformizados e os veículos identificados;

2.5.8. A Contratada obriga-se a comunicar à Fiscalização do Contrato e à Coordenadoria de Trânsito, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

2.5.9. Sempre que houver intervenção nos equipamentos semafóricos e necessite de desligamento do sistema, mesmo que por pouco tempo, esta somente poderá ser realizado com a presença de Agentes de Trânsito no local, para dar segurança no tráfego e aos trabalhadores. Em caso de emergências, a Contratada deverá sinalizar o local e efetuar os serviços, mas sempre priorizando a segurança no local;

2.5.10. A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio municipal, objeto do presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pela Contratada e seus agentes.

2.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.7.1. Informar a Contratada, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

2.7.2. Designar o fiscal do contrato para acompanhamento da prestação dos serviços;

2.8.3. Fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora de suas responsabilidades;

2.8.4. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer serviço ou ainda, recusar algum equipamento utilizado que não esteja adequado para a prestação dos serviços;

2.8.5. Compete também ao Município, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no Contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento das atividades.

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS

A planilha orçamentária de preços encontra-se em anexo.

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro encontra-se em anexo.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume V - Sinalização Semafórica. Brasília: Contran, 2006. p. 11.