TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO:

  - Abertura de processo licitatório para Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção, com fornecimento de material, das instalações elétricas das unidades de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, para que seja gerado um contrato de prestação de serviços por tempo determinado;

  - A prestação do serviço será em cima dos laudos técnicos já realizados nas unidades de saúde (vide ANEXO II);

  - O objeto licitado visa garantir o bom funcionamento da rede elétrica das unidades de saúde;

  - O contrato assinado em decorrência do edital terá validade 90 (noventa) dias a partir da assinatura da ordem de início de serviços, podendo ser renovado conforme a Lei nº 8.666/93;

  - O prazo para início da execução dos serviços será imediato a partir da assinatura do contrato, ou seja, no mesmo dia.

- DA JUSTIFICATIVA

  - A contratação justifica-se pela necessidade do atendimento e da prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Básicas de Saúde, com rapidez e eficiência necessária ao bom andamento dos trabalhos;

  - A manutenção elétrica pretendida visa executar um conjunto de atividades para garantir plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho das unidades, preservando as características e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operação, bem como na recuperação deste estado, e ainda manter o patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí;

  - Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades afins;

  - Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando a execução das atividades de manutenção elétrica, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.

- DOS SERVIÇOS E VALORES DE REFERÊNCIAS:

  - Valor global estimado: R$ 298.806,86 (duzentos e noventa e oito mil e oitocentos e seis reais e oitenta e seis centavos);

  - A adjudicação será pelo menor preço por lote;

  - Tabela de serviços:

| Lote | Item | Material/Serviço | Medida | QTD | Média | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Manutenção rede elétrica UPA Cordeiros | Serviço | 01 | R$ 52.274,96 | R$ 52.274,96 |
|  | 02 | Manutenção rede elétrica UPA CIS | Serviço | 01 | R$ 69.305,90 | R$ 69.305,90 |
|  | 03 | Manutenção rede elétrica UBS Fazenda I | Serviço | 01 | R$ 26.071,24 | R$ 26.071,24 |
|  | 04 | Manutenção rede elétrica UBS Jardim Esperança | Serviço | 01 | R$ 69.273,20 | R$ 69.273,20 |
|  | 05 | Manutenção rede elétrica UBS Cordeiros | Serviço | 01 | R$ 38.011,24 | R$ 38.011,24 |
|  | 06 | Manutenção rede elétrica UBS Cidade Nova | Serviço | 01 | R$ 19.632,62 | R$ 19.632,62 |
|  | 07 | Manutenção rede elétrica UBS Promorar II | Serviço | 01 | R$ 24.237,70 | R$ 24.237,70 |

  - Toda referência ao projeto, trata-se de projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme ANEXO II;

  - Retirada de todos os materiais da rede antiga e instalações da rede nova, sob supervisão do fiscal de contrato designado conforme termo de designação;

  - Instalação da infraestrutura e cabeamentos conforme projeto elétrico aprovado pela Contratante;

  - Instalação de cabeamento dos cabos elétricos e de todos os pontos conforme o projeto aprovado pela Contratante;

  - Instalações dos quadros elétricos conforme projeto aprovado;

  - Todo material necessário para a execução do serviço será de responsabilidade da Contratada;

  - Os EPI’s e ferramentas de trabalho são de responsabilidades da CONTRATADA;

  - Deve estar incluso na proposta, o projeto de entrada de energia.

- DA VISITA TÉCNICA:

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00;

  - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública;

  - Ressalta-se que a realização da vistoria é importante para conhecimento das instalações dos locais da prestação dos serviços, pois a licitante vencedora assumirá os ônus dos serviços decorrentes e não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços;

  - A licitante deverá declarar que tomou conhecimento ou que não tomou conhecimento de todas as informações e das condições dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

  - A visita técnica poderá ser agendada, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira, através do e-mail  manutencao.sms@itajai.sc.gov.br; manutencao1.sms@itajai.sc.gov.br, gerentecis@itajai.sc.gov.br ou pelo telefone (47) 3249-5526, até o último dia (útil) anterior à data limite para a apresentação das propostas.

- QUALIFICAÇÃO TECNICA:

  - Declaração de visita técnica (ANEXO I);

  - Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica). A empresa proponente deverá comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), compatível com o objeto da licitação;

  - Certificado de Registro e Regularidade do profissional (pessoa física). Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) do responsável técnico pela condução dos serviços;

    - A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou Contrato de Prestação de Serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA ou CFT devidamente atualizada;

    - O profissional indicado deverá participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que a comprovação de qualificação técnica exigida neste item seja aprovada pela Fiscalização;

    - Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas;

  - Atestado(s) de Capacidade Técnica (pessoa jurídica). A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU/CREA ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) do profissional ter executado serviço pertinente compatível ou similar em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da certidão/declaração/atestado:

    - Nome do contratado e do contratante;

    - Identificação do objeto do contrato;

    - Localização e data da realização dos serviços;

    - Serviços executados.

  - O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel com timbre do emitente, datado(s) e apresentado(s) no original ou em cópia(s) autenticada(s);

  - Apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

- DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

  - PRIMEIRA ETAPA: para esta etapa deverá ser disponibilizado pela Contratada uma caçamba para colocação dos materiais retirados e ou destinados de um local para esse fim;

    - Retirada dos cabos antigos;

    - Mantendo somente os cabos energizados que alimentam os setores atuais, reorganizando os mesmos para não atrapalhar a estrutura nova;

  - SEGUNDA ETAPA: para esta etapa deverá estar disponível os materiais elétricos necessários conforme a necessidade da CONTRATADA;

    - Todos os materiais necessários serão por conta da CONTRATADA;

    - Instalação elétrica conforme projeto, sendo instalados pontos de tomadas, interruptores, luminárias, eletro calhas e quadros de distribuição;

  - Os serviços de manutenção elétrica deverão ser executados por profissionais capacitados que desenvolverão as tarefas de acordo com os laudos de vistoria, com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - NORMAS E MÉTODOS

      - Os serviços serão executados dentro das normas técnicas da ABNT, em atendimento às exigências da concessionária local de energia, dentro das especificações técnicas dos fabricantes dos materiais e em obediência as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

      - Solicitar, junto à CELESC, os desligamentos necessários;

    - EQUIPE TÉCNICA

      - A empresa Contratada deverá dispor de profissionais técnicos qualificados, uniformizados, equipados com os EPI´s exigidos na NR-10, portador de crachá de identificação da empresa, para atendimento ao objeto do presente termo;

      - Os chamados de emergência deverão ser atendidos em até 60 (sessenta) minutos da chamada pela contratada;

      - A Contratada não poderá realizar a subcontratação dos profissionais prestadores dos serviços objeto deste TR;

    - DOS UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

      - A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes e demais equipamentos de proteção individual – EPI, tudo em conformidade com a NR-10;

      - Além do uniforme e demais EPI´s os profissionais deverão sempre que adentrarem nas unidades de saúde, para efetuar qualquer trabalho, estar devidamente identificado com crachá;

    - DOS INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

      - Os instrumentos, equipamentos e ferramentas, necessários à execução dos serviços, objeto deste certame, serão de responsabilidade da empresa Contratada;

      - A empresa Contratada deverá dispor no local dos reparos, de todos os equipamentos que se façam necessária a boa manutenção das instalações;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Todos os pedidos de realinhamento, reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento só terá validade (para caráter de análise) quando exercido antes do recebimento da autorização de fornecimento (AF), ou seja, pedidos após documento oficial da SMS não terão validade para o pedido já enviado;

  - Todos os pedidos de realinhamento, reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento, deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itajaí na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão/Departamento de Contratos e Licitações;

  - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

  - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto do presente Contrato;

  - Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

  - Apresentar ao fiscal do contrato, a relação nominal dos empregados que adentrarão às unidades de saúde para execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

  - A Contratada manterá todos os seus empregados uniformizados e identificados com crachá;

  - Fornecer os serviços com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço;

  - Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte da SMS de Itajaí, qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço;

  - Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

  - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quando da entrega dos serviços;

  - A Contratada se obrigará pelo fornecimento de todo o instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPI’s), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços, bem como a sinalização adequada do local que estará executando os serviços;

  - Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessários a execução dos serviços, tais como: materiais elétricos em geral, limpeza em geral, materiais de proteção individual e coletiva, materiais de obra (reparo, preventivas, troca de peças, ou seja, qualquer material que se faz necessário para o perfeito funcionamento do sistema da rede elétrica, sem ônus adicional para a SMS de Itajaí;

  - Facilitar o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, acatando as decisões e observações feitas pelo fiscal de contrato indicado pela SMS de Itajaí;

  - Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos serviços ou fornecimentos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

  - Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Não transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas neste instrumento, exceto se prévia e expressamente autorizada pela CONTRATANTE, respeitando-se os limites e preceitos legais;

  - Assegurar o cumprimento do prazo estabelecido para os serviços decorrentes do presente contrato;

  - Corrigir, exclusivamente às suas expensas, toda e qualquer falha decorrente da prestação dos serviços;

  - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições constantes do Termo de Referência;

  - Cumprir e fazer cumprir todas as normas e legislações aplicáveis ao objeto contratado;

  - A Contratada deverá ter pleno conhecimento dos locais, condições em que serão executados os serviços, para sua execução, comprometendo-se a alocar os meios e equipamentos necessários;

  - A responsabilidade em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos em lei é exclusivamente da Contratada;

  - A responsabilidade em caso de danos materiais e/ou pessoais causados à Contratada ou a terceiros em virtude da execução do contrato compete exclusivamente à Contratada;

  - Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas são de responsabilidade da Contratada;

  - A contratada deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - A Contratada deverá comunicar e justificar à Contratante, por escrito, qualquer atraso previsto em relação aos prazos definidos no contrato, bem como a previsão de novos prazos. O julgamento ficará a cargo da Contratante que poderá aceitar ou rejeitar, implicando nas penalidades previstas em lei.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - Acompanhar os serviços dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

  - É ressalvado à Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí o não recebimento dos SERVIÇOS objetos do presente edital, se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitação conforme especificações deste certame;

  - Notificar por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços.

  - Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;

  - A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pelos fiscais de contrato nomeados e pertencentes ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.

- PAGAMENTO:

  - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal com os produtos descritos detalhadamente;

  - Deverá constar na Nota Fiscal, no campo observações, o número da AF;

  - O Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido a entrega da totalidade dos produtos solicitados.

- FISCAIS DO CONTRATO:

  - Foi designado para exercer a função de Fiscal de Contrato o servidor Cristiano Alves, Gerente, e Paulo César Valbueno de Godoy, Gerente de Complexo, conforme termo de designação.

ANEXO I – RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nome da Empresa

Responsável pela visita

CNPJ da Empresa

Telefone da Empresa

Data da visita

Declaração

Declaro que para o processo licitatório PE _________ realizei a vistoria inicial nas unidades de saúde através de profissionais pertencentes ao quadro da empresa, devidamente habilitados, para perfeita adequação e dimensionamento dos trabalhos a serem efetuados, verificando as condições em que se encontra a estrutura da rede elétrica.

Itajaí, _____________ de ____________ de 2023

______________________________________________________
Assinatura Fiscal do Contrato

______________________________________________________

Assinatura Responsável pela visita

ANEXO II – LAUDOS

ITAJAÍ, 24 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ REFERÊNCIA: AVALIAÇÃO E DISGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ENERGIA LOCAIS SOLICITADOS:

- UPA Cordeiros;

- CIS;

- UBS Fazenda 1

- UBS Jardim Esperança

- UBS CORDEIROS;

- UBS CIDADE NOVA;

- UBS PROMORAR II.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- UPA Cordeiros;

SEGUE EM ANEXO LAUDO REVISADO e LISTA DE MATERIAIS

- CIS;

SEGUE EM ANEXO LAUDO REVISADO e LISTA DE MATERIAIS

- UBS Fazenda 1

SEGUE EM ANEXO LAUDO REVISADO e LISTA DE MATERIAIS

- UBS Jardim Esperança

SEGUE EM ANEXO LAUDO REVISADO e LISTA DE MATERIAIS

- UBS CORDEIROS;

SEGUE EM ANEXO LAUDO SOLICITADO E LISTA DE MATERIAIS

- UBS CIDADE NOVA;

SEGUE EM ANEXO LAUDO SOLICITADO E LISTA DE MATERIAIS

- UBS PROMORAR II.

SEGUE EM ANEXO LAUDO SOLICITADO E LISTA DE MATERIAIS

SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

ENG° EDUARDO CHAVES CABRAL 47 9 9917-9437

47 3348-5936

CNPJ: 35.497.719/0001-64 / IE: 260315087     99188-1186 | vendas@prevensulsolar.com.br