| Termo de Referência | PC 047/2023 |
| --- | --- |

1 – INTRODUÇÃO:

1.1. Abertura de Processo licitatório – Modalidade Pregão através do sistema de Registro de Preço para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. A aquisição desses materiais é primordial para realização da decoração natalina nas Ruas e Avenidas do Município, bem como, nas praças, parques, nos pontos turísticos, templos, entre outros.

3- ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E VALORES DE REFERÊNCIA:

3.1. Especificação em lotes - Fundamento:

3.1.1. Justificamos a divisão da licitação em lotes, pois quando a execução do objeto é realizada/fornecida por vários fornecedores em uma licitação como esta, com mais de 80 (oitenta) itens, prejudica não só o controle contratual, mas também pode acarretar na perda da economia de escala.

Portanto, a fim de evitar futuros prejuízos à Administração Pública, os itens foram separados em lotes de acordo com os objetos, que podem ser disponibilizados por um único fornecedor.

3.2. Quadro discricionário com especificação dos lotes e valores de referência:

| Item | Descritivo Técnico | Unidade de Medida | Quant. | R$ UNIT | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 - CORDÃO PARALELO |  |  |  |  |  |
| 1 | 20849 - Cordão fio paralelo antichama 2x0,75mm cor branca norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v – rolo 100 metros | rolo | 5 | R$ 282,10 | R$ 1.410,50 |
| 2 | 25304 - Cordão fio paralelo antichama 2x1,5mm cor branca norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v – rolo 100 metros. | rolo | 22 | R$ 419,80 | R$ 9.235,60 |
| 3 | 64063 - Cordão fio paralelo antichama 2x2,5mm cor branca norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v– rolo 100 metros. | rolo | 17 | R$ 696,20 | R$ 11.835,40 |
| 4 | 64064 - Cordão fio paralelo antichama 2x4,0mm cor branca norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v– rolo 100 metros. | rolo | 20 | R$ 1.174,20 | R$ 23.484,00 |
| 5 | 20851 - Cordão fio paralelo antichama 2x2,5mm cor marrom norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v – rolo 100 metros. | rolo | 17 | R$ 696,20 | R$ 11.835,40 |
| 6 | 20852 - Cordão fio paralelo antichama 2x4mm cor marrom norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v – rolo 100 metros. | rolo | 17 | R$ 1.174,20 | R$ 19.961,40 |
| 7 | 85004 - Cabo al duplex Color 1x10 + 10mm Ca N. Isol ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6-1 kV | Metro | 1500 | R$ 6,00 | R$ 9.000,00 |
| 8 | 76143 - Fio cabo pp 2x6mm antichama cor preto norma aplicavel ABNT NBR NM 247-5 cabo isolado com policloreto de vinila tensoes nominais ate 450-750v - rolo 100 metros | rolo | 25 | R$ 2.099,50 | R$ 52.487,50 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 139.249,80 |
| LOTE 02 - CORDÕES DE LED 31V |  |  |  |  |  |
| 9 | 85005 - LED300 31V - FLASH FIO VERDE - Cordão flash com 300 LEDs 31V (baixa tensão), leds fixos na cor branco morno e leds flash na cor branca fria, com 1 LED piscando a cada 5 LEDs, medindo aproximadamente 28,5m de comprimento, terminal de pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 3 conjuntos, acompanha 1 kit contendo fonte para até 3 cordões. Fio elétrico verde 1,5mm, cabeça do LED medindo 5mm. O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Apropriado para uso externo. O LED 31V é um produto de baixa tensão que atende o novo protocolo de segurança em instalações elétricas, por tem um tensão baixa, o produto reduz o risco de choque elétrico, caso ocorra fuga de carga. | Unid. | 200 | R$ 236,63 | R$ 47.326,00 |
| 10 | 85008 - LED300 31V - FIXO FIO VERDE - Cordão com 300 LEDs 31V (baixa tensão), leds fixos na branco morno, medindo aproximadamente 28,5m de comprimento, com terminal de pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 3 conjuntos, acompanha 1 kit contendo fonte para até 3 cordões. Fio elétrico verde 1,5mm, cabeça do LED medindo 5mm. O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Apropriado para uso externo. O LED 31V é um produto de baixa tensão que atende o novo protocolo de segurança em instalações elétricas, por tem um tensão baixa, o produto reduz o risco de choque elétrico, caso ocorra fuga de carga. | Unid. | 200 | R$ 194,00 | R$ 38.800,00 |
| 11 | 85009 - LED100 31V - FIXO FIO VERDE - Cordão com 100 LEDs 31V (baixa tensão), leds fixos na branco morno, medindo aproximadamente 9,5m de comprimento, com terminal de pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 5 conjuntos, acompanha 1 kit contendo fonte para até 5 cordões. Fio elétrico verde 1,5mm, cabeça do LED medindo 5mm. O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Apropriado para uso externo. O LED 31V é um produto de baixa tensão que atende o novo protocolo de segurança em instalações elétricas, por tem um tensão baixa, o produto reduz o risco de choque elétrico, caso ocorra fuga de carga. | Unid. | 400 | R$ 80,30 | R$ 32.120,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 118.246,00 |
| LOTE 03 - CORDÕES DE LED FIO VERDE FOSCO e FIO COLORIDO |  |  |  |  |  |
| 12 | 92586 - Cordão de LED blindado 220V na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor 6500k), 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 850 | R$ 130,94 | R$ 111.299,00 |
| 13 | 92587 - Cordão de LED blindado 220V na cor azul, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 150 | R$ 130,94 | R$ 19.641,00 |
| 14 | 92588 - Cordão de LED blindado 220V na cor verde,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 150 | R$ 130,94 | R$ 19.641,00 |
| 15 | 92589 - Cordão de LED blindado 220V na cor vermelho,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 150 | R$ 130,94 | R$ 19.641,00 |
| 16 | 92590 - Cordão de LED blindado 220V na cor branco warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k), 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor amarela, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro cristal na cor do led e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 150 | R$ 130,94 | R$ 19.641,00 |
| 17 | 92591 - Cordão de LED blindado 220V na cor azul,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor azul, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica cristal na cor do led . Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 200 | R$ 130,94 | R$ 26.188,00 |
| 18 | 92592 - Cordão de LED blindado 220V na cor vermelha,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor vermelha, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica cristal na cor do led. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 200 | R$ 130,94 | R$ 26.188,00 |
| 19 | 92593 - Cordão de LED blindado 220V na cor verde,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica cristal na cor do led. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 200 | R$ 130,94 | R$ 26.188,00 |
| 20 | 92594 - Cordão de LED blindado 220V na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor 6500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira: a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica cristal na cor do led. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | conj | 150 | R$ 130,94 | R$ 19.641,00 |
| 21 | 92595 - Tela de silicone entrelaçada, com proteção ultravioleta, cor cristal (translúcida), espessura dos fios da tela de 2.2mm, anti chama. Rolo 1,00m de largura x 10,00m comprimento | Rolo | 4 | R$ 1.353,00 | R$ 5.412,00 |
| 22 | 92596 - Tela de silicone entrelaçada, com proteção ultravioleta, cor cristal amarela, espessura dos fios da tela de 2.2mm, anti chama. Rolo 1,00m de largura x 10,00m comprimento | Rolo | 4 | R$ 1.353,00 | R$ 5.412,00 |
| 23 | 92597 - Tela de silicone entrelaçada, com proteção ultravioleta, cor cristal azul, espessura dos fios da tela de 2.2mm, anti chama. Rolo 1,00m de largura x 10,00m comprimento | Rolo | 4 | R$ 1.353,00 | R$ 5.412,00 |
| 24 | 92598 - Tela de silicone entrelaçada, com proteção ultravioleta, cor cristal verde, espessura dos fios da tela de 2.2mm, anti chama. Rolo 1,00m de largura x 10,00m comprimento | Rolo | 4 | R$ 1.353,00 | R$ 5.412,00 |
| 25 | 92599 - Tela de silicone entrelaçada, com proteção ultravioleta, cor cristal vermelho, espessura dos fios da tela de 2.2mm, anti chama. Rolo 1,00m de largura x 10,00m comprimento | Rolo | 4 | R$ 1.353,00 | R$ 5.412,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 315.128,00 |
| LOTE 04 - MANGUEIRA DE LED 13MM E MANG DE LED FLASH 13MM |  |  |  |  |  |
| 26 | 25316 - Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancos por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.153,57 | R$ 25.842,84 |
| 27 | 25313 - Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs azuis por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.153,57 | R$ 25.842,84 |
| 28 | 25314 - Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs verdes por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.153,57 | R$ 25.842,84 |
| 29 | 61294 - Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs vermelhos por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.153,57 | R$ 25.842,84 |
| 30 | 61295 - Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancos morno por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.153,57 | R$ 25.842,84 |
| 31 | 61297 - Mangueira lumisosa de LED FLASH em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs azuis com flashing branco por metro na tensão de 220v, sendo 30 LEDs azuis fixos e 6 LEDs brancos pisca, distribuídos da seguinte forma: a cada 5 LEDs azuis fixos 1 LED branco pisca dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.869,00 | R$ 34.428,00 |
| 32 | 25313 - Mangueira lumisosa de LED FLASH em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs verde com flashing branco por metro na tensão de 220v, sendo 30 LEDs verdes fixos e 6 LEDs brancos pisca, distribuídos da seguinte forma: a cada 5 LEDs verdes fixos 1 LED branco pisca. dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.869,00 | R$ 34.428,00 |
| 33 | 61297 - Mangueira lumisosa de LED FLASH em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs vermelho com flashing branco por metro na tensão de 220v, sendo 30 LEDs vermelhos fixos e 6 LEDs brancos pisca, distribuídos da seguinte forma: a cada 5 LEDs vermelhos fixos 1 LED branco pisca. dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.869,00 | R$ 34.428,00 |
| 34 | 92600 - Mangueira lumisosa de LED FLASH em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs branco morno com flashing branco por metro na tensão de 220v, sendo 30 LEDs brancos mornos fixos e 6 LEDs brancos pisca, distribuídos da seguinte forma: a cada 5 LEDs brancos mornos fixos 1 LED branco pisca. dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. | rolo | 12 | R$ 2.869,00 | R$ 34.428,00 |
| 35 | 92601 - Mangueira de led 15mm, voltagem 220v, 60 lâmpadas alternadas por metro, cor branco frio 6500k, a cada 12 leds Branco frio fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 4,6 watts por metro, em rolo de aproximadamente 50 metros de comprimento. | Rolo | 8 | R$ 1.967,00 | R$ 15.736,00 |
| 36 | 92602 - Mangueira de led 15mm, voltagem 220v, 60 lâmpadas alternadas por metro, cor branco quente/warm 3500k, a cada 12 leds Branco quente/warm fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 4,6 watts por metro, em rolo de aproximadamente 50 metros de comprimento. | Rolo | 8 | R$ 1.967,00 | R$ 15.736,00 |
| 37 | 92603 - Mangueira de led 15mm, voltagem 220v, 60 lâmpadas alternadas por metro, cor azul, a cada 12 leds azul fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 4,6 watts por metro, em rolo de aproximadamente 50 metros de comprimento. | Rolo | 8 | R$ 1.967,00 | R$ 15.736,00 |
| 38 | 92604 - Mangueira de led 15mm, voltagem 220v, 60 lâmpadas alternadas por metro, cor verde, a cada 12 leds verde fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 4,6 watts por metro, em rolo de aproximadamente 50 metros de comprimento. | Rolo | 6 | R$ 1.967,00 | R$ 11.802,00 |
| 39 | 92605 - Mangueira de led 15mm, voltagem 220v, 60 lâmpadas alternadas por metro, cor vermelho, a cada 12 leds vermelho fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 4,6 watts por metro, em rolo de aproximadamente 50 metros de comprimento. | Rolo | 6 | R$ 1.967,00 | R$ 11.802,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 337.738,20 |
| LOTE 05 - MANGUEIRA NEON E FITA LED |  |  |  |  |  |
| 40 | 71807 - NEON DUPLA FACE - Mangueira luminosa LED Neon em PVC flexível dupla face, a prova d'água, luz com uniformidade e de alto brilho a 220 Graus, 640 lumens/metro, efeito neon durável e altamente resistente, para uso externo e interno, dimensões 14.5mm x 7mm, com 120 LEDs brancos por metro na tensão de 220v e consumo de 4,3w/m, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 3 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa Neon LED , medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED dupla face. | rolo | 15 | R$ 2.170,50 | R$ 32.557,50 |
| 41 | 71808 - NEON DUPLA FACE - Mangueira luminosa LED Neon em PVC flexível dupla face, a prova d'água, luz com uniformidade e de alto brilho a 220 Graus, 640 lumens/metro, efeito neon durável e altamente resistente, para uso externo e interno, dimensões 11 x 16mm, 02 fios, com 120 LEDs brancos mornos por metro na tensão de 220v e consumo de 4,3w/m, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 3 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa Neon LED , medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED dupla face. | rolo | 15 | R$ 2.170,50 | R$ 32.557,50 |
| 42 | 71809 - NEON DUPLA FACE - Mangueira luminosa LED Neon em PVC flexível dupla face, a prova d'água, luz com uniformidade e de alto brilho a 220 Graus, 640 lumens/metro, efeito neon durável e altamente resistente, para uso externo e interno, dimensões 11 x 16mm, 02 fios, com 120 LEDs amarelos por metro na tensão de 220v e consumo de 4,3w/m, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 3 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa Neon LED , medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED dupla face. | rolo | 15 | R$ 2.170,50 | R$ 32.557,50 |
| 43 | 71810 - NEON DUPLA FACE - Mangueira luminosa LED Neon em PVC flexível dupla face, a prova d'água, luz com uniformidade e de alto brilho a 220 Graus, 640 lumens/metro, efeito neon durável e altamente resistente, para uso externo e interno, dimensões 11 x 16mm, 02 fios, com 120 LEDs azuis por metro na tensão de 220v e consumo de 4,3w/m, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 3 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa Neon LED , medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED dupla face. | rolo | 15 | R$ 2.170,50 | R$ 32.557,50 |
| 44 | 71811 - NEON DUPLA FACE - Mangueira luminosa LED Neon em PVC flexível dupla face, a prova d'água, luz com uniformidade e de alto brilho a 220 Graus, 640 lumens/metro, efeito neon durável e altamente resistente, para uso externo e interno, dimensões 11 x 16mm, 02 fios, com 120 LEDs vermelhos por metro na tensão de 220v e consumo de 4,3w/m, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 3 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa Neon LED , medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED dupla face. | rolo | 15 | R$ 2.170,50 | R$ 32.557,50 |
| 45 | 71812 - NEON DUPLA FACE - Mangueira luminosa LED Neon em PVC flexível dupla face, a prova d'água, luz com uniformidade e de alto brilho a 220 Graus, 640 lumens/metro, efeito neon durável e altamente resistente, para uso externo e interno, dimensões 11 x 16mm, 02 fios, com 120 LEDs verdes por metro na tensão de 220v e consumo de 4,3w/m, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 3 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa Neon LED , medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira Neon LED dupla face. | rolo | 15 | R$ 2.170,50 | R$ 32.557,50 |
| 46 | 85027 - Fita de Led IP65 - 4,8 W - Rolo com 100 mts - AZUL Fita luminosa de LED em PVC flexível extrusado face única, luz com uniformidade e de alto brilho, efeito durável e altamente resistente, para uso externo e interno, medindo aproximadamente 8 x 4,00mm, 02 fios, com 60 LEDs 6mm AZUIS por metro na tensão de 220v e consumo de 4,4w/m. Permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 2 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED strip, medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip. Apropriada para uso externo. | CX | 40 | R$ 1.484,67 | R$ 59.386,80 |
| 47 | 85028 - Fita de Led IP65 - 4,8 W - Rolo com 100 mts - VERMELHA Fita luminosa de LED em PVC flexível extrusado face única, luz com uniformidade e de alto brilho, efeito durável e altamente resistente, para uso externo e interno, medindo aproximadamente 8 x 4,00mm, 02 fios, com 60 LEDs 6mm VERMELHOS por metro na tensão de 220v e consumo de 4,4w/m. Permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 2 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED strip, medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip. Apropriada para uso externo. | CX | 40 | R$ 1.484,67 | R$ 59.386,80 |
| 48 | 85029 - Fita de Led IP65 - 4,8 W - Rolo com 100 mts - VERDE Fita luminosa de LED em PVC flexível extrusado face única, luz com uniformidade e de alto brilho, efeito durável e altamente resistente, para uso externo e interno, medindo aproximadamente 8 x 4,00mm, 02 fios, com 60 LEDs 6mm VERDES por metro na tensão de 220v e consumo de 4,4w/m. Permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 2 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED strip, medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip. Apropriada para uso externo. | CX | 40 | R$ 1.484,67 | R$ 59.386,80 |
| 49 | 85030 - Fita de Led IP65 - 4,8 W - Rolo com 100 mts - BRANCO 6.000 K Fita luminosa de LED em PVC flexível extrusado face única, luz com uniformidade e de alto brilho, efeito durável e altamente resistente, para uso externo e interno, medindo aproximadamente 8 x 4,00mm, 02 fios, com 60 LEDs 6mm BRANCOS 6000K por metro na tensão de 220v e consumo de 4,4w/m. Permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 2 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED strip, medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip. Apropriada para uso externo. | CX | 50 | R$ 1.484,67 | R$ 74.233,50 |
| 50 | 85031 - Fita de Led IP65 - 4,8 W - Rolo com 100 mts - BRANCO QUENTE 4.000 K Fita luminosa de LED em PVC flexível extrusado face única, luz com uniformidade e de alto brilho, efeito durável e altamente resistente, para uso externo e interno, medindo aproximadamente 8 x 4,00mm, 02 fios, com 60 LEDs 6mm BRANCO QUENTE 4000K por metro na tensão de 220v e consumo de 4,4w/m. Permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 2 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED strip, medindo aproximadamente 0,30m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip de 2 fios, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED Strip. Apropriada para uso externo. | CX | 50 | R$ 1.484,67 | R$ 74.233,50 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 521.972,40 |
| LOTE 06 - STROBO |  |  |  |  |  |
| 51 | 20836 - Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, tensão 220 volts, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo 8,5cm de diâmetro. Apropriada para uso externo. | pç | 850 | R$ 76,20 | R$ 64.770,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 64.770,00 |
| LOTE 07 - LAMPADA LED BULBO |  |  |  |  |  |
| 52 | 64099 - Lâmpada led bulbo 5 ou 7w branca -220V rosca E-27 | un. | 40 | R$ 33,70 | R$ 1.348,00 |
| 53 | 64100 - Lâmpada led bulbo 5ou 7w vermelha -220V rosca E-27 | un. | 40 | R$ 33,70 | R$ 1.348,00 |
| 54 | 64101 - Lâmpada led bulbo 5 ou 7w verde -220V rosca E-27 | un. | 40 | R$ 33,70 | R$ 1.348,00 |
| 55 | 64102 - Lâmpada led bulbo 5 ou 7w azul -220V rosca E-27 | un. | 40 | R$ 33,70 | R$ 1.348,00 |
| 56 | 67732 - Lâmpada led bulbo 5 ou 7w amarela-220V rosca E-27 | un. | 40 | R$ 33,70 | R$ 1.348,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 6.740,00 |
| LOTE 08 - TUBO SNOWFALL |  |  |  |  |  |
| 57 | 85032 - Tubo cilíndrico (snowfall) em acrílico, rígido, transparente, CHIP DUPLA FACE com 120 LED's cor branco frio, temperatura 6.500 K, com movimento snowfall, medindo 1,00m de comprimento, fio elétrico branco 2 x 0,5mm², tensão 220v | Unid. | 850 | R$ 81,93 | R$ 69.640,50 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 69.640,50 |
| LOTE 09 - CHAVE DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 58 | 67739 - Relé Fotoelétrico Temporizado 10 Ampères 220V | pç | 70 | R$ 136,97 | R$ 9.587,90 |
| 59 | 85034 - Chave de Iluminação pública | pç | 20 | R$ 702,00 | R$ 14.040,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 23.627,90 |
| LOTE 10 - ARMAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 60 | 67734 - Armação Secundária Policarbonato com roldana | pç | 50 | R$ 14,99 | R$ 749,50 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 749,50 |
| LOTE 11 - ABRAÇADEIRAS |  |  |  |  |  |
| 61 | 64059 - Abraçadeira nylon branca 150 x 2,5 mm (pct 100 un) | pct | 1250 | R$ 7,51 | R$ 9.387,50 |
| 62 | 61278 - Abraçadeira nylon branca 200 x 3,6mm (pct 100 un) | pct | 1250 | R$ 14,87 | R$ 18.587,50 |
| 63 | 64061 - Abraçadeira nylon branca 280 x 4,8mm (pct 100 un) | pct | 200 | R$ 21,86 | R$ 4.372,00 |
| 64 | 25303 - Abraçadeira nylon branca 650 x 12,0mm (pct 100 um) | pct | 200 | R$ 192,19 | R$ 38.438,00 |
| 65 | 64062 - Abraçadeira nylon branca 760 x 9,0mm (pct 100 un) | pct | 100 | R$ 194,58 | R$ 19.458,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 90.243,00 |
| LOTE 12 - ESTANHO/FITA/COLA/CONECTOR |  |  |  |  |  |
| 66 | 67736 - Estanho 500g | pç | 4 | R$ 196,27 | R$ 785,08 |
| 67 | 57420- Fita Isolante Preta 19mm x 20 metros. | pç | 150 | R$ 12,33 | R$ 1.849,50 |
| 68 | 61301 - Fita Isolante Branca 19mm x 20 metros. | pç | 150 | R$ 13,02 | R$ 1.953,00 |
| 70 | 25318 - Bastão cola quente incolor, odor neutro, ponto de amolecimento 89~94( ºC ), diâmetro 11,2mm e comprimento 300mm fornecidos em pacotes de 1Kg. | pct | 20 | R$ 130,89 | R$ 2.617,80 |
| 71 | 85035 - Conector perfurante - 10/95 - 1,5/10 Cdp-70 | PÇ | 1250 | R$ 13,86 | R$ 17.325,00 |
| 72 | 77199 - Tubo termoretrátil 16mm cor branca, rolo com 100m | ROLO | 3 | R$ 716,33 | R$ 2.148,99 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 26.679,37 |
| LOTE 13 - GRAMPO/PREGO |  |  |  |  |  |
| 73 | 85037 - Prego para fita led - tipo miguelão - caixa com 500 unidades | CX | 40 | R$ 379,33 | R$ 15.173,20 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 15.173,20 |
| LOTE 14 - CABOS DE AÇO E CLIPS |  |  |  |  |  |
| 74 | 67740 - Cabo de Aço revestido 3,50mm externo com a capa - metro | metro | 300 | R$ 5,31 | R$ 1.593,00 |
| 75 | 67741 - Cabo de Aço revestido 4,50mm externo com a capa - metro | metro | 300 | R$ 8,22 | R$ 2.466,00 |
| 76 | 67742 - Cabo de Aço Flexível 8,0mm - metro | metro | 200 | R$ 25,02 | R$ 5.004,00 |
| 77 | 67743 - Clips para Cabo de Aço 1/8" | pç | 150 | R$ 1,71 | R$ 256,50 |
| 78 | 67744 - Clips para Cabo de Aço 3/16" | pç | 200 | R$ 2,06 | R$ 412,00 |
| 79 | 67745 - Clips para Cabo de Aço 5/16" | pç | 150 | R$ 3,77 | R$ 565,50 |
| 80 | 67746 - Clips para Cabo de Aço 3/8" | pç | 150 | R$ 6,34 | R$ 951,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 11.248,00 |
| LOTE 15 - LÂMPADA BOLINHA |  |  |  |  |  |
| 81 | 77355 - Lâmpada Bolinha de led Bulbo 1W branco - 220w - Rosca E-27 | un. | 400 | R$ 11,36 | R$ 4.544,00 |
| 82 | 77356 - Lâmpada Bolinha de led Bulbo 1W vermelho - 220w - Rosca E-27 | un. | 400 | R$ 11,36 | R$ 4.544,00 |
| 83 | 77357 - Lâmpada Bolinha de led Bulbo 1W verde - 220w - Rosca E-27 | un. | 400 | R$ 11,36 | R$ 4.544,00 |
| 84 | 77358 - Lâmpada Bolinha de led Bulbo 1W azul- 220w - Rosca E-27 | un. | 400 | R$ 11,36 | R$ 4.544,00 |
| 85 | 77359 - Lâmpada Bolinha de led Bulbo 1W Amarelo - 220w - Rosca E-27 | un. | 400 | R$ 11,36 | R$ 4.544,00 |
| 86 | 77360 - Lâmpada Bolinha de led Bulbo 1W leitosa - 220w - Rosca E-27 | un. | 400 | R$ 11,36 | R$ 4.544,00 |
| 87 | 85137 - Cordão String lights para lâmpadas de LED, medindo 150m, com soquete E27 ISOLADO EMBORRACHADO a cada 1 metro, Cabo flex preto 2x1,5, bivolt, compatível para lâmpada de LED ou lâmpada eletrônica. Acompanha plug macho. | PÇ | 30 | R$ 2.735,23 | R$ 82.056,90 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 109.320,90 |
| LOTE 16 - ARAME FIO 14 |  |  |  |  |  |
| 88 | 85038 - Arame fio 14 plastificado com 25 mts | rolo | 30 | R$ 60,17 | R$ 1.805,10 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 1.805,10 |
|  | LOTE 17 - AÇO |  |  |  |  |
| 89 | 92608 - Barra de metalon 50x50 parede 1,95mm. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 20 | R$ 445,88 | R$ 8.917,60 |
| 90 | 92609 - Barra de metalon 40x40 parede 1,95mm. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 20 | R$ 350,62 | R$ 7.012,40 |
| 91 | 92610 - Barra de metalon 30x30 parede 1,95mm. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 20 | R$ 262,49 | R$ 5.249,80 |
| 92 | 92611 - Barra de metalon 25x25 parede 1,55mm. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 90 | R$ 176,73 | R$ 15.905,70 |
| 93 | 92612 - Barra de metalon 20x20 parede 1,95mm. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 90 | R$ 168,30 | R$ 15.147,00 |
| 94 | 92613 - Barra de metalon 15x15 parede 1,25mm. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 90 | R$ 83,41 | R$ 7.506,90 |
| 95 | 92614 - Barra chata 1/2' x 3/16'. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 320 | R$ 77,98 | R$ 24.953,60 |
| 96 | 92615 - Barra chata 5/8' x 3/16'. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 200 | R$ 89,55 | R$ 17.910,00 |
| 97 | 92616 - Barra chata 1' x 3/16'. Barra galvanizada medindo 6m de comprimento | barra | 200 | R$ 140,28 | R$ 28.056,00 |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 130.659,00 |

- O valor total de todos os lotes é de R$ 1.982.990,87 (Hum milhão, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e oitenta e sete centavos).

3.3. Parâmetro utilizado para composição do preço: a) Buscando manter a competitividade e exequibilidade do certame; b) Considerando o dever da administração em respeitar o orçamento e o erário público, resolve-se utilizar como referência a média dos valores obtidos mediante pesquisa de mercado.

3.4. Para critério de julgamento será considerado o menor valor global por lote;

3.5. Propostas acima do valor estimado dos lotes serão desclassificadas.

3.6. O quantitativo estimado é para utilização em 12 (doze) meses, porém não é obrigatório o uso de toda quantidade prescrita nesta licitação;

3.7. A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do(s) Lote(s) 2, 3, 4, 5, 6 e 9, devera(ão) apresentar amostra(s) de todo(s) o(s) item(ns) do(s) Lote(s) ofertado(s), em até 5 dias úteis após a sessão, ou após convocação realizada pelo Pregoeiro, sendo esta considerada essencial e classificatória para homologação do processo;

3.7.1. A amostra deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, dentro do horário de expediente do órgão (das 07h00min às 13h00min), localizada na Rua: Jose Pereira Liberato, nº 1899, Bairro São João Itajaí, CEP 88.305-410, ao qual será avaliada pelo fiscal designado neste ato, bem como, engenheiro eletricista integrante do quadro funcional deste órgão, que emitirá parecer.

3.7.2. Será inabilitada a licitante intimada que não apresentar a amostra no prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com a especificação técnica.

3.7.3. A(s) amostra(s) deverá(ão) estar devidamente embalada(s), lacrada(s) e identificada(s) com o número do Pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou razão social da licitante.

3.7.4. Caso o material tenha sido reprovado, o segundo colocado na ordem de classificação será convocado a entregar uma amostra idêntica à do material ofertado, para testes, obedecendo os mesmos prazos já mencionados, e assim sucessivamente, até que se tenha uma amostra aprovada.

3.7.5. O proponente deverá retirar a(s) amostra(s), no máximo em 60 (sessenta) dias após a data da publicação da HOMOLOGAÇÃO deste Pregão, independentemente dela(s) ter(em) sido aprovada(s) ou não, sendo que, findo tal prazo, a CONTRATANTE poderá conferir à(s) amostra(s) o fim que lhe julgar apropriado, inclusive sua destruição.

3.7.6. As amostras serão devolvidas no estado em que se encontrarem após a realização dos testes.

3.7.7. O material apresentado como amostra pela licitante vencedora não será considerado no quantitativo do escopo contratado.

4- PRAZO/FORNECIMENTO/PAGAMENTO:

4.1.  A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

4.1.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula 4.1 exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa;

4.2. A entrega do material será de forma parcelada e deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, através da emissão da Autorização de Fornecimento (A.F) previamente assinada;

4.3.O material será entregue em lugar previamente indicado ao contratado, ficando sob sua responsabilidade as despesas de transporte, carga, descarga e fretes;

4.4. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal devidamente assinada pelo fiscal do contrato/ata.

4.5. Não haverá cota mensal para aquisição dos mesmos;

4.6. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da notificação da contratada às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.6.1. As notificações se darão via e-mail e aplicativo de comunicação, ambos, informados pela Contratada, presumindo-se como entregues, para fins de contagem de prazo;

5 - QUALIFICAÇÃO TECNICA:

* Apresentar juntamente com o envelope de Habilitação.

5.1. Apresentar Atestado de capacidade Técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento compatível ao objeto deste certame licitatório;

5.1.1. Além das informações atinentes ao licitante (qualificação), o(s) atestado(s) deverá(ão) conter claramente: a razão social, o endereço, CNPJ, contato telefônico e assinatura do representante legal do tomador de serviços;

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Cumprimento total das cláusulas do contrato/ATA;

6.2. Informar junto a Secretaria Municipal de Obras, endereço de e-mail, e se houver, números de telefones que tenham aplicativos de comunicação como whatsapp, telegramou similares;

6.3. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

6.4. A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação;

6.5. Os materiais deverão estar em conformidade com as especificações exigidas;

6.6. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, podendo ocorrer, quando necessárias, alterações sem prévio aviso;

6.7. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, respondendo a prefeitura apenas e tão somente pelo pagamento do material/produto;

6.8. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta entrega dos materiais;

6.9. Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente Pregão;

6.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

6.11. A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio Municipal, objeto do presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pela Contratada e seus agentes;

6.12. Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada na ata;

7.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

7.5. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação ao material/produto fornecido;

7.6. Exigir da contratada, a adoção dos procedimentos corretos na prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato/ATA;

7.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/ATA; confeccionar o relatório de prestação de serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os materiais e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

7.8. A Contratante terá o direito de recusar todo e qualquer material/produto utilizado, que não estejam adequados para a prestação dos serviços;

7.9. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas correrão por conta da dotação n° 152 da Secretaria Municipal de Obras.

9. DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Designamos para acompanhar e fiscalizar este processo licitatório os servidores, EVERALDO BARCELO, matrícula n° 1516201 e MAURICIO MACEDO MUSSI, engenheiro, matrícula 1925701.

Itajaí (SC), 12 de julho de 2022.

MÁRCIO JOSÉ GONÇALVES

Secretário Municipal de Obras