TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

  - Abertura de processo licitatório para Aquisição de aparelho de colposcopia para o CRESCEM da SMS.

  - Por se tratar de aquisição de apenas 01 (um) aparelho, será gerado um contrato;

  - O contrato assinado em decorrência do edital terá validade de 12 meses a partir da assinatura do mesmo.

- PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA:

  - O valor global máximo para aquisição dos itens é de R$ 33.768,75 (trinta e três mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos);

  - A adjudicação será pelo menor preço cotado por item.

  - Lista de itens:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA | QTD | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE COLPOSCOPIA | Unidade | 01 | R$ 33.768,75 | R$ 33.768,75 |

  - Descrição do item:

    - APARELHO DE COLPOSCOPIA:

  - cabeça óptica com seleção de aumento manual: tipo tambor;

  - Objetiva 300mm

  - oculares: 12,5 x com ajuste de dioptrias;

  - binóculo: reto foco 160mm

  - total de aumento: 5(3x,4x,7x,11x,17x)

  - campo observado 5 aumentos:78mm;50mm;32mm;19mm;13mm

  - distancia interpupilar:55 a 77mm

  - focalização: manual na objetiva

  - fonte de luz: led integrado,temperatura de cor4.500k, duração acima de 45.000 horas

  - gerador de led embutidona estática do equipamento

  - campo iluminação:89mm

  - iluminação controle: ajuste por botão fgiratório na cabeça

  - filtros: azul cobalto e verde

  - sistema de vídeo completo: divisor de luz01 saída 50/50, adaptador para câmara de vídeo com ajuste de enquadramento, foco e iluminação, câmara full HD e HDMI de alta resolução na gravaçãodas fotos e vídeos através de controle remoto, software de captura de imagem com impressão de laudos e fotos.

  - estativa: rodízio (4 freios independentes)

  - tamanho da base: 400mm

  - curso braço vertical:150mm

  - tensão automática de voltagem: 127/220V

  - capa de proteção anti poeira

- AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

  - Após a fase de habilitação técnica, a licitante provisoriamente classificada deverá enviar o catálogo de amostra, do item ao qual está(ao) concorrendo, por e-mail no prazo de 02 (dois) dias úteis;

  - O catálogo de amostras deve ser enviado para o e-mail crescem@itajai.sc.gov.br e narriman.ballock@itajai.sc.gov.br;

  - As empresas do item 3.1 que não entregarem os catálogos de amostras estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - Se, mesmo após receber o catálogo de amostras por e-mail, o fiscal de contrato necessitar de amostra física, o mesmo irá solicitar às empresas e estas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para entrega;

  - As amostras físicas devem ser enviadas para o Centro de Referência da Saúde da Criança e da Mulher (CRESCEM), localizado na Av. Marcos Konder, nº 740, (atrás da Igreja Matriz) – Centro - Itajaí – SC;

  - As amostras físicas devem ser apresentadas ao fiscal de contrato deste certame;

  - As empresas do item 3.4 que não entregarem as amostras físicas estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - Todos os custos das amostras, assim como o seu envio e recolhimento (se for o caso), são de responsabilidade da licitante.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

  - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação.

  - Todos os itens deverão ter seu documento de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que devem ser apresentados na qualificação técnica. Caso o item seja isento de registro, apresentar a declaração referente à isenção. Conforme ampara a Lei N° 6.360 de 1976, Título II, os registros vencidos com seus respectivos protocolos serão aceitos. Neste caso, a contratada deverá comprovar tal situação através de documento oficial da ANVISA. No caso de uma posterior negação da ANVISA ao registro durante o prazo de validade do Pregão, a contratada deverá, imediatamente, comunicar à Secretaria Municipal de Saúde a suspensão de entrega dos itens à comunidade. A contratada será a responsável pelo recolhimento imediato de todos os itens já entregues e pela disponibilização de outra marca para a continuidade do atendimento aos usuários do SUS. Entretanto, a marca sugerida para a troca deverá respeitar as mesmas exigências deste Termo de Referência;

  - Todos os itens deverão ter seu documento de registro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que devem ser apresentados na qualificação técnica. Caso o item seja isento de registro, apresentar a declaração referente à isenção.

- ENTREGA DOS PRODUTOS:

  - Os itens deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da expedição da Autorização de Fornecimento (AF) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS);

  - A entrega dos produtos deverá ser realizada nas quintas-feiras, no horário das 07:00 horas às 18:00 horas, o Centro de Referência da Saúde da Criança e da Mulher (CRESCEM), localizado na Av. Marcos Konder, nº 740, (atrás da Igreja Matriz) – Centro - Itajaí – SC;

  - Caso a empresa fornecedora constatar a possibilidade de não cumprimento do prazo previsto na cláusula 5.1, deverá, antes de excedido o respectivo prazo, apresentar justificativa com a data de entrega dos itens. A justificativa deverá ser protocolada na SMS com o fiscal do contrato e será encaminhada para análise da Assessoria Jurídica;

  - A entrega dos produtos fora do prazo só será admitida se decorrente de casos fortuitos como, por exemplo, acidentes, incêndios, inundações, alagamentos ou, no caso de importação, outros eventuais atrasos;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Todos os pedidos de realinhamento, reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento só terão validade (em caráter de análise) quando efetuados antes do recebimento da AF, ou seja, pedidos efetuados após a emissão do documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não terão validade;

  - Todos os pedidos de realinhamento, reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itajaí na Secretaria de Governo - Departamento de Contratos e Licitações;

  - A empresa ganhadora deverá, obrigatoriamente, obedecer na íntegra os critérios e especificações técnicas contidas neste edital e anexos;

  - O transporte dos itens deve ser feito conforme instruções de acondicionamento do fabricante, a fim de garantir a segurança e a qualidade dos produtos;

  - As empresas deverão identificar a marca e modelo do produto em suas propostas. Assim como número de série e ano de fabricação;

  - Não serão aceitos produtos cujas embalagens apresentem sinais de violação, aderência ao produto, umidade ou inadequação em relação ao conteúdo ou não estiverem devidamente identificados;

  - Todos os itens serão submetidos a uma rigorosa avaliação técnica, onde será verificada a especificação de acordo com o edital, a qualidade e a garantia. Caso o(s) produto(s) seja(m) de má qualidade ou não atenda(m) as especificações exigidas no edital, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa ganhadora, e a mesma terá que repô-lo(s) no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;

  - Durante o período de garantia do produto, caso o mesmo venha à apresentar defeitos, ele será devolvido à empresa ganhadora e a mesma terá que repô-lo no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos;

  - A CONTRATADA deverá entregar produtos originais e novos, não remanufaturados e/ou usados;

  - A contratada obriga-se o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir direta e indiretamente sobre os produtos contratados.

- PAGAMENTO:

  - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal com os produtos descritos detalhadamente;

  - Deverá constar na Nota Fiscal, no campo observações, o número da AF;

  - O Fundo Municipal de Saúde reserva-se ao direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido a entrega da totalidade dos produtos solicitados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - Acompanhar a entrega dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

  - Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;

  - A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal de contrato nomeado.

- FISCAL DO CONTRATO:

  - Fica designada para exercer a função de fiscal de contrato a servidora Ligiana Rosa Sinhori, Gerente de Unidade I – CRESCEM, conforme Termo de Designação.

Atenciosamente,
Emerson Roberto Duarte 
Secretário Municipal de Saúde