TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO:

  - Abertura de processo licitatório, na Modalidade Pregão pelo Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de móveis clínicos para a Secretaria Municipal de Saúde;

  - Justifica-se a aquisição a fim de equipar e garantir o bom funcionamento da rede pública de saúde;

  - Vigência deste certame: 12 (doze) meses.

- DOS ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA:

  - Valor global estimado: R$ R$ 3.315.955,58 (três milhões e trezentos e quinze mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos);

  - A adjudicação será pelo menor preço cotado por item;

  - Lista de itens:

| ITEM | MATERIAL/SERVIÇO | MEDIDA | QTD | MÉDIA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUPORTE DE METAL, SIMPLES PARA PENDURAR A ROUPA E PERTENCES DO PACIENTE NO VESTIÁRIO DO RX | UNIDADE | 40 | R$ 205,33 | R$ 8.213,20 |
| 2 | CABIDIDEIRO PARA COLETES PLUMBÍFERO FIXADOS NA PAREDE - NÃO TEM ESPECIFICAÇÃO, APENAS COM CAPACIDADE PARA 4 COLETES. | UNIDADE | 10 | R$ 1.036,71 | R$ 10.367,10 |
| 3 | CAMA HOSPITALAR FOWLER. COM 2 MANIVELAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,90 X 0,80 M. LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO OU INOX DE 1,20 A 1,50 MM. CHASSI EM TUBO DE AÇO CARBONO OU INOX 30 X 50 X 1,20 MM. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø1.1/4’X1,50MM OU INOX . PERMITE MOVIMENTOS FOWLER, DORSO, JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR 2 MANIVELAS COM CABOS EM NYLON. CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø1.1/4’X1,20MM OU INOX COM PONTEIRAS DE BORRACHA. COM RODÍZIOS. ACABAMENTO PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO OU EPOXI. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,80 X 0,60 (C X L X A). PAR DE GRADES LATERAIS REMOVÍVEIS E COLCHÃO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN OU NAPA. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNIDADE | 60 | R$ 3.783,08 | R$ 226.984,80 |
| 4 | CARRO DE EMERGÊNCIA. 1230MM X L 556MM X P 590MM, PERFIS ESTRUTURAIS LATERAIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADDO. FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA. BANDEJA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM LATERAIS EM ALUMÍNIO INJETADO, FRONTAL E TRASEIRO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PUXADOR TRASEIRO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM GRADE DE PROTEÇÃO. BANDEJA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM LATERAIS EM ALUMÍNIO INJETADO, FRONTAL E TRASEIRO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. 3 GAVETAS DE 147MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM LATERAIS INTERNAS EM ALUMÍNIO, COM PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, COM TRILHO TELESCÓPICO COMPARTIMENTO INFERIOR COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL 90º COM ALTURA DE 294MM, COM PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO, 16 DIVISÓRIAS PARA MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA NA 1ª GAVETA ESPAÇO PARA LACRE. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VELCRO. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, MONITOR, CARDIOVERSOR, L 400MM X P 400MM, COM BORDA DE PROTEÇÃO. SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA. CALHA DE TOMADAS COM 4 PONTOS, 2P + T COM CABO DE 3M. RODÍZIOS, MONTADOS NA BANDEJA INFERIOR, DE 125MM DE DIÂMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA VULCANIZADA, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PINTURA ELETROSTÁTICA. | UNIDADE | 100 | R$ 3.131,04 | R$ 313.104,00 |
| 5 | CONJUNTO COMPOSTO POR UM MÓDULO PIA + GAVETEIRO MÓDULO PIA. CONJUNTO COMPOSTO POR UM MÓDULO PIA + GAVETEIRO MÓDULO PIA: COMPOSTO POR CUBA AÇO INOX 304, DIÂMETRO DE 30CM, TORNEIRA CROMADA COM BICA MÓVEL, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO DE ÁGUA. (PEDAL) GAVETEIRO: GAVETEIRO COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 12CM, 01 GAVETA DE 18 CM COM BOJO EM PS SEM CANTOS VIVOS E 01 GAVETA DE 24 CM, COM BOJO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO BRANCO. MEDIDAS: 1,04 L / 0,88 A / 0,45 P. COR MDF: BRANCO. | UNIDADE | 100 | R$ 3.143,10 | R$ 314.310,00 |
| 6 | ESCADA DE 5 DEGRAUS. ESCADA 100% EM ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS EM POLIPROPILENO, TRAVA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO COM ARTICULAÇÃO LATERAL, SISTEMA X DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA (A PARTIR DE 6 DEGRAUS), BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORÇO DA ESTRUTURA, SAPATAS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PRODUTO INDICADO PARA ATÉ 120 KG | UNIDADE | 60 | R$ 189,92 | R$ 11.395,20 |
| 7 | FOCO CLÍNICO. Tipo Clínico. Lâmpada LED (incluso). Intensidade 270 Lumens (50 cm do campo). Fonte: Bivolt. Altura Minima: 100 cm. Altura Máxima: 135 cm. Temperatura da Cor 6.000 – 6.500 K. Inmetro: Sim. Base sobre rodízios. | UNIDADE | 200 | R$ 549,50 | R$ 109.900,00 |
| 8 | HAMPER. O SUPORTE PARA SACO HAMPER PINTURA EPÓXI CONTÉM ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ANTI-CORROSIVO EPÓXI. SACO EM TECIDO RESISTENTE TIPO LONITA.MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS.01 SACO EM TECIDO RESISTENTE - MEDIDAS EM (CM): 63 X 51 X 51ESTRUTURA TUBULAR. 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADAPINTURA EPÓXI. COR: BRANCA. | UNIDADE | 60 | R$ 448,39 | R$ 26.903,40 |
| 9 | KIT 4 LIXEIRAS 50 LITROS CADA COLETA SELETIVA + SUPORTE AÇO. SUPORTE COM LIXEIRAS FABRICADOS EM AÇO CARBONO, O SUPORTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA (PINTURA EPÓXI NA COR PRETA) EVITANDO ASSIM PROBLEMAS COM EROSÃO, POIS NÃO DESCASCA ENFERRUJA. VEM COM 4 LIXEIRAS FABRICADAS EM PLÁSTICO COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, NAS CORES: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO. | UNIDADE | 200 | R$ 796,74 | R$ 159.348,00 |
| 10 | MACA FIXA ESTOFADA. MACA CLÍNICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MACA COM LEITO ESTOFADO EM COURVIN NA COR VERDE CLARO, CABECEIRA MÓVEL. PINTURA: EPOXI DIMENSÕES: 0,80X1,90 DE COMPRIMENTO. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNIDADE | 50 | R$ 1.144,42 | R$ 57.221,00 |
| 11 | Maca Ginecológica para Obeso | UNIDADE | 50 | R$ 1.338,33 | R$ 66.916,50 |
| 12 | MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 1” DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,2 MM EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO ESPELHADO TAMPO E PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO POLIDO ESPELHADO 4 PÉS COM RODÍZIOS DE 2” EM RODAS TRANSPARENTES. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 60X40X80 (CM). | UNIDADE | 200 | R$ 897,13 | R$ 179.426,00 |
| 13 | MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA. 4 GAVETAS DE APROXIMADAMENTE 06CM. TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM MDF DE 30MM, REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO DECORATIVO BRILHANTE. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO DECORATIVO BRILHANTE. GAVETA EM MADEIRA EM POLIESTIRENO 4MM MOLDADAS EM VACUM FORMING SEM CANTOS VIVOS PARA NÃO ACUMULAR SUJEIRA;- PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI. PUXADORES COM PINTURA CLARA (AZUL, VERDE, CINZA, BRANCO, BEGE). CORREDIÇAS TELESCOPIAS EM AÇO, PROPORCIONANDO UM DESLIZE SUAVE DAS GAVETAS. PORTAS E FRENTE DAS GAVETAS, CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA. 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO ARMÁRIO EM DIVERSOS TIPOS DE PISOS. MÓDULOS COM FUNDOS INDIVIDUAIS. MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 50CM X ALTURA 80CM X PROFUNDIDADE 51CM. PESO APROXIMADO 35KG. A MESA AUXILIAR DEVE DISPOR AINDA ALÉM DO NÚMERO DE GAVETAS MÍNIMAS, ESPAÇO EM BAIXO ABERTO NA FRENTE PARA COLOCAR APARELHOS ODONTOLÓGICOS EX: FOTOPOLIMERIZADOR. ARMÁRIO NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNIDADE | 15 | R$ 1.610,50 | R$ 24.157,50 |
| 14 | MESA AUXILIAR PEQUENA. MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOIDÁVEL. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 1” DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,2 MM EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO ESPELHADO TAMPO E PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO POLIDO ESPELHADO 4 PÉS COM RODÍZIOS DE 2” EM RODAS TRANSPARENTES. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 40X40X80 (CM). | UNIDADE | 200 | R$ 818.63 | R$ 163.720,00 |
| 15 | MESA CIRÚRGICA. PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 300 KG DE CARGA ESTÁTICA. CABECEIRA, DORSO, ASSENTO E RODAS COMPATÍVEIS COM O PESO PARA MOVIMENTAÇÃO DA MESA E IMOBILIZAÇÃO DA MESMA NO SOLO. EM AÇO INOXIDÁVEL. ELETRO-HIDRAULICO. DEVE POSSIBILITAR O USO DE DIVERSOS KITS, COM MECANISMOS PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO ARTICULADO EM SECÇÕES ACOLCHOADAS. CABECEIRA E PERNEIRAS REMOVÍVEIS. MOVIMENTOS PARA ELEVAR E BAIXAR A MESA, LATERALIDADE, TRENDELENBURG, REVERSO, DORSO E DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO, ACIONADOS PORCOMENDOS REALIZADOS POR CONTROLE REMOTO OU NO PAINEL DA PRÓRIA ESTRUTURA. PERMITIR AINDA O AJUSTA MANUAL DA CABECEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2100 MM, LARGURA MÍNIMA DE 550 MM, LARGURA MÁXIMA 1000 MM. ALTURA DE 800 MM. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS-60 HZ, REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA. POSSUIR INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELETRICA OU BATERIA, POSSUIR INDICAÇÃO PARA BATERIA COM CARGA BAIXA. ACESSÓRIOS ADICIONAIS EM AÇO INOXIDÁVEL: 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 PAR DE PORTA COXA, 01 CONJUNTO DE ESTOFADOS, 01 PROLONGADOR PARA CIRURGIA DE OBESO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO COM A NORMA NBR IEC 60601-2-46, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA E/OU CERTIFICADO DE QUALIDADE INTERNACIONAL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS COM TRADUÇÃO JURAMENTADA. DEVERÁ DISPONIBILIAR TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONTER: 01 CÓPIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UNIDADE | 4 | R$ 36.110,82 | R$ 144.443,28 |
| 16 | Mesa De Cabeceira Hospitalar. Tipo: Aberta com gaveta. Material. Aço inoxidável. Rodízios: Não | UNIDADE | 30 | R$ 806,81 | R$ 24.204,30 |
| 17 | Mesa De Mayo Inox. Peso 4 kg. Dimensão da embalagem 63 × 50 × 90 cm. Rodízios Sim. Estrutura Aço Inox. Dimensão da bandeja 48 cm x 32 cm (C x L). Altura Regulável. Peso suportado 75 Kgs. | UNIDADE | 50 | R$ 737,56 | R$ 36.878,00 |
| 18 | MESA GINECOLOGICA ESTOFADA INOX 1,70X0,5X0,80CM | UNIDADE | 50 | R$ 2.218,50 | R$ 110.925,00 |
| 19 | MESA GINECOLÓGICA PORTÁTIL. DEVE CONTER COLCHONETE ESTOFADO E REVESTIDA COM COURVIN, COM PAR DE PORTA COXA OU SUPORTE PARA AS PERNAS, MACA SIMPLES COM LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM PARTES, DOBRÁVEL PARA FÁCIL TRANSPORTE, ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL. ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,70 M COMPR. X 50 CM LARGURA X 90 CM ALT, PODENDO SUPORTAR APROXIMADAMENTE 170KG. DEVE CONTER ALÇAS E RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. PESO APROXIMADO DA MACA: 20KG. | UNIDADE | 40 | R$ 2.991,10 | R$119.644,00 |
| 20 | MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR . Peso 6 kg. Material da estrutura Aço. Material do tampo MDF. Peso sugerido para uso Até 50 Kgs. Dimensão do tampo 40 cm x 60 cm (C x L). Rodizios Sim | UNIDADE | 30 | R$ 400,57 | R$ 12.017,10 |
| 21 | MOCHO GIRATÓRIO. SEM ENCOSTO –CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO BRILHO, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS E ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL NA COR PRETA. COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA GIRATÓRIO. | UNIDADE | 20 | R$ 623,56 | R$ 12.471,20 |
| 22 | MÓVEL HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO, ARMÁRIO PRATELEIRA. DIMENSÕES: LARGURA/PROFUNDIDADE: 50 X 0,51 (MÁXIMO 60CM). COR BRANCA. DESCRITIVO TÉCNICO: MÓDULO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FÓRMICA TEXTURIZADA BRANCA E INTERNAMENTE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FRENTES: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM COM CANTOS ARREDONDADOS HORIZONTALMENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FÓRMICA TEXTURIZADA E INTERNAMENTE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. COR: BRANCA. GAVETAS: EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, OU POLIESTIRENO MOLDADO EM VACUM FORMING SEM CANTOS VIVOS. PUXADORES: COMPOSTOS POR BARRA DE ALUMÍNIO E PONTEIRAS EM ABS INJETADO CROMADO. CORREDIÇAS: EM AÇO COM PINTURA EPÓXI BRANCA. DOBRADIÇA CANECO 35MM CURVA. RODÍZIOS DE AÇO COM ROLAMENTO E RODAS DE SILICONE. GARANTIA: MÍNIMO 01 ANO. | UNIDADE | 200 | R$ 1.968,67 | R$ 393.734,00 |
| 23 | MÓVEL HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO. PIA DE CANTO. 01 MÓDULO DE PIA DE CANTO MEDINDO 80X80X97, COM CUBA DE AÇO INOX REDONDA COM 35CM DE DIÂMETRO, TORNEIRA COM JATO DIRECIONÁVEL E BICA MÓVEL, SIFÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE 220V, PEDAL DE ACIONAMENTO DE AÇO INOX E RABICHO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA. DESCRITIVO TÉCNICO: MÓDULO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FÓRMICA TEXTURIZADA BRANCA E INTERNAMENTE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FRENTES: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM COM CANTOS ARREDONDADOS HORIZONTALMENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FÓRMICA TEXTURIZADA E INTERNAMENTE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. COR: BRANCA. GAVETAS: EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, OU POLIESTIRENO MOLDADO EM VACUM-FORMING SEM CANTOS VIVOS. PUXADORES: COMPOSTOS POR BARRA DE ALUMÍNIO E PONTEIRAS EM ABS INJETADO CROMADO. CORREDIÇAS: EM AÇO COM PINTURA EPÓXI BRANCA. DOBRADIÇA CANECO 35MM CURVA. RODÍZIOS DE AÇO COM ROLAMENTO E RODAS DE SILICONE. CUBA REDONDA DE AÇO-INOX 304 COM REVESTIMENTO EXTERNO CINZA. TORNEIRA BALCÃO COM JATO DIRECIONÁVEL E BICA MÓVEL. GARANTIA: MÍNIMO 01 ANO | UNIDADE | 100 | R$ 2.350,00 | R$ 235.000,00 |
| 24 | MÓVEL HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO. MÓDULO PIA. MÓDULO PIA: COM CUBA DE AÇO INOX REDONDA COM 35CM DE DIÂMETRO, TORNEIRA COM JATO DIRECIONÁVEL E BICA MÓVEL, SIFÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE 220V, PEDAL DE ACIONAMENTO DE AÇO INOX E RABICHO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA. DIMENSÕES: LARGURA/PROFUNDIDADE: 50 X 0,51CM. COR BRANCA. DESCRITIVO TÉCNICO: MÓDULO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FÓRMICA TEXTURIZADA BRANCA E INTERNAMENTE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FRENTES: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM COM CANTOS ARREDONDADOS HORIZONTALMENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FÓRMICA TEXTURIZADA E INTERNAMENTE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. COR: BRANCA. GAVETAS: EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, OU POLIESTIRENO MOLDADO EM VACUM FORMING SEM CANTOS VIVOS. PUXADORES: COMPOSTOS POR BARRA DE ALUMÍNIO E PONTEIRAS EM ABS INJETADO CROMADO. CORREDIÇAS: EM AÇO COM PINTURA EPÓXI BRANCA. DOBRADIÇA CANECO 35MM CURVA/DE AÇO MODELO ITALIANO CANECO CURVO. RODÍZIOS DE AÇO COM ROLAMENTO E RODAS DE SILICONE. CUBA REDONDA DE AÇO-INOX 304 COM REVESTIMENTO EXTERNO CINZA. TORNEIRA BALCÃO COM JATO DIRECIONÁVEL E BICA MÓVEL. GARANTIA: MÍNIMO 01 ANO. | UNIDADE | 200 | R$ 2.773,33 | R$ 554.666,00 |

- AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

  - Após a fase de habilitação técnica, a licitante provisoriamente classificada deverá enviar o catálogo de amostra, do item ao qual está(ao) concorrendo, por e-mail no prazo de 02 (dois) dias úteis;

  - O catálogo de amostras deve ser enviado para os e-mails gerentecis@itajai.sc.gov.br e narriman.ballock@itajai.sc.gov.br;

  - As empresas do item 3.1 que não entregarem os catálogos de amostras estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - Se, mesmo após receber o catálogo de amostras por e-mail, o fiscal de contrato necessitar de amostra física, o mesmo irá solicitar às empresas e estas terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para entrega;

  - As amostras físicas devem ser enviadas para o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, localizado no endereço Av. Adolfo Konder, 250, São Vicente - Itajaí - SC - CEP 88.308.000, aos cuidados do fiscal de contrato designado;

  - As amostras físicas devem ser apresentadas ao fiscal de contrato deste certame;

  - As empresas do item 3.4 que não entregarem as amostras físicas estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - Todos os custos das amostras, assim como o seu envio e recolhimento (se for o caso), são de responsabilidade da licitante.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

  - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação;

  - Autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde compatível com o objeto cotado (EX. correlatos, saneantes, medicamento atualizadas), sendo o documento apresentado junto com as colocado no envelope de propostas aberto antes do início da oferta de lances; Será aceita apenas a autorização de funcionamento válida, ou seja, não é válido o protocolo;

- ENTREGA DOS PRODUTOS:

  - Os itens deverão ser entregues no prazo de 20 (trinta) dias contados a partir da data da expedição da Autorização de Fornecimento (AF) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS);

  - Deverá constar na Nota Fiscal, no campo observações, o número da AF;

  - A entrega dos produtos deverá ser realizada nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, de acordo com o local especificado no campo “Local de entrega” da Autorização de Fornecimento (AF);

  - Caso a empresa fornecedora constatar a possibilidade de não cumprimento do prazo previsto na cláusula 5.1, deverá, antes de excedido o respectivo prazo, apresentar justificativa com a data de entrega dos itens. A justificativa deverá ser protocolada na SMS com o fiscal do contrato e será encaminhada para análise da Assessoria Jurídica;

  - A entrega dos produtos fora do prazo só será admitida se decorrente de casos fortuitos como, por exemplo, acidentes, incêndios, inundações, alagamentos ou, no caso de importação, outros eventuais atrasos;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Todos os pedidos de realinhamento/reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento só terão validade (em caráter de análise) quando efetuados antes do recebimento da AF, ou seja, pedidos efetuados após a emissão do documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não terão validade;

  - Todos os pedidos de realinhamento/reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itajaí na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Departamento de Contratos e Licitações;

  - A empresa ganhadora deverá, obrigatoriamente, obedecer na íntegra os critérios e especificações técnicas contidas na planilha anexa a este instrumento;

  - O transporte dos produtos deve ser feito conforme instruções de acondicionamento do fabricante, a fim de garantir a segurança e a qualidade dos produtos;

  - Não serão aceitos produtos cujas embalagens apresentem sinais de violação, aderência ao produto, umidade ou inadequação em relação ao conteúdo ou não estiverem devidamente identificados;

  - A CONTRATADA deverá entregar produtos originais e novos, não remanufaturados e/ou usados;

  - Todos os itens serão submetidos a uma rigorosa avaliação técnica em sua entrega, onde será verificada a especificação de acordo com o edital, a qualidade e a garantia. Caso o(s) produto(s) seja(m) de má qualidade, apresente(m) sinais de defeito ou não atenda(m) as especificações exigidas no edital, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa ganhadora, e a mesma terá que repô-lo(s) no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;

  - As empresas deverão identificar a marca dos produtos em suas propostas;

  - À contratada obriga-se o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir direta e indiretamente sobre os produtos contratados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - Acompanhar os serviços dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

  - Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;

  - A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal de contrato nomeado.

- DO FISCAL DO CONTRATO

  - O fiscal responsável pelo controle do contrato a ser firmado com as empresas vencedoras será Paulo César Valbueno de Godoy, Gerente Complexo CIS.

Atenciosamente,
Emerson Roberto Duarte 
Secretário Municipal de Saúde