## Orçamento Sintético
ENTRADA DE ENERGIA PARA A EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
Prazo: | 60 DIAS - 2 MESES |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-07-17
Local: | R. Mansueto Felizardo Vieira, 557 - Baía, Itajaí - SC, 88316-713 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 1.454,57 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 05/2023 - SC - SBC - 07/2023 - SC - ORSE - 04/2023 - SE - CPOS/CDHU - 05/2023 - SP |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 6835.98 | 25.4%
1.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 6835.98 | 25.4%
1.1.1 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5475.8 | 6835.98 | 6835.98 | 25.4%
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 20075.34 | 74.6%
2.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 20075.34 | 74.6%
2.1.1 | SME-ELET-007 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. INCLUSIVE O POSTE. | UN | 1 | 2069.65 | 2583.75 | 2583.75 | 9.601%
2.1.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 124.45 | 155.36 | 776.8 | 2.887%
2.1.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 53.73 | 67.07 | 67.07 | 0.2492%
2.1.4 | SME-ELET-006 | Próprio | Caixa para medidor eletronico 100/125A | un | 1 | 1129.2 | 1409.69 | 1409.69 | 5.238%
2.1.5 | SME-ELET-004 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 396.25 | 494.67 | 494.67 | 1.838%
2.1.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 28.71 | 35.84 | 215.04 | 0.7991%
2.1.7 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 21.05 | 26.27 | 26.27 | 0.09762%
2.1.8 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 20.72 | 25.86 | 77.58 | 0.2883%
2.1.9 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 15.68 | 19.57 | 39.14 | 0.1454%
2.1.10 | SME-ELET-005 | Próprio | CABO MULPLEXADO FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 80 | 63.22 | 78.92 | 6313.6 | 23.46%
2.1.11 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 10 | 83.38 | 104.09 | 1040.9 | 3.868%
2.1.12 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9 | 53.4 | 66.66 | 599.94 | 2.229%
2.1.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 50.87 | 63.5 | 2540 | 9.438%
2.1.14 | SME-ELET-008 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 4 | 40.69 | 50.79 | 203.16 | 0.7549%
2.1.15 | SME-ELET-009 | Próprio | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 1 | 63.55 | 79.33 | 79.33 | 0.2948%
2.1.16 | 078202 | SBC | CABO DE COBRE NU 7 FIOS 25mm2 | M | 15 | 158.21 | 197.5 | 2962.5 | 11.01%
2.1.17 | 078368 | SBC | CONECTOR CABO/HASTE TEL 570 TERMOTECNICA | UN | 5 | 103.48 | 129.18 | 645.9 | 2.4%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 21556.6485
[5 empty] | Total do BDI |  | 5354.6715
[5 empty] | Total Geral |  | 26911.32
_______________________________________________________________ ELMIR BORTOLANZA Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ENTRADA DE ENERGIA PARA A EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6835.98 | 25.4% | 6835.98 | 100% | 0 | 0% | 100% | 6835.98
1.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20075.34 | 74.6% | 6022.602 | 30% | 14052.738 | 70% | 100% | 20075.34
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 26911.32 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 12858.582 | 47.78% | 14052.738 | 52.22% | 100% | 26911.32
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 12858.582 | 47.78% | 26911.32 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMP BDI
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA EB ANTONIO RAMOS
| Preencher |  |  |  | Construção de Edifícios
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | 30 DIAS | Administração Central | 60 DIAS | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[5 empty] | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[5 empty] | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[5 empty] | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS BDI
ENTRADA DE ENERGIA PARA A EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 30 DIAS | 60 DIAS
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX