TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

  - Abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão pelo Sistema Registro de Preços, para Aquisição de Materiais para o espaço AMAmentar.

- PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA:

  - Valor global estimado: R$ 159.867,25 (cento e cinqüenta e nove mil e oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

  - A adjudicação deverá ser pelo menor preço cotado por item;

  - Tabela de itens:

| Item | Produto | Descrição | Imagem | Und/medida | Qtd | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo anatômico de mama feminina lactante e não lactante | Mama direita lactante - mediana seccionada em 2 metades, fixação por meio de imãs, tecido mamário lactante sobre o plano de corte da metade externa. Mama esquerda não lactante - duas secções sagitais, desmontável em 3 partes, fixação através de imãs, com estruturas anatômicas saudáveis sobre o plano de corte da metade externa, pele sobre a metade externa fenestrada para visualização dos linfonodos regionais. Dimensões aproximadas: 36x23x20cm. Conforme imagens de exemplo: |  | UNID | 2 | R$ 2.900,00 | R$ 5.800,00 |
| 2 | Colar com Mamas | Colar de mamas em crochê utilizadas como recurso didático Modelo com alça para passar ao redor do pescoço e facilitar o manuseio. Dimensões aproximadas: Mama 30cm, Alça 60 cm. Conforme imagens de exemplo: |  | UNID | 85 | R$ 187,63 | R$ 15.948,55 |
| 3 | Mamas Didáticas de Crochê | Mama didática em crochê com anatomia (ductos, lóbulos e tecido adiposo), abertura na base (zíper), para orientações sobre o manejo da amamentação. Conforme imagens de exemplo: |  | UNID | 85 | R$ 195,88 | R$ 16.649,80 |
| 4 | Mamas Didáticas de Silicone | Mama didática em silicone de material resistente, macio e de alta qualidade, com 10 a 15cm de diâmetro. Conforme imagens de exemplo abaixo: |  | UNID | 85 | R$ 248,33 | R$ 21.108,05 |
| 5 | Simulador boca bebê | Simulador de boca tipo fantoche em crochê com representação do freio lingual para demonstração. Ideal para apresentar o movimento bucal que o bebê faz ao mamar. Conforme imagens de exemplo: |  | UNID | 85 | R$ 117,88 | R$ 10.019,80 |
| 6 | Argola didática simulando capacidade gástrica | Simulador da capacidade gástrica do recém-nascido, contendo argola de madeira ou material similar e 4 estruturas de crochê simulando a capacidade gástrica do RN com um dia (5 a 7ml), tres dias (22 a 27ml), uma semana (45 a 60ml) e um mês (80 a 150ml). Conforme imagens de exemplo: |  | UNID | 85 | R$ 140,38 | R$ 11.932,30 |
| 7 | Boneco Didático | Boneco didático corpo 100% vinil siliconado macio membros articulados com partes moveis flexíveis. Tamanho e peso de aproximadamente 40cm e 1Kg. Conforme imagens de exemplo: |  | UNID | 85 | R$ 539,50 | R$ 45.857,50 |
| 8 | Bandagem Elástica Terapêutica | Bandagem Elástica Terapêutica: 5 cm X 5 metros. Com registro na ANVISA. Permite que a pele respire por ser confeccionada em algodão de alta qualidade, possui elasticidade de 30 a 40% imitando a flexibilidade da pele humana e músculos. Livre de látex. Com cola hipoalérgica com design de onda ativado pelo calor. A prova d'água e secagem rápida. Desenvolvida a partir da tecnologia “Nano-touch”, “Finger Print”. Em cores ou estampas suaves/tons claros. |  | UNID | 150 | R$ 51,72 | R$ 7.758,00 |
| 9 | Almofada para amamentação | Almofadas para amamentação com zíper e capa removível de tecido impermeável. Composição: 90% Poliamida 10% Elastano - Enchimento: EPS. Dimensões aproximadas: 50x60x20cm. |  | UNID | 85 | R$ 233,25 | R$ 19.826,25 |
| 10 | Sacola ecológica personalizada | Sacola ecológica personalizada, feita em Lona de Algodão Crú. Utiliza costura interloque, que reforça sua resistência e qualidade de acabamento. A alça de ombro é produzida com fita de algodão crú trançado de 60cm e 30mm de largura. Dimensões aproximadas: 35x40x10cm. Fechamento superior por zíper ou cordão. Personalizada com logos do município a serem enviadas. |  | UNID | 100 | R$ 49,67 | R$ 4.967,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 159.867,25 |

- AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

  - Após o término da sessão da fase de lances, a licitante provisoriamente classificada deverá enviar os catálogos de amostra dos itens os quais estão concorrendo no prazo de 02 (dois) dias úteis;

  - O catálogo de amostras deve ser enviado para o e-mail saudeinfantil@itajai.sc.gov.br;

  - As empresas que não entregarem os catálogos de amostras estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - Se, mesmo depois de receber o catálogo de amostras, o fiscal de contrato necessitar de amostra física pronta, o mesmo irá solicitar à empresa vencedora e esta terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para entrega;

  - As empresas que não entregarem as amostras físicas estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - As amostras físicas devem ser enviadas para a Secretaria Municipal De Saúde - Diretoria de Atenção a Saúde (DAS) – localizada na Av. Adolfo Konder, 250, São Vicente - Itajaí – SC;

  - Todos os custos das amostras, assim como o seu envio, são de responsabilidade da licitante.

- ENTREGA DOS PRODUTOS:

  - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data da expedição da Autorização de Fornecimento (AF) e Nota de Empenho pela Secretaria Municipal de Saúde;

  - A entrega dos produtos deverá ser realizada nos dias úteis, no horário das 08h00min às 16h00min, no Setor DAS (A/C Camila Santos do Couto ou Ana Paula Quirino Lucena Dos Santos), localizado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AV.GOVERNADOR ADOLFO KONDER, 250, SÃO VICENTE - ITAJAI - SC - CEP 88.308.000.

  - Caso a empresa fornecedora constatar a possibilidade de não cumprimento do prazo previsto na cláusula 4.1, deverá, antes de excedido o respectivo prazo, apresentar justificativa com a data de entrega dos referidos produtos. A justificativa deverá ser enviada para o e-mail saudeinfantil@itajai.sc.gov.br e será encaminhada para análise da Assessoria Jurídica da SMS;

  - A entrega dos produtos fora do prazo só será admitida se decorrente de casos fortuitos como, por exemplo, acidentes, incêndios, inundações, alagamentos ou, no caso de importação, outros eventuais atrasos a serem analisados pela Assessoria Jurídica da SMS;

- QUALIFICAÇÃO TECNICA:

  - Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido materiais da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação;

  - Todos os itens deverão ter seu documento de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que deve ser apresentado com os demais documentos de habilitação. Caso o item seja isento de registro, apresentar a declaração da ANVISA referente à isenção. Conforme ampara a Lei N° 6.360 de 1976, Título II, os registros vencidos com seus respectivos protocolos serão aceitos. Neste caso, a ofertante deverá comprovar tal situação através de documento oficial da ANVISA. No caso de uma posterior negação da ANVISA ao registro durante o prazo de validade do Pregão, a empresa deverá imediatamente comunicar à Secretaria Municipal de Saúde a suspensão de entrega dos itens à comunidade. A empresa ganhadora será a responsável pelo recolhimento imediato de todos os itens já entregues e pela disponibilização de outra marca para a continuidade do atendimento aos usuários do SUS. Entretanto, a marca sugerida para a troca deverá respeitar as mesmas exigências deste Termo de Referência;

    - Os Certificados de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicações no Diário Oficial da União, devem ser apresentados de forma LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Termo de Referência do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações, por exemplo, numero do registro da ANVISA com 13 dígitos, preferencialmente com caneta marca texto, quando exigido pela legislação vigente.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Todos os pedidos de realinhamento/reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento só terão validade (em caráter de análise) quando efetuados antes do recebimento da AF, ou seja, pedidos efetuados após a emissão do documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde não terão validade;

  - Todos os pedidos de realinhamento/reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itajaí na Secretaria de Governo - Departamento de Contratos e Licitações;

  - A empresa ganhadora deverá, obrigatoriamente, obedecer na íntegra os critérios e especificações técnicas contidas no edital e anexos;

  - O transporte dos produtos deve ser feito conforme instruções de acondicionamento do fabricante, a fim de garantir a segurança e a qualidade dos produtos;

  - Não serão aceitos produtos cujas embalagens apresentem sinais de violação, aderência ao produto, umidade ou inadequação em relação ao conteúdo ou não estiverem devidamente identificados;

  - Todos os itens serão submetidos a uma rigorosa avaliação técnica em sua entrega, onde será verificada a especificação de acordo com o edital, a qualidade e a garantia.

  - Caso o(s) produto(s) seja(m) de má qualidade ou não atenda(m) as especificações exigidas no edital, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa ganhadora, e a mesma terá que repô-lo(s) no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;

  - As empresas deverão identificar a marca dos produtos em suas propostas;

  - A contratada obriga-se o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir direta e indiretamente sobre os produtos contratados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - Acompanhar os serviços dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

  - Efetuar o pagamento à empresa vencedora conforme estabelecido no instrumento convocatório;

  - A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal de contrato nomeado.

- PAGAMENTO:

  - O pagamento será efetuado pela SMS em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal com os medicamentos descritos detalhadamente e o número da AF e, havendo aplicação de multa quanto ao atraso injustificado, serão retidos os valores conforme cláusula 3.5 deste Termo de Referência;

  - Deverá constar na Nota Fiscal, no campo observações, o número da AF;

  - O Fundo Municipal de Saúde (FMS) reserva-se ao direito de somente efetuar o pagamento à empresa vencedora, quando esta houver cumprido a entrega da totalidade dos produtos solicitados dentro das condições exigidas.

- FISCAL DO CONTRATO:

  - Os fiscais responsáveis pelo controle do contrato a ser firmado com a empresa vencedora serão as servidoras: Camila Santos do Couto e Ana Paula Quirino Lucena dos Santos– Enfermeiras/DAS/SMS.

Atenciosamente,

Emerson Roberto Duarte

Secretário Municipal de Saúde