TERMO DE REFERÊNCIA

1 - I NTRODUÇÃO:

O presente documento trata dos procedimentos e orientações necessárias para contratação de empresa através de ato público conforme legislação vigente, objetivando a Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo (arquitetônico  e complementar) de reforma e ampliação de 05 unidades de saúde no município de Itajaí/SC.

2 - J USTIFICATIVA:

Os serviços fazem parte da ampliação e reforma que algumas unidades de saúde do município necessitam, já que são antigas, e com isso não possuem mais estruturas suficientes para atender a demanda, contando apenas com a equipe de manutenção da Secretaria de Saúde, e diante disso, elencamos as 05 (cinco) prioridades da Rede Básica:

- UNIDADE DE SAÚDE ROTARIANA AGENOR KROBEL – BAMBUZAL RUA: ANTONIO CIRILO DUTRA Nº 87 SÃO VICENTE;

- UNIDADE DE SAÚDE NANCY PATINA REISER - FAZENDA: RUA MILTON RIBEIRO DA LUZ Nº 200 FAZENDA;

- UNIDADE DE SAÚDE FERNANDO WILPPEL - AVENIDA ITAIPAVA S/N – ITAIPAVA;

- UNIDADE DE SAÚDE JARDIM ESPERANÇA - RUA: SEBASTIÃO ROMEU SOARES S/N JARDIM ESPERANÇA- CORDEIROS;

- UNIDADE   DE   SAÚDE   VOTORANTIM   -   RUA:   CELSO   DUARTE MOREIRA,  1442	- VOTORANTIM;

3 - OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE SAÚDE

Obra

Esta licitação será na modalidade de Menor Preço Global, e conforme legislação vigente. A licitante deverá considerar todas as alíneas que compõem cada item e suas respectivas quantidades, ofertando o valor global, e tem como objeto a contratação de:

4 - C ONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:

Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar o objeto do presente certame, bem como a contratação daquela empresa que oferecer a PROPOSTA DE MENOR PREÇO GLOBAL, conforme REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja suspenso, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta dos poderes da união, estados ou municípios, bem como não estiverem em regime de falência, concordata ou em liquidação judicial.

A proponente deverá comprovar capital mínimo ou Patrimônio Líquido no valor de 10% do valor do orçamento estimado do edital, conforme lei de licitações vigente.

4.1 – Qualificação Técnica

Para a fase de habilitação do certame licitatório, a empresa proponente deverá comprovar capacidade técnica para a realização do objeto previsto neste Termo de Referência, conforme segue:

1) Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compatível com o objeto da licitação.

- Documento de Intenção ou Compromisso de Constituição do Consórcio de empresas para a execução específica deste objeto (caso necessário).

2) Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documentos (certidão, declaração ou atestado) fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidões de Acervo Técnico do CAU ou CREA do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s), ter executado os seguintes serviços técnicos/projetos:

| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA | QUANTITATIVO MÍNIMO |
| --- | --- |
| Projeto Arquitetônico | 1.500,00 m² |
| Projeto Fundações | 1.500,00 m² |
| Projeto Estrutural | 1.500,00 m² |
| Projeto Rede Elétrica | 1.500,00 m² |
| Projeto Hidrossanitário | 1.500,00 m² |
| Projeto de Telefonia e Lógica | 1.500,00 m² |
| Projeto Oreventivo Contra Incêndio | 1.500,00 m² |
| Projeto SPDA e aterramento | 1.500,00 m² |
| Projeto Climatização | 1.500,00 m² |

- Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

‘	- CAT(s) acompanhada(s) das respectivas RRT/ART(s).

4.1.1 Será permitida a comprovação do quantitativo mínimo através da apresentação de certidão e atestado proveniente de no máximo 03 (três) contratos.

4.1.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação dos certidões, declarações ou atestados:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados.

4.1.3 A empresa licitante deverá indicar o profissional que será o Coordenador do Projeto, que deverá ser o preposto da empresa e seu responsável junto a Contratante, no caso, com a Fiscalização dos serviços a serem realizados.

4.2) Certificado de Registro do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do(s) responsável(eis) técnico(s) e dos demais profissionais técnicos do quadro de equipe técnica mínima (anexo 1), composta minimamente de 2 (quatro) profissionais de nível superior com vínculo empregatício, sendo um Engenheiro (a) Civil e um Arquiteto (a), que participarão na execução dos serviços.

4.3) Capacidade Profissional (pessoa física):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documentos (certidão, declaração ou atestado) fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidões de Acervo Técnico do CAU ou CREA dos profissionais do seu quadro de equipe técnica mínima, experiência em execução no(s) item(ns) exigidos abaixo e através de:

- Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

- CAT(s) acompanhada(s) das respectivas RRT/ART(s)

4.3.1 Profissional de nível superior registrado no CAU ou CREA com experiência na coordenação de projetos;

4.4) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA, devidamente atualizada;

Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

5 – ORÇAMENTO ESTIMADO

O valor estimado é de R$284.589,98 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove mil reais  e noventa e oito centavos).

A proposta acima do orçamento estimado será desclassificada.

É obrigatória a apresentação da composição do BDI por parte do licitante.

6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos necessários para a execução do presente objeto será de                R$284.589,98 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove mil reais  e noventa e oito centavos), os quais correrão por conta de dotação Orçamentária prevista no orçamento de 2023, do Fundo Municipal de Saúde de Itajaí- SC.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

PRAZOS DE ENTREGA DE TODOS OS PROJETOS: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data da assinatura do contrato, obedecendo o cronograma de entrega, apresentado pela licitante, conforme modelo (Anexo ao Edital).

8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETURA E COMPLEMENTARES) DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 UNIDADES DE SAÚDE, incluindo projetos: arquitetônico, elétrico, estrutural e de fundações, preventivo contra incêndio, instalações especiais (ar condicionado), SPDA (sistemas de proteção contra descargas atmosféricas), telefonia e internet, especificações técnicas, orçamento e cronograma, orientando-se pelo partido arquitetônico conforme definido no Anteprojeto, bem como a elaboração dos projetos complementares de infraestrutura, superestrutura e instalações com as especificações técnicas correspondentes.

- Projetos de Arquitetura:

- Arquitetônico

- Acessibilidade

- Sinalização/ Comunicação visual

- Projetos Cálculo Estrutural e Fundação:

- Estrutural e de fundação (sondagem fornecida pela Secretaria de Saúde)

- Especificações técnicas

- Projetos de Instalações Prediais:

- Elétrica

- Hidrossanitária (Hidráulico, Esgoto e drenagem)

- Telefonia e Lógica

- Preventivo Contra Incêndio

- SPDA e aterramento

- Climatização

9 - CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS:

- ANTEPROJETO

Os anteprojetos deverão ser desenhados em meio eletrônico em software AutoCAD e duas cópias plotados.

As escalas poderão ser de 1:100 e ou 1:50;

- PROJETO DEFINITIVO

Os projetos definitivos deverão ser desenhados em software AutoCAD e duas cópias plotados.

Todos os desenhos deverão ser impressos e apresentados em único tamanho, no máximo formato A0 - ABNT de 1189 mm x 841 mm.

As escalas, adotadas serão preferencialmente, as seguintes: 1:500, 1:200 ou 1:100 para área a edificar implantação, urbanização, situação e localização; 1:50 para os projetos de arquitetura, excetuando-se os casos especiais, que poderão ser apresentados na escala 1:100; 1:50, 1:20, 1:10 ou 1:1 para os detalhes construtivos, possibilitando o perfeito entendimento dos projetos.

10 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

- ANTEPROJETO

Deverão representar a solução geral do problema, com a definição do partido adotado, da concepção estrutural e das instalações em geral, possibilitando clara compreensão da obra a ser executada.

Os anteprojetos serão apresentados em cópias papel sulfite 90 g, em 02 (duas) vias para aprovação da fiscalização, sendo que uma cópia será devolvida com a aprovação ou exigências que o fiscal emitir ou formular.

Concomitantemente a apresentação dos anteprojetos, deverá constar nas próprias pranchas especificações sumárias dos materiais a empregar.

As plantas de implantação, situação e locação dos prédios, mesmo em anteprojetos deverão ser lançadas contendo as edificações existentes, o fluxograma em manchas, o sistema viário básico, medidos no local.

- PREMISSAS

Para a confecção do projeto Executivo, deverão ser observadas as seguintes premissas básicas:

As cinco unidades de saúde previstas são:

- UNIDADE DE SAÚDE ROTARIANA AGENOR KROBEL – BAMBUZAL RUA: ANTONIO CIRILO DUTRA Nº 87 SÃO VICENTE;

- UNIDADE DE SAÚDE NANCY PATINA REISER - FAZENDA: RUA MILTON RIBEIRO DA LUZ Nº 200 FAZENDA;

- UNIDADE DE SAÚDE FERNANDO WILPPEL - AVENIDA ITAIPAVA S/N – ITAIPAVA;

- UNIDADE DE SAÚDE JARDIM ESPERANÇA - RUA: SEBASTIÃO ROMEU SOARES S/N JARDIM ESPERANÇA- CORDEIROS;

- UNIDADE DE SAÚDE VOTORANTIM - RUA: CELSO DUARTE MOREIRA, 1442 - VOTORANTIM;

- Resumo das áreas a serem projetadas:

O programa de necessidades será obtido junto à Secretaria de Saúde, e varia de acordo com a situação de cada unidade de saúde. Consiste na troca de esquadrias, correções de patologias, pintura, troca de pisos, substituição de rede elétrica, adequações elétricas e sanitárias. Para a planta será necessário adequação dos ambientes em atendimento as normas de acessibilidade 9050 e RDC 50 ANVISA.

- PROJETO DEFINITIVO:

Os projetos definitivos deverão ser apresentados em cópias impressas em papel sulfite 90g, em 03 (três) vias devidamente dobradas, catalogadas e assinadas pelos autores e acompanhadas das devidas ART’s, bem como gravados em CD.

Planta geral ou implantação – compreende a locação do prédio projetado com indicação de Sistema viário, meios-fios, estacionamento e instalações em geral.

- Projeto de urbanização, compreendendo:

Projeto de terraplanagem e preparação do terreno:

- Cortes do terreno em sua situação original.

- Cortes do terreno com indicação de movimentos de terra, aterros, empréstimos, regularização e/ou compactação;

- Projeto de fundações e superestrutura:

- Fundação nas dimensões necessárias para suportar as cargas da edificação;

- Estrutura em concreto armado, pilares e vigas

- Projetos de fundações (infraestrutura);

Deverão ser apresentados com desenhos, memórias de cálculo e justificativa do tipo fundações, atendendo as normas da ABNT.

As sondagens serão fornecidas pela Secretaria de Saúde;

Projetos de fundações deverão conter obrigatoriamente planta de locação dos pilares em escala conveniente, bem como a planta de locação das fundações propriamente ditas, cotas de arrasamento, taxa de trabalho do terreno, indicação do Fck do concreto, ferragens, muros de arrimo de contenção, detalhes, etc.

- Projeto de Superestrutura:

Todo o projeto estrutural deverá  ser apresentado por desenhos de memórias de cálculo, de acordo com a NB-16 da ABNT, os quais deverão ter no mínimo, os seguintes elementos:

- Planta de locação e carga nos pilares, na escala de 1:50.

- Plantas de formas na escala 1:50, com indicação do nível em relação ao RN.

- Detalhes em escalas adequadas.

- Indicação do Fck do concreto, sobrecarga adotada e tipo de aço utilizado.

- Formas e armações em plantas distintas.

- As armações de cobertura devem ser apresentadas em planta distinta.

- Memórias de cálculo em folhas tamanho ofício, próprias, ou em folhas de computador, tudo de acordo com a NB-1.

- Projeto de instalações prediais:

- Projeto de instalações elétricas

- Plantas baixas

- Esquema vertical

- Diagrama unifilar, Quadros Gerais e Parciais

- Detalhamentos executivos

- Projeto de instalações Hidrossanitária (Hidráulico e Esgoto)

- Plantas baixas

- Esquema vertical

- Detalhamentos executivos (isométricos, Caixas, conexões e tubos).

- Projeto de instalações de rede lógica (dados e voz)

- Plantas baixas

- Esquema vertical

- Diagrama unifilar, Quadros Gerais e Parciais

- Detalhamentos executivos

- Projeto de instalações Incêndio

- Plantas baixas

- Detalhamentos executivos

- Projeto de instalações SPDA e Aterramento

- Plantas baixas

- Esquema vertical

- Diagrama unifilar

- Detalhamentos executivos

- Projeto de Drenagem:

- Plantas baixas com rede de captação de águas pluviais

- Detalhamentos executivos

- Projeto Paisagístico e Pavimentação

- Plantas baixas

- Quadro de plantas com legenda, nome popular, nome cientifico, quantidade.

- Detalhamentos executivos

Projetos de Arquitetura, compreendendo:

- Plantas baixas, fachadas, cortes e detalhes, em atendimento a NBR 9050 ABNT e RDC 50 ANVISA.

- Plantas baixas – Em todas as plantas baixas deverá existir a orientação do norte Verdadeiro e indicação clara de todas as dependências, bem como as especificações básicas dos ambientes;

- Cortes – mínimo dois cortes por bloco, sendo um transversal e outro longitudinal, em caso de escadas ou rampas, priorizar estes locais.

- Fachadas no mínimo quatro;

- Detalhes – Deverão ser apresentados detalhes de sanitários, esquadrias, bancadas, escadas, etc, nas escalas apropriadas e que garantam a perfeita compreensão dos mesmos;

- Projetos de instalações, compreendendo:

Apresentação em desenhos executados em Autocad plotados, obedecendo as normas técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos da localidade, bem como a relação de todos os materiais a serem usados.

- Apresentação das plantas de situação na escala 1:200, as plantas diversas na escala 1:50 e as plantas de detalhes na escala 1:10 e 1:20, com legendas completas, esquemas verticais, diagramas, isometria, etc.

- Os projetos deverão estar em condições de serem aprovados pelas respectivas concessionárias de serviços públicos, se a legislação assim o exigir.

11 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / MEMORIAIS DESCRITIVOS:

Todos os projetos deverão ser acompanhados de suas respectivas especificações técnicas / memoriais descritivos de execução, em meio digital, contendo os seguintes elementos:

- Texto impresso em papel tamanho ofício, sem timbre, detalhando os serviços a serem executados e a forma de aplicação dos materiais especificados com a indicação dos locais e sua aplicação, de acordo com a boa técnica.

12 - LISTAGEM DE MATERIAIS:

Deverá ser elaborado o levantamento de quantidade e detalhamento de materiais e mão-de-obra para a execução de todos os projetos, apresentado em três vias;

As listagens dos materiais devem conter discriminações para cada item;

Na elaboração da listagem dos materiais deverá ser criado uma “Planilha de Orçamento”.

13 - DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Planilha Orçamentária de execução da obra deverá pautar-se nos preços do mês de referência, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, banco de dados mantido pela CAIXA disponível para consulta no sítio www.caixa.gov.br.

A empresa vencedora do certame deverá apresentar ART exclusiva da discriminação orçamentária.

A Planilha Orçamentária será elaborada em acordo com o modelo e as instruções da CEF, devendo apresentar minimamente as seguintes informações:

- Discriminação dos serviços

- Quantitativo de cada serviço

- Custo unitário dos serviços

- Custo total de cada serviço

O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) deverá ser incluído ao final da Planilha Orçamentária, e a sua composição analítica deverá ser apresentada de acordo com as orientações do TCU acórdão 1795/2009.

14 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada.

Para a elaboração do Cronograma Físico Financeiro é importante realizar um estudo do processo de implantação do Programa proposto para definição do tempo disponível para a realização da obra.

Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são:

- Identificação do processo construtivo;

- Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas);

- Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para transportes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc.);

- Avaliação das características geológicas do terreno (altura do lençol freático, composição e estabilidade do terreno, etc.);

- Condições para execução de cada serviço;

- Disponibilidade de mão-de-obra (observar o número e a qualificação dos funcionários que irão atuar na execução da obra).

15 - MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA:

A Contratante poderá exigir a apresentação e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que julgar necessário para a perfeita caracterização do Projeto e ou esclarecimento de alguma dúvida.

A Contratada deverá apresentar Memorial Descritivo para todos os serviços elaborados, que tem por objetivo complementar o projeto gráfico de arquitetura e complementares, especificando tecnicamente todos os materiais, serviços e componentes utilizados na execução da obra.

Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados, estipulando-se as condições mínimas aceitáveis de qualidade.

Os materiais, serviços e equipamentos deverão ser especificados, indicando-se tipos e modelos, (quando for necessário estabelecer padrão mínimo de qualidade).

Os materiais e equipamentos especificados deverão ser escolhidos, de preferência dentre os que não forem de fabricação exclusiva.

A especificação de materiais e serviços deverá ser impressa em papel tamanho A4, que permita cópias, com as folhas devidamente numeradas, tituladas, datadas e rubricadas pelo autor do projeto.

16 - APROVAÇÕES:

Os projetos deverão ser entregues aprovados, com a liberação dos respectivos alvarás,  nos respectivos órgãos que os exigem. Os projetos arquitetônicos das ampliações deverão ser aprovado na Prefeitura Municipal e se necessário, na vigilância sanitária. Os projetos preventivos contra incêndios deverão ser aprovados no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, os projetos hidrossanitários deverão ser aprovados na Prefeitura Municipal ou INIS (Instituto Itajaí Sustentável) e se necessário, na vigilância sanitária. Os Projetos Elétricos deverão ser aprovado na concessionária CELESC, em caso de necessitarem de padrão a ser aprovado.

17 - FISCALIZAÇÃO:

A Fiscalização ficará a cargo dos fiscais designados pela Secretaria Municipal de Saúde, com equipe formalmente definida para este fim, que contará com engenheiro e/ou arquiteto da Prefeitura.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;

Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos trabalhos;

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização;

Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços;

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste Termo de Referência;

Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação técnica e econômica de modo a atender às necessidades do Contratante;

Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;

Receber provisoriamente e definitivamente a documentação final de cada etapa do Projeto, verificando o atendimento aos comentários efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos.

Os documentos produzidos em cada etapa do Projeto serão submetidos à avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, que emitirá parecer favorável ou desfavorável, aprovando ou não a etapa correspondente. Em caso de parecer favorável, a Contratada será autorizada a iniciar os trabalhos da etapa subseqüente.

Independentemente da aprovação das etapas do Anteprojeto e Projeto Executivo pela Fiscalização, enquanto houverem pendências técnicas apontadas pela Fiscalização e/ou pelos órgãos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionárias, etc.) não serão pagas as faturas referentes aos percentuais destas etapas.

A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.

18 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela perfeição dos projetos, não só quanto à qualidade dos materiais especificados, como pela idoneidade profissional dos subcontratados para os projetos complementares.

No caso de o Responsável Técnico pela execução do objeto deste Contrato sair do quadro permanente da CONTRATADA, esta se obriga a substituí-lo por outro profissional com Capacidade Técnica Profissional equivalente ou superior ao indicado na ocasião da habilitação.

Ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior, a CONTRATADA comprovará a Capacidade Técnica do profissional, pela mesma forma comprobatória utilizada por ocasião da habilitação, qual seja a Certidão de Capacidade Técnica – CAT, emitida em favor do novo profissional, a ser apresentada tão logo seja efetivada a substituição.

Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista, previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal é de responsabilidade única e exclusiva da licitante vencedora, eximindo a contratante de qualquer ônus.

Fornecer a Nota Fiscal dos serviços prestados e dar integral cumprimento a sua proposta.

19 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos, respeitadas as disposições da proposta e do Contrato

Prestar informações com clareza à contratada para a execução dos serviços contratados.

Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de fiscal nomeado.

Adotar as medidas solicitadas pela contratada e consideradas necessárias à perfeita execução dos serviços.

Dar aceitação dos serviços

20 - DO FISCAL DO CONTRATO:

O fiscal responsável pelo controle do contrato a ser firmado com a empresa vencedora será o servidor Alexandre Prazeres, engenheiro civil, CREA/SC: 041.726-1, matrícula: 1187701.

Atenciosamente,

______________________

Engº Civil Dr. Alexandre Prazeres

CREA/SC: 041726-1