TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

Oferecer subsídios técnicos para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços compostos por análises laboratoriais de águas subterrâneas coletadas em poços de monitoramento dos cemitérios municipais, em poços de monitoramento instalados em aterros de resíduos da construção civil - RCC e em caixas separadoras de água e óleo em usina de asfalto, no município de Itajaí - SC, e emissão de laudos.

- JUSTIFICATIVA

A contratação destes serviços se faz necessária, em função daindispensabilidade do monitoramento das águas subterrâneas dos cemitérios municipais e aterros de resíduos da construção civil - RCC, uma vez que estes consistem em uma potencial fonte de contaminação ambiental e devido ao fluxo das águas, que uma vez contaminadas, poderão atingir áreas adjacentes e ocasionar problemas ao meio físico e a saúde pública.

A análise laboratorial em caixas separadoras de água e óleo - CSAO -é fundamental para verificação dos padrões de lançamento do efluente líquidos gerado pela usina de asfalto em corpos hídricos, definido pelo Programa de Monitoramento do Efluente Industrial, vinculado à Licença Ambiental de Operação Nº 8145/2022, devendo ser realizada semestralmente e apresentada anualmente (até o último dia do mês de março) ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA, conforme determinado pelo órgão ambiental.

- OBJETO

Descrição

Prestação de serviços compostos por análises laboratoriais de águas subterrâneas coletadas em poços de monitoramento dos cemitérios municipais, em poços de monitoramento instalados em aterros de resíduos da construção civil - RCC e em caixas separadoras de água e óleo em usina de asfalto, no município de Itajaí - SC.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto presente nesta dispensa de licitação são provenientes de Recursos Próprios com as seguintes dotações orçamentárias:

- 159 paraanálises laboratoriais de águas subterrâneas coletadas em poços de monitoramento dos cemitérios municipais e em poços de monitoramento instalados em aterros de resíduos da construção civil - RCC;

- 154 para análises em caixas separadoras de água e óleo em usina de asfalto.

- ORÇAMENTO ESTIMADO

Foi realizada a cotação de preços com empresas prestadoras dos serviços descritos nos objetos conforme relacionadas com as especificações constantes nos memoriais descritivos, em anexo, sendo tomada como base de preço para uso a média dos orçamentos a fim de evitar distorção no valor final, de R$ 328.280,50 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

| Empresa | Preço |
| --- | --- |
| Aquavita Análise Química e Microbiológica Ltda | R$ 374.864,22 |
| Laboratório Eco Análises Ltda. | R$321.467,02 |
| TECLAB Laboratórios Ltda. | R$288.508,00 |

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL.

  - O prazo máximo para execução do objeto será de 12 (doze) mesesa contar da assinatura da Ordem de Serviço, podendo este ser prorrogado pelo mesmo período. O prazo contratual será de 12 (doze) meses.

- DAS MEDIÇÕES

  - As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pela Equipe de Fiscalização.

  - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela contratada serão medidos pela Prefeitura de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelos:

Responsável Técnico da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante.

- DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO.

  - A contratada deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na Prefeitura Municipal de Itajaí, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, observadas as exigências da legislação tributária.

  - A contratada deverá indicar, no documento de cobrança, o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

  - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa vencedora, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) e Guia de Retenção (GPS) com prazo de validade vigente.

Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.

  - A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a contratada.

- DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

  - Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Itajaí e ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas da Prefeitura Municipal de Itajaí.

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da contratada.

  - A contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Dada a ordem de serviço pela Contratante, é obrigatória a abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 - CMA/2006 - Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e presente durante no canteiro de obra que seja de fácil acesso para fiscalização.

- Manter todos os projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ARTs, alvarás e qualquer licença e/ou autorização presente no canteiro e que seja de fácil acesso para fiscalização de obras e contratos.

- Todo o fornecimento de material, de mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnicas e civil, correrão à custa exclusiva da empresa vencedora.

- O pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

- Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes é de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora, eximindo a Contratada de qualquer ônus.

- Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) como responsabilidade da empresa vencedora.

- A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão controlador da atividade profissional e demais legislações vigentes, portanto deverá providenciar junto ao CAU ou CREA as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica - ARTs ou RRTs referentes ao objeto do contrato especialidades pertinentes, sob pena de retenção da medição.

- Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

- É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a fiel execução dos serviços, em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo do objeto, de forma que a obra/serviço seja concluída de acordo com a boa técnica e as normas específicas.

- A empresa vencedora deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade destes(s).

- Manter sempre em serviço um supervisor preparado para responder prontamente pela empresa vencedora junto à fiscalização.

- Manter a área de obra/serviço e seu entorno totalmente limpa e segura.

- Deverão ser observadas pela empresa vencedora todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem com outros dispositivos legais e normas específicas, necessárias à preservação da integridade de seus colaboradores, do patrimônio público e dos usuários.

- Refazer qualquer trabalho que não obedeça aos elementos do projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da Contratada as despesas decorrentes desta correção/reparo.

- Respeitar e cumprir com todas as recomendações estabelecidas no Licenciamento Ambiental desta obra.

- A empresa vencedora deverá manter um técnico devidamente habilitado e capacitado - PREPOSTO “FULL TIME” exclusivo nas dependências do local, no horário e nos dias da prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão e acompanhamento destes, dotado de poderes para controlar a freqüência, pontualidade, dirimir dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados com a execução do objeto.

- O (s) responsável (is) técnico (s) e demais profissionais técnicos deverão participar com assiduidade na condução dos serviços realizados pela empresa vencedora.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Disponibilizar todos os dados, projetos, detalhes técnicos, para boa execução do objeto.

- Fazer a gestão e fiscalização do contrato e do objeto.

- Emitir Ordem de Serviço, para início do prazo de execução, sendo a execução acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.

- Realizar os Boletins de Medição mensais, baseados na avaliação dos serviços realizados, os quais serão feitos pela Equipe de Fiscalização designada.

- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa vencedora serão medidos mensalmente pela Fiscalização do Município de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelo Responsável Técnico da empresa vencedora e pelo (s) Fiscal (is) devidamente designado(s) pela Contratante.

- Fiscalizar o andamento da obra/serviço que será efetuado de acordo com os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser adequado conforme a necessidade do Município, verificada no decorrer do contrato.

- DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à contratada tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

- DO RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS.

  - Para o recebimento dos serviços e dos materiais fornecidos será designada uma comissão de recebimento, composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, a seu critério.

  - O termo de recebimento definitivo dos materiais e serviços, não isenta a contratada das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

- DA RESCISÃO DO CONTRATO.

  - O contrato a ser firmado com a contratada poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

  - Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da contratada, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do trabalho estão contidas no memorial descritivo. Todas as dúvidas com relação à obra/serviço deverão ser apresentadas por escrito à Fiscalização.

- Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

- No caso de haver subcontratação, deverá ser limitada a 50% do valor total a ser contratado. De todo modo, a Contratada se obriga a comprovar à Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratação por intermédio de CAT de execução de obra e/ou serviço similar ao subcontratado, assim como a documentação necessária que comprova estar em dia com suas obrigações jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a subcontratação aprovada pela Fiscalização.

- A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços ora contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado ou União.

- A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contratados, bem como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, independente da subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de encargos sociais, eximindo a Contratante de qualquer ônus.

- Este documento e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado entre o Município de Itajaí e a empresa vencedora.

ANEXOS

Fazem parte integrante e indissociável deste edital

- Cronograma Físico-financeiro;

- Memorial Descritivo;

- Portaria Orçamentista;

- Portaria Fiscalização;

- Planilha Orçamentária;

- Termo de Referência.

VINICIUS DE CASTRO OLIVEIRA

Diretor Executivo de Projetos e Obras