TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

  - Abertura de processo licitatório na modalidade pregão, pelo sistema de registro de preço para Aquisição de materiais para fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí.

- PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA:

  - Valor global estimado: R$115.391,92 (cento e quinze mil e trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos);

  - A adjudicação será pelo menor preço por item.

- ESPECIFICAÇÃO.

| Item | Material/ Serviço | Especificações | Unid. medida | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escada auxiliar com dois degraus | Escada clinica tubular com dois degraus de aço carbono 1020. Degraus contendo fitas anti derrapantes e pés emborrachados na cor preta. Peso máximo resistido 140kg. Peso 4kg. 47X41,3x36cm. CxLxA. | UNID | 5 | R$ 174,35 | R$ 871,75 |
| 2 | Ultra som 1 e 3 MHZ de frequencia | Ultra som 1 e 3 MHZ. Transdutor ergonômico com dupla função. (Era )7cm com potência máxima de 20w. Entrada para terapia combinada com 46 protocolos pre programados e 20 particulares 220V. Registro na ANVISA. | UNID | 4 | R$ 1.749,73 | R$ 6.998,92 |
| 3 | TENS - Corrente Aussie | Equipamento de corrente para analgia-corrente australiana. 220V. Apresenta dez tipos de protocolos pre definidos. Largura: Profundidade: Altura: Peso Padrão (sem acessórios): Entrada: Potência de Entrada: Fusíveis: Classe Elétrica: Proteção Elétrica: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 100 VA 5A 250V~ (20AG) CLASSE II TIPO BF 26,4 cm (10.4 in) ± 5% 26,1 cm (10.3 in) ± 5% 11,6 cm (4.6 in) ± 5% 1,5 kg ± 5% IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-2-10 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-4 Faixa de temperatura durante o transporte e armazenamento: 5 - 50°C/ 41 - 122°F. Faixa de temperatura operacional do ambiente: 5 - 45 °C / 41- 113 °F. Registro na ANVISA. | UNID | 5 | R$ 1.489,90 | R$ 7.449,50 |
| 4 | MACA HOSPITALAR FIXA (SEM RODINHAS) | Mesa em chapa de aço e estrutura em aço inox . Cabeceira regulavel em quatro posições, Pés fixos com ponteiras de borracha. Leito estofado com espuma D28 e napa na cor verde. | UNID | 5 | R$ 1.225,67 | R$ 6.128,35 |
| 5 | Rolos pequenos | Rolo de posicionamento na cor verde de courvin. Revestimento espuma ortopédica. Peso máximo suportado 140 kg. 46x9x9 CxLxA. | UNID | 6 | R$ 65,91 | R$ 395,46 |
| 6 | Almofada para mudança de decúbito | Almofada para mudança de decúbito giro fácil para pacientes acamados Impermeável; Material de preenchimento: Espuma Forma: Semicircular Faixa etária (descrição) Adulto design anatômico: •Confeccionado em material de alta qualidade; •Capa higienizável e impermável 100% PVC; •Garante conforto e segurança ao paciente e ao cuidador; •Conta com alças laterais para melhor suporte das mãos; | UNID | 4 | R$ 161,17 | R$ 644,68 |
| 7 | Andador adulto | Andador adulto em alumínio, dobrável, articulado, regulável em altura, para pacientes até 120kg. Medidas: Largura total 64cm, Comprimento total 51 cm, Comprimento fechado 11cm, Altura do andador 76.5 cm a 96cm | UNID | 5 | R$ 256,43 | R$ 1.282,15 |
| 8 | Anel de tonificação usado para pilates, círculo mágico. | Anel flex, modelo simples, composição plástico abs, espuma e borracha. 38Cm de diâmetro. Trabalha membros superiores e inferiores. | UNID | 2 | R$ 105,96 | R$ 211,92 |
| 9 | Bandagem de curta elasticidade (menos elástica). Tamanho 8cmx5 cor bege | Indicada para a alta compressão em membros na flebologia. Essa bandagem também é utilizada no tratamento de linfedema agudo e crônico e para dar suporte e alívio de pressão na traumatologia e na medicina esportiva. Composição do produto: 100 % algodão Estiramento longitudinal (Prox.. 90 %) Elasticidade têxtil devido aos fios de urdidura trançados tamanho 8cmx5 cor bege com ourelas estrutua textil texturização. | UNID | 60 | R$ 27,53 | R$ 1.651,80 |
| 10 | Bandagem de média elasticidade. Tamanho 12 cm x 5cm. | Indicada para a alta compressão em membros na flebologia. Essa bandagem também é utilizada no tratamento de linfedema agudo e crônico e para dar suporte e alívio de pressão na traumatologia e na medicina esportiva. Composição do produto: 100 % algodão Estiramento longitudinal (Prox.. 90 %) Elasticidade têxtil devido aos fios de urdidura trançados cor bege com ourelas estrutua textil texturização. | UNID | 60 | R$ 33,21 | R$ 1.992,60 |
| 11 | Bandagem elástica funcional. Tamanho: 5cmx5m | Indicação: a aplicação da bandagem elástica funcional reduz edemas e a dor de lesões musculares. Isto ocorre porque a dor causada pela pressão exercida nos receptores, sensoriais e neurológicos, é aliviada através das ondulações que a bandagem promove, elevando a pele. Melhorando desta forma a circulação sanguínea e permitindo que o sistema linfático flua. Adesivo de acrilato eudérmico Poroso, resistente a água Sem látex Elasticidade similar ao músculo e pele Cores disponíveis: bege, rosa, preto, lilás, verde, amarelo, vermelho, laranja, azul | UNID | 50 | R$ 44,29 | R$ 2.214,50 |
| 12 | Bengalas de aluminio | Bengalas de aluminio de quatro pontas de apoios com regulagem material aluminio. Uso adulto. | UNID | 5 | R$ 92,72 | R$ 463,60 |
| 13 | Bola Cravo p/ Propriocepção média | Bola Cravo p/ Propriocepção média Material: Plástico PVC Dura | UNID | 5 | R$ 20,59 | R$ 102,95 |
| 14 | Bola Cravo p/ Propriocepção pequena | Bola Cravo p/ Propriocepção pequena Material: Plástico PVC Dura | UNID | 5 | R$ 16,17 | R$ 80,85 |
| 15 | Bola de exercícios – pilates Over ball | Bola de exercícios – pilates Over ball 25cm de diâmetro. Composta em PVC. Suporta até 100kg. Usada para aperfeiçoar o equilibrio e a coordenação. Usada para exercícios de reforço. | UNID | 10 | R$ 29,67 | R$ 296,70 |
| 16 | Bolsa térmica gel para ombro e cervical | Bolsa térmica gel para ombro e cervical. Formato para utilização na região de ombros e pescoço. Pode ser usada tanto fria quanto quente e não congela. Pode ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas. O produto se molda no corpo e não é tóxico. Comprimento: 40cm; Altura: 29cm e peso 800g. Prazo de validade três anos. Registro na Anvisa. | UNID | 5 | R$ 86,37 | R$ 431,85 |
| 17 | Caneta Localizadora ponto acupuntura+ cabo bastão. | A Caneta Localizadora é um equipamento sem fins terapêuticos, utilizado didaticamente para localização dos pontos de menor resistência elétrica na pele, que normalmente são os mesmo pontos de acupuntura registrados em mapas de meridianos. Localiza pontos de menor resistência elétrica (impedância)Localiza pontos de Acupuntura;Totalmente portátil; 3 níveis de sensibilidade (Baixa, Média e Alta), para os diversos tipos de peles. Função Auto Power Off ( Se desliga automaticamente após seu uso); Possibilidade de uso com o acessório cabo bastão, para facilitar no fechamento do circuito eletrico entre a caneta e o paciente ); Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5V. | UNID | 1 | R$ 427,00 | R$ 427,00 |
| 18 | Cinto cadeira para transferência | Cinto cadeira para transferência. Cadeirinha para transferência auxilia a transferência de pessoas nos mais diversos ambientes. Indicada para cadeirantes, pessoas com problemas de mobilidade ou portadoras de necessidades especiais. Veja mais informações e vídeo sobre o produto abaixo Com alças laterais reforçadas, esse produto torna o momento de transferência muito mais fácil e ágil. Desenvolvido com uma empunhadura confortável nas alças e cinto com presilhas para o paciente não se deslocar na hora da movimentação. Dobrável e simples de armazenar ou transportar. Carga até 100kg Dimensões: Assento: 43 x 47 cm Encosto: 43x 47 cm INFORMAÇÕES ADICIONAIS PESO 0.900 kgDIMENSÕES50 × 50 × 3 cm | UNID | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 19 | Cinto de transferência abdominal para acamado | Cinto de transferência abdominal para acamado Cinto de transferência faixa acamado e home care Conteúdo da embalagem: Indicação: O cinto de transferência foi desenvolvido para facilitar a transferência do paciente ou cadeirante entre a cama - poltrona - cadeira de rodas - carro e onde for necessário. Proporciona mais segurança e conforto nos deslocamentos, para paciente e cuidador. Transporte pacientes de forma prática e com a segurança Vantagens e benefícios- melhora a ergonomia e conforto de transferência do paciente - ideal para transferência entre a cama; poltrona; cadeira de rodas; carro- auxilia na prevenção de lesões aos cuidadores- praticidade de utilização-Tamanho: único Comprimento total - 120 cm Largura - 16 cm Instruções de uso Abra o produto e o posicione na região lombar. Feche suas abas em torno do abdômen. Trave a fivela de engate e tracione a fita ajustando conforme a necessidade. Composição: 50% nylon, 25% polietileno, 25% polipropileno Nossos produtos atendem aos mais exigentes padrões de qualidade. Em caso de dúvidas, seguimos à disposição pelo campo de perguntas. Dúvidas frequentes:- o produto tem garantia - 3 meses de garantia, contra defeitos de fabricação. | UNID | 5 | R$ 155,67 | R$ 778,35 |
| 20 | Colchonete Esteira Tapete Para Ginastica Yoga Pilates | Material: 100 eva - antiderrapante, lavável, leve e flexível Superfície texturizada e anti derrapante, durável, lavável, prático e leve. Material de composição: pvc texturizado dimensões: 170x58x 0,3cm peso do tapete: 400 gr | UNID | 10 | R$ 61,42 | R$ 614,20 |
| 21 | Dinamômetro manual | Dinamômetro manual. O Dinamômetro Manual 100Kgf é utilizado para medir a força aplicada pela mão de uma pessoa (sentido de fechamento da mão). É muito utilizado na área de segurança do trabalho e em examos médicos. Garantia direto pelo fabricante. – Capacidades de 50kgf e 100kgf. – Portátil, fabricado em aço. – Peso do aparelho: 1.300g. – Composto por elementos elásticos de aço. – Mede a força aplicada pela mão de uma pessoa (sentido de fechamento da mão). – Utilizado em exames médicos. – Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, com divisões em preto sobre branco. – Graduação em escala quilograma-força. – Ponteiro de indicação em preto. – Ponteiro morto para registro de força máxima aplicada. – Pode ser usado em qualquer posição. – Precisão de 1% da capacidade total. – Garantia de um ano contra qualquer defeito de material, fabricação ou precisão. | UNID | 1 | R$ 2.901,72 | R$ 2.901,72 |
| 22 | Divã Baixo Tablado Para Fisioterapia Neurológica e Reabilitação | Material: Madeira de eucaliptus, espuma e courvin Dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,45 m (C x L x A) Peso: 38 Kg Peso Suportado: Até 200 Kg | UNID | 2 | R$ 1.446,07 | R$ 2.892,14 |
| 23 | Eletrodos auto-adesivos | Eletrodo auto-adesivo; Retangular; 3X5Cm Pacote com 4 Unidades | PACOTE | 30 | R$ 49,30 | R$ 1.479,00 |
| 24 | Eletrodos auto-adesivos | Eletrodo emborrachado e auto-adesivo; Retangular; 8x13 cm Pacote com 2 unidades; | PACOTE | 50 | R$ 52,18 | R$ 2.609,00 |
| 25 | Eletrodos auto-adesivos | Eletrodo emborrachado e auto-adesivo; Quadrado; 5x5 cm Pacote com 4 unidades; | PACOTE | 50 | R$ 39,44 | R$ 1.972,00 |
| 26 | Equipamento compacto MOB Para acamados- atendimento home care | Equipamento usado para realizar exercícios de membros inferiores e superiores home care e em hospitais. Portátil, leve e compacto. Apresenta cintos ajustáveis para fixação dos pés. Promove movimento de flexão e extensão de membros. Apresenta uma prancha de apoio com regulagem de 0 a 90 graus e três unidades de carga Dimensões 750x200x128 Peso 6.5kg Recupera a amplitude de movimento; realiza a manutenção do estado funcional e realiza fortalecimento muscular. Melhora a função pulmonar e vascular. | UNID | 1 | R$ 2.220,42 | R$ 2.220,42 |
| 27 | Equipamento de laserterapia portátil para reabilitação odontológica | Modo contínuo, comprimento de onda 660nm; Emissor de luz laser semicondutor (GaA/AS e InGaAIP)Potência 100mW; : comprimento de onda 880nm (laser infravermelho) e 660 (laser vermelho); Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser:3mm2 ; autonomia da bateria em uso contínuo com carga total de 04 horas; tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; peso 840g; dimensão: 30x22x8cm; alimentação bateria Li-In 7,6V/700mA. BIVOLT. | UNID | 2 | R$ 1.915,71 | R$ 3.831,42 |
| 28 | Equipamento de laserterapia visível, portátil Fototerapia modo contínuo, 100nW | Bico de aplicação é autoclavável; modo contínuo. Emissor de luz laser semicondutor (GaA/AS e InGaAIP); laser visível e infravermelho; comprimento de onda 660nm; 01 diodo de laser vermelho; Potência 100mW; Infravermelho: comprimento de onda 880nm; 01 diodo de laser infra-vermelho; potência 100mW; Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser:03mm2 ; autonomia da bateria em uso contínuo com carga total de 04 horas; tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; alimentação carregador de bateria 60 a 120 minutos; bivolt automático; alimentação bateria Li-In 7,6V/700mA. | UNID | 2 | R$ 2.238,19 | R$ 4.476,38 |
| 29 | Faixa Elástica para cinesioterapia | Faixa Elástica para cinesioterapia Resistência leve. | ROLO | 30 | R$ 69,39 | R$ 2.081,70 |
| 30 | Faixa Elástica para cinesioterapia | Faixa Elástica para cinesioterapia Resistência média. | ROLO | 20 | R$ 89,45 | R$ 1.789,00 |
| 31 | Faixa Elástica para cinesioterapia | Faixa Elástica para cinesioterapia Resistência forte. | ROLO | 5 | R$ 118,71 | R$ 593,55 |
| 32 | Faixa Elástica para cinesioterapia | Faixa Elástica para cinesioterapia Resistência super forte. | ROLO | 5 | R$ 186,47 | R$ 932,35 |
| 33 | Faixa Elástica para cinesioterapia | Faixa Elástica para cinesioterapia Resistência extra-forte. | ROLO | 5 | R$ 176,80 | R$ 884,00 |
| 34 | Halter emborrachado | Halter emborrachado Peso 0,5kg | P | 5 | R$ 27,96 | R$ 139,80 |
| 35 | Imobilizador para joelho tamanho M | Imobilização em caso de artrose, artrite reumatoide e afecções traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado.Confeccionado em tecido atoalhado, barbatanas posteriores de duralumínio, lateral de plástico rígido removível, cinta elástica para compressão no joelho e ajuste com velcro. Uso bilateral. Produto lavável. Tamanho: 70 cm Circunferência da coxa: Até 52 cm. | UNID | 1 | R$ 171,49 | R$ 171,49 |
| 36 | Kit acupuntura auricular | A acupuntura auricular, também conhecida como auriculoterapia, pode ser usada para tratar dores, doenças físicas ou emocionais e pode ser realizada com ou sem agulhas. Esta técnica é feita nas orelhas, e quando não são utilizadas agulhas, podem ser usadas sementes de mostarda ou outras pequenas esferas que são colocadas em determinados pontos da orelha. Itens que compõem o kit: - Lanceta caixa com 100 unidades - Apalpador Auricular marca DUX - Tubo de Semente de mostarda Escura - Placa Pequena marca Complementar - Pinça Adson com serrilha 12 cm - Micropore 50 mm X 10 m marca 3M cor bege - Agulha Auricular 1,5 mm marca Complementar - Ponto Cristal com micropore marca DUX - Ponto Prata com micropore marca DUX - Ponto Ouro com micropore marca DUX - Estojo Grande marca DUX | KIT | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| 37 | kit mini bands | kit mini bands 3 elasticos circulares para exercicios de alongamento e fortalecimento contem 03 elasticos circulares com cores diferentes (leve media e forte) | UNID | 20 | R$ 49,61 | R$ 992,20 |
| 38 | Luva robô tamanho Pequeno Lado Rigth direito | Luva robô tamanho Pequeno Lado Rigth direito. Equipamento de reabilitação manual de alta tecnologia: luvas robô de reabilitação hemiplegia são usadas para treinamento de reabilitação manual. Restaura a função de dedo duplo e mão; Promove a circulação sanguínea. Treinamento de reabilitação para derrame, hemiplegia e trauma. Ajude você ou sua família a se recuperar mais rápido! Luvas de reabilitação robóticas: Luvas de treinamento de reabilitação são projetadas com separação dos dedos, que podem separar e fixar os dedos para evitar que eles se movam. Feito de uma variedade de materiais poliméricos flexíveis para um ajuste confortável que segura a mão no lugar enquanto estica suavemente a falange e previne espasticidade que às vezes pode ocorrer após um grave erro médico. Estrutura biônica da mão: imitação inteligente dos movimentos das mãos, imitação da produção da estrutura da mão, aderência de ação independente, imitação inteligente do aperto da mão, alongamento e dobra, etc., para aliviar espasmo das mãos, rigidez e outros problemas. O efeito combinado de múltiplos estímulos melhora a velocidade de recuperação da função manual. Modos múltiplos: O treinamento de reabilitação requer vários modos, modo de treinamento de um dedo, modo passivo e modo espelho, para que a mão treinada possa aprender os movimentos de outras mãos. Você pode ajustar a intensidade de acordo com sua situação específica, não importa o quanto a intensidade possa ser ajustada, dentro de um intervalo seguro, não se preocupe com a intensidade. Promover a recuperação de lesões cerebrais: Usando a pressão do ar como força motriz, aumenta automaticamente as atividades manuais e treina efetivamente a recuperação manual. Também pode atuar em nervos cranianos e vasos sanguíneos para promover tratamento conservador e reabilitação pós-operatória de lesão cerebral. Adequado para pacientes com hemiplegia com deficiência funcional, treinamento de pulso e dedo. Características: 1. A tala de dedo tem uma grande tela de controle LCD e botões de ajuste claros. Com visualização de energia em tempo real 2. Os pacientes podem cuidar de si mesmos em casa, economizar despesas hospitalares kangzhi e taxas da empresa, podendo concluir independentemente planos de treinamento diários. 3. Pessoas aplicáveis: espasmo dos dedos, paralisia cerebral, disfunção do dedo causada por sequelas de infarto cerebral, etc. Restaurar funções duplas de dedos e mãos; Promover a circulação sanguínea. Qual é a hora certa para cada uso? O tempo de uso único não deve ser muito longo, recomenda-se controlá-lo dentro de 20 minutos. Para a duração, intensidade, período, etc. de treinamento específico, use-o sob a supervisão de um médico de acordo com a situação específica. Especificações: Nome: luvas robô de reabilitação. Função: reabilitação da função manual. Material: Luvas: fibra de resina reforçada e endurecida, recebendo peça: liga PC/ABS, PVC, aço inoxidável, tubo de gás: borracha Tamanho: (mão esquerda ou direita) S, M, L, XL Tamanho: host 135 × 115 × 57 mm Peso: 0,4kg / 0,2kg luva hospedeira Tamanho da embalagem: 39 * 26 * 8CM Peso: 1,3 KG Azul Alcance de pressão do ar: pressão negativa≤-80kpa, sobrepressão≥120kpa Lista de embalagem: 1 * Unidade principal 1 * Luva de Reabilitação 1 * Luva de dados 1 manual 1 * Adaptado | UNID | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 39 | Luva robô tamanho Pequeno Lado left esquerdo | Luva robô tamanho Pequeno Lado left esquerdo. Equipamento de reabilitação manual de alta tecnologia: luvas robô de reabilitação hemiplegia são usadas para treinamento de reabilitação manual. Restaura a função de dedo duplo e mão; Promove a circulação sanguínea. Treinamento de reabilitação para derrame, hemiplegia e trauma. Ajude você ou sua família a se recuperar mais rápido! Luvas de reabilitação robóticas: Luvas de treinamento de reabilitação são projetadas com separação dos dedos, que podem separar e fixar os dedos para evitar que eles se movam. Feito de uma variedade de materiais poliméricos flexíveis para um ajuste confortável que segura a mão no lugar enquanto estica suavemente a falange e previne espasticidade que às vezes pode ocorrer após um grave erro médico. Estrutura biônica da mão: imitação inteligente dos movimentos das mãos, imitação da produção da estrutura da mão, aderência de ação independente, imitação inteligente do aperto da mão, alongamento e dobra, etc., para aliviar espasmo das mãos, rigidez e outros problemas. O efeito combinado de múltiplos estímulos melhora a velocidade de recuperação da função manual. Modos múltiplos: O treinamento de reabilitação requer vários modos, modo de treinamento de um dedo, modo passivo e modo espelho, para que a mão treinada possa aprender os movimentos de outras mãos. Você pode ajustar a intensidade de acordo com sua situação específica, não importa o quanto a intensidade possa ser ajustada, dentro de um intervalo seguro, não se preocupe com a intensidade. Promover a recuperação de lesões cerebrais: Usando a pressão do ar como força motriz, aumenta automaticamente as atividades manuais e treina efetivamente a recuperação manual. Também pode atuar em nervos cranianos e vasos sanguíneos para promover tratamento conservador e reabilitação pós-operatória de lesão cerebral. Adequado para pacientes com hemiplegia com deficiência funcional, treinamento de pulso e dedo. Características: 1. A tala de dedo tem uma grande tela de controle LCD e botões de ajuste claros. Com visualização de energia em tempo real 2. Os pacientes podem cuidar de si mesmos em casa, economizar despesas hospitalares kangzhi e taxas da empresa, podendo concluir independentemente planos de treinamento diários. 3. Pessoas aplicáveis: espasmo dos dedos, paralisia cerebral, disfunção do dedo causada por sequelas de infarto cerebral, etc. Restaurar funções duplas de dedos e mãos; Promover a circulação sanguínea. Qual é a hora certa para cada uso? O tempo de uso único não deve ser muito longo, recomenda-se controlá-lo dentro de 20 minutos. Para a duração, intensidade, período, etc. de treinamento específico, use-o sob a supervisão de um médico de acordo com a situação específica. Especificações: Nome: luvas robô de reabilitação. Função: reabilitação da função manual. Material: Luvas: fibra de resina reforçada e endurecida, recebendo peça: liga PC/ABS, PVC, aço inoxidável, tubo de gás: borracha Tamanho: (mão esquerda ou direita) S, M, L, XL Tamanho: host 135 × 115 × 57 mm Peso: 0,4kg / 0,2kg luva hospedeira Tamanho da embalagem: 39 * 26 * 8CM Peso: 1,3 KG Azul Alcance de pressão do ar: pressão negativa≤-80kpa, sobrepressão≥120kpa Lista de embalagem: 1 * Unidade principal 1 * Luva de Reabilitação 1 * Luva de dados 1 manual 1 * Adaptado | UNID | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 40 | Luva robô tamanho Grande Lado left esquerdo | Luva robô tamanho Grande Lado left esquerdo. Equipamento de reabilitação manual de alta tecnologia: luvas robô de reabilitação hemiplegia são usadas para treinamento de reabilitação manual. Restaura a função de dedo duplo e mão; Promove a circulação sanguínea. Treinamento de reabilitação para derrame, hemiplegia e trauma. Ajude você ou sua família a se recuperar mais rápido! Luvas de reabilitação robóticas: Luvas de treinamento de reabilitação são projetadas com separação dos dedos, que podem separar e fixar os dedos para evitar que eles se movam. Feito de uma variedade de materiais poliméricos flexíveis para um ajuste confortável que segura a mão no lugar enquanto estica suavemente a falange e previne espasticidade que às vezes pode ocorrer após um grave erro médico. Estrutura biônica da mão: imitação inteligente dos movimentos das mãos, imitação da produção da estrutura da mão, aderência de ação independente, imitação inteligente do aperto da mão, alongamento e dobra, etc., para aliviar espasmo das mãos, rigidez e outros problemas. O efeito combinado de múltiplos estímulos melhora a velocidade de recuperação da função manual. Modos múltiplos: O treinamento de reabilitação requer vários modos, modo de treinamento de um dedo, modo passivo e modo espelho, para que a mão treinada possa aprender os movimentos de outras mãos. Você pode ajustar a intensidade de acordo com sua situação específica, não importa o quanto a intensidade possa ser ajustada, dentro de um intervalo seguro, não se preocupe com a intensidade. Promover a recuperação de lesões cerebrais: Usando a pressão do ar como força motriz, aumenta automaticamente as atividades manuais e treina efetivamente a recuperação manual. Também pode atuar em nervos cranianos e vasos sanguíneos para promover tratamento conservador e reabilitação pós-operatória de lesão cerebral. Adequado para pacientes com hemiplegia com deficiência funcional, treinamento de pulso e dedo. Características: 1. A tala de dedo tem uma grande tela de controle LCD e botões de ajuste claros. Com visualização de energia em tempo real 2. Os pacientes podem cuidar de si mesmos em casa, economizar despesas hospitalares kangzhi e taxas da empresa, podendo concluir independentemente planos de treinamento diários. 3. Pessoas aplicáveis: espasmo dos dedos, paralisia cerebral, disfunção do dedo causada por sequelas de infarto cerebral, etc. Restaurar funções duplas de dedos e mãos; Promover a circulação sanguínea. Qual é a hora certa para cada uso? O tempo de uso único não deve ser muito longo, recomenda-se controlá-lo dentro de 20 minutos. Para a duração, intensidade, período, etc. de treinamento específico, use-o sob a supervisão de um médico de acordo com a situação específica. Especificações: Nome: luvas robô de reabilitação. Função: reabilitação da função manual. Material: Luvas: fibra de resina reforçada e endurecida, recebendo peça: liga PC/ABS, PVC, aço inoxidável, tubo de gás: borracha Tamanho: (mão esquerda ou direita) S, M, L, XL Tamanho: host 135 × 115 × 57 mm Peso: 0,4kg / 0,2kg luva hospedeira Tamanho da embalagem: 39 * 26 * 8CM Peso: 1,3 KG Azul Alcance de pressão do ar: pressão negativa≤-80kpa, sobrepressão≥120kpa Lista de embalagem: 1 * Unidade principal 1 * Luva de Reabilitação 1 * Luva de dados 1 manual 1 * Adaptado | UNID | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 41 | Luva robô tamanho Grande Lado Right direito | Luva robô tamanho Grande Lado Right direito. Equipamento de reabilitação manual de alta tecnologia: luvas robô de reabilitação hemiplegia são usadas para treinamento de reabilitação manual. Restaura a função de dedo duplo e mão; Promove a circulação sanguínea. Treinamento de reabilitação para derrame, hemiplegia e trauma. Ajude você ou sua família a se recuperar mais rápido! Luvas de reabilitação robóticas: Luvas de treinamento de reabilitação são projetadas com separação dos dedos, que podem separar e fixar os dedos para evitar que eles se movam. Feito de uma variedade de materiais poliméricos flexíveis para um ajuste confortável que segura a mão no lugar enquanto estica suavemente a falange e previne espasticidade que às vezes pode ocorrer após um grave erro médico. Estrutura biônica da mão: imitação inteligente dos movimentos das mãos, imitação da produção da estrutura da mão, aderência de ação independente, imitação inteligente do aperto da mão, alongamento e dobra, etc., para aliviar espasmo das mãos, rigidez e outros problemas. O efeito combinado de múltiplos estímulos melhora a velocidade de recuperação da função manual. Modos múltiplos: O treinamento de reabilitação requer vários modos, modo de treinamento de um dedo, modo passivo e modo espelho, para que a mão treinada possa aprender os movimentos de outras mãos. Você pode ajustar a intensidade de acordo com sua situação específica, não importa o quanto a intensidade possa ser ajustada, dentro de um intervalo seguro, não se preocupe com a intensidade. Promover a recuperação de lesões cerebrais: Usando a pressão do ar como força motriz, aumenta automaticamente as atividades manuais e treina efetivamente a recuperação manual. Também pode atuar em nervos cranianos e vasos sanguíneos para promover tratamento conservador e reabilitação pós-operatória de lesão cerebral. Adequado para pacientes com hemiplegia com deficiência funcional, treinamento de pulso e dedo. Características: 1. A tala de dedo tem uma grande tela de controle LCD e botões de ajuste claros. Com visualização de energia em tempo real 2. Os pacientes podem cuidar de si mesmos em casa, economizar despesas hospitalares kangzhi e taxas da empresa, podendo concluir independentemente planos de treinamento diários. 3. Pessoas aplicáveis: espasmo dos dedos, paralisia cerebral, disfunção do dedo causada por sequelas de infarto cerebral, etc. Restaurar funções duplas de dedos e mãos; Promover a circulação sanguínea. Qual é a hora certa para cada uso? O tempo de uso único não deve ser muito longo, recomenda-se controlá-lo dentro de 20 minutos. Para a duração, intensidade, período, etc. de treinamento específico, use-o sob a supervisão de um médico de acordo com a situação específica. Especificações: Nome: luvas robô de reabilitação. Função: reabilitação da função manual. Material: Luvas: fibra de resina reforçada e endurecida, recebendo peça: liga PC/ABS, PVC, aço inoxidável, tubo de gás: borracha Tamanho: (mão esquerda ou direita) S, M, L, XL Tamanho: host 135 × 115 × 57 mm Peso: 0,4kg / 0,2kg luva hospedeira Tamanho da embalagem: 39 * 26 * 8CM Peso: 1,3 KG Azul Alcance de pressão do ar: pressão negativa≤-80kpa, sobrepressão≥120kpa Lista de embalagem: 1 * Unidade principal 1 * Luva de Reabilitação 1 * Luva de dados 1 manual 1 * Adaptado | UNID | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 42 | Luva robô tamanho MEDIO Lado Direito Right | Luva robô tamanho MEDIO Lado Direito Right Equipamento de reabilitação manual de alta tecnologia: luvas robô de reabilitação hemiplegia são usadas para treinamento de reabilitação manual. Restaura a função de dedo duplo e mão; Promove a circulação sanguínea. Treinamento de reabilitação para derrame, hemiplegia e trauma. Ajude você ou sua família a se recuperar mais rápido! Luvas de reabilitação robóticas: Luvas de treinamento de reabilitação são projetadas com separação dos dedos, que podem separar e fixar os dedos para evitar que eles se movam. Feito de uma variedade de materiais poliméricos flexíveis para um ajuste confortável que segura a mão no lugar enquanto estica suavemente a falange e previne espasticidade que às vezes pode ocorrer após um grave erro médico. Estrutura biônica da mão: imitação inteligente dos movimentos das mãos, imitação da produção da estrutura da mão, aderência de ação independente, imitação inteligente do aperto da mão, alongamento e dobra, etc., para aliviar espasmo das mãos, rigidez e outros problemas. O efeito combinado de múltiplos estímulos melhora a velocidade de recuperação da função manual. Modos múltiplos: O treinamento de reabilitação requer vários modos, modo de treinamento de um dedo, modo passivo e modo espelho, para que a mão treinada possa aprender os movimentos de outras mãos. Você pode ajustar a intensidade de acordo com sua situação específica, não importa o quanto a intensidade possa ser ajustada, dentro de um intervalo seguro, não se preocupe com a intensidade. Promover a recuperação de lesões cerebrais: Usando a pressão do ar como força motriz, aumenta automaticamente as atividades manuais e treina efetivamente a recuperação manual. Também pode atuar em nervos cranianos e vasos sanguíneos para promover tratamento conservador e reabilitação pós-operatória de lesão cerebral. Adequado para pacientes com hemiplegia com deficiência funcional, treinamento de pulso e dedo. Características: 1. A tala de dedo tem uma grande tela de controle LCD e botões de ajuste claros. Com visualização de energia em tempo real 2. Os pacientes podem cuidar de si mesmos em casa, economizar despesas hospitalares kangzhi e taxas da empresa, podendo concluir independentemente planos de treinamento diários. 3. Pessoas aplicáveis: espasmo dos dedos, paralisia cerebral, disfunção do dedo causada por sequelas de infarto cerebral, etc. Restaurar funções duplas de dedos e mãos; Promover a circulação sanguínea. Qual é a hora certa para cada uso? O tempo de uso único não deve ser muito longo, recomenda-se controlá-lo dentro de 20 minutos. Para a duração, intensidade, período, etc. de treinamento específico, use-o sob a supervisão de um médico de acordo com a situação específica. Especificações: Nome: luvas robô de reabilitação. Função: reabilitação da função manual. Material: Luvas: fibra de resina reforçada e endurecida, recebendo peça: liga PC/ABS, PVC, aço inoxidável, tubo de gás: borracha Tamanho: (mão esquerda ou direita) S, M, L, XL Tamanho: host 135 × 115 × 57 mm Peso: 0,4kg / 0,2kg luva hospedeira Tamanho da embalagem: 39 * 26 * 8CM Peso: 1,3 KG Azul Alcance de pressão do ar: pressão negativa≤-80kpa, sobrepressão≥120kpa Lista de embalagem: 1 * Unidade principal 1 * Luva de Reabilitação 1 * Luva de dados 1 manual 1 * Adaptado | UNID | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 43 | Luva robô tamanho Médio Lado Esquerdo left | Luva robô tamanho Médio Lado Esquerdo left. Equipamento de reabilitação manual de alta tecnologia: luvas robô de reabilitação hemiplegia são usadas para treinamento de reabilitação manual. Restaura a função de dedo duplo e mão; Promove a circulação sanguínea. Treinamento de reabilitação para derrame, hemiplegia e trauma. Ajude você ou sua família a se recuperar mais rápido! Luvas de reabilitação robóticas: Luvas de treinamento de reabilitação são projetadas com separação dos dedos, que podem separar e fixar os dedos para evitar que eles se movam. Feito de uma variedade de materiais poliméricos flexíveis para um ajuste confortável que segura a mão no lugar enquanto estica suavemente a falange e previne espasticidade que às vezes pode ocorrer após um grave erro médico. Estrutura biônica da mão: imitação inteligente dos movimentos das mãos, imitação da produção da estrutura da mão, aderência de ação independente, imitação inteligente do aperto da mão, alongamento e dobra, etc., para aliviar espasmo das mãos, rigidez e outros problemas. O efeito combinado de múltiplos estímulos melhora a velocidade de recuperação da função manual. Modos múltiplos: O treinamento de reabilitação requer vários modos, modo de treinamento de um dedo, modo passivo e modo espelho, para que a mão treinada possa aprender os movimentos de outras mãos. Você pode ajustar a intensidade de acordo com sua situação específica, não importa o quanto a intensidade possa ser ajustada, dentro de um intervalo seguro, não se preocupe com a intensidade. Promover a recuperação de lesões cerebrais: Usando a pressão do ar como força motriz, aumenta automaticamente as atividades manuais e treina efetivamente a recuperação manual. Também pode atuar em nervos cranianos e vasos sanguíneos para promover tratamento conservador e reabilitação pós-operatória de lesão cerebral. Adequado para pacientes com hemiplegia com deficiência funcional, treinamento de pulso e dedo. Características: 1. A tala de dedo tem uma grande tela de controle LCD e botões de ajuste claros. Com visualização de energia em tempo real 2. Os pacientes podem cuidar de si mesmos em casa, economizar despesas hospitalares kangzhi e taxas da empresa, podendo concluir independentemente planos de treinamento diários. 3. Pessoas aplicáveis: espasmo dos dedos, paralisia cerebral, disfunção do dedo causada por sequelas de infarto cerebral, etc. Restaurar funções duplas de dedos e mãos; Promover a circulação sanguínea. Qual é a hora certa para cada uso? O tempo de uso único não deve ser muito longo, recomenda-se controlá-lo dentro de 20 minutos. Para a duração, intensidade, período, etc. de treinamento específico, use-o sob a supervisão de um médico de acordo com a situação específica. Especificações: Nome: luvas robô de reabilitação. Função: reabilitação da função manual. Material: Luvas: fibra de resina reforçada e endurecida, recebendo peça: liga PC/ABS, PVC, aço inoxidável, tubo de gás: borracha Tamanho: (mão esquerda ou direita) S, M, L, XL Tamanho: host 135 × 115 × 57 mm Peso: 0,4kg / 0,2kg luva hospedeira Tamanho da embalagem: 39 * 26 * 8CM Peso: 1,3 KG Azul Alcance de pressão do ar: pressão negativa≤-80kpa, sobrepressão≥120kpa Lista de embalagem: 1 * Unidade principal 1 * Luva de Reabilitação 1 * Luva de dados 1 manual 1 * Adaptado | UNID | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 44 | Mesa auxiliar para eletroterapia | Mesa auxiliar para eletroterapia com Rodízio e Pintura Epóxi HE para dois equipamentos. Descrição do Produto Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8” x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construído em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Pés com rodízios plásticos de 2”.Dimensões 0,43m x 0,93m x 0,80m | UNID | 7 | R$ 459,21 | R$ 3.214,47 |
| 45 | Muleta ortopédica canadense de alumínio adulto | Muleta canadense com regulagem para altura para uso adulto de alumínio. | PAR | 5 | R$ 102,05 | R$ 510,25 |
| 46 | Oximetro de dedo portátil adulto | Oximetro de pulso de dedo portátil curva plestimográfica com visor colorido Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de 35 gramas (sem bateria). Com indicador de nível de bateria; curva gráfica de sinal; autonomia de até 40 horas, com duas (02) pilhas AAA alcalinas. Com registro na ANVISA. | UNID | 20 | R$ 155,69 | R$ 3.113,80 |
| 47 | Oximetro de dedo portátil infantil | Oximetro de pulso de dedo portátil curva plestimográfica com visor colorido Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de 35 gramas (sem bateria). Com indicador de nível de bateria; curva gráfica de sinal; autonomia de até 40 horas, com duas (02) pilhas AAA alcalinas. Com registro na ANVISA. | UNID | 20 | R$ 208,00 | R$ 4.160,00 |
| 48 | Pinça em curva Fava para auriculoterapia | Pinça em curva Fava para auriculoterapia Instrumento não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Qualidade e acabamento impecável. 15cm | UNID | 2 | R$ 36,40 | R$ 72,80 |
| 49 | Pistola elétrica massageadora profissional | Produz uma massagem profunda e relaxante. Existem três configurações personalizadas da intensidade que permitem que você se concentre-no trabalho profundo do tecido, na circulação aumentada, ou na mobilidade. Cada músculo é diferente, forma diferente, tamanho, função. 4 cabeças de massagem. O massagear pode ativar os músculos, estimular o fluxo sanguíneo, reduzir muito o tempo de recuperação muscular, aliviar a dor e relaxar da cabeça aos pés.-- A cabeça substituível da massagem permite que seu corpo aprecie a massagem multi-angular. Você pode ajustar livremente o ângulo pressionando o botão. O massageador ajuda a liberar a tensão e aliviar os músculos doloridos, apertados, relaxar todos os seus grupos musculares, desestressar e energizar todo o seu corpo.-- Baixo volume de operação. O massageador funciona sob 30db, então apenas relaxar e desfrutar da massagem tranquila! Compacto e leve, o massageador é projetado para ser plano, pequeno e fácil de ser transportado arround. O massagear do músculo usa vibrações pulsantes para fornecer benefícios para a saúde. Velocidades /Programas de Massagem 12 programações Tipos de Massagem Percussão Material Plástico e Metal Peso 1 kg Medidas (Alt x Comp x Larg) 15 x 26 x 7 cm ( A x L x P) Cor Cinza Acompanha 1 Maleta 4 Acessórios 1 Fonte de Alimentação 1 Manual de Instruções | UNID | 2 | R$ 1.118,85 | R$ 2.237,70 |
| 50 | Placa para sementes auriculoterapia | Pode ser utilizada com sementes, cristais ou esferas, possui duas faces, ideal para trabalhar com esparadrapo ou micropore. Além disso, a Placa possui uma superfície antiaderente, garante a integridade da cola do adesivo. Suas cavidades são projetadas para acomodar perfeitamente sementes ou esferas de até 2,1mm e as linhas-guias têm profundidade ideal para proporcionar cortes precisos e profissionais. Possui uma borda de fuga demarcada, proporcionando maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. Ações e Benefícios: As duas faces do produto, permitem o uso de uma ou duas esferas/sementes; A superfície antiaderente, garante a integridade da cola do adesivo; Produto fabricado com materiais de qualidade; Ótimo acabamento ergonômico; Contém mapa Auricular na embalagem. | UNID | 2 | R$ 33,03 | R$ 66,06 |
| 51 | Rolo de massagem com duas bolas cravo | Usado para atendimento homecare. Ativa a circulação, permite realizar deslizamentos em diversas áreas. Composto por material emborrachado; formato rolo, duas bolas cravo rotatória, cor azul, Dimensões: 42,5 x 9,0 x 9,0. | UNID | 2 | R$ 63,32 | R$ 126,64 |
| 52 | Tábuas de AVDs Madeira | Treinamento de movimentos de pinça, para reabilitação de mão e dedos. Usado para reabilitação neurológica. Com ela o usuário poderá treinar como abrir fechaduras de vários modelos, colocar o plug em uma tomada, ascender e apagar a luz, abrir e fechar uma torneira, abrir e fechar cadeado, entre outras atividades que necessitem de uma coordenação motora mais afinada. | UNID | 2 | R$ 808,23 | R$ 1.616,46 |
| 53 | Manga de compressão pneumática | Manga de compressão pneumática para tratamento de linfedema de membro superior (uso para pacientes câncer de mama). | UNID | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 54 | Sonda de biofeedback | Sonda de biofeedback visual vaginal de uso individual para uso ginecológico: uso individual, intracavitária vaginal. - Material Composto por três partes: corpo da sonda, antena e anel de base. Sonda com design anatômico, de perfeito encaixe na parede interna da vaginal. Com 3 ângulos de rotação e 2 antenas. Composto por três partes: corpo da sonda, antena e anel de base. Dimensões da sonda de 97,5 x 22 mm. Peso: 23g Comprimento da antena: 106,55 mm. Produto esterilizado. | UNID | 80 | R$ 199,23 | R$ 15.938,40 |
| 55 | Faixas elásticas Ouro - extremamente forte | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Ouro - extremamente forte | UNID | 4 | R$ 62,99 | R$ 251,96 |
| 56 | Faixas elásticas Prata - super forte | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Prata - super forte | UNID | 4 | R$ 56,59 | R$ 226,36 |
| 57 | Faixas elásticas Azul - extra forte | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Azul - extra forte | UNID | 4 | R$ 46,99 | R$ 187,96 |
| 58 | Faixas elásticas Preto - forte especial | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Preto - forte especial | UNID | 4 | R$ 50,48 | R$ 201,92 |
| 59 | Faixas elásticas Verde - forte | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Verde - forte | UNID | 4 | R$ 42,79 | R$ 171,16 |
| 60 | Faixas elásticas Vermelha - média | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Vermelha - média | UNID | 4 | R$ 38,91 | R$ 155,64 |
| 61 | Faixas elásticas Amarela - suave | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Amarela - suave | UNID | 4 | R$ 33,08 | R$ 132,32 |
| 62 | Faixas elásticas Branca - extra suave | Faixas elásticas produzidas em látex natural, de alta durabilidade. Esses elásticos de tonificação permitem melhorar a eficácia do trabalho de resistência, e em aquecimentos permitem ativar os músculos preparando o corpo para a atividade. Possuem diferentes resistências o que viabiliza aumentar a efetividade dos exercícios em diferentes níveis de treinos. Especificações Técnicas: exercitador elástico, em metro Composição: látex natural; Com sistema de resistência progressiva ﻿﻿Intensidade: de acordo com a cor Branca - extra suave | UNID | 4 | R$ 26,85 | R$ 107,40 |
| 63 | Par de tornozeleira 01 Kg | Pares de tornozeleira com peso: indicados para condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen. Fortalecimento muscular, condicionamento físico, aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade, prevenção de recidivas lesões, melhora da coordenação motora e equilíbrio. Especificações Técnicas: Material: nylon e areia; Fecho ajustável em velcro; ﻿﻿Cor: azul Dimensões do produto: (C × L× A): 49 X 14 X 3 cm ﻿Pesos ﻿﻿01 Kg (cada par)﻿ | PAR | 3 | R$ 39,74 | R$ 119,22 |
| 64 | Par de tornozeleira 02 Kg | Pares de tornozeleira com peso: indicados para condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen. Fortalecimento muscular, condicionamento físico, aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade, prevenção de recidivas lesões, melhora da coordenação motora e equilíbrio. Especificações Técnicas: Material: nylon e areia; Fecho ajustável em velcro; ﻿﻿Cor: azul Dimensões do produto: (C × L× A): 49 X 14 X 3 cm ﻿Pesos 02 Kg (cada par) | PAR | 3 | R$ 50,64 | R$ 151,92 |
| 65 | Par de tornozeleira 03 Kg | Par de tornozeleira com peso: indicados para condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen. Fortalecimento muscular, condicionamento físico, aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade, prevenção de recidivas lesões, melhora da coordenação motora e equilíbrio. Especificações Técnicas: Material: nylon e areia; Fecho ajustável em velcro; ﻿﻿Cor: azul Dimensões do produto: (C × L× A): 49 X 14 X 3 cm ﻿Pesos 03 Kg (cada par) | PAR | 3 | R$ 63,39 | R$ 190,17 |
| 66 | Conjunto de Animais | Conjunto de Animais Divertidos: Inclui seis brinquedos de atividades com tema de animais, composto por: girafa, panda, leão, borboleta, macaco e elefante Objetivo: ajudam a exercitar as atividades motoras do bêbe Itens inclusos: seis mordedores Dimensões aproximadas: 23 x 3 x 16,5 cm (A x L x C) Peso aproximado: 58 g | UNID | 2 | R$ 109,90 | R$ 219,80 |
| 67 | Girafa com blocos | Girafa com blocos: Objetivo: desenvolve a percepção visual, auditiva, tátil e a coordenação motora Inclui: 1 girafa e 4 blocos. Cada bloco possui um animal e atividades diferentes Material: plástico Alimentação: 3 pilhas AA/ 1,5v | UNID | 2 | R$ 159,00 | R$ 318,00 |
| 68 | Leão Divertido | Leão Divertido: Inclui: três brinquedos = um leão com espelho, um mordedor e um batedor com personagem. Formato de meia lua Material: tecido Dimensões: 29A x 26L x 29P cm Peso = 570 g | UNID | 2 | R$ 139,90 | R$ 279,80 |
| 69 | Pirâmide de Argolas | Pirâmide de Argolas: Inclui cinco anéis coloridos para segurar e empilhar, associado à base . O anel superior possui uma superfície brilhante com miçangas de chocalho lá dentro Objetivo: ensina conceitos de tamanho relativo e coordenação motora Tipo de material: plástico, Multicor Dimensões aproximadas: 0,27 x 0,23 x 0,41 cm Peso aproximado: 1,03 kg | UNID | 2 | R$ 66,08 | R$ 132,16 |
| 70 | Porco Espinho Divertido | Porco Espinho Divertido: Objetivo: estímulo da imaginação , bem como: audição, tato e visão Colorido Sons não eletrônicos Material: poliéster e polietileno tereftalato Tamanho aproximado: 22 cm | UNID | 2 | R$ 199,90 | R$ 399,80 |
| 71 | Bambolê sensorial | Bambolê sensorial. Descrição: Altura: 5 cm Largura: 65 cm Comprimento: 65 cm Pode sofrer variação de cor e materiais que compõem o bambolê. Treino da movimentação no chão, o engatinhar e o pivotear. | UNID | 2 | R$ 162,50 | R$ 325,00 |
| 72 | Almofada de Posicionamento | Almofada de Posicionamento Descrição: Cor: multicor Material: poliéster Peso: 0,42 kg Dimensões CxLxA: 30,4 x36,2 x 9,5 cm | UNID | 2 | R$ 134,25 | R$ 268,50 |
| 73 | Kit com 04 Caminhões de Brinquedo | Kit com 04 Caminhões de Brinquedo Material: plástico Peso: 343 g Dimensões CxLxA: 36,5 x11 x 11 cm | UNID | 2 | R$ 96,00 | R$ 192,00 |
| 74 | Kit mercado de brinquedo | Kit mercado de brinquedo (com alimentos variados) Material/Composição: Polipropilen Conteúdo da Embalagem: 01 Cesta e acessórios (06 Frutas e Legumes, 03 caixinhas e 03 Latinhas) Medida Aproximada da Embalagem (A, L, C): 22x19x21cm | UNID | 2 | R$ 83,99 | R$ 167,98 |
| 75 | Kit feirinha | Kit feirinha Kit didático com frutas, verduras, legumes. Carnes, confeccionado em tecido de feltro medindo entre 6 a 15 cm. Aproximadamente 31 itens. | UNID | 2 | R$ 122,50 | R$ 245,00 |
| 76 | Jogo de memória de Alimentos Saudáveis | Jogo de memória de Alimentos Saudáveis Aproximadamente 36 PEÇAS Dimensões da embalagem: (CLA) 25 x 5 x 20 cm Material: Papel Cartão/madeira | UNID | 2 | R$ 23,60 | R$ 47,20 |
| 77 | Pirâmide alimentar de madeira-quebra-cabeça | Pirâmide alimentar de madeira-quebra-cabeça Contém 1 base de 30x40cm e 9 peças coloridas e estampadas de diferentes tamanhos que formam a pirâmide alimentar com medida total de 28x24cm. Cada peça apresenta um grupo de alimentos (água, carboidratos, vegetais, frutas, laticínios, proteínas e gorduras/açúcar). | UNID | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 78 | Pneu Sensorial em Espuma Apoio para Bebê | Pneu Sensorial em Espuma Apoio para Bebê Tamanho: 60 cm de diâmetro Altura: 15 cm Revestido em courino, costura reforçada, com zíper Densidade 28 Cores variadas | UNID | 2 | R$ 198,00 | R$ 396,00 |
| 79 | Massageador manual/ carrinho de massagem | Massageador manual/ carrinho de massagem Material: madeira Altura: 6 cm Comprimento: 16 cm 04 rodas | UNID | 2 | R$ 63,42 | R$ 126,84 |
| 80 | Cavalo marinho com luzes | Cavalo marinho com luzes: Luz suave com oito melodias clássicas Objetivo: tranquilizar o bêbe Material: plástico e pelúcia Medidas: 12,5 x 12 x 28 cm (C x L x A) Peso: 0,473 kg Alimentação: pilhas 2 AA Cor: azul | UNID | 2 | R$ 155,80 | R$ 311,60 |
| 81 | Cones com barreiras | Cones com barreiras para treino da agilidade funcional Material: cone em polipropileno | UNID | 10 | R$ 105,62 | R$ 1.056,20 |
| 82 | Bola Bosu inflável com alças | Bola Bosu inflável com alças Dimensões: 58x25cm Peso: 5,5 Kg (aproximadamente) Suporte de peso: até 200 kg | UNID | 2 | R$ 566,71 | R$ 1.133,42 |
| 83 | Anel de Pilates tonificador flexível | Anel de Pilates tonificador flexível | UNID | 4 | R$ 114,39 | R$ 457,56 |
| 84 | Disco de equilíbrio inflável | Disco de equilíbrio inflável Material: vinílico Diâmetro: 33 cm Peso: 1 kg aproximadamente Suporta: até 100 kg | UNID | 2 | R$ 124,10 | R$ 248,20 |
| 85 | Plataforma vibratória | Plataforma vibratória Voltagem: 220V Peso: 5,5 (aproximadamente) Dimensões: 59x50x28 cm Potência: 200 W Frequência: 50-60 Hz Amplitude: 0-10 milímetros | UNID | 1 | R$ 3.435,63 | R$ 3.435,63 |
| 86 | Rolo meia lua | Capacidade de Carga: 140 kg Comprimento: 600 mm Largura:Ø260mm Altura:Ø260mm Peso do produto: 0,90Kg Peso do produto embalado: 1kg Estrutura: espuma . Revestimento da estrutura de madeira: Courvin. Cor verde | UNID | 6 | R$ 118,72 | R$ 712,32 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  | R$ 115.391,92 |

As empresas deverão identificar a marca dos itens em suas propostas;

- AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

  - Após a fase de habilitação técnica, a(s) licitante(s) provisoriamente classificada(s) deverá(ão) enviar os catálogos de amostra dos itens os quais estão concorrendo no prazo de 02 (dois) dias úteis;

  - O catálogo de amostras deve ser enviado para o e-mail fisioterapiadomiciliar@itajai.sc.gov.br ;

  - As empresas que não entregarem os catálogos de amostras estarão, automaticamente, desclassificadas;

  - Se, mesmo depois de receber o catálogo de amostras, o fiscal de contrato necessitar de amostra física, o mesmo irá solicitar à empresa vencedora e esta terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para entrega;

  - As empresas que não entregarem as amostras físicas estarão, automaticamente, desclassificadas.

  - As amostras físicas devem ser enviadas para o SEFID – Anexo a Igreja Dom Bosco - Dentro do Parque Dom Bosco (Rua Brusque 1333 -Bairro Dom Bosco). Telefones de contato 47-997910009 SEFID Gerente Elaine C. Da Costa 47-992471810.

  - Todos os custos das amostras, assim como o seu envio, são de responsabilidade da licitante;

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

  - Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação. Informações mínimas no atestado: nome da pessoa jurídica que forneceu o atestado, com identificação da pessoa/cargo que assinou o documento; identificação do objeto; local e data.

  - Para os itens onde é exigido, conforme descrição na planilha de itens, o documento de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deve ser anexado na proposta, antes do início da oferta de lances. Caso o item seja isento de registro, apresentar a declaração da ANVISA referente à isenção. Conforme ampara a Lei N° 6.360 de 1976, Título II, os registros vencidos com seus respectivos protocolos serão aceitos. Neste caso, a empresa ofertante deverá comprovar tal situação através de documento oficial da ANVISA. No caso de uma posterior negação da ANVISA ao registro durante o prazo de validade do Pregão, a empresa deverá imediatamente comunicar à Secretaria Municipal de Saúde a suspensão de entrega dos itens à comunidade. A empresa ganhadora será a responsável pelo recolhimento imediato de todos os itens já entregues e pela disponibilização de outra marca para a continuidade do atendimento aos usuários do SUS. Entretanto, a marca sugerida para a troca deverá respeitar as mesmas exigências deste Termo de Referência;

  - O documento de registro da ANVISA deve conter o CNPJ da planta objeto de inspeção onde o produto é produzido. Em caso de CNPJ com números diferentes da mesma empresa fabricante, a empresa ficará responsável por apresentar documentos comprobatórios de origem para todos os CNPJ, a fim de evitar a interpretação equivocada;

- AGENDAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS:

  - Após emissão do empenho, a Contratante ao enviar e-mail para o fornecedor deverá colocar a contratada em cópia e deverá informar nesse documento que a entrega será realizada mediante agendamento junto a Contratada.

  - O agendamento das entregas dos produtos será realizado exclusivamente através do e-mail ciad.itajai@branetlogistica.com.br. Não serão realizados agendamentos por telefone e não serão recebidas mercadorias sem agendamento ou encaminhamento prévio da autorização de fornecimento/empenho.

  - Após a realização do agendamento a Contratante terá conhecimento em tempo real da data e horário do agendamento de entrega, obtendo todas as informações relativas ao fornecedor, data, horário, transportadora, número da nota fiscal, dentre outras informações que se fizerem necessário.

  - Caso haja alguma priorização de agendamento o fornecedor deverá tratar diretamente com a SMS e essa deverá formalizar junto ao CIAD.

  - No momento da entrega serão realizados a avaliação de 20% do item entregue.

  - Solicitamos que nos empenhos e Ata conste o texto abaixo:

A entrega deverá ser realizada no Centro Integrado de Armazenamento e Distribuição (CIAD) localizado na BR – 101, KM 119, Acesso pela Marginal, Nº 7075, B. Cordeiros Cidade de Itajaí (SC), Fundos da Empresa Disauto Auto Peças. É OBRIGATÓRIO AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO EXCLUSIVAMENTE através do e-mail: (ciad.itajai@branetlogistica.com.br). Tentativa de entrega sem agendamento prévio não serão recebidos. Ao solicitar agendamento deve ser informado no corpo do e-mail o nº da ata de registro de preço, Nº do empenho, Nº dos volumes a serem entregues, secretaria que pertence e anexar à cópia da nota fiscal e autorização de fornecimento (AF). Qualquer divergência entre a Ata de licitação e o produto físico deverá ser tratada previamente com a respectiva secretaria, sendo encaminhados eventuais autorizo de forma prévia por e-mail. Caso contrário a carga não será recebida Cabe ao fornecedor ou transportadora no ato da entrega, realizar o descarregamento dos itens conforme discriminação da nota, por tipo de produto e lote No ato do recebimento os itens serão conferidos previamente a assinatura da nota

- ENTREGA DOS PRODUTOS:

  - Quando houver a emissão de empenho e envio por e-mail para o fornecedor, a contratante colocará o e-mail do centro de distribuição em cópia (ciad.itajai@branetlogistica.com.br) sendo o número do empenho informado no assunto do e-mail. O Centro de distribuição realizará o acompanhamento da chegada do produto ao centro de distribuição, notificando o fornecedor caso haja atraso no fornecimento da mercadoria.

  - O recebimento da nota fiscal será realizado através de agendamento prévio, pelo e-mail (ciad.itajai@branetlogistica.com.br) devendo o fornecedor colocar o número do empenho no assunto do e-mail e anexar à autorização de fornecimento.

  - O momento da entrega o fornecedor ou transportadora se identificará na portaria do centro de distribuição, fornecendo um documento para cadastramento antes da sua entrada no pátio. É de responsabilidade de a transportadora realizar a retirada dos produtos dos seus veículos, separando-os por lote para rápida e fácil conferência.

  - Se houver qualquer divergência entre o produto entregue e a ata de licitação a carga não será recebida e o fornecedor será notificado, sendo assim qualquer solicitação de troca de marca ou especificação deverão ser tratados previamente com a fiscal de contrato responsável da SMS através do e-mail fisioterapiadomiciliar@itajai.sc.gov.br; e essa deverá formalizar o aceite junto ao Centro de Distribuição.

  - Os materiais deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data da expedição da Autorização de Fornecimento (AF) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS);

  - Caso a empresa fornecedora constatar a possibilidade de não cumprimento do prazo previsto na cláusula 7.5, deverá, antes de excedido o respectivo prazo, apresentar justificativa com a data de entrega dos referidos produtos. A justificativa deverá ser protocolada na SMS com o fiscal do contrato e será encaminhada para análise da Assessoria Jurídica;

  - A entrega dos produtos fora do prazo só será admitida se decorrente de casos fortuitos como, por exemplo, acidentes, incêndios, inundações, alagamentos ou, no caso de importação, outros eventuais atrasos a serem analisados pela Assessoria Jurídica da SMS.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Todos os pedidos de realinhamento/reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento só terá validade (para caráter de análise) quando exercido antes do recebimento da autorização de fornecimento, pré-empenho ou empenho, ou seja, pedidos após documento oficial do SMS não terão validade para o pedido já enviado;

  - Todos os pedidos de realinhamento/reequilíbrio, desistência ou falta de fornecimento, deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itajaí na Secretaria de Governo/Departamento de Contratos e Licitações/SEGOV;

  - A empresa ganhadora deverá, obrigatoriamente, obedecer na íntegra os critérios e especificações técnicas contidas no edital e anexos;

  - O transporte dos itens deve ser feito conforme instruções de acondicionamento do fabricante, a fim de garantir a segurança e a qualidade dos produtos;

  - Não serão aceitos produtos cujas embalagens apresentem sinais de violação, aderência ao produto, umidade ou inadequação em relação ao conteúdo ou não estiverem devidamente identificados;

  - Todos os produtos serão submetidos a uma rigorosa avaliação técnica em sua entrega, onde será verificada a especificação de acordo com o edital, a qualidade e a garantia. Caso o(s) produto(s) seja(m) de má qualidade ou não atenda(m) as especificações exigidas no edital, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa ganhadora, e a mesma terá que repô-lo(s) no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;

  - À contratada obriga-se o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir direta e indiretamente sobre os produtos contratados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - Acompanhar os serviços dos itens adjudicados, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

  - Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;

  - A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal de contrato nomeado.

- PAGAMENTO:

  - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento das Notas Fiscais com o (s) respectivo (s) material (s) solicitado (s);

  - Deverá constar na Nota Fiscal, no campo observações, o número da Autorização de Fornecimento (AF);

  - O Fundo Municipal de Saúde reserva-se ao direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido a entrega da totalidade dos produtos solicitados.

- FISCAL DO CONTRATO:

  - Os fiscais responsáveis pelo controle do contrato a ser firmado com a empresa vencedora serão os servidores Gerente SEFID Elaine Cristina da Costa, Enfermeira SAM/SMS, conforme termo de designação.

Atenciosamente,
Emerson Roberto Duarte 
Secretário Municipal de Saúde