TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETO E VALOR DE REFERÊNCIA:

1.1. Abertura de processo licitatório para Prestação de Serviços de Assistência Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas, Equipamentos dos Condicionadores de Ar e Aparelhos de Ar Condicionado do tipo Compacto e Split, para atender o Paço Municipal e seus Setores por um período de 12 (doze) meses;

1.1.1.  Os serviços de manutenção corretiva serão executados sob demanda e os eventuais custos das peças a serem substituídas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.2. Os serviços de manutenção preventiva programada deverão ser realizados em cronograma elaborado pela CONTRATADA, após aprovação do CONTRATANTE.

1.2.  VALOR DE REFERÊNCIA

1.2.1.  Valor mensal máximo: R$ 11.959,54 (onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para a prestação de serviços.

1.2.2.  Valor máximo global (12 meses): R$ 143.514,48 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos). Existe a estimativa de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) em peças, de acordo com a necessidade durante a execução do contrato, porém na disputa da licitação apenas o valor máximo global para os serviços deve ser considerado.

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas. Além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório.

2.2. Cumpre destacar que o Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos, sob pena prevista na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que vai desde advertência à interdição total do edifício, sem prejuízo de outras penalidades previstas em legislação específica.                                                                                                           É imprescindível a manutenção do ar-condicionado, com o intuito de manter a qualidade do ar, pois além de atender às exigências legais, proporciona o bem-estar dos colaboradores.

3.  DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação do serviço, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na Lei 8.666/93, suas alterações, na Lei 10.520/2002, bem como no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e DECRETO Nº 6701 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002.

3.2. Quanto à natureza, o objeto se configura precipuamente como um serviço comum e de natureza continuada, devido às características de essencialidade e habitualidade que a CONTRATANTE tem de mantê-los.

3.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do DECRETO Nº 6701 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.  LOCAIS DAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTIDADE DE APARELHOS

| Locais | Endereço | Qtd. de Aparelhos |
| --- | --- | --- |
| Paço Municipal | R: Alberto Werner, nº 100 – Bairro: Vila Operária | 135 |
| Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional | R: Antonio Caetano, nº 105 - Bairro: Fazenda | 23 |
| Ouvidoria | R: Alberto Werner, nº 73 – Bairro: Vila Operária | 6 |
| Almoxarifado Central | Radial Oeste, – nº 7075 – BR 101 | 1 |
| PROCON | Av. Joca Brandão, nº 655 - Centro | 9 |
| Arquivo Intermediário | Rua José Pereira Liberato, 1889 - Bairro: São João | 2 |
| Patrimônio, Espaço do Empreendedor, Setor de Alvará | R: Alberto Werner, nº 17 – Bairro: Vila Operária | 12 |
| Habitação | R: Alexandre Fleming, nº 20 - Bairro: Centro | 10 |
| Defesa Civil | Av. Adolfo Konder, nº 1811 - Bairro: Cidade Nova | 10 |
| Total |  | 208 |

5.  DAS NORMAS APLICÁVEIS

5.1. Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial às dos órgãos e entidades abaixo:

- Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO

- Ministério da Saúde

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

5.2. Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, visando a preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde.

5.3. Norma NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação – execução de higienização.

5.4. Norma NBR 13971 de 1997 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção programada.

5.5. Resolução RE 09/2003 da ANVISA.

6.  DO DETALHAMENTO DO SERVIÇO

6.1.  Da manutenção preventiva

6.1.1. Caberá à empresa contratada os serviços de manutenção preventiva que consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos em cronograma de manutenção

6.1.1.1. A manutenção preventiva busca prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde.

6.1.1.2. O cronograma de manutenção preventiva será elaborado pela CONTRATADA e submetida à aprovação da CONTRANTE.

6.1.2. A execução periódica dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza geral, verificação das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes, monitoração das partes sujeitas a maiores desgastes, ajustes ou substituição de componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes do término de suas respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas dos equipamentos, constatação e correção de falhas, reparos e substituição de peças visando manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento.

6.1.3. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

6.1.4. A Manutenção e a Operação dos equipamentos, instalações e redes frigorígenas serão executadas com base nas prescrições dos fabricantes, em consonância com as orientações e demandas do gestor do contrato, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as recomendações e as medidas corretivas determinados pelos normativos previstos no item 5 deste Termo de Referência.

6.1.5. Caso o engenheiro responsável técnico da CONTRATADA julgar necessárias alterações ou complementações nas rotinas de manutenção, para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos, instalações e redes frigorígenas, deverá submeter o assunto à CONTRATANTE.

6.1.6. Afim de atender toda a demanda solicitada neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE, mão-de-obra necessária para execução dos serviços contratados, mesmo que estes serviços sejam simultâneos, sem ter nenhum ônus adicional a CONTRATANTE – Município de Itajaí.

6.1.7. O CONTRATANTE indicará um representante para o acompanhamento e fiscalização das manutenções objeto desta contratação.

6.1.8. A CONTRATANTE poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, bastando comunicar à CONTRATADA por escrito, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os acertos necessários.

6.1.9. Será de total responsabilidade da empresa CONTRATADA a execução de serviços, tais como: serviços de torno e solda, balanceamentos, aferições de equipamentos eletrônicos, tratamento químico da água de condensação, entre outras tarefas de rotina.

6.2.  Da manutenção corretiva

6.2.1. Essa manutenção consistirá no atendimento as solicitações da Contratante, quantas vezes necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação por quebra do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

6.2.2. Para toda intervenção corretiva deverá a Contratada emitir um relatório detalhado dos serviços executados.

6.2.3. A chamada para a manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação.

6.2.4. Quando da retirada de equipamento para manutenção e conserto e o período de permanência fora do local de prestação de serviços for superior a 24 (vinte e quatro) horas, a Contratada deverá instalar equipamento provisório, que atenda as necessidades mínimas do ambiente.

6.2.5. Para atendimento do parágrafo anterior, a Contratada deverá possuir no mínimo 03 (três) aparelhos para reposição.

6.2.6. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção dos defeitos e anormalidades do sistema de ar condicionado, com mão de obras e peças, objeto deste Termo de Referência.

6.2.7. As peças deverão ser fornecidas pela CONTRATADA e quando da emissão do relatório de serviços os orçamentos das peças deverão ser apresentados, de forma a serem validados pelo fiscal do contrato

6.3.   Da retirada e instalação de aparelhos

6.3.1. A CONTRATADA deverá, por solicitação da CONTRATANTE, executar serviços de retirada e instalação dos aparelhos dentro das dependências do contrato sem custo a CONTRATANTE.

7. DA PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS:

7.1. Emitir o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) para inspeção que deverá ser assinado por engenheiro responsável, a ser entregue para fiscalização para aprovação. No PMOC a Contratada deverá atender à Portaria do Ministério da Saúde n° 3.523 e a NBR 13.971 da ABNT.

MENSALMENTE

- Limpeza geral dos equipamentos e casas de máquinas;

- Verificação do funcionamento dos registros, válvulas de serviço e acessórios;

- Limpeza dos filtros de ar;

- Verificação do estado do filtro secador e de sucção;

- Verificação e reparos na isolação térmica dos equipamentos, dutos, rede hidráulica e frigorífica;

- Limpeza do sistema de drenagem;

- Limpeza das serpentinas e bandeja do condensador;

- Verificação da existência de vazamento de gás refrigerante;

- Verificar vibrações, ruídos e aquecimento anormais nos mancais dos ventiladores, motores e compressores;

- Verificar alinhamento, tendão e desgaste de polias, correias e acoplamentos;

- Verificar o nível de óleo;

- Inspecionar visor de líquido;

- Medir tensão entre fases e correntes de cada fase dos motores elétricos;

- Reapertar os parafusos de fixação dos motores e compressores.

BIMESTRALMENTE

- Medir e registrar as temperaturas do bulbo seco (TBS) do ar; Externo, Ambiente, Retorno, Insuflamento, Tomada e descarga do condensador;

- Verificar vibrações, ruídos e aquecimento anormais nos mancais dos ventiladores, motores e compressores;

- Lubrificar mancais;

- Purgar gases não condensáveis;

- Verificar atuação da válvula solenóide;

- Verificar a fixação e isolamento do bulbo e as condições do tubo capilar da válvula de expansão termostática;

- Limpeza e reaperto de componentes e conexões dos quadros elétricos e fiação;

- Verificar e regular os elementos de proteção elétrica e alarmes.

QUADRIMESTRALMENTE

- Medir e registrar as temperaturas de superaquecimento e sub-resfriamento;

- Medir e registrar a pressão e temperatura de sucção e descarga;

- Verificação da existência de focos de corrosão nos equipamentos, acessórios, grelhas, difusores, painéis elétricos, rede hidráulica e frigorígena;

- Medir a resistência de isolamento dos motores;

- Verificação e reparos na isolação dos equipamentos, dutos, rede hidráulica e frigorígena.

SEMESTRALMENTE

- Simulação de condições fora do comum para teste de controles.

8.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica): A empresa proponente deverá comprovar registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), compatível com o objeto da licitação.

- Capacidade Técnica Operacional (pessoa jurídica): A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), ter executado o seguinte item:

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/ SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA | OBJETO CREA |
| --- | --- |
| Manutenção de Preventiva e Corretiva dos Aparelhos de Ar Condicionado | Manutenção |

b.1) Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação das certidão(ões) e/ou atestado(s): Nome do contratado e do contratante; Identificação do objeto do contrato; Localização e data da realização dos serviços; Serviços executados.

c) Certificado de Registro do Profissional (pessoa física): Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) do Engenheiro ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado.

d) Capacidade Técnica Profissional (pessoa física): O responsável técnico (pessoa física) deve comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA ou CFT, experiência na execução de objeto compatível em características com o edital.

e.1) A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma.

e.2) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

e) A licitante deverá apresentar a declaração de visita técnica de vistoria dos locais de prestações de serviços ou declaração de optante pela não realização de vistoria.

9.  DA VISTORIA

9.1. É facultado à empresa licitante realizar vistoria técnica junto às dependências da CONTRATANTE, para obtenção de informações necessárias ao oferecimento de sua proposta comercial;

9.2. Julgando necessário, deverá a licitante manifestar interesse por meio do telefone (47) 3341-6137, em horário compreendido das 13h às 19h, para que o CONTRATANTE tome as medidas cabíveis ao atendimento;

9.3. Toda a vistoria técnica será acompanhada por responsável designado pela CONTRATANTE;

9.4. A licitante assume total responsabilidade em optar por não realizar a vistoria técnica e, uma vez venha a ser contratada este ato não a exime de suas obrigações e das disposições estabelecidas neste Termo de Referência.

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer peças, materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.4. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

10.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

10.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

10.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, de acordo com a Lei vigente;

10.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

10.14. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

10.15. Executar integralmente os serviços previstos no item 6 deste Termo de Referência, do DETALHAMENTO DO OBJETO;

10.16. Visar à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pela Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde;

10.17. Executar todos os serviços conforme a legislação vigente e normas emitidas pelos órgãos técnicos, principalmente os previstos no item 5.1 deste Termo de Referência;

10.18. Emitir, sob sua responsabilidade, laudo técnico informando à CONTRATANTE da necessidade de substituição de peças ou aparelhos de ar condicionado, constando ainda, três outros orçamentos.

10.18.1. Caso seja comprovada posteriormente que a substituição não era necessária, a CONTRATADA arcará com eventuais custos das peças adquiridas erroneamente.

10.18.2. Em caso de dano ao sistema ou aparelho de ar condicionado pela não aquisição de peças, resultante de omissão, será aplicada sanção à CONTRATADA nos limites estabelecidos no item 22, deste Termo de Referência.

11.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer condição operacional anormal;

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, atestar nas notas fiscais, a efetiva prestação dos serviços do objeto contratado e o seu aceite;

11.3. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais;

11.4. Rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com a especificação deste termo e da proposta de preços da contratada;

11.5. Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para execução dos trabalhos;

11.6. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos pertinentes;

11.7. Franquear o acesso para a contratada aos locais necessários a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva;

11.8. Nomear empregado para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços.

11.9. Notificar a contratada acerca das falhas e irregularidades constatadas na execução do serviço.

11.10. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

12.  DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

12.1. A garantia dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será de no mínimo 90 (noventa) dias.

12.2. A empresa vencedora garantirá a execução dos serviços de instalação que apresentarem defeitos pelo período de 12 (doze) meses, sem ônus para a contratante a contar da data de recebimento definitivo.

12.3. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos aos locais necessários, pela retirada e entrega dos equipamentos, assim como pelas despesas de transportes, frete e seguros correspondentes.

12.4. São expressamente vedadas ao licitante vencedor:

12.4.1. A contratação de servidor público pertencente ao quadro de pessoal do Município de Itajaí;

12.4.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município de Itajaí;

12.4.3. A subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços.

13.  INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. A empresa deverá iniciar a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão de Ordem de Serviço.

14.  DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15.  RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

15.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

15.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

15.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

15.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

16.  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. No decorrer da execução do objeto do contrato, as ocorrências inerentes aos serviços deverão ser registradas no processo administrativo de fiscalização do contrato e comunicadas ao fiscal do contrato para aplicação de sanções, se for caso, conforme previstas neste Termo de Referência.

16.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle e avaliação sistemáticos pelo fiscal do contrato, o qual submeterá seus pareceres, devidamente fundamentados, à consideração da Administração da CONTRATANTE.

16.3. O fiscal do contrato fiscalizará a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.

16.4. Incorrendo em alguma má prestação de serviço, a CONTRATANTE notificará a empresa, que deverá emitir fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

16.5. Os serviços serão acompanhados por funcionário indicado pela CONTRATANTE, que fiscalizará a execução dos serviços e dirimir, junto à CONTRATADA, as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços.

16.6. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.

16.7. A qualquer tempo, o fiscal poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar e comprometer o bom andamento dos serviços.

16.8. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da empresa para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros.

17.  DA VIGÊNCIA

17.1. O contrato decorrente do processo licitatório terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termo Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, a partir da data de vigência do contrato, após a verificação da sua real necessidade e da vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei no 8.666/93.