## Planilha Zerada
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE
PLANILHA DE PREÇOS
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PASSARELA Nº 02, NA ORLA DA BAIA AFONSO WIPPEL, AVENIDA MINISTRO VICTOR KONDER, S/Nº.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNIT. (S/ BDI) | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | PREÇO TOTAL
1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0
1.1. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1.1. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 132 |  | 0 | 0
1.1.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
1.1.3. | CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 4 |  | 0 | 0
1.1.4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 |  | 0 | 0
1.1.5. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
1.2. | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS |  | 0
1.2.1. | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA | M3 | 16.5 |  | 0 | 0
1.2.2. | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 7.5 |  | 0 | 0
1.2.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | M3 | 13.2 |  | 0 | 0
1.2.4. | RETIRADA DAS PEDRAS COM GUINDASTE | H | 17 |  | 0 | 0
2. | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
2.1. | FUNDAÇÃO
2.1.1. | ESTACA CENTRIFUGADA COM D=50CM | M | 714 |  | 0 | 0
2.1.2. | PLATAFORMA FLUTUANTE COM REBOCADOR | H | 344 |  | 0 | 0
2.1.3. | RETIRADA DAS PEDRAS COM ESCAVADEIRA DE BRAÇO LONGO | H | 688 |  | 0 | 0
2.2. | VIGAS |  | 0 |  |  | 0
2.2.1. | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS | M3 | 16.09 |  | 0 | 0
2.2.2. | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.13 |  | 0 | 0
2.2.3. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 10.34 |  | 0 | 0
2.2.4. | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM | KG | 16.3 |  | 0 | 0
2.2.5. | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM | KG | 57.8 |  | 0 | 0
2.2.6. | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM | KG | 23.6 |  | 0 | 0
2.2.7. | PLATAFORMA FLUTUANTE COM REBOCADOR | H | 24 |  | 0 | 0
2.2.8. | PLACAS DE APOIO | UN | 19 |  | 0 | 0
2.3. | LAJES
2.3.1. | LAJES ALVEOLARES COM VÃOS DE 8 METROS E SOBRECARGA DE 500KG/M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 539.37 |  | 0 | 0
2.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 9T DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA EXCEDENTE A 30KM | TXKM | 35972 |  | 0 | 0
2.3.3. | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 31.15 |  | 0 | 0
2.3.4. | ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM | KG | 97.9 |  | 0 | 0
2.3.5. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 65 |  | 0 | 0
2.3.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8MM | KG | 597.6 |  | 0 | 0
2.3.7. | ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM | KG | 588.7 |  | 0 | 0
2.3.8. | PLATAFORMA FLUTUANTE COM REBOCADOR | H | 71 |  | 0 | 0
2.3.9. | ENCHIMENTO COM EPS | M³ | 52.03 |  | 0 | 0
2.3.10. | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 40 |  | 0 | 0
3. | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0
3.1. | ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
3.1.1. | DECK EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 539.37 |  | 0 | 0
3.1.2. | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM TUBOS VERTICAIS E ALTURA DE 1,10M | M | 152.6 |  | 0 | 0
3.1.3. | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M | 18.2 |  | 0 | 0
3.1.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M2 | 165 |  | 0 | 0
3.1.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 7.5 |  | 0 | 0
3.1.6. | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - CICLOVIA | M2 | 20.75 |  | 0 | 0
3.1.7. | BANCO TREE LINE L1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 |  | 0 | 0
3.1.8. | BANCO TREE LINE L2200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 0 | 0
3.1.9. | BANCO TREE LINE Y - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 |  | 0 | 0
3.1.10. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.12 |  | 0 | 0
3.1.11. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 3.12 |  | 0 | 0
3.1.12. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.12 |  | 0 | 0
3.1.13. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 3.12 |  | 0 | 0
4. | ELÉTRICA |  | 0 |  |  | 0
4.1. | INSTALAÇÃO BALIZADORES |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1. | BALIZADOR EMBUTIDO | UN | 153 |  | 0 | 0
4.1.2. | CABO MULTIPOLAR, 1,5MM², 1KV | M | 202.7 |  | 0 | 0
4.1.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.8 |  | 0 | 0
4.1.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 |  | 0 | 0
4.1.5. | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 |  | 0 | 0
4.1.6. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 |  | 0 | 0
4.1.7. | KANAFLEX CORRUGADO 1" - PRETO | M | 7.4 |  | 0 | 0
4.1.8. | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0 | 0
4.1.9. | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0 | 0
4.1.10. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0
4.1.11. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
4.1.12. | DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 25A | UN | 2 |  | 0 | 0
4.1.13. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II - 275V | UN | 1 |  | 0 | 0
4.1.14. | CAIXA PARA PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, IP-54, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | UN | 1 |  | 0 | 0
4.1.15. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 30X30 COM TAMPA METÁLICA | UN | 1 |  | 0 | 0
4.1.16. | CABO DE COBRE NÚ 16 MM² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/kG) | M | 8 |  | 0 | 0
4.1.17. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 |  | 0 | 0
4.1.18. | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
5.1. | LIMPEZA DAS PASSARELAS
5.1.1. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 180 |  | 0 | 0
5.1.2. | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 132 |  | 0 | 0
5.1.3. | LIMPEZA DAS PASSARELAS | M2 | 539.37 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL R$ | [5 empty] | 0
Valor por Extenso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a) Local e Data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) BDI praticado: |  | 0%
____________________
Nome do Responsável
Cargo do Responsável