Termo de Referência

1 – INTRODUÇÃO:

Processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, conforme inciso XXXVIII, art. 6° da Lei 14.133/2021, do tipo MENOR PREÇO visando a contratação, via Sistema de Registro de Preços, de empresa para Prestação de Serviços de Demolição Mecânica De Edificações Sem Reaproveitamento.

2 – JUSTIFICATIVA:

A contratação se justifica devido às transformações urbanísticas pelas quais o Município de Itajaí vem ocorrendo, incluindo a abertura ou expansão de vias, resultando na necessidade de demolições de imóveis desapropriados e também das requalificações dos locais urbanos. O atual pregão em vigor, com o mesmo objetivo, tem vencimento em 11 de abril de 2024, exigindo assim a realização de um novo processo licitatório.

O memorial descritivo encontra-se na descrição das atividades no termo de referência destaca que a demolição de edificações requer trabalho qualificado e acompanhamento especializado, sendo que a Secretaria em questão não possui equipe interna para atender a essas demandas específicas. Portanto, a realização do processo licitatório e a subsequente contratação são realizadas diante desse cenário.

3- OBJETO, VALOR DE REFERÊNCIA E EQUIPES:

3.1. Objeto:

Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que: possuam a necessária experiência e capacidade para executar seu objeto, bem como a contratação daquela empresa que oferecer a PROPOSTA DE PREÇO mais vantajosa para o Município de Itajaí.

3.1.1 Descrição das Atividades:

A prestação de serviços a ser contratada consiste nas seguintes atividades, conforme metodologia abaixo:

a) Fase preparatória:

a.1) Uma vez identificados os imóveis a serem demolidos, a Empresa Contratada deverá elaborar e apresentar à CONTRANTE (representada pelo Fiscal Designado), um Plano de Demolição, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores.

a.2) O Plano de Demolição deverá ainda considerar as linhas de fornecimento, as construções vizinhas à obra, remoção de materiais e entulhos, áreas para circulação de emergência, trânsito de veículos e pessoas.

b) Fase de Execução:

b.1) Antes de iniciar a demolição, a empresa contratada deve certificar-se que as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água estejam desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;

b.2) Iniciado, e durante, o serviço de demolição, fica proibida a permanência de pessoas nos pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida;

b.3) As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas pela contratada, prévia e periodicamente (durante a execução), no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade física de terceiros;

b.4) Lajes, vigas e pilares devem ser demolidos gradualmente com o cuidado de não instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operários ou estruturas adjacentes. Quando houver escadas, as mesmas devem ser mantidas desimpedidas e livres para a circulação de emergência e somente serão demolidas à medida que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos superiores;

b.5) Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material;

b.5.1) A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação em todos os pavimentos, no ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento. Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento;

b.6) Eventualmente no caso de edificações localizadas em divisa, poderá ser necessária o uso de escoramento, plataformas, demolição manual com marreta, picareta e talhadeira com o objetivo de garantir estabilidade e evitar danos a edificações vizinhas.

b.7) Durante a execução dos serviços deverão ser observados:

b.7.1) Utilização de EPIs e EPCs;

b.7.2) Medidas de proteção aos transeuntes preferencialmente isolando o local e entorno;

b.7.3) Demais prescrições da NR-18.

c) Fase Posterior a Demolição: (descrever a logística do encaminhamento dos resíduos)

c.1) A contratada deverá apresentar ao fiscal o PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil -  juntamente com respectiva ART, referente as obras a serem demolidas;

c.2) Dentro do PGRCC deverá estar discriminado a segregação dos materiais, de acordo com as suas respectivas classes;

c.3) Também deverá ser especificado a transportadora e usina de bota-fora aonde os materiais serão destinados. Ambas devem ser ambientalmente licenciadas, e cujos trâmites burocráticos, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

c.4) Deverá ser apresentada junto ao PGRCC a LAO - licença ambiental de operação - com data vigente das empresas transportadoras e de bota-fora.

d) Segurança do trabalho

Deverá ser elaborado, antes do início das obras, e apresentando ao fiscal o Plano de Segurança do trabalho.

Dentro do plano deverá ser especificado o mapeamento dos riscos, levantamento dos EPI´s necessários, os treinamentos, definição da equipe de trabalho, sinalização da obra, entre os demais temas abordados. O plano deverá conter ART de profissional responsável.

3.2. Valor de Referência.

3.2.1 A medida de mensuração da execução do serviço contratado será por volume de resíduos sólidos decorrentes do processo de demolição, logo, em m3 (metro cúbico);

3.2.2 O valor mensurado pelo m3, por esta Secretaria, foi considerando os seguintes itens:

a) Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica e martelo hidráulico – sem reaproveitamento;

b) Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante, carga com escavadeira hidráulica e descarga livre;

c) Transporte com caminhão basculante;

d) Recebimento de RCC no bota fora licenciado

e) Serra para corte de concreto – 4kw;

f) Lixadeira Elétrica Manual Angular – 2kw;

g) Martelete perfurador/ rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto;

h) Valor Hora do técnico em segurança do trabalho com os encargos complementares;

i) Valor Hora do Engenheiro Civil Pleno com encargos complementares;

j) Valor Hora do Encarregado Geral com encargos complementares;

j.1) Foi considerado 1 (um) empregado nesse posto;

l) Valor Hora do Auxiliar de Serviços Gerais com encargos complementares;

l.1) Foi considerado, no mínimo, 4 (quatro) funcionários nesse posto;

3.2.3 Os valores dos itens acima foram obtidos junto as tabelas SINAPI e SICRO, que são confeccionadas por equipes técnicas da Caixa Econômica Federal e DNIT/SC, chegando-se ao seguinte quantitativo e valores estimados:

| Serviço | Unidade de Medida | Valor Unitário | Qtde. Estimada | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIAÇÃO MECÂNICA DE EDIFICAÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | R$ 193,99 | 5.000 m3 | R$ 969.950,00 |

    - Para critério de julgamento será considerado o menor valor do m3;

3.3. PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS:

Para a execução dos serviços, a fim de manter a qualidade e produtividade mínima, esperada, a contratada deverá dispor no mínimo:

- 01 Encarregado Geral - com experiência comprovada de no mínimo 03 (três) anos;

- 04 Auxiliares de Serviços Gerais – com experiência mínima de 06 (seis) meses;

- 01 Engenheiro Civil;

- 01 Técnico Em Segurança do Trabalho;

- 01 Motorista de Caminhão –  com experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos;

- 01 Operador de Máquina –  com experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos, cada;

  - OBSERVAÇÕES APLICÁVEIS QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA:

a) As marcas, os modelos e outras características dos veículos e equipamentos propostos para a realização dos serviços, bem como a propriedade ou locação destes, ficam a critério da CONTRATADA, devendo estar em perfeitas condições de operação, e não poderão ter mais de 10 (dez) anos da data de fabricação durante toda a execução do contrato, inclusive os veículos reservas ou substitutos;

b) Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as consequências decorrentes de sinistros ocasionados pelos veículos/equipamentos;

c) A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar outras vistorias, que considerar necessárias para garantir todas as condições indispensáveis à segurança e operacionalidade dos veículos;

d) A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da CONTRATADA em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie;

e) Caberá a CONTRATADA zelar pelo bom uso, limpeza, conservação das instalações e equipamentos de que se serve a equipe em sua área de atuação, quer pertençam à Administração ou à própria CONTRATADA;

f) Deverão ser adotados procedimentos que minimizem os incômodos causados à população em geral pela execução dos serviços, particularmente no que se refere à produção excessiva e/ou desnecessária de poeira e ruídos;

g) O rol de equipamentos acima destacados, são àqueles tidos como básicos para a execução dos serviços que se pretende a contratação, sendo de exclusiva responsabilidade, da empresa contratada disponibilizá-los.

i) Justificam-se o período de experiência por função, na medida em que se trata de serviço que tem de ser executado com a maior precisão possível, bem como, a qualidade do produto final, possui reflexo principalmente, na segurança dos envolvidos nos locais de demolição;

i.1) O tempo de experiência na função, será considerado o tempo constante na função exigida, e registrada junto a Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhado ainda, do registro junto ao CAGED, a serem verificados quando da ocorrência da Ordem de Serviço;

j) O transporte das respectivas equipes, aos locais de serviço, será de exclusiva responsabilidade da Contratada.

3.5 DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.5.1 Os serviços contratados poderão ser executados a qualquer dia e horário a ser indicado pela Administração Pública, através do Fiscal de Contrato Designado;

3.6 DA SUBCONTRATAÇÃO/ “QUARTEIRIZAÇÃO”

3.5.1 Não será admitida de forma alguma, a subcontratação ou também denominada, “quarteirização”;

4- PRAZO/PAGAMENTO:

4.1. O prazo da prestação de serviço será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da assinatura da ATA, podendo ser prorrogado na forma da lei;

4.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da medição com a emissão do relatório fotográfico datado de prestação de serviços, assinada pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras e da nota fiscal devidamente acompanhada da seguinte documentação:

- Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS) envolvido no serviço;

- Guia de recolhimento do INSS da Empresa;

- Folha de Pagamento do funcionário envolvido no serviço;

- Guia de Recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) envolvido no serviço;

- Guia de Retenção (GPS);

- Diários de Execução de Serviços assinados pelo Representante/ Encarregado e pelo Fiscal de Contrato;

- Relatório fotográfico dos dias prestados, onde deverá constar data, endereço e horário, podendo ser utilizado, preferencialmente, aplicativo de celular para tal finalidade.

4.3 O não cumprimento de um dos requisitos elencados no item 4.2 deste Termo de Referência, autoriza a Administração Pública a não realizar o pagamento, elidindo-a esta última, de qualquer efeito de mora.

5 - QUALIFICAÇÃO TECNICA:

a) Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica): A proponente deverá comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica): A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU/ CREA/CFT, ter executado serviço compatível com o objeto da presente licitação.

b.1) Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação dos certidão(ões) e/ou atestado(s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados

c) Certificado de Registro do Profissional (pessoa física): Apresentar registro e/ou certidão de inscrição junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT) do responsável técnico pela condução dos serviços.

d) Capacidade Profissional (pessoa física): O responsável técnico (pessoa física) deverá, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA/CAU/CFT, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto da presente licitação.

e) Orientações Gerais:

e.1) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA, devidamente atualizada;

e.2) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

e.3) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Os serviços deverão iniciar após a assinatura do Contrato e expedição da Ordem de Serviço, conforme determinação da SMO;

6.2. No momento da Ordem de Serviços, será realizada vistoria para atestar se todos os veículos, funcionários e equipamentos estão de acordo com as exigências do edital e em perfeito estado de conservação, bem como se os funcionários atendem as obrigações previstas neste ato convocatório.

6.2.1. Em caso de descumprimento pela contratada, atestado no ato de vistoria, a mesma terá um prazo de 24h (vinte e quatro horas) para retificar os vicio encontrado, sob pena de sanções previstas na Lei 14.133/21.

6.3. A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato;

6.4. Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

6.5. Caberá à contratada a plena sinalização e orientação do local de trabalho, a fim de evitar acidentes com as demais pessoas que ali trabalham ou transitam;

6.6. A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, que ocorrerá conforme demandas existentes;

6.7. Todos os riscos e despesas, ainda que adicionais, relacionados à execução dos serviços, serão de competência da contratada;

6.8. Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta, ou indiretamente, pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada.

6.9. A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

6.10. Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente contrato;

6.10.1. Na eventualidade do município ter de ressarcir aos empregados ou a terceiros, além do valor adiantado, que deverá ser devolvido aos cofres públicos, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês da data do desembolso, será aplicado multa de 10% sobre tal valor.

6.10.2. Na eventualidade de reclamação de terceiros junto a SMO, via processo administrativo, cujo objetivo é ressarcimento por danos, a contratada desde já fica ciente e anui com a retenção do valor reclamado até a conclusão do procedimento;

6.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

6.12. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados neste Termo de Referência, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra qualificada e demais elementos necessários à sua perfeita execução.

6.13. A CONTRATADA deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).

6.14. Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto deste certame, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT;

6.15. Os profissionais contratados não podem receber valores salariais inferiores ao previsto pelo sindicato da categoria;

6.16. A Contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

6.16.1. Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio do Município de Itajaí e ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas da Prefeitura Municipal de Itajaí.

6.16.2. A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da licitante vencedora.

6.16.3. A licitante vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

6.17. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

6.18. A Contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

6.19. Cumprimento total das cláusulas do contrato;

6.20. Informar junto a Secretaria Municipal de Obras, endereço de e-mail, e se houver, números de telefones que tenham aplicativos de comunicação como whatsapp, telegram ou similares;

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato;

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.3. Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; conferir o Diário de Execução de Serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

7.5. Recusar o recebimento do serviço realizado, determinando a reexecução, bem como, todo e qualquer material/ equipamento utilizado que não esteja adequado para a prestação dos serviços contratados;

7.6. Notificar, por escrito, através dos meios indicados no item 7.20, a CONTRATADA, acerca quaisquer irregularidades encontradas na prestação de serviços;

7.7. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

7.8. Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

8 DA FISCALIZAÇÃO:

8.1 Da Fiscalização do Contrato E Sua Execução: VINICIUS DE CASTRO OLIVEIRA, Diretor Executivo de Projetos e Obras.

8.2 Da Gestão do Contrato: FELIPE BARWINSKI PEREIRA, Diretor de Gestão da Secretaria Municipal de Obras.

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Não haverá cota mensal, bem como, o Município de Itajaí não está obrigado a exclusivamente, utilizar os serviços da empresa CONTRATADA;

9.2 As despesas correrão por conta da dotação nº 421 do exercício de 2024 da Secretaria Municipal de Obras

Itajaí, 26 de março de 2024.

Márcio José Gonçalves

Secretário Municipal de Obras