PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

TERMO DE REFERÊNCIA

Cancha de Laço – Etapa 01, no Parque do Agricultor Gilmar Graf

Maio de 2024

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	3

2	JUSTIFICATIVA	3

3	OBJETO	3

4	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3

5	ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	4

6	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL	4

7	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	4

7.1	Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica):	4

7.2	Certificado de Registro do Profissional (pessoa física):	5

7.3	Capacidade Operacional (pessoa jurídica):	5

7.4	Capacidade Profissional (pessoa física):	6

7.5	Orientações Gerais:	6

8	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	6

9	GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL	7

I.	Programa de Segurança da Obra;	7

II.	Programa de Gestão Ambiental;	7

10	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	7

11	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	8

12	CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO	9

13	CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

14	ANEXOS	10

OBJETIVO

Oferecer subsídios técnicos e estabelecer as condições necessárias à contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura habilitada para execução das obras da Cancha de Laço – Etapa 01, a serem executadas no Parque do Agricultor Gilmar Graf, sito a Rua Mansueto Felizardo Vieira, nº 557 - Baia, Itajaí – SC, sendo que a área de intervenção é de 11.505,20 m².

JUSTIFICATIVA

Itajaí vem investindo forte em suasinfraestruturas, e o entretenimento não pode ficar de fora, aproveitando o potencial da região em todos os seus aspectos.

O Parque do Agricultor Gilmar Graf, historicamente contempla dois grandes eventos: a Festa Nacional do Colono e o Rodeio Crioulo.

Estes eventos constituem um grande polo concentrador de público, além de gerarem divisas para o Município, contribuem para uma indústria pouco desenvolvida no Brasil. A indústria do entretenimento (eventos e shows) e o turismo rural que geram atrativos para diversos tipos de público.

Outrossim, obras para melhorar e modernizar a infraestrutura do Complexo do Parque são sempre bem vindas, visto que este projeto se destina a criar um novo ambiente, mais adequado, com possibilidades de melhor exploração do seu potencial, atendendo a demanda por áreas para atividades esportivas e de lazer, shows e eventos, exposições e leilões de animais.

OBJETO

Descrição do Objeto

Execução das Obras da Cancha de Laço – Etapa 01, no Parque do Agricultor Gilmar Graf.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto presente neste processo licitatório serão de origem da Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana, com a ação e a despesa a serem definidas no próximo ano, pois no ano presente, não será emitida a Ordem de Serviços e consequentemente não serão realizadas obras nem medições.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Descrição do Objeto | Orçamento do objeto |
| --- | --- |
| Execução das Obras da Cancha de Laço, no Parque do Agricultor Gilmar Graf. | R$ 1.292.520,59 |

Será OBRIGATÓRIA a apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, proposta por parte do licitante vencedor pré-qualificado, contendo a indicação do BDI, informando o percentual utilizado na composição do preço (em respeito ao Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União).

Além da obrigatoriedade da apresentação da Composição do BDI, é recomendado que o licitante pré-qualificado apresente as Composições de Preços Unitários – CPUs. Caso a licitante opte em não apresentar as suas CPUs, não poderá, em nenhum momento, realizar qualquer pleito com coeficiente/quantidade diferentes das CPUs utilizadas no orçamento estimativo de custos.

O orçamento estimativo de custos foi elaborado conforme levantamento de quantitativos obtidos nos projetos e memorial descritivo, sendo que as unidades dimensionais e preços foram obtidos conforme os indicadores: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI; Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA/SC, e pesquisas de mercado.

As planilhas das propostas das licitantes deverão ser preenchidas por profissional legalmente habilitado, devendo constar o seu nome, assinatura e o número do registro do profissional no CREA, CAU ou CRT;

Os dispêndios mensais estão estimados conforme cronograma físico-financeiro anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL

O prazo máximo para execução do objeto será de 180 dias para execução da obra,conforme indicado no cronograma físico-financeiro e 240 dias para o Contrato.

O início da obra / serviço se iniciará a partir da emissão da Ordem de Serviço específica.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para a fase de habilitação do certame licitatório a empresa proponente deverá comprovar, além da capacidade jurídica, fiscal e financeira, capacidade técnica para a realização da obra previsto neste Termo de Referência, a saber:

Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos (CRT), compatível com o objeto da licitação.

Certidão de órgão de classe comprovando o registro da empresa ou das empresas do consórcio;

Documento de Intenção ou Compromisso de Constituição do Consórcio de empresas para a execução específica deste objeto (caso necessário).

Certificado de Registro do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou do Conselho Regional dos Técnicos (CRT), do(s) responsável(eis) técnico(s) e dos demais profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços, devendo constar, no mínimo, um profissional habilitado para a área de segurança do trabalho e um para a área de meio ambiente.

Certidão de órgão de classe de cada profissional;

Comprovação de vínculo empregatício de cada profissional.

Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

Cada empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU, CREA ou CRT, ter executado os itens do quadro abaixo:

Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

CAT(s).

| Especificação das obras/serviços de relevância técnica | Comprovação quantitativa mínima |
| --- | --- |
| Cercamento em tábuas de madeira | 413,00 m* |
| Execução de Iluminação com poste e luminária | 09 unid.* |

Obs.: * Quantidades das obras/serviços de relevância técnica, equivalentes a 50% das quantidades previstas na presente contratação.

Será permitida para a comprovação quantitativa mínima (todos os itens), a apresentação de certidão e atestado proveniente de contratos distintos. A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional, se deve ao fato de que as obras que serão supervisionadas possuem grau de complexidade técnica de execução que exigirá aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste TR.

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação das certidões e/ou atestado(s):

Nome do contratado e do contratante;

Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

Localização e data da realização da obra;

Serviços executados.

Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (pessoa física) deve comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU, CREA ou CRT, experiência na execução de obra compatível em características com o objeto licitado.

Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

CAT(s).

Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU, CREA ou CRT, devidamente atualizada;

Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização, com a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos.

A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá, a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço e suspender pagamentos, quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL

A empresa vencedora deverá elaborar o Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, incluindo minimamente os seguintes programas sociais e ambientais:

Programa de Segurança da Obra;

Programa de Gestão Ambiental;

Deverão ainda ser incluídos em detalhes, para cada programa específico:

As técnicas ambientais de construção e as medidas de mitigação a serem aplicadas a cada componente da obra;

Localização das fontes de agregados (jazidas ou reservas), potencial de produção, condições de implementação e restauração, permissões e/ou autorizações necessárias;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cumprir o cronograma de execução da obra estabelecido neste Termo de Referência.

Manutenção de todos os projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ARTs/RRTs/TRTs, alvarás e qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro e que seja de fácil acesso para fiscalização de obras e contratos.

Abertura (obrigatória) do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 - Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí, tão logo seja assinada a Ordem se Serviço pela Contratante, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e presente no canteiro de obras, deforma que seja de fácil acesso para fiscalização.

Todo o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnica e civil, correrão à custa exclusiva da empresa vencedora.

O pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes, é de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora, eximindo a contratante de quaisquer ônus.

A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão controlador da atividade profissional e demais legislações vigentes, portanto a empresa vencedora deverá providenciar junto ao CAU, CREA ou CFT as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica - ARTs, RRTs ou CRTs, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção da medição.

Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a fiel e completa execução dos serviços, em conformidade com o projeto e Memorial Descritivo do objeto, de forma que a obra seja concluída de acordo com a boa técnica e as normas específicas vigentes.

A empresa vencedora deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos na obra objeto deste TR, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).

Manter sempre em serviço um supervisor preparado para responder prontamente pela empresa junto à fiscalização.

Manter a área de obra e seu entorno totalmente limpas e seguras, com a completa sinalização de obra necessária.

Deverão ser observadas pela empresa vencedora todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas, necessárias à preservação da integridade de seus colaboradores, do patrimônio público e dos usuários.

Refazer qualquer trabalho que não obedeça aos elementos do projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes desta correção/reparo.

A empresa vencedora deverá manter um engenheiro e um encarregado, capacitados - PREPOSTOS em tempo compatível com a carga horária mínima prevista em planilha orçamentária, exclusivo nas dependências do local, no horário e nos dias da prestação dos serviços prestados, os quais serão responsáveis pela supervisão e acompanhamento dos trabalhos, dotados de poderes para controlar a frequência, pontualidade, dirimir dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados com a execução do objeto.

Por ocasião do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, deverá ser fornecido um “as built” do Projeto Executado.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Disponibilizar todos os dados, projetos, detalhes técnicos, para a boa execução do objeto.

Fazer a gestão e fiscalização do contrato e do objeto.

Emitir a Ordem de Serviço, para início do prazo de execução, sendo a execução acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.

Realizar o Boletim de Medição mensal, baseado na avaliação dos serviços realizados, os quais serão feitos pela Equipe de Fiscalização designada.

Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa vencedora serão medidos mensalmente pela Fiscalização do Município de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da empresa vencedora e pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante.

Fiscalizar o andamento da obra, que será efetuado de acordo com os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

O Recebimento Provisório da obra será realizado pelo fiscal designado, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da empresa contratada, que emitirá o Termo de Recebimento Provisório, após vistoria e constatação de conclusão do objeto.

O Termo de Recebimento Definitivo será realizado pelo fiscal designado ou por Comissão de Recebimento, que vistoriarão as obras e serviços e, constatada a execução completa e satisfatória do objeto, emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias, após o decurso do prazo a partir do Termo de Recebimento Provisório, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do trabalho estão contidas no projeto e no memorial descritivo. Todas as dúvidas com relação à obra deverão ser apresentadas por escrito à Fiscalização.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

No caso de haver a subcontratação, deverá estar limitada a 50% do valor total a ser contratado. De todo modo, a contratada se obriga a comprovar à Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratada por intermédio de CAT de execução de obra e/ou serviço similar ao subcontratado, assim como a documentação necessária que comprove estar em dia com suas obrigações, jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a subcontratação aprovada pela Fiscalização;

A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços ora contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado ou União.

A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contratados, bem como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho, geradas por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, independente de subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de encargos sociais, eximindo a contratante de qualquer ônus.

Os itens da planilha orçamentária, com unidade “mês”, em “Administração Local” e em “Canteiro de Obra”, terão seus pagamentos proporcionalmente ao andamento físico da obra, para cada medição.

Este documento e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado entre o Município de Itajaí e a empresa vencedora.

ANEXOS

Fazem parte integrante e indissociável deste Termo de Referência:

- Projeto de Execução;

- Orçamento Estimativo de Custos;

- Composição de Preços Unitários – CPUs;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Composição dos BDIs;

- Cotações de Mercado;

- Memorial de Cálculo;

- Memorial Descritivo;

- ART de Projetos e Orçamento;

- Ato de designação de Fiscais, e Anexo 01 para o TCE;

- Modelo de diário de obras;

- Modelo de placa de obra;

- Estudo Técnico Preliminar – ETP;

- Análise de Risco.

Itajaí, 27 de maio de 2024.

| Joelcir Zatta Engenheiro Civil CREA/SC 98011-0 Matrícula nº 1826201 | Rafael Albuquerque Arquiteto e Urbanista CAU/SC A36589-0 Matrícula nº 1389103 |
| --- | --- |