# TERMO DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria de Governo

# OBJETO

Aquisição de Materiais Hidráulicos para as Secretarias, Fundos e Fundações.

  - Especificações e quantidades

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 789 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, EM PVC RÍGIDO, FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM X ¾ POLEGADA, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA. | Un | 289 | 0,52 | 150,28 |
| 2 | 791 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA DÁGUA, EM PVC RÍGIDO, FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM X 1.1/4'', NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA | Un | 277 | 7,82 | 2.166,14 |
| 3 | 829 - JOELHO DE 90 GRAUS NA COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM, DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77. | Un | 391 | 3,46 | 1.352,86 |
| 4 | 845 - JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA." OU COR MARROM | Un | 303 | 1,73 | 524,19 |
| 5 | 830 - JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL | Un | 294 | 18,04 | 5.303,76 |
| 6 | 844 - JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. OU COR MARROM | Un | 308 | 0,81 | 249,48 |
| 7 | 847 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA | Un | 380 | 2,99 | 1.136,20 |

Documento assinado digitalmente. Para veriﬁcar, acesse http://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D567D648

|  | DE 25 MM X 1/2'', COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 848 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 3/4'', COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LAT | Un | 289 | 2,85 | 823,65 |
| 9 | 833 - JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE ¾, NA COR MARROM, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | Un | 285 | 2,60 | 741,00 |
| 10 | 916 - TEE 1OOMM: DE PVC. SOLDAVEL, PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO, COM BITOLA DE 4"" X 3""(100 X 75MM), CONFORME NBR 5688-77." | Un | 213 | 4,74 | 1.009,62 |
| 11 | 880 - TEE DE 90 GRAUS, COM ROSCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2'', NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. OU COR MARROM | Un | 294 | 2,60 | 764,40 |
| 12 | 881 - TEE DE 90 GRAUS, COM ROSCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'', NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. | Un | 293 | 2,53 | 741,29 |
| 13 | 882 - TEE DE REDUÇÃO 90 GR RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'', COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 3/4'', NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL D DE ÁGUA FRIA. OU DIMENSÕES DE 32 MM POR REDUÇÃO DE 25MM | Un | 413 | 2,19 | 904,47 |
| 14 | 884 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'', NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA." OU DIAMETRO DE 32 MM | Un | 291 | 3,30 | 960,30 |
| 15 | 889 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'', COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 1/2'', NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM | Un | 426 | 1,17 | 498,42 |

|  | INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 892 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. | Un | 289 | 6,43 | 1.858,27 |
| 17 | 894 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. | Un | 458 | 3,57 | 1.635,06 |
| 18 | 895 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇ INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. | Un | 280 | 12,19 | 3.413,20 |
| 19 | 903 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 25 MM X 1/2'', COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO LOCALIZADA NA BOLSA CENTRAL, NA COR AZUL | Un | 327 | 3,05 | 997,35 |
| 20 | 904 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 25 MM X 3/4'', COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO LOCALIZADA NA BOLSA CENTRAL, NA COR AZUL | Un | 279 | 5,70 | 1.590,30 |
| 21 | 910 - TEE SANITÁRIO 45 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 100X100 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL | Un | 272 | 9,15 | 2.488,80 |
| 22 | 913 - TEE SANITÁRIO 45 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 75X75 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR | Un | 140 | 8,71 | 1.219,40 |

|  | 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7615 - TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 40X40 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL" | Un | 156 | 1,92 | 299,52 |
| 24 | 7614 - TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 50X50 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL" | Un | 159 | 4,01 | 637,59 |
| 25 | 917 - TEE 25MM: DE PVC SOLDÁVEL, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA, COM BITOLA DE 25MM, CONFORME NBR 5688-77. | Un | 165 | 0,65 | 107,25 |
| 26 | 938 - UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM. | Un | 394 | 11,99 | 4.724,06 |
| 27 | 944 - UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 25 MM. | Un | 316 | 4,37 | 1.380,92 |
| 28 | 858 - LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 25 MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA." OU COR MARROM | Un | 310 | 0,46 | 142,60 |
| 29 | 860 - LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 40 MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA." OU COR MARROM | Un | 131 | 4,42 | 579,02 |
| 30 | 861 - LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA." OU COR MARROM | Un | 321 | 2,39 | 767,19 |
| 31 | 854 - LUVA ½ COM ROSCA DE PVC RÍGIDO, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77 , COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2 POL.COR BRANCA, UTILIZADA EM | Un | 318 | 0,96 | 305,28 |

|  | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5688-77. OU COR MARROM E DIAMETRO DE 20MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 923 - TUBO DE PVC 25MM: RÍGIDO PARA AGUA FRIA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM, COM 6 METROS, COM JUNTA SOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. | BARRA | 396 | 11,47 | 4.542,12 |
| 33 | 7617 - TUBO DE PVC 50MM: RÍGIDO PARA AGUA FRIA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, COM JUNTA SOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. | BARRA | 212 | 47,68 | 10.108,16 |
| 34 | 926 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂMETRO 100MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 340 | 66,01 | 22.443,40 |
| 35 | 930 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, DIÂMETRO DE 50 MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 227 | 37,27 | 8.460,29 |
| 36 | 929 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, DIÂMETRO DE 40 MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 439 | 21,60 | 9.482,40 |
| 37 | 931 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, DIÂMETRO DE 75 MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 220 | 54,55 | 12.001,00 |
| 38 | 871 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL COM 25MM | Un | 239 | 4,68 | 1.118,52 |
| 39 | 873 - REGISTRO DE ESFERA METÁLICO COM BOLSAS ROQUEÁVEIS DE ¾, COM ALAVANCA, CONFORME NBR 10071 | Un | 275 | 15,97 | 4.391,75 |
| 40 | 920 - TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA DESCARGA ½ COM CONEXAO TIPO ROSCA LARGA | Un | 163 | 6,71 | 1.093,73 |
| 41 | 921 - TORNEIRA DE METAL ½ COM ENCAIXE EM ROSCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE ½ PARA SER INSTALADA EM BALCÃO. | Un | 270 | 32,56 | 8.791,20 |
| 42 | 20061 - TORNEIRA DE PLASTICO ½ COM ENCAIXE EM ROSCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE ½ PARA SER INSTALADA EM JARDIM. | Un | 299 | 1,99 | 595,01 |
| 43 | 822 - FITA VEDA ROSCA, 18MM X 50M | RL | 240 | 3,54 | 849,60 |
| 44 | 821 - ENGATE FLEXÍVEL EM PVC FLEXÍVEL, NA COBRANCA COM | Un | 384 | 3,59 | 1.378,56 |

|  | ENGATE ROSCÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA 40 cm" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 878 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, DE PVC, P/ PIA AMERICANA COM BITOLA 1.1/2'' X 1.1/2'', COM CANOPLA. | Un | 411 | 4,67 | 1.919,37 |
| 46 | 812 - CAIXA SIFONADA QUADRADA, DE PVC RÍGIDO,NO FORMATO QUADRADO, COM GRELHA, COM DIMENSÃO DE 100 X 125 X 50/40 MM E TRÊS ENTRADAS." OU COM DIMENSÃO 100X100X50/40MM | Un | 272 | 3,09 | 840,48 |
| 47 | 32150 - FLANGE 3/4 CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, MARROM , MEDINDO 3/4 ROSCA TIPO PADRÃO. | Un | 252 | 2,55 | 642,60 |
| 48 | 798 - ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSA SOLDÁVEL DE 50 MM, PAR SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 1.1/4'', NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES. | Un | 298 | 1,64 | 488,72 |
| 49 | 795 - ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSA SOLDÁVEL DE 50 MM, PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 20 MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 1/2'', NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES. | Un | 336 | 0,57 | 191,52 |
| 50 | 797 - ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSA SOLDÁVEL DE 50 MM, PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 32 MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 11/2""', NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES. | Un | 284 | 0,99 | 281,16 |
| 51 | 799 - ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSA SOLDÁVEL DE 50 MM,PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 1.1/2'', NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES. | Un | 151 | 2,97 | 448,47 |
| 52 | 841 - JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20 MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA." OU COR MARROM | Un | 288 | 0,26 | 74,88 |
| 53 | 888 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM, COM DIÂMETRO | Un | 289 | 0,85 | 245,65 |

|  | NOMINAL DA REDUÇÃO DE 20 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 893 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. | Un | 280 | 5,12 | 1.433,60 |
| 55 | 896 - TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 40 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. | Un | 269 | 9,62 | 2.587,78 |
| 56 | 911 - TEE SANITÁRIO 45 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 150X150 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL | Un | 126 | 31,15 | 3.924,90 |
| 57 | 932 - UNIÃO DE REDUÇÃO, EM PVC RÍGIDO INJETADO, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'' X 3/4. OU DIMENSÕES DE 32 MM POR REDUÇÃO DE 25MM | Un | 400 | 2,25 | 900,00 |
| 58 | 937 - UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM. | Un | 264 | 10,06 | 2.655,84 |
| 59 | 936 - UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM. | Un | 266 | 5,31 | 1.412,46 |
| 60 | 940 - UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 1.1/4. | Un | 258 | 22,85 | 5.895,30 |
| 61 | 941 - UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 1/2''. | Un | 262 | 6,41 | 1.679,42 |
| 62 | 933 - UNIÃO DE REDUÇÃO, EM PVC RÍGIDO INJETADO, CONFORME NBR 5648, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'' X 1/2''. | Un | 274 | 1,88 | 515,12 |
| 63 | 859 - LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 32 MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA." OU COR | Un | 319 | 1,57 | 500,83 |

|  | MARROM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 857 - LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 20 MM, NA COR BRANCA, FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | Un | 141 | 0,70 | 98,70 |
| 65 | 866 - LUVA DE REDUÇÃO, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 3/4'', COMLUVA DE REDUÇÃO, COM BUCHA METÁLICA | Un | 319 | 2,13 | 679,47 |
| 66 | 856 - LUVA ¾ COM ROSCA DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. OU COR MARROM | Un | 178 | 1,44 | 256,32 |
| 67 | 813 - CURVA DE 90, DIÂMETRO DE 20MM : 470487 CURVA 90 GR DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77 , DOM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. MARRON , PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5688-77. | Un | 249 | 1,28 | 318,72 |
| 68 | 924 - TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MAROOM, DIÂMETRO DE 40 MM, COM 6 METROS, PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | BARRA | 207 | 46,15 | 9.553,05 |
| 69 | 925 - TUBO PVC 20MM: RÍGIDO SOLDAVEL, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20MM, MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 212 | 13,08 | 2.772,96 |
| 70 | 927 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂMETRO DE 150 MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 219 | 126,65 | 27.736,35 |
| 71 | 928 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂMETRO DE 200 MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 | BARRA | 310 | 289,27 | 89.673,70 |
| 72 | 870 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL COM 20MM | Un | 219 | 4,78 | 1.046,82 |
| 73 | 872 - REGISTRO DE ESFERA METÁLICO COM BOLSAS ROQUEÁVEIS DE ½, COM ALAVANCA, CONFORME NBR 10071 | Un | 258 | 14,12 | 3.642,96 |

| 74 | 874 - REPARO VÁLVULA DROF 1 ½ COMPLETO | Un | 199 | 43,55 | 8.666,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 875 - REPARO VÁLVULA HIDRO 1 ½ COMPLETO | Un | 244 | 36,18 | 8.827,92 |
| 76 | 919 - TORNEIRA ¾, PLÁSTICA. | Un | 227 | 3,10 | 703,70 |
| 77 | 84444 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, EM PVC RÍGIDO, BRANCO, NO FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE DE 9 LITROS, ACOMPANHADO DE ENGATES E PEÇAS DE FIXAÇÃO. | Un | 207 | 30,30 | 6.272,10 |
| 78 | 32100 - FLANGE 1/2 CONFECCIONADO EM PVC. MARROM, NEDINDO 1/2 ROSCA TIPO PADRÃO, CONFORME NBR 5688/77 | Un | 247 | 5,73 | 1.415,31 |
| 79 | 867 - MANGUEIRA PRETA DE 3/4 DE POLEGADA COM PAREDE 1,5 MM | m | 660 | 1,39 | 917,40 |
| 80 | 928 - TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂMETRO DE 200 MM, COM 6 METROS. FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 5 | BARRA | 5 | 289,27 | 1.446,35 |
| Total Geral |  |  |  |  | 315.393,99 |

  - Da natureza do objeto

Não se enquadra como sendo bem de luxo.

# JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de materiais hidráulicos para as Secretarias, Fundos e Fundações afim de realizar reparos em geral e a manutenção de forma preventiva e corretiva nos órgãos desta municipalidade.

Tais serviços são essenciais para manter o bom funcionamento das Secretarias, Fundos e Fundações e consequentemente prezar por um ambiente seguro e de qualidade para o desenvolvimento das atividades.

# DOS PARÂMETROS INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO

A referida contratação da solução escolhida será realizada conforme Art.12 e 82, da Lei de Licitações 14.133/2021.

# DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

  - Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

(X) Não () Sim

  - Será exigido amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s):

(X) Não () Sim

  - Será exigida prova de conceito? ( x ) Não (  ) Sim

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação. Informações mínimas no atestado: nome da pessoa jurídica que forneceu o atestado, com identificação da pessoa/cargo que assinou o documento; identificação do objeto; local e data.

Observação:
a) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor

b) Fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo órgão público, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

- DA EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Prazo de entrega/execução

Contados a partir do recebimento da Nota de Empenho elaborado por cada Secretaria, Fundo e Fundação.

  - Local, horário e endereço de entrega.

Os materiais/serviços deverão ser disponibilizados pela contratada de forma parcelada, conforme demanda da Contratante, no prazo de até 07 (sete) dias úteis, após a emissão de empenho.Cada Secretaria, Fundo e Fundação será responsavel por informar a data e local de entrega dos itens do presente processo.

  - Bens perecíveis ( x) Não ( ) Sim

# OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada Obriga-se a empresa:

- fornecer o objeto, de acordo com as especificações constantes, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

- manter, durante a vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas;

- responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

- responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

- manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

7.2. Da contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) Zelar para que durante a vigência da ata de registro de preços, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;

b) Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e aprovados pelo fiscal de contrato ou responsável pelo recebimento;

c) A contratante deverá emitir a ordem de compra em favor da contratada  com todas as informações necessárias;

d) A contratante deverá assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços;

e) A contratante deverá acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através de servidor designado para esta atribuição;

f) A contratante deverá prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do serviço;

g) A contratante deverá atestar as faturas/notas fiscais correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor competente e designado pra a função;

h) A contratante deverá realizar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal revestida de aceite pelo(a) ordenador(a) de despesas da secretaria de educação;

i) Notificar, por escrito, a contratada por quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento, e, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

j) Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio”, por meio de  publicação oficial, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços se apresentarem mais vantajosos para a administração e existirem demandas

# VIGÊNCIA

O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses contado a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO Gestor: Secretário de Governo Nome: Mário Sérgio Teixeira Matrícula:2118003

E-mail: mario.teixeira@itajai.sc.gov.br Fiscal da secretaria de governo Nome: Simone Sibeli da Silvaa

Cargo: Agente em Atividades Administrativas

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

10.1.1 Os pagamentos serão mensais, compreendendo a soma de todas as notas fiscais do mês, e efetuadas até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal do período, devidamente certificado pela unidade requisitante.

    - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

    - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

    - Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas conforme certificado pelo fiscal do contrato, os valores devidos serão:

    - Monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo o art. 1º da Lei Municipal nº 4.684/06;

    - Compensados financeiramente com multa de 1% e juros de poupança conforme art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com alterações da Lei nº 11.960/09;

    - Quando o objeto da licitação se tratar de prestação de serviços referente a cessão de mão de obra ou empreitada, as notas fiscais deverão observar o que dispõe a instrução normativa n. 062/2022/CGM/SEFAZ.

Disponível no link: https://intranet2.itajai.sc.gov.br/instrucoes- normativas/instrucao-normativa/

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta da dotação: informada em cada solicitação de compras e bloqueio do sistema e-pública.

# DO VALOR ESTIMADO

O valor máximo estimado será de R$ 315.393,99 (trezentos e quinze mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos)

Itajaí/SC, 06 de junho de 2024.

Simone Sibeli da Silva

Mário Sergio Teixeira Secretária de Governo