### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

TERMO DE REFERÊNCIA

## Binário da Av. Osvaldo Reis – Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis – Trecho 3A

Junho de 2024

## SUMÁRIO

- OBJETIVO	3

- OBJETO	3

- JUSTIFICATIVA	3

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	3

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4

- ORÇAMENTO	4

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL	4

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	4

  - Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica)	4

  - Certificado de Registro do Profissional (pessoa física)	5

  - Capacidade Operacional (pessoa jurídica)	5

  - Capacidade Profissional (pessoa física)	6

  - Orientações Gerais	6

- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (MÉTODOS, ESTRATÉGIAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA)	6

  - Condições Gerais	6

  - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho	7

  - Condições de Gestão Sócio-Ambiental	8

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS (CONTRATADA E CONTRATANTE)	9

  - Obrigações da CONTRATADA	9

  - Obrigações da CONTRATANTE	10

- GESTÃO DO CONTRATO	11

- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	11

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	12

- SANÇÕES CONTRATUAIS	12

- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO (RECEBIMENTO DO OBJETO)	12

- CONSIDERAÇÕES GERAIS	13

- ANEXOS	14

- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TR	14

### OBJETIVO

Oferecer subsídios técnicos e estabelecer as condições necessárias à contratação de empresa qualificada para execução das obras do Binário da Av. Osvaldo Reis, Trecho 3A – Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Ciclovia, Calçadas e Sinalização Viária, no Município de Itajaí/SC.

### OBJETO

Contratação de empresa para Execução das Obras do Binário da Av. Osvaldo Reis – Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis – Trecho 3A.

### JUSTIFICATIVA

O crescimento populacional e turístico da região, especialmente nos municípios de Itajaí e Balneário Camboriú, tem causado um aumento significativo no tráfego da Avenida Osvaldo Reis, resultando em congestionamentos severos, particularmente durante a alta temporada. A implementação do Binário Osvaldo Reis faz parte do Programa Itajaí 2040: Moderna e Sustentável, que visa promover melhorias significativas na qualidade de vida da população através de intervenções estruturais e urbanísticas. O projeto pretende melhorar a mobilidade urbana, diminuir o tempo de deslocamento, aumentar a segurança viária e promover a valorização imobiliária da região. É uma obra prevista no Plano de Mobilidade Urbana do Município, instituído pela Lei Municipal nº 6.808, de 06 de novembro de 2017, cujos recursos financeiros serão provenientes do financiamento internacional realizado pelo Município de Itajaí, com o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata.

### ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Compõe o objeto a execução de pavimentação asfáltica, incluindo suas camadas inferiores de suporte do pavimento, execução de drenagem pluvial, com sistema de captação superficial e condução subterrânea por tubulações. Além disso serão executadas ciclovia, calçadas, sinalização viária e paisagismo, incluindo fornecimento dos materiais necessários e mão de obra qualificada.

Além das diretrizes estabelecidas neste documento, é imprescindível ressaltar que todas as etapas do projeto devem estar em conformidade com o Memorial Descritivo em anexo. Este Memorial fornece detalhes específicos sobre os materiais a serem utilizados, métodos de execução, padrões de qualidade e demais especificações técnicas. Sua observância rigorosa é essencial para garantir a precisão e consistência na implementação do projeto, assegurando que cada componente da infraestrutura, desde a pavimentação asfáltica até a sinalização viária, seja executado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e segurança. Dessa forma, o cumprimento integral do Memorial Descritivo contribuirá significativamente para o êxito do empreendimento, garantindo a entrega de uma obra de infraestrutura que atenda plenamente às necessidades e expectativas estabelecidas.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto presente neste processo licitatório são provenientes do Convênio Internacional - FONPLATA com a seguinte dotação orçamentária:

Ação: 2.223 - Projetos e Obras - Despesa 488 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas.

### ORÇAMENTO

| Descrição do Objeto | Orçamento do objeto |
| --- | --- |
| Contratação de empresa para execução das obras do Binário da Av. Osvaldo Reis – Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis – Trecho 3A | R$ 7.647.135,54 |

### PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL

O prazo de execução da obra será de 09 (nove) meses, conforme estabelecido no cronograma de execução, e o prazo contratual será de 12 meses, podendo ser prorrogados os prazos mediante acordo entre as partes, desde que devidamente justificada e em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Durante o período de vigência, ambas as partes estarão sujeitas às obrigações e responsabilidades estipuladas no presente Termo de Referência e no contrato firmado, visando assegurar a correta execução dos serviços e o alcance dos objetivos estabelecidos. Ao término da vigência, o contrato será considerado encerrado, salvo disposição em contrário estabelecida pelas partes.

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Na fase de habilitação do certame licitatório, a empresa proponente deve apresentar, além da capacidade jurídica, fiscal e financeira, a capacidade técnica para executar o objeto descrito neste Termo de Referência, sendo estes:

  - Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos (CRT), compatível com o objeto da licitação.

- Documento de Intenção ou Compromisso de Constituição do Consórcio de empresas para a execução específica deste objeto (caso necessário).

  - Certificado de Registro do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos (CRT) do(s) responsável(eis) técnico(s) e dos demais profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços, devendo constar, no mínimo, um profissional habilitado para a área de segurança do trabalho e um para a área de meio ambiente.

- Comprovação de vínculo empregatício de cada profissional.

  - Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

Cada empresa proponente para cada lote deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU, CREA ou CRT, dos profissionais, ter executado os itens do quadro abaixo:

- Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

- CAT(s).

| - Especificação das obras/serviços de relevância técnica | Comprovação quantitativa mínima |
| --- | --- |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 2.933,00 m3 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 542,00 m3 |
| EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO | 1.971,00 m2 |

Obs.: * Quantidades das obras/serviços de relevância técnica, equivalentes a 50% das quantidades previstas na presente contratação.

Será permitida para a comprovação quantitativa mínima, a apresentação de certidão e atestado proveniente de contratos distintos. A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional, se deve ao fato de que as obras que serão supervisionadas possuem grau de complexidade técnica de execução que exigirá aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste TR.

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação das certidões e/ou atestado(s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados.

  - Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (pessoa física) deve comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU, CREA ou CRT, experiência na execução de obra compatível em características com o objeto licitado.

- Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

- CAT(s).

  - Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU, CREA ou CRT, devidamente atualizada;

Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização, com a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

### CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (MÉTODOS, ESTRATÉGIAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA)

  - Condições Gerais:

- A execução das obras seguirá métodos construtivos modernos e sustentáveis, visando eficiência e qualidade. Entre os métodos a serem utilizados está o desenvolvimento de um cronograma

detalhado de atividades. Serão empregadas tecnologias avançadas de construção e ferramentas digitais para monitoramento e gestão da obra, além da implementação de práticas de gestão de resíduos que visam a redução, reutilização e reciclagem de materiais. A aplicação rigorosa das normas de segurança e saúde ocupacional é fundamental, incluindo treinamentos e o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

- As obras serão realizadas nos trechos especificados da Avenida Osvaldo Reis e áreas adjacentes conforme o projeto. Os trabalhos serão conduzidos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, se necessário, aos sábados das 8h às 14h, com possibilidade de ajustes conforme necessidades específicas e acordos prévios com a contratante. As atividades deverão seguir uma programação contínua e progressiva, de acordo com o cronograma aprovado, garantindo a execução eficiente e dentro dos prazos estipulados.

- A empresa contratada deverá disponibilizar uma equipe técnica qualificada e especializada, incluindo engenheiros, técnicos de segurança, operadores de máquinas e trabalhadores especializados em construção civil. A presença de um supervisor no local da obra é obrigatória, assegurando a gestão diária e a pronta resposta às demandas da fiscalização. Além disso, a realização de treinamentos periódicos para todos os trabalhadores é essencial para garantir a atualização de conhecimentos e práticas de segurança e qualidade.

- Serão utilizados materiais de alta qualidade e com certificações que garantam sua conformidade com as normas técnicas vigentes, incluindo asfalto, concreto, tubos de drenagem, cabos elétricos e materiais para sinalização viária. O emprego de maquinário moderno e adequado para a execução dos serviços, como pavimentadoras, escavadeiras, caminhões, equipamentos de compactação, guindastes e ferramentas de construção diversas, é imprescindível. Será dada preferência a materiais e equipamentos que promovam a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental, como maquinário de baixa emissão e materiais recicláveis.

- Durante o período de garantia, a contratada será responsável por corrigir, sem ônus adicional para a contratante, quaisquer defeitos ou problemas identificados. Além disso, deverá entregar relatórios periódicos sobre a manutenção corretiva realizada durante o período de garantia, assegurando a transparência e a qualidade dos serviços prestados.

  - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho:

- As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos.

- A empresa vencedora deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional credenciado, habilitado e capacitado em Segurança do Trabalho, que deverá acompanhar os trabalhos do objeto deste TR.

- A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá, a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço e suspender pagamentos, quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

- Para os programas referentes a higiene, segurança e medicina do trabalho destaca-se a obrigatoriedade da conscientização quanto a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis

– DSTs, a todos os funcionários e subcontratados. As ações serão permanentes e os relatórios comprobatórios das ações deverão ser entregues na mesma periodicidade dos demais relatórios a serem elaborados na obra.

  - Condições de Gestão Sócio-Ambiental:

- A empresa vencedora deverá elaborar o Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, incluindo minimamente os seguintes programas sociais e ambientais:

- Programa de Segurança da Obra;

- Programa de Gestão Ambiental;

- Programa de Comunicação Social e,

- Programa de Desapropriação.

- Deverão ainda ser incluídos em detalhes, para cada programa específico:

- As técnicas ambientais de construção e as medidas de mitigação a serem aplicadas a cada componente da obra;

- Plano de Relacionamento Social e de Resolução de Conflitos e a respectiva estratégia de comunicação;

- Localização das fontes de agregados (jazidas ou reservas), potencial de produção, condições de implementação e restauração, permissões e/ou autorizações necessárias;

- Ressalta-se que para cada programa impreterivelmente deverá ser apresentado: Objetivo; Impacto Ambiental e Social a prevenir/mitigar/compensar/remediar, Local de Desenvolvimento do Programa; Metodologia; Indicadores; Responsáveis; Cronograma de Execução, Recursos Atribuídos (técnicos, administrativo, materiais, equipamentos), específicos por Programa, conforme modelo sugerido anexo. Apresentar para aprovação prévia da Contratante o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter preliminar, dentro de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço (a ser aprovado pela UGP/FONPLATA).

- A empresa vencedora deverá desenvolver bem como implementar o PGAS com equipe técnica habilitada e capacitada, prevista em contrato, e cumprindo os requisitos do Edital. A implementação dos programas terá o acompanhamento e fiscalização dos técnicos do FONPLATA, dos técnicos do município responsáveis pela fiscalização das obras, dos técnicos do

Órgão Ambiental Licenciador, e da equipe técnica da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, responsável pela supervisão técnica das obras do FONPLATA.

- As ações e/ou controles serão permanentes e comprovadas através de relatórios periódicos, conforme prescrito em “Obrigações da CONTRATADA”.

### OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS (CONTRATADA E CONTRATANTE)

  - Obrigações da CONTRATADA:

- A empresa contratada deverá adotar critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social, conforme especificado nas Diretrizes Operacionais de Gestão Socioambiental do Fonplata. A entrega de relatórios será obrigatória e deverá incluir informações sobre o andamento das obras. Os relatórios deverão ser apresentados mensalmente, semestralmente e um relatório final ao término das obras, conforme o Modelo Sugerido para os Programas do Plano de Gestão Socioambiental – PGSA, do Programa Itajaí 2040 – Moderna e Sustentável.

- É obrigação da contratada manter todos os projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ARTs/RRTs/CRTs, alvarás e quaisquer licenças ou autorizações no canteiro de obras, disponíveis para fiscalização. A abertura e manutenção do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências”, conforme a Instrução Normativa 005 – CMA/2006 da Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí, é obrigatória, devendo ser mantido atualizado e presente no canteiro de obras para acesso fácil pela fiscalização.

- A empresa vencedora será responsável pelo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais e materiais, e responsabilidades técnicas e civis. O pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o Recebimento Definitivo dos serviços será de responsabilidade da contratada.

- Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista, previdenciária e de acidentes de trabalho decorrente do vínculo contratual e acidentes será de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora, isentando a contratante de quaisquer ônus.

- A empresa contratada deve cumprir todas as normas técnicas estipuladas pelo órgão controlador da atividade profissional e demais legislações vigentes, providenciando junto ao CAU, CREA ou CRT as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs, RRTs ou CRTs) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção da medição.

- A contratada deverá cumprir todas as normas e regulamentações federais, estaduais e municipais, incluindo as normas das concessionárias de serviços públicos. A execução dos serviços deve estar em conformidade com o projeto e Memorial Descritivo, garantindo que a obra seja concluída de acordo com a boa técnica e normas específicas vigentes.

- A empresa vencedora deverá contar com uma equipe tecnicamente qualificada e especializada, bem como maquinário e equipamentos essenciais para a execução dos serviços previstos. É obrigatório manter um supervisor preparado para responder prontamente à fiscalização.

- A área de obra e seu entorno devem ser mantidos limpos e seguros, com a sinalização de obra necessária. Todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas, devem ser observados para garantir a integridade dos colaboradores, do patrimônio público e dos usuários.

- Qualquer trabalho que não esteja em conformidade com o projeto e disposições contratuais deve ser corrigido pela contratada às suas expensas. Todas as recomendações estabelecidas no Licenciamento Ambiental devem ser respeitadas e cumpridas.

- A empresa vencedora deve manter um técnico habilitado e capacitado – PREPOSTO – em tempo compatível com a carga horária mínima prevista na planilha orçamentária, exclusivo no local da obra. Este técnico será responsável pela supervisão e acompanhamento dos serviços, com poderes para controlar a frequência, pontualidade, resolver dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto. Os responsáveis técnicos e demais profissionais técnicos (habilitados em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Auxiliar de Engenharia ou Encarregado Geral) devem participar ativamente na condução dos serviços, conforme a carga horária mínima diária prevista na planilha orçamentária.

- Por ocasião do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, deverá ser fornecido um “as built” do Projeto Executado.

  - Obrigações da CONTRATANTE:

- Disponibilizar todos os dados, projetos, detalhes técnicos, para a boa execução do objeto.

- Fazer a gestão e fiscalização do contrato e do objeto.

- Emitir a Ordem de Serviço, para início do prazo de execução, sendo a execução acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.

- Realizar os Boletins de Medição mensais, baseados nas avaliações dos serviços realizados, os quais serão feitos pela Equipe de Fiscalização designada.

- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa vencedora serão medidos mensalmente pela Fiscalização do Município de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que

depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da empresa vencedora e pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante.

- Fiscalizar o andamento da obra, que será efetuado de acordo com os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser adequado conforme a necessidade do Município, verificada no decorrer do contrato.

### GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será pautada pelo princípio da segregação de funções, assegurando a imparcialidade e a independência das funções de gestão e fiscalização, atribuindo as seguintes funções para o gestor de contrato:

- Representante da Administração Pública perante a contratada;

- Responsável pela gestão administrativa do contrato, incluindo:

	Acompanhamento da execução do contrato;

	Análise de relatórios e prestações de contas;

	Emissão de ordens de serviço;

- Convocação de reuniões;

- Gerenciamento de alterações contratuais;

- Aplicação de penalidades;

- Gestão de Riscos:

	Identificação e análise de riscos contratuais;

	Elaboração e implementação de plano de gerenciamento de riscos;

	Monitoramento dos riscos e adoção de medidas mitigadoras.

### FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da execução do contrato será conduzida por um servidor devidamente qualificado, com conhecimento técnico na área correspondente às obras e serviços contratados. O fiscal do contrato terá como principais atribuições:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, desde a fase de mobilização até a fase de entrega das obras;

- Verificar a qualidade dos materiais e serviços prestados, de acordo com as especificações do contrato;

- Controlar a quantidade dos serviços executados, de acordo com o contrato;

- Acompanhar o cronograma físico-financeiro do contrato e identificar eventuais atrasos;

- Emitir relatórios de fiscalização periódicos, registrando as observações e os resultados das vistorias;

- Notificar a contratada em caso de descumprimento contratual;

- Apresentar à Administração Pública as medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual, como aplicação de penalidades ou rescisão do contrato;

- Participar de reuniões com a Administração Pública e a contratada para discutir o andamento da execução do contrato.

Portanto, designa-se o técnico responsável pela fiscalização do contrato: Engenheiro Civil Alexandre Prazeres – Matricula 1187701

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Serão medidos e pagos apenas os itens efetivamente executados, após aprovação da fiscalização.

### SANÇÕES CONTRATUAIS

O descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada poderá resultar em sanções, incluindo advertências, multas, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública, e rescisão contratual, conforme estabelecido na Lei Nº 14.133/2021.

É importante ressaltar que as sanções contratuais serão previamente estabelecidas no edital de licitação, seguindo os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. As penalidades aplicáveis serão definidas de acordo com a gravidade da infração, considerando-se os danos causados à Administração e o interesse público envolvido.

### CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO (RECEBIMENTO DO OBJETO)

Para o recebimento das obras, serviços e/ou materiais fornecidos, é designada uma comissão de recebimento que vistoriará as obras e serviços executados. Esta comissão terá a responsabilidade de emitir um Termo de Recebimento Provisório em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da empresa contratada.

Após o prazo de vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo em um prazo não superior a 90 (noventa) dias. Esse processo observará o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

É importante ressaltar que a emissão do Termo de Recebimento Definitivo não exime a empresa vencedora das obrigações previstas no contrato, incluindo a garantia dos serviços e a correção de eventuais defeitos ou inconformidades detectadas posteriormente.

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

- As condições gerais estabelecidas neste Termo de Referência regerão a execução do contrato, devendo ser observadas e cumpridas por ambas as partes envolvidas. Qualquer alteração ou modificação no contrato somente terá validade se realizada por meio de aditivo contratual, devidamente autorizado pelas partes e em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

- A contratada deverá manter-se atualizada e em conformidade com todas as normas e regulamentações pertinentes à execução do objeto contratado, assumindo a responsabilidade por quaisquer custos, ônus ou obrigações decorrentes de sua atuação.

- A contratante compromete-se a fornecer à contratada todas as informações e condições necessárias para a correta execução do contrato, bem como a realizar os pagamentos devidos conforme estipulado nas condições de pagamento estabelecidas.

- Em caso de eventualidade ou força maior que impeça a execução do contrato, as partes deverão comunicar-se imediatamente e buscar soluções adequadas de comum acordo. Qualquer divergência ou controvérsia decorrente da interpretação ou execução do contrato será resolvida de forma amigável entre as partes, podendo, caso necessário, ser submetida à arbitragem ou ao Poder Judiciário, nos termos da legislação vigente e das cláusulas contratuais aplicáveis.

- As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do trabalho estão contidas no projeto e no memorial descritivo. Todas as dúvidas com relação à obra deverão ser apresentadas por escrito à Fiscalização.

- Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

- No caso de haver a subcontratação, deverá estar limitada a 50% do valor total a ser contratado. De todo modo, a contratada se obriga a comprovar à Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratada por intermédio de CAT de execução de obra e/ou serviço similar ao subcontratado, assim como a documentação necessária que comprove estar em dia com suas obrigações, jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a subcontratação aprovada pela Fiscalização;

- A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços ora contratados e suas implicações próximas ou remotas, seja em prejuízo ao Município ou a terceiros, públicos ou privados, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado ou União.

- A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contratados, bem como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho, geradas por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, independente de subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de encargos sociais, eximindo a contratante de qualquer ônus.

- Os itens de “Administração Local”, terão seus pagamentos proporcionalmente ao andamento físico da obra, para cada medição.

- Este documento e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado entre o Município de Itajaí e a empresa vencedora.

- É altamente recomendável, que a contratada, para fins de precaução contra terceiros, elabore laudo cautelar dos imóveis lindeiros a obra, com sua equipe de Administração Local, sem qualquer custo adicional ao Contrato. Caso a contratada opte em não realizar tal levantamento e registro, assumirá e responderá, sozinha, integralmente, por tal decisão.

### ANEXOS

Fazem parte integrante e indissociável deste edital:

- Projeto de Execução;

- Orçamento Estimativo de Custos;

. Composição de Custos Unitários – CPUs;

. Cronograma Físico-Financeiro;

. Composição dos BDIs;

. Memória de Cálculo das Quantidades;

. Pesquisas de Mercado;

. Curva ABC;

- Memorial Descritivo;

- Demonstração do Dimensionamento da Pavimentação;

- ARTs do Projetos e Orçamento;

- Ato de designação de Fiscais, e Anexo 01 para o TCE;

- Licenciamento Ambiental de Instalação e o Plano Básico Ambiental - PBA;

- Modelo Sugerido para os Programas do Plano de Gestão Socioambiental – PGSA;

- Modelo de diário de obras;

- Modelo de placa de obra.

### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TR:

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE

| Arq. Marina dos Santos | Eng. Joelcir Zatta |
| --- | --- |
| Assessor II | Diretor de Planejamento Urbano |
| Matrícula: 2292102 | Matrícula: 1826201 |
| Itajaí, 04 de junho de 2024 | Itajaí, 12 de junho de 2024 |

PAVONI:27363

AURI ANTONIO

Assinado digitalmente por AURI ANTONIO PAVONI:27363228000

ND: C=BR, OU=Presencial, OU= 20181735000176, OU=AC SyngularID

Multipla, O=ICP-Brasil, CN=AURI

# 228000

ANTONIO PAVONI:27363228000

Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Balneário Camboriú/SC Data: 2024.06.21 09:06:28-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

### Eng. Auri Antonio Pavoni

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação