## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
OBRA: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE FINALIZAÇÃO DE QUIOSQUE NO MORRO DA CRUZ
EMPRESA:
CONTRATO:
PRAZO: | EXECUÇÃO 180 DIAS - CONTRATO 210 DIAS
DATA O.S.:
PERÍODO:
RECURSOS:
BDI: | 24.92% |  |  |  |  | TOTAL GERAL : |  | 363401.22
ITEM | FONTE | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD | Valor Unitário sem BDI (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 57575.72
1.1 | INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
1.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | m² | 4.5 | 227.9151 | 284.71 | 1281.2
1.1.2 | SINAPI-I | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | un | 1 | 97.497 | 121.79 | 121.79
1.1.3 | SINAPI | 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 187.5295 | 234.26 | 234.26
4.1.4 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 30 | 9.6834 | 12.1 | 363
4.1.6 | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 62.6465 | 78.26 | 469.56
1.1.5 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1964.399 | 2453.93 | 2453.93
1.1.6 | SINAPI-I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | kw/h | 3600 | 0.74766 | 0.93 | 3348
1.1.7 | DEINFRA | 19846 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | mês | 6 | 653.031 | 815.77 | 4894.62
1.1.8 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 6 | 793.6028 | 991.37 | 5948.22
1.1.9 | DEINFRA | 42516 | PROJETO AS-BUILT, PREVENTIVO CONTRA INCENDIO COMPLETO, APROVAÇÃO E HABITE-SE | m² | 164 | 8.3448 | 10.42 | 1708.88
1.1.10 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 108 | 215.9405 | 269.75 | 29133
1.1.11 | SINAPI | composição | LIMPEZA INICIAL DA OBRA | m² | 360 | 15.7 | 19.61 | 7059.6
[7 empty] | Subtotal | 49956.46
1.2 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
1.2.2 | SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | m²/mês | 590 | 7.0786 | 8.84 | 5215.6
1.2.3 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 118 | 16.3038 | 20.37 | 2403.66
[7 empty] | Subtotal | 7619.26
2 | PISOS E PAVIMENTOS | [6 empty] | 16542.38
2.1 | PISAGISMO
2.1.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 15 | 1.7365 | 2.17 | 32.55
2.1.2 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 15 | 4.293 | 5.36 | 80.4
2.1.3 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15 | 4.293 | 5.36 | 80.4
[7 empty] | Subtotal | 193.35
2.2 | BASE E PAVIMENTO
2.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 280 | 1.6 | 2 | 560
2.2.2 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 12 | 139.84 | 174.69 | 2096.28
2.2.3 | SINAPI | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | m² | 75 | 146.15 | 182.57 | 13692.75
[7 empty] | Subtotal | 16349.03
3 | MOBILIÁRIO URBANO | [6 empty] | 37531.31
3.1 | COMUNICAÇÃO VISUAL
3.1.1 | ORÇAMENTO |  | CONJUNTO PLAYGROUND INFANTIL | un | 1 | 5480.092 | 6845.73 | 6845.73
3.1.2 | ORÇAMENTO |  | BANCOS DE MADEIRA COM FLOREIRA | un | 3 | 2532.39 | 3163.46 | 9490.38
3.1.3 | ORÇAMENTO |  | TOTEM EM ACRÍLICO | un | 1 | 3545.346 | 4428.85 | 4428.85
3.1.4 | ORÇAMENTO |  | LETREIRO "EU AMO ITAJAÍ" | un | 1 | 5318.019 | 6643.27 | 6643.27
3.1.5 | ORÇAMENTO |  | LETREIRO FACHADA | un | 4 | 2025.912 | 2530.77 | 10123.08
[7 empty] | Subtotal | 37531.31
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 29729.89
4.1 | ALIMENTAÇÃO PRUMADA E RAMAL
4.1.1 | SINAPI | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | m | 25 | 25.3721 | 31.69 | 792.25
4.1.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 25 | 19.7647 | 24.69 | 617.25
4.1.3 | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 62.6465 | 78.26 | 234.78
4.1.4 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 14.712 | 18.38 | 73.52
4.1.5 | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 8.4413 | 10.54 | 42.16
[7 empty] | Subtotal | 1759.96
4.2 | TANQUE SÉPTICO / FILTRO ANAERÓBIO
4.2.1 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 1 | 277.3932 | 346.52 | 346.52
4.2.2 | SINAPI | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 | 5909.9953 | 7382.77 | 7382.77
4.2.3 | SINAPI | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 | 7059.5074 | 8818.74 | 8818.74
[7 empty] | Subtotal | 16548.03
4.3 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CAPTAÇÃO PLUVIAL TELHADOS
4.3.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 4 | 18.9929 | 23.73 | 94.92
4.3.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6 | 28.9898 | 36.21 | 217.26
4.3.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 2 | 44.2445 | 55.27 | 110.54
4.3.4 | SINAPI | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 10 | 21.5494 | 26.92 | 269.2
4.3.5 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 15.2908 | 19.1 | 76.4
4.3.6 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 7.3319 | 9.16 | 18.32
4.3.7 | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un | 2 | 12.674 | 15.83 | 31.66
4.3.8 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 11.4681 | 14.33 | 28.66
4.3.9 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 24.6004 | 30.73 | 61.46
4.3.10 | SINAPI-I | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 17.5941 | 21.98 | 43.96
4.3.11 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 41.5191 | 51.87 | 51.87
4.3.12 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | m | 16 | 26.8554 | 33.55 | 536.8
4.3.13 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | un | 5 | 384.1274 | 479.85 | 2399.25
4.3.14 | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, / CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES/ FIXAÇÕES, P PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 80 | 74.8623 | 93.52 | 7481.6
4.3.15 | COMP. | RS - 091 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4", COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL COMO ISOLANTE TÉRMICO, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 36 | 50.8287 | 42.62 | 1534.32
4.3.16 | COMP. | RS - 092 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL COMO ISOLANTE TÉRMICO, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12 | 80.7471 | 67.7 | 812.4
4.3.17 | COMP. | RS - 093 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL COMO ISOLANTE TÉRMICO, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 36 | 94.9405 | 79.6 | 2865.6
4.3.18 | COMP. | RS - 094 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8", COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL COMO ISOLANTE TÉRMICO, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12 | 118.745 | 99.56 | 1194.72
4.3.19 | COMP. | RS - 095 | CAIXA DE PASSAGEM DE PLÁSTICO PARA AR-CONDICIONADO, 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 30.6178 | 25.67 | 128.35
4.3.20 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 33 | 11.0219 | 9.24 | 304.92
4.3.21 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 39.4932 | 33.11 | 33.11
4.3.22 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 9 | 30.256 | 25.37 | 228.33
4.3.23 | SINAPI | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 20.9706 | 17.58 | 70.32
4.3.24 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 27.0363 | 22.67 | 45.34
4.3.25 | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 39.7947 | 33.37 | 66.74
4.3.26 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 8.4413 | 7.08 | 42.48
4.3.27 | SINAPI | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 11.1787 | 9.37 | 56.22
4.3.28 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 11.1063 | 9.31 | 18.62
4.3.29 | SINAPI | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 16.8464 | 14.13 | 28.26
4.3.30 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 7 | 19.2341 | 16.13 | 112.91
4.3.31 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 57.437 | 48.16 | 96.32
4.3.32 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 12 | 23.2136 | 19.46 | 233.52
4.3.33 | COMP. | RS-105 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 13.9884 | 11.73 | 70.38
4.3.34 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un | 2 | 34.549 | 28.97 | 57.94
4.3.35 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 15.3993 | 12.91 | 77.46
4.3.36 | SINAPI | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 25.7098 | 21.56 | 21.56
4.3.37 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 48.1275 | 40.35 | 40.35
4.3.38 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 49.5745 | 41.57 | 166.28
4.3.39 | COMP. | RS-103 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 6.1621 | 5.17 | 5.17
4.3.40 | COMP. | RS-104 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | un | 1 | 11.0099 | 9.23 | 9.23
4.3.41 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 92.2272 | 77.33 | 231.99
4.3.42 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6 | 20.9947 | 17.6 | 105.6
4.3.43 | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 32.9211 | 27.6 | 110.4
4.3.44 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 3 | 13.4217 | 11.25 | 33.75
4.3.45 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 9 | 7.0425 | 5.9 | 53.1
4.3.46 | SINAPI | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 39.5897 | 33.19 | 33.19
4.3.47 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 47.9225 | 40.18 | 80.36
4.3.48 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 36.2373 | 30.38 | 30.38
[7 empty] | Subtotal | 11421.9
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA | [6 empty] | 33762.5
5.1 | DISTRIBUÇÃO E CABEAMENTO
5.1.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15 | 10.1537 | 12.68 | 190.2
5.1.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 800 | 4.3051 | 5.38 | 4304
5.1.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 9.4904 | 11.86 | 711.6
5.1.4 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5 | 11.6128 | 9.74 | 48.7
5.1.5 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5 | 15.327 | 12.85 | 64.25
5.1.6 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10 | 17.377 | 14.57 | 145.7
5.1.7 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9 | 18.5347 | 15.54 | 139.86
5.1.8 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 15.6405 | 13.11 | 39.33
5.1.9 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 4 | 212.4675 | 178.15 | 712.6
5.1.10 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 14.2176 | 11.92 | 35.76
5.1.11 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 18.8603 | 15.81 | 31.62
5.1.12 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 21.67 | 18.17 | 54.51
5.1.13 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 41.5915 | 34.87 | 174.35
5.1.14 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 5 | 16.1591 | 13.55 | 67.75
5.1.15 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 18 | 72.7761 | 61.02 | 1098.36
5.1.16 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 515 | 3.6539 | 3.06 | 1575.9
5.1.17 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 19.6079 | 16.44 | 1644
5.1.18 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 5 | 103.2612 | 86.58 | 432.9
5.1.19 | COMP. | RS - 069 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO POSTE E COMPONENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 4297.7432 | 3603.48 | 3603.48
5.1.20 | COMP. | RS - 071 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 188.4339 | 157.99 | 315.98
5.1.21 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 | 63.6474 | 53.37 | 53.37
5.1.22 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 48.236 | 40.44 | 161.76
5.1.23 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 80.5662 | 67.55 | 202.65
5.1.24 | COMP. | RS - 073 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 70.0266 | 58.71 | 58.71
5.1.25 | SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 18.0161 | 15.11 | 30.22
5.1.26 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 125.2327 | 105 | 105
5.1.27 | COMP. | RS - 074 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1071.3457 | 898.28 | 898.28
5.1.28 | COMP. | RS - 075 | QUADRO VDI DE PVC, DE EMBUTIR, 30X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 306.8051 | 257.24 | 514.48
5.1.29 | COMP. | RS - 076 | INTERRUPTOR DR, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 214.7467 | 180.06 | 360.12
5.1.30 | COMP. | RS - 077 | DISPOSITIVO DPS, CORRENTE DE 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 140.5235 | 117.82 | 471.28
5.1.31 | COMP. | RS - 078 | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 36 DISJUNTORES, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 46.9457 | 39.36 | 157.44
5.1.32 | COMP. | RS - 079 | BARRAMENTO MONOFÁSICO, 12 PINOS PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 29.1707 | 24.46 | 24.46
5.1.33 | COMP. | RS - 080 | BARRAMENTO TRIFÁSICO, 12 PINOS PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 86.9333 | 72.89 | 145.78
5.1.34 | COMP. | RS - 081 | CONECTOR FRONTAL DE 6 A 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 17.8714 | 14.98 | 104.86
5.1.35 | COMP. | RS - 082 | TERMINAL TUBULAR LONGO TIPO ILHÓS PARA 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 50 | 2.1827 | 1.83 | 91.5
5.1.36 | COMP. | RS - 083 | TERMINAL TUBULAR DUPLO TIPO ILHÓS PARA 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 2.5203 | 2.11 | 21.1
5.1.37 | COMP. | RS - 085 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHÓS PARA 4 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 2.0018 | 1.68 | 33.6
5.1.38 | COMP. | RS - 086 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHÓS PARA 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 50 | 1.9174 | 1.61 | 80.5
5.1.39 | COMP. | RS - 087 | TERMINAL TUBULAR DUPLO TIPO ILHÓS PARA 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 2.0621 | 1.73 | 34.6
5.1.40 | COMP. | RS - 088 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHÓS PARA 1,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 1.9053 | 1.6 | 32
5.1.41 | COMP. | RS - 089 | TOMADA DE REDE RJ45 (2 MÓDULOS), COM SUPORTE PARAFUSADO PARA PLACA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 83.3156 | 69.86 | 558.88
[7 empty] | Subtotal | 5205.8
5.2 | LUMINÁRIAS/ARANDELAS E SENSOR DE PRESENÇA
5.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 38 | 39.6621 | 49.55 | 1882.9
5.2.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 2 | 125.1845 | 156.38 | 312.76
5.2.3 | SINAPI | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 4 | 493.1769 | 616.08 | 2464.32
5.2.4 | ORÇAMENTO |  | ILUMINAÇÃO LED FACHADA DECORATIVA | m | 50 | 132.9211 | 166.05 | 8302.5
5.2.5 | SINAPI-I | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | un | 4 | 1754.7413 | 2192.02 | 8768.08
5.2.6 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 2 | 141.6571 | 176.96 | 353.92
[7 empty] | Subtotal | 22084.48
5.3 | CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
5.3.1 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 8 | 28.5437 | 35.66 | 285.28
5.3.2 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 29 | 32.3543 | 40.42 | 1172.18
5.3.3 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 42.1824 | 52.69 | 263.45
5.3.4 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 44.4133 | 55.48 | 277.4
5.3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 47.9586 | 59.91 | 239.64
5.3.6 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLU SUPORTE PLACA - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 63.6233 | 79.48 | 238.44
5.3.7 | SINAPI | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 84.413 | 105.45 | 632.7
5.3.8 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 495.842 | 619.41 | 1238.82
5.3.9 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 10 | 57.8229 | 72.23 | 722.3
5.3.10 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 11 | 61.32 | 76.6 | 842.6
5.3.11 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 68.4228 | 85.47 | 170.94
[7 empty] | Subtotal | 6083.75
5.4 | ELETRODUTOS E CAIXAS COM FUNCIONALIDADE LÓGICA
5.4.1 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 2 | 7.2475 | 9.05 | 18.1
5.4.2 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3 | 10.1537 | 12.68 | 38.04
5.4.3 | SINAPI | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 15 | 3.4489 | 4.31 | 64.65
5.4.4 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | un | 2 | 3.7745 | 4.72 | 9.44
5.4.5 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 47.4039 | 59.22 | 59.22
5.4.6 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 31.5343 | 39.39 | 39.39
5.4.7 | SINAPI | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 127.7892 | 159.63 | 159.63
[7 empty] | Subtotal | 388.47
6 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 1223.94
6.1 | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | un | 1 | 45.8242 | 57.24 | 57.24
6.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 6 | 27.398 | 34.23 | 205.38
6.3 | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | un | 4 | 45.8242 | 57.24 | 228.96
6.4 | SINAPI-I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | un | 4 | 146.5651 | 183.09 | 732.36
[7 empty] | Subtotal | 1223.94
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [6 empty] | 3947.82
7.1.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 4 | 151.5816 | 189.36 | 757.44
7.1.2 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 30 | 66.7827 | 83.43 | 2502.9
7.1.3 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 4 | 51.7572 | 64.66 | 258.64
7.1.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 4 | 85.8239 | 107.21 | 428.84
[7 empty] | Subtotal | 3947.82
8 | ESQUADRIAS, ELEMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 129136.01
8.1 | ESQUADRIAS
8.1.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 1012.7028 | 1265.07 | 3795.21
8.1.2 | SBC | 110754 | KIT DE PORTA MAD.REV.ACO INOX PERF/LISO(P1)0,90x2,10m BAND.90x70cm/FERR. | un | 1 | 4786.5668 | 4013.34 | 4013.34
8.1.3 | ORÇAMENTO |  | PERGOLADO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO REFORÇADO INCLU PAREDES RIPADAS EM ALUMINIO 50X25 | un | 1 | 44012.9382 | 54980.96 | 54980.96
8.1.4 | ORÇAMENTO |  | FACHADA EM ACM INCLUSIVE FORRO DO DECK | vb | 1 | 35453.46 | 44288.46 | 44288.46
[7 empty] | Subtotal | 107077.97
8.2 | ESCADAS E GUARDA CORPO
8.2.1 | SINAPI | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 15.4 | 1146.6059 | 1432.34 | 22058.04
8.2.2 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 5.6 | 804.5524 | 674.58 | 3777.65
8.2.3 | COMP. | RS - 101 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023 | un | 2 | 3599.8406 | 3018.32 | 6036.64
8.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 410.2351 | 343.96 | 1375.84
8.2.5 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | m | 5.6 | 140.1015 | 117.47 | 657.83
[7 empty] | Subtotal | 22058.04
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 40721.09
9.1 | REVESTIMENTO PAREDES
9.1.1 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 20 | 54.7237 | 68.36 | 1367.2
[7 empty] | Subtotal | 1367.2
9.2 | REVESTIMENTO FORRO
9.2.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 98.63 | 80.6988 | 100.81 | 9942.89
9.2.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m² | 125.2 | 12.3243 | 15.4 | 1928.08
[7 empty] | Subtotal | 11870.97
9.3 | PINTURAS
9.3.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m | 118.26 | 2.7495 | 3.43 | 405.63
9.3.2 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 98.63 | 27.0483 | 33.79 | 3332.71
9.3.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 98.63 | 15.0979 | 18.86 | 1860.16
9.3.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 144.42 | 2.3636 | 2.95 | 426.04
9.3.5 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m | 144.42 | 15.7732 | 19.7 | 2845.07
9.3.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 144.42 | 13.3252 | 16.65 | 2404.59
9.3.7 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 209.51 | 2.3636 | 2.95 | 618.05
9.3.8 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 209.51 | 27.3498 | 34.17 | 7158.96
9.3.9 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m | 209.51 | 14.5432 | 18.17 | 3806.8
9.3.10 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 21.1 | 26.4213 | 33.01 | 696.51
9.3.11 | SINAPI | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 21.1 | 19.825 | 24.77 | 522.65
9.3.12 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 21.1 | 14.0849 | 17.59 | 371.15
[7 empty] | Subtotal | 24448.32
9.4 | REVESTIMENTO DE PISO
9.4.1 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 20 | 121.4582 | 151.73 | 3034.6
Subtotal | [6 empty] | Subtotal | 3034.6
10 | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 6170.96
10.1 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
10.1.1 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 8.3689 | 10.45 | 31.35
10.1.2 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 219.2326 | 273.87 | 821.61
10.1.3 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 132.239 | 165.19 | 330.38
10.1.4 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEX PLÁSTICO BRANCO, 1/2X30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 8.3689 | 10.45 | 20.9
10.1.5 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONA CONVENCI P/ PCD S/ FURO FRONTAL LOUÇA BRANCA S/ ASSENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 623.5106 | 778.89 | 1557.78
10.1.6 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 315.1137 | 393.64 | 2361.84
[7 empty] | Subtotal | 5123.86
10.2 | METAIS
10.2.1 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECI E INSTALAÇÃO - TORNEIRA CUBAS | un | 1 | 114.6811 | 143.26 | 143.26
10.2.2 | DEINFRA | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | un | 2 | 361.77 | 451.92 | 903.84
[7 empty] | Subtotal | 1047.1
11 | FINALIZAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 7059.6
11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
11.1.1 | SINAPI | composição | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 360 | 15.7008 | 19.61 | 7059.6
[7 empty] | Subtotal | 7059.6
[7 empty] | TOTAL GERAL: | 363401.22
Itajaí, outubro de 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041.726-1