## Orçamento Sintetico
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SDS
ORÇAMENTO SINTETICO
Obra: Centro de Inovaçao Tecnologica em Itajaí/SC
Data: 06 DEZEMBRO/2017 | [8 empty] | LEGENDA
Base de Preços: SINAPI Agsoto/2017 - Catálogo de Referência de Serviços e Custos/25a. Edição - DEINFRA Outubro/2016 | [8 empty] | PARA CORRIGIR
LEIS SOCIAIS = 114,03%
BDI = 27,84%
Código | BASE DE PREÇOS | Ud | Descriçao | Quant | Preço Uni S/ BDI (R$) | Total (R$) | ANÁLISE EPROJ/PACTO 15.12.2017 | CORREÇÕES SDS | ANÁLISE EPROJ/PACTO 07.12.2017 | ANÁLISE EPROJ/PACTO 04.12.2017
01.00.000 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
74209/001 | SINAPI | m2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6.05 | 327.84 | 1983.43 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 327,84
|  |  | Total item 01.00.000 |  |  | 1983.43
02.00.000 |  |  | FORROS
composição 01 | SINAPI | m2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS REGULAVEIS ESPAÇADOS A CADA 1,00M ESP. 12,5MM, ACABADO PINTURA BRANCA | 1327 | 68.57 | 90992.39 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 68,57
|  |  | Total item 02.00.000 |  | 0 | 90992.39
03.00.000 |  |  | URBANIZAÇÃO
03.01.000
40089 | DEINFRA | M3 | CONCRETO ARMADO 25MPA | 19.85 | 2131.17 | 42303.72 | OK |  | OK | OK
C10.84.45.10.010 | IPPUJ | unid. | BANCO COM ACABAMENTO EM MADEIRA NOBRE, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADO CHUMBADO NO PISO | 4 | 901.12 | 3604.48 | OK |  | OK | OK
C10.84.45.20.005 | IPPUJ | unid. | LIXEIRA TIPO STRASSE PADRÃO 0,45x0,45x1,00 M, CORPO E CESTO EM AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO E MADEIRA NOBRE TRATADA, CHUMBADA NO PISO | 3 | 336.95 | 1010.85 | OK |  | OK | OK
C10.84.45.05.025 | IPPUJ | unid. | BICICLETÁRIO 5,75x0,51 M PARA 08 BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO A PÓ (Ø DAS COLUNAS PARA FIXAÇÃO: 2" / Ø DOS DEMAIS ELEMENTOS: 1" e 1 1/2") CHUMBADO NO PISO | 1 | 1241.81 | 1241.81 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total item 03.01.000 |  | 0 | 48160.86
03.02.000 |  |  | Área do Pátio-Externa
C35.10.25.05.001 | IPPUJ | m2 | Execução de pavimentação c/ fornecimento de PAVER cinza para tráfego de veículos, esp 8cm incluindo lastro de pó de brita e preparo de caixa | 2278.25 | 73.66 | 167815.9 | OK |  | OK | Informar esta metragem em projeto.
C35.10.25.05.001 | IPPUJ | m2 | Execução de pavimentação c/ fornecimento de PAVER cinza para passeio, esp 8cm incluindo lastro de pó de brita e preparo de caixa | 153 | 73.66 | 11269.98 | OK |  | OK | OK
94275 | SINAPI | m | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionadas em concreto M CR 28,14 pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização externa, contorno de arruamento e calçadas. | 350 | 29.79 | 10426.5 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 29,79 SEM BDI - SINAPI Out/2017 | CORRIGIR PARA R$ 29,79 SEM BDI - SINAPI Out/2017
C10.84.10.15.025 | IPPUJ | M2 | GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO, MALHA RETANGULAR FIXADO A POSTES CHUMBADO EM BASE | 160.84 | 77.33 | 12437.76 | Item alterado. Foi retirado este código de acordo com a planilha de Tubarão já licitado. | Marcelo | APRESENTAR REFERÊNCIA ATUALIZADA DESTE ANO DE 2017. NÃO SERÁ ACEITO VALORES DE LICITAÇÕES ANTIGAS. | APRESENTAR REFERÊNCIA.
85180 | SINAPI | m2 | PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA | 208 | 12.62 | 2624.96 | OK |  | CORRIGIR VALOR PARA R$ 12,62 SEM BDI - SINAPI 85180 Out/2017 | SINAPI NÃO TEM BDI. CORRIGIR VALOR PARA R$ 12,62 SEM BDI - SINAPI Out/2017
|  |  | Total do item 03.02.000 |  |  | 204575.1
03.03.000 |  |  | Muro de Arrimo
73817/002 | SINAPI | m2 | Sub-Base de rachão e=40sm, fornecimento e execução | 752 | 111.29 | 83690.08 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 111,29 SEM BDI - SINAPI Out/2017 | CORRIGIR PARA R$ 111,29 SEM BDI - SINAPI Out/2017
92745 | SINAPI | m2 | Muro arrimo 4,00m até 6,00m | 920 | 505.44 | 465004.8 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 505,44 SEM BDI - SINAPI Out/2017 | CORRIGIR PARA R$ 505,44 SEM BDI - SINAPI Out/2017
92743 | SINAPI | m2 | Muro de arrimo 1,00m até 4,00m | 275 | 411.85 | 113258.75 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 411,85 SEM BDI - SINAPI Out/2017 | CORRIGIR PARA R$ 411,85 SEM BDI - SINAPI Out/2017
92743 | SINAPI | m2 | Muro de arrimo 1,00m até 4,00m fundos do edifício 75,00m | 525 | 411.85 | 216221.25 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 411,85 SEM BDI - SINAPI Out/2017 | CORRIGIR PARA R$ 411,85 SEM BDI - SINAPI Out/2017
43685 | DEINFRA | m2 | Manta Geotextil | 925 | 15.82 | 14633.5 | OK |  | CORRIGIR PARA R$15,82 SEM BDI | CORRIGIR PARA R$15,82 SEM BDI
|  |  | Total do item 03.03.000 |  |  | 892808.38
03.04.000 |  |  | Cobertura da área técnica superior
I05.55.05.10.031 | IPPUJ | m2 | Laje treliçada com enchimento de EPS (altura: 25cm/sobrecarga 200Kg/m2 vão 7,5m) | 0 | 77.29 | 0 | Item retirado, pois não haverá alteração de projeto. | Código não encontrado. Corrigir Wilson | Código não encontrado. Corrigir | Código não encontrado. Corrigir
83738U | licitação anterior | m2 | Impermeabilização de superficie com manta asfalticaa (com polimeros tipo APP), E=4 mm | 79.67 | 63.49 | 5058.25 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 63,49 SEM BDI | CORRIGIR PARA R$ 63,49 SEM BDI
42698 | DEINFRA | m2 | Porta 80 x 210 alumínio no pavimento superior | 1.68 | 628.24 | 1055.44 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 628,24 SEM BDI | CORRIGIR PARA R$ 628,24 SEM BDI
42698 | DEINFRA | m2 | Porta 180 x 210 alumínio no pavimento superior | 3.78 | 628.24 | 2374.75 | OK |  | CORRIGIR PARA R$ 628,24 SEM BDI | CORRIGIR PARA R$ 628,24 SEM BDI
|  |  | Total do item 03.04.000 |  |  | 8488.44
|  |  | Total do Item 03.00.000 |  |  | 1154032.78
04.00.000 |  |  | SEGURANÇA E CFTV
C10.76.30.30.001 | IPPUJ | unid. | Central de controle das camaras, incluindo nobreak, bracket, dvr, hd e bandeira com cabos e acessorios | 1 | 11097.51 | 11097.51 | OK |  | OK | OK
C10.76.30.30.006 | IPPUJ | unid. | Mini camara 550L 1/3 sony had2 skc400 c/ camuflador 4" externo pr/bc tans-fast e conversor balun video | 6 | 578.61 | 3471.66 | OK |  | OK | OK
C10.76.30.30.005 | IPPUJ | unid. | Camara 540L 1/3 sony sg2030 ccd a iris lente 3,5 - 8 e conversor balun video | 4 | 867.08 | 3468.32 | OK |  | OK | OK
IDD010 | CYPE | unid. | Fornecimento e instalação de detector volumétrico infra-vermelho passivo na parede | 3 | 71.09 | 213.27 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 71,09
IDS010 | CYPE | unid. | Fornecimento e instalação em paramento interior de sirene | 3 | 31.15 | 93.45 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 31,15
|  |  | Total do item 04.00.000 |  |  | 18344.21
05.00.000 |  |  | COMUNICAÇÃO E LÓGICA
| orçamento | unid. | Fornecimento e instalação de Voice Panel 30 Portas | 1 | 537.44 | 537.44 | Quantidade alterada para 1 unidade, conforme já licitado nas outras obras do Centro de Inovação. |  | Alterar quantidade para 1 unidade, conforme já licitado nas outras obras do Centro de Inovação. | Utilizar referência UPPUJ C10.76.50.05.040 R$ 537,44 (1UNIDADE). | ORÇAMENTO DE MERCADO | 1 | 2 | 3 | Média
| orçamento | unid. | Fornecimento e instalação de Patch Panel 24 Portas | 21 | 653.61 | 13725.81 | Alterado. Foi feita a Média dos orçamentos de mercado EM ANEXO. |  | Apresentar 3 orçamentos de Mercado ou adequar a alguma planilha de refrência ATUALIZADA. | Apresentar 3 orçamentos de Mercado ou adequar a alguma planilha de refrência. | Panel 24 Portas | 603.77 | 598.59 | 758.47 | 653.61
| orçamento | unid. | Organizador de cabos para Rack | 34 | 54.45 | 1851.3 |  |  |  |  | Organizador de cabos para Rack | 45.77 | 56.9 | 60.68 | 54.45
| orçamento | unid. | Patch Cord - Borda | 100 | 31.56 | 3156 |  |  |  |  | Patch Cord - Borda | 37.73 | 35.1 | 21.85 | 31.56
| orçamento | unid. | Patch Cord - Rack | 300 | 28.43 | 8529 |  |  |  |  | Patch Cord - Rack | 31.76 | 26.99 | 26.53 | 28.43
| orçamento | unid. | Patch Cord - Telefonia | 50 | 28.43 | 1421.5 |  |  |  |  | Patch Cord - Telefonia | 31.76 | 26.99 | 26.53 | 28.43
| orçamento | unid. | Fornecimento e instalação de Rack de 16u | 1 | 936.06 | 936.06 |  |  |  |  | Fornecimento e instalação de Rack de 16u | 1004.17 | 755 | 1049 | 936.06
| orçamento | unid. | Fornecimento e instalação de Rack de 44u aberto com guia de cabos laterais | 5 | 1145.18 | 5725.9 |  |  |  |  | Fornecimento e instalação de Rack de 44u aberto com guia de cabos laterais | 1008 | 1517.18 | 910.35 | 1145.18
| orçamento | unid. | Central Telefonica IP | 1 | 1092.3 | 1092.3 |  |  |  |  | Central Telefonica IP | 949.99 | 1078.9 | 1248 | 1092.3
| orçamento | unid. | Switch Acesso 48 P 10/100/1000T + 4SFP + | 6 | 6919.6 | 41517.6 |  |  |  |  | Switch Acesso 48 P 10/100/1000T + 4SFP + | 5682.15 | 8306.12 | 6770.53 | 6919.6
| orçamento | unid. | Access Point | 12 | 2703.79 | 32445.48 |  |  |  |  | Access Point | 2615.4 | 3692.54 | 1803.42 | 2703.79
| orçamento | unid. | Switch Core 24P SFP | 2 | 4437.04 | 8874.08 |  |  |  |  | Switch Core 24P SFP | 4105.06 | 3907.05 | 5299 | 4437.04
| orçamento | unid. | Microcomputador A10 | 8 | 2656.69 | 21253.52 |  |  |  |  | Microcomputador A10 | 2768 | 2603.07 | 2599 | 2656.69
| orçamento | unid. | Nobreak Computador | 8 | 483.81 | 3870.48 |  |  |  |  | Nobreak Computador | 369 | 604.53 | 477.9 | 483.81
| orçamento | unid. | Nobreack para Racks | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nobreack para Racks
| orçamento | unid. | Projetor Multimidia 3LCD, Padrão 3200 Ansi Lumens, resolução máxima 1920 x 1200 | 1 | 3952.69 | 3952.69 |  |  |  |  | Projetor Multimidia 3LCD, Padrão 3200 Ansi Lumens, resolução máxima 1920 x 1200 | 3399.9 | 3799.01 | 4659.16 | 3952.69
|  |  | Total do item 05.00.000 |  |  | 148889.16
06.00.000 |  |  | EQUIPAMENTOS E APARELHOS HIDROSANITÁRIOS
47980 | DEINFRA | conj | Fornecimento e instalação de conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ santario PNE. | 12 | 287.68 | 3452.16 | OK |  | OK | OK
| orçamento | unid. | Secador de mãos automático | 16 | 1130 | 18080 | OK |  | OK | OK
C10.72.19.10.039 | IPPUJ | unid. | Dispenser para papel higiênico em PVC, polietileno ou ABS | 28 | 52.41 | 1467.48 | OK |  | OK | OK
C10.72.19.10.024 | IPPUJ | unid. | Dispenser em PVC, polietileno ou ABS para sabonete líquido | 16 | 42.35 | 677.6 | OK |  | OK | OK
C10.72.19.10.033 | IPPUJ | unid. | Dispenser em PVC, polietileno ou ABS para papel toalha | 16 | 33.75 | 540 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 35,75
C10.72.19.20.001 | IPPUJ | m2 | Bancada de granito (cozinha/coffebreak/wcs/coz.ático) fixada sobre mão francesa em aço galvanizado, esp. 2,00cm | 24.67 | 957.36 | 23618.07 | OK |  | OK | OK
C10.72.19.60.050 | IPPUJ | unid. | Cuba dupla de aço inox 46x34x18cm (cozinhas e coffe break) | 4 | 410.13 | 1640.52 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total item 06.00.000 |  | 0 | 49475.83
07.00.000 |  |  | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
39560 | SINAPI | UN | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS - 48.000 BTU/H | 4 | 6861.83 | 27447.32 | OK |  | OK | OK
39559 | SINAPI | UN | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS - 36.000 BTU/H | 7 | 5967.06 | 41769.42 | OK |  | OK | OK
39557 | SINAPI | UN | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS - 24.000 BTU/H | 6 | 5713 | 34278 | OK |  | OK | OK
39556 | SINAPI | UN | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS - 18.000 BTU/H | 2 | 5262.63 | 10525.26 | OK |  | OK | OK
39555 | SINAPI | UN | AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12.000 BTU/H | 2 | 1650.13 | 3300.26 | OK |  | OK | OK
39551 | SINAPI | UN | AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9.000 BTU/H | 9 | 1446.8 | 13021.2 | OK |  | OK | OK
C25.41.05.05.005 | IPPUJ | ioc/mês | Locação de andaime metálico para instalação dos ar-condicionados, com módulo de 1,50 x1,00m e altura de até 8m | 1 | 254.44 | 254.44 | OK |  | OK | OK
| orçamento | unid. | Instalação dos equipamentos de ar condicionados splits cassetes e high-wall | 26 | 650.36 | 16909.36 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total item 07.00.000 |  | 0 | 147505.26
08.00.000 |  |  | LUMINÁRIAS, LAMPADAS, INTERRUPTORES E TOMADAS DOS PAVIMENTOS 2 - 3 e 4
C10.76.10.60.133 | IPPUJ | unid. | Fornecimento e instalação de painel led 20w branco quente, retangular de embutir | 354 | 128.84 | 45609.36 | OK |  | OK | OK
C10.76.10.60.132 | IPPUJ | uinid. | Fornecimento e instalação de painel led 12w branco quente, quadrado de embutir | 66 | 98.7 | 6514.2 | OK |  | OK | OK
92023 | SINAPI | unid. | Fornecimento e instalação de interruptor simple (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa | 32 | 38.67 | 1237.44 | OK |  | OK | OK
C10.76.30.20.015 | IPPUJ | unid. | Fornecimento e instalação de bloco de iluminação de emergência autônoma 2x8w, autonomia c/ as 2 lâmpadas de 3 horas | 32 | 53.36 | 1707.52 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 53,36
C10.76.30.20.012 | IPPUJ | unid. | Fornecimento e instalação de bloco autônomo de sinalização de saída de emergência a 2,20m do piso, com estruturas laterais e fundo em chapa de PVC pintada, iluminação com lâmpadas leds | 5 | 76.9 | 384.5 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total item 08.00.000 |  |  | 55453.02
09.00.000 |  |  | ILUMINIAÇÃO EXTERNA
43832 | DEINFRA | UN | POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM 03 REFLETORAS | 7 | 3354.5 | 23481.5 | OK |  | OK | OK
40081 | DEINFRA | UN | LUMINARIA PÚBLICA 150 W C/LAMPADA LED COMPLETA | 4 | 2732.84 | 10931.36 | OK |  | OK | OK
2446 | SINAPI | M | KANAFLEX 2 | 1000 | 4.8 | 4800 | OK |  | OK | OK
91927 | SINAPI | M | CABO 1KV 2,5MM | 2100 | 2.89 | 6069 | OK |  | OK | OK
83447 | SINAPI | UN | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 40X40X30 | 11 | 153.36 | 1686.96 | OK |  | OK | OK
83449 | SINAPI | UN | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 60X60X40 | 18 | 326.77 | 5881.86 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total item 09.00.000 |  | 0 | 52850.68
10.00.000 |  |  | GRUPO GERADOR
39584 | SINAPI | UN | GRUPO GERADOR STANDY-BY, DISEL, COM CARENAGEM 85db, POTENCIA STANDART 50KVA - 380/220V - 60HZ, VELOCIDADE 1800RPM | 1 | 71930.36 | 71930.36 | OK |  | OK | Valor Excessivo. Corrigir para R$ 71.930,36
3R 27 06 20 00 00 00 70 55 | TCPO | M | CABO ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO, SECAO 25,00 MM2 - 0,6/1 KV - 90ºC - FLEXIVEL | 596 | 18.38 | 10954.48 | Valor OK! Localizamos as composições da obra de São Bento do Sul (Relicitada). |  | Apresentar Composição ATUALIZADA | Apresentar Composição.
72251 | SINAPI | M | CABO DE COBRE NU 16MM | 149 | 11.16 | 1662.84 | OK |  | OK | OK
3R 27 21 00 00 00 00 06 04 | TCPO | M | ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD/HDPE), CRO PRETA DE 100mm DE DIÂMETRO COM GUIA INCORPORADO, FORNECIDO EM ROLO, INSTALADO | 5 | 52.47 | 262.35 | Valor OK! Localizamos as composições da obra de São Bento do Sul (Relicitada). |  | Apresentar Composição ATUALIZADA | Apresentar Composição.
|  |  | Total item 10.00.000 |  |  | 84810.03
11.00.000 |  |  | FITA ANTIDERRAPANTE NAS ESCADAS E TRATAMENTO DOS DECKS E ASSOALHOS DE MADEIRA
C30.37.05.90.057 | IPPUJ | m2 | Lixamento e correção de imperfeições-preparo de madeira | 487.29 | 3.39 | 1651.91 | OK |  | OK | OK
C10.56.50.05.010 | IPPUJ | m2 | Imunizante para madeira 2 demãos, rendimento 0,90l/m2 (tratamento impermeabilizante, preservativo cupinicida, reduz empenamentos e rachaduras) | 487.29 | 33.03 | 16095.19 | OK |  | OK | OK
C10.56.25.05.030 | IPPUJ | m2 | Verniz stain preservativo, 2 demãos rendimento 0,05l/m2 | 1018.01 | 13.62 | 13865.3 | OK |  | OK | OK
C10.99.05.15.337 | IPPUJ | m | Fita adesiva antiderrapante para escadas 50mm | 400.3 | 3.29 | 1316.99 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total do Item 11.00.000 |  |  | 32929.39
12.00.000 |  |  | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA DA OBRA
9537 | SINAPI | m2 | Limpeza final da obra | 3700 | 2.15 | 7955 | OK |  | OK | OK
10849 | SINAPI | und | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | 1 | 1260.01 | 1260.01 | OK |  | OK | OK
|  |  | Total item 12.00.000 |  |  | 9215.01
|  |  | TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS |  | 0 | 1846481.19
|  |  | TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS + BDI (27,84%) |  | 0 | 2360541.55
Não estão em nenhum orçamento e não será executado:
1 | Guarita
2 | Divisórias
3 | veneziana para fechamento de ar cond.
Note on A10: Código do iten. Exibir cores em"Aalho: Aparencia"
Note on C10: Unidade principal medida do iten
Note on D10: Descrição curta. ver cores em "Ambiente de Trabalho:Aparencia"
Note on E10: Rendimento ou quantidade orçada
Note on F10: Preço unitário no orçamento
Note on G10: Valor do orçamento

## ORÇAMENTO DE MERCADO TI
ORÇAMENTOS DE MERCADO | ORÇAMENTO01 | ORÇAMENTO 02 | ORÇAMENTO 03 | Média
Panel 24 Portas | 603.77 | 598.59 | 758.47 | 653.61
Organizador de cabos para Rack | 45.77 | 56.9 | 60.68 | 54.45
Patch Cord - Borda | 37.73 | 35.1 | 21.85 | 31.56
Patch Cord - Rack | 31.76 | 26.99 | 26.53 | 28.43
Patch Cord - Telefonia | 31.76 | 26.99 | 26.53 | 28.43
Fornecimento e instalação de Rack de 16u | 1004.17 | 755 | 1049 | 936.06
Fornecimento e instalação de Rack de 44u aberto com guia de cabos laterais | 1008 | 1517.18 | 910.35 | 1145.18
Central Telefonica IP | 949.99 | 1078.9 | 1248 | 1092.3
Switch Acesso 48 P 10/100/1000T + 4SFP + | 5682.15 | 8306.12 | 6770.53 | 6919.6
Access Point | 2615.4 | 3692.54 | 1803.42 | 2703.79
Switch Core 24P SFP | 4105.06 | 3907.05 | 5299 | 4437.04
Microcomputador A10 | 2768 | 2603.07 | 2599 | 2656.69
Nobreak Computador | 369 | 604.53 | 477.9 | 483.81
Nobreack para Racks
Projetor Multimidia 3LCD, Padrão 3200 Ansi Lumens, resolução máxima 1920 x 1200 | 3399.9 | 3799.01 | 4659.16 | 3952.69
Panel 24 Portas
Organizador de cabos para Rack
Patch Cord - Borda
Patch Cord - Rack
Rack de 16u
Rack de 44u
Central Telefonica IP
Switch Acesso 48 P 10/100/1000T + 4SFP +
Access Point
Switch Core 24P SFP
Microcomputador A10
Nobreak Computador
Projetor Multimidia 3LCD

## 3R2721000000000604
Data de referência de preços: 2017/05
Código: 3R 27 21 00 00 00 00 06 04
Descrição: Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" 100 mm
Região de preços: Florianópolis
Quantidade: 1m LS(%): 127,95 BDI(%): 0
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
2N 36 16 25 12 18 | Eletricista | MOD | h | 1,1 | 8,36 | 9,20 | 1,1
2N 36 16 25 15 01 | Ajudante | MOD | h | 1,1 | 5,55 | 6,11 | 1,1
2C 14 13 09 26 17 | Duto PEAD corrugado helicoidal Ø 4" | MAT | m | 1,02 | 17,23 | 17,57 | 1,02
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15,31
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 17,57
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 32,88
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 32,88
LS: | 19,59
BDI: | 0,00
Com taxas: | 52,47
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão de obra para execução da tubulação.
Considera material e mão de obra para instalação do eletroduto.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por comprimento executado.
Por comprimento de eletroduto instalado.
NORMAS TÉCNICAS
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950)
NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
NBR6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais (Mês/Ano: 07/1981)
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados

## 3R2706200000007055
Data de referência de preços: 2017/05
Código: 3R 27 06 20 00 00 00 70 55
Descrição: Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível
Região de preços: Florianópolis
Quantidade: 1m LS(%): 127,95 BDI(%): 0
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
2N 36 16 25 12 18 | Eletricista | MOD | h | 0,17 | 8,36 | 1,42 | 0,17
2N 36 16 25 15 06 | Ajudante de eletricista | MOD | h | 0,17 | 6,10 | 1,04 | 0,17
2C 14 13 05 20 21 | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 25 mm² 0,6 a 1 kV | MAT | m | 1,02 | 12,52 | 12,77 | 1,02
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2,46
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 12,77
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15,23
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 15,23
LS: | 3,15
BDI: | 0,00
Com taxas: | 18,38
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão de obra para execução do serviço descrito.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por comprimento instalado.
NORMAS TÉCNICAS
NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano: 01/1950)
NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados